## Hoja1
VALORACION UNITARIA CON IVA PARA CADA ELEMENTO . Ver condiciones estipulados en el numeral 3,1 del cuestionario dispuesto para el proceso en el secop 2,
ítem | Producto | Cantidad | Precio Unitario | Valor IVA | indicar porcentaje (%) de impuesto aplicado al elemento | Precio total producto ( Vr Unitario+Vr IVA)
1 | 02-02-01-003-003-04-10 - Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos (excepto gas natural) presupuesto $ 179.000,00
1.1 | MAPP GAS | 1
2 | 02-02-01-003-004-01-10 Químicos orgánicos básicos presupuesto $ 5´355.000,00
2.1 | REFRIGERANTE R134A DE 30 LIBRAS | 1
2.2 | REFRIGERANTE R22 DE 30 LIBRAS | 1
2.3 | REFRIGERANTE R410A DE 25 LIBRAS | 1
3 | 02-02-01-003-005-03-10 Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador presupuesto $ 495.000,00
3.1 | LIQUIDO PANAL (LIQUIDO DESINCRUSTANTE) | 1
4 | 02-02-01-003-006-02-10 Otros productos de caucho presupuesto $ 1´183.500,00
4.1 | TIRA DE RUBATEX 3/4 | 1
4.2 | TIRA DE RUBATEX 1/2 | 1
4.3 | TIRA DE RUBATEX 3/8 | 1
4.4 | TIRA DE RUBATEX 5/8 | 1
5 | 02-02-01-003-006-09-10 Otros productos plásticos presupuesto $ 419.000,00
5.1 | ROLLO CINTA VINILO | 1
5.2 | ROLLO DE CINTA FOIL | 1
5.3 | CHAZO PLASTICOS 1/4 X 2¨ TIPO MARIPOSA | 1
5.4 | AMARRE PLASTICO DE 25 CM X100 | 1
5.5. | AMARRE PLASTICO DE 15 CM X 100 | 1
5.6 | CINTA AISLANTE DE VINILO SUPER 33 | 1
6 | 02-02-01-004-001-10 Metales básicos presupuesto $ 4´800.000,00
6.1 | BARRA DE SOLDADURA DE PLATA | 1
6.2 | CODO DE COBRE DE ¾ de 90 gados | 1
6.3 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE ½ (15 METROS) | 1
6.4 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4 (15 METROS) | 1
6.5 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE ¾ 15 METROS | 1
6.6 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 15 METROS | 1
6.7 | TUBO DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8 15 METROS | 1
7 | 02-02-01-004-002-10 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) presupuesto $ 212.000,00
7.1 | TORNILLO 3/8 2¨ | 1
7.2 | TUERCA 3/8 2¨ | 1
7.3 | ARANDELA 3/8 2 | 1
7.4 | CHAZO METALICO TIPO MARIPOSA DE ANCLAJE 3/8 | 1
7.5 | CHAZO METALICO 3/8 X 2¨ | 1
8 | 02-02-01-004-003-01 10 Motores y turbinas y sus partes presupuesto $ 2´975.000,00
8.1 | MOTOR VENTILADOR EMERSON 3/4 HP A/C 1075 RPM 220 /1 ( ventilador de condensador divido permanente diámetro de 5,6", aire totalmente cerrado ( TEAO) montaje de perno, sin condensador. Diseño ambiental 60C, montaje en angulo total | 1
8.2 | MOTOR VENTILADOR EMERSON 1/2 HP A/C 1075 RPM 220/1 ( ventilador de condensador divido permanente diámetro de 5,6", aire totalmente cerrado ( TEAO) montaje de perno, sin condensador. Diseño ambiental 60C, montaje en angulo total | 1
8.3 | MOTOR VENTILADOR EMERSON 1/3 HP A/C 1075 RPM 220/1 ( ventilador de condensador divido permanente diámetro de 5,6", aire totalmente cerrado ( TEAO) montaje de perno, sin condensador. Diseño ambiental 60C, montaje en angulo total | 1
9 | 02-02-01-004-003-02-10 Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas presupuesto $ 13´326.000,00
9.1 | COMPRESOR ROTATIVO 24.000 BTU, R22 VOLTAJE 220V | 1
9.2 | COMPRESOR ROTATIVO 24.000 BTU R410a - VOLTAJE 220V | 1
9.3 | BOMBA DE CONDENSADO GRANDE TIPO TANQUE 220V VER FIGURA DE REFERENCIA | 1
10 | 02-02-01-004-003-09-10 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS presupuesto $ 534.500,00
10.1 | BALINERA 6000 | 1
10.2 | BALINERA 608Z (PARA SPLIT DE 18 Y 12K, MANEJADORA Y CONDENSADORA) | 1
10.3 | BALINERA 6201 (PARA SPLIT DE 24K LG, MANEJADORA Y CONDENSADORA) | 1
10.4 | BALINERA 6202 | 1
10.5 | CAPACITORES DE MARCHA 1.5MDF/440V (MOTORES DE MANEJADORAS) | 1
10.6 | CAPACITORES DE MARCHA 1 MDF/440V (MOTORES BLOWER DE CENTRALES) | 1
10.7 | CAPACITORES DE MARCHA 2 MDF/440V (MOTORES BLOWER DE CENTRALES) | 1
10.8 | CAPACITORES DE MARCHA 3MDF/440V (MOTORES DE MANEJADORAS) | 1
10.9 | CAPACITORES DE MARCHA 4 MDF/440V (MOTORES DE MANEJADORAS) | 1
10.10 | CAPACITORES DE MARCHA 45 MDF/440V (MOTORES CONDENSADORAS) | 1
10.11 | CAPACITORES DE MARCHA 5 MDF/440V (AIRES DE 12K. COMPRESOR) | 1
10.12. | CAPACITORES DE MARCHA 50 MDF/440V (MOTORES CONDENSADORAS) | 1
10.13 | CAPACITORES DE MARCHA 6 MFD/440V (AIRES DE 18K. COMPRESOR) | 1
10.14 | RESISTENCIAS TUBULAR PARA CUARTOS FRIOS FORMA DE U CONEXIÓN RECTA 220V 1.20 MT DOBLE | 1
10.15 | CAPACITORES DE MARCHA 60 DF/440V (MOTORES CONDENSADORAS) | 1
11 | 02-02-01-004-006-02-10 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS presupuesto $ 4´020.000,00
11.1 | BREAKERMATIC DE 2 FASES DE 30 AMPERIOS (CON UMBRAL AJUSTABLE DE VOLTAJE BAJO Y ALTO, DETECCION DE SECUENCIA INVERSA, CICLO DE SEGURIDAD) | 1
11.2 | BREAKERMATIC DE 3 FASES DE 5 AMPERIOS (CON UMBRAL AJUSTABLE DE VOLTAJE BAJO Y ALTO, DETECCION DE SECUENCIA INVERSA, CICLO DE SEGURIDAD) | 1
11.3 | CONTACTOR BOBINA 220V-2 POLOS DE 30 AMPERIOS | 1
11.4 | CONTACTOR BOBINA 24V-3 POLOS DE 30 AMPERIOS SOBREPONER | 1
11.5 | CONTACTOR BOBINA 24V-2 POLOS DE 30 AMPERIOS DE SOBREPONER | 1
11.6 | CONTACTOR DE BOBINA 220V-3 POLOS DE 30 AMPERIOS DE SOBREPONER | 1
11.7 | TERMINAL FASTON TKS-1102 TIPO PLANO HEMBRA | 1
11.8 | TERMINAL FASTON TKS-1109 TIPO BANDERA | 1
11.9 | Termostato de bajo voltaje: calor y frío, manual, B/C/G/O/R/RC/W/designaciones de terminales. VER FIGURA DE REFERENCIA, EN LA FICHA TÉCNICA | 1
11.10 | TARJETAS UNIVERSALES ( genericas) para aires acondicionados 110/220 V, que cumpla con las opciones de aumento y disminución de la temperatura, modo ventilador, horario, entre otros. | 1
12 | 02-02-01-004-006-03- 10 Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica presupuesto $ 1´100.000,00
12.1 | CABLE 3 X 12 ENCAUCHETADO MT | 1
12.2 | CABLE 4 X14 ENCAUCHETADO MT | 1
13 | 02-02-01-004-006-05-10 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas presupuesto $ 416.500,00
13.1 | Lámpara herméticas, LED, MATERIAL Policarbonato, Características Tamaño 147X8X7 Cm, Potencia 50W, Luz Fría 6500K, Voltaje 100-277V , Ip20, Ik08, Montaje Sobreponer O Descolgar , 5300 Lm, Chasis Policarbonato, Duración 50 Mil Horas, Voltaje (V) 101 V;277 V, Rosca Led Integrado, Cantidad de Bombillos 2 | 1
TOTAL OFERTA DE VALORES UNITARIOS $