## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
GRUPO 2: ECOBARRIO VALLES DE CAFAM
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU) | VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
PRELIMINARES
1 | 1 |  |  | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1964.62 | 1291 | 2536324
2 | 2 |  |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (E=10-15CM) | M2 | 81 | 19637 | 1590597
3 | 3 |  |  | CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) | ML | 350 | 39434 | 13801900
4 | 4 |  |  | Lavado de andenes y descolmatación de juntas. Incluye alquiler de hidrolavadora 1300 W. Incluye implementos de aseo (detergente industrial). Transporte, agua, combustible y mano de obra. | M2 | 350 | 6928 | 2424800
5 | 5 |  |  | Arena lavada de peña con cemento para emboquillado de adoquin para pendiente mayor al 6% (incluye suministro, barrido para sellado de juntas y compactación). | M3 | 3 | 193496 | 580488
EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES CON RETIRO
6 | 6 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL+RETIRO SUELO BLANDO+TRASIEG <50M | M3 | 10 | 120763 | 1207630
7 | 7 |  |  | EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DispFinal)CDRC | M3 | 53.94 | 108145 | 5833341
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO
8 | 8 |  |  | NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03 | M2 | 5 | 3441 | 17205
9 | 9 |  |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN) | M2 | 2 | 1821 | 3642
PROTECCIÓN DE TALUDES
10 | 10 |  |  | NIVELACION Y CONFORMACION TALUDES (M2) ** | M2 | 40.5 | 21993 | 890717
|  |  |  | RELLENOS |  | 0
11 | 11 |  |  | GRAVILLA DE RIO 3/4" (CON TRANSPORTE) | M3 | 22.2 | 208510 | 4628922
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
12 | 12 |  |  | Demoliciones pisos de concreto o adoquín hasta 15 cm de ancho. Incluye cargue. No incluye transporte y disposición final | M3 | 34.23 | 68391 | 2341024
13 | 13 |  |  | Demoliciones bordillo para instalación tubería y balas de piso. Incluye cargue. No incluye transporte y disposición final | ML | 102.6 | 24071 | 2469685
14 | 14 |  |  | Reconstrucción bordillo en concreto de 3000 psi tipo grauting donde se instalaron las balas de piso y la tubería | ML | 102.6 | 34726 | 3562888
15 | 15 |  |  | Reconstrucción de anden en concreto 3000 PSI (210 KG/CM2) premezclado E=0.10M (Incluye suministro, formaleteo, refuerzo malla electrosoldada, fundida y curado) | M2 | 32 | 92032 | 2945024
16 | 16 |  |  | Bordillo prefabricado A-80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi) | ML | 113.1 | 81590 | 9227829
17 | 17 |  |  | Bordillo prefabricado A-10 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi) para confinado de elementos de jardineria a piso. | ML | 112.5 | 101089 | 11372513
18 | 18 |  |  | Mantenimiento correctivo de espacio público en adoquín de arcilla liviano en bordes de materas, contenedores de raíces, dados y otros. Incluye cortes de adoquín para ajuste de figura, base en arena y emboquillado donde se requiera hasta 20 cm. Incluye alquiler de maquina cortadora o pulidora y cabina de trabajo | M2 | 75.5 | 104894 | 7919497
19 | 19 |  |  | Recebo comun (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) | M3 | 75 | 109740 | 8230500
20 | 20 |  |  | Geotextil NT 2000 para separación de materiales de capas de rellenos. Incluye suministro e instalación | M2 | 130 | 10456 | 1359280
21 | 21 |  |  | Suministro e instalación de piso deck y paredes en madera Teka (e=2 cms), la cual debe tener los tratamientos necesarios para su uso al exterior (aplicación de impregnante o lasur preparado con resinas acrílicas de base acuosa para la protección de maderas expuestas a la intemperie). La madera debe ir fijada a la estructura de soporte con tornillería oculta (cubierta con tarugo). Las tiras de madera deben ser completas y puestas en el sentido más largo (tapas laterales y frontales), separadas máx 5 mm, según diseño en planos. Incluye Cinta Antideslizante al ingreso y salida de puertas y rampas, si fuera necesario, Fotoluminiscente con ancho mínimo de 50mm, resistente a la humedad, resistente a grasas, de fácil limpieza y que se adapta a cualquier superficie. | M2 | 27.75 | 356239 | 9885632
22 | 22 |  |  | Suministro, instalación y transporte barrera New Jersey prefabricado monodireccional 0,3*1,0*0,80*0,15. Incluye mano de obra instalación.. Incluye cortes con pulidora para dar perfecta continuidad en esquinas y remates. No incluye base. Incluye boquilla para confinar y pegar | ML | 11 | 444450 | 4888950
23 | 23 |  |  | Reconstrucción de piso zona calistenia. Incluye demolición de carpeta asfaltica, nivelación de rasante, instalación de carpeta de rodadura asfaltica E= 0,06m, compactación, protección de elementos existentes con forro plastico. | M3 | 3 | 1517953 | 4553859
ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
24 | 24 |  |  | DADO CIMENT CONCRETO 3000PSI PREMEZCL SIN REFUER** | M3 | 8.9 | 1134969 | 10101224
25 | 25 |  |  | TANQUE ALMACENAMIENTO CONCRETO IMP. 3000 PSI | M3 | 3.26 | 1309241 | 4268126
ESTRUCTURAS METÁLICAS
26 | 26 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA OBRA | KG | 2080.48 | 22791 | 47416220
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO
27 | 27 |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 ** | KG | 288 | 7455 | 2147040
REDES HIDRÁULICAS
REDES Y CONDUCCIÓN
28 | 28 |  |  | SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS | UN | 2 | 1967363 | 3934726
29 | 29 |  |  | FILTRO FRANCES40*40 EXCAV+GEONT-1600+TUBO 100MM ** | ML | 10 | 197882 | 1978820
30 | 30 |  |  | TUBERIA NOVAFORT D=110MM EXCA Y RELLENO RECEBO | ML | 20 | 112893 | 2257860
31 | 31 |  |  | TUBERIA NOVAFORT D=160MM EXCA Y RELLENO RECEBO | ML | 30.8 | 143593 | 4422664
32 | 32 |  |  | CARCAMOT-1 3000 PSI+REJILLA VEH.CONC | ML | 2.2 | 381893 | 840165
33 | 33 |  |  | CAJA INSPECCIÓN (0.60X0.60M) HPROM=0.74M (INC.EXCA | UN | 2 | 717686 | 1435372
34 | 34 |  |  | Suministro e instalación de tanque horizontal de 2000 Litros. 1.57m de alto, 1.62m de largo y 1.44m de ancho. En resina de polietileno, incluye transporte | UND | 2 | 6743184 | 13486368
35 | 35 |  |  | Cañuela prefabricada A-120 con medidas Largo: 80 cm Alto: 22,5 cm Ancho: 30 cm suministro e instalación incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi | ML | 18 | 89132 | 1604376
36 | 36 |  |  | Suministro e instalación de bomba manual. Incluye accesorios para instalación. Ver diseño | UND | 2 | 623779 | 1247558
37 | 37 |  |  | Suministro e instalación. Geodren con tubería circular 100mm h=0.5 o drenaflex con tubería circular 100mm h=0.5. | ML | 11 | 58330 | 641630
REDES ELÉCTRICAS
38 | 38 |  |  | Puesta a Tierra Medidor | UN | 4 | 639272 | 2557088
39 | 39 |  |  | Kit Solar Basico 24V 1700Whdía | UND | 2 | 7198891 | 14397782
40 | 40 |  |  | Caja de Proteccion IP65 60x40x25 | UND | 2 | 625766 | 1251532
41 | 41 |  |  | FOTOCELDAS LUMINARIAS POSTE(EXT) | UND | 1 | 33122 | 33122
42 | 42 |  |  | Kit Solar Litio 3000W 48VDC 14000Whdía | UND | 1 | 55661507 | 55661507
43 | 43 |  |  | (DL1) - Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W | PTO | 2 | 78084 | 156168
44 | 44 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m-CEFE COMETAS(Sum+Ins | PTO | 3 | 192398 | 577194
45 | 45 |  |  | (BL2) -Luminaria Bolardo Exterior corto LED 10.8W | UND | 30 | 372694 | 11180820
46 | 46 |  |  | Salida luminaria piso 3N12 (PVC 3/4") | UND | 30 | 111365 | 3340950
47 | 47 |  |  | POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE | UN | 2 | 2178699 | 4357398
48 | 48 |  |  | Certificados de Retie y Retilap. | GL | 1 | 2932650 | 2932650
EXTERIORES
EMPRADIZACIÓN
49 | 49 |  |  | EMPRADIZACION GRAMA CON SEMIILLA RAY-GRASS ** | M2 | 120 | 23526 | 2823120
50 | 50 |  |  | JARDINERÍA DENSIDAD 12 PLANTAS POR M2 -CDRC | UN | 80 | 127895 | 10231600
51 | 51 |  |  | Muro para jardinera tipo silla configuración organica. Incluye mortero de pega, dovelado, pañete terminado final. Ver detalle | ML | 38 | 1548598 | 58846724
SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN
52 | 52 |  |  | GEOCELDA(ARE+TIE) | M2 | 20 | 172419 | 3448380
53 | 53 |  |  | Relleno en tierra negra abonada | M3 | 5 | 85283 | 426415
54 | 54 |  |  | Suministro, transporte y plantación de arbusto de amarre de bajo porte 1m - 1,5m maximo de alto | UND | 1 | 397359 | 397359
MOBILIARIO
MOBILIARIO URBANO
55 | 55 |  |  | Suministro de matera circular M-32-A | UN | 2 | 2794828 | 5589656
56 | 56 |  |  | Suministro e instalación de sillas M-11-A de concreto prefabricado de 2,00*0,5*0,46 y asiento en madera teka. Ver plano de detalles | - | 2 | 4222390 | 8444780
57 | 57 |  |  | BUTACO HEXAGONAL CONCRET ESPECIAL D40 SEGUN DISEÑO | UN | 8 | 620418 | 4963344
58 | 58 |  |  | Biciparquedero M-22-A. incluye suministro e instalación. Incluye platinas de anclaje. No incluye base en concreto | UN | 6 | 584578 | 3507468
59 | 59 |  |  | NichoEcológico3Canecas Acero+Subb+Placa (sum+Ins) | UN | 2 | 3795258 | 7590516
60 | 60 |  |  | Suministro y entrega de zona de inflado de llantas de bicicletas, con caja protectora en lámina de acuerdo al diseño | UN | 2 | 2888212 | 5776424
61 | 61 |  |  | Suministro e instalación de protector M-91. Dos tubos | UN | 1 | 520964 | 520964
SEÑALIZACIÓN
62 | 62 |  |  | Señal tipo ecobarrio. Tablero 2.001m x 0.90m reflectivo alta intensidad, pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4" h= 2.00m en pintura electrostática. incluye suministro e instalación. Ver diseño | UN | 2 | 1411444 | 2822888
63 | 63 |  |  | Señal sc-80 2 caras (sum + inst) | UN | 5 | 596419 | 2982095
64 | 64 |  |  | Señal idg-s 2 caras (sum + inst) | UN | 6 | 729639 | 4377834
65 | 65 |  |  | Señal informativa si-05, tablero 1.401m x 0.512m reflectivo alta intensidad, pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4" h= 2.60m en pintura electrostática. incluye suministro e instalación | UN | 1 | 1479794 | 1479794
66 | 66 |  |  | SEÑAL PLANO UBICACION PARQUE (SUM + INST) | UN | 1 | 952106 | 952106
CONTENEDOR MARITIMO
CONTENEDOR MARITIMO
67 | 67 |  |  | Suministro de contenedor marítimo (ver APU y especificación) de carga reciclado de 20 pies, en buen estado. Incluye certificación de nacionalización Dian. | UND | 1 | 58695065 | 58695065
68 | 68 |  |  | Suministro y aplicación de manto impermeabilizante Manto autoadhesivo 1m x 3mm cubiertas contenedor y superficies enterradas | M2 | 14.4 | 112760 | 1623744
69 | 69 |  |  | Suministro e instalación de estructura para fijación contenedor a cimentación. En ángulo de 2"*1/4 | UND | 4 | 229490 | 917960
70 | 70 |  |  | Suministro e instalación de repisas en madera tipo cajón con soporte en estructura metálica en paredes existentes del contenedor de 35 cm de ancho por 2 m. Incluye soportes soldados, pie de amigos y todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. | UND | 10 | 392747 | 3927470
71 | 71 |  |  | Suministro e instalación de mesa plegable de 2,00*0,50. Incluye base madera entamborada de 4 cm con acabado en fórmica, bisagras, sistema de pie de amigos de soporte de cierre. Ver diseño plano de detalle. | ML | 2 | 707334 | 1414668
72 | 72 |  |  | Suministro e instalación de tablero superboard 20mm en area exterior del contenedor para evitar contacto con el terreno natural, con recubrimiento en emulsion asfaltica impermeabilizante para superboard por ambas caras y para partes expuestas del contenedor | M2 | 37.92 | 237219 | 8995344
73 | 73 |  |  | Suministro e aplicación de emulsion asfaltica impermeabilizante para superboard por ambas caras y para partes expuestas del contenedor. Para partes expuestas del contenedor, se debe aplicar 3 manos. | M2 | 98.4 | 5869 | 577510
COMPONENTE PARQUE PARA PERROS
COMPONENTE PARQUE PARA PERROS
74 | 74 |  |  | Suministro e instalación de Baranda M-83. Incluye excavación, concreto dados, pintura electrostatica. | ML | 55 | 492041 | 27062255
75 | 75 |  |  | Suministro e instalación de Anillo individual alto en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura de 125 cm | UND | 3 | 3555299 | 10665897
76 | 76 |  |  | Suministro e instalación de Anillo individual bajo en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura de 85 cm | UND | 3 | 2972783 | 8918349
77 | 77 |  |  | Suministro e instalación de Anillos dobles en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura variable de 45 cm a 85 cm | UND | 1 | 5931814 | 5931814
78 | 78 |  |  | Suministro e instalación de Escalones en tubo galvanizado de 6 peldaños para gimnasio canino con medidas de diámetro 40 cm en el paso y altura variable entre 15 y 30 cm. | UND | 1 | 8387430 | 8387430
79 | 79 |  |  | Suministro e instalación de Sube y baja para perros en tubo de acero galvanizado. 360 cm de largo x 40 cm de ancho y 45 cm de altura. | UND | 3 | 10540245 | 31620735
80 | 80 |  |  | Suministro e instalación de arena de peña. | M3 | 1 | 193496 | 193496
81 | 81 |  |  | Suministro e instalación de poste en madera de diametro superior a 20 cm en abarco | ML | 1 | 103091 | 103091
ESTRATEGIA SOCIAL Y VARIOS. LOTE A Y LOTE B
ESTRATEGIA SOCIAL Y VARIOS. LOTE A Y LOTE B
82 | 82 |  |  | Suministro y pintura de imágenes artísticas o murales, con un diseño igual o similar al propuesto. Incluye aerosoles y todos los materiales necesarios para realizar los artes. Incluye mano de obra y limpieza de superficie previo a la aplicación de la pintura.. Se requiere asesoría permanente de profesional en artes gráficas o murales o similares por cuenta del contratista. | M2 | 80 | 119450 | 9556000
83 | 83 |  |  | Mantenimiento de baranda, incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para exterior de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la intemperie con alto cubriemiento para superficies metálicas. Aplicar tres manos, incluye lijado y prerparación de la superficie respectivamente. | ML | 70 | 47963 | 3357410
84 | 84 |  |  | Mantenimiento de parque juegos calistenia, columpios y otros. incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para exterior de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la intemperie con alto cubriemiento para superficies metálicas. Aplicar tres manos, incluye lijado y prerparación de la superficie respectivamente. | UND | 9 | 288729 | 2598561
85 | 85 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 42 | 49166 | 2064972
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 606293845
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 606293845
|  |  |  | ETAPA DE PRELIMINARES (INCLUYE IVA) |  |  |  | 7353559
|  |  |  | GLOBAL GESTION AMBIENTAL, SST Y PMT (INCLUYE ADMINISTRACION) |  |  |  | 111107202
|  |  |  | GLOBAL GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE ADMINISTRACION) |  |  |  | 80897627
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 805652233
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 26.34%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 3%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.34%

## OFERTA ECONOMICA (Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
“EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECOBARRIOS EN TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL BARRIO LA ROCA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL (GRUPO 1) Y EN EL BARRIO VALLE DE CAFAM DE LA LOCALIDAD DE USME (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. GRUPO 2: ECOBARRIO VALLES DE CAFAM
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU) | VALOR TOTAL (INCLUYE AIU) | OBSERVACIONES
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
PRELIMINARES
1 | 1 |  |  | REPLANTEO GENERAL | M2 | 1964.62 |  | 0 | No Cumple presupuesto
2 | 2 |  |  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (E=10-15CM) | M2 | 81 |  | 0 | No Cumple presupuesto
3 | 3 |  |  | CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC+BASE CONC) | ML | 350 |  | 0 | No Cumple presupuesto
4 | 4 |  |  | Lavado de andenes y descolmatación de juntas. Incluye alquiler de hidrolavadora 1300 W. Incluye implementos de aseo (detergente industrial). Transporte, agua, combustible y mano de obra. | M2 | 350 |  | 0 | No Cumple presupuesto
5 | 5 |  |  | Arena lavada de peña con cemento para emboquillado de adoquin para pendiente mayor al 6% (incluye suministro, barrido para sellado de juntas y compactación). | M3 | 3 |  | 0 | No Cumple presupuesto
EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES CON RETIRO
6 | 6 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL+RETIRO SUELO BLANDO+TRASIEG <50M | M3 | 10 |  | 0 | No Cumple presupuesto
7 | 7 |  |  | EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+DispFinal)CDRC | M3 | 53.94 |  | 0 | No Cumple presupuesto
NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO
8 | 8 |  |  | NIVELACIÓN+PERFILADO TERRENO **MANUAL H=0.03 | M2 | 5 |  | 0 | No Cumple presupuesto
9 | 9 |  |  | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (MDEO+CILIN) | M2 | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
PROTECCIÓN DE TALUDES
10 | 10 |  |  | NIVELACION Y CONFORMACION TALUDES (M2) ** | M2 | 40.5 |  | 0 | No Cumple presupuesto
|  |  |  | RELLENOS |  | 0
11 | 11 |  |  | GRAVILLA DE RIO 3/4" (CON TRANSPORTE) | M3 | 22.2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
12 | 12 |  |  | Demoliciones pisos de concreto o adoquín hasta 15 cm de ancho. Incluye cargue. No incluye transporte y disposición final | M3 | 34.23 |  | 0 | No Cumple presupuesto
13 | 13 |  |  | Demoliciones bordillo para instalación tubería y balas de piso. Incluye cargue. No incluye transporte y disposición final | ML | 102.6 |  | 0 | No Cumple presupuesto
14 | 14 |  |  | Reconstrucción bordillo en concreto de 3000 psi tipo grauting donde se instalaron las balas de piso y la tubería | ML | 102.6 |  | 0 | No Cumple presupuesto
15 | 15 |  |  | Reconstrucción de anden en concreto 3000 PSI (210 KG/CM2) premezclado E=0.10M (Incluye suministro, formaleteo, refuerzo malla electrosoldada, fundida y curado) | M2 | 32 |  | 0 | No Cumple presupuesto
16 | 16 |  |  | Bordillo prefabricado A-80 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi) | ML | 113.1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
17 | 17 |  |  | Bordillo prefabricado A-10 (suministro e instalación. incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi) para confinado de elementos de jardineria a piso. | ML | 112.5 |  | 0 | No Cumple presupuesto
18 | 18 |  |  | Mantenimiento correctivo de espacio público en adoquín de arcilla liviano en bordes de materas, contenedores de raíces, dados y otros. Incluye cortes de adoquín para ajuste de figura, base en arena y emboquillado donde se requiera hasta 20 cm. Incluye alquiler de maquina cortadora o pulidora y cabina de trabajo | M2 | 75.5 |  | 0 | No Cumple presupuesto
19 | 19 |  |  | Recebo comun (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) | M3 | 75 |  | 0 | No Cumple presupuesto
20 | 20 |  |  | Geotextil NT 2000 para separación de materiales de capas de rellenos. Incluye suministro e instalación | M2 | 130 |  | 0 | No Cumple presupuesto
21 | 21 |  |  | Suministro e instalación de piso deck y paredes en madera Teka (e=2 cms), la cual debe tener los tratamientos necesarios para su uso al exterior (aplicación de impregnante o lasur preparado con resinas acrílicas de base acuosa para la protección de maderas expuestas a la intemperie). La madera debe ir fijada a la estructura de soporte con tornillería oculta (cubierta con tarugo). Las tiras de madera deben ser completas y puestas en el sentido más largo (tapas laterales y frontales), separadas máx 5 mm, según diseño en planos. Incluye Cinta Antideslizante al ingreso y salida de puertas y rampas, si fuera necesario, Fotoluminiscente con ancho mínimo de 50mm, resistente a la humedad, resistente a grasas, de fácil limpieza y que se adapta a cualquier superficie. | M2 | 27.75 |  | 0 | No Cumple presupuesto
22 | 22 |  |  | Suministro, instalación y transporte barrera New Jersey prefabricado monodireccional 0,3*1,0*0,80*0,15. Incluye mano de obra instalación.. Incluye cortes con pulidora para dar perfecta continuidad en esquinas y remates. No incluye base. Incluye boquilla para confinar y pegar | ML | 11 |  | 0 | No Cumple presupuesto
23 | 23 |  |  | Reconstrucción de piso zona calistenia. Incluye demolición de carpeta asfaltica, nivelación de rasante, instalación de carpeta de rodadura asfaltica E= 0,06m, compactación, protección de elementos existentes con forro plastico. | M3 | 3 |  | 0 | No Cumple presupuesto
ESTRUCTURA
CIMENTACIÓN
24 | 24 |  |  | DADO CIMENT CONCRETO 3000PSI PREMEZCL SIN REFUER** | M3 | 8.9 |  | 0 | No Cumple presupuesto
25 | 25 |  |  | TANQUE ALMACENAMIENTO CONCRETO IMP. 3000 PSI | M3 | 3.26 |  | 0 | No Cumple presupuesto
ESTRUCTURAS METÁLICAS
26 | 26 |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA OBRA | KG | 2080.48 |  | 0 | No Cumple presupuesto
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO
27 | 27 |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 ** | KG | 288 |  | 0 | No Cumple presupuesto
REDES HIDRÁULICAS
REDES Y CONDUCCIÓN
28 | 28 |  |  | SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
29 | 29 |  |  | FILTRO FRANCES40*40 EXCAV+GEONT-1600+TUBO 100MM ** | ML | 10 |  | 0 | No Cumple presupuesto
30 | 30 |  |  | TUBERIA NOVAFORT D=110MM EXCA Y RELLENO RECEBO | ML | 20 |  | 0 | No Cumple presupuesto
31 | 31 |  |  | TUBERIA NOVAFORT D=160MM EXCA Y RELLENO RECEBO | ML | 30.8 |  | 0 | No Cumple presupuesto
32 | 32 |  |  | CARCAMOT-1 3000 PSI+REJILLA VEH.CONC | ML | 2.2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
33 | 33 |  |  | CAJA INSPECCIÓN (0.60X0.60M) HPROM=0.74M (INC.EXCA | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
34 | 34 |  |  | Suministro e instalación de tanque horizontal de 2000 Litros. 1.57m de alto, 1.62m de largo y 1.44m de ancho. En resina de polietileno, incluye transporte | UND | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
35 | 35 |  |  | Cañuela prefabricada A-120 con medidas Largo: 80 cm Alto: 22,5 cm Ancho: 30 cm suministro e instalación incluye 3cm mortero de nivelación 2000 psi | ML | 18 |  | 0 | No Cumple presupuesto
36 | 36 |  |  | Suministro e instalación de bomba manual. Incluye accesorios para instalación. Ver diseño | UND | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
37 | 37 |  |  | Suministro e instalación. Geodren con tubería circular 100mm h=0.5 o drenaflex con tubería circular 100mm h=0.5. | ML | 11 |  | 0 | No Cumple presupuesto
REDES ELÉCTRICAS
38 | 38 |  |  | Puesta a Tierra Medidor | UN | 4 |  | 0 | No Cumple presupuesto
39 | 39 |  |  | Kit Solar Basico 24V 1700Whdía | UND | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
40 | 40 |  |  | Caja de Proteccion IP65 60x40x25 | UND | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
41 | 41 |  |  | FOTOCELDAS LUMINARIAS POSTE(EXT) | UND | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
42 | 42 |  |  | Kit Solar Litio 3000W 48VDC 14000Whdía | UND | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
43 | 43 |  |  | (DL1) - Luminaria tipo Downlight redondo LED 7.9W | PTO | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
44 | 44 |  |  | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT 5m-CEFE COMETAS(Sum+Ins | PTO | 3 |  | 0 | No Cumple presupuesto
45 | 45 |  |  | (BL2) -Luminaria Bolardo Exterior corto LED 10.8W | UND | 30 |  | 0 | No Cumple presupuesto
46 | 46 |  |  | Salida luminaria piso 3N12 (PVC 3/4") | UND | 30 |  | 0 | No Cumple presupuesto
47 | 47 |  |  | POSTE METAL.H=8M tipo AP+BASE | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
48 | 48 |  |  | Certificados de Retie y Retilap. | GL | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
EXTERIORES
EMPRADIZACIÓN
49 | 49 |  |  | EMPRADIZACION GRAMA CON SEMIILLA RAY-GRASS ** | M2 | 120 |  | 0 | No Cumple presupuesto
50 | 50 |  |  | JARDINERÍA DENSIDAD 12 PLANTAS POR M2 -CDRC | UN | 80 |  | 0 | No Cumple presupuesto
51 | 51 |  |  | Muro para jardinera tipo silla configuración organica. Incluye mortero de pega, dovelado, pañete terminado final. Ver detalle | ML | 38 |  | 0 | No Cumple presupuesto
SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN
52 | 52 |  |  | GEOCELDA(ARE+TIE) | M2 | 20 |  | 0 | No Cumple presupuesto
53 | 53 |  |  | Relleno en tierra negra abonada | M3 | 5 |  | 0 | No Cumple presupuesto
54 | 54 |  |  | Suministro, transporte y plantación de arbusto de amarre de bajo porte 1m - 1,5m maximo de alto | UND | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
MOBILIARIO
MOBILIARIO URBANO
55 | 55 |  |  | Suministro de matera circular M-32-A | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
56 | 56 |  |  | Suministro e instalación de sillas M-11-A de concreto prefabricado de 2,00*0,5*0,46 y asiento en madera teka. Ver plano de detalles | - | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
57 | 57 |  |  | BUTACO HEXAGONAL CONCRET ESPECIAL D40 SEGUN DISEÑO | UN | 8 |  | 0 | No Cumple presupuesto
58 | 58 |  |  | Biciparquedero M-22-A. incluye suministro e instalación. Incluye platinas de anclaje. No incluye base en concreto | UN | 6 |  | 0 | No Cumple presupuesto
59 | 59 |  |  | NichoEcológico3Canecas Acero+Subb+Placa (sum+Ins) | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
60 | 60 |  |  | Suministro y entrega de zona de inflado de llantas de bicicletas, con caja protectora en lámina de acuerdo al diseño | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
61 | 61 |  |  | Suministro e instalación de protector M-91. Dos tubos | UN | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
SEÑALIZACIÓN
62 | 62 |  |  | Señal tipo ecobarrio. Tablero 2.001m x 0.90m reflectivo alta intensidad, pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4" h= 2.00m en pintura electrostática. incluye suministro e instalación. Ver diseño | UN | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
63 | 63 |  |  | Señal sc-80 2 caras (sum + inst) | UN | 5 |  | 0 | No Cumple presupuesto
64 | 64 |  |  | Señal idg-s 2 caras (sum + inst) | UN | 6 |  | 0 | No Cumple presupuesto
65 | 65 |  |  | Señal informativa si-05, tablero 1.401m x 0.512m reflectivo alta intensidad, pedestal en ángulo de 2"x2"x1/4" h= 2.60m en pintura electrostática. incluye suministro e instalación | UN | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
66 | 66 |  |  | SEÑAL PLANO UBICACION PARQUE (SUM + INST) | UN | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
CONTENEDOR MARITIMO
CONTENEDOR MARITIMO
67 | 67 |  |  | Suministro de contenedor marítimo (ver APU y especificación) de carga reciclado de 20 pies, en buen estado. Incluye certificación de nacionalización Dian. | UND | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
68 | 68 |  |  | Suministro y aplicación de manto impermeabilizante Manto autoadhesivo 1m x 3mm cubiertas contenedor y superficies enterradas | M2 | 14.4 |  | 0 | No Cumple presupuesto
69 | 69 |  |  | Suministro e instalación de estructura para fijación contenedor a cimentación. En ángulo de 2"*1/4 | UND | 4 |  | 0 | No Cumple presupuesto
70 | 70 |  |  | Suministro e instalación de repisas en madera tipo cajón con soporte en estructura metálica en paredes existentes del contenedor de 35 cm de ancho por 2 m. Incluye soportes soldados, pie de amigos y todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. | UND | 10 |  | 0 | No Cumple presupuesto
71 | 71 |  |  | Suministro e instalación de mesa plegable de 2,00*0,50. Incluye base madera entamborada de 4 cm con acabado en fórmica, bisagras, sistema de pie de amigos de soporte de cierre. Ver diseño plano de detalle. | ML | 2 |  | 0 | No Cumple presupuesto
72 | 72 |  |  | Suministro e instalación de tablero superboard 20mm en area exterior del contenedor para evitar contacto con el terreno natural, con recubrimiento en emulsion asfaltica impermeabilizante para superboard por ambas caras y para partes expuestas del contenedor | M2 | 37.92 |  | 0 | No Cumple presupuesto
73 | 73 |  |  | Suministro e aplicación de emulsion asfaltica impermeabilizante para superboard por ambas caras y para partes expuestas del contenedor. Para partes expuestas del contenedor, se debe aplicar 3 manos. | M2 | 98.4 |  | 0 | No Cumple presupuesto
COMPONENTE PARQUE PARA PERROS
COMPONENTE PARQUE PARA PERROS
74 | 74 |  |  | Suministro e instalación de Baranda M-83. Incluye excavación, concreto dados, pintura electrostatica. | ML | 55 |  | 0 | No Cumple presupuesto
75 | 75 |  |  | Suministro e instalación de Anillo individual alto en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura de 125 cm | UND | 3 |  | 0 | No Cumple presupuesto
76 | 76 |  |  | Suministro e instalación de Anillo individual bajo en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura de 85 cm | UND | 3 |  | 0 | No Cumple presupuesto
77 | 77 |  |  | Suministro e instalación de Anillos dobles en tubo galvanizado de medidas de diámetro interno 60 cm, diámetro interno 80 cm y altura variable de 45 cm a 85 cm | UND | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
78 | 78 |  |  | Suministro e instalación de Escalones en tubo galvanizado de 6 peldaños para gimnasio canino con medidas de diámetro 40 cm en el paso y altura variable entre 15 y 30 cm. | UND | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
79 | 79 |  |  | Suministro e instalación de Sube y baja para perros en tubo de acero galvanizado. 360 cm de largo x 40 cm de ancho y 45 cm de altura. | UND | 3 |  | 0 | No Cumple presupuesto
80 | 80 |  |  | Suministro e instalación de arena de peña. | M3 | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
81 | 81 |  |  | Suministro e instalación de poste en madera de diametro superior a 20 cm en abarco | ML | 1 |  | 0 | No Cumple presupuesto
ESTRATEGIA SOCIAL Y VARIOS. LOTE A Y LOTE B
ESTRATEGIA SOCIAL Y VARIOS. LOTE A Y LOTE B
82 | 82 |  |  | Suministro y pintura de imágenes artísticas o murales, con un diseño igual o similar al propuesto. Incluye aerosoles y todos los materiales necesarios para realizar los artes. Incluye mano de obra y limpieza de superficie previo a la aplicación de la pintura.. Se requiere asesoría permanente de profesional en artes gráficas o murales o similares por cuenta del contratista. | M2 | 80 |  | 0 | No Cumple presupuesto
83 | 83 |  |  | Mantenimiento de baranda, incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para exterior de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la intemperie con alto cubriemiento para superficies metálicas. Aplicar tres manos, incluye lijado y prerparación de la superficie respectivamente. | ML | 70 |  | 0 | No Cumple presupuesto
84 | 84 |  |  | Mantenimiento de parque juegos calistenia, columpios y otros. incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte para exterior de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la intemperie con alto cubriemiento para superficies metálicas. Aplicar tres manos, incluye lijado y prerparación de la superficie respectivamente. | UND | 9 |  | 0 | No Cumple presupuesto
85 | 85 |  |  | TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | M3 | 42 |  | 0 | No Cumple presupuesto
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0 | No Cumple presupuesto
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU) |  |  |  | 0
ETAPA DE PRELIMINARES (INCLUYE IVA)
GLOBAL GESTION AMBIENTAL, SST Y PMT (INCLUYE ADMINISTRACION)
GLOBAL GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE ADMINISTRACION)
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0 | No Cumple presupuesto
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 0%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :