## PE MEPER viviendas 2023 DEF
OBRA |  | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS FISCALES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA, Y LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. UNIT. OFERTADO AJUSTADO 2 DECIMALES | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[9 empty] | SI | NO
ACCESIBILIDAD A2
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| A2-1.01. | Replanteo | M2 | 4178.78 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 4178.78
| A2-1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 22149.69 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22149.69
| A2-1.03. | Cerca en tabla | M2 | 47080.15 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 47080.15
| A2-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 | ML | 175660.73 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 175660.73
| A2-1.05. | Excavación Mecánica | M3 | 15487.7 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15487.7
| A2-1.06. | Excavación Manual | M3 | 28606.77 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 28606.77
| A2-1.07. | Explanación y Extendido | M3 | 8116.52 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 8116.52
| A2-1.08. | Explanación y Retiro | M3 | 64318.52 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 64318.52
| A2-1.09. | Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación) | M3 | 28845.04 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 28845.04
| A2-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o bloque | M2 | 18184.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18184.3
| A2-1.11. | Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica | M2 | 15456.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15456.66
| A2-1.12. | Desmonte Placas Aligeradas | M2 | 34042.49 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34042.49
| A2-1.13. | Desmonte Placas Macizas | M2 | 74049.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 74049.71
| A2-1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 22005.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22005.21
| A2-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 12451.62 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 12451.62
| A2-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 7782.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 7782.27
| A2-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material | M2 | 15911.28 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15911.28
| A2-1.18. | Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material | M2 | 22730.39 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22730.39
| A2-1.19. | Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas | M2 | 15911.28 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15911.28
| A2-1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 11402.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11402.81
| A2-1.21. | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | M2 | 9773.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9773.84
| A2-1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 3939.62 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3939.62
| A2-1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 22005.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22005.21
| A2-1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 6819.12 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 6819.12
| A2-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 4669.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 4669.36
| A2-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad | UN | 24903.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24903.26
| A2-1.27. | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 | 9092.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9092.16
| A2-1.28. | Desmonte de Rejas Metálicas | M2 | 11365.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11365.2
| A2-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios | UN | 35208.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 35208.34
| A2-1.30. | Desmonte de Grifería | UN | 10895.18 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 10895.18
| A2-1.31. | Desmonte de tanques elevados de agua | UN | 36368.62 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 36368.62
| A2-1.32. | Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m | UN | 17120.99 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 17120.99
| A2-1.33. | Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos | M2 | 20457.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20457.35
| A2-1.34. | Desmonte de extractor | UN | 14659.92 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 14659.92
| A2-1.35. | Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución | ML | 15758.46 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15758.46
| A2-1.36. | Desmonte de muebles empotrados | M2 | 14335.78 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 14335.78
| A2-1.37. | Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes | UN | 9092.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9092.16
| A2-1.38. | Desmonte de pañete | M2 | 9349.13 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9349.13
| A2-1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 13961.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 13961.82
| A2-1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos | ML | 1556.45 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1556.45
| A2-1.41. | Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape. | ML | 5455.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 5455.32
| A2-1.42. | Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material | ML | 11365.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11365.2
| A2-1.43. | Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás accesorios | ML | 9729.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9729.01
0
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS | [9 empty] | 0
| A2-2.01. | Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento | M2 | 11791.56 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11791.56
| A2-2.02. | Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento | ML | 42908.95 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 42908.95
| A2-2.03. | Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento | ML | 62622.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 62622.83
| A2-2.04. | Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 | 147172.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 147172.26
| A2-2.05. | Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 | 48388.87 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 48388.87
| A2-2.06. | Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) | ML | 49241.59 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 49241.59
| A2-2.07. | Reposición e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido | M2 | 158545.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 158545.3
| A2-2.08. | Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior | M2 | 62757.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 62757.36
| A2-2.09. | Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior | M2 | 56290.64 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56290.64
| A2-2.10. | Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada | ML | 39124.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 39124.4
| A2-2.11. | Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada | ML | 39666.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 39666.2
| A2-2.12. | Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido | M2 | 41811.56 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 41811.56
| A2-2.13. | Reposición e Instalación de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM | M2 | 153786.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 153786.2
| A2-2.14. | Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro | M2 | 67678.48 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 67678.48
| A2-2.15. | Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente | ML | 95796.75 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 95796.75
| A2-2.16. | Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente | M2 | 66404.74 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 66404.74
| A2-2.17. | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10 | M2 | 49059.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 49059.47
| A2-2.18. | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8 | M2 | 51130.02 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 51130.02
| A2-2.19. | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 | M2 | 51307.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 51307.84
| A2-2.20. | Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 | M2 | 52560.38 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52560.38
| A2-2.21. | Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm | M2 | 98683.17 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 98683.17
| A2-2.22. | Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm | M2 | 127325.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 127325.23
| A2-2.23. | Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado | M2 | 56832.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56832.88
| A2-2.24. | Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 | M2 | 107405.92 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 107405.92
| A2-2.25. | Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras | UN | 52584.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52584.1
| A2-2.26. | Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5 | M2 | 48473.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 48473.3
| A2-2.27. | Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10 | M2 | 48727.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 48727.21
| A2-2.28. | Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03) | M2 | 52886.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52886.83
| A2-2.29. | Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro | ML | 83937.63 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 83937.63
| A2-2.30. | Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta | ML | 65795.03 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 65795.03
| A2-2.31. | Reposición e Instalación de Estructura Metálica para cubierta | ML | 93047.59 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 93047.59
| A2-2.32. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm | M2 | 56660.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56660.06
| A2-2.33. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm | M2 | 68582.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 68582.06
| A2-2.34. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm | M2 | 65938.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 65938.06
| A2-2.35. | Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior. | M2 | 65539.95 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 65539.95
| A2-2.36. | Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio | M2 | 54838.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 54838.16
| A2-2.37. | Reposición e Instalación de moldura de yeso | ML | 12868.86 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 12868.86
| A2-2.38. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL | M2 | 66883.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 66883.21
| A2-2.39. | Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla | M2 | 55053.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 55053.1
| A2-2.40. | Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente | M2 | 51220.87 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 51220.87
| A2-2.41. | Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente. | M2 | 29354.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 29354.54
| A2-2.42. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica | M2 | 67690.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 67690.06
| A2-2.43. | Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica. | M2 | 109805.43 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 109805.43
| A2-2.44. | Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica | M2 | 124264.44 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 124264.44
| A2-2.45. | Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC | M2 | 56160.05 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56160.05
| A2-2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall | M2 | 42128.72 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 42128.72
| A2-2.47. | Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente | M2 | 121374.18 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 121374.18
| A2-2.48. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 78103.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 78103.19
| A2-2.49. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto | M2 | 75199.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 75199.19
| A2-2.50. | Reposición e Instalación de Cornisas Yeso | ML | 25899.41 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 25899.41
| A2-2.51. | Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento | M2 | 66847.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 66847.81
| A2-2.52. | Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino | M2 | 94044.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 94044.35
| A2-2.53. | Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. | M2 | 50865.39 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 50865.39
| A2-2.54. | Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados. | M2 | 18328.95 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18328.95
| A2-2.55. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. | ML | 44183.02 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 44183.02
| A2-2.56. | Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal | M2 | 32891.17 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32891.17
| A2-2.57. | Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches) | M2 | 32766.52 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32766.52
| A2-2.58. | Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea | M2 | 153650.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 153650.33
0
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS | [9 empty] | 0
| A2-3.01. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas. | ML | 16747.91 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 16747.91
| A2-3.02. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas. | ML | 18383.51 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18383.51
| A2-3.03. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas. | ML | 39923.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 39923.54
| A2-3.04. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas. | ML | 21436.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 21436.71
| A2-3.05. | Reposición e Instalación de Bajante PVC | ML | 47599.13 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 47599.13
| A2-3.06. | Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC | ML | 76900.42 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 76900.42
| A2-3.07. | Reposición e Instalación de Canal en PVC | ML | 50924.79 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 50924.79
| A2-3.08. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4" | UN | 49435.61 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 49435.61
| A2-3.09. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6" | UN | 146432.97 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 146432.97
| A2-3.10. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00 | UN | 812838.6 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 812838.6
| A2-3.11. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60 | UN | 467452.51 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 467452.51
| A2-3.12. | Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80 | UN | 542444.53 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 542444.53
| A2-3.13. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) | ML | 71050.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 71050.54
| A2-3.14. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) | ML | 141402.57 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 141402.57
| A2-3.15. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2" | UN | 12866.48 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 12866.48
| A2-3.16. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2" | UN | 47106.05 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 47106.05
| A2-3.17. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1" | UN | 21719.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 21719.19
| A2-3.18. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 30983.46 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30983.46
| A2-3.19. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2" | UN | 16381.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 16381.76
| A2-3.20. | Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar | UN | 2153283.58 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 2153283.58
| A2-3.21. | Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22 | UN | 107354.22 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 107354.22
| A2-3.22. | Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1" | ML | 52040.69 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52040.69
| A2-3.23. | Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2" | ML | 34438.53 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34438.53
| A2-3.24. | Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2" | ML | 20053.73 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20053.73
| A2-3.25. | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1" | ML | 23144.69 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 23144.69
| A2-3.26. | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4" | ML | 20848.99 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20848.99
| A2-3.27. | Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente | UN | 44957.98 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 44957.98
| A2-3.28. | Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso | UN | 46722.8 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 46722.8
| A2-3.29. | Reposición e Instalación de Salida Chimenea | UN | 25909.98 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 25909.98
| A2-3.30. | Reposición e Instalación de Punto Agua Fría | UN | 34869.46 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34869.46
| A2-3.31. | Reposición e instalación de rejilla de ventilación | UN | 22863.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22863.66
| A2-3.32. | Reposición e instalación de tapa de registro plástica | UN | 29574.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 29574.01
| A2-3.33. | Reposición e instalación de punto agua caliente | UN | 36824.28 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 36824.28
| A2-3.34. | Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños | UN | 85424.73 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 85424.73
| A2-3.35. | Reposición e instalación de accesorios cromados para baños | UN | 242127.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 242127.35
| A2-3.36. | Reposición e instalación de lavadero de flauta | UN | 491565.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 491565.66
| A2-3.37. | Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido | UN | 429863.92 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 429863.92
| A2-3.38. | Reposición e instalación de lavamanos con grifería | UN | 187375.79 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 187375.79
| A2-3.39. | Reposición e instalación de lavaplatos con grifería | UN | 462776.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 462776.36
| A2-3.40. | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 10834.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 10834.23
| A2-3.41. | Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable. | UN | 763829.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 763829.33
| A2-3.42. | Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con boton superior. | UN | 379925.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 379925.33
| A2-3.43. | Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro | ML | 208345.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 208345.83
| A2-3.44. | Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro | ML | 235943.29 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 235943.29
| A2-3.45. | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 88454.68 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 88454.68
| A2-3.46. | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 130643.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 130643.88
| A2-3.47. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 106444.59 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 106444.59
| A2-3.48. | Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua. | UN | 419347.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 419347.33
| A2-3.49. | Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir | UN | 327293.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 327293.33
| A2-3.50. | Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería. | UN | 169603.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 169603.33
| A2-3.51. | Impermeabilización tanque de agua de reserva | M2 | 51408.79 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 51408.79
| A2-3.52. | Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro | UN | 768163.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 768163.33
| A2-3.53. | Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir | UN | 148860.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 148860.33
| A2-3.54. | Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir | UN | 195300.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 195300.33
| A2-3.55. | Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir | UN | 222132.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 222132.33
| A2-3.56. | Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos | UN | 164771.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 164771.06
| A2-3.57. | Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos | UN | 69855.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 69855.33
| A2-3.58. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional | UN | 137084.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 137084.33
| A2-3.59. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas | UN | 112316.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 112316.33
| A2-3.60. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico | UN | 294521.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 294521.33
| A2-3.61. | Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas | UN | 251487.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 251487.33
| A2-3.62. | Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas | UN | 170108.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 170108.33
| A2-3.63. | Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca | UN | 119540.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 119540.33
| A2-3.64. | Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente | UN | 248540.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 248540.33
| A2-3.65. | Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla | UN | 109220.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 109220.33
| A2-3.66. | Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente | UN | 233060.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 233060.33
| A2-3.67. | Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente | UN | 144199.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 144199.76
| A2-3.68. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente | UN | 127796.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 127796.33
| A2-3.69. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas | UN | 148436.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 148436.33
| A2-3.70. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente | UN | 125732.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 125732.33
| A2-3.71. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S | UN | 114380.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 114380.33
| A2-3.72. | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal | UN | 312524.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 312524.33
| A2-3.73. | Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro | UN | 310041.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 310041.76
| A2-3.74. | Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos | UN | 322815.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 322815.16
| A2-3.75. | Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos | UN | 2040776.79 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 2040776.79
| A2-3.76. | Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo | UN | 191029.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 191029.16
| A2-3.77. | Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional | UN | 93740.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 93740.33
| A2-3.78. | Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga | UN | 101262.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 101262.32
| A2-3.79. | Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol | UN | 212420.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 212420.33
| A2-3.80. | Reposición e instalación de Manija tanque sanitario | UN | 34810.9 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34810.9
| A2-3.81. | Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo | UN | 50127.04 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 50127.04
| A2-3.82. | Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 | UN | 47468.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 47468.2
| A2-3.83. | Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 | UN | 42875.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 42875.2
| A2-3.84. | Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 | UN | 28706.75 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 28706.75
| A2-3.85. | Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente | UN | 202639.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 202639.2
| A2-3.86. | Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente | UN | 211821.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 211821.2
| A2-3.87. | Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho) | UN | 112949.87 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 112949.87
0
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | [9 empty] | 0
| A2-4.01. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento. | ML | 13285.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 13285.26
| A2-4.02. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento. | ML | 14318.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 14318.26
| A2-4.03. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros). | ML | 25778.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 25778.82
| A2-4.04. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas). | ML | 30232.29 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30232.29
| A2-4.05. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros). | ML | 26811.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 26811.82
| A2-4.06. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas). | ML | 31265.29 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31265.29
| A2-4.07. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W | UN | 92537.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 92537.33
| A2-4.08. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W | UN | 195737.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 195737.33
| A2-4.09. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W | UN | 394913.33 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 394913.33
| A2-4.10. | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 94156.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 94156.76
| A2-4.11. | Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer | UN | 166396.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 166396.76
| A2-4.12. | Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w | UN | 58036.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 58036.76
| A2-4.13. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | UN | 64265.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 64265.76
| A2-4.14. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca | UN | 87216.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 87216.76
| A2-4.15. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UN | 157397.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 157397.76
| A2-4.16. | Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca | UN | 176716.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 176716.76
| A2-4.17. | Reposición e instalación interruptor sencillo | UN | 20841.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20841.36
| A2-4.18. | Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo | UN | 44703.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 44703.09
| A2-4.19. | Reposición e instalación interruptor conmutable triple | UN | 40668.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 40668.09
| A2-4.20. | Reposición e instalación interruptor doble | UN | 21487.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 21487.09
| A2-4.21. | Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble | UN | 31287.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31287.09
| A2-4.22. | Reposición e instalación interruptor triple | UN | 24046.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24046.09
| A2-4.23. | Reposición e instalación de soporte para reflectores | UN | 180925.02 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 180925.02
| A2-4.24. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica | UN | 137087.94 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 137087.94
| A2-4.25. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC | UN | 67463.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 67463.66
| A2-4.26. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida para conmutable en tubería PVC | UN | 101115 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 101115
| A2-4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 83784.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 83784.85
| A2-4.28. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica | UN | 151267.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 151267.5
| A2-4.29. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana | UN | 18172.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18172.26
| A2-4.30. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI | UN | 60690.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 60690.26
| A2-4.31. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja | UN | 29993.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 29993.26
| A2-4.32. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A | UN | 37740.11 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 37740.11
| A2-4.33. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A | UN | 20196.11 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20196.11
| A2-4.34. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste | UN | 734585.48 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 734585.48
| A2-4.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución | UN | 540310.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 540310.4
| A2-4.36. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON | UN | 40603 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 40603
| A2-4.37. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa | UN | 76759 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 76759
| A2-4.38. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS | UN | 274047.78 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 274047.78
| A2-4.39. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS | UN | 399017.17 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 399017.17
| A2-4.40. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS | UN | 612557.17 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 612557.17
| A2-4.41. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS | UN | 700511.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 700511.88
| A2-4.42. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w | UN | 51853.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 51853.88
| A2-4.43. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos | UN | 82813.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 82813.88
| A2-4.44. | Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led | UN | 117100.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 117100.88
| A2-4.45. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 85005.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 85005.88
| A2-4.46. | Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W | UN | 204717.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 204717.88
| A2-4.47. | Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w | UN | 38695.02 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 38695.02
| A2-4.48. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w | UN | 34412.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34412.88
| A2-4.49. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w | UN | 39469.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 39469.88
| A2-4.50. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w | UN | 38437.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 38437.88
| A2-4.51. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w | UN | 44629.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 44629.88
| A2-4.52. | Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w | UN | 59077.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 59077.88
| A2-4.53. | Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w | ML | 15023.62 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15023.62
| A2-4.54. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios | UN | 22567.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22567.27
| A2-4.55. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios | UN | 22567.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22567.27
| A2-4.56. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios | UN | 27364.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 27364.23
| A2-4.57. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios | UN | 69676.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 69676.23
| A2-4.58. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios | UN | 118180.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 118180.23
| A2-4.59. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios | UN | 66327.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 66327.06
| A2-4.60. | Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8 | UN | 61842.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 61842.88
| A2-4.61. | Reposición e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección | UN | 448456.73 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 448456.73
| A2-4.62. | Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W | UN | 3070162.67 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3070162.67
| A2-4.63. | Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W | UN | 26852.13 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 26852.13
| A2-4.64. | Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W | UN | 37328.43 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 37328.43
| A2-4.65. | Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 91781.46 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 91781.46
| A2-4.66. | Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 78321.49 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 78321.49
| A2-4.67. | Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 67034.14 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 67034.14
| A2-4.68. | Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 99038.64 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 99038.64
| A2-4.69. | Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 87260.89 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 87260.89
| A2-4.70. | Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100 | UN | 201202.62 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 201202.62
0
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS | [9 empty] | 0
| A2-5.01. | Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos | UN | 2030361.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 2030361.81
| A2-5.02. | Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar | ML | 92511.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 92511.66
| A2-5.03. | Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada | ML | 56286.03 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56286.03
| A2-5.04. | Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada | ML | 36742.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 36742.23
| A2-5.05. | Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6 certificado | UN | 72670.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 72670.5
| A2-5.06. | Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre | ML | 13187.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 13187.54
| A2-5.07. | Reposición e instalación de cableado HDMI | ML | 15770.69 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15770.69
| A2-5.08. | Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI | UN | 59970.92 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 59970.92
0
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA | [9 empty] | 0
| A2-6.01. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios | M2 | 24675.8 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24675.8
| A2-6.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara | M2 | 122018.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 122018.27
| A2-6.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente | M2 | 109698.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 109698.01
| A2-6.04. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente | M2 | 101302.53 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 101302.53
| A2-6.05. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada | ML | 61644.14 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 61644.14
| A2-6.06. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M | ML | 42663.45 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 42663.45
| A2-6.07. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M | ML | 72755.43 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 72755.43
| A2-6.08. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón | ML | 36272.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 36272.36
| A2-6.09. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado | ML | 40920.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 40920.35
| A2-6.10. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera | M2 | 54744.25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 54744.25
| A2-6.11. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera | M2 | 63518.37 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 63518.37
| A2-6.12. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera | M2 | 64145.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 64145.88
| A2-6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 68236.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 68236.47
| A2-6.14. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera | M2 | 69895.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 69895.54
| A2-6.15. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera | M2 | 74075.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 74075.66
| A2-6.16. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera | ML | 35560.29 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 35560.29
| A2-6.17. | Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista | M2 | 124907.75 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 124907.75
| A2-6.18. | Reposición e instalación de mesón en concreto | M2 | 249964.64 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 249964.64
| A2-6.19. | Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera | ML | 38426.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 38426.2
| A2-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado | ML | 48041.93 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 48041.93
| A2-6.21. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera | UN | 84584 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 84584
| A2-6.22. | Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo | ML | 120045.25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 120045.25
| A2-6.23. | Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo | M3 | 1291801.69 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1291801.69
| A2-6.24. | Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo | M2 | 176568.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 176568.19
0
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA | [9 empty] | 0
| A2-7.01. | Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas | M2 | 21078.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 21078.21
| A2-7.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal | ML | 8884.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 8884.16
| A2-7.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 15030.7 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15030.7
| A2-7.04. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles | M2 | 60823.96 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 60823.96
| A2-7.05. | Demarcación con marmolina | ML | 6141.13 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 6141.13
| A2-7.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal | ML | 11005.04 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11005.04
| A2-7.07. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena | M2 | 19978.29 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19978.29
| A2-7.08. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina | ML | 9968.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9968.88
| A2-7.09. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera | ML | 19991.96 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19991.96
| A2-7.10. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles | M2 | 89547.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 89547.81
| A2-7.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco | M2 | 11666.02 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11666.02
| A2-7.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano | M2 | 52654.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52654.16
| A2-7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 24019.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24019.21
| A2-7.14. | Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente | M2 | 25643.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 25643.82
| A2-7.15. | Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete | M2 | 21104.18 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 21104.18
| A2-7.16. | Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente | M2 | 24568.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24568.1
| A2-7.17. | Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal | ML | 4863.8 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 4863.8
| A2-7.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena | M2 | 19967.55 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19967.55
| A2-7.19. | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | M2 | 11703.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11703.4
| A2-7.20. | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | M2 | 22884.87 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22884.87
| A2-7.21. | Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie. | ML | 18553.93 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18553.93
| A2-7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio | M2 | 36198.37 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 36198.37
| A2-7.23. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 31138.75 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31138.75
| A2-7.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente | M2 | 19371.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19371.36
| A2-7.25. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos | M2 | 8423.56 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 8423.56
| A2-7.26. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente | M2 | 44920.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 44920.3
| A2-7.27. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos | M2 | 22217.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22217.1
| A2-7.28. | Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra | M2 | 15823.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 15823.3
0
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS | [9 empty] | 0
| A2-8.01. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rápido | M2 | 49353.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 49353.21
| A2-8.02. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm | M2 | 18674.7 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18674.7
| A2-8.03. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 28119.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 28119.16
| A2-8.04. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido | M2 | 56594.14 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56594.14
| A2-8.05. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado | M2 | 41785.64 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 41785.64
| A2-8.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | M2 | 71956.45 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 71956.45
| A2-8.07. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26 | M2 | 81094.59 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 81094.59
| A2-8.08. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm | M2 | 73749.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 73749.35
| A2-8.09. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm | M2 | 93999.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 93999.35
| A2-8.10. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0 | M2 | 57503.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 57503.35
| A2-8.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal | M2 | 72022.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 72022.35
| A2-8.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular | M2 | 75112.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 75112.35
| A2-8.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR | M2 | 60083.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 60083.23
| A2-8.14. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR | M2 | 73962.96 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 73962.96
| A2-8.15. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR | M2 | 114963.15 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 114963.15
| A2-8.16. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar | M2 | 52526.74 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52526.74
| A2-8.17. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente | M2 | 68901.56 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 68901.56
| A2-8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 72611.8 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 72611.8
| A2-8.19. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente | M2 | 59854.67 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 59854.67
| A2-8.20. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5 | M2 | 57645.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 57645.4
| A2-8.21. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente | M2 | 57645.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 57645.4
| A2-8.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 66620.03 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 66620.03
| A2-8.23. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente | M2 | 60173.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 60173.19
| A2-8.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente | M2 | 81826.92 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 81826.92
| A2-8.25. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado | M2 | 69087 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 69087
| A2-8.26. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30 | M2 | 77963.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 77963.27
| A2-8.27. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente | M2 | 73205.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 73205.27
| A2-8.28. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente | M2 | 64794.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 64794.27
| A2-8.29. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente | M2 | 167290.43 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 167290.43
| A2-8.30. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra | M2 | 131069.7 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 131069.7
| A2-8.31. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en cerámica. | ML | 17380.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 17380.36
| A2-8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 23723.98 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 23723.98
| A2-8.33. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm | ML | 18231.58 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18231.58
| A2-8.34. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en MDF 8cm | ML | 23855.44 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 23855.44
| A2-8.35. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC 6.8 cm | ML | 9773.91 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9773.91
| A2-8.36. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rollo 8 cm | ML | 11795.91 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11795.91
| A2-8.37. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba PVC rígido 7.5 cm | ML | 13211.91 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 13211.91
| A2-8.38. | Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM | ML | 28554.14 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 28554.14
| A2-8.39. | Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm | ML | 44260.9 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 44260.9
| A2-8.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm | ML | 53310.03 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 53310.03
| A2-8.41. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol. | M2 | 181941.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 181941.19
| A2-8.42. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en baldosa de grano de mármol. | ML | 32053.94 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32053.94
| A2-8.43. | Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa | M2 | 204168.74 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 204168.74
| A2-8.44. | Mantenimiento, reposición e instalación de guardaescoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m | ML | 31061.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31061.83
| A2-8.45. | Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa | ML | 77537.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 77537.47
| A2-8.46. | Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1 | M2 | 30598.74 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30598.74
0
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS | [9 empty] | 0
| A2-9.01. | Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca | M2 | 315344.87 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 315344.87
| A2-9.02. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón | M2 | 93213.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 93213.2
| A2-9.03. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o equivalente | M2 | 99027.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 99027.2
| A2-9.04. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir | M2 | 105823.15 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 105823.15
| A2-9.05. | Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir | M2 | 74549.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 74549.66
| A2-9.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en vidrio templado 10 mm | M2 | 743315.44 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 743315.44
| A2-9.07. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina plástica | M2 | 595311.98 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 595311.98
| A2-9.08. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado | M2 | 660917.44 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 660917.44
| A2-9.09. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 | M2 | 1003691.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1003691.26
| A2-9.10. | Suministro e instalación Win en Aluminio | ML | 19300.11 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19300.11
| A2-9.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA | M2 | 184124.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 184124.1
| A2-9.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA | M2 | 159279.97 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 159279.97
| A2-9.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | M2 | 1050790.65 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1050790.65
| A2-9.14. | Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA | M2 | 55245.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 55245.34
| A2-9.15. | Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO | M2 | 60806.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 60806.34
| A2-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL | M2 | 76380.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 76380.34
| A2-9.17. | Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 500 GRS. | M2 | 90882.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 90882.23
| A2-9.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTETICA 700 GRS. | M2 | 119706.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 119706.23
| A2-9.19. | Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente | UN | 270079.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 270079.82
| A2-9.20. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK | ML | 33542.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 33542.19
| A2-9.21. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE | ML | 34840.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34840.19
| A2-9.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) | ML | 114660.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 114660.32
| A2-9.23. | Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 | ML | 121918.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 121918.32
| A2-9.24. | Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" | UN | 838958.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 838958.27
| A2-9.25. | Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente | M2 | 39113.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 39113.09
| A2-9.26. | Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR | M2 | 32089.78 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32089.78
| A2-9.27. | Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES | M2 | 27896.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 27896.34
| A2-9.28. | Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" | UN | 17559.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 17559.84
| A2-9.29. | Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. | UN | 38199.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 38199.84
| A2-9.30. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 20728.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 20728.21
| A2-9.31. | Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA | UN | 18600.51 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 18600.51
| A2-9.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN | UN | 122973.67 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 122973.67
| A2-9.33. | Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT. | UN | 897572.74 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 897572.74
| A2-9.34. | Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 2000 LT. | UN | 1773264.74 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1773264.74
| A2-9.35. | Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA | UN | 21585.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 21585.07
| A2-9.36. | Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA | UN | 5143.61 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 5143.61
| A2-9.37. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL II 18 | M2 | 3020583.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3020583.32
| A2-9.38. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL III 22 | M2 | 3159847.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3159847.32
| A2-9.39. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 61853.86 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 61853.86
| A2-9.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 | 165779.75 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 165779.75
| A2-9.41. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm | M2 | 304719.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 304719.01
| A2-9.42. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm | M2 | 201003.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 201003.01
| A2-9.43. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm | M2 | 166300.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 166300.01
| A2-9.44. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL | M2 | 353532.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 353532.01
| A2-9.45. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m | M2 | 200285.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 200285.01
| A2-9.46. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO | M2 | 417480.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 417480.27
| A2-9.47. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL | M2 | 86263.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 86263.01
| A2-9.48. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm. | M2 | 141353.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 141353.01
| A2-9.49. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm | M2 | 197907.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 197907.01
| A2-9.50. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO | UN | 514227.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 514227.01
| A2-9.51. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm | UN | 493814.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 493814.81
| A2-9.52. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm | UN | 493814.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 493814.81
| A2-9.53. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm. | UN | 442218.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 442218.81
| A2-9.54. | Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) | UN | 442218.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 442218.81
| A2-9.55. | Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir | M2 | 497483.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 497483.21
| A2-9.56. | Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final | M2 | 133218.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 133218.07
| A2-9.57. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia | M2 | 63147.77 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 63147.77
| A2-9.58. | Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia | ML | 17962.05 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 17962.05
| A2-9.59. | Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia | UN | 56306.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56306.5
| A2-9.60. | Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia | ML | 63835.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 63835.4
| A2-9.61. | Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado | UN | 73313.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 73313.5
| A2-9.62. | Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado. | ML | 95081.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 95081.5
| A2-9.63. | Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro. | UN | 82336.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 82336.5
| A2-9.64. | Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado. | ML | 162626.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 162626.5
| A2-9.65. | Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro. | UN | 139096.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 139096.5
| A2-9.66. | Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida | UN | 201123.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 201123.1
| A2-9.67. | Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida | UN | 265900.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 265900.1
| A2-9.68. | Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida | UN | 760108.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 760108.1
| A2-9.69. | Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida | UN | 1072445.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1072445.1
| A2-9.70. | Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida | UN | 572466.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 572466.1
| A2-9.71. | Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida | UN | 1466050.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1466050.1
| A2-9.72. | Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldon 7cm. incluye estructura portante. | ML | 800234.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 800234.84
| A2-9.73. | Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central. | ML | 405108.13 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 405108.13
| A2-9.74. | Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado. | M2 | 206356.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 206356.36
| A2-9.75. | Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil. | M2 | 4028591.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 4028591.32
| A2-9.76. | Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil. | M2 | 4897335.32 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 4897335.32
| A2-9.77. | Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente | UN | 676857.67 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 676857.67
| A2-9.78. | Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización. | ML | 19840.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19840.71
0
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA | [9 empty] | 0
| A2-10.01. | Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado | ML | 55396.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 55396.85
| A2-10.02. | Reposición e instalación de Clóset flormorado | M2 | 570412.77 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 570412.77
| A2-10.03. | Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente | M2 | 345517.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 345517.27
| A2-10.04. | Reposición e instalación de Difusor en madera | M2 | 126957.04 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 126957.04
| A2-10.05. | Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio | M2 | 133182.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 133182.85
| A2-10.06. | Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo triplex o equivalente | M2 | 52596.24 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 52596.24
| A2-10.07. | Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado | M2 | 232168.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 232168.83
| A2-10.08. | Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente | M2 | 192439.46 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 192439.46
| A2-10.09. | Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente | M2 | 198560.06 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 198560.06
| A2-10.10. | Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado | ML | 498851.97 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 498851.97
| A2-10.11. | Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan | ML | 456194.9 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 456194.9
| A2-10.12. | Reposición e instalación de mueble tipo linos | M2 | 295112.87 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 295112.87
| A2-10.13. | Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material | M2 | 124211.19 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 124211.19
| A2-10.14. | Reposición e instalación de pasamanos flormorado | ML | 58962.89 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 58962.89
| A2-10.15. | Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M | ML | 70113.49 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 70113.49
| A2-10.16. | Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 282353.63 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 282353.63
| A2-10.17. | Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M | UN | 228557 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 228557
| A2-10.18. | Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M | UN | 280705.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 280705.82
| A2-10.19. | Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado | M2 | 110929.23 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 110929.23
| A2-10.20. | Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir | M2 | 1623166.68 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1623166.68
| A2-10.21. | Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir | M2 | 1582130.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1582130.82
0
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA | [9 empty] | 0
| A2-11.01. | Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada | M2 | 123993.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 123993.84
| A2-11.02. | Reposición e instalación de escalera de gato | ML | 80335.79 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 80335.79
| A2-11.03. | Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”. | ML | 31213.57 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31213.57
| A2-11.04. | Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”. | ML | 46464.57 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 46464.57
| A2-11.05. | Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M | UN | 116513.38 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 116513.38
| A2-11.06. | Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M | UN | 121699.82 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 121699.82
| A2-11.07. | Reposición e instalación de marco tapas caja inspección | UN | 238855.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 238855.36
| A2-11.08. | Reposición e instalación de marquesinas lamina | M2 | 144747.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 144747.83
| A2-11.09. | Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16 | M2 | 196745.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 196745.3
| A2-11.10. | Reposición e instalación de reja bancaria | M2 | 84582.61 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 84582.61
| A2-11.11. | Reposición e instalación de rejas lamina | M2 | 209141.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 209141.36
| A2-11.12. | Reposición e instalación de rejillas piso 0.30 | ML | 92698.25 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 92698.25
| A2-11.13. | Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico | UN | 36181.12 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 36181.12
| A2-11.14. | Reposición e instalación de tapas shut lamina | UN | 95523.66 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 95523.66
| A2-11.15. | Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16 | M2 | 196745.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 196745.3
| A2-11.16. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 54769.77 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 54769.77
| A2-11.17. | Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diametro | UN | 3575594.79 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3575594.79
| A2-11.18. | Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diametro | UN | 2638512.39 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 2638512.39
| A2-11.19. | Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes | UN | 99720.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 99720.21
| A2-11.20. | Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes | UN | 92496.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 92496.21
| A2-11.21. | Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes | ML | 368539.91 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 368539.91
| A2-11.22. | Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes | ML | 342540.91 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 342540.91
| A2-11.23. | Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m | ML | 189208.52 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 189208.52
| A2-11.24. | Suministro e instalación concertina sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación | ML | 57821.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 57821.09
| A2-11.25. | Suministro e instalación concertina doble diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación | ML | 67001.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 67001.09
0
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES | [9 empty] | 0
| A2-12.01. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I | M3 | 615761.22 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 615761.22
| A2-12.02. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I | M3 | 759212.51 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 759212.51
| A2-12.03. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I | M3 | 789610.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 789610.83
| A2-12.04. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I | M3 | 867098.31 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 867098.31
| A2-12.05. | Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I | M3 | 930267.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 930267.1
| A2-12.06. | Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I | M3 | 692427.26 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 692427.26
| A2-12.07. | Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I | M3 | 799208.95 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 799208.95
| A2-12.08. | Reposición e instalación de mortero 1:2 | M3 | 816357.36 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 816357.36
| A2-12.09. | Reposición e instalación de mortero 1:3 | M3 | 744460.48 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 744460.48
| A2-12.10. | Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado | M3 | 1026173.78 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1026173.78
| A2-12.11. | Reposición e instalación de mortero 1:4 | M3 | 702850.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 702850.3
| A2-12.12. | Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado | M3 | 958953.3 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 958953.3
| A2-12.13. | Reposición e instalación de mortero 1:5 | M3 | 671003.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 671003.34
| A2-12.14. | Reposición e instalación de mortero 1:6 | M3 | 641761.34 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 641761.34
| A2-12.15. | Reposición e instalación de filos y dilataciones | ML | 10532.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 10532.54
| A2-12.16. | Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado | M2 | 19237.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 19237.71
| A2-12.17. | Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado | M2 | 24139.89 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24139.89
| A2-12.18. | Reposición e instalación de rampa de acceso | M2 | 75190.65 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 75190.65
| A2-12.19. | Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5 | M2 | 43771.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43771.71
| A2-12.20. | Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4 | M2 | 43689.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43689.27
| A2-12.21. | Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5 | M2 | 43771.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43771.71
| A2-12.22. | Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6 | M2 | 43307.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43307.85
| A2-12.23. | Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3 | M2 | 45430.94 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 45430.94
| A2-12.24. | Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4 | M2 | 43065.77 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43065.77
| A2-12.25. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3 | M2 | 34472 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 34472
| A2-12.26. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4 | M2 | 32794.1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32794.1
| A2-12.27. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5 | M2 | 32876.54 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32876.54
| A2-12.28. | Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6 | M2 | 32412.68 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 32412.68
| A2-12.29. | Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4 | M2 | 43689.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43689.27
| A2-12.30. | Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5 | M2 | 43771.71 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43771.71
| A2-12.31. | Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6 | M2 | 43307.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43307.85
| A2-12.32. | Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5 | M2 | 45423.68 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 45423.68
| A2-12.33. | Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5 | M2 | 48536.58 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 48536.58
| A2-12.34. | Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado | M2 | 72917.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 72917.83
| A2-12.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM | ML | 81433.5 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 81433.5
| A2-12.36. | Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior | UN | 12399.84 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 12399.84
0
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS | [9 empty] | 0
| A2-13.01. | Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio | M2 | 549699.8 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 549699.8
| A2-13.02. | Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio | M2 | 215743.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 215743.08
| A2-13.03. | Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas | M2 | 618732.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 618732.08
| A2-13.04. | Reposición e instalación de ventana andina vidrio | M2 | 206875.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 206875.08
| A2-13.05. | Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu | M2 | 354910.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 354910.08
| A2-13.06. | Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch | M2 | 327554.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 327554.08
| A2-13.07. | Reposición e instalación de ventana europa | M2 | 384868.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 384868.08
| A2-13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 234785.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 234785.08
| A2-13.09. | Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio | M2 | 485296.14 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 485296.14
| A2-13.10. | Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible | UN | 71013.81 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 71013.81
| A2-13.11. | Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible | UN | 24987.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 24987.4
| A2-13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 31724.92 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31724.92
0
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS | [9 empty] | 0
| A2-14.01. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente | UN | 59292.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 59292.47
| A2-14.02. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente | UN | 78900.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 78900.47
| A2-14.03. | Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente | UN | 87362.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 87362.47
| A2-14.04. | Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente | UN | 87362.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 87362.47
| A2-14.05. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente | UN | 99852.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 99852.47
| A2-14.06. | Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente | UN | 203772.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 203772.47
| A2-14.07. | Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente | UN | 63420.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 63420.47
| A2-14.08. | Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente | UN | 159396.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 159396.47
| A2-14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 113988.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 113988.47
| A2-14.10. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente | UN | 125340.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 125340.47
| A2-14.11. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente | UN | 53100.47 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 53100.47
| A2-14.12. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente | UN | 223465 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 223465
| A2-14.13. | Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal | UN | 344767.27 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 344767.27
| A2-14.14. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente | UN | 202825 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 202825
| A2-14.15. | Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores | UN | 139754.93 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 139754.93
| A2-14.16. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente | UN | 110977 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 110977
0
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS | [9 empty] | 0
| A2-15.01. | Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm | M2 | 96451.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 96451.07
| A2-15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 136811.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 136811.07
| A2-15.03. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm | M2 | 71535.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 71535.07
| A2-15.04. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm | M2 | 61945.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 61945.07
| A2-15.05. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm | M2 | 71535.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 71535.07
0
16 | MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION | [9 empty] | 0
| A2-16.01. | Línea de demarcación con pintura en frío | ML | 3661.08 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3661.08
| A2-16.02. | Línea de demarcación con resina termoplástica | ML | 2395.89 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 2395.89
| A2-16.03. | Marca vial con pintura en frío | M2 | 47084.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 47084.85
| A2-16.04. | Marca vial con resina termoplástica | M2 | 55660.28 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 55660.28
| A2-16.05. | Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm | UN | 550276.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 550276.76
| A2-16.06. | Suministro cambio e instalación de topellantas | UN | 75335.17 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 75335.17
| A2-16.07. | Corte mecanizado de pavimento | ML | 9226.59 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9226.59
| A2-16.08. | Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes) | ML | 4777.86 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 4777.86
| A2-16.09. | Demolición de pavimento concreto asfaltico | M3 | 105255.31 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 105255.31
| A2-16.10. | Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico | M3 | 112773.55 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 112773.55
| A2-16.11. | Conformación de taludes con equipo mecánico | M3 | 9984.83 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 9984.83
| A2-16.12. | Conformación taludes en tierra | M3 | 43965.44 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43965.44
| A2-16.13. | Conformación taludes en conglomerado | M3 | 96690.93 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 96690.93
| A2-16.14. | Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m | M3 | 30976.41 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30976.41
| A2-16.15. | Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m | M3 | 43018.8 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43018.8
| A2-16.16. | Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m | M3 | 43022.78 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 43022.78
| A2-16.17. | Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m | M3 | 56304.01 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 56304.01
| A2-16.18. | Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m | M3 | 177929.44 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 177929.44
| A2-16.19. | Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical | M2 | 47572.76 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 47572.76
| A2-16.20. | Filtro en arena | M3 | 197584.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 197584.09
| A2-16.21. | Filtro en piedra | M3 | 113402.21 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 113402.21
| A2-16.22. | Relleno compactado con material de préstamo | M3 | 76951.65 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 76951.65
| A2-16.23. | Repaleo mecánico | M3 | 5658.07 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 5658.07
| A2-16.24. | Repaleo manual | M3 | 7921.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 7921.88
| A2-16.25. | Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado) | M3 | 31247.4 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 31247.4
| A2-16.26. | Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro) | M3 | 27828.98 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 27828.98
| A2-16.27. | Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600 | M2 | 7690.13 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 7690.13
| A2-16.28. | Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000 | M2 | 12500.18 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 12500.18
| A2-16.29. | Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. | M2 | 30472.85 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 30472.85
| A2-16.30. | Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS. | M2 | 3142.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3142.35
| A2-16.31. | Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado | M3 | 703918.56 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 703918.56
| A2-16.32. | Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras | M3 | 122353.97 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 122353.97
| A2-16.33. | Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2 | M3 | 212988.6 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 212988.6
| A2-16.34. | Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo) | M3 | 194221.88 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 194221.88
| A2-16.35. | Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2 | M3 | 195904.14 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 195904.14
| A2-16.36. | Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana | M3 | 196233.35 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 196233.35
| A2-16.37. | Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas | UN | 11632.18 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 11632.18
| A2-16.38. | Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra | M3 | 823167.73 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 823167.73
| A2-16.39. | Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos | KG | 22183.97 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 22183.97
| A2-16.40. | Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado | ML | 170869.39 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 170869.39
| A2-16.41. | Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado | ML | 305233.72 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 305233.72
| A2-16.42. | Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado | ML | 492908.53 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 492908.53
0
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS | [9 empty] | 0
| A2-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3752.09 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 3752.09
| A2-17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 65172.16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 65172.16
121771547.41
SUBTOTAL PRECIOS PARA EDIFICACIONES CATALOGADAS CON ACCESIBILIDAD A2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 121771547.41
VALOR COSTOS DIRECTOS ACCESIBILIDADES A2 |  |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN |  |  | % | 20% | 0 | [5 empty] | 24354309.48
IMPREVISTOS |  |  | % | 1% | 0 | [5 empty] | 1217715.47
UTILIDAD |  |  | % | 5% | 0 | [5 empty] | 6088577.37
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | % | 19% | 0 | [5 empty] | 1156829.7
COSTO TOTAL OBRA ACCESIBILIDADES A2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 154588979.43
Nota: El contratista se compromete a ejecutar el número de actividades que la Policía Nacional requiera.
_______________________________ (Firma del representante legal del OFERENTE) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT.) DIRECCIÓN: TELÉFONO:

## INSTRUCCIONES
FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA A continuación se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar su oferta técnica y económica, así: V/R UNIT OFERTADO: Deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad contemplada, en su defecto la propuesta será rechazada. V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem. SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo COSTOS DIRECTOS, será equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capítulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONÓMICA ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR. IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR. UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR. IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) + (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS)) CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad. Nota 1: El comité evaluador económico designado por la unidad, efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, que estén habilitadas jurídica y técnicamente. Nota 2: Se verificará que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazará. Nota 3: La oferta que no oferte los costos indirectos (AIU), será rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los costos indirectos de la oferta económica) Nota 4: El comité económico verificará que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE y que no esté por debajo del 95% de este. Así pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el PEE o estén por debajo del 95% de este, serán rechazadas. Nota 5: El comité evaluador técnico, verificará que no se hayan modificado la descripción de las actividades. Así mismo, el comité técnico verificará que no se hayan cambiado la cantidad en los ítems a ofertar, ni las unidades de medida, de presentarse la situación la propuesta será rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al formato propuesta económica establecido por la entidad contratante serán responsabilidad del oferente.
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SE DEBE DILIGENCIAR SOLO LAS CELDAS AZULES, LAS CUALES DEBEN ESTAR ENTRE EL 95% AL 100% DEL VR. UNIT. LIMITE. SI SE UTILIZA ESTE FORMATO EXCEL DEBE SER ENTREGADO EN FORMATO EXCEL.