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Versión: 01
Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017





1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO[image: ]

	Contratista
	MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO

	Informe de Actividades Nº
	2 de 4

	Periodo
	02/04/2023 a 01/05/2023

	Número del Contrato
	Contrato No 2675 de 2023

	
Objeto:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

	Plazo
	SIETE (07) MESES

	Valor Total del Contrato
	DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 16.765.000)

	Valor del Periodo del
Informe
	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 2.395.000).

	Fecha de Inicio
	2/03/2023

	Fecha de Terminación
	01/10/2023

	
Proyecto
	FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO EN PEREIRA

	Supervisor
	ANDRES FELIPE AGUALIMPIA

	Dependencia
	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL



INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2. DESARROLLO DEL CONTRATO
[image: ]
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Versión: 01
Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017








	OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO
	ACTIVIDAD
DESARROLLADA
	REGISTRO
	OBSERVACIONES

	1) Apoyar a las comunidades rurales a través de visitas técnicas         para         la
identificación	de
problemáticas	o
requerimientos	de saneamiento hídrico en la zona rural de Pereira.
	
· 13 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Mi refugio portería 26 casa 2 en la vereda Triconsotá.

· 13 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca la Albania en la vereda Yarumito Bajo.

· 20 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca El Jardín en la vereda Triconsotá.

· 26 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca El Vergel en la vereda La Bella.


· 28 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca La Guerra en la vereda Pérez Alto.

· 28 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Villa Sonia en la vereda Pérez Alto.
	ANEXO 1

· 13 Abril 2023: Formato ausencia STARD predio Mi refugio portería 26 casa 2 en la vereda Triconsotá.. (1)

· 13 Abril 2023: Formato ausencia STARD predio Finca la Albania en la vereda Yarumito Bajo. (2)
· 
· 20 Abril 2023: Formato ausencia STARD predio Mi Refugio Finca El Jardín en la vereda Triconsotá. (3)

· 26 Abril 2023: Formato ausencia STARD predio Finca El Vergel en la vereda La Bella. (4)

· 28 Abril 2023: Formato ausencia STARD predio Finca La Guerra en la vereda Pérez Alto. (5)

· 28 Abril 2023: Formato ausencia STARD predio Finca La Guerra en la vereda Pérez Alto. (6)





	

	2)	Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira en cualquier tiempo, respecto a su ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	· 6 Abril 2023: Visita de inspección para el predio Lote 45 en la vereda Bella Vista.

·  10 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Sofia, en la vereda Pérez Alto.

· 10 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca La Argentina, en la vereda Pérez Alto.

· 18 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca La gran via en la vereda Pérez Alto.


· 18 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca La gran vía en la vereda Pérez Alto.








	ANEXO 2

Diario de Labores

· 6 Abril 2023: Diario de labores Lote 45 en la vereda Bella Vista. (1)

· 10 Abril 2023: Diario de labores Finca Villa Sofía, en la vereda Pérez Alto (2) 

· 10 Abril 2023: Diario de labores La Argentina, en la vereda Pérez Alto (3)

· 18 Abril 2023: Diario de labores Finca La gran vía en la vereda Pérez Alto. (4)

· 18 Abril 2023:  Diario de labores Finca La gran vía en la vereda Pérez Alto.(5)


Registro fotográfico

· 6 Abril 2023: Registro Fotográfico Lote 45 en la vereda Bella Vista. (1)

· 10 Abril 2023: Registro Fotográfico Finca Villa Sofía, en la vereda Pérez Alto (2) 


· 10 Abril 2023: Registro Fotográfico La Argentina, en la vereda Pérez Alto (3)


· 18 Abril 2023: Registro Fotográfico Finca La gran vía en la vereda Pérez Alto. (4)

· 18 Abril 2023: Registro Fotográfico Finca La gran vía en la vereda Pérez Alto.. (5)

	






	3)   Asesorar	a	los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.
	· 24 abril 2023: Asesoría sobre el tramite ambiental de permiso de vertimientos a la señora Ana Cristina Tobón Orozco en la vereda Yarumito.
	ANEXO 3

· 24 Abril 2023: Registro Fotográfico Asesoría tramite ambiental en la vereda Yarumito.(1)


	

	4)	Apoyar	el	cumplimiento
de	lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación
y	Gestión MIPG, especialmente		en	las dimensiones de Evaluación de Resultados y de la Información y Comunicación, aplicando la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
	· Para este informe se utilizaron diecisiete  (17) formatos para cumplir con la evidencia de cada informe y apoyar el cumplimiento de MIPG.

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Diario de labores: 5

Actas de Reunión:0
Registros  Fotográficos:6
 Formato Ausencia de  STARD: 6
 Otros: 0
	Estos formatos se encuentran en las evidencias de cada informe.
	

	5)	Ingresar		la		información recolectada	en			los		diferentes formatos al Sistema	de Información			Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la Secretaria de Desarrollo
Rural y Gestión Ambiental.
	

· Ingreso de información a la plataforma SISAA.
	
· Ingreso de información a la plataforma SISAA.
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	Versión: 01
	
	
	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2

	


6) Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato
	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES
	NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES 






	NO SE ASIGNARON ACTIVIDADES
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MARIA CAMILA GIRALDO MONTENEGRO	ANDRES FELIPE AGUALIMPIA
Contratista	Supervisor
c.c. 1225089241	C.C. [image: ]
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	ANEXO 
	6 Abril 2023: Visita de inspección para el predio Lote 45 en la vereda Bella Vista.

	
	10 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca Villa Sofia, en la vereda Pérez Alto

	
	10 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca La Argentina, en la vereda Pérez Alto.

	
	13 abril 2023 Visita de viabilidad para el predio Mi refugio portería 26 casa 2 en la vereda Triconsotá.

	
	13 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca la Albania en la vereda Yarumito Bajo.

	
	18 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca La gran via en la vereda Pérez Alto.

	
	18 Abril 2023: Visita de inspección a la Finca La gran vía en la vereda Pérez Alto.

	
	20 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca El Jardín en la vereda Triconsotá

	
	24 abril 2023: Asesoría sobre el tramite ambiental de permiso de vertimientos a la señora Ana Cristina Tobón Orozco en la vereda Yarumito.

	
	26 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca El Vergel en la vereda La Bella

	
	28 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Finca La Guerra en la vereda Pérez Alto

	
	28 Abril 2023: Visita de viabilidad para el predio Villa Sonia en la vereda Pérez Alto.































CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 	2675 

RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro	

FECHA: 6 abril 2023.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.
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	Tanque séptico escalonado compuesto por trampa grasa, tanque septico y filtro fafa. En excelente estado externo.
	Trampa grasa con poca presencia de natas, se recomienda hacer mantenimiento superficial en 3 0 4 meses aproximadamente.
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	Tanque septico en funcionamiento. Buen estado interno, evidencia capa de lodos.
	Filtro FAFA en excelentes condiciones, se hizo medicion de lodos y presenta un nivel de 20cm a 25cm aproximadamente lo cual indica que necesita mantenimiento


[image: ]




FIRMA:___________________________	

	
CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 	2675 

RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro	

FECHA:  10 abril 2023.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.


	[image: ]

	Se encuentra sistema séptico totalmente tapado, haciéndose imposible la revisión del sistema séptico presente en el predio Villa Sofía.
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FIRMA:___________________________	

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 	2675 

RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro	

FECHA:  10 abril 2023.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.
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	Tanque séptico encontrado con mal estado exterior, con vegetación y tierra encima.
	Sistema septico sin presencia de lodos, en funcionamiento.
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	Filtro con presencia de lodos y olores, se recomienda hacer mantenimiento general ya que su ultimo mantenimiento fue hace un año aproximadamente
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FIRMA:___________________________	
	











CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 	2675 

RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro	

FECHA:  18 abril 2023.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.
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	Tanque septico con presencia de escombro que imposibilitaron su revisión interna.
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FIRMA:___________________________	
	
CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 	2675 

RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro	

FECHA:  18 abril 2023.

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas y plantas de tratamiento de aguas residuales, con respecto a la ubicación georreferenciada y los demás componentes de los mismos en la zona rural de Pereira.
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	Tanque septico con abundante vegetación, se recomienda hacer limpieza externa.
	Trampa grasa con abundante  presencia de natas, se recomienda hacer mantenimiento superficial en 1 0 2 meses aproximadamente.
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	Tanque séptico en buenas condiciones con presencia de lodos. 
	Filtro fafa saturado, con presencia de distinta materia inorgánica, se recomienda hacer mantenimiento general lo más pronto posible.
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FIRMA:___________________________	
	



CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 	2675

RESPONSABLE: Maria Camila Giraldo Montenegro	

FECHA: 24 abril 2023.

ACTIVIDAD: Asesorar a los productores pecuarios en los trámites ambientales que deben de realizar ante la autoridad ambiental competente.

	[image: ]










	Se realiza asesoria para dar a conocer el paso a paso que se debe llevar a la hora de tramitar un permiso de vertimientos. Se le explicó a la usuaria Ana Cristina Tobon detalladamente  el paso a seguir en dado caso de que La Carder le solicite el permiso de vertimientos.


[image: ]


FIRMA:___________________________	
	


[bookmark: _GoBack]
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio:

Propietario o poseedor del predio:
C.C. del propietario:

_ 4z197541 -

— 7 B S

74 A AT
Tel.de contacto: 2£¢ <3094 |

Calidad de propietario:

| Certificado de

Escritura publica: X tradicion: l =1 i
Calidad de poseedor: Promesa de compraventa: |
2. UBICACION DEL PREDIO
Corregimiento: /L,Lw [Vereda: 7, mwaL
Coordenadas:

W: 750 y50.46,03%

L VANLNASS
Area aproximada del predio: 3 fnomt £

N° de viviendas en el predio: 3

Area aproximada en construcciones: 2

N° de habitantes en el predio: /g

3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topograficas del terreno:

Plano Pendiente:

K

En terrazas:

FAFA, y Trampa de grasas)

£l predio posee drea suficiente para la construccién del STARD (tanque séptico,

Sl

El predio posee drea suficiente para la construccion de zanjas de infiltracion, o
campo de infiltracion, 0 pozo de absorcion?

X

sl NO:.

Area estimada para:  2puit

Campo de Infiltracion: Zanjas de Infiltracion:

Pozo de absorcion:

Posee separacién de aguas internas:

Observaciones: 2., M’Zﬂaj ey G
/Lm; 47‘/1

I 2t s €165 A G

e/”/(mzwzm i

s  let

o brn s

Foto lugar ubicacién sistema séptico:
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD
INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio: i
Propietario o poseedor del predio: ﬁﬁ/ 1 R

C.C. del propietario: 2056u0}S Jﬁz‘?nl. de contacto: 3/2 269835 |
. 2 Certificado de |
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3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topograficas del terreno:
Plano 4 pendiente: \p En terrazas:

El predio posee area suficiente para la construccion del STARD (tanque séptico,
FAFA, y Trampa de grasas) s: X NO:

| 0 irea suficiente para la construccién de zanjas de infiltracion, o
campo de infiltracion, 0 pozo de absorcién? e NO:

Area estimada para: A yw®

Campo de Infiltracién: Zanjas de Infiltracion: * \ Pozo de absorcion: |
Posee separacion de aguas internas: g, ‘ s ¥ NO:
Observaciones:

Foto lugar ubicacién sistema séptico:
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD .
1. INFORMACION DEL L PREDIO

Nombre del predio:
Propietario o poseedor del predio:
C.C. del propietario:

lsaza.,

_[Tel.decontacto: 373559233 |
[Certificado de
Calidad de propietario: Escriturapiblica: ¥, | tradicién: ‘

Calidad de poseedor: Promesa de compraventa:

2.UBICACIONDELPREDIO
Corregimiento: Trbura. o = | \/ereda:"[;léjwa/; e S
Coordenadas: N o4, Py WaASSYplyz Syt o

Area aproximada del predio: 2 | N"deviviendas en el predio: 7 |
Area aproximada en construcciones: Yoo m 2 N° de habitantes en el predio: §

3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topogréficas del terreno:
Plano > Pendjente: [ En terrazas:

Sk )G NO:

ir @ﬁmmpara Ia construccién de zanjas de infiltracion, o
i6n, 0 pozo de absorcion? sl * _[no:

Area estimada para: 1O w* L s =l

Campo de Infiltracion: X J Zanjas de Infiltracion: o Pozo de absorcion:

Posee separacion de aguas internas: SERY NO:
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Foto lugar ubicacion sistema séptico:
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD
1. INFORMACION DEL PREDIO AT

Nombre del predio:

Propietario o poseedor del predio: ‘z% Z : ﬂzz/ Lo
C.C. del propietario: e Cerio 2
Propietario: 42009730 Tel. de contacto: B14gs 9,259 |
J S ¥ 3 Certificado de
Calidad de propietario: Escriturapiblica: X, tradiiéns. r
Calidad de poseedor: = i e

Promesa de compraventa:
2. UBICACION DEL PREDIO

Corregimiento: /2. /L

Coordenadas:

ad: N 9° 48’ uh, 08 W58 38 16 250
Area aproximada del predio: Yoo ™ N° de viviendas en el predio: 1
Area aproximada en construcciones: _Bom® N° de habitantes en el predio: 3

3. INFORMACION GENERAL -

Condiciones topograficas del terreno:

Plano Pendiente: 3 ~_[Enterrazas:

El predio posee rea suficiente para la construccion del STARD (tanque séptico,

FAFA, y Trampa de grasas) Sl NO: 0
T

El predio poses drea suficiente para a construccién de zanjas de infiltracion, o .

campo de infiltracién, {0 pozo de absorcién? % st __[no:

Area estimada para: Lo ™

Campo de Infiltracién: - Zanjas de Infiltracion: Y. Pozode absorcién:
Posee separacion de aguas internas: s A NO:
Observaciones:

Foto lugar ublcacion sistema séptico:
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD _

1. INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio:

wca Lo byeyra

Propietario o poseedor del predio:

Ly Puu//;, bushn:

CC. del propietario: M2399)R Tel. de contacto: 3/4/8/50697 |
Certficado de

Calidad de propietario: Escritura publica: X __|tradicion:

Calidad de poseedor: Promesa de compraventa:

2. UBICACION DEL PREDIO

|Comregimiento: /], al, .

Vereda:_Ps, A2

Coordenadas:

W: 35° 41 '92,03"

Area aproximada del predio:

N: 4° 45757, 5C"
Agocom™

N° de viviendas en el predio: 2

Area aproximada en construcciones: s o

3

N° de habitantes en el predio: 5~

3.INFORMACION GENERAL __

Condiciones topograficas del terreno:
Plano X | Pendiente: s En terrazas:
para la construccion del STARD (tanque séptico, 3
oS s\ ~[no:
predio posee area suficiente para la construccin de zanjas de infiltracién, 0 | 5
campo de infiltracidn, o pozo de absorcign? si: b NO:
Areaestimadapara:  Jo
Campo de Infiltracién: & | Zanjas de Infiltracién: fa Pozo de absorcién:

| Posee separacion de aguas internas:

s X

Observaciones:

Foto lugar ubicacién sistema séptico:
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LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO

| Nombre del predio:

aQ

propietario o poseedor del predio;
C.C. del propietario:

o917

Calidad de propietario:

Escritura publica: X

Certificado de
| radicién:

| Promesa de compraventa:

2. UBICACION DEL PREDIO

2

Calidad de poseedor:
Corregimiento:

i e 0/l

Coordenadas:

W:25°47' 21,82

Area aproximada del predio:

N H°45722,87"
Tioom® .

N* de viviendas en el predio: 1

Area aproximada en construcciones:

20 MY

[ N" dehabitantes en el predio: §

3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topogréficas del terreno:

Plano

Pendiente: X

En terrazas:

El predio posee drea suficiente para la construccion del STARD (tanque séptico,

St A NO:

FAFA, y Trampa de grasas)

£l predio posee drea suficiente para la construccién de zanjas de infiltracién, o
campo de infiltracién, &0 pozo de absorcién?

Bl o NO:

Area estimada para: 40w ®

Campo de Infiltracion:

Zanjas de Infiltracion: X

Pozo deabsorcién: X

Posee separacion de aguas internas:

x

sk e NO:

Observaciones:

Foto lugar ubicacion sistema séptico:
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