PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. MNIEGGMSAMC-001- 2023

El objeto a contratar corresponde a “CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR - COMEDOR ESCOLAR DE LA SEDE ALBERTO GALINDO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

ITEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANT; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 1; PRELIMINARES. 1,1; Desmonte cubierta (asbesto cemento, fibro cemento, ó similar), incluye retiro y disposición en sitio autorizado, no incluye desmonte estructura de soporte.; m2; 579,02. 1,2; Demolición piso (acabado y alistado) espesor (0.08-0.12) m., incluye disposición en sitio autorizado.; m2; 79,16. 1,3; Demolición enchape y/o pañete, incluye retiro y disposición en sitio autorizado.; m2; 23,62. 1,4; Demolición de alberca incluye cargue, retiro, disposición de escombros; m3; 1,69. 1,5; Desmonte puertas mueble madera, incluye retiro y disposición en sitio autorizado; m2; 5,19. 1,6; Desmonte ventana, ventana-reja, incluye retiro y disposición en sitio al interior edificación; m2; 0,87. 1,7; Desmonte y reinstalación de luminarias y/o ventiladores, incluye suministro e instalación de elementos de fijación para su correcto funcionamiento; un; 24,00. 1,8; Desmonte de tanque plástico (250- 1000) litros para almacenamiento de agua potable, incluye disposición a sitio autorizado.; un; 2,00. 2; DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRENEAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS. 2,1; Punto desagüe PVC_S 3" (Incl. Red sanitaria y accesorios); un; 2,00. 2,2; Excavación manual en material común h< 1.0 m; m3; 3,85. 2,3; Excavación manual en material común h (1,00-2,00) m; m3; 4,75. 2,4; Tubería PVC sanitaria 4 y accesorios; m; 5,00. 2,5; Caja Inspección concreto 2500 PSI 0,60*0,60*0,60 mts (Incluye tapa reforzada 3/8, ángulo 2*3/16 y cañuela mortero 1:3 imp.); un; 1,00. 2,6; Caja Inspección concreto 2500 PSI 0,80*0,80*0,80 mts (Incluye tapa reforzada 3/8, ángulo 2*3/16 y cañuela mortero 1:3 imp.); un; 1,00. 2,7; Punto agua fría PVC 1/2 RDE 13.5, incluye tubería y accesorios; un; 1,00. 3; MAMPOSTERIA. 3,1; Muro Bloque arcilla No. 4 e=0.10 m (10X20X30); m2; 1,91. 4; INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 4,1; Suministro, Transporte e Instalación de salida eléctrica para tomacorriente Tipo Nema 5-15R. Incluye Caja, toma Nema 5-15R, tubería 1/2 PVC, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C CT, cable de tierra, marquillado, accesorios y elementos de fijación.; un; 3,00. 4,2; Suministro, Transporte e Instalación de salida eléctrica para tomacorriente Tipo Nema 5-20R GFCI. Incluye Caja, toma Nema 5-20R GFCI, tubería 1/2 PVC, cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 75°C CT, cable de tierra, marquillado, accesorios y elementos de fijación.; un; 2,00. 4,3; Salida para punto de iluminación, incluye tubería EMT 1/2”, cable 3x12 AWG Cu HFFR LS CT, cable libre de halógenos, terminales, conectores, conduletas, cajas tipo rawelt, anclaje, terminales, conectores, tomacorriente monofásica con polo tierra, cable encauchetado 3x14 AWG (1 metro), marquilla acrílica, clavija con polo a tierra y demás accesorios.; un; 6,00. 4,4; Suministro, Transporte e Instalación de salida eléctrica para interruptor triple. Incluye caja, accesorios, interruptor, elementos de fijación y sujeción. Cable cero halógenos, Cable de cobre Aislado 5X12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería PVC 1/2".; un; 2,00. 4.5; Suministro, Transporte e instalación de luminaria hermética de 2x18 W, 3600 lm, garantía mínima de 5 años, debe incluir certificación de producto.; un; 6,00. 4.6; Suministro, Transporte e Instalación de luminaria LED 60X60 40 W 4000 lm 6500 K de sobreponer, garantía mínimo 5 años, debe incluir certificación de producto.; un; 6,00. 5; INSTALACIONES RED GAS. 5,1; Punto de gas tubería Pealpe 1/2"; un; 1,00. 6; CUBIERTA. 6,1; Cubierta teja metálica color con trapecios, valles h=35mm cal.28, incluye tornillos fijadores.; m2; 316,47. 6,2; Flanche en lamina calibre 34 ancho 0.45 M; m; 51,90. 6,3; Caballete cal 26 cubierta metálica; m; 55,70. 6,4; Reinstalación canales lamina, incluye verificación y rectificación de pendientes y pintura anticorrosivo y esmalte; m; 62,60. 6,5; Bajante aguas lluvias tubería PVC 3"; m; 19,50. 6,6; Impermeabilización placa monocapa manto asfaltico Morteplas 4 mm; m2; 7,74. 7; CARPINTERIA ALUMINIO. 7,1; Puertas aluminio y laminas polietileno, incluye suministro e instalación chapas; m2; 5,19. 7,2; Angeo fibra de vidrio, incluye perfil mosquetero y demás elementos de fijación; m2; 1,44. 8; PAÑETES. 8,1; Pañete 1:4 muros y/o placas, incluye filos y dilataciones; m2; 15,21. 9; PISOS. 9,1; Relleno compactado con recebo seleccionado; m3; 8,29. 9,2; Alistado pisos en mortero 1:4 e= (0.03-0.05 m); m2; 23,92. 9,3; Piso cerámica formato 50x50 ó similar tráfico pesado primera calidad (zona cocina ó baños); m2; 82,87. 9,4; Placa de piso concreto de 2500 psi e=0.08, incluye malla electrosoldada de 4mm cada 15 cm; m2; 58,95. 9,5; Guarda escoba en cerámica h = (0,07-0,10) trafico 5 primera calidad; m; 29,12. 10; ENCHAPES. 10,1; Enchape cerámica muros, formato 30x60 ó similar primera calidad para baño y/o cocina; m2; 57,08. 11; CIELO RASOS. 11,1; Cielo raso blanco PVC. (El gravado o detalle del material este sujeto a aprobación del supervisor); m2; 275,05. 12; APARATOS SANITARIOS, COCINA Y MUEBLES ESPECIALES. 12,1; Suministro e instalación tanque plástico 500 lt, incluye flotador, válvula y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; un; 1,00. 12,2; Suministro e instalación tanque plástico 1000 lt, incluye flotador, valvular y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento; un; 1,00. 12,3; Suministro e instalación campana extractora tipo industrial en acero inoxidable 1,50x070, incluye extractor aspa metálica, ducto acero inoxidable 0,30x0,30 y demás elementos necesarios para su correcta fijación y funcionamiento; un; 1,00. 13; PINTURAS. 13,1; Estuco plástico sobre muro y/o placa; m2; 86,51. 13,2; Pintura asepsia Ultra recubrimiento Acril-Uretano mono componente de uso interior ó exterior; m2; 86,51. 13,3; Pintura esmalte puerta metálica; un; 1,00. 13,4; Pintura esmalte ventanas y/o rejas metálicas; m2; 6,07. 13,5; Pintura canal lamina con anticorrosivo y esmalte, incluye preparación superficie existente; m; 18,10. TOTAL, COSTOS DIRECTOS. COSTOS INDIRECTOS DE OBRA. Administración; 18%. Imprevistos; 2%. Utilidad; 5%. TOTAL, COSTOS INDIRECTOS OBRA. TOTAL, COSTOS OBRA.

Nota: los valores unitarios deben incluir todas las actividades necesarias para correcta ejecución del ítem, tales como, equipos, herramientas, materiales, transporte, retiro y disposición final.

________________________________		___________________________

Nombre y firma del Representante Legal	Nombre del Ingeniero que avale la propuesta económica en caso de que lo requiera