## Hoja1
ANEXO IVA
Formato para indicar el porcentaje de IVA que le es aplicable a cada item con el fin de determinar el valor de la menor oferta, en concordancia con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para mínima cuantía; si no es responsable del IVA favor diligenciar en 0 (ceros).
ITEM | Servicio mantenimiento correctivo y preventivo en general con suministro de repuestos a dos (02) bancos hidroprax (equipos didácticos de entrenamiento Bosch Rexroth), consiste en: | UNIDAD | CANTIDAD | %IVA (INDIQUE EL PORCENTAJE DE IVA QUE TIENE CADA ELEMENTO)
1 | Análisis del aceite hidráulico a través de la unidad de conteo de partículas Hydac, según los parámetros de tolerancia de partículas establecidas en el código de limpieza ISO 4406; Limpieza de depósitos y/o tanques hidráulicos; Recirculación y micro filtrado del aceite antes de ser ingresado nuevamente al depósito, utilizando la unidad de micro filtrado Rexroth y elementos filtrantes de 5 micras en el tanque hidráulico; Cambio de empaquetadura a componentes hidráulicos, válvulas y cilindros hidráulicos; Calibración en cartuchos de presión de los usuarios A, B del bloque; Recarga de acumuladores hidráulicos; Cambio de mangueras hidráulicas. | GLOBAL | 1
2 | Suministro de paro de emergencia | UNIDAD | 1
3 | Cilindro hidráulico D16/100 | UNIDAD | 1
4 | Tarjeta de control electrohidráulico | UNIDAD | 1
5 | Electroválvula 4/2 | UNIDAD | 1
6 | Electroválvula 4/3 centro J | UNIDAD | 1
7 | Electroválvula 4/3 centro C | UNIDAD | 1
8 | Válvula limitadora de presión | UNIDAD | 1
9 | Válvula reguladora de caudal | UNIDAD | 1
10 | Sensor de proximidad | UNIDAD | 2
11 | Conector de válvulas | UNIDAD | 2
12 | Bloque de distribución | UNIDAD | 1