## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | Cerramiento área de trabajo - Lámina de yeso 1/2" una cara. Incl: Estructura | m2 | 48 | 65103.64 | 3124974.72
| 1.2 | X |  | Desmonte tuberia PVC 2" a 4" bajo placa | m | 48 | 5132.61 | 246365.28
| 1.3 | X |  | Desmonte tuberia PVC 1/2" a 1 1/2" Red de suministro | m | 65 | 6159.13 | 400343.45
| 1.4 | X |  | Desmonte de tuberia de cobre Gases. Incluye: Accesorios | m | 51 | 13200 | 673200
| 1.5 | X |  | Desmonte puntos eléctricos. Luminarias, toma corriente 110V- 220V | Und | 40 | 8554.35 | 342174
| 1.6 | X |  | Desmonte Aparatos Sanitarios | Und | 3 | 30795.66 | 92386.98
| 1.7 | X |  | Desmonte Lavamanos | Und | 2 | 30795.66 | 61591.32
| 1.8 | X |  | Desmonte de Grifería | Und | 5 | 7870 | 39350
| 1.9 | X |  | Desmonte dispensador de gel | Und | 3 | 4790.44 | 14371.32
| 1.10 | X |  | Desmonte divisiones área de terapia fisica | m2 | 24 | 10265.22 | 246365.28
| 1.11 | X |  | Desmonte Puertas y Marcos | Und | 12 | 18477.4 | 221728.8
| 1.12 | X |  | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | m2 | 356 | 8212.18 | 2923536.08
| 1.13 | X |  | Demolición de Muros en ladrillo o bloque | m2 | 165 | 18819.57 | 3105229.05
| 1.14 | X |  | Desmonte de Guarda Escoba | m | 209.81 | 6159.13 | 1292247.07
| 1.15 | X |  | Demolición enchape de Piso. Incluye: Alistado | m2 | 325.3 | 15740 | 5120222
| 1.16 | X |  | Demolición enchape cerámico en baños. Incluye: Alistado | m2 | 79.24 | 15740 | 1247237.6
| 1.17 | X |  | Regatas para instalación tuberías para tuberia llamado enfermeras y TDT | m | 93 | 8896.52 | 827376.36
| 1.18 | X |  | Regatas para instalación tuberías de Gas medicinal | m | 58 | 8896.52 | 515998.16
| 1.19 | X |  | Regatas para instalación ductos Ventilación Mecánica | m | 45 | 8896.52 | 400343.4
| 1.20 | X |  | Trasiego retiro de escombros en lona a punto de acopio | m3 | 48 | 35797.83 | 1718295.84
| 1.21 | X |  | Pase en placa para salida sanitaria Ø4" | Und | 2 | 227865.78 | 455731.56
| 1.22 | X |  | Pase en placa para salida sanitaria Ø3" | Und | 6 | 174745.9 | 1048475.4
| 1.23 | X |  | Pase en placa para salida sanitaria Ø2" | Und | 10 | 128626.02 | 1286260.2
| 1.24 | X |  | Corte y demolición de placa en concreto a=0.25 m | m | 4 | 125345.83 | 501383.32
| 1.25 | X |  | Corte y demolición de andén, conexión Bajante a caja de inspección exterior | m | 6 | 114617.55 | 687705.3
| 1.26 | X |  | Reposición de concreto en placa y andén a = 0.20 m | m | 10 | 94036.07 | 940360.7
Subtotal | [7 empty] | 27533253.19
| 2 |  |  | HIDRULICO Y SANITARIO
| 2.1 |  |  | RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA FRÍA
| 2.1.1 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1/2" | m | 94 | 8617.5 | 810045
| 2.1.2 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø3/4" | m | 6 | 13904.73 | 83428.38
| 2.1.3 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1_1/4" | m | 22 | 23671.49 | 520772.78
| 2.1.4 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1_1/2" | m | 15 | 25647.78 | 384716.7
| 2.1.5 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1/2" | Und | 78 | 5508.54 | 429666.12
| 2.1.6 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø3/4" | Und | 6 | 7753.02 | 46518.12
| 2.1.7 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/4" | Und | 28 | 10453.13 | 292687.64
| 2.1.8 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/2" | Und | 9 | 18825.38 | 169428.42
| 2.1.9 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1/2" | Und | 8 | 110412.8 | 883302.4
| 2.1.10 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1_1/4" | Und | 2 | 184393.68 | 368787.36
| 2.1.11 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1_1/2" | Und | 1 | 350983.06 | 350983.06
| 2.1.12 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1/2" | Und | 63 | 13754.89 | 866558.07
| 2.1.13 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø3/4" | Und | 4 | 14462.42 | 57849.68
| 2.1.14 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/4" | Und | 15 | 19219.84 | 288297.6
| 2.1.15 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/2" | Und | 10 | 21341.03 | 213410.3
Subtotal | [7 empty] | 5766451.63
| 2.2 |  |  | PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA
| 2.2.1 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Sanitario de Fluxómetro Ø1 1/4" | Und | 2 | 94070.56 | 188141.12
| 2.2.2 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Lavamanos Ø1/2" | Und | 6 | 51369.41 | 308216.46
| 2.2.3 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Fregadero de Servicio Ø1/2" | Und | 3 | 50769.67 | 152309.01
| 2.2.4 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Poceta de Aseo Ø1/2" | Und | 1 | 48126.5 | 48126.5
Subtotal | [7 empty] | 696793.09
| 2.3 |  |  | RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA CALIENTE
| 2.3.1 | X |  | Suministro e Instalación de tubería Cobre Tipo M Ø1/2" | m | 98 | 27935.63 | 2737691.74
| 2.3.2 | X |  | Suministro e Instalación de tubería Cobre Tipo M Ø3/4" | m | 21 | 40162.11 | 843404.31
| 2.3.3 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Cobre Ø1/2" | Und | 63 | 15281.58 | 962739.54
| 2.3.4 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Cobre Ø3/4" | Und | 11 | 17583.48 | 193418.28
| 2.3.5 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1/2" | Und | 7 | 132752.54 | 929267.78
| 2.3.6 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø3/4" | Und | 1 | 152400.99 | 152400.99
| 2.3.7 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1/2" Tuberia A.C | Und | 35 | 13754.89 | 481421.15
| 2.3.8 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø3/4" Tuberia A.C. | Und | 14 | 14462.42 | 202473.88
Subtotal | [7 empty] | 6502817.67
| 2.4 | X |  | PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE
| 2.4.1 | X |  | Punto Hidraulico A.C. Lavamanos Ø1/2" | Und | 4 | 102444.74 | 409778.96
| 2.4.2 | X |  | Punto Hidraulico A.C. Fregadero de Servicio Ø1/2" | Und | 3 | 100460.09 | 301380.27
Subtotal | [7 empty] | 711159.23
| 2.5 |  |  | RED DE AGUAS RESIDUALES SERVIDAS Y PATÓGENAS
| 2.5.1 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø2" | m | 18 | 17005.43 | 306097.74
| 2.5.2 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø3" | m | 6 | 23909.13 | 143454.78
| 2.5.3 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø4" | m | 66 | 48515.52 | 3202024.32
| 2.5.4 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Liviana Ø2" | m | 33 | 16627.74 | 548715.42
| 2.5.5 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC-Sanitario Ø2" | Und | 53 | 14989.04 | 794419.12
| 2.5.6 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC-Sanitario Ø3" | Und | 17 | 19348.8 | 328929.6
| 2.5.7 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC-Sanitario Ø4" | Und | 69 | 24592.14 | 1696857.66
| 2.5.8 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø2" | Und | 35 | 16544.37 | 579052.95
| 2.5.9 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø3" | Und | 4 | 19241.19 | 76964.76
| 2.5.10 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø4" | Und | 44 | 22801.11 | 1003248.84
Subtotal | [7 empty] | 8679765.19
| 2.6 | X |  | SALIDAS SANITARIAS
| 2.6.1 | X |  | Salida Sanitaria para Inodoro de Fluxómetro Ø4" | Und | 2 | 101977.06 | 203954.12
| 2.6.2 | X |  | Salida Sanitaria de Lavamanos Ø2" | Und | 6 | 73863.16 | 443178.96
| 2.6.3 | X |  | Salida Sanitaria de Fregadero de Servicio Ø2" | Und | 3 | 77538.16 | 232614.48
| 2.6.4 | X |  | Salida Sanitaria de Poceta de Aseo Ø2" | Und | 1 | 90348.16 | 90348.16
| 2.6.5 | X |  | Salida Sanitaria de Sifón de Piso Ø3" | Und | 6 | 105318.72 | 631912.32
Subtotal | [7 empty] | 1602008.04
| 3.0 | X |  | RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO - EXTINCIÓN
| 3.1 | X |  | Suministro e instalación de tubería acero carbón roscada Ø1" sch 40 | m | 42 | 47430.32 | 1992073.44
| 3.2 | X |  | Suministro e instalación de tubería acero carbón ranurada Ø1-1/2" sch 10 | m | 72 | 51981.32 | 3742655.04
| 3.3 | X |  | Suministro e instalación de tubería acero carbón ranurada Ø2-1/2" sch 10 | m | 55 | 74932.87 | 4121307.85
| 3.4 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Acero Carbon ranurado Ø1" | Und | 27 | 20936.95 | 565297.65
| 3.5 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Acero Carbon ranurado Ø1-1/2" | Und | 53 | 21220.95 | 1124710.35
| 3.6 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Acero Carbon ranurado Ø2-1/2" | Und | 42 | 25802.45 | 1083702.9
| 3.7 | X |  | Suministro e instalación de acople rigido ranurado Ø1-1/2" | Und | 133 | 26593.95 | 3536995.35
| 3.8 | X |  | Suministro e instalación de acople rigido ranurado Ø2-1/2" | Und | 105 | 36443.95 | 3826614.75
| 3.9 | X |  | Suministro e instalación de rociadores tipo pendent, upright y/o sidewalk factor de descarga K:5.6 Ø1/2” – respuesta rapida para riesgo ligero. Incluye: Punto hidráulico para rociador Ø1” y escudo embellecedor. | Und | 40 | 82116.13 | 3284645.2
| 3.10 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1" | Und | 28 | 33043.26 | 925211.28
| 3.11 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1-1/2" | Und | 48 | 35491.71 | 1703602.08
| 3.12 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø2-1/2" | Und | 37 | 40426.71 | 1495788.27
| 3.13 | X |  | Suministro e instalación de soporte sismo resistente longitudinal Ø2-1/2" | Und | 6 | 63986.71 | 383920.26
| 3.14 | X |  | Suministro e instalación de soporte sismo resistente transversal Ø2-1/2" | Und | 6 | 72854.21 | 437125.26
Subtotal | [7 empty] | 28223649.68
| 4.0 | X |  | ELÉCTRICAS
| 4.1 | X |  | Eléctricos e iluminación
| 4.1.1 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-15R, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 82 | 176155.59 | 14444758.38
| 4.1.2 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R grado hospitalario. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-15R, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 46 | 254155.59 | 11691157.14
| 4.1.3 | X |  | salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R para sistema regulado color naranja con polo aislado. Incluye Caja, tomacorriente doble Nema 5-15R color naranja con polo aislado, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra aislado y desnudo, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC, elementos de fijación. | Und | 16 | 270955.59 | 4335289.44
| 4.1.4 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R para sistema regulado hospitalario color naranja con polo aislado. Incluye Caja, tomacorriente doble Nema 5-15R color naranja con polo aislado, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra aislado y desnudo, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC, elementos de fijación. | Und | 66 | 270955.59 | 17883068.94
| 4.1.5 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-20R GFCI. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-15R GFCI, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 6 | 257145.59 | 1542873.54
| 4.1.6 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-20R para circulaciones. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-20R, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 8 | 366549.59 | 2932396.72
| 4.1.7 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED CORAL LENS L11 600x125mm de sobreponer 4LED-LINE 3R1FT 120-277V 2841lm IP20 67Lm/W, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 20 | 553778.5 | 11075570
| 4.1.8 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED PANEL SQ 40W DL 60x60 100-277V 4000K 4000lm IP20 100Lm/W 50.000Hr L70 IRC>80 F.P>0.9 595x595x10mm, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 22 | 398778.5 | 8773127
| 4.1.9 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED de incrustar Jupiter Sylvania 15W 100-277V 4000K 1900lm IP20 95Lm/W 50.000Hr L70 IRC>80 F.P>0.9 ø168-89mm, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 34 | 301778.5 | 10260469
| 4.1.10 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED de incrustar Jupiter Sylvania 20W 100-277V 4000K 1900lm IP20 95Lm/W 50.000Hr L70 IRC>80 F.P>0.9 ø168-89mm, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 12 | 311778.5 | 3741342
| 4.1.11 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED para iluminación de emergencia tipo mickey mouse Sylvania de sobreponer 2x1.6W 120-277V 6500K(DL) IRC>70 IP20 Tiempo de carga 24h Tiempo de autonomía 180min. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, prensaestopa y cable encauchetado. Cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería EMT independiente y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 16 | 386733.67 | 6187738.72
| 4.1.12 | X |  | Salida eléctrica para interruptor sencillo. Incluye caja, accesorios, marquillado, interruptor sencillo, elementos de fijación y sujeción. Cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería EMT. | Und | 56 | 115355.59 | 6459913.04
| 4.1.13 | X |  | Salida eléctrica para interruptor doble. Incluye caja, accesorios, marquillado, interruptor doble, elementos de fijación y sujeción. Cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería EMT. | Und | 4 | 129055.59 | 516222.36
| 4.1.14 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Tramo de Bandeja recto tipo ducto con tapa de 0,40x0,10x1m Cal 20 LG. Incluye soportería, accesorios de conexión, cable desnudo para tierra, perno de conexión de tierra y marquillado. | m | 80 | 344765.77 | 27581261.6
| 4.1.15 | X |  | Suministro, transporte e instalación de interruptores enchufables de 1X20 A | Und | 60 | 29941.63 | 1796497.8
| 4.1.16 | X |  | Suministro, transporte e instalación de interruptores enchufables de 3X40 A | Und | 2 | 224032.67 | 448065.34
| 4.1.17 | X |  | Suministro, transporte e instalación de interruptores enchufables de 3X50 A | Und | 2 | 247032.67 | 494065.34
| 4.1.18 | X |  | Tablero de distribución de 30 circuitos tipo enchufables con puerta y chapa, cerradura, llave, barraje de neutro y tierra, barraje de conexionado y espacio para totalizador. Incluye elementos de fijación, frente muerto, marquillado, accesorios, chapa y tapa. | Und | 2 | 989654.18 | 1979308.36
| 4.1.19 | X |  | Identificación y traslado de circuitos existentes en el área de intervención. Incluye mano de obra y herramientas. No incluye materiales. | Und | 30 | 185425.49 | 5562764.7
| 4.1.20 | X |  | Suministro, transporte e Instalación de alimentador en BT desde tablero de equipos existente a 208V hasta equipo de ventilación mecánica para oncología en 3x6F+6N+8T Cu tipo HF-FR-LS-CT 90ºC 600V en 1∅1 1/4" EMT. Incluye accesorios y marquillado. | m | 180 | 234088.17 | 42135870.6
Subtotal | [7 empty] | 179841760.02
| 4.2 | X |  | Telecomunicaciones
| 4.2.1 | X |  | Suministro e instalación de PATCH CORD Categoria 6A S/FTP (1 metro). (Datos) (monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 26 | 55089 | 1432314
| 4.2.2 | X |  | Suministro e Instalación de PATCH CORD Categoria 6A S/FTP (2 metros). (Datos) (monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 26 | 70886 | 1843036
| 4.2.3 | X |  | Suministro e Instalación de Salida servicioss datos (Incluye: caja doble Conduit 107 X 107mm, FACEPLATE Sencillo,Cable blindado CAT 6A, JACK RJ45 CAT 6A Blindado, marcación , Certificación, accesorios a puesto de trabajo .(monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 6 | 324219 | 1945314
| 4.2.4 | X |  | Suministro e instalación de Salida dos Servicios Datos y Datos (Incluye: caja doble conduit 107 X 107 mm, FACEPLATE Doble, cable CAT 6A blindado, 2 JACK RJ45 CAT 6A Blindado, marcacación, certificación, y accesorios a puesto de trabajo.(monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 12 | 391428 | 4697136
| 4.2.5 | X |  | Suministro e instalación Herraje de 24 Puertos Angulado con barra Posterior para organización - No incluye Jacks o Outlets - incluye marcación. | Und | 2 | 362074 | 724148
| 4.2.6 | X |  | Suministro e instalación Jack o Outlets para panel Cat 6A Blindado en Panel | Und | 26 | 72743 | 1891318
| 4.2.7 | X |  | Suministro e instalación de TUberia PVC Ø 3/4", Incluye: Aaccesorios para su fijación. | m | 53 | 15196.06 | 805391.18
| 4.2.8 | X |  | Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 1" Incluye: Accesorios para su fijación | m | 40 | 19726.21 | 789048.4
| 4.2.9 | X |  | Suministro e instalación de Tuberia EMT Ø 3/4", Incluye: Accesorios para su fijación | m | 27 | 32316.01 | 872532.27
| 4.2.10 | X |  | Suministro e instalación de Tuberia EMT Ø 1",Incluye: Accesorios para su fijación | m | 12 | 43731.05 | 524772.6
| 4.2.11 | X |  | Suministro e instalación de Cable vehicular AWG 18 | m | 400 | 7800.3 | 3120120
| 4.2.12 | X |  | Instalación, Capacitación y Soporte llamado de enfermeras | Und | 1 | 33471505.2 | 33471505.2
Subtotal | [7 empty] | 52116635.65
| 4.3 | X |  | CCTV y Seguridad
| 4.3.1 | X |  | Suministro, Instalación y configuración de Camara Domo Fixed dome 2MP HDR 3.2-10mm IP66 IK10 IR incluye Midspan incluye elementos de fijacion y soporte en techo Pendant wall mount | Und | 5 | 3370601 | 16853005
| 4.3.2 | X |  | Suministro, instalación y configuarción de WORK STATION con Tarjetas de video Z8 G4 MT: Intel Xeon 4116 2.1 2400MHz 12C. Memoria: 16GB (2x8GB) DDR4-2666 ECC RegRAM Max.768GB con RegRAM Disco: Z. Turbo Drive 256GB SSD + 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm Tarjeta de video: Nvidia Quadro P4000 8GB Video RAM. Controlador Red: Integrado 6-channel SATA 6.0Gb/sec, 8-channel SAS 6.0Gb/sec. Fuente: Fuente 1125W/100V/15A 90% Efficiencia. Unidad Optica: 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 for Workstations Plus | Und | 1 | 17548380.35 | 17548380.35
| 4.3.3 | X |  | Suministro, Instalación y configuación de NVR 32 CH FULL HD CON 30 Teras de disco Duro Incluidos para cámaras de de seguridad | Und | 1 | 26000000 | 26000000
Subtotal | [7 empty] | 60401385.35
| 4.4 | X |  | Equipos especiales
| 4.4.1 | X |  | Suministro, instalación y Configuración de SWTICH Catalyst C9200-48PXG-E 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials, Incluye: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License, 1KW AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply, Incluye: Modulo Catalyst 9200 4 x 10G Network Module y Transeptores | Und | 1 | 87453644 | 87453644
| 4.4.2 | X |  | Suministro e instalación de Gabinete de control Máximo 128 puertos (Llamado enfermeras) | Und | 1 | 5923939.64 | 5923939.64
| 4.4.3 | X |  | Suministro e Instalación de Display de visulaización. (Llamado enfermeras). | Und | 1 | 2438349.84 | 2438349.84
| 4.4.4 | X |  | Suministro e Instalación de estación de paciente. (Llamado enfermeras). | Und | 16 | 277521.24 | 4440339.84
| 4.4.5 | X |  | Suministro e Instalación de estación de baño. (Llamado enfermeras). | Und | 2 | 277521.24 | 555042.48
| 4.4.6 | X |  | Suministro e Instalación de Cordón de perilla. (Llamado enfermeras). | Und | 16 | 255882.84 | 4094125.44
| 4.4.7 | X |  | Suministro e Instalación de Lámpara de pasillo Led doble. (Llamado enfermeras). | Und | 16 | 249455.44 | 3991287.04
| 4.4.8 | X |  | Suministro e Instalación de PC SERVIDOR Incluye: Licencias necesarias y SOFTWARE DE REPORTE (Llamado de enfermeras) | Und | 1 | 23642000 | 23642000
Subtotal | [7 empty] | 132538728.28
| 4.5 | X |  | Sistema de detección de incendios
| 4.5.1 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Panel central, incluye Panel kit standard license, wall-mount, Dummy cover,Test key, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado | Und | 1 | 5878670 | 5878670
| 4.5.2 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Baterías, incluye Bateria 12Vdc 26Ah, Power supply, RNAC 8A 24V, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 1 | 3588337.67 | 3588337.67
| 4.5.3 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Pulsador de activación manual, incluye Manual call point reset surface-mnt red, Flap transparent, Wall strobe 2-wire 15-185cd 12/24V red, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 2 | 673520.95 | 1347041.9
| 4.5.4 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 22 | 262893.16 | 5783649.52
| 4.5.5 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Módulo de interfaz, incluye: Módulo y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 1 | 434265.33 | 434265.33
| 4.5.6 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Tubería EMT ½" para sistema de detección de incensios incluye todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | m | 100 | 53576.95 | 5357695
| 4.5.7 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Cable de sistema de detección contra Incendios 2x16 Rojo. | m | 150 | 15813.56 | 2372034
| 4.5.8 | X |  | Montaje, Instalación y puesta en marcha con soporte y / o mantenimiento por un año | Und | 1 | 12477053.5 | 12477053.5
Subtotal | [7 empty] | 37238746.92
| 5.0 | X |  | VENTILACIÓN MECANICA Y GASES
| 5.1 | X |  | VENTILACIÓN MECANICA
| 5.1.1 | X |  | Suministro e instalación. HM-UTA-101 Unidad manejadora especial de aire | Und | 1 | 61850000 | 61850000
| 5.1.2 | X |  | Suministro e instalación. HM-UC 101 Unidad condensadora expansión directa | Und | 1 | 9500000 | 9500000
| 5.1.2.1 | X |  | Suministro e instalación. HM-UC 101A Unidad condensadora expansión directa para bomba de calor | Und | 1 | 6500000 | 6500000
| 5.1.3 | X |  | Suministro e instalación. HM VE 101 Unidad extractora Helicocentrifuga | Und | 1 | 1500000 | 1500000
| 5.1.4 | X |  | Suministro e instalación. Compuertas VAV 101-102 -103-104-105-106-107-108 | Und | 16 | 1450000 | 23200000
| 5.1.5 | X |  | Suministro e instalación. Damper de balanceo ducto | Und | 24 | 80000 | 1920000
| 5.1.6 | X |  | Suministro e instalación. Difusor de suministro 4V 9X9" | Und | 4 | 86000 | 344000
| 5.1.7 | X |  | Suministro e instalación. Difusor de suministro 4V 6X6" | Und | 32 | 63000 | 2016000
| 5.1.8 | X |  | Suministro e instalación. Difusor de suministro 2 V 6X6" | Und | 4 | 63000 | 252000
| 5.1.9 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de extracción RS - TL- TS 6X6" | Und | 3 | 70000 | 210000
| 5.1.10 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de retorno LRA 18X18" | Und | 2 | 120000 | 240000
| 5.1.11 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de retorno LRA 10X6" | Und | 1 | 65000 | 65000
| 5.1.12 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de retorno LRA 6X6" | Und | 5 | 63000 | 315000
| 5.1.13 | X |  | Suministro e instalación. Ductos de suministro retorno PIRALU Hospitalario. | m2 | 400 | 96000 | 38400000
| 5.1.14 | X |  | Suministro e instalación. Ductos en lámina galvanizada aislados exterior | m2 | 20 | 102000 | 2040000
| 5.1.15 | X |  | Suministro e instalación. Tuberias de cobre | m | 30 | 65000 | 1950000
| 5.1.16 | X |  | Suministro e instalación. Soporteria ductos y rejillas | m | 40 | 30000 | 1200000
| 5.1.17 | X |  | Suministro e instalación. Bases para condensadoras en neopreno de alta densidad de 15x15 cm espesor 2" | Und | 8 | 35000 | 280000
| 5.1.18 | X |  | Suministro e instalación. Bases para manejadoras en neopreno de alta densidad | Und | 6 | 35000 | 210000
Subtotal | [7 empty] | 151992000
| 5.2 | X |  | GASES
| 5.2.1 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Válvula de servicio tipo cuatro tornillos 1/2" | Und | 28 | 235256.65 | 6587186.2
| 5.2.2 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Caja de Válvulas para 1 gas con manometro-oxigeno | Und | 1 | 700711.08 | 700711.08
| 5.2.3 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Alarma Local para 1 gas | Und | 1 | 2860693.29 | 2860693.29
| 5.2.4 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Toma de pared para gases medicinales-Oxigeno | Und | 21 | 418392.41 | 8786240.61
| 5.2.5 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha Tapa registro 20x20 Y Caja de paso 20x20 | Und | 14 | 57284 | 801976
| 5.2.6 | X |  | Suministro instalacion y pruebas de tuberia de cobre tipo k 1/2" (No incluye soportes) | m | 226 | 66143.24 | 14948372.24
| 5.2.7 | X |  | Suministro e instalacion de soporte para tuberia descolgada | Und | 51 | 108575.74 | 5537362.74
Subtotal | [7 empty] | 40222542.16
| 6.0 | X |  | MÁMPOSTERIA Y PAÑETES
| 6.1 | X |  | Pañete columnas Incuye: Resanes | m | 108 | 18518.71 | 2000020.68
| 6.2 | X |  | Pañete antepechos H=1.2 m - Dinteles perimetrales H=1.7 m | m2 | 157.01 | 29724.66 | 4667068.87
Subtotal | [7 empty] | 6667089.55
| 7.0 | X |  | PISOS Y ENCHAPES
| 7.1 | X |  | Afinado de pisos E=0.04 m. Incluye sala de espera | m2 | 316.97 | 35449.3 | 11236364.62
| 7.2 | X |  | Afinado de pisos con mortero impermeabilizado E=0.04 m. Baños | m2 | 8.33 | 50804.78 | 423203.82
| 7.3 | X |  | Suministro, transporte e Instalación. Piso en Vinilo Homogéneo PALETTONE de POLYFLOR o Similar, en rollos. Espesor 2mm , Rollos de 2.0X2.20m. apoyado sobre autonivelante de alta resistencia, dureza rapido fraguado y bajas emiciones de VOC, con fuerza de compresión de 4500PSI. Diez (10) años de garantia .Incluye: Aditivos recomendados por fabrica, cordón de soldadura y adhesivo europeo | m2 | 277.9 | 204923.95 | 56948365.71
| 7.4 | X |  | Suministro e instalación. Enchape cerámico Piso. Ref: AVENUE. Formato. 31*60 Color cemento Beige (Baños) | m2 | 8.33 | 115117.14 | 958925.78
| 7.5 | X |  | Suministro e instalación. Enchape Cerámico muro. Ref: CITY . Formato. 31 X 60 cm. Color arena (Baños) | m2 | 39.82 | 116062.14 | 4621594.41
| 7.6 | X |  | Suministro e instalación. Mediacaña en piso de vinilo homogeneo PALETTONE de POLYFLOR o Similar, espesor 2mm. | m | 209.91 | 75499.66 | 15848133.63
| 7.7 | X |  | Suministro e instalación. Mediacaña en resina epoxica color del piso ceramico de Koraltec o Similar | m | 16.72 | 101999.68 | 1705434.65
| 7.8 | X |  | Suministro e instalación. Enchape pocetas de aseo. Ref: EGEO Color Blanco formato. 20,5X20,5 cm | m2 | 1.77 | 79152.13 | 140099.27
| 7.9 | X |  | Suministro e instalación. Enchape pocetas de aseo. Ref: EGEO Color Blanco formato. 20,5X20,5 cm | m | 3.27 | 48363.95 | 158150.12
| 7.10 | X |  | Suministro e instalación. Enchape piso Porcelanato formato 0. 60x1.20 m Sala de espera | m2 | 39.07 | 186916.08 | 7302811.25
| 7.11 | X |  | Suministro e instalación. Guardaescoba en porcelanato. H= 10cm. Sala de espera | m | 103.92 | 25500.1 | 2649970.39
Subtotal | [7 empty] | 101993053.65
| 8.0 | X |  | CONSTRUCCIÓN LIVIANA
| 8.1 | X |  | Divisiones en muros DRY WALL doble cara, lámina de 1/2" | m2 | 320 | 127531.22 | 40809990.4
| 8.2 | X |  | Divisiones en muros DRY WALL RH doble cara, Lámina de 1/2" | m2 | 81.61 | 132510.45 | 10814177.82
| 8.3 | X |  | Ducto en lámina DRY WALL de 1/2" una cara. | m | 30 | 35341.64 | 1060249.2
| 8.4 | X |  | Cielo raso en DRY WALL de 1/2" | m2 | 350 | 77194.41 | 27018043.5
| 8.5 | X |  | Cielo raso en DRYWALL RH de 1/2" | m2 | 8.34 | 107529.41 | 896795.28
| 8.6 | X |  | Cielo raso Ref: NATURA PATAGONIA Hunter Douglas o Similar | m2 | 145 | 185145.08 | 26846036.6
| 8.7 | X |  | Dintel Cielo raso en DRY WALL de 1/2" | m | 24.06 | 76434.43 | 1839012.39
Subtotal | [7 empty] | 109284305.19
| 9.0 | X |  | APARATOS SANITARIOS
| 9.1 | X |  | Suministro e instalación, Sanitario Institucional Taza alongada, entrada posterior color blanco Ref: 213191001, con Fluxometro Tru Flush Corona o Similar | Und | 2 | 1996217.38 | 3992434.76
| 9.2 | X |  | Suministro e instalación Lavamanos de colgar. AQUAJET de Corona blanco o Similar - Sensor Push | Und | 2 | 1726784.58 | 3453569.16
| 9.3 | X |  | Suministro e Instalación. Lavamanos con salpicadero, acabado en CORIAN (Consultorios). Sensor Push | Und | 4 | 2764900 | 11059600
| 9.4 | X |  | Suministro e Instalación. Barras de seguridad abatibles para sanitario | Und | 2 | 673832.9 | 1347665.8
| 9.5 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia mueble procedimientos M-3 L=1.92 m. | Und | 1 | 2036900.2 | 2036900.2
| 9.6 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia mueble de trabajo sucio M-4 L=2.05 m+1.20 m.3 | Und | 1 | 2036900.2 | 2036900.2
| 9.7 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia mueble de trabajo limpio M-6 L=2.05 m. | Und | 1 | 2036900.2 | 2036900.2
| 9.8 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia Eco smart de corona con sensor o Similar | Und | 6 | 1151900.2 | 6911401.2
| 9.9 | X |  | Suministro e Instalación. Fregadero de Servicio | Und | 3 | 1679817.3 | 5039451.9
| 9.10 | X |  | Suministro e Instalación. Llave Manguera en poceta lava traperos | Und | 1 | 71520.79 | 71520.79
Subtotal | [7 empty] | 37986344.21
| 10.00 | X |  | CARPINTERIA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS
| 10.1 | X |  | BOX. 1 al 10. Suministro e instalación. Divisiones de vidrio templado de 10 mm., con pelicula Frost Intermedia. Divisiones en aglomerado entamboradas a 5cm enchapadas en formica de 100x160cm de altura. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Metros de zócalo en aglomerado de 10x5cm, para las diivisiones en vidrio. | m2 | 33.66 | 1122982.99 | 37799607.44
| 10.2 | X |  | BOX. 11 al 12. Suministro e instalación. Divisiones de vidrio templado de 10 mm., con pelicula Frost Intermedia. Divisiones en aglomerado entamboradas a 5cm enchapadas en formica de 100x160cm de altura. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Metros de zócalo en aglomerado de 10x5cm, para las divisiones en vidrio. | m2 | 6.4 | 1523304.45 | 9749148.48
| 10.3 | X |  | BOX. 12 al 13. Suministro e instalación. Divisiones de vidrio templado de 10 mm., con pelicula Frost Intermedia. Divisiones en aglomerado entamboradas a 5cm enchapadas en formica de 100x160cm de altura. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Metros de zócalo en aglomerado de 10x5cm, para las divisiones en vidrio. | m2 | 6.11 | 1574590.8 | 9620749.79
| 10.4 | X |  | Suministro e instalación. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Cubículos 1 y 2 quimioterapia Pediatria | m2 | 0.9 | 3141600 | 2827440
| 10.5 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso consultorios a=1.10 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 4 | 1484970.16 | 5939880.64
| 10.6 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso baños a=1.0 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 2 | 1369970.16 | 2739940.32
| 10.7 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso procedimientos a=1.10 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 | 1484970.16 | 1484970.16
| 10.8 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso trabajo sucio a=0.90 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 | 1369970.16 | 1369970.16
| 10.9 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso trabajo limpio a=0.90 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 | 1369970.16 | 1369970.16
| 10.10 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso ropa sucia a=0.90 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 | 1369970.16 | 1369970.16
| 10.11 | X |  | Suministro e instalación. Puerta tipo acordeon con herrajes importados para sistema deslizante en la parte superior; hojas con bastidor y refuerzo en los largueros recubiertas en todas las caras con formica, color avalon oak 1558. Para BOX 11 y 12. | Und | 2 | 3700000 | 7400000
| 10.12 | X |  | Suministro e instalación. Señalización luminosa salidas de emergencia | Und | 13 | 149705.91 | 1946176.83
| 10.13 | X |  | Suministro e instalación. Nomenclatura Box Quimioterapia | Und | 12 | 208914.33 | 2506971.96
| 10.14 | X |  | Suministro e instalación. Señalización espacios funcionales (Consultorios, Baños, Procedimientos.Etc.) | Und | 12 | 94774.48 | 1137293.76
| 10.15 | X |  | Suministro e instalación. Ventaneria proyectante en aluminio semi pesado - vidrio incoloro crudo con pelicula 3M mate. Incluye, Herrajes, empaques y sellamiento. | m2 | 140 | 539750 | 75565000
| 10.16 | X |  | Suministro e instalación. Espejo Kalahari plateado 1.20m de decorceramica o Similar | Und | 2 | 438144.12 | 876288.24
| 10.17 | X |  | Suministro e instalación, Puerta de 1.57 X 2.40m, en vidrio laminado templado de seguridad 5 + 5, con pvb blanco coco maquinado para herrajes de seguridad (chapetas esquineras, pivote aéreo o superior, cierra puerta hidráulico Speedy m 60 F / roja, porta cerradura y recibidor con cerradura Yale 170 / ¼ cromada 4011, manija tipo roma H 600 x 400, chapetas para fijo 8-10mm. | Und | 1 | 6378399.8 | 6378399.8
| 10.18 | X |  | Suministro e instalación. Puerta de 2.40m X 0.80m. en vidrio laminado templado de seguridad 5 + 5 con PVB blanco coco maquinado para herrajes de seguridad (chapetas esquineras, pivote aéreo o superior, cierra puerta hidráulico Speedy m 60 F / roja, porta cerradura y recibidor con cerradura Yale 170 / ¼ cromada 4011, manija tipo roma H 600 x 400, chapetas para fijo 8-10mm. Instalada con sus respectivos sellamientos | Und | 1 | 4231781 | 4231781
| 10.19 | X |  | Suministro e instalación. Puerta de 2.40m X 1.20m. en vidrio laminado templado de seguridad 5 + 5 con PVB blanco coco maquinado para herrajes de seguridad (chapetas esquineras, pivote aéreo o superior, cierra puerta hidráulico Speedy m 60 F / roja, porta cerradura y recibidor con cerradura Yale 170 / ¼ cromada 4011, manija tipo roma H 600 x 400, chapetas para fijo 8-10mm. Instalada con sus respectivos sellamientos | Und | 1 | 5052534.2 | 5052534.2
Subtotal | [7 empty] | 179366093.1
| 11.00 | X |  | PINTURA
| 11.1 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos muros livianos | m2 | 306.72 | 21370.5 | 6554759.76
| 11.2 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos sobre antepechos H=1.2 m - dinteles Perimetrales H=1.70 m. | m2 | 314.03 | 21370.5 | 6710978.12
| 11.3 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate. dos manos. Mochetas y cielo raso | m | 59.1 | 11690.98 | 690936.92
| 11.4 | X |  | Suministro e instalación. Estuco y Pintura Biocida blanco mate, dos manos sobre columnas | m | 108 | 17473.07 | 1887091.56
| 11.5 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos - Cielo raso. | m2 | 246.29 | 21370.5 | 5263340.45
| 11.6 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos | m2 | 117.23 | 21370.5 | 2505263.72
| 11.7 | X |  | Suministro e instalación. Pintura biocida sobre media caña área procedimientos y trabajo sucio. | m | 69.58 | 11690.98 | 813458.39
Subtotal | [7 empty] | 24425828.92
| 12.0 | X |  | ASEO
| 12.1 | X |  | Aseo grueso | m2 | 286.23 | 22949.65 | 6568878.32
| 12.2 | X |  | Aseo fino | m2 | 286.23 | 16423.4 | 4700869.78
| 12.3 | X |  | Limpieza y remate ventanas perimetrales | m2 | 55.39 | 8794.65 | 487135.66
Subtotal | [7 empty] | 11756883.76
| 13.00 | X |  | MUEBLES ESPECIALES
| 13.1 | X |  | Suministro e instalación. Mueble estación enfermeras M-1 L=6.23 m. | Und | 1 | 17410652 | 17410652
| 13.2 | X |  | Suministro e instalación. Mueble recepción M-2 L=2.70 m. | Und | 1 | 9801078 | 9801078
| 13.3 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta procedimientos M-3 L=1.92 m. Mueble de 192x60x90cm de altura fabricado en aglomerado enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, dos pocetas en Corian una de 50x40x20cm de profundidad y la otra semiesférica de 39cm de diámetro y 13cm de profundidad y mueble alto de 205x30x60cm de altura. No incluye: griferias ni instalaciones hidráulicas. | Und | 1 | 8525160 | 8525160
| 13.4 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta trabajo sucio M-4 L=2.05m+1.20 m. Mueble en "L" de 180/205x60x90cm de altura fabricado en aglomerado enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, poceta en Corian de 50x40x20cm de profundidad y mueble alto de 205x30x60cm de altura. No incluye: Griferias, ni instalaciones hidráulicas. | Und | 1 | 13406540 | 13406540
| 13.5 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta medicamentos M-5 L=0.85 m. | Und | 4 | 4450000 | 17800000
| 13.6 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta trabajo limpio M-6 L=2.0 m. Mueble de 205X60x90cm de altura fabricado en aglomerado enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, poceta en Corian de 50x40x20cm de profundidad y mueble alto de 205x30x60cm de altura. No incluye: Griferias, ni instalaciones hidráulicas. | Und | 1 | 8401400 | 8401400
| 13.7 | X |  | Suministro e instalación. Mueble ropa limpia M-7 L=1.80 mX1.47 m. | Und | 1 | 5971555.49 | 5971555.49
| 13.8 | X |  | Suministro e instalación.Muebles box Quimioterapia M-8 L=1.00 m - E=0.35 m - H=1.60 m. | Und | 16 | 1413720 | 22619520
Subtotal | [7 empty] | 103935905.49
| 14.00 | X |  | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
| 14.1 | X |  | Suministro e instalación. Anclaje epoxico de 3/8" para elemento no estructural | Und | 26 | 17302.46 | 449863.96
| 14.2 | X |  | Suministro e instalación. Anclaje epoxico de 1/2" para elemento no estructural | Und | 6 | 24071.82 | 144430.92
| 14.3 | X |  | Suministro e instalación. Platina A572 Gr. 50, 450x450x9.52mm. para conexión, con 6 perforaciones troqueladas de Φ 1/2" | Und | 1 | 156705.81 | 156705.81
Subtotal | [7 empty] | 751000.69
| 15 | X |  | ESTRUCTURA METALICA
| 15.1 | X |  | Estructura metálica aporticada perfiles W6X16 y W4X13. Incluye: Placas de asiento y platinas de conexión, pernos, soldadura y pintura anticorrosiva e intumiscense. (Estructura portante losa aligerada, para montaje de equipos Ventilación mecánica) | Und | 1 | 17344444.44 | 17344444.44
| 15.2 | X |  | Escalera metálica con gualderas en perfiles de lamina delgada tipo cajón. (2 perfiles tipo "C" adosados (12x6x1.5mm), huellas de 25x80 cm, en lámina alfajor de 1/8"con dobleces de 3.0 cm. Incluye: pintura anticorrosiva e intumiscense. (Acceso a plataforma equipos de ventilación mecánica). | Und | 1 | 2640989.97 | 2640989.97
| 15.3 | X |  | Losa aligerada con lámina colaborante MD 2" Cal. 22 (0.78mm). Incluye: Concreto f'c=21 Mpa y conectores de cortante tipo Stud. (Cubierta para montaje de equipos de ventilación mecánica). | Und | 1 | 6309910.1 | 6309910.1
| 15.4 | X |  | Losa y pedestales de cimentación. Incluye: Acero de refuerzo y recebo de limpieza compactado. (Cimentación estructura metalica Item. 15.1) | Und | 1 | 2603131.01 | 2603131.01
| 15.5 | X |  | Suministro e instalación. Canal en lamina Galvanizada Cal. 18.Desarrollo 0.50m. Incluye: bajante PVC 6X6 cm y accesorios. (Drenaje A.LL sobre losa aligerada). | Und | 1 | 1068716.6 | 1068716.6
Subtotal | [7 empty] | 29967192.12
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 1340201392.78
|  |  |  | ADMINISTRACION |  |  | 23.57% | 315885468.2782
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  | 1% | 13402013.9278
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 67010069.639
|  |  |  | IVA/UTILIDAD |  |  | 19% | 12731913.2314
[6 empty] | % AIU | 29.57%
|  |  |  | TOTAL CONSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 409029465.0765
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO + AIU |  |  |  | 1749230857.8565
| 16.00 | X |  | MOBILIARIO
| 16.1 | X |  | Suministro. Sillas sin brazos con mesa laminada derecha o izquierda de 29" de ancho. 3 Puestos tapizados con 3 espaldares. Tapizado pranna. (Para sala de espera). | Und | 6 | 3631679.83 | 21790078.98
| 16.2 | X |  | Suministro. Silla Eléctrica Milano o Similar para procedimiento Qimioterapia | Und | 14 | 3703878.72 | 51854302.08
| 16.3 | X |  | Suministro. Poltrona fija Eco de SOLINOFF o Similar. (Acompañante) | Und | 16 | 2446218.49 | 39139495.84
| 16.4 | X |  | Suministro TV 24" LED24H2T2 HD LED Challenger o Similar. Entrada TDT, puerto HDMI. | Und | 4 | 378067.23 | 1512268.92
| 16.5 | X |  | Escritorio de trabajo consultorio tapa 120x70cm y una cajonera, canaleta de conducción de cableado, tapa grommet con escobilla, y superficie elaborada en aglomerado de 25 mm enchapada en formica. | Und | 4 | 1155126.05 | 4620504.2
| 16.6 | X |  | Camilla de exámen de 198x70. Superficie movil y fija base. Tapizado en cordobán sobre espuma de alta densidad 30 y grosor de 5 cm. • Movimiento levante de espaldar mediante sistema de pistón neumático. | Und | 8 | 1422000 | 11376000
| 16.7 | X |  | Silla consultorio recepción y enfermeria- ergonomica alta, mecámismo SYEPR 5 posiciones, base nylon Dubair tela tipo 2 Silla Q1 DVO o similar | Und | 10 | 599159.66 | 5991596.6
| 16.8 | X |  | Silla Interlocutor asiento tapizado en tela tipo 2 patas en estructura metálica negra. Silla SORA DVO o similar. | Und | 10 | 487899.16 | 4878991.6
Subtotal | [7 empty] | 141163238.22
|  |  |  | IVA MOBILIARIO (19%) |  | 19% |  | 26821015.2618
|  |  |  | TOTAL COSTOS MOBILIARIO |  |  |  | 167984253.4818
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO + AIU + MOBILIARIO |  |  |  | 1917215111.3383
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 1917215111.3383
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.1 | X |  | Cerramiento área de trabajo - Lámina de yeso 1/2" una cara. Incl: Estructura | m2 | 48 |  | 0
| 1.2 | X |  | Desmonte tuberia PVC 2" a 4" bajo placa | m | 48 |  | 0
| 1.3 | X |  | Desmonte tuberia PVC 1/2" a 1 1/2" Red de suministro | m | 65 |  | 0
| 1.4 | X |  | Desmonte de tuberia de cobre Gases. Incluye: Accesorios | m | 51 |  | 0
| 1.5 | X |  | Desmonte puntos eléctricos. Luminarias, toma corriente 110V- 220V | Und | 40 |  | 0
| 1.6 | X |  | Desmonte Aparatos Sanitarios | Und | 3 |  | 0
| 1.7 | X |  | Desmonte Lavamanos | Und | 2 |  | 0
| 1.8 | X |  | Desmonte de Grifería | Und | 5 |  | 0
| 1.9 | X |  | Desmonte dispensador de gel | Und | 3 |  | 0
| 1.10 | X |  | Desmonte divisiones área de terapia fisica | m2 | 24 |  | 0
| 1.11 | X |  | Desmonte Puertas y Marcos | Und | 12 |  | 0
| 1.12 | X |  | Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante | m2 | 356 |  | 0
| 1.13 | X |  | Demolición de Muros en ladrillo o bloque | m2 | 165 |  | 0
| 1.14 | X |  | Desmonte de Guarda Escoba | m | 209.81 |  | 0
| 1.15 | X |  | Demolición enchape de Piso. Incluye: Alistado | m2 | 325.3 |  | 0
| 1.16 | X |  | Demolición enchape cerámico en baños. Incluye: Alistado | m2 | 79.24 |  | 0
| 1.17 | X |  | Regatas para instalación tuberías para tuberia llamado enfermeras y TDT | m | 93 |  | 0
| 1.18 | X |  | Regatas para instalación tuberías de Gas medicinal | m | 58 |  | 0
| 1.19 | X |  | Regatas para instalación ductos Ventilación Mecánica | m | 45 |  | 0
| 1.20 | X |  | Trasiego retiro de escombros en lona a punto de acopio | m3 | 48 |  | 0
| 1.21 | X |  | Pase en placa para salida sanitaria Ø4" | Und | 2 |  | 0
| 1.22 | X |  | Pase en placa para salida sanitaria Ø3" | Und | 6 |  | 0
| 1.23 | X |  | Pase en placa para salida sanitaria Ø2" | Und | 10 |  | 0
| 1.24 | X |  | Corte y demolición de placa en concreto a=0.25 m | m | 4 |  | 0
| 1.25 | X |  | Corte y demolición de andén, conexión Bajante a caja de inspección exterior | m | 6 |  | 0
| 1.26 | X |  | Reposición de concreto en placa y andén a = 0.20 m | m | 10 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 2 |  |  | HIDRULICO Y SANITARIO
| 2.1 |  |  | RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA FRÍA
| 2.1.1 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1/2" | m | 94 |  | 0
| 2.1.2 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø3/4" | m | 6 |  | 0
| 2.1.3 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1_1/4" | m | 22 |  | 0
| 2.1.4 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC Presión Ø1_1/2" | m | 15 |  | 0
| 2.1.5 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1/2" | Und | 78 |  | 0
| 2.1.6 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø3/4" | Und | 6 |  | 0
| 2.1.7 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/4" | Und | 28 |  | 0
| 2.1.8 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC Presión Ø1_1/2" | Und | 9 |  | 0
| 2.1.9 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1/2" | Und | 8 |  | 0
| 2.1.10 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1_1/4" | Und | 2 |  | 0
| 2.1.11 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1_1/2" | Und | 1 |  | 0
| 2.1.12 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1/2" | Und | 63 |  | 0
| 2.1.13 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø3/4" | Und | 4 |  | 0
| 2.1.14 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/4" | Und | 15 |  | 0
| 2.1.15 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1_1/2" | Und | 10 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 2.2 |  |  | PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA
| 2.2.1 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Sanitario de Fluxómetro Ø1 1/4" | Und | 2 |  | 0
| 2.2.2 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Lavamanos Ø1/2" | Und | 6 |  | 0
| 2.2.3 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Fregadero de Servicio Ø1/2" | Und | 3 |  | 0
| 2.2.4 | X |  | Punto Hidraulico A.F. Poceta de Aseo Ø1/2" | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 2.3 |  |  | RED GENERAL DE SUMINISTRO AGUA CALIENTE
| 2.3.1 | X |  | Suministro e Instalación de tubería Cobre Tipo M Ø1/2" | m | 98 |  | 0
| 2.3.2 | X |  | Suministro e Instalación de tubería Cobre Tipo M Ø3/4" | m | 21 |  | 0
| 2.3.3 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Cobre Ø1/2" | Und | 63 |  | 0
| 2.3.4 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Cobre Ø3/4" | Und | 11 |  | 0
| 2.3.5 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø1/2" | Und | 7 |  | 0
| 2.3.6 | X |  | Suministro e Instalación de registro tipo cortina P/D Ø3/4" | Und | 1 |  | 0
| 2.3.7 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1/2" Tuberia A.C | Und | 35 |  | 0
| 2.3.8 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø3/4" Tuberia A.C. | Und | 14 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 2.4 | X |  | PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE
| 2.4.1 | X |  | Punto Hidraulico A.C. Lavamanos Ø1/2" | Und | 4 |  | 0
| 2.4.2 | X |  | Punto Hidraulico A.C. Fregadero de Servicio Ø1/2" | Und | 3 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 2.5 |  |  | RED DE AGUAS RESIDUALES SERVIDAS Y PATÓGENAS
| 2.5.1 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø2" | m | 18 |  | 0
| 2.5.2 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø3" | m | 6 |  | 0
| 2.5.3 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Sanitaria Ø4" | m | 66 |  | 0
| 2.5.4 | X |  | Suministro e Instalación de tubería PVC-Liviana Ø2" | m | 33 |  | 0
| 2.5.5 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC-Sanitario Ø2" | Und | 53 |  | 0
| 2.5.6 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC-Sanitario Ø3" | Und | 17 |  | 0
| 2.5.7 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios PVC-Sanitario Ø4" | Und | 69 |  | 0
| 2.5.8 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø2" | Und | 35 |  | 0
| 2.5.9 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø3" | Und | 4 |  | 0
| 2.5.10 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø4" | Und | 44 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 2.6 | X |  | SALIDAS SANITARIAS
| 2.6.1 | X |  | Salida Sanitaria para Inodoro de Fluxómetro Ø4" | Und | 2 |  | 0
| 2.6.2 | X |  | Salida Sanitaria de Lavamanos Ø2" | Und | 6 |  | 0
| 2.6.3 | X |  | Salida Sanitaria de Fregadero de Servicio Ø2" | Und | 3 |  | 0
| 2.6.4 | X |  | Salida Sanitaria de Poceta de Aseo Ø2" | Und | 1 |  | 0
| 2.6.5 | X |  | Salida Sanitaria de Sifón de Piso Ø3" | Und | 6 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 3.0 | X |  | RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO - EXTINCIÓN
| 3.1 | X |  | Suministro e instalación de tubería acero carbón roscada Ø1" sch 40 | m | 42 |  | 0
| 3.2 | X |  | Suministro e instalación de tubería acero carbón ranurada Ø1-1/2" sch 10 | m | 72 |  | 0
| 3.3 | X |  | Suministro e instalación de tubería acero carbón ranurada Ø2-1/2" sch 10 | m | 55 |  | 0
| 3.4 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Acero Carbon ranurado Ø1" | Und | 27 |  | 0
| 3.5 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Acero Carbon ranurado Ø1-1/2" | Und | 53 |  | 0
| 3.6 | X |  | Suministro e Instalación de accesorios de Acero Carbon ranurado Ø2-1/2" | Und | 42 |  | 0
| 3.7 | X |  | Suministro e instalación de acople rigido ranurado Ø1-1/2" | Und | 133 |  | 0
| 3.8 | X |  | Suministro e instalación de acople rigido ranurado Ø2-1/2" | Und | 105 |  | 0
| 3.9 | X |  | Suministro e instalación de rociadores tipo pendent, upright y/o sidewalk factor de descarga K:5.6 Ø1/2” – respuesta rapida para riesgo ligero. Incluye: Punto hidráulico para rociador Ø1” y escudo embellecedor. | Und | 40 |  | 0
| 3.10 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1" | Und | 28 |  | 0
| 3.11 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø1-1/2" | Und | 48 |  | 0
| 3.12 | X |  | Suministro e Instalación de Soportería Ø2-1/2" | Und | 37 |  | 0
| 3.13 | X |  | Suministro e instalación de soporte sismo resistente longitudinal Ø2-1/2" | Und | 6 |  | 0
| 3.14 | X |  | Suministro e instalación de soporte sismo resistente transversal Ø2-1/2" | Und | 6 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 4.0 | X |  | ELÉCTRICAS
| 4.1 | X |  | Eléctricos e iluminación
| 4.1.1 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-15R, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 82 |  | 0
| 4.1.2 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R grado hospitalario. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-15R, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 46 |  | 0
| 4.1.3 | X |  | salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R para sistema regulado color naranja con polo aislado. Incluye Caja, tomacorriente doble Nema 5-15R color naranja con polo aislado, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra aislado y desnudo, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC, elementos de fijación. | Und | 16 |  | 0
| 4.1.4 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-15R para sistema regulado hospitalario color naranja con polo aislado. Incluye Caja, tomacorriente doble Nema 5-15R color naranja con polo aislado, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra aislado y desnudo, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC, elementos de fijación. | Und | 66 |  | 0
| 4.1.5 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-20R GFCI. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-15R GFCI, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 6 |  | 0
| 4.1.6 | X |  | Salida eléctrica para tomacorriente doble Tipo Nema 5-20R para circulaciones. Incluye Caja, tomacorriente doble tipo Nema 5-20R, tubería 1/2 EMT y/o PVC según aplique, Cable libre de Halógeno de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS 600V 90°C, cable de tierra, marquillado, accesorios, transiciones de EMT a PVC y elementos de fijación. | Und | 8 |  | 0
| 4.1.7 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED CORAL LENS L11 600x125mm de sobreponer 4LED-LINE 3R1FT 120-277V 2841lm IP20 67Lm/W, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 20 |  | 0
| 4.1.8 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED PANEL SQ 40W DL 60x60 100-277V 4000K 4000lm IP20 100Lm/W 50.000Hr L70 IRC>80 F.P>0.9 595x595x10mm, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 22 |  | 0
| 4.1.9 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED de incrustar Jupiter Sylvania 15W 100-277V 4000K 1900lm IP20 95Lm/W 50.000Hr L70 IRC>80 F.P>0.9 ø168-89mm, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 34 |  | 0
| 4.1.10 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED de incrustar Jupiter Sylvania 20W 100-277V 4000K 1900lm IP20 95Lm/W 50.000Hr L70 IRC>80 F.P>0.9 ø168-89mm, acabado en pintura blanca. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, Tomacorriente 5-15R, cable encauchetado con clavija, cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT, cable de tierra y tubería EMT y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 12 |  | 0
| 4.1.11 | X |  | Salida eléctrica para luminaria LED para iluminación de emergencia tipo mickey mouse Sylvania de sobreponer 2x1.6W 120-277V 6500K(DL) IRC>70 IP20 Tiempo de carga 24h Tiempo de autonomía 180min. Incluye caja, accesorios, marquillado, elementos de fijación y sujeción, Luminaria LED, prensaestopa y cable encauchetado. Cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería EMT independiente y/o PVC ½", accesorios y transiciones de EMT a PVC. | Und | 16 |  | 0
| 4.1.12 | X |  | Salida eléctrica para interruptor sencillo. Incluye caja, accesorios, marquillado, interruptor sencillo, elementos de fijación y sujeción. Cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería EMT. | Und | 56 |  | 0
| 4.1.13 | X |  | Salida eléctrica para interruptor doble. Incluye caja, accesorios, marquillado, interruptor doble, elementos de fijación y sujeción. Cable de cobre Aislado No. 12 AWG Cu HFFR LS CT y tubería EMT. | Und | 4 |  | 0
| 4.1.14 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Tramo de Bandeja recto tipo ducto con tapa de 0,40x0,10x1m Cal 20 LG. Incluye soportería, accesorios de conexión, cable desnudo para tierra, perno de conexión de tierra y marquillado. | m | 80 |  | 0
| 4.1.15 | X |  | Suministro, transporte e instalación de interruptores enchufables de 1X20 A | Und | 60 |  | 0
| 4.1.16 | X |  | Suministro, transporte e instalación de interruptores enchufables de 3X40 A | Und | 2 |  | 0
| 4.1.17 | X |  | Suministro, transporte e instalación de interruptores enchufables de 3X50 A | Und | 2 |  | 0
| 4.1.18 | X |  | Tablero de distribución de 30 circuitos tipo enchufables con puerta y chapa, cerradura, llave, barraje de neutro y tierra, barraje de conexionado y espacio para totalizador. Incluye elementos de fijación, frente muerto, marquillado, accesorios, chapa y tapa. | Und | 2 |  | 0
| 4.1.19 | X |  | Identificación y traslado de circuitos existentes en el área de intervención. Incluye mano de obra y herramientas. No incluye materiales. | Und | 30 |  | 0
| 4.1.20 | X |  | Suministro, transporte e Instalación de alimentador en BT desde tablero de equipos existente a 208V hasta equipo de ventilación mecánica para oncología en 3x6F+6N+8T Cu tipo HF-FR-LS-CT 90ºC 600V en 1∅1 1/4" EMT. Incluye accesorios y marquillado. | m | 180 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 4.2 | X |  | Telecomunicaciones
| 4.2.1 | X |  | Suministro e instalación de PATCH CORD Categoria 6A S/FTP (1 metro). (Datos) (monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 26 |  | 0
| 4.2.2 | X |  | Suministro e Instalación de PATCH CORD Categoria 6A S/FTP (2 metros). (Datos) (monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 26 |  | 0
| 4.2.3 | X |  | Suministro e Instalación de Salida servicioss datos (Incluye: caja doble Conduit 107 X 107mm, FACEPLATE Sencillo,Cable blindado CAT 6A, JACK RJ45 CAT 6A Blindado, marcación , Certificación, accesorios a puesto de trabajo .(monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 6 |  | 0
| 4.2.4 | X |  | Suministro e instalación de Salida dos Servicios Datos y Datos (Incluye: caja doble conduit 107 X 107 mm, FACEPLATE Doble, cable CAT 6A blindado, 2 JACK RJ45 CAT 6A Blindado, marcacación, certificación, y accesorios a puesto de trabajo.(monomarca Ver especificaciones tecnicas) | Und | 12 |  | 0
| 4.2.5 | X |  | Suministro e instalación Herraje de 24 Puertos Angulado con barra Posterior para organización - No incluye Jacks o Outlets - incluye marcación. | Und | 2 |  | 0
| 4.2.6 | X |  | Suministro e instalación Jack o Outlets para panel Cat 6A Blindado en Panel | Und | 26 |  | 0
| 4.2.7 | X |  | Suministro e instalación de TUberia PVC Ø 3/4", Incluye: Aaccesorios para su fijación. | m | 53 |  | 0
| 4.2.8 | X |  | Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 1" Incluye: Accesorios para su fijación | m | 40 |  | 0
| 4.2.9 | X |  | Suministro e instalación de Tuberia EMT Ø 3/4", Incluye: Accesorios para su fijación | m | 27 |  | 0
| 4.2.10 | X |  | Suministro e instalación de Tuberia EMT Ø 1",Incluye: Accesorios para su fijación | m | 12 |  | 0
| 4.2.11 | X |  | Suministro e instalación de Cable vehicular AWG 18 | m | 400 |  | 0
| 4.2.12 | X |  | Instalación, Capacitación y Soporte llamado de enfermeras | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 4.3 | X |  | CCTV y Seguridad
| 4.3.1 | X |  | Suministro, Instalación y configuración de Camara Domo Fixed dome 2MP HDR 3.2-10mm IP66 IK10 IR incluye Midspan incluye elementos de fijacion y soporte en techo Pendant wall mount | Und | 5 |  | 0
| 4.3.2 | X |  | Suministro, instalación y configuarción de WORK STATION con Tarjetas de video Z8 G4 MT: Intel Xeon 4116 2.1 2400MHz 12C. Memoria: 16GB (2x8GB) DDR4-2666 ECC RegRAM Max.768GB con RegRAM Disco: Z. Turbo Drive 256GB SSD + 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm Tarjeta de video: Nvidia Quadro P4000 8GB Video RAM. Controlador Red: Integrado 6-channel SATA 6.0Gb/sec, 8-channel SAS 6.0Gb/sec. Fuente: Fuente 1125W/100V/15A 90% Efficiencia. Unidad Optica: 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 for Workstations Plus | Und | 1 |  | 0
| 4.3.3 | X |  | Suministro, Instalación y configuación de NVR 32 CH FULL HD CON 30 Teras de disco Duro Incluidos para cámaras de de seguridad | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 4.4 | X |  | Equipos especiales
| 4.4.1 | X |  | Suministro, instalación y Configuración de SWTICH Catalyst C9200-48PXG-E 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials, Incluye: SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License, 1KW AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply, Incluye: Modulo Catalyst 9200 4 x 10G Network Module y Transeptores | Und | 1 |  | 0
| 4.4.2 | X |  | Suministro e instalación de Gabinete de control Máximo 128 puertos (Llamado enfermeras) | Und | 1 |  | 0
| 4.4.3 | X |  | Suministro e Instalación de Display de visulaización. (Llamado enfermeras). | Und | 1 |  | 0
| 4.4.4 | X |  | Suministro e Instalación de estación de paciente. (Llamado enfermeras). | Und | 16 |  | 0
| 4.4.5 | X |  | Suministro e Instalación de estación de baño. (Llamado enfermeras). | Und | 2 |  | 0
| 4.4.6 | X |  | Suministro e Instalación de Cordón de perilla. (Llamado enfermeras). | Und | 16 |  | 0
| 4.4.7 | X |  | Suministro e Instalación de Lámpara de pasillo Led doble. (Llamado enfermeras). | Und | 16 |  | 0
| 4.4.8 | X |  | Suministro e Instalación de PC SERVIDOR Incluye: Licencias necesarias y SOFTWARE DE REPORTE (Llamado de enfermeras) | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 4.5 | X |  | Sistema de detección de incendios
| 4.5.1 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Panel central, incluye Panel kit standard license, wall-mount, Dummy cover,Test key, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado | Und | 1 |  | 0
| 4.5.2 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Baterías, incluye Bateria 12Vdc 26Ah, Power supply, RNAC 8A 24V, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 1 |  | 0
| 4.5.3 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Pulsador de activación manual, incluye Manual call point reset surface-mnt red, Flap transparent, Wall strobe 2-wire 15-185cd 12/24V red, todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 2 |  | 0
| 4.5.4 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Sensor de humo óptico, incluye sensor, base para sensor y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 22 |  | 0
| 4.5.5 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Módulo de interfaz, incluye: Módulo y todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | Und | 1 |  | 0
| 4.5.6 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Tubería EMT ½" para sistema de detección de incensios incluye todos los accesorios, elementos de fijación y marquillado. | m | 100 |  | 0
| 4.5.7 | X |  | Suministro, transporte e instalación de Cable de sistema de detección contra Incendios 2x16 Rojo. | m | 150 |  | 0
| 4.5.8 | X |  | Montaje, Instalación y puesta en marcha con soporte y / o mantenimiento por un año | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 5.0 | X |  | VENTILACIÓN MECANICA Y GASES
| 5.1 | X |  | VENTILACIÓN MECANICA
| 5.1.1 | X |  | Suministro e instalación. HM-UTA-101 Unidad manejadora especial de aire | Und | 1 |  | 0
| 5.1.2 | X |  | Suministro e instalación. HM-UC 101 Unidad condensadora expansión directa | Und | 1 |  | 0
| 5.1.2.1 | X |  | Suministro e instalación. HM-UC 101A Unidad condensadora expansión directa para bomba de calor | Und | 1 |  | 0
| 5.1.3 | X |  | Suministro e instalación. HM VE 101 Unidad extractora Helicocentrifuga | Und | 1 |  | 0
| 5.1.4 | X |  | Suministro e instalación. Compuertas VAV 101-102 -103-104-105-106-107-108 | Und | 16 |  | 0
| 5.1.5 | X |  | Suministro e instalación. Damper de balanceo ducto | Und | 24 |  | 0
| 5.1.6 | X |  | Suministro e instalación. Difusor de suministro 4V 9X9" | Und | 4 |  | 0
| 5.1.7 | X |  | Suministro e instalación. Difusor de suministro 4V 6X6" | Und | 32 |  | 0
| 5.1.8 | X |  | Suministro e instalación. Difusor de suministro 2 V 6X6" | Und | 4 |  | 0
| 5.1.9 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de extracción RS - TL- TS 6X6" | Und | 3 |  | 0
| 5.1.10 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de retorno LRA 18X18" | Und | 2 |  | 0
| 5.1.11 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de retorno LRA 10X6" | Und | 1 |  | 0
| 5.1.12 | X |  | Suministro e instalación. Rejillas de retorno LRA 6X6" | Und | 5 |  | 0
| 5.1.13 | X |  | Suministro e instalación. Ductos de suministro retorno PIRALU Hospitalario. | m2 | 400 |  | 0
| 5.1.14 | X |  | Suministro e instalación. Ductos en lámina galvanizada aislados exterior | m2 | 20 |  | 0
| 5.1.15 | X |  | Suministro e instalación. Tuberias de cobre | m | 30 |  | 0
| 5.1.16 | X |  | Suministro e instalación. Soporteria ductos y rejillas | m | 40 |  | 0
| 5.1.17 | X |  | Suministro e instalación. Bases para condensadoras en neopreno de alta densidad de 15x15 cm espesor 2" | Und | 8 |  | 0
| 5.1.18 | X |  | Suministro e instalación. Bases para manejadoras en neopreno de alta densidad | Und | 6 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 5.2 | X |  | GASES
| 5.2.1 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Válvula de servicio tipo cuatro tornillos 1/2" | Und | 28 |  | 0
| 5.2.2 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Caja de Válvulas para 1 gas con manometro-oxigeno | Und | 1 |  | 0
| 5.2.3 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Alarma Local para 1 gas | Und | 1 |  | 0
| 5.2.4 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha de Toma de pared para gases medicinales-Oxigeno | Und | 21 |  | 0
| 5.2.5 | X |  | Suministro e instalación y puesta en marcha Tapa registro 20x20 Y Caja de paso 20x20 | Und | 14 |  | 0
| 5.2.6 | X |  | Suministro instalacion y pruebas de tuberia de cobre tipo k 1/2" (No incluye soportes) | m | 226 |  | 0
| 5.2.7 | X |  | Suministro e instalacion de soporte para tuberia descolgada | Und | 51 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 6.0 | X |  | MÁMPOSTERIA Y PAÑETES
| 6.1 | X |  | Pañete columnas Incuye: Resanes | m | 108 |  | 0
| 6.2 | X |  | Pañete antepechos H=1.2 m - Dinteles perimetrales H=1.7 m | m2 | 157.01 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 7.0 | X |  | PISOS Y ENCHAPES
| 7.1 | X |  | Afinado de pisos E=0.04 m. Incluye sala de espera | m2 | 316.97 |  | 0
| 7.2 | X |  | Afinado de pisos con mortero impermeabilizado E=0.04 m. Baños | m2 | 8.33 |  | 0
| 7.3 | X |  | Suministro, transporte e Instalación. Piso en Vinilo Homogéneo PALETTONE de POLYFLOR o Similar, en rollos. Espesor 2mm , Rollos de 2.0X2.20m. apoyado sobre autonivelante de alta resistencia, dureza rapido fraguado y bajas emiciones de VOC, con fuerza de compresión de 4500PSI. Diez (10) años de garantia .Incluye: Aditivos recomendados por fabrica, cordón de soldadura y adhesivo europeo | m2 | 277.9 |  | 0
| 7.4 | X |  | Suministro e instalación. Enchape cerámico Piso. Ref: AVENUE. Formato. 31*60 Color cemento Beige (Baños) | m2 | 8.33 |  | 0
| 7.5 | X |  | Suministro e instalación. Enchape Cerámico muro. Ref: CITY . Formato. 31 X 60 cm. Color arena (Baños) | m2 | 39.82 |  | 0
| 7.6 | X |  | Suministro e instalación. Mediacaña en piso de vinilo homogeneo PALETTONE de POLYFLOR o Similar, espesor 2mm. | m | 209.91 |  | 0
| 7.7 | X |  | Suministro e instalación. Mediacaña en resina epoxica color del piso ceramico de Koraltec o Similar | m | 16.72 |  | 0
| 7.8 | X |  | Suministro e instalación. Enchape pocetas de aseo. Ref: EGEO Color Blanco formato. 20,5X20,5 cm | m2 | 1.77 |  | 0
| 7.9 | X |  | Suministro e instalación. Enchape pocetas de aseo. Ref: EGEO Color Blanco formato. 20,5X20,5 cm | m | 3.27 |  | 0
| 7.10 | X |  | Suministro e instalación. Enchape piso Porcelanato formato 0. 60x1.20 m Sala de espera | m2 | 39.07 |  | 0
| 7.11 | X |  | Suministro e instalación. Guardaescoba en porcelanato. H= 10cm. Sala de espera | m | 103.92 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 8.0 | X |  | CONSTRUCCIÓN LIVIANA
| 8.1 | X |  | Divisiones en muros DRY WALL doble cara, lámina de 1/2" | m2 | 320 |  | 0
| 8.2 | X |  | Divisiones en muros DRY WALL RH doble cara, Lámina de 1/2" | m2 | 81.61 |  | 0
| 8.3 | X |  | Ducto en lámina DRY WALL de 1/2" una cara. | m | 30 |  | 0
| 8.4 | X |  | Cielo raso en DRY WALL de 1/2" | m2 | 350 |  | 0
| 8.5 | X |  | Cielo raso en DRYWALL RH de 1/2" | m2 | 8.34 |  | 0
| 8.6 | X |  | Cielo raso Ref: NATURA PATAGONIA Hunter Douglas o Similar | m2 | 145 |  | 0
| 8.7 | X |  | Dintel Cielo raso en DRY WALL de 1/2" | m | 24.06 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 9.0 | X |  | APARATOS SANITARIOS
| 9.1 | X |  | Suministro e instalación, Sanitario Institucional Taza alongada, entrada posterior color blanco Ref: 213191001, con Fluxometro Tru Flush Corona o Similar | Und | 2 |  | 0
| 9.2 | X |  | Suministro e instalación Lavamanos de colgar. AQUAJET de Corona blanco o Similar - Sensor Push | Und | 2 |  | 0
| 9.3 | X |  | Suministro e Instalación. Lavamanos con salpicadero, acabado en CORIAN (Consultorios). Sensor Push | Und | 4 |  | 0
| 9.4 | X |  | Suministro e Instalación. Barras de seguridad abatibles para sanitario | Und | 2 |  | 0
| 9.5 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia mueble procedimientos M-3 L=1.92 m. | Und | 1 |  | 0
| 9.6 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia mueble de trabajo sucio M-4 L=2.05 m+1.20 m.3 | Und | 1 |  | 0
| 9.7 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia mueble de trabajo limpio M-6 L=2.05 m. | Und | 1 |  | 0
| 9.8 | X |  | Suministro e Instalación. Griferia Eco smart de corona con sensor o Similar | Und | 6 |  | 0
| 9.9 | X |  | Suministro e Instalación. Fregadero de Servicio | Und | 3 |  | 0
| 9.10 | X |  | Suministro e Instalación. Llave Manguera en poceta lava traperos | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 10.00 | X |  | CARPINTERIA METÁLICA, MADERA Y VIDRIOS
| 10.1 | X |  | BOX. 1 al 10. Suministro e instalación. Divisiones de vidrio templado de 10 mm., con pelicula Frost Intermedia. Divisiones en aglomerado entamboradas a 5cm enchapadas en formica de 100x160cm de altura. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Metros de zócalo en aglomerado de 10x5cm, para las diivisiones en vidrio. | m2 | 33.66 |  | 0
| 10.2 | X |  | BOX. 11 al 12. Suministro e instalación. Divisiones de vidrio templado de 10 mm., con pelicula Frost Intermedia. Divisiones en aglomerado entamboradas a 5cm enchapadas en formica de 100x160cm de altura. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Metros de zócalo en aglomerado de 10x5cm, para las divisiones en vidrio. | m2 | 6.4 |  | 0
| 10.3 | X |  | BOX. 12 al 13. Suministro e instalación. Divisiones de vidrio templado de 10 mm., con pelicula Frost Intermedia. Divisiones en aglomerado entamboradas a 5cm enchapadas en formica de 100x160cm de altura. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Metros de zócalo en aglomerado de 10x5cm, para las divisiones en vidrio. | m2 | 6.11 |  | 0
| 10.4 | X |  | Suministro e instalación. Muebles flotados en aglomerado enchapados en formica de 100x30x45cm de altura. Cubículos 1 y 2 quimioterapia Pediatria | m2 | 0.9 |  | 0
| 10.5 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso consultorios a=1.10 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 4 |  | 0
| 10.6 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso baños a=1.0 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 2 |  | 0
| 10.7 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso procedimientos a=1.10 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 |  | 0
| 10.8 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso trabajo sucio a=0.90 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 |  | 0
| 10.9 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso trabajo limpio a=0.90 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 |  | 0
| 10.10 | X |  | Suministro e instalación. Puertas acceso ropa sucia a=0.90 m (Incluye: Tope y cerradura) | Und | 1 |  | 0
| 10.11 | X |  | Suministro e instalación. Puerta tipo acordeon con herrajes importados para sistema deslizante en la parte superior; hojas con bastidor y refuerzo en los largueros recubiertas en todas las caras con formica, color avalon oak 1558. Para BOX 11 y 12. | Und | 2 |  | 0
| 10.12 | X |  | Suministro e instalación. Señalización luminosa salidas de emergencia | Und | 13 |  | 0
| 10.13 | X |  | Suministro e instalación. Nomenclatura Box Quimioterapia | Und | 12 |  | 0
| 10.14 | X |  | Suministro e instalación. Señalización espacios funcionales (Consultorios, Baños, Procedimientos.Etc.) | Und | 12 |  | 0
| 10.15 | X |  | Suministro e instalación. Ventaneria proyectante en aluminio semi pesado - vidrio incoloro crudo con pelicula 3M mate. Incluye, Herrajes, empaques y sellamiento. | m2 | 140 |  | 0
| 10.16 | X |  | Suministro e instalación. Espejo Kalahari plateado 1.20m de decorceramica o Similar | Und | 2 |  | 0
| 10.17 | X |  | Suministro e instalación, Puerta de 1.57 X 2.40m, en vidrio laminado templado de seguridad 5 + 5, con pvb blanco coco maquinado para herrajes de seguridad (chapetas esquineras, pivote aéreo o superior, cierra puerta hidráulico Speedy m 60 F / roja, porta cerradura y recibidor con cerradura Yale 170 / ¼ cromada 4011, manija tipo roma H 600 x 400, chapetas para fijo 8-10mm. | Und | 1 |  | 0
| 10.18 | X |  | Suministro e instalación. Puerta de 2.40m X 0.80m. en vidrio laminado templado de seguridad 5 + 5 con PVB blanco coco maquinado para herrajes de seguridad (chapetas esquineras, pivote aéreo o superior, cierra puerta hidráulico Speedy m 60 F / roja, porta cerradura y recibidor con cerradura Yale 170 / ¼ cromada 4011, manija tipo roma H 600 x 400, chapetas para fijo 8-10mm. Instalada con sus respectivos sellamientos | Und | 1 |  | 0
| 10.19 | X |  | Suministro e instalación. Puerta de 2.40m X 1.20m. en vidrio laminado templado de seguridad 5 + 5 con PVB blanco coco maquinado para herrajes de seguridad (chapetas esquineras, pivote aéreo o superior, cierra puerta hidráulico Speedy m 60 F / roja, porta cerradura y recibidor con cerradura Yale 170 / ¼ cromada 4011, manija tipo roma H 600 x 400, chapetas para fijo 8-10mm. Instalada con sus respectivos sellamientos | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 11.00 | X |  | PINTURA
| 11.1 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos muros livianos | m2 | 306.72 |  | 0
| 11.2 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos sobre antepechos H=1.2 m - dinteles Perimetrales H=1.70 m. | m2 | 314.03 |  | 0
| 11.3 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate. dos manos. Mochetas y cielo raso | m | 59.1 |  | 0
| 11.4 | X |  | Suministro e instalación. Estuco y Pintura Biocida blanco mate, dos manos sobre columnas | m | 108 |  | 0
| 11.5 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos - Cielo raso. | m2 | 246.29 |  | 0
| 11.6 | X |  | Suministro e instalación. Pintura Biocida blanco mate, dos manos | m2 | 117.23 |  | 0
| 11.7 | X |  | Suministro e instalación. Pintura biocida sobre media caña área procedimientos y trabajo sucio. | m | 69.58 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 12.0 | X |  | ASEO
| 12.1 | X |  | Aseo grueso | m2 | 286.23 |  | 0
| 12.2 | X |  | Aseo fino | m2 | 286.23 |  | 0
| 12.3 | X |  | Limpieza y remate ventanas perimetrales | m2 | 55.39 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 13.00 | X |  | MUEBLES ESPECIALES
| 13.1 | X |  | Suministro e instalación. Mueble estación enfermeras M-1 L=6.23 m. | Und | 1 |  | 0
| 13.2 | X |  | Suministro e instalación. Mueble recepción M-2 L=2.70 m. | Und | 1 |  | 0
| 13.3 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta procedimientos M-3 L=1.92 m. Mueble de 192x60x90cm de altura fabricado en aglomerado enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, dos pocetas en Corian una de 50x40x20cm de profundidad y la otra semiesférica de 39cm de diámetro y 13cm de profundidad y mueble alto de 205x30x60cm de altura. No incluye: griferias ni instalaciones hidráulicas. | Und | 1 |  | 0
| 13.4 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta trabajo sucio M-4 L=2.05m+1.20 m. Mueble en "L" de 180/205x60x90cm de altura fabricado en aglomerado enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, poceta en Corian de 50x40x20cm de profundidad y mueble alto de 205x30x60cm de altura. No incluye: Griferias, ni instalaciones hidráulicas. | Und | 1 |  | 0
| 13.5 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta medicamentos M-5 L=0.85 m. | Und | 4 |  | 0
| 13.6 | X |  | Suministro e instalación. Mueble y poceta trabajo limpio M-6 L=2.0 m. Mueble de 205X60x90cm de altura fabricado en aglomerado enchapado en formica, con superficie en resina acrílica color blanco, poceta en Corian de 50x40x20cm de profundidad y mueble alto de 205x30x60cm de altura. No incluye: Griferias, ni instalaciones hidráulicas. | Und | 1 |  | 0
| 13.7 | X |  | Suministro e instalación. Mueble ropa limpia M-7 L=1.80 mX1.47 m. | Und | 1 |  | 0
| 13.8 | X |  | Suministro e instalación.Muebles box Quimioterapia M-8 L=1.00 m - E=0.35 m - H=1.60 m. | Und | 16 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 14.00 | X |  | ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
| 14.1 | X |  | Suministro e instalación. Anclaje epoxico de 3/8" para elemento no estructural | Und | 26 |  | 0
| 14.2 | X |  | Suministro e instalación. Anclaje epoxico de 1/2" para elemento no estructural | Und | 6 |  | 0
| 14.3 | X |  | Suministro e instalación. Platina A572 Gr. 50, 450x450x9.52mm. para conexión, con 6 perforaciones troqueladas de Φ 1/2" | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
| 15 | X |  | ESTRUCTURA METALICA
| 15.1 | X |  | Estructura metálica aporticada perfiles W6X16 y W4X13. Incluye: Placas de asiento y platinas de conexión, pernos, soldadura y pintura anticorrosiva e intumiscense. (Estructura portante losa aligerada, para montaje de equipos Ventilación mecánica) | Und | 1 |  | 0
| 15.2 | X |  | Escalera metálica con gualderas en perfiles de lamina delgada tipo cajón. (2 perfiles tipo "C" adosados (12x6x1.5mm), huellas de 25x80 cm, en lámina alfajor de 1/8"con dobleces de 3.0 cm. Incluye: pintura anticorrosiva e intumiscense. (Acceso a plataforma equipos de ventilación mecánica). | Und | 1 |  | 0
| 15.3 | X |  | Losa aligerada con lámina colaborante MD 2" Cal. 22 (0.78mm). Incluye: Concreto f'c=21 Mpa y conectores de cortante tipo Stud. (Cubierta para montaje de equipos de ventilación mecánica). | Und | 1 |  | 0
| 15.4 | X |  | Losa y pedestales de cimentación. Incluye: Acero de refuerzo y recebo de limpieza compactado. (Cimentación estructura metalica Item. 15.1) | Und | 1 |  | 0
| 15.5 | X |  | Suministro e instalación. Canal en lamina Galvanizada Cal. 18.Desarrollo 0.50m. Incluye: bajante PVC 6X6 cm y accesorios. (Drenaje A.LL sobre losa aligerada). | Und | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA/UTILIDAD
% AIU
|  |  |  | TOTAL CONSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO + AIU |  |  |  | 0
| 16.00 | X |  | MOBILIARIO
| 16.1 | X |  | Suministro. Sillas sin brazos con mesa laminada derecha o izquierda de 29" de ancho. 3 Puestos tapizados con 3 espaldares. Tapizado pranna. (Para sala de espera). | Und | 6 |  | 0
| 16.2 | X |  | Suministro. Silla Eléctrica Milano o Similar para procedimiento Qimioterapia | Und | 14 |  | 0
| 16.3 | X |  | Suministro. Poltrona fija Eco de SOLINOFF o Similar. (Acompañante) | Und | 16 |  | 0
| 16.4 | X |  | Suministro TV 24" LED24H2T2 HD LED Challenger o Similar. Entrada TDT, puerto HDMI. | Und | 4 |  | 0
| 16.5 | X |  | Escritorio de trabajo consultorio tapa 120x70cm y una cajonera, canaleta de conducción de cableado, tapa grommet con escobilla, y superficie elaborada en aglomerado de 25 mm enchapada en formica. | Und | 4 |  | 0
| 16.6 | X |  | Camilla de exámen de 198x70. Superficie movil y fija base. Tapizado en cordobán sobre espuma de alta densidad 30 y grosor de 5 cm. • Movimiento levante de espaldar mediante sistema de pistón neumático. | Und | 8 |  | 0
| 16.7 | X |  | Silla consultorio recepción y enfermeria- ergonomica alta, mecámismo SYEPR 5 posiciones, base nylon Dubair tela tipo 2 Silla Q1 DVO o similar | Und | 10 |  | 0
| 16.8 | X |  | Silla Interlocutor asiento tapizado en tela tipo 2 patas en estructura metálica negra. Silla SORA DVO o similar. | Und | 10 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
|  |  |  | IVA MOBILIARIO (19%) |  | 19% |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTOS MOBILIARIO |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO + AIU + MOBILIARIO |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
NOTA: Teniendo en cuenta que los Analisis de Precios Unitarios se presentaran una vez se adjudique el contrato, se solicitará al futuro contratista el diligenciamiento de los APU en este formato.
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :