## GAAMA LOTE 1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS GAAMA LOTE 1 |  |  |  | INVERCOLING SAS NIT: 900467877-7 |  | GPS ELECTRONICS LTDA |  | PC INGENIERÍA SAS NIT 900827465-6 |  | SKYTECH SAS NIT: 900,349,758-8 |  | VALOR PROMEDIO
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARARRAYOS GAAMA
1 | Revisión sistema de estructuras pararrayos (anclaje, aisladores y conectores.) | UNIDAD | 1 | 2296320 | 2296320 | 1950000 | 1950000 | 2496000 | 2496000 | 1250000 | 1250000 | 1998080 | 1998080
2 | Medición de equipotencialidad. (Equipo Contratista) | UNIDAD | 1 | 3355330 | 3355330 | 2950000 | 2950000 | 3569500 | 3569500 | 760000 | 760000 | 2658707.5 | 2658707.5
3 | Medición de resistencia de puesta a tierra. | UNIDAD | 1 | 4583040 | 4583040 | 3850000 | 3850000 | 4774000 | 4774000 | 589000 | 589000 | 3449010 | 3449010
4 | Reemplazo de tratamiento físico químico del suelo, para mejorar los niveles de puesta a tierra máximo 7 ohmios. | UNIDAD | 1 | 1649970 | 1649970 | 1350000 | 1350000 | 1701000 | 1701000 | 3165000 | 3165000 | 1966492.5 | 1966492.5
5 | Verificación y corrección de ángulo de mástil. | UNIDAD | 1 | 763830 | 763830 | 690000 | 690000 | 848700 | 848700 | 7545000 | 7545000 | 767510 | 767510
6 | Verificación e inspección de puntas franklin | UNIDAD | 1 | 624030 | 624030 | 550000 | 550000 | 671000 | 671000 | 650000 | 650000 | 623757.5 | 623757.5
7 | Verificación caja de inspección 30x30 | UNIDAD | 1 | 474810 | 474810 | 420000 | 420000 | 499800 | 499800 | 280000 | 280000 | 418652.5 | 418652.5
8 | Verificación e inspección de la conductividad del cable conductor desde las puntas captadoras hasta el electrodo de puesta a tierra, asegurando no existan cortes o desgaste del conductor. | UNIDAD | 1 | 859950 | 859950 | 750000 | 750000 | 877500 | 877500 | 245000 | 245000 | 683112.5 | 683112.5
9 | Verificación electrodo de puesta a tierra. | UNIDAD | 1 | 1018694 | 1018694 | 890000 | 890000 | 1050200 | 1050200 | 190000 | 190000 | 787223.5 | 787223.5
ALCANCE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARARRAYOS GAAMA
1 | Cambio de elementos de estructura pararrayos (anclaje, aisladores y conectores) incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento. | UNIDAD | 1 | 2885120 | 2885120 | 2450000 | 2450000 | 3136000 | 3136000 | 5675000 | 5675000 | 3536530 | 3536530
2 | Cambio del cable conductor desde las puntas captadoras hasta el electrodo de puesta a tierra, asegurando no existan cortes o desgaste del conductor y que cumpla las características técnicas, (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 3696550 | 3696550 | 3250000 | 3250000 | 3932500 | 3932500 | 4168000 | 4168000 | 3761762.5 | 3761762.5
3 | Aplicación de soldadura exotérmica en puntos de conexión (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 690432 | 690432 | 580000 | 580000 | 719200 | 719200 | 354000 | 354000 | 585908 | 585908
4 | Cambio de electrodo de puesta a tierra (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 1191645 | 1191645 | 975000 | 975000 | 1228500 | 1228500 | 454000 | 454000 | 962286.25 | 962286.25
5 | Remplazo de caja de inspección 30x30 (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento). | UNIDAD | 1 | 531360 | 531360 | 480000 | 480000 | 590400 | 590400 | 454000 | 454000 | 513940 | 513940
6 | Cambio instalación y puesta en servicio a todo costo de la punta captadora del sistema de pararrayo. incluye, accesorios y todo lo requerido para su correcta instalación y puesta en servicio | UNIDAD | 1 | 589992 | 589992 | 520000 | 520000 | 634400 | 634400 | 5675000 | 5675000 | 581464 | 581464
7 | Cambio instalación y puesta en servicio a todo costo de varilla cooperwel cobre-cobre según norma retie, ntc 2050 y codensa. incluye instalación y puesta en servicio. | UNIDAD | 1 | 1413125 | 1413125 | 1250000 | 1250000 | 1487500 | 1487500 | 354000 | 354000 | 1126156.25 | 1126156.25
8 | Cambio instalación y puesta en servicio a todo costo de puntas franklin, accesorios y todo lo requerido para su correcta instalación y puesta en servicio | UNIDAD | 1 | 1106469 | 1106469 | 965000 | 965000 | 1129050 | 1129050 | 655000 | 655000 | 963879.75 | 963879.75
|  |  |  | VALOR TOTAL | 27730667 | VALOR TOTAL | 23870000 | VALOR TOTAL | 29345250 | VALOR TOTAL | 32463000 | VALOR TOTAL | 25384472.75

## GACAS LOTE 2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS GACAS LOTE 2 |  |  |  | INVERCOLING SAS NIT: 900467877-7 |  |  | GPS ELECTRONICS LTDA NIT |  |  | PC INGENIERÍA SAS NIT 900827465-6 |  |  | SKYTECH SAS NIT: 900,349,758-8 |  |  | VALOR PROMEDIO
ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/R. UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | V/R. UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | V/R. UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | V/R. UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | V/R. UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA
MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS | [6 empty] | MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS |  |  | MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS |  |  | MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS |  |  | MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS
PREVENTIVOS |  |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS
1 | VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA EN 03 TERMINALES PRE MOLDEADOS, PUNTOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y ESTRUCTURAS CON CARGA, INCLUYE MEDICIÓN CON CÁMARA TERMOGRAFÍA. | UNIDAD | 1 | 2183000 | 414770 | 2597770 | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2226660 | 423065.4 | 2649725.4 | 454000 | 86260 | 540260 | 1678415 | 318898.85 | 1997313.85
2 | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS 3 TERMINALES CON EQUIPO MEGGER PARA LAS REDES SUBTERRÁNEAS XLPE | UNIDAD | 1 | 3422000 | 650180 | 4072180 | 2900000 | 551000 | 3451000 | 3558880 | 676187.2 | 4235067.2 | 640000 | 121600 | 761600 | 2630220 | 499741.8 | 3129961.8
CORRECTIVOS |  |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS
1 | DESMONTE RED EN ALUMINIO DE MEDIA TENSION 13.2 KV, POR 3 LINEAS EN TRAMO A INTERVENIR Y CAMBIO , INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CABLE CUBIERTO PARA ZONAS ARBOLIZADAS "XLPE CUBIERTO 90°C, 15 KV ACSR",CALIBRE N° 2, POR 3 LINEAS EN MEDIA TENSION, EN ESTRUCTURA EXISTENTE POR METRO LINEAL. | METRO LINEAL | 1 | 531000 | 100890 | 631890 | 450000 | 85500 | 535500 | 562860 | 106943.4 | 669803.4 | 254000 | 48260 | 302260 | 449465 | 85398.35 | 534863.35
2 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA, (INCLUYE EL CAMBIO DE CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS, CABLE CU DESNUDO 2/0, VARILLAS COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA, APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE, BOLSAS 25KG DE FAVIGEL, NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30CM.) ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 4543000 | 863170 | 5406170 | 3850000 | 731500 | 4581500 | 4906440 | 932223.6 | 5838663.6 | 650000 | 123500 | 773500 | 3487360 | 662598.4 | 4149958.4
3 | CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE JUEGO DE 3 DPS´S TIPO POLIMERICO 15KV 10KA. | UNIDAD | 1 | 548700 | 104253 | 652953 | 465000 | 88350 | 553350 | 614544 | 116763.36 | 731307.36 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 707061 | 134341.59 | 841402.59
4 | CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TEMPLETE O RETENIDA PARA POSTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UNIDAD | 1 | 212400 | 40356 | 252756 | 180000 | 34200 | 214200 | 242136 | 46005.84 | 288141.84 | 435000 | 82650 | 517650 | 267384 | 50802.96 | 318186.96
5 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE POSTE 12 METROS 1050KG. | UNIDAD | 1 | 4189000 | 795910 | 4984910 | 3550000 | 674500 | 4224500 | 4649790 | 883460.1 | 5533250.1 | 2325000 | 441750 | 2766750 | 3678447.5 | 698905.025 | 4377352.525
6 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE POSTE 12 METROS 510KG. | UNIDAD | 1 | 2655000 | 504450 | 3159450 | 2250000 | 427500 | 2677500 | 2973600 | 564984 | 3538584 | 2180000 | 414200 | 2594200 | 2514650 | 477783.5 | 2992433.5
7 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR. | UNIDAD | 1 | 802400 | 152456 | 954856 | 680000 | 129200 | 809200 | 866592 | 164652.48 | 1031244.48 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 887248 | 168577.12 | 1055825.12
8 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE AISLADORES DE PIN. | UNIDAD | 1 | 103250 | 19617.5 | 122867.5 | 87500 | 16625 | 104125 | 112542.5 | 21383.075 | 133925.575 | 342000 | 64980 | 406980 | 161323.125 | 30651.3937 | 191974.5187
9 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR. | UNIDAD | 1 | 826000 | 156940 | 982940 | 700000 | 133000 | 833000 | 859040 | 163217.6 | 1022257.6 | 390000 | 74100 | 464100 | 693760 | 131814.4 | 825574.4
10 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO CODO. | UNIDAD | 1 | 649000 | 123310 | 772310 | 550000 | 104500 | 654500 | 668470 | 127009.3 | 795479.3 | 1210000 | 229900 | 1439900 | 769367.5 | 146179.825 | 915547.325
11 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CAJAS DE CORTA CIRCUITOS POR CAJAS DE CORTA CIRCUITOS 3 ETAPAS. | UNIDAD | 1 | 4661000 | 885590 | 5546590 | 3950000 | 750500 | 4700500 | 4940660 | 938725.4 | 5879385.4 | 760000 | 144400 | 904400 | 3577915 | 679803.85 | 4257718.85
12 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA. EN SERVICIO A TODO COSTO DE DPS´S TIPO CODO. | UNIDAD | 1 | 2301000 | 437190 | 2738190 | 1950000 | 370500 | 2320500 | 2485080 | 472165.2 | 2957245.2 | 1210000 | 229900 | 1439900 | 1986520 | 377438.8 | 2363958.8
13 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE MACRO MEDIDA SEMIDIRECTA EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA (220V), INCLUYE TCS DE 100/5 O 150/5 AMP Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 8083000 | 1535770 | 9618770 | 6850000 | 1301500 | 8151500 | 9052960 | 1720062.4 | 10773022.4 | 3426000 | 650940 | 4076940 | 6852990 | 1302068.1 | 8155058.1
14 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. | UNIDAD | 1 | 1003000 | 190570 | 1193570 | 850000 | 161500 | 1011500 | 1143420 | 217249.8 | 1360669.8 | 6540000 | 1242600 | 7782600 | 998806.6667 | 189773.2667 | 1188579.9333
15 | PODA DE RAMAS Y ARBOLES, MEDIANTE UTILIZACIÓN DE CARROCANASTA POR ARBOL | UNIDAD | 1 | 1711000 | 325090 | 2036090 | 1450000 | 275500 | 1725500 | 1899210 | 360849.9 | 2260059.9 | 6550000 | 1244500 | 7794500 | 1686736.6667 | 320479.9667 | 2007216.6333
MANTENIMIENTO PARARRAYOS |  |  |  | MANTENIMIENTO PARARRAYOS |  |  | MANTENIMIENTO PARARRAYOS |  |  | MANTENIMIENTO PARARRAYOS |  |  | MANTENIMIENTO PARARRAYOS |  |  | MANTENIMIENTO PARARRAYOS
PREVENTIVOS |  |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS |  |  | PREVENTIVOS
1 | MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CON EQUIPO TELURÓMETRO (VIGENCIA CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO NO SUPERIOR A 12 MESES). | UNIDAD | 1 | 4543000 | 863170 | 5406170 | 3850000 | 731500 | 4581500 | 4951870 | 940855.3 | 5892725.3 | 760000 | 144400 | 904400 | 3526217.5 | 669981.325 | 4196198.825
CORRECTIVOS |  |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS |  |  | CORRECTIVOS
1 | MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS. INCLUYE REEMPLAZO DE TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE. INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOLSA 25KG DE FAVIGEL. | UNIDAD | 1 | 2891000 | 549290 | 3440290 | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2977730 | 565768.7 | 3543498.7 | 1450000 | 275500 | 1725500 | 2442182.5 | 464014.675 | 2906197.175
2 | CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE LA PUNTA CAPTADORA DEL SISTEMAS DE PARARRAYO. INCLUYE, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UNIDAD | 1 | 973500 | 184965 | 1158465 | 825000 | 156750 | 981750 | 1031910 | 196062.9 | 1227972.9 | 1760000 | 334400 | 2094400 | 1147602.5 | 218044.475 | 1365646.975
3 | APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN DE VARILLA A CABLE O ALAMBRON. | UNIDAD | 1 | 407100 | 77349 | 484449 | 345000 | 65550 | 410550 | 439668 | 83536.92 | 523204.92 | 96000 | 18240 | 114240 | 321942 | 61168.98 | 383110.98
4 | CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE VARILLA COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UNIDAD | 1 | 1003000 | 190570 | 1193570 | 850000 | 161500 | 1011500 | 1123360 | 213438.4 | 1336798.4 | 289000 | 54910 | 343910 | 816340 | 155104.6 | 971444.6
5 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM. | UNIDAD | 1 | 531000 | 100890 | 631890 | 450000 | 85500 | 535500 | 605340 | 115014.6 | 720354.6 | 387000 | 73530 | 460530 | 493335 | 93733.65 | 587068.65
6 | MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA CON EQUIPO TELURÓMETRO (VIGENCIA CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO NO SUPERIOR A 12 MESES) | UNIDAD | 1 | 984960 | 187142.4 | 1172102.4 | 720000 | 136800 | 856800 | 1065960 | 202532.4 | 1268492.4 | 760000 | 144400 | 904400 | 882730 | 167718.7 | 1050448.7
7 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE, INCLUYE CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS. | UNIDAD | 1 | 460200 | 87438 | 547638 | 390000 | 74100 | 464100 | 510822 | 97056.18 | 607878.18 | 650000 | 123500 | 773500 | 502755.5 | 95523.545 | 598279.045
8 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM, INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRÓN, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | METRO LINEAL | 1 | 767000 | 145730 | 912730 | 65000 | 12350 | 77350 | 859040 | 163217.6 | 1022257.6 | 87000 | 16530 | 103530 | 444510 | 84456.9 | 528966.9
9 | REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CABLE CU DESNUDO 2/0, INCLUYE, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | METRO LINEAL | 1 | 265500 | 50445 | 315945 | 145000 | 27550 | 172550 | 286740 | 54480.6 | 341220.6 | 87000 | 16530 | 103530 | 196060 | 37251.4 | 233311.4
10 | INTALACIÓN DE PARARRAYO INCLUYE : PUNTA CAPTADORA, 25 METROS DE CABLE CU ENCAUCHETADO N° 2 AWG, ELEMENTOS DE ANCLAJE, CONECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS, 3 VARILLAS COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA CONECTADAS TIPO DELTA, APLICACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN PUNTOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO EMT 3/4 PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN, TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO CON 3 BOLSAS 25KG DE FAVIGEL O HIDROSOLTA, NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS Y 3 CAJAS DE INSPECCIÓN 30X30CM.) ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UNIDAD | 1 | 19470000 | 3699300 | 23169300 | 16500000 | 3135000 | 19635000 | 21222300 | 4032237 | 25254537 | 4980000 | 946200 | 5926200 | 19064100 | 3622179 | 22686279
[5 empty] | VALOR TOTAL | 84156811.9 |  | VALOR TOTAL | 70391475 |  | VALOR TOTAL | 91436773.155 |  | VALOR TOTAL | 48875680 |  | VALOR TOTAL | 74809878.9054

## GACAR LOTE 3
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS GACAR LOTE 3 |  |  |  | INVERCOLING SAS NIT: 900467877-7 |  | PC INGENIERÍA SAS NIT 900827465-6 |  | SKYTECH SAS NIT: 900,349,758-8 |  | VALOR PROMEDIO
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PARARRAYOS
PREVENTIVOS
1 | REALIZAR TOMA Y MEDICION DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO | UNIDAD | 1 | 689000 | 689000 | 650000 | 650000 | 675000 | 675000 | 671333.3333 | 671333.3333
2 | REALIZAR REVISION Y LIMPIEZA CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA CON EL FIN DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA | UNIDAD | 1 | 252800 | 252800 | 220000 | 220000 | 232000 | 232000 | 234933.3333 | 234933.3333
3 | REALIZAR VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN (NODOS DE TIERRA EN VARILLA) | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 230000 | 230000 | 227733.3333 | 227733.3333
4 | REALIZAR LIMPIEZA EN CADA PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA (CABLE - VARILLA) | UNIDAD | 1 | 226600 | 226600 | 220000 | 220000 | 190000 | 190000 | 212200 | 212200
5 | REALIZAR AJUSTE EN CADA PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA (CABLE - VARILLA) | UNIDAD | 1 | 228800 | 228800 | 220000 | 220000 | 354000 | 354000 | 267600 | 267600
6 | REALIZAR INSPECCION DEL CABLE (DEL PARARRAYO HASTA EL NODO) | UNIDAD | 1 | 231000 | 231000 | 220000 | 220000 | 321000 | 321000 | 257333.3333 | 257333.3333
7 | REALIZAR REVISION DE DUCTERIA PARA BAJANTE (DEL PARARRAYO HASTA EL NODO) | UNIDAD | 1 | 239800 | 239800 | 220000 | 220000 | 321000 | 321000 | 260266.6667 | 260266.6667
8 | REALIZAR REVISION DE AISLADORES (DEL PARARRAYO HASTA EL NODO) | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 232000 | 232000 | 228400 | 228400
9 | REALIZAR REVISION DE ANCLAJES (DEL PARARRAYO HASTA EL NODO) | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 232000 | 232000 | 228400 | 228400
10 | REALIZAR REVISION DE CAJA A TIERRA DE 30X30 | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 432000 | 432000 | 295066.6667 | 295066.6667
11 | REALIZAR REVISION Y LIMPIEZA DEL BARRAJE EQUIPOTENCIAL | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 354000 | 354000 | 269066.6667 | 269066.6667
12 | REALIZAR REVISION Y LIMPIEZA DEL CABLE DESNUDO | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 231000 | 231000 | 228066.6667 | 228066.6667
13 | REALIZAR REVISION ELECTROMECANICA DEL BARRAJE AL QUE SE CONECTA EL SPT | UNIDAD | 1 | 233200 | 233200 | 220000 | 220000 | 243000 | 243000 | 232066.6667 | 232066.6667
14 | REALIZAR REVISION Y LIMPIEZA DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA | UNIDAD | 1 | 226600 | 226600 | 220000 | 220000 | 354000 | 354000 | 266866.6667 | 266866.6667
15 | INSPECCION DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL BARRAJE TENIENDO EN CUENTA QUE ÉSTE NO DEBE PRESENTAR EMPALMES NI CORTES | UNIDAD | 1 | 228800 | 228800 | 220000 | 220000 | 324000 | 324000 | 257600 | 257600
16 | REVISION DE CAJA DE INSPECCION DE 30*30 CM | UNIDAD | 1 | 231000 | 231000 | 220000 | 220000 | 454000 | 454000 | 301666.6667 | 301666.6667
17 | REALIZAR TOMA DE MEDIDA DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA. SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA. | UNIDAD | 1 | 708500 | 708500 | 650000 | 650000 | 675900 | 675900 | 678133.3333 | 678133.3333
CORRECTIVOS |  |  |  | CORRECTIVOS |  | CORRECTIVOS |  | CORRECTIVOS |  | CORRECTIVOS
18 | REALIZAR CORRECCIÓN ELECTROMECANICA EN CADA PUNTO DE CONEXIÓN (NODOS DE CABLE CON VARILLA) DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 707200 | 707200 | 680000 | 680000 | 435000 | 435000 | 607400 | 607400
19 | REALIZAR CORRECCIÓN ELECTROMECANICA EN CADA PUNTO DE CONEXIÓN (CABLE CON SIPRA) DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 1038800 | 1038800 | 980000 | 980000 | 423000 | 423000 | 813933.3333 | 813933.3333
20 | REALIZAR REMPLAZO COMPLETA DEL CABLE (DEL PARARRAYO HASTA EL NODO EVITANDO EMPALMES Y ATADURAS) DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 3816000 | 3816000 | 3600000 | 3600000 | 4545000 | 4545000 | 3987000 | 3987000
21 | REALIZAR REEMPLAZO DE DUCTERIA PARA BAJANTE (DEL PARARRAYO HASTA EL NODO) DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 5088000 | 5088000 | 4800000 | 4800000 | 1656000 | 1656000 | 3848000 | 3848000
22 | REALIZAR REEMPLAZO DE AISLADORES (EN ESTRUCTURA DE SIPRA) DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 2809000 | 2809000 | 2650000 | 2650000 | 545000 | 545000 | 2001333.3333 | 2001333.3333
23 | REALIZAR REEMPLAZO DE ANCLAJES (EN ESTRUCTURA DE SIPRA) DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 3193000 | 3193000 | 3100000 | 3100000 | 654000 | 654000 | 2315666.6667 | 2315666.6667
24 | REALIZAR REEMPLAZO DE CAJA A TIERRA DE 30X30, DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 1435200 | 1435200 | 1380000 | 1380000 | 670000 | 670000 | 1161733.3333 | 1161733.3333
25 | REALIZAR REEMPLAZO DE MASTIL DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 3097500 | 3097500 | 2950000 | 2950000 | 2656000 | 2656000 | 2901166.6667 | 2901166.6667
26 | REALIZAR REEMPLAZO DE PUNTA CAPTADORA DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 1478040 | 1478040 | 1356000 | 1356000 | 1545000 | 1545000 | 1459680 | 1459680
27 | REALIZAR REEMPLAZO DE VARILLA DE COBRE DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 701920 | 701920 | 656000 | 656000 | 354000 | 354000 | 570640 | 570640
28 | REALIZAR CONEXIÓN DE CABLE - VARILLA DE COBRE CON SOLDADURA EXOTERMICA, CONECTOR PRENSADO Y/ O LO QUE ESTÉ REGLAMENTADO EN LA PRESENTE NORMATIVA, DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 890240 | 890240 | 856000 | 856000 | 280000 | 280000 | 675413.3333 | 675413.3333
29 | REALIZAR MEJORAS A LOS NIVELES DE PUESTA A TIERRA MAXIMO 10 OHMIOS CON LA APLICACION DE CEMENTO CONDUCTIVO DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL | UNIDAD | 1 | 828920 | 828920 | 782000 | 782000 | 3656000 | 3656000 | 1755640 | 1755640
30 | REALIZAR REEMPLAZO DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL BARRAJE TENIENDO EN CUENTA QUE ÉSTE NO PRESENTAR EMPALMES, DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO (CABLE DESNUDO CALIBRE 2/0AWG). | UNIDAD | 1 | 2809000 | 2809000 | 2650000 | 2650000 | 3545000 | 3545000 | 3001333.3333 | 3001333.3333
31 | REALIZAR AJUSTE Y REPARACION DE CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 932800 | 932800 | 880000 | 880000 | 1235000 | 1235000 | 1015933.3333 | 1015933.3333
32 | APLICAR SOLDADURA EXOTERMICA Y/O REFUERZO EN LA UNION DEL CABLE A LA VARILLA QUE REEMPLACE EL CONECTOR COOPERWELLV, DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 150520 | 150520 | 142000 | 142000 | 489000 | 489000 | 260506.6667 | 260506.6667
33 | REALIZAR CAMBIO DE LA VARILLAS A COBRE- COBRE, DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO. | UNIDAD | 1 | 675680 | 675680 | 656000 | 656000 | 354000 | 354000 | 561893.3333 | 561893.3333
34 | REALIZAR MEJORAS A LOS NIVELES DE PUESTA A TIERRA MAXIMO 10 OHMIOS CON LA APLICACION DE CEMENTO CONDUCTIVO DONDE SE INCLUYA EL MATERIAL | UNIDAD | 1 | 813280 | 813280 | 782000 | 782000 | 5654000 | 5654000 | 797640 | 797640
|  |  |  | VALOR TOTAL | 35360400 | VALOR TOTAL | 33500000 | VALOR TOTAL | 34550900 | VALOR TOTAL PROMEDIO | 32851646.6667