## ITEM 2 - GAAMA
NOMBRE EMPRESA: NIT:
Ciudad y fecha:
Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AÉREA COMANDO EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
LOTE 2 - GAAMA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL.
VIGENCIA 2023
1. PLANTA ELECTRICA CUMMINS 750DQCB DE 750 KW
1 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA GENERADORA ELECTRICA, CELDAS Y TABLEROS UNIDAD GENERADORA CUMMINS 750DQCB DE 750 KW | UND | 1 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 750DQCB DE 750 KW
2 | CAMBIO TOTAL DEL ACEITE DE LA GENERADORA ELÉCTRICA (35 GALONES), TENIENDO EN CUENTA LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA CASA FABRICANTE CUMMINS. | UND | 1 | 0 | 0
3 | CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE ÓPTIMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GENERADORA ELÉCTRICA (10 GALONES), | UND | 1 | 0 | 0
4 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE DOS (02) FILTROS DE ACEITE NUEVOS POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE DOS (02) FILTROS DE COMBUSTIBLE NUEVOS POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
6 | CAMBIO E INSTALACIÓNDE UN (01) FILTRO DE AGUA NUEVO POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN (01) FILTRO DE AIRE NUEVO POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE (02) ) BACTERIAS DE 12 VOLTIOS 1290 AMPERIOS, REFERENCIA 4DT-1350 | UND | 1 | 0 | 0
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE (01) CARGADOR AUTOMATICO DE BACTERIAS DE 24 VLTIOS 5 AMPERIOS | UND | 1 | 0 | 0
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA VR ICP 24/1 VTD 137 | UND | 1 | 0 | 0
VIGENCIA 2024
1. PLANTA ELECTRICA CUMMINS 750DQCB DE 750 KW
1 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA GENERADORA ELECTRICA, CELDAS Y TABLEROS UNIDAD GENERADORA CUMMINS 750DQCB DE 750 KW | UND | 1 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS 750DQCB DE 750 KW
2 | CAMBIO TOTAL DEL ACEITE DE LA GENERADORA ELÉCTRICA (35 GALONES), TENIENDO EN CUENTA LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA CASA FABRICANTE CUMMINS. | UND | 1 | 0 | 0
3 | CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE ÓPTIMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GENERADORA ELÉCTRICA (10 GALONES), | UND | 1 | 0 | 0
4 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE DOS (02) FILTROS DE ACEITE NUEVOS POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
5 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE DOS (02) FILTROS DE COMBUSTIBLE NUEVOS POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
6 | CAMBIO E INSTALACIÓNDE UN (01) FILTRO DE AGUA NUEVO POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
7 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN (01) FILTRO DE AIRE NUEVO POR MANTENIMIENTO. | UND | 1 | 0 | 0
8 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE (02) ) BACTERIAS DE 12 VOLTIOS 1290 AMPERIOS, REFERENCIA 4DT-1350 | UND | 1 | 0 | 0
9 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE (01) CARGADOR AUTOMATICO DE BACTERIAS DE 24 VLTIOS 5 AMPERIOS | UND | 1 | 0 | 0
10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA VR ICP 24/1 VTD 137 | UND | 1 | 0 | 0
2. SUBESTACIONES ELECTRICAS Y SECCIONADOR TRANSFERENCIA MEDIA TENSIÓN.
10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA DE MEDIA TENSIÓN. | UND | 1 | 0 | 0
11 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO, DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, | UND | 1 | 0 | 0
12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. | UND | 1 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y SECCIONADOR TRANSFERENCIA MEDIA TENSIÓN.
13 | CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA APERTURA Y CIERRE DEL SISTEMA DE LOS MECANISMOS DE FORMA MANUAL. | UND | 1 | 0 | 0
14 | AJUSTE DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA QUE ESTÁN EN LAS PUERTAS DE LAS SUBESTACIONES. | UND | 1 | 0 | 0
15 | CAMBIO DE ACEITE SI SE REQUIERE, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DEL FABRICANTE PARA CADA TRANSFORMADOR | UND | 1 | 0 | 0
16 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE RELÉS.B19 | UND | 1 | 0 | 0
17 | CAMBIO DE INTERRUPTORES Y/O PROTECCIONES. | UND | 1 | 0 | 0
18 | REPOSICIÓN DE DPS. | UND | 1 | 0 | 0
19 | CAMBIO DE CONTACTORES Y BOBINADOS. | UND | 1 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Exclusión de impuestos, Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA (Leticia – Amazonas): “ARTÍCULO 270. LEY 223 DE 1995 Exclusión de impuesto sobre las ventas en el Departamento del Amazonas. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 191 de 1995, la exclusión del régimen del impuesto sobre las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: • La venta de bienes realizados dentro del territorio del Departamento del Amazonas • La prestación de servicios realizados en el territorio del Departamento del Amazonas”