## Hoja1
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU |  |  |  | GLOBAL AIRES |  |  | INGENIEROS ALIADOS |  |  | AMERICAN INSAP |  |  | MENOR PRECIO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL
1 | Desmonte de equipos existentes, incluye recuperacion de refrigerante, dispocision y entrega al supervisior del contrato en el lugar indicado. | Un | 2 | 160000 | 30400 | 380800 | 250000 | 47500 | 595000 | 580000 | 110200 | 1380400 | 160000 | 30400 | 380800
2 | STI de equipo de Aire Acondicionado con capacidad de 24.000 BTU tipo mini split,inversor, refrigerante : R410A Alimentacion: 220v / 1/60Hz control remoto, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | Un | 2 | 3800000 | 722000 | 9044000 | 4000000 | 760000 | 9520000 | 4250000 | 807500 | 10115000 | 3800000 | 722000 | 9044000
3 | STI de Acometida de refrigeracion, incluye tuberia de liquido y gas de cobre y recubrimiento aislante, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 22 | 97100 | 18449 | 2542078 | 96000 | 18240 | 2513280 | 85000 | 16150 | 2225300 | 85000 | 16150 | 2225300
4 | STI de cable de señal 4*12, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 30 | 22000 | 4180 | 785400 | 24000 | 4560 | 856800 | 18500 | 3515 | 660450 | 18500 | 3515 | 660450
5 | STI de canaleta plastica de 100*45, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 16 | 48000 | 9120 | 913920 | 48500 | 9215 | 923440 | 56000 | 10640 | 1066240 | 48000 | 9120 | 913920
6 | STI de acometida electrica para condensadora en cable #10 (libre de Alogenos) con 3F + 1N + 1T, incluye tuberia EMT 3/4, Uniones EMT 3/4, Entradas EMT 3/4, Curvas EMT 3/4, Cajas de paso metalicas 12*12*5, Breaker de 3*30 y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 70 | 85000 | 16150 | 7080500 | 90000 | 17100 | 7497000 | 45700 | 8683 | 3806810 | 45700 | 8683 | 3806810
|  |  |  | VALOR TOTAL |  | 20746698 | VALOR TOTAL |  | 21905520 | VALOR TOTAL |  | 19254200 | VALOR TOTAL |  | 17031280
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU |  |  |  | GLOBAL AIRES |  |  | INGENIEROS ALIADOS |  |  | AMERICAN INSAP |  |  | MENOR PRECIO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL
1 | STI de equipo de Aire Acondicionado con capacidad de 48.000 BTU tipo multi split con 5 salidas,inversor, refrigerante : R410A Alimentacion: 220v / 1/60Hz control remoto, incluye una evaporadora de pared de 9.000BTU multi split, una evaporadora de pared de 12.000BTU multi split, una evaporadora de pared de 24.000BTU multi split y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | Un | 1 | 13000000 | 2470000 | 15470000 | 13500000 | 2565000 | 16065000 | 16850000 | 3201500 | 20051500 | 13000000 | 2470000 | 15470000
2 | STI de Acometida de refrigeracion, incluye tuberia de liquido y gas de cobre y recubrimiento aislante, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 60 | 97100 | 18449 | 6932940 | 96000 | 18240 | 6854400 | 98000 | 18620 | 6997200 | 96000 | 18240 | 6854400
3 | STI de cable de señal 4*12, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 20 | 22000 | 4180 | 523600 | 24000 | 4560 | 571200 | 18500 | 3515 | 440300 | 18500 | 3515 | 440300
4 | STI de canaleta plastica de 100*45, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 50 | 48000 | 9120 | 2856000 | 48500 | 9215 | 2885750 | 56000 | 10640 | 3332000 | 48000 | 9120 | 2856000
5 | STI de acometida electrica para condensadora en cable #10 (libre de Alogenos) con 3F + 1N + 1T, incluye tuberia EMT 3/4, Uniones EMT 3/4, Entradas EMT 3/4, Curvas EMT 3/4, Cajas de paso metalicas 12*12*5, Breaker de 3*30 y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 35 | 85000 | 16150 | 3540250 | 90000 | 17100 | 3748500 | 45700 | 8683 | 1903405 | 45700 | 8683 | 1903405
|  |  |  | VALOR TOTAL |  | 29322790 | VALOR TOTAL |  | 30124850 | VALOR TOTAL |  | 32724405 | VALOR TOTAL |  | 27524105
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU |  |  |  | GLOBAL AIRES |  |  | INGENIEROS ALIADOS |  |  | AMERICAN INSAP |  |  | MENOR PRECIO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL | V/UNITARIO | IVA 19% | V/TOTAL
1 | Desmonte de equipos existentes, incluye recuperacion de refrigerante, dispocision y entrega al supervisior del contrato en el lugar indicado. | Un | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 250000 | 47500 | 297500 | 580000 | 110200 | 690200 | 160000 | 30400 | 190400
2 | STI de equipo de Aire Acondicionado con capacidad de 18.000 BTU tipo mini split,inversor, refrigerante : R410A Alimentacion: 220v / 1/60Hz control remoto, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | Un | 1 | 2900000 | 551000 | 3451000 | 2950000 | 560500 | 3510500 | 3650000 | 693500 | 4343500 | 2900000 | 551000 | 3451000
3 | STI de Acometida de refrigeracion, incluye tuberia de liquido y gas de cobre y recubrimiento aislante, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 10 | 97100 | 18449 | 1155490 | 96000 | 18240 | 1142400 | 85000 | 16150 | 1011500 | 85000 | 16150 | 1011500
4 | STI de cable de señal 4*12, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 10 | 22000 | 4180 | 261800 | 24000 | 4560 | 285600 | 18500 | 3515 | 220150 | 18500 | 3515 | 220150
5 | STI de canaleta plastica de 100*45, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento. | m | 10 | 48000 | 9120 | 571200 | 48500 | 9215 | 577150 | 56000 | 10640 | 666400 | 48000 | 9120 | 571200
6 | STI de acometida electrica para condensadora en cable #10 (libre de Alogenos) con 3F + 1N + 1T, incluye tuberia EMT 3/4, Uniones EMT 3/4, Entradas EMT 3/4, Curvas EMT 3/4, Cajas de paso metalicas 12*12*5, Breaker de 3*30 y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. | m | 35 | 85000 | 16150 | 3540250 | 90000 | 17100 | 3748500 | 45700 | 8683 | 1903405 | 45700 | 8683 | 1903405
|  |  |  | VALOR TOTAL |  | 9170140 | VALOR TOTAL |  | 9561650 | VALOR TOTAL |  | 8835155 | VALOR TOTAL |  | 7347655
[13 empty] | VALOR TOTAL AIRES ACONDICIONADOS |  | 51903040