## Hoja1
ANEXO 12 - PROPUESTA ECONÓMICA
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Ítem | Servicio o Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Dueño | Valor Unitario | VALOR UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA ESTABLECIDO | VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE INCLUIDO IVA
1 | Tamiz #200 para lavado | Unidad | 1 | 252945 | 252945 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
2 | Tamiz # 2 1/2 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
3 | Tamiz # 2 " | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
4 | Tamiz # 1 1/2 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
5 | Tamiz # 1 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
6 | Tamiz # 3/4 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
7 | Tamiz # 1/2 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
8 | Tamiz # 3/8 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
9 | Tamiz # 4 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 165000 | 196350
10 | Tamiz # 10 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia | 165000 | 196350
11 | Tamiz # 20 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia | 165000 | 196350
12 | Tamiz # 30 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia /Medellin | 165000 | 196350
13 | Tamiz # 40 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia | 165000 | 196350
14 | Tamiz # 50 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia | 165000 | 196350
15 | Tamiz # 60 | Unidad | 1 | 192355 | 192355 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia | 165000 | 196350
16 | Tamiz # 100 | Unidad | 1 | 195900 | 195900 | 165000 | 165000 | 345100 | 345100 | Geotecnia 2 / Medellin 1 | 165000 | 196350
17 | Tamiz # 120 | Unidad | 1 | 202945 | 202945 | 165000 | 165000 | 350000 | 350000 | Geotecnia | 165000 | 196350
18 | Tamiz # 140 | Unidad | 1 | 212355 | 212355 | 165000 | 165000 | 419900 | 419900 | Geotecnia | 165000 | 196350
19 | Tamiz # 200 | Unidad | 1 | 195885 | 195885 | 165000 | 165000 | 450000 | 450000 | Geotecnia 2 / Medellin 1 | 165000 | 196350
20 | Tamiz # 230 | Unidad | 1 | 210000 | 210000 | 195000 | 195000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 195000 | 232050
21 | Fondo y tapas | Unidad | 1 | 237060 | 237060 | 165000 | 165000 | 155100 | 155100 | Geotecnia | 155100 | 184569
22 | Tamiz en acero inoxidable malla 200 con certificado | unidad | 1 | 382775 | 382775 | 318500 | 318500 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Preparación Bogotá | 318500 | 379015
23 | Tamiz en acero inoxidable malla 140 con certificado | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 318500 | 318500 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Preparación Bogotá | 318500 | 379015
24 | Tamiz en acero inoxidable malla 50 con certificado | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 318500 | 318500 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Preparación Bogotá | 318500 | 379015
25 | Termómetro digital de vástago largo | Unidad | 1 | 708885 | 708885 |  | 0 | 208800 | 208800 | Geotecnia | 208800 | 248472
26 | Pie de rey digital | Unidad | 1 | 1057535 | 1057535 | 108000 | 108000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Geotecnia | 108000 | 128520
27 | Cronómetros | Unidad | 1 | 141750 | 141750 | 96000 | 96000 | 150100 | 150100 | Geotecnia | 96000 | 114240
28 | Termohigrometro digital - Con sensor de temperatura externa e indicación de hora y fecha Modelo Doble Pantalla. Rango de medición: Temperatura Indoor: 0 °C a 50 °C, Humedad relativa: 15% a 95%. Resolución humedad: 1% RH Resolución temperatura : 0.1°C Función máximo y mínimo. Con Certificado de calibración expedido por el laboratorio de fábrica. | Unidad | 1 | 696050 | 696050 | 425000 | 425000 | 195600 | 195600 | Geotecnia/Manizales | 195600 | 232764
29 | Carro de servicio abierto para trasporte de muestras de laboratorio | UNIDAD | 1 | 850000 | 850000 | 1998000 | 1998000 | 1900300 | 1900300 | Geotecnia | 850000 | 1011500 |  | #REF!
30 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 63 mm (Malla 2,5 in) | unidad | 1 | 307340 | 307340 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
31 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 53 mm (Malla 2,12 in) | unidad | 1 | 661595 | 661595 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
32 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 37,5 mm (Malla 1,5 in) | unidad | 1 | 307340 | 307340 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
33 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 26,5 mm (Malla 1,06 in) | unidad | 1 | 307340 | 307340 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
34 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 19 mm (Malla 0,750 in) | unidad | 1 | 307340 | 307340 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
35 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2 ) de la ASTM.11,2 mm (Malla 0,438 in) | unidad | 1 | 661595 | 661595 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
36 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 9,5 mm (Malla 0,375 in) | unidad | 1 | 307340 | 307340 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
37 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 6,7 mm (Malla 0,265 in ) | unidad | 1 | 661595 | 661595 | 1502000 | 1502000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 661595 | 787298.05
38 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 4,75 mm (Malla N° 4) | unidad | 1 | 307340 | 307340 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 177000 | 210630
39 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 3,35 mm (Malla N° 6) | unidad | 1 | 292850 | 292850 | 2081000 | 2081000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 292850 | 348491.5
40 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 2,80 mm (Malla N° 7) | unidad | 1 | 292850 | 292850 | 2081000 | 2081000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Cali | 292850 | 348491.5
41 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 2,36 mm (Malla N° 8) | unidad | 1 | 292850 | 292850 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
42 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 1,70 mm (Malla N° 12) | unidad | 1 | 292850 | 292850 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
43 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 1,40 mm (Malla N° 14) | unidad | 1 | 292850 | 292850 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
44 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 1,18 mm (Malla N° 16) | unidad | 1 | 292850 | 292850 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
45 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,85 mm (Malla N° 20) | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
46 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,60 mm (Malla N° 30) | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
47 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,425 mm (Malla N° 40) | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
48 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,212 mm (Malla N° 70) | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 177000 | 177000 | 391100 | 391100 | Cali | 177000 | 210630
49 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,150 mm (Malla N° 100) | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 177000 | 177000 | 403500 | 403500 | Cali | 177000 | 210630
50 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,106 mm (Malla N° 140) | unidad | 1 | 327600 | 327600 | 177000 | 177000 | 450700 | 450700 | Cali | 177000 | 210630
51 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,075 mm (Malla N° 200) | unidad | 1 | 382775 | 382775 | 177000 | 177000 | 539600 | 539600 | Cali | 177000 | 210630
52 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,053 mm (Malla N° 270) | unidad | 1 | 519815 | 519815 | 223000 | 223000 | 698200 | 698200 | Cali | 223000 | 265370
53 | Tamiz Estándar Diámetro 8 pulgadas Diámetro 8 pulgadas por 2 de largo de acero inoxidable. La serie que siguen los tamices es de raíz (2) de la ASTM. 0,038 mm (Malla N° 400) | unidad | 1 | 843790 | 843790 | 290000 | 290000 | 980200 | 980200 | Cali | 290000 | 345100 |  | #REF!
54 | Tamiz en acero inoxidable malla 200 | Unidad | 1 | 136705 | 136705 | 177000 | 177000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | DRX | 136705 | 162678.95
55 | Fondo para tamiz en acero inoxidable | Unidad | 1 | 103765 | 103765 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | DRX | 103765 | 123480.35
56 | Tapas para tamiz en acero inoxidable | Unidad | 1 | 90600 | 90600 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | DRX | 90600 | 107814
57 | Tamiz en acero inoxidable malla 325 | Unidad | 1 | 174590 | 174590 | 223000 | 223000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | DRX | 174590 | 207762.1
58 | Tamiz en acero inoxidable malla 400 | Unidad | 1 | 245415 | 245415 | 290000 | 290000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | DRX | 245415 | 292043.85
59 | Termohigrometro - Termohigrometro con medidas de temperatura en grados centígrados y fahrenheit. Rango de temperatura operacional en grados centígrados entre -50°C a 70 °C con subdivisiones de 0,1 °C, rango de temperatura operacional en grados Fahrenheit entre -°F a + °F con subdivisiones de 0,2 °F rango de medida de humedad entre 10%-99% con subdivisiones de humedad del 1%. Incluye datos y tiempos en pantalla. Incluir certificado de calibración | Unidad | 1 | 696050 | 696050 | 425000 | 425000 | 1863300 | 1863300 | Arcillas | 425000 | 505750
60 | Temporizador- Cronometro | Unidad | 1 | 141750 | 141750 | 96000 | 96000 | 171300 | 171300 | Arcillas | 96000 | 114240
61 | Micropipetas de capacidad de 100-1000 µL | Unidad | 1 | 931995 | 931995 | 380000 | 380000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Arcillas | 380000 | 452200
62 | Carro para laboratorio en material plástico resistente a químicos. Tres niveles | Unidad | 1 | 850000 | 850000 | 1863000 | 1863000 | 1900300 | 1900300 | Arcillas | 850000 | 1011500
63 | Carro de servicio para trasporte de material de laboratorio | Unidad | 1 | 850000 | 850000 | 1998000 | 1998000 | 1900300 | 1900300 | ICP-MS | 850000 | 1011500
64 | Carro transportador muestras | Unidad | 1 | 850000 | 850000 | 1998000 | 1998000 | 1900300 | 1900300 | Manizales | 850000 | 1011500 |  | #REF!
65 | Carro de servicio para trasporte de material de laboratorio - Carro para transportar muestras en acero inoxidable calibre 22, con 3 divisiones, las divisiones deben tener bordes que aseguren que el contenido de las mismas no se caiga. Patas de acero calibre 20, con las 4 ruedas giratorias que faciliten la maniobrabilidad, dimensiones mínimas: Para las bandejas: 68cmX45cm, Dimensiones del carro: 79cm X48cmmx100cm. Capacidad: 400kg | Unidad | 1 | 850000 | 850000 | 1998000 | 1998000 | 3171800 | 3171800 | LAAN / Carbones | 850000 | 1011500 |  | #REF!
66 | Pipeteador Automático | Unidad | 1 | 2319395 | 2319395 | 220000 | 220000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Carbones | 220000 | 261800
67 | Tapa para tamiz | Unidad | 1 | 97060 | 97060 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Carbones | 97060 | 115501.4
68 | Fondo tamiz | Unidad | 1 | 111175 | 111175 | 165000 | 165000 | NO COTIZADO | NO COTIZADO | Carbones | 111175 | 132298.25 |  | #REF!
VALOR TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 19638099.95
NOTA 1: El valor ofertado por cada uno de los item no podrá superar los valores establecidos en la columna: "Valor unitario techo incluido IVA", so pena de incurrir en causal de rechazo.
Nota 2: Se deben ofertar todos los Items so pena de rechazo.
NOTA 3: Los Valores Unitarios Ofertados deberán incluir todos los costos, impuestos, transporte y demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.
NOTA 4: En la PLATAFORMA SECOP II - Sobre Económico, se deberá ofertar el valor total del presupuesto del presente proceso de selección, es decir, la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($ $46.975.178,60), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar
Nota 5: La entidad realizará la verificación aritmética de los Valores Totales Ofertados, en caso de error, prevalecerán los Valores Unitarios Ofertados y el Valor Total Ofertado corresponderá al resultado que arroje la sumatoria correcta de dichos valores unitarios.
Nota 6: Una vez finalizada la puja de la subasta inversa presencial, a los valores unitarios ofertados inicialmente se le aplicará el porcentaje de descuento final obtenido mediante la subasta.
Nota 7: En caso de que una vez efectuada la puja de la subasta y como resultado de ésta resulte un ahorro y en consecuencia un presupuesto sobrante, la Entidad se reserva el derecho de solicitar mayores cantidades de ítems con éste remanente, de acuerdo con la necesidad que manifieste la entidad, y bajo el precio unitario final ofertado por el proponente.
NOTA 8: El presente proceso de selección se adjudicara por el valor total del presupuesto oficial y las cantidades se determinaran en la etapa de ejecución de acuerdo a la necesidad.
NOTA 9 La entrega de los insumos se realizará en la sede Central del SGC.
NOTA 10: La presentación de la oferta económica deberá realizarse en un archivo tipo *.xls (EXCEL)
_______________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL