## CUADRO ECONÓMICO
FORMULARIO N°4 PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Ciudad y fecha: (día-mes-año)
Señores Departamento Administrativo Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Carrera 11 No. 102 – 50 Bogotá D.C
REF: PROCESO No. XXX-MDN-COGFM-ESDEG-2023.
El suscrito __________, obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones del proceso No. XXX-MDN-COGFM-ESDEG-2023 oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los bienes y/o servicios, objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total de __________ pesos M/CTE ($__________) incluido IVA (Según Aplique), discriminado así:
Nota: Señor oferente en su propuesta económica el VALOR UNITARIO ANTES DE IVA debe tener como máximo dos (02) decimales, en ninguno de los ítems el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), ni sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique).
1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO UL/FM – MARCA CLARKE EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS |  |  | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1.1 | EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO UL/FM MARCA CLARKE
1.1.1 | Evaluación de capacidad y funcionamiento de equipo red DE RED CONTRA INCENDIO UL/FM MARCA CLARKE, Incluye • Pruebas de Pre – Comisionamiento: Pruebas hidrostáticas Procedimientos de Lavados, Soplados, Limpieza Químicas, Inspección de Equipos (Elec-Mec-Ins) Cierre Final de Equipos, Alineación en Frío, Pruebas estáticas de equipos eléctricos, instrumentación Verificación y Carga de Lubricantes Verificación y llenado de Sellos Ajuste de protecciones Procedimiento Lista de Ciegos, Puntos Terminales y Ajuste de Pernos Secuencia de Comisionado & Arranque Elaboración de la curva de la bomba y operativas de controladores Verificación de instalaciones mecánicas, eléctricas y de instrumentación, limpieza de equipos y tuberías, y ajustes previos a equipos y sistemas. • Pruebas de Comisionamiento: Inertización Pruebas de Fugas Pruebas Mecánicas de Equipos Rotativos Pruebas Funcionales de Equipos y Sistemas Pruebas Funcionales de Lazos de Control Ajuste de Protecciones Energizado de los Sistemas Eléctricos Carga de Químicos Pruebas Operacionales | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 69020000
1.1.2 | Servicio de mantenimiento preventivo, limpieza y puesta en marcha de: • Sistema de Admisión • Sistema de combustible • Sistema mecánico • Sistema de lubricación • Sistema de refrigeración • Sistema eléctrico • Sistemas auxiliares • Conexiones eléctricas La conformación de los anteriores ítems se encuentra desarrollados en el cuadro “DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Equipo Contra Incendio MARCA CLARKE” | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 11010118
1.1.3 | Limpieza general de los subconjuntos del EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO UL/FM MARCA CLARKE (incluye retoque de pintura anticorrosiva donde se requiera) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 773500
1.1.4 | Revisión de ejes y rodamientos (incluye alineación y ajustes necesarios de sus componentes) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 5273746.8
1.1.5 | Verificación de Drenajes principales y auxiliares (comprende Sondeo, verificación de distancias, caudal de los drenajes existentes y remoción de sedimentos y materiales que obstruyan los drenajes) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 122665.2
1.1.6 | Revisión de válvulas de admisión y escape (Comprende el desarme completo de la válvula y actuador, inspección y reparación de partes, armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 8928141.6
1.1.7 | Revisión de fluidos | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 742845.6
1.1.8 | calibración de parámetros y puesta a punto sistema de potencia y control tablero principal | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 935982.6
1.1.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RED CONTRA INCENDIO UL/FM (MARCA CLARKE) EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
1.1.2 | BOMBAS
1.1.2.1 | Cambio e instalación de prensa estopas y empaques de carcaza | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 224053.2
1.1.2.2 | Verificación y mantenimiento correctivo de válvula de alivio (Comprende el desarme completo de la válvula y actuador, revisión, reparación y/o ajuste de partes, armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 655309.2
1.1.2.3 | Rectificación de drenajes (comprende revisión de averías en tubería, nivel y/o pendiente de llegada a pozo o registro de drenaje con corrección y/o adición de tramo de tubería) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 1069429.2
1.1.2.4 | Revisión y calibración de manómetros succión y descarga (comprende pruebas y certificado de calibración) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1011500
1.1.2.5 | Cambio e instalación CORREA DENTADA | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2126549.04
1.1.2.6 | Cambio e instalación FILTROS BOMBA HIDRAHULICA SISTEMA ANTIEXPLOSION | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2406537
1.1.2.3 | MOTOR
1.1.2.3.1 | Cambio e instalación de empaques de culata | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 4134631.2
1.1.2.3.2 | Cambio y suministro de aceite 20w40 10 galones incluido filtro | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 5368328
1.1.2.3.3 | Cambio e instalación de filtros de aire y de combustible | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 5658868.88
1.1.2.3.4 | Cambio e instalación de refrigerante y ánodo de sacrificio | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 670565
1.1.2.3.5 | Cambio e instalación de precalentador | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 4569600
1.1.2.3.6 | Cambio e instalación de cableado de señales motor-controlador principal | SERVICIO X METRO | 1 | 6990916.8
1.1.2.3.7 | Suministro e Instalación de (2) baterías de 12 VDC para arranque del motor Clarke del equipo contra incendio (Incluye base para las baterías) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 3355800
1.1.2.3.8 | Limpieza general de culata, pistones y bloque del motor | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 6937938
1.1.2.3.9 | Cambio e instalación de arandela de cobre Cu. del asiento inyector. | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 416833.2
1.1.2.3.10 | Cambio e instalación de arandela de AJ. Cada que se desmonte. (en caso de requerirse) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 406037.52
1.1.2.4 | CONTROLADOR
1.1.2.4.1 | Cambio e instalación de controlador Bomba Principal | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 82538400
1.1.2.4.2 | Cambio e instalación de controlador Bomba Jockey | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 11402865.6
1.1.2.4.3 | Revisión y calibración (4) manómetros líneas de Sensado (incluye calibración certificada) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1332800
1.1.2.4.4 | Cambio e instalación de acometida eléctrica para Controlador Bomba Principal | SERVICIO X METRO | 1 | 5691436.8
1.1.2.4.5 | Cambio e instalación de acometida eléctrica para Controlador Bomba Jockey | SERVICIO X METRO | 1 | 3694236
1.1.2.4.6 | Cambio e instalación de líneas instrumentación señales conjunto Bomba-Controlador | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 7118865.6
1.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED HIDRÁULICA DE PRESIÓN TUBERÍA DE ACERO (INOXIDABLE O GALVANIZADO), EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
1.2.1 | TUBERÍAS
1.2.1.1 | Evaluación de capacidad, funcionamiento y Limpieza de tubería de succión y descarga (incluye aplicación de anticorrosivo y retoque de pintura a tuberías) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 2449162.8
1.2.1.2 | Inspección y Mantenimiento válvulas OS&Y 6” (Comprende el desarme completo de la válvula y actuador, inspección, limpieza y Evaluación de capacidad y funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 3836750.4
1.2.1.3 | Inspección y Mantenimiento válvulas mariposa (Comprende el desarme completo de la válvula y actuador, inspección, limpieza y Evaluación de capacidad y funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 921916.8
1.2.1.4 | Inspección y Mantenimiento válvulas cheque (Comprende el desarme completo de la válvula y actuador, inspección, limpieza y Evaluación de capacidad y funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 815150
1.2.1.5 | Inspección y Mantenimiento caudalímetro cheque (Comprende el desarme completo de la válvula y actuador, inspección, limpieza y Evaluación de capacidad y funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 5393384.64
1.2.1.2 | ESTACIONES DE CONTROL DE DRENAJE, RED DE ROCIADORES, SALIDAS HIDRANTES PARA BOMBEROS
1.2.1.2.1 | Inspección y Mantenimiento de soporte para (14) columnas de incendio 6” (Comprende limpieza y Evaluación de capacidad y funcionamiento) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 633080
1.2.1.2.2 | Inspección y revisión de línea drenaje estación de control de la red de rociadores a pozo | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 4707640
1.2.1.2.3 | Revisión, evaluación de capacidad y funcionamiento de Rociadores (Incluye limpieza, presurización, inspección visual de red general, piso a piso de la red de rociadores, y prueba hidrostática) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 4938500
1.2.1.2.4 | Inspección y mantenimiento de manómetro en estación de control red de rociadores (Incluye limpieza, verificación de instalación, ajuste de partes, funcionamiento pruebas y calibración documentada) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 2665600
1.2.1.2.5 | Inspección y Mantenimiento de Salidas para Bomberos (Comprende revisión, limpieza y Evaluación de capacidad y funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 666400
1.2.1.3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO (dim:10,94x3,47 prof: 3 m).
1.2.1.3 | Limpieza y desinfección del tanque y cuarto de bombas (Incluye limpieza y desinfección del piso, paredes del tanque y cuarto de bombas) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 3272500
1.2.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRÁULICA DE PRESIÓN TUBERÍA DE ACERO (INOXIDABLE O GALVANIZADO), EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
1.2.2.1 | TUBERÍAS
1.2.2.1.1 | Corrección de válvulas OS&Y 6” de partes (Comprende el suministro e instalación de repuestos y/o ajustes de los elementos, así como el armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 5355000
1.2.2.1.2 | Corrección de válvulas mariposa (Comprende el suministro e instalación de repuestos y/o ajustes de los elementos, así como el armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 1642200
1.2.2.1.3 | Corrección de válvulas cheque (Comprende el suministro e instalación de repuestos y/o ajustes de los elementos, así como el armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2076550
1.2.2.1.4 | Corrección de caudalímetro (Comprende el suministro e instalación de repuestos y/o ajustes de los elementos, así como el armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 17977948.8
1.2.2.1.5 | Cambio e instalación MANÓMETRO DE ESTACIÓN DE CONTROL DE RED ROCIADORES tipo bourdon con glicerina | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 147560
1.2.2.1.6 | Cambio e instalación MANÓMETRO DE SUCCIÓN tipo bourdon con glicerina | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 442085
1.2.2.1.7 | Cambio e instalación MANÓMETRO DE DESCARGA tipo bourdon con glicerina | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 414298.5
1.2.2.1.8 | Cambio e instalación MANÓMETRO LÍNEA DE SENSADO tipo bourdon con glicerina | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 147560
1.2.2.1.9 | Cambio e instalación CAUDALIMETRO 6" | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 17977948.8
1.2.2.1.10 | Cambio e instalación TUBERÍA PVC1-1/4" para conectar el drenaje de la red de rociadores a pozo (incluye accesorios de conexión) | SERVICIO X METRO | 1 | 41888
1.2.2.1.11 | Cambio e instalación VÁLVULA DE ALIVIO 1/2" | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 488614
1.2.2.1.12 | Cambio e instalación VÁLVULA OS&Y 6” | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 5355000
1.2.2.1.13 | Cambio e instalación VÁLVULA CHEQUE 1 1/2″ NH Certificada UL/FM | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 585361
1.2.2.1.14 | Cambio e instalación VÁLVULA CHEQUE 2 1/2″ NH Certificada UL/FM | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 716499
1.2.2.1.15 | Cambio e instalación VÁLVULA ANGULAR de 2-1/2 Certificada | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1173340
1.2.2.1.16 | Cambio e instalación VÁLVULA MARIPOSA HD RANURADA SUPERVISADA | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1043035
1.2.2.1.17 | Cambio e instalación TUBERÍA RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, RANURADO Y PINTADO EN ROJO certificado NFPA (incluye accesorios de conexión y soportes) | SERVICIO X | 1 | 494064.2
1.2.2.1.18 | Cambio e instalación TUBERÍA RANURADA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO, RANURADO NEGRO. (incluye accesorios de conexión y soportes) | METRO | 1 | 350693
1.2.2.1.19 | Cambio e instalación NIPLE ACERO AL CARBON 2" SCHEDULLE 80 | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 599760
1.2.2.1.20 | Cambio e instalación UNIVERSAL DE 2" ACERO AL CARBON | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 291550
1.2.2.1.21 | Cambio e instalación VALVULA GLOW 2" | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2808400
1.2.2.1.22 | Cambio e instalación CHEQUE VERTICAL 3" EN BRONCE | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1428000
1.2.2.1.23 | Cambio e instalación UNIVERSAL PVC 3" SCHEDULLE 40 | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 203371
1.2.2.1.2 | ESTACIONES DE CONTROL DE DRENAJE, RED DE ROCIADORES, SALIDAS HIDRANTES PARA BOMBEROS
1.2.2.1.2.1 | Cambio e Instalación de soporte para (14) columnas de incendio 6” | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 7497000
1.2.2.1.2.2 | Cambio e Instalación de válvulas (3) de liberación de aire listada UL (Incluye suministro e instalación de válvula de corte, válvula de liberación de aire, niples y accesorios para conexionado a la red de incendio, y tubería para drenaje) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2802450
1.2.2.1.2.3 | Corrección de ubicación de rociadores (cambio, reubicación e instalación con accesorios de conexión a red existente) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 235620
1.2.2.1.2.4 | Corrección (2) Salidas para Bomberos (Comprende el suministro e instalación de repuestos y/o ajustes de los elementos, así como el armado de conjunto y pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 3927000
1.2.2.1.2.5 | Cambio e instalación ROCIADOR O SPRINKLER CONTRA INCENDIO K 5.6, pendent, respuesta rápida, cobertura estándar, cromado, con escudo, temperatura ordinaria 68°C | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 78302
1.2.2.1.2.6 | Cambio e instalación ESCUDO DOBLE ROCIADORES | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 18326
1.2.2.1.3 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO dim: 10,94x3,47m prof:3m
1.2.2.1.3.1 | Impermeabilización del tanque de la red contra incendio (dim:10,94x3,47 prof: 3 m Para un total a impermeabilizar de 124.42 m2 equivalente a la sumatoria a todas las caras) (incluye preparación de superficie y suministro e instalación de Membrana de PVC reforzada con poliéster para Impermeabilización de pisos y paredes de tanques. Equivalente o superior) | M2 | 1 | 17229795.8
1.2.2.1.3.2 | Reubicación de llave y/o registro de llenado de tanque red contra incendio hacía la ventana de acceso al tanque subterráneo (Incluye tubería, accesorios, válvula de corte) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 1570800
1.2.2.1.3.3 | Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 99484
1.2.2.1.3.4 | Suministro e Instalación de flotador de mercurio, incluye conexión a switch de mercurio | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 962950.38
2.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE RED CONTRA INCENDIO EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
2.1.1 | Visita técnica de mantenimiento preventivo (Que constará de los 20 ítems descritos para el mantenimiento preventivo en el siguiente cuadro). | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 4069800
2.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA DE RED CONTRA INCENDIO EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
2.2.1 | Mantenimiento correctivo módulos supervisión para estación de control red de rociadores (incluye suministro e instalación de coraza metálica, accesorios y cable para conectar interruptor de flujo y válvula mariposa ubicados por encima del cielo falso) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1582700
2.2.2 | Mantenimiento correctivo detectores (incluye reubicación de detectores por altura, tubería y accesorios requeridos) | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 670017.6
2.2.3 | Mantenimiento correctivo a red de detección para cuarto de bombas contra incendio (Incluye suministro e instalación de un detector multisensor Humo y Temperatura, 8 módulos monitor para supervisión de controlador de la bomba y válvulas, tubería a la vista en cuarto de bombas y tubería enterrada para comunicar con el Edificio de Aulas) | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 8717273.6
2.2.4 | Cambio e instalación DETECTOR DE HUMO | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 445107.6
2.2.5 | Cambio e instalación LUZ ESTROBOSCÓPICA CON BOCINA | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 398542.9
2.2.6 | Cambio e instalación ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 418499.2
2.2.7 | Cambio e instalación MODULO AISLADOR | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 504976.5
2.2.8 | Cambio e instalación PARLANTE DE TECHO | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 408521.05
2.2.9 | Cambio e instalación DETECTOR TRIPLE ACCIONAMIENTO (HUMO, TEMPERATURA Y GAS) DIRECCIONABLE ANALÓGICO | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 485020.2
2.2.10 | Cambio e instalación CABLE INCENDIO 2X18 FPLR BLINDADO | SERVICIO X METRO | 1 | 6999.58
2.2.11 | Cambio e instalación CABLE INCENDIO 2X16 FPLR BLINDADO | SERVICIO X METRO | 1 | 8063.44
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO EYECTOR DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS NIVEL FREÁTICO DEL CUARTO EQUIPO RED CONTRA INCENDIO EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
3.1 | EQUIPO EYECTOR NEGRAS Y LLUVIAS NIVEL FREÁTICO DE RED INCENDIOS (2)
3.1.1 | Evaluación de capacidad y funcionamiento de Equipos Eyectores del Cuarto de Bombas Red Contra Incendio | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 476000
3.1.2 | Visita técnica de mantenimiento preventivo (Que constará de los 33 ítems descritos para el mantenimiento preventivo). | SERVICIO X GLOBAL | 1 | 1892100
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO EYECTOR DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS NIVEL FREÁTICO DEL CUARTO EQUIPO RED CONTRA INCENDIO EL CUAL INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA TOTAL INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VR. UNITARIO ANTES DE IVA | VR. DE IVA | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA (Según Aplique)
3.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA EYECTOR
3.2.1 | Cambio e instalación de tablero controlador | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2344300
3.2.2 | Cambio e instalación Acometida eléctrica para el controlador | SERVICIO X METRO | 1 | 5035128
3.2.3 | Cambio e instalación cableado eléctrico tablero-eyectoras | SERVICIO X METRO | 1 | 1487500
3.2.4 | Cambio e instalación de (3) flotadores | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 233240
3.2.5 | Cambio e instalación cableado señales flotadores | SERVICIO X METRO | 1 | 333200
3.2.6 | Cambio e instalación de Tubería-válvulas-accesorios. | SERVICIO X METRO | 1 | 6104700
3.1 | Cambio e instalación IMPULSOR PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1132880
3.2 | Cambio e instalación IMPULSOR PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 1 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 949620
3.3 | Cambio e instalación IMPULSOR PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 10 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 4239970
3.4 | Cambio e instalación IMPULSOR PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 18 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 5905970
3.5 | Cambio e instalación IMPULSOR PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1132880
3.6 | Cambio e instalación SELLOS MECÁNICOS PARA ELECTROBOMBA 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1241170
3.7 | Cambio e instalación SELLOS MECÁNICOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 1 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1089564
3.8 | Cambio e instalación SELLOS MECÁNICOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 10 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2782220
3.9 | Cambio e instalación SELLOS MECÁNICOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 18 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 5081300
3.10 | Cambio e instalación SELLOS MECÁNICOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1241170
3.11 | Cambio e instalación RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1082900
3.12 | Cambio e instalación RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 1 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1082900
3.13 | Cambio e instalación RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 10 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1749300
3.14 | Cambio e instalación RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 18 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 5081300
3.15 | Cambio e instalación RODAMIENTOS PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1241170
3.16 | Cambio e instalación CONTACTOR TRIFÁSICO DE 40 AMPERIOS, BOBINA DE 220 VOLTIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 728042
3.17 | Cambio e instalación CONTACTOR TRIFÁSICO DE 30 AMPERIOS, BOBINA DE 24 VOLTIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 543116
3.18 | Cambio e instalación CONTACTOR TRIFÁSICO DE 20 AMPERIOS, BOBINA DE 220 VOLTIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 391510
3.19 | Cambio e instalación TÉRMICO DE 25 AMPERIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 283220
3.20 | Cambio e instalación TÉRMICO DE 15 AMPERIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 279888
3.21 | Cambio e instalación CABLE ENCAUCHETADO 3 # 10 | SERVICIO X METRO | 1 | 33320
3.22 | Cambio e instalación CABLE ENCAUCHETADO 3 # 12 | SERVICIO X METRO | 1 | 19992
3.23 | Cambio e instalación CABLE ENCAUCHETADO 3 # 14 | SERVICIO X METRO | 1 | 16993.2
3.24 | Cambio e instalación CABLE ENCAUCHETADO 3 # 16 | SERVICIO X METRO | 1 | 14577.5
3.25 | Cambio e instalación CABLE ENCAUCHETADO 3 # 18 | SERVICIO X METRO | 1 | 13078.1
3.26 | Cambio e instalación RELEVO 8 PINES DE 110 VAC | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 316540
3.27 | Cambio e instalación BREAKER 3 X 50 | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 902972
3.28 | Cambio e instalación BREAKER 3 X 20 | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 902972
3.29 | Cambio e instalación SENSOR DE PRESIÓN | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1999200
3.30 | Cambio e instalación FLOTADOR ELÉCTRICO | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 199920
3.31 | Cambio e instalación TIMER PROGRAMABLE | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 533120
3.32 | Cambio e instalación KIT DEL IMPULSORES, CAMISAS Y DIFUSORES PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1046081.4
3.33 | Cambio e instalación KIT DEL IMPULSORES, CAMISAS Y DIFUSORES PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 1 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 965613.6
3.34 | Cambio e instalación KIT DEL IMPULSORES, CAMISAS Y DIFUSORES PARA ELECTROBOMBA EYECTORAS 10 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1544981.76
3.35 | Cambio e instalación KIT DEL IMPULSORES, CAMISAS Y DIFUSORES PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 18 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 2471970.82
3.36 | Cambio e instalación KIT DEL IMPULSORES, CAMISAS Y DIFUSORES PARA ELECTROBOMBA EYECTORA 3 HP | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1046081.4
3.37 | Cambio e instalación ACEITE DIELÉCTRICO PARA BOMBAS SUMERGIBLES | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 149940
3.38 | Cambio e instalación PINTURA PARA BOMBAS SUMERGIBLES | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 74970
3.39 | Cambio e instalación PINTURA PARA BOMBAS EYECTORAS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 74970
3.40 | Cambio e instalación CARCAZA PARA BOMBAS SUMERGIBLES | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1422764
3.41 | Cambio e instalación CARCAZA PARA BOMBAS EYECTORAS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 1422764
3.42 | Cambio e instalación EMPAQUETADURA PARA BOMBAS SUMERGIBLES | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 749700
3.43 | Cambio e instalación EMPAQUETADURA PARA BOMBAS EYECTORAS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 749700
3.44 | Cambio e instalación FUSIBLES PARA BOMBAS SUMERGIBLES Y EYECTORAS DE 5 AMPERIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 58310
3.45 | Cambio e instalación FUSIBLES PARA BOMBAS SUMERGIBLES Y EYECTORAS DE 10 AMPERIOS | SERVICIO X UNIDAD | 1 | 58310
Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los _____ días del mes _______ del 2023.
Cordialmente, _________________________________________________ Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado Nombre: __________________ CC. ______________________ NIT. ______________________