## Hoja1 (hidden)
ITEM | ACTIVIDAD | unidad de medida | UNIDAD | valor unitario | valor total
1 preliminares
1.1 | Desmonte y retiro de bomba centrifuga existente incluye retiro de accesorios , retiro de empaques , retiro de guarda motor con cubierta y todas las actividades necesarias para su desmonte – medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 2 |  | 0
1.2 | Desmonte y retiro de bomba sumergible existentes incluye retiro de accesorios , retiro de empaques , retiro de canastilla de protección y todas las actividades necesarias para su desmonte , bombas que se encuentran ubicadas dentro del pozo de inyección y tanque homogeneizador - medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 4 |  | 0
1.3 | Desmonte y retiro de flotadores eléctricos ,los cuales están ubicados dentro del pozo de inyección , tanque homogeneizador y tanque sedimentador de la planta de tratamiento de agua residual- medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte para su ejecución. | UND | 7 |  | 0
1.4 | Retiro de los lechos filtrantes incluye disposición final de la capa filtrante contaminada en sitio certificado adjuntando el soporte , retiro de carbón actividado , retiro de zeolita, retiro de de material de soporte (grava) , apertura de los tanques que contienen este material y todo lo necesario para el desarrollo de esta - medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( m3) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | Viaje | 2 |  | 0
1.5 | Desmonte y retiro de manómetros existentes , se deben desmontar y ser entregados a la entidad para que esta sea quien le dé la disposición final a estos esta - medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 4 |  | 0
1.6 | Desmonte y retiro de bombas dosificadoras incluye retiro de elementos de fijación , accesorios y todo los elementos necesarios para realizar su mantenimiento y verificación de calibración -medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución | UND | 6 |  | 0
1.7 | Desmonte y retiro de lampara UV para realizar mantenimiento incluye retiro de todos los elementos de fijación o accesorios - medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución | UND | 2 |  | 0
1.8 | Desmonte y retiro de manguera que conduce los químicos desde la bomba dosificadora hasta el serpentín de mezcla incluye todas las actividades necesarias- medida y forma de pago la unidad de medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución | UND | 6 |  | 0
valor total capitulo 1 |  |  |  |  | 0
2 mantenimeintos
2.1 | Mantenimientos preventivos e instalación de bombas centrifugas incluye cambio de empaques , cambio de clavijas , verificación y corrección del circuito eléctrico , mantenimiento de pintura , remplazo de accesorios y todo lo necesario para su instalación e funcionamiento , esta bomba se debe instalar sobre el mismo lugar que se encontraba con su protección para la lluvia y soportes de fijación - medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 2 |  | 0
2.2 | Mantenimiento preventivo e instalación de las bombas sumergibles, incluye cambio de piezas de ser necesario , cambio de accesorios , cambio de modalidad de descenso y asenso de la bomba en los tanques y todo las actividades necesarias para el mantenimiento de estas - medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 4 |  | 0
2.3 | Suministro e instalación de capa filtrantes para tanques de filtración de aguas incluye el suministro de grava , carbón activado , zeolita , lavado de los tanques de filtrado , instalación de difusores internos , instalación de manómetros para controlar la presión de aire dentro de ellos tanques esto de ser requeridos y todo lo necesario para el adecuado funcionamiento de los filtros- medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 6 |  | 0
2.4 | Mantenimiento preventivo e instalación de bombas dosificadoras incluye calibración , elementos de fijación , soportes , accesorios , empaques y todo lo necesario para su funcionamiento- medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 6 |  | 0
2.5 | Mantenimiento preventivo e instalación de lámparas UV incluye cambio de la cámara de soporte de las lámparas, cambio de mangas o tubos de cuarzo , accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento e instalación - medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 2 |  | 0
2.6 | Mantenimiento de eras de secado incluye retiro de material existente, lavado de muros , disposición final de desechos adjuntando certificación y todo lo necesario para el adecuado mantenimiento a estas eras de secado - medida de pago es ( GL) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | GL | 1 |  | 0
2.7 | Mantenimiento de tubería incluye sondeo y lavado de tubería existente en PVC - medida de pago es ( ML) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | ML | 10 |  | 0
2.8 | Suministro e instalación de grava de 3/4”para las eras de secado incluye transporte , trasiego , extendido del material dentro de las eras de secado y todo lo necesario para su funcionamiento - medida de pago es ( M3) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | M3 | 12 |  | 0
2.9 | Mantenimiento preventivo de bombas neumáticas de doble diafragma incluye todas las actividades necesarias para su adecuado funcionamiento como cambio de piezas, remplazo de empaques , ajuste de tornillería y demás actividades requeridas - medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 2 |  | 0
2.10 | Mantenimiento preventivo de motor de mezcla ubicados dentro de los tanques de espesador de lodos incluye todas las actividades necesarias para su adecuado funcionamiento- medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 2 |  | 0
0
3 suministros
3.1 | Suministro e instalación de manómetros para las bombas sumergibles acordes a las bombas existentes, estos en los tanques de inyección y homogeneizador incluye accesorios para la instalación , accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 4 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de flotadores eléctricos acorde al funcionamiento de la bomba sumergible y bomba centrifuga incluye accesorios , elementos de fijación y todo lo necesario para su funcionamiento - medida de pago es ( UND) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | UND | 7 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de mangueras que conducen los químicos desde la bomba dosificadores hasta el serpentín de mezcla igual o similar a la existente incluye todo lo necesario para su funcionamiento - medida de pago es ( ML) el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas , mano de obra ,equipos y transporte de ser necesario para su ejecución. | ML | 24 |  | 0
0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
|  |  | costos indirectos | A 13% | 0
|  |  |  | I 3% | 0
|  |  |  | U 3% | 0
|  |  | costo del iva | IVA 19% | 0
0
|  |  |  | Valor Total | 0

## ET - MTT PTARS LAS MERCEDES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles incluye: - Desarme y limpieza del equipo (externa e interna) - Inspección de componentes. - Armado y ajustes de componentes - Cambio de rodamientos y sello mecánico especial de Agua Residual - Cambio de aceite dieléctrico - Revision y pruebas de controles de nivel | GBL | 4
2 | Mantenimiento preventivo de serpentin de Mezcla incluye: - Verificación y ajuste de Anclaje - Verificación y ajuste de flujo e inyección de productos quimicos. - Cambio de conexiones flexible o mangueras | GBL | 2
3 | Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras incluye: - Extracción, desarme, revisión y limpieza en sitio - Verificación y ajuste de conexiones electricas - Prueba de funcionamiento con y sin carga de trabajo - Ajuste y lubricacion de partes | UND | 6
4 | Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas incluye: - Desarme y limpieza (interna y externa) del equipo - Inspeccion de componentes - Cambio de rodamientos y sello mecánico especial de AR. - Cambio de aceite dieléctrico - Pruebas con y sin carga de trabajo; verificación de conexiones electricas. - Revisión y pruebas de controles de nivel. - Suministro e instalacion de trampa de cabello - Armado y ajuste de componentes | GBL | 2
5 | Mantenimiento tablero control eléctrico incluye: - Limpieza de general - Ajuste de borneras - Verificacion y ajuste electromecanica de componentes. - Pruebas de funcionamiento - Cambio de cableado en mal estado. - Proteccion con pintura anticorrosiva en partes deterioradas | GBL | 2
6 | Mantenimiento preventivo espesador de lodos incluye: - Desarme, arme, ajuste, lubricacion y limpieza del motoreductor - ajuste de vástago y paletas - proteccion con pintura en fibra de vidrio | GBL | 2
7 | Mantenimiento Prenventio Deshidratador de Lodos Incluye: - Desarme y arme general de la estructura - Limpieza general del compactado neumatico - Cambio de conexiones flexibles si es necesario - Verificacion de escapes de aire en la red - Mantenimiento al actuador manual - Limpieza y ajuste | GBL | 2
8 | Mantenimiento preventivo de eras de secado incluye: - Evacuacion material filtrante en cada caja - Revisión y corrección de colectores de salida de lixiviados - cambio de material filtrante y de soporte | GBL | 2
9 | Mantenimiento preventivo de lamparas UV incluye: - Desarme y arme general de la estructura - Verificación de conexiones electricas - Suministro e instalacion de mangas o tubos de cuarzo - Prueba de funcionamiento | GBL | 2
10 | Suministro e instalacion medidores de presion sistema de filtros y bombas sumergibles incluye: - Manometros - Accesorios de Instalacion - Prueba de Funcionamiento | GBL | 4
11 | Suministro e instalacion de sensores de nivel incluye: - Flotadores - Accesorios de instalacion - Revisión y pruebas de controles de nivel. | UND | 8