## LOTE 1(Multiparametros)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 1. Calibración certificada para un (1) multiparámetro (pH, Conductividad y medidor de iones).
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | METRILAB LTDA |  | PROVEEDOR: | UNION METROLÓGICA |  | PROVEEDOR: |  |  | PROVEEDOR:
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No.
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración certificada del termómetro del equipo, con entrega de certificado de calibración y estado de los electrodos de conductividad eléctrica y pH para buffers certificados (1 mol / l; 0,1 mol / l y 0,01 mol / l y 4,00; 7,00 y 10,00 respectivamente) a 20 °C, y electrodo Redox en tres puntos, con norma nacional e internacional vigente.
1 | Medidor Multiparámetros (pH, Conductímetro y medidor de iones), marca Sartorius, modelo Meter pp-50, número de serie: PP-5023454433, sin número de placa. Incluir: Dos (2) Patrón estándar para conductividad eléctrica con certificado de trazabilidad de cada uno: 1 mol / l; 0,1 mol / l y 0,01 mol / l, presentación 125 ml de cada concentración. | 900000 | 171000 | 1071000 | 900000 | 171000 | 1071000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 900000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 900000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0
|  | IVA (19%) |  | 171000 | IVA (19%) |  | 171000 | IVA (19%) |  | 0 | IVA (19%) |  | 0
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 1071000 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 1071000 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0

## LOTE 2(Hornos, Muflas, Nev, In)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 2. Calibración certificada de ocho(8) hornos, dos (2) muflas, una (1) incubadora, un (1) baño termostatado.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | METROLOGIC COLOMBIA SAS |  | PROVEEDOR: | INDUSTRIA Y METROLOGIA LTDA |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. | 0076-23T
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 de hornos. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad, estabilidad y corrección de temperatura. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma nacional o internacional vigente, se debe realizar calibración en tres o cuatro puntos de tres o cuatro puntos de temperatura para: (8) Hornos:
1.1 | Horno, marca Despatch, modelo DOC-67, número de serie: 151166, sin número de placa, verificar a: 40°C, 70 ºC y 105 ºC. | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
1.2 | Horno termostatado, marca DESPATCH, modelo LAC-67, número de serie 151169, número de placa IGAC 10573, verificar a: 40°C, 70 ºC y 105 ºC. | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
1.3 | Horno, marca BAIRD – TATLOCK, modelo B. S2648, sin número de serie, número de placa 06674, verificar a: 70 ºC 105 ºC y 130 ºC. | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
1.4 | Horno, Marca BlueM, Modelo OV-8A, número de serie: OV-1-9975, número de placa 06496. verificar Tres (3) puntos: 70 ºC, 105 ºC y 130 ºC 9,035 Litros | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
1.5 | Horno, Marca 1 Dies, Modelo D240, sin número de serie, verificar Tres (3) puntos: 70 ºC; 105 ºC; 200 ºC 240 Litros. | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 928000 | 176320 | 1104320 | 550000 | 104500 | 654500
1.6 | Horno, Marca 1 DSIES/TOKY, Modelo D-240, sin número de serie, número de placa 16081. verificar Tres (3) puntos: 40 ºC 70 ºC y 105 ºC 240 Litros | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
1.7 | Horno, Marca 1DIES/IBC, Modelo D-240, sin número de serie, número de placa 16082. verificar Tres (3) puntos: 40 ºC 70 ºC y 105 ºC 240 Litros. | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
1.8 | Horno, Marca Precisión Scientific, Modelo STG 40, número de serie 24AX-3, sin número de placa. verificar Tres (3) puntos: 35ºC 50ºC y 65ºC, capacidad 45,69 Litros | 1025000 | 194750 | 1219750 | 480000 | 91200 | 571200 | 696000 | 132240 | 828240 | 550000 | 104500 | 654500
ITEM 2. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 de dos Muflas. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad de la temperatura, estabilidad de temperatura y corrección de temperatura, y demás. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma, se debe realizar calibración en tres puntos de temperatura para:
2.1 | Mufla, marca CHECKMAN, modelo M254, número de serie: 05633/61, sin número de placa (High Watts Resistencias, 110 V, KW 3.5, Type M-254), Rango: 0 a 990°C. Verificar a: 350 ºC, 550 ºC y 950 ºC. | 1320000 | 250800 | 1570800 | 650000 | 123500 | 773500 | 466000 | 88540 | 554540 | 1100000 | 209000 | 1309000
2.2 | Mufla, marca CENCO - COOLEY, modelo13633-D, número de serie: A -152, sin número de placa rango de trabajo 25°C a 1100°C, Rango de temperatura, exactitud, resolución, sensor de temperatura (clase). Verificar a: 350 ºC, 550 ºC y 950 ºC. se debe tener en cuenta que la incertidumbre tiene que ser menor o igual a 16,6°C. | 1320000 | 250800 | 1570800 | 650000 | 123500 | 773500 | 466000 | 88540 | 554540 | 1100000 | 209000 | 1309000
ITEM 3. Calibración certificada de una incubadora bajo ISO 17025:2017. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad de la temperatura, estabilidad de temperatura y corrección de temperatura. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma, se debe realizar calibración en tres puntos de temperatura para:
3.1 | Incubadora, marca Thelco, Modelo 60, número de serie: 22AD-6, número de placa 16428. Rango de uso: 28 ºC - 44,5 °C. | 989000 | 187910 | 1176910 | 450000 | 85500 | 535500 | 580000 | 110200 | 690200 | 550000 | 104500 | 654500
ITEM 4. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 del medio térmico con determinación de homogeneidad, determinación de inestabilidad temporal, disposición de medición de ubicaciones para:
4.1 | Baño termostatado, marca LAUDA, modelo ALPHA A-24, número de serie: LCBC4735-09-0502, número de placa 35264. | 989000 | 187910 | 1176910 | 500000 | 95000 | 595000 | 580000 | 110200 | 690200 | 400000 | 76000 | 476000
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 12818000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 6090000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 7892000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 7550000
|  | IVA (19%) |  | 2435420 | IVA (19%) |  | 1157100 | IVA (19%) |  | 1499480 | IVA (19%) |  | 1434500
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 15253420 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 7247100 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 9391480 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 8984500

## LOTE 3(Micro y Disp)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 3. Calibración certificada de instrumentos de volumetría variables para veintitres (23) micropipetas, dieciseis (16) dispensadores, dos (2) buretas digitales y doce (12) pipetas lowy.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | INDUSTRIA Y METROLOGIA LTDA |  | PROVEEDOR: | DETECTO DE COLOMBIA LTDA |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. | 0076-23T
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para veintidos (22) micropipetas:
1.1 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 09H78105, número de placa 97111, rango: 10 µl - 100 µl, escala: 0,1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.2 | Micropipeta 1000, marca Jencons, modelo Sealpette, número de serie 5057147, número de placa 28880, rango: 100 µl - 1000 µl, escala: 5 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.3 | Micropipeta 1000, marca Jencons, modelo Sealpette, serie 5057149, número de placa 28882, rango: 100 µl -1000 µl, escala: 5 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.4 | 2 Micropipetas, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 09H74440, sin número de placa rango: 10 µl – 100 µl, escala: 0,1 µl. | 548900 | 104291 | 1306382 | 188100 | 35739 | 447678 | 120000 | 22800 | 285600 | 200000 | 38000 | 476000
1.5 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 08K20448, sin número de placa, rango: 100 µl -1000 µl escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.6 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01L75249, sin número de placa, rango: 100 µl -1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.7 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01L75241, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.8 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 07M39195, sin número de placa, rango: 0,5 µl - 10 µl, escala: 0.1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.9 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 10L96090, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.10 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01N23987, sin número de placa, rango: 100 µl - 1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.11 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 10K47948, sin número de placa, rango: 0,5 ml – 5 ml, escala: 5 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.12 | Micropipeta marca Brand modelo Transferpettes serie 11L99844 sin número de placa, rango: 0,5 µl - 5 µl escala: 5 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.13 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01N23984, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 0,001 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.14 | Micropipeta, marca Thermo Scientific, modelo FINNIPIPETTE, número de serie KJ07084, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.15 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 10M89760, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.16 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 01L85597, sin número de placa, rango: 0,5 µl -10 µl, escala: 0,1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.17 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 11L99848, sin número de placa, rango: 0,5 µl - 5 µl, escala 0,1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.18 | Micropipeta, marca Jencons Sealpette, modelo SEALPETTE, número de serie 5057148, número de placa: 28881.rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.19 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 11L00683 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.20 | Micropipeta, marca Brand, Transferpette, número de serie 05L27830 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.21 | Micropipeta, marca Brand, número de serie 05L27830 05L32280 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
1.22 | Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette número de serie 11L99843 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, | 548900 | 104291 | 653191 | 188100 | 35739 | 223839 | 120000 | 22800 | 142800 | 200000 | 38000 | 238000
ITEM 2. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para catorce (14) dispensadores:
2.1 | Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette, número de serie 20A06437, sin número de placa, rango: 1 mL – 10 mL, escala 0,1 mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.2 | Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 17C25811, sin número de placa, rango: 0 mL - 10 mL, escala 0,1 mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.3 | Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 17B21335, sin número de placa, rango: 10 mL – 100 mL, escala 1 mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.4 | Dispensador digital, marca BOECO, modelo GRADUADA, número de serie 11G46065, sin número de placa, rango: 0 mL a 5 mL, escala 0,1 mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.5 | Dispensador digital, marca BRAND, sin modelo, número de serie 07H42328, sin número de placa, rango: 0 mL - 5 mL, escala 0,1 mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.6 | 2 Dispensadores digitales, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 01H62412, sin número de placa, rango: 0 mL - 25 mL, escala 1 mL. | 548900 | 104291 | 1306382 | 270000 | 51300 | 642600 | 120000 | 22800 | 285600 | 300000 | 57000 | 714000
2.7 | Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 04J79843, sin número de placa, rango: 0 mL - 25 mL, escala 1mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.8 | 2 Dispensadores digitales, marca Brand, modelo Dispensette, número de serie 09N57029, sin número de placa, rango: 0 mL - 50 mL, escala 1 mL. | 548900 | 104291 | 1306382 | 270000 | 51300 | 642600 | 120000 | 22800 | 285600 | 300000 | 57000 | 714000
2.9 | Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette S, número de serie 09N57028, sin número de placa, rango: 0 mL - 50 mL, escala 1 mL. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.10 | Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 04H07339, sin número de placa, rango: 1 ml - 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.11 | Dispensador digital, marca Hirschmann, modelo EM DISPENSER PP, con número de serie 6404053, sin número de placa, rango: 10 ml - 60 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.12 | Dispensador digital, marca Hirschmann, modelo CERAMUS, con número de serie 14001085, sin número de placa, rango: 2 ml - 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.13 | Dispensador digital, marca DLAB, modelo DispensMate, con número de serie GB221AG0000019, sin número de placa, rango: 1 ml - 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
2.14 | Dispensador digital, marca DLAB, modelo DispensMate, con número de serie GB216AB0001397, sin número de placa, rango: 2,5 ml - 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
ITEM 3. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para dos (2) buretas digitales:
3.1 | Bureta Digital, Marca Hirschmann, Modelo Solarus, número de serie 50404016, sin número de placa, Rango: 10 A 50 ml División de escala: 0,1 ml | 610200 | 115938 | 726138 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
3.2 | Bureta digital, Marca Hirschmann, Modelo Solarus, número de serie 50404017, sin número de placa Rango: 0,01 A 50 ml Serie: 50404017 | 610200 | 115938 | 726138 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 300000 | 57000 | 357000
ITEM 4. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para doce (12) Pipetas Lowy:
4.1 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.2 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.3 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.4 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.5 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.6 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.7 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.8 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.9 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.10 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.11 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
4.12 | Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. | 548900 | 104291 | 653191 | 270000 | 51300 | 321300 | 120000 | 22800 | 142800 | 180000 | 34200 | 214200
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 29214300 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 12426300 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 6360000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 12160000
|  | IVA (19%) |  | 5550717 | IVA (19%) |  | 2360997 | IVA (19%) |  | 1208400 | IVA (19%) |  | 2310400
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 34765017 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 14787297 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 7568400 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 14470400

## LOTE 4(Cab Flujo)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 4. Calificación para dos (2) cabinas de flujo laminar.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA |  | PROVEEDOR:
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. | 0076-23T |  | COTIZACIÓN No.
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calificación con una velocidad de aire de 0,475 m/s, (90 fpm) según norma vigente y certificada para (2) cabinas de flujo laminar:
1 | Cabina de Flujo Laminar, marca BASSAIRE, modelo 04HB, número de serie OH16904 HB, número de placa IGAC 10302. | 1320000 | 250800 | 1570800 | 600000 | 114000 | 714000 |  | 0 | 0
2 | Cabina de Flujo laminar, marca Streamline, modelo SHC4A2, número de serie 2013-77362, número de placa IGAC 40902. | 1320000 | 250800 | 1570800 | 600000 | 114000 | 714000 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL LOTE (COP$) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 2640000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 1200000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0
|  | IVA (19%) |  | 501600 | IVA (19%) |  | 228000 | IVA (19%) |  | 0
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 3141600 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 1428000 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0

## LOTE 5(Balanzas)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 5. Calibración certificada para seis (6) balanzas y una (1) báscula.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | METRILAB LTDA |  | PROVEEDOR: | INDUSTRIA Y METROLOGIA LTDA |  | PROVEEDOR: | DETECTO DE COLOMBIA LTDA |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA |  | PROVEEDOR: | METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA |  | PROVEEDOR: | CELCIUS METROLOGIA
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. | 0076-23T |  | COTIZACIÓN No. | C-1-231012 |  | COTIZACIÓN No. | 5083910320
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1.Calibración certificada bajo la ISO 17025:2017 de balanzas con las siguientes pruebas: Excentricidad, Exactitud o prueba de errores de indicación y repetibilidad. De acuerdo con la guía SIM:2009/MWG7/cg-01/v.00 “Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático” para calibración certificada de seis (6) balanzas:
1 | Balanza precisión, marca Ohaus, modelo E16120, número de serie: B028003097, número de placa: 22480, con rango de: 0,01 gr a 620 gr, con lectura mínima de: 0,01 g | 722000 | 137180 | 859180 | 388340 | 73784.6 | 462124.6 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 250000 | 47500 | 297500 | 340000 | 64600 | 404600 | 610000 | 115900 | 725900 | 129360 | 24578.4 | 153938.4
2 | Balanza analítica, marca Ohaus, modelo AR1530, número de serie: H29712032300594P, número de placa 23358, con rango de: 0,001 gr a 310 gr, con lectura mínima de: 0,001 gr. | 734100 | 139479 | 873579 | 388340 | 73784.6 | 462124.6 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 250000 | 47500 | 297500 | 340000 | 64600 | 404600 | 610000 | 115900 | 725900 | 129360 | 24578.4 | 153938.4
3 | Balanza analítica, marca Denver, modelo PI214, número de serie 180239, número de placa 28872, con rango de: 0,0001 gr a 210 gr, con lectura mínima de: 0,0001 g | 821000 | 155990 | 976990 | 607837 | 115489.03 | 723326.03 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 250000 | 47500 | 297500 | 420000 | 79800 | 499800 | 610000 | 115900 | 725900 | 193760 | 36814.4 | 230574.4
4 | Balanza, Marca Sartorius, Modelo MSE224S-100-DU, número de Serie 27302826, sin número de placa, con rango de: 0 a 220g, con lectura mínima de: 0,0001g | 821000 | 155990 | 976990 | 607837 | 115489.03 | 723326.03 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 250000 | 47500 | 297500 | 420000 | 79800 | 499800 | 610000 | 115900 | 725900 | 197360 | 37498.4 | 234858.4
5 | Balanza, Marca LECO, Modelo 751-300, número de serie 4309, sin número de placa, con rango de: 0 a 120g, con lectura mínima de: 0,0001g | 821000 | 155990 | 976990 | 607837 | 115489.03 | 723326.03 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 250000 | 47500 | 297500 | 650000 | 123500 | 773500 | 610000 | 115900 | 725900 | 129360 | 24578.4 | 153938.4
6 | Balanza, Marca Sartorius, Modelo CPA124S-MOD, número de serie 29253280, sin número de placa, con rango de: 0 a 120g, con lectura mínima de: 0,01g | 722000 | 137180 | 859180 | 607837 | 115489.03 | 723326.03 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 250000 | 47500 | 297500 | 340000 | 64600 | 404600 | 610000 | 115900 | 725900 | 123360 | 23438.4 | 146798.4
ITEM 2. Calibración certificada bajo la ISO 17025:2017 de una báscula con las siguientes pruebas: Excentricidad, Exactitud o prueba de errores de indicación y receptibilidad. De acuerdo con la guía SIM:2009/MWG7/cg-01/v.00 “Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático”.
1 | Bascula, marca BBG, sin modelo, sin número de serie, número de placa 96414, con un rango de 300 Kg y una lectura mínima de 100 gr. | 683000 | 129770 | 812770 | 388340 | 73784.6 | 462124.6 | 354750 | 67402.5 | 422152.5 | 550000 | 104500 | 654500 | 690000 | 131100 | 821100 | 620450 | 117885.5 | 738335.5 | 322560 | 61286.4 | 383846.4
VALOR TOTAL DEL LOTE (COP$) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 5324100 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 3596368 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 2483250 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 2050000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 3200000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 4280450 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 1225120
|  | IVA (19%) |  | 1011579 | IVA (19%) |  | 683309.92 | IVA (19%) |  | 471817.5 | IVA (19%) |  | 389500 | IVA (19%) |  | 608000 | IVA (19%) |  | 813285.5 | IVA (19%) |  | 232772.8
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 6335679 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 4279677.92 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 2955067.5 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 2439500 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 3808000 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 5093735.5 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 1457892.8

## LOTE 6(Hidrometros)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 6. Calibración certificada para cinco (5) hidrómetros.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA |  | PROVEEDOR: |  |  | PROVEEDOR:
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. | 0076-23T |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No.
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración del parámetro acreditado, densidad para hidrómetros, en 4 puntos: -5, 0, 30 y 60 g/L bajo la ISO 17025:2017, para:
1 | Hidrómetro, Marca chase, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie145197, sin número de placa. | 546000 | 103740 | 649740 | 310000 | 58900 | 368900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Hidrómetro, Marca chase, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie145393, sin número de placa. | 546000 | 103740 | 649740 | 310000 | 58900 | 368900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Hidrómetro, Marca Eijkelkamp, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 12459210, sin número de placa. | 546000 | 103740 | 649740 | 310000 | 58900 | 368900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Hidrómetro, Marca Fisher scientific Co, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 87903, sin número de placa. | 546000 | 103740 | 649740 | 310000 | 58900 | 368900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Hidrómetro, Marca Chase -5/60, Modelo ASTM 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 145109, sin número de placa. | 546000 | 103740 | 649740 | 310000 | 58900 | 368900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL LOTE (COP$) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 2730000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 1550000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0
|  | IVA (19%) |  | 518700 | IVA (19%) |  | 294500 | IVA (19%) |  | 0 | IVA (19%) |  | 0
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 3248700 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 1844500 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0

## LOTE 7(termohigr y termometros)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 7. Calibración certificada para diez (10) termohigrómetros y dos (2) termómetros de inmersión.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | METROLOGIC COLOMBIA SAS |  | PROVEEDOR: | INDUSTRIA Y METROLOGIA LTDA |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA |  | PROVEEDOR: | CELCIUS METROLOGIA
|  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No. | 0076-23T |  | COTIZACIÓN No. | 5083910320
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada bajo norma nacional o internacional para diez (10) termohigrometros, en dos variables: temperatura (°C), para 3 puntos: 5°C, 20°C y 50°C, Humedad relativa (%), para 3 puntos: 20%, 50% y 90%.:
1 .1 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 4154, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949516, sin número de placa. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.2 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101824390, sin número de placa. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.3 | Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101310. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.4 | Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101311. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.5 | Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101312. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.6 | Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101313. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.7 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 4125, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949546, sin número de placa. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.8 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie101949557, sin número de placa. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.9 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949557, sin número de placa. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
1.10 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066 Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949524, sin número de placa. | 698500 | 132715 | 831215 | 280000 | 53200 | 333200 | 320000 | 60800 | 380800 | 320000 | 60800 | 380800 | 160160 | 30430.4 | 190590.4
ITEM 2. Calibración certificada de temperatura, en tres puntos: 15.0°C, 50°C y 80°C, d=0,1 °C, para dos (2) termómetros de inmersión:
2.1 | Termómetro Digital, Marca Milwaukee, Modelo TH 300, Rango: -50 a 150°C número de serie 12345728, sin número de placa | 975200 | 185288 | 1160488 | 280000 | 53200 | 333200 | 280000 | 53200 | 333200 | 240000 | 45600 | 285600 | 123200 | 23408 | 146608
2.2 | Termómetro Digital, Marca Milwaukee, Modelo TH 300, Rango: -50 a 150°C número de serie 12345725, sin número de placa | 975200 | 185288 | 1160488 | 280000 | 53200 | 333200 | 280000 | 53200 | 333200 | 240000 | 45600 | 285600 | 123200 | 23408 | 146608
VALOR TOTAL DEL LOTE (COP$) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 8935400 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 3360000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 3760000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 3680000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 1848000
|  | IVA (19%) |  | 1697726 | IVA (19%) |  | 638400 | IVA (19%) |  | 714400 | IVA (19%) |  | 699200 | IVA (19%) |  | 351120
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 10633126 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 3998400 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 4474400 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 4379200 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 2199120

## LOTE 8(termomet)
ESTUDIO DE MERCADO PROCESO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS. CIFRAS EN COP $
LOTE No. 8. Calibración certificada para diez (10) termómetros con sonda a frasco de glicol.
ITEM | DESCRIPCIÓN | PROVEEDOR: | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS |  | PROVEEDOR: | UNION METROLOGICA LTDA |  | PROVEEDOR: | PINZUAR SAS |  | PROVEEDOR: |  |  | PROVEEDOR:
|  | COTIZACIÓN No. | 23107 |  | COTIZACIÓN No. | 0046-23T |  | COTIZACIÓN No. | 4575 |  | COTIZACIÓN No. |  |  | COTIZACIÓN No.
|  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($) | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada de temperatura, en tres puntos: 5°C, 20°C y 50°C, para diez (10) termómetros con sonda a frasco de glicol.:
1 .1 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170361799, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170361805, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590526, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590518, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590524, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. | 721400 | 137066 | 858466 | 400000 | 76000 | 476000 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL LOTE (COP$) |  | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 7214000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 4000000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 3500000 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0 | VALOR TOTAL LOTE ANTES DE IVA |  | 0
|  | IVA (19%) |  | 1370660 | IVA (19%) |  | 760000 | IVA (19%) |  | 665000 | IVA (19%) |  | 0 | IVA (19%) |  | 0
|  | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 8584660 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 4760000 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 4165000 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0 | VALOR TOTAL LOTE CON IVA |  | 0

## Seguimiento
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS NO EXCLUSIVOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS.
LOTE | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL CON IVA | [8 empty] | OBSERVACIONES | PROMEDIO | CONSOLIDACIÓNESTUDIO DE MERCADO
|  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS | METRILAB LTDA | METROLOGIC COLOMBIA SAS | INDUSTRIA Y METROLOGIA LTDA | DETECTO DE COLOMBIA LTDA | UNION METROLOGICA LTDA | METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA | CELCIUS METROLOGIA | PINZUAR SAS |  |  | No. DE COTIZACIONES | PRECIO UNITARIO PROMEDIO IVA INCLUIDO | VALOR MINIMO | VALOR MÁXIMO
1 | LOTE No. 1. Calibración certificada para un (1) multiparámetro (pH, Conductividad y medidor de iones). |  | 1071000 |  |  |  | 1071000 |  |  |  | Metrilab Ltda. manifiesta que el alcance no cubre la calibración de medidor de iones, solo pH y conductividad. | 1071000 | 2 | 1071000 | 1071000 | 1071000
2 | LOTE No. 2. Calibración certificada de ocho(8) hornos, dos (2) muflas, una (1) incubadora, un (1) baño termostatado. | 15253420 |  | 7247100 | 9391480 |  | 8984500 |  |  |  |  | 10219125 | 4 | 10219125 | 7247100 | 15253420
3 | LOTE No. 3. Calibración certificada de instrumentos de volumetría variables para veintitres (23) micropipetas, dieciseis (16) dispensadores, dos (2) buretas digitales y doce (12) pipetas lowy. | 34765017 |  |  | 14787297 | 7568400 | 14470400 |  |  |  |  | 17897778.5 | 4 | 17897778.5 | 7568400 | 34765017
4 | LOTE No. 4. Calificación para dos (2) cabinas de flujo laminar. | 3141600 |  |  |  |  | 1428000 |  |  |  |  | 2284800 | 2 | 2284800 | 1428000 | 3141600
5 | LOTE No. 5. Calibración certificada para seis (6) balanzas y una (1) báscula. | 6335679 | 4279677.92 |  | 2955067.5 | 2439500 | 3808000 | 5093735.5 | 1457892.8 |  |  | 3767078.96 | 7 | 3767078.96 | 1457892.8 | 6335679
6 | LOTE No. 6. Calibración certificada para cinco (5) hidrómetros. | 3248700 |  |  |  |  | 1844500 |  |  |  |  | 2546600 | 2 | 2546600 | 1844500 | 3248700
7 | LOTE No. 7. Calibración certificada para diez (10) termohigrómetros y dos (2) termómetros de inmersión. | 10633126 |  | 3998400 | 4474400 |  | 4379200 |  | 2199120 |  |  | 5136849.2 | 5 | 5136849.2 | 2199120 | 10633126
8 | LOTE No. 8. Calibración certificada para diez (10) termómetros con sonda a frasco de glicol. | 8584660 |  |  |  |  | 4760000 |  |  | 4165000 |  | 5836553.3333 | 3 | 5836553.3333 | 4165000 | 8584660
48759784.9933