## LOTE 1 (Multiparametros)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 1. Calibración certificada para un (1) multiparámetro (pH, Conductividad y medidor de iones).
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calibración certificada del termómetro del equipo, con entrega de certificado de calibración y estado de los electrodos de conductividad eléctrica y pH para buffers certificados (1 mol / l; 0,1 mol / l y 0,01 mol / l y 4,00; 7,00 y 10,00 respectivamente) a 20 °C, y electrodo Redox en tres puntos, con norma nacional e internacional vigente.
1 | (1) Medidor Multiparámetros (pH, Conductímetro y medidor de iones), marca Sartorius, modelo Meter pp-50, número de serie: PP-5023454433, sin número de placa. Incluir: Dos (2) Patrón estándar para conductividad eléctrica con certificado de trazabilidad de cada uno: 1 mol / l; 0,1 mol / l y 0,01 mol / l, presentación 125 ml de cada concentración. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 2(Hornos, Muflas, In y BT)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 2. Calibración certificada de ocho(8) hornos, dos (2) muflas, una (1) incubadora, un (1) baño termostatado
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 de hornos. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad, estabilidad y corrección de temperatura. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma nacional o internacional vigente, se debe realizar calibración en tres o cuatro puntos de tres o cuatro puntos de temperatura para: (8) Hornos:
1.1 | (1) Horno, marca Despatch, modelo DOC-67, número de serie: 151166, sin número de placa, verificar a: 40°C, 70 ºC y 105 ºC. |  | 0 | 0
1.2 | (1) Horno termostatado, marca DESPATCH, modelo LAC-67, número de serie 151169, número de placa IGAC 10573, verificar a: 40°C, 70 ºC y 105 ºC. |  | 0 | 0
1.3 | Horno, marca BAIRD – TATLOCK, modelo B. S2648, sin número de serie, número de placa 06674, verificar a: 70 ºC 105 ºC y 130 ºC. |  | 0 | 0
1.4 | (1) Horno, Marca BlueM, Modelo OV-8A, número de serie: OV-1-9975, número de placa 06496. , verificar Tres (3) puntos: 70 ºC, 105 ºC y 130 ºC 9,035 Lt (Litros) |  | 0 | 0
1.5 | (1) Horno, Marca 1 Dies, Modelo D240, sin número de serie, verificar Tres (3) puntos: 70 ºC; 105 ºC; 200 ºC 240 Lt (Litros) |  | 0 | 0
1.6 | 1) Horno, Marca 1 DSIES/TOKY, Modelo D-240, sin número de serie, número de placa 16081. verificar Tres (3) puntos: 40 ºC 70 ºC y 105 ºC 240 Lt (Litros) |  | 0 | 0
1.7 | (1) Horno, Marca 1DIES/IBC, Modelo D-240, sin número de serie, número de placa 16082. verificar Tres (3) puntos: 40 ºC 70 ºC y 105 ºC 240 Lt (Litros) |  | 0 | 0
1.8 | (1) Horno, Marca Precisión Scientific, Modelo STG 40, número de serie 24AX-3, sin número de placa. verificar Tres (3) puntos: 35ºC 50ºC y 65ºC, capacidad 45,69 Lt (Litros) |  | 0 | 0
ITEM 2. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 de dos Muflas. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad de la temperatura, estabilidad de temperatura y corrección de temperatura, y demás. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma, se debe realizar calibración en tres puntos de temperatura para dos (2) Muflas:
2.1 | (1) Mufla, marca CHECKMAN, modelo M254, número de serie: 05633/61, sin número de placa (High Watts Resistencias, 110 V, KW 3.5, Type M-254), Rango: 0 a 990°C. Verificar a: 350 ºC, 550 ºC y 950 ºC. |  | 0 | 0
2.2 | (1) Mufla, marca CENCO - COOLEY, modelo13633-D, número de serie: A -152, sin número de placa rango de trabajo 25°C a 1100°C, Rango de temperatura, exactitud, resolución, sensor de temperatura (clase). Verificar a: 350 ºC, 550 ºC y 950 ºC. se debe tener en cuenta que la incertidumbre tiene que ser menor o igual a 16,6°C. |  | 0 | 0
ITEM 3. Calibración certificada de una incubadora bajo ISO 17025:2017. Entregando el reporte de calibración con homogeneidad de la temperatura, estabilidad de temperatura y corrección de temperatura. También debe expresarse si cumple con los requisitos respecto a los parámetros máximos y mínimos según norma, se debe realizar calibración en tres puntos de temperatura para:
3.1 | (1) Incubadora, marca Thelco, Modelo 60, número de serie: 22AD-6, número de placa 16428. Rango de uso: 28 ºC - 44,5 °C. |  | 0 | 0
ITEM 4. Calibración certificada bajo ISO 17025:2017 del medio térmico con determinación de homogeneidad, determinación de inestabilidad temporal, disposición de medición de ubicaciones para:
4.1 | (1) Baño termostatado, marca LAUDA, modelo ALPHA A-24, número de serie: LCBC4735-09-0502, número de placa 35264. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 3(Micro y Disp)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 3. Calibración certificada de instrumentos de volumetría variables para veintitrés (23) micropipetas, dieciséis (16) dispensadores, dos (2) buretas digitales y doce (12) pipetas lowy
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para veintitres (23) micropipetas
1.1 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 09H78105, número de placa 97111, rango: 10 µl - 100 µl, escala: 0,1 µl. |  | 0 | 0
1.2 | (1) Micropipeta 1000, marca Jencons, modelo Sealpette, número de serie 5057147, número de placa 28880, rango: 100 µl - 1000 µl, escala: 5 µl. |  | 0 | 0
1.3 | (1) Micropipeta 1000, marca Jencons, modelo Sealpette, serie 5057149, número de placa 28882, rango: 100 µl -1000 µl, escala: 5 µl. |  | 0 | 0
1.4 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 09H74440, sin número de placa rango: 10 µl – 100 µl, escala: 0,1 µl. |  | 0 | 0
1.5 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 08K20448, sin número de placa, rango: 100 µl -1000 µl escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.6 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01L75249, sin número de placa, rango: 100 µl -1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.7 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01L75241, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.8 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 07M39195, sin número de placa, rango: 0,5 µl - 10 µl, escala: 0.1 µl. |  | 0 | 0
1.9 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 10L96090, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.10 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01N23987, sin número de placa, rango: 100 µl - 1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.11 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 10K47948, sin número de placa, rango: 0,5 ml – 5 ml, escala: 5 ml. |  | 0 | 0
1.12 | (1) Micropipeta marca Brand modelo Transferpettes serie 11L99844 sin número de placa, rango: 0,5 µl - 5 µl escala: 5 µl. |  | 0 | 0
1.13 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 01N23984, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 0,001 µl. |  | 0 | 0
1.14 | (1) Micropipeta, marca Thermo Scientific, modelo FINNIPIPETTE, número de serie KJ07084, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.15 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 10M89760, sin número de placa, rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.16 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpettes, número de serie 01L85597, sin número de placa, rango: 0,5 µl -10 µl, escala: 0,1 µl. |  | 0 | 0
1.17 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 11L99848, sin número de placa, rango: 0,5 µl - 5 µl, escala 0,1 µl. |  | 0 | 0
1.18 | (1) Micropipeta, marca Jencons Sealpette, modelo SEALPETTE, número de serie 5057148, número de placa: 28881.rango: 100 µl – 1000 µl, escala: 1 µl. |  | 0 | 0
1.19 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette, número de serie 11L00683 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, |  | 0 | 0
1.20 | (1) Micropipeta, marca Brand, Transferpette, número de serie 05L27830 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, |  | 0 | 0
1.21 | (1) Micropipeta, marca Brand, número de serie 05L27830 05L32280 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, |  | 0 | 0
1.22 | (1) Micropipeta, marca Brand, modelo Transferpette número de serie 11L99843 sin número de placa. Rango 0.5-10 µl, |  | 0 | 0
ITEM 2. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para veinte (20) dispensadores:
2.1 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette, número de serie 20A06437, sin número de placa, rango: 1 mL – 10 mL, escala 0,1 mL. |  | 0 | 0
2.2 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 17C25811, sin número de placa, rango: 0 mL - 10 mL, escala 0,1 mL. |  | 0 | 0
2.3 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 17B21335, sin número de placa, rango: 10 mL – 100 mL, escala 1 mL. |  | 0 | 0
2.4 | (1) Dispensador digital, marca BOECO, modelo GRADUADA, número de serie 11G46065, sin número de placa, rango: 0 mL a 5 mL, escala 0,1 mL. |  | 0 | 0
2.5 | (1) Dispensador digital, marca BRAND, sin modelo, número de serie 07H42328, sin número de placa, rango: 0 mL - 5 mL, escala 0,1 mL. |  | 0 | 0
2.6 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 01H62412, sin número de placa, rango: 0 mL - 25 mL, escala 1 mL. |  | 0 | 0
2.7 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 04J79843, sin número de placa, rango: 0 mL - 25 mL, escala 1mL. |  | 0 | 0
2.8 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette, número de serie 09N57029, sin número de placa, rango: 0 mL - 50 mL, escala 1 mL. |  | 0 | 0
2.9 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette S, número de serie 09N57028, sin número de placa, rango: 0 mL - 50 mL, escala 1 mL. |  | 0 | 0
2.10 | (1) Dispensador digital, marca Brand, modelo Dispensette III, número de serie 04H07339, sin número de placa, rango: 1 ml - 10 ml. |  | 0 | 0
2.11 | (1) Dispensador digital, marca Hirschmann, modelo EM DISPENSER PP, con número de serie 6404053, sin número de placa, rango: 10 ml - 60 ml. |  | 0 | 0
2.12 | (1) Dispensador digital, marca Hirschmann, modelo CERAMUS, con número de serie 14001085, sin número de placa, rango: 2 ml - 10 ml. |  | 0 | 0
2.13 | (1) Dispensador digital, marca DLAB, modelo DispensMate, con número de serie GB221AG0000019, sin número de placa, rango: 1 ml - 10 ml. |  | 0 | 0
2.14 | (1) Dispensador digital, marca DLAB, modelo DispensMate, con número de serie GB216AB0001397, sin número de placa, rango: 2,5 ml - 25 ml. |  | 0 | 0
ITEM 3. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para (2) buretas digitales:
3.1 | (1) Bureta Digital, Marca Hirschmann, Modelo Solarus, número de serie 50404016, sin número de placa, Rango: 10 A 50 ml División de escala: 0,1 ml |  | 0 | 0
3.2 | (1) Bureta digital, Marca Hirschmann, Modelo Solarus, número de serie 50404017, sin número de placa Rango: 0,01 A 50 ml Serie: 50404017 |  | 0 | 0
ITEM 4. Calibración certificada en volumen conforme a norma nacional o internacional para doce (12) Pipetas Lowy:
4.1 | (1) Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. |  | 0 | 0
4.2 | (1) Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 7, sin número de placa, Volumen 10 ml. |  | 0 | 0
4.3 | (1) Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. |  | 0 | 0
4.4 | (1) Pipeta Lowy, Marca NACIONAL, sin modelo, número de serie 9, sin número de placa, Volumen 25 ml. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 4(Cab Flujo)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 4. Calificación certificada con una velocidad de aire de 0,475 m/s, (90 fpm) según norma vigente y certificada para dos (2) cabinas de flujo laminar:
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
Calificación con una velocidad de aire de 0,475 m/s, (90 fpm) según norma vigente y certificada para (2) cabinas de flujo laminar:
1 | Cabina de Flujo Laminar, marca BASSAIRE, modelo 04HB, número de serie OH16904 HB, número de placa IGAC 10302. |  | 0 | 0
2 | Cabina de Flujo laminar, marca Streamline, modelo SHC4A2, número de serie 2013-77362, número de placa IGAC 40902. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 5(Balanzas)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 5. Calibración certificada para siete (7) balanzas y una (1) báscula
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1.Calibración certificada bajo la ISO 17025:2017 de balanzas con las siguientes pruebas: Excentricidad, Exactitud o prueba de errores de indicación y repetibilidad. De acuerdo con la guía SIM:2009/MWG7/cg-01/v.00 “Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático” para calibración certificada de seis (6) balanzas :
1 | (1) Balanza precisión, marca Ohaus, modelo E16120, número de serie: B028003097, número de placa: 22480, con rango de: 0,01 gr a 620 gr, con lectura mínima de: 0,01 g |  | 0 | 0
2 | (1) Balanza analítica, marca Ohaus, modelo AR1530, número de serie: H29712032300594P, número de placa 23358, con rango de: 0,001 gr a 310 gr, con lectura mínima de: 0,001 gr. |  | 0 | 0
3 | (1) Balanza analítica, marca Denver, modelo PI214, número de serie 180239, número de placa 28872, con rango de: 0,0001 gr a 210 gr, con lectura mínima de: 0,0001 g |  | 0 | 0
4 | (1) Balanza, Marca Sartorius, Modelo MSE224S-100-DU, número de Serie 27302826, sin número de placa, con rango de: 0 a 220g, con lectura mínima de: 0,0001g |  | 0 | 0
5 | (1) Balanza, Marca LECO, Modelo 751-300, número de serie 4309, sin número de placa, con rango de: 0 a 120g, con lectura mínima de: 0,0001g |  | 0 | 0
6 | (1) Balanza, Marca Sartorius, Modelo CPA124S-MOD, número de serie 29253280, sin número de placa, con rango de: 0 a 120g, con lectura mínima de: 0,01g |  | 0 | 0
6 | (1) Balanza analítica, marca Denver, modelo PI2002, número de serie P12K2105001, número de placa 30455, con rango de: 0,5 g a 2000 g, con lectura mínima de: 0,0001 g. |  | 0 | 0
ITEM 2. Calibración certificada bajo la ISO 17025:2017 de una báscula con las siguientes pruebas: Excentricidad, Exactitud o prueba de errores de indicación y receptibilidad. De acuerdo con la guía SIM:2009/MWG7/cg-01/v.00 “Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático”.
1 | (1) Bascula, marca BBG, sin modelo, sin número de serie, número de placa 96414, con un rango de 300 Kg y una lectura mínima de 100 gr. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 6(Hidrometros)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 6. Calibración certificada para cinco (5) hidrómetros
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración del parámetro acreditado, densidad para hidrómetros, en 4 puntos: -5, 0, 30 y 60 g/L bajo la ISO 17025:2017, para:
1 | (1) Hidrómetro, Marca chase, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie145197, sin número de placa. |  | 0 | 0
2 | (1) Hidrómetro, Marca chase, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie145393, sin número de placa. |  | 0 | 0
3 | Un (1) Hidrómetro, Marca Eijkelkamp, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 12459210, sin número de placa. |  | 0 | 0
4 | (1) Hidrómetro, Marca Fisher scientific Co, Modelo 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 87903, sin número de placa. |  | 0 | 0
5 | (1) Hidrómetro, Marca Chase -5/60, Modelo ASTM 152H, Max Rango: -5 a 60 g/L, temperatura 68°F, número de serie 145109, sin número de placa. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 7(termohigr y termometros)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. LOTE No. 7. Calibración certificada para once (11) termohigrómetros y tres (3) termómetros.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada bajo norma nacional o internacional para ocho (8) termohigrometros, en dos variables: temperatura (°C), para 3 puntos: 5°C, 20°C y 50°C, Humedad relativa (%), para 3 puntos: 20%, 50% y 90%.:
1 .1 | (1) Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 4154, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949516, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.2 | (1) Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101824390, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.3 | (1) Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101310. |  | 0 | 0
1.4 | (1) Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101311. |  | 0 | 0
1.5 | (1) Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101312. |  | 0 | 0
1.6 | (1) Termóhigrometro digital, Marca HTC-2, sin modelo, Rango: T: - 50 °C a 70 °C y H% de 10% a 99%, sin número de serie, número de placa 101313. |  | 0 | 0
1.7 | (1) Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 4125, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie 101949546, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.8 | Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie101949557, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.9 | (1) Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie101949557, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.10 | (1) Termóhigrometro digital, Marca Control Company, modelo 21800-066, Rango: T: - 50 °C a 70°C y H% de 10% a 99%, serie101949557, sin número de placa. |  | 0 | 0
ITEM 2. Calibración certificada de temperatura, en tres puntos: 15.0°C, 50°C y 80°C, d=0,1 °C, para dos (2) termómetros de inmersión:
2.1 | (1) Termómetro Digital, Marca Milwaukee, Modelo TH300, Rango: -50 a 150°C número de serie 12345728, sin número de placa |  | 0 | 0
2.2 | (1) Termómetro Digital, Marca Milwaukee, Modelo TH 300, Rango: -50 a 150°C número de serie 12345725, sin número de placa |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0

## LOTE 8 (TERMOMETROS)
FORMATO DE COTIZACIÓN
CIFRAS EN COP $
OBJETO: Prestación del servicio de calibración acreditada de equipos e instrumentos no exclusivos del Laboratorio Nacional de Suelos. Lote No. 8. Calibración certificada diecinueve (19) termómetros con sonda a frasco de glicol.
Proveedor:
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ($) | IVA ($) | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO ($)
ITEM 1. Calibración certificada de temperatura, en tres puntos: 5°C, 20°C y 50°C, para diecinueve (19) termómetros con sonda a frasco de glicol.:
1.1 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170361799, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.2 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.3 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170361805, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.4 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590526, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.5 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590518, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.6 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie 170590524, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.7 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.8 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.9 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. |  | 0 | 0
1.10 | Termómetro digital de inmersión con sonda a frasco de glicol, Marca control company, Modelo 4227, Rango: - 50 °C a 70 °C número de serie, sin número de placa. |  | 0 | 0
TOTAL VALOR DEL LOTE (COP) |  | 0 | 0 | 0