## MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PALMA
FICHA TÉCNICA AIRE TIPO PORTATIL
ÍTEM | TIPO | CAPACIDAD | MODELO |  | MARCA | VOLTAJE (V) | REFRIGERANTE |  | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | PROVEEDORES
[11 empty] | VR. |  | VR.
[11 empty] | UNIT | IVA | TOTAL
1 | PORTATIL | 12000 BTU/h | EAP12CE3ALW |  | ELECTROLUX | 115 V | R-410a | 1
BOTICA
FICHA TÉCNICA AIRE TIPO CONFORT
ITEM | TIPO | CAPACIDAD | MODELO |  | MARCA | VOLTAJE (V) | REFRIGERANTE |  | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | PROVEEDORES | VR. UNIT | IVA | VR. TOTAL
1 | MINI SPLIT | 33000 BTU/h | AS36UGBCN |  | SAMSUNG | 220 V | R-22 | 1
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | ORGANIZACIÓN SERIN |  |  | TRI 3 SOLUTIONS |  |  | LINPAC MANTENIMIENTO S.A.S |  |  | TORUS TECNOLOGIA |  |  | PROMEDIO | [9 empty] | PROMEDIO PONDERADO
ÍTEM | TIPO | CAPACIDAD | TIPO DE REQUERIMIENTO | CANTIDAD MANTENIMIENTOS | VR UNIT | IVA | VR TOTAL | VR UNIT | IVA | VR TOTAL | VR UNIT | IVA | VR TOTAL | VR UNIT | IVA | VR TOTAL
1 | PORTATIL | 12000 BTU/h | MANTENIMIENTO | 2 | 150000 | 28500 | 357000 | 94000 | 17860 | 223720 | 121300 | 23047 | 288694 | 180000 | 34200 | 428400 | 324453.5 | 1297814 | 27.51% | 17.24% | 22.24% | 33.01% | 98202.8241 | 38565.3402 | 64218.9294 | 141412.0668 | 342399.1605
2 | MINI SPLIT | 33000 BTU/h | MANTENIMIENTO | 2 | 180000 | 28500 | 357000 | 130000 | 24700 | 309400 | 169000 | 32110 | 402220 | 250000 | 47500 | 595000 | 415905 | 1663620 | 21.46% | 18.6% | 24.18% | 35.77% | 76609.4421 | 57542.2031 | 97246.3233 | 212804.0057 | 444201.9742
VALOR TOTAL | [26 empty] | 786601.1347

## MANT CORREC (OFERTA REPUESTOS)
SEDE BOTICA
BOLSA DE REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO TIPO CONFORT |  |  |  | TRE 3 SOLUTIONS |  |  | LINPAC MANTENIMIENTO S.A.S |  |  | TORUS TECNOLOGIA |  |  | PROMEDIO
LINPAC MANTENIMIENTO S.A.S
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR UNIT | IVA | VR. TOTAL | VR UNIT | IVA | VR. TOTAL | VR UNIT | IVA | VR. TOTAL | PROMEDIO | [7 empty] | PROMEDIO PONDERADO
1 | FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8' CUERPO PEQUEÑO | UND. | 1 | 82080 | 15595.2 | 97675.2 | 106704 | 20273.76 | 126977.76 | 200000 | 38000 |  | 112326.48 | 224652.96 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 42467.4783 | 71770.0383 | 0 | 114237.5165
2 | FILTRO SECADOR SOLDAR 1/2' | UND. | 1 | 82560 | 15686.4 | 98246.4 | 107328 | 20392.32 | 127720.32 | 150000 | 28500 |  | 112983.36 | 225966.72 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 42715.8261 | 72189.7461 | 0 | 114905.5722
3 | TUERCA FIARE 3/8" AMERICANA | UND. | 1 | 31680 | 6019.2 | 37699.2 | 41184 | 7824.96 | 49008.96 | 80000 | 15200 |  | 43354.08 | 86708.16 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 16390.9565 | 27700.7165 | 0 | 44091.673
4 | TUERCA FIARE 1/4" AMERICANA | UND. | 1 | 25920 | 4924.8 | 30844.8 | 33696 | 6402.24 | 40098.24 | 50000 | 9500 | 59500 | 43481.0133 | 130443.04 | 0.23646 | 0.3074 | 0.45614 | 7293.6179 | 12326.2142 | 27140.1985 | 46760.0306
5 | GAS MAPP | UND. | 1 | 43200 | 8208 | 51408 | 56160 | 10670.4 | 66830.4 | 150000 | 28500 |  | 59119.2 | 118238.4 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 22351.3043 | 37773.7043 | 0 | 60125.0087
7 | CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2.5MFDA 12.5MFD 370440VAC | UND. | 1 | 23040 | 4377.6 | 27417.6 | 29952 | 5690.88 | 35642.88 | 80000 | 15200 |  | 31530.24 | 63060.48 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 11920.6957 | 20145.9757 | 0 | 32066.6713
8 | CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2.5MFD A 67.5MFD 370-440VAC. | UND. | 1 | 23040 | 4377.6 | 27417.6 | 29952 | 5690.88 | 35642.88 | 150000 | 28500 |  | 31530.24 | 63060.48 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 11920.6957 | 20145.9757 | 0 | 32066.6713
10 | RUBATEX DE 7/8" | UND. | 1 | 25920 | 4924.8 | 30844.8 | 33696 | 6402.24 | 40098.24 | 30000 | 5700 | 35700 | 35547.68 | 106643.04 | 0.28923 | 0.376 | 0.33476 | 8921.3669 | 15077.1101 | 11950.9909 | 35949.4679
11 | ROLLO DE CINTA RUBATEX (9m.) | UND. | 1 | 24000 | 4560 | 28560 | 31200 | 5928 | 37128 | 80000 | 15200 |  | 32844 | 65688 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 12417.3913 | 20985.3913 | 0 | 33402.7826
12 | CONTROL REMOTO - INHERENTE A LA MARCA DEL EQUIPO | UND. | 1 | 165600 | 31464 | 197064 | 215280 | 40903.2 | 256183.2 | 150000 | 28500 | 178500 | 210582.4 | 631747.2 | 0.31193 | 0.40552 | 0.28255 | 61471.1392 | 103886.2253 | 50435.1266 | 215792.4911
14 | VALVULA DE GUSANILLO | UND. | 1 | 18000 | 3420 | 21420 | 23400 | 4446 | 27846 | 50000 | 9500 |  | 24633 | 49266 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 9313.0435 | 15739.0435 | 0 | 25052.087
15 | UNION DE COBRE DE 1/2" | UND. | 1 | 12000 | 2280 | 14280 | 15600 | 2964 | 18564 | 60000 | 11400 |  | 16422 | 32844 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 6208.6957 | 10492.6957 | 0 | 16701.3913
16 | UNION DE COBRE DE 3/8" | UND. | 1 | 14400 | 2736 | 17136 | 18720 | 3556.8 | 22276.8 | 80000 | 15200 |  | 19706.4 | 39412.8 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 7450.4348 | 12591.2348 | 0 | 20041.6696
17 | TERMINALES DE PRESION No 10 | UND. | 1 | 18000 | 3420 | 21420 | 23400 | 4446 | 27846 | 45000 | 8550 |  | 24633 | 49266 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 9313.0435 | 15739.0435 | 0 | 25052.087
18 | CABLE No 10 AWG.THHN 600V x METRO | UND. | 1 | 25200 | 4788 | 29988 | 32760 | 6224.4 | 38984.4 | 120000 | 22800 |  | 34486.2 | 68972.4 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 13038.2609 | 22034.6609 | 0 | 35072.9217
19 | REFRIGERANTE R410 X LIBRA | UND. | 1 | 63360 | 12038.4 | 75398.4 | 82368 | 15649.92 | 98017.92 | 150000 | 28500 |  | 86708.16 | 173416.32 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 32781.913 | 55401.433 | 0 | 88183.3461
20 | TARJETA ELECTRONICA | UND. | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 234000 | 44460 | 278460 | 600000 | 114000 |  | 246330 | 492660 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 93130.4348 | 157390.4348 | 0 | 250520.8696
VALOR TOTAL | [20 empty] | 1190022.2574
SEDE PALMA
BOLSA DE REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTATIL |  |  |  | TRE 3 SOLUTIONS |  |  | LINPAC MANTENIMIENTO S.A.S |  |  | TORUS TECNOLOGIA |  |  | PROMEDIO
[7 empty] | LINPAC MANTENIMIENTO S.A.S |  |  | LINPAC MANTENIMIENTO S.A.S
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR UNIT | IVA | VR. TOTAL | VR UNIT | IVA | VR. TOTAL | VR UNIT | IVA | VR. TOTAL | PROMEDIO | [7 empty] | PROMEDIO PONDERADO
2697087.41
2 | BOBINA SOLENOIDE 220 VOLT. | UND. | 1 | 228000 | 43320 | 271320 | 296400 | 56316 | 352716 | 200000 | 38000 | 238000 | 287345.3333 | 862036 | 0.31474 | 0.40917 | 0.27609 | 85396.1347 | 144319.4677 | 65709.5527 | 295425.1552
3 | FILTRO SECADOR SOLDAR 3/8’ CUERPO PEQUEÑO 053S | UND. | 1 | 82080 | 15595.2 | 97675.2 | 106704 | 20273.76 | 126977.76 | 80000 | 15200 | 95200 | 106617.6533 | 319852.96 | 0.30538 | 0.39699 | 0.29764 | 29827.5955 | 50408.6363 | 28335.0199 | 108571.2517
4 | FILTRO DE SUCCION 5/8” SOLDAR | UND. | 1 | 94560 | 17966.4 | 112526.4 | 122928 | 23356.32 | 146284.32 | 150000 | 28500 | 178500 | 145770.24 | 437310.72 | 0.25731 | 0.33451 | 0.40818 | 28954.6771 | 48933.4043 | 72859.5219 | 150747.6034
5 | PIEDRA FILTRANTE ANTIACICEZ | UND. | 1 | 144000 | 27360 | 171360 | 187200 | 35568 | 222768 | 120000 | 22800 | 142800 | 178976 | 536928 | 0.31915 | 0.41489 | 0.26596 | 54689.3617 | 92425.0213 | 37978.7234 | 185093.1064
6 | INDICADOR LIQUIDO ROSCAR 5/8” | UND. | 1 | 213600 | 40584 | 254184 | 277680 | 52759.2 | 330439.2 | 80000 | 15200 |  | 292311.6 | 584623.2 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 110514.7826 | 186769.9826 | 0 | 297284.7652
8 | TUERCA FIARE 5/8” AMERICANA | UND. | 1 | 46080 | 8755.2 | 54835.2 | 59904 | 11381.76 | 71285.76 | 85000 | 16150 | 101150 | 75756.9867 | 227270.96 | 0.24128 | 0.31366 | 0.44506 | 13230.4592 | 22359.476 | 45018.1691 | 80608.1043
9 | MAPGASS | UND. | 1 | 43200 | 8208 | 51408 | 56160 | 10670.4 | 66830.4 | 120000 | 22800 |  | 59119.2 | 118238.4 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 22351.3043 | 37773.7043 | 0 | 60125.0087
11 | CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2.5MFD A 12.5MFD 370-440VAC | UND. | 1 | 23040 | 4377.6 | 27417.6 | 29952 | 5690.88 | 35642.88 | 80000 | 15200 |  | 31530.24 | 63060.48 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 11920.6957 | 20145.9757 | 0 | 32066.6713
12 | CAPACITOR DE MARCHA UNIVERSAL 2.5MFD A 67.5MFD 370-440VAC | UND. | 1 | 23040 | 4377.6 | 27417.6 | 29952 | 5690.88 | 35642.88 | 100000 | 19000 |  | 31530.24 | 63060.48 | 0.43478 | 0.56522 | 0 | 11920.6957 | 20145.9757 | 0 | 32066.6713
13 | CAPACITOR DE MARCHA SMFD 450VAC. | UND. | 1 | 91440 | 17373.6 | 108813.6 | 118872 | 22585.68 | 141457.68 | 80000 | 15200 | 95200 | 115157.0933 | 345471.28 | 0.31497 | 0.40946 | 0.27557 | 34273.1805 | 57921.6751 | 26233.845 | 118428.7006
14 | CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD 450 VAC | UND. | 1 | 115800 | 22002 | 137802 | 150540 | 28602.6 | 179142.6 | 85000 | 16150 | 101150 | 139364.8667 | 418094.6 | 0.3296 | 0.42847 | 0.24193 | 45418.8865 | 76757.9183 | 24471.3098 | 146648.1147
VALOR TOTAL | [20 empty] | 1507065.1526