FORMULARIO N° 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad

REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 525-DIGSA/DMCAL-2023
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 920.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:
	PROYECTO DMCAL - DISPENSARIO MEDICO DE CALI
	
	PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA POR CANTIDAD

	ITEM
	DANE
	UNSCPSC
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	MENORES CANTIDADES
	
	

	PRELIMINARES
	
	
	

	1
	54522
	72152601
	DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorio) (revision, ajuste limpieza manual, reemplazo de secciones metalicas corroidas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)
	M2
	1.100,00
	
	

	2
	54522
	72152601
	Desmonte de lamparas existentes
	UND
	40,00
	
	

	3
	54522
	72152601
	DESMONTE PUERTAS CON MARCO  (Incluye cargue y retiro).
	UND
	40,00
	
	

	4
	54522
	72152601
	DESMONTE DE VENTANAS  (Incluye cargue y retiro).
	M2
	40,00
	
	

	5
	54522
	72152601
	DESMONTE CIELO RASO  ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).
	M2
	1.000,00
	
	

	6
	54522
	72152601
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)
	M2
	100,00
	
	

	7
	54522
	72152601
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	UND
	10,00
	
	

	8
	54522
	72152601
	
 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
	M2
	600,00
	
	

	9
	54522
	72152601
	
 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
	M2
	40,00
	
	

	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
	
	
	

	10
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	UND
	186,00
	
	

	11
	54611
	72151506
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	UND
	40,00
	
	

	12
	54611
	72151506
	Tensión 600 V Calibre 12 Peso(Kg/Km) 166,7 Material Cobre Apto para instalaciones en Bandeja porta cable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones.
Diámetro 9,58
Tipo Cable Encorchetado
Amperaje 30
Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC
	ML
	226,00
	
	

	13
	54611
	72151506
	Adecuación y/o mantenimiento de red eléctrica Para iluminación en caso de estar en mal estado, incluye material de tubería eléctrica MT de 1/2" certificada con accesorios, cableado eléctrico, excavación con tapado en caso de ser necesario.     
	UND
	140,00
	
	

	14
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
	UND
	40,00
	
	

	15
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
	UND
	40,00
	
	

	16
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA, NO INCLUYE APARATO
	UND
	40,00
	
	

	17
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA
	UND
	4,00
	
	

	18
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO DE 42 CIRCUITOS
	UND
	1,00
	
	

	FACHADA
	
	
	

	19
	54522
	72152601
	Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos e impermeabilizacion)
	M2
	700,00
	
	

	20
	54522
	72152601
	Mantenimiento de Fachada (resane de fisuras e impermeabilizacion con sika 10)
	M2
	700,00
	
	

	CUBIERTAS
	
	
	

	21
	54522
	72152601
	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	M2
	1.000,00
	
	

	22
	54522
	72152601
	Suministro e instalación de caballete,  incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje
	ML
	120,00
	
	

	23
	54522
	72152601
	Suministro e instalacion de   ML de canales, por canal arquitectonica metalica para aguas lluvias calibre 60 de gran caudal, con uniones y anclajes para su correcta instalación.   incluye mantenimiento de bajantes y cambio de tramos en mal estadoa) 
	ML
	200,00
	
	

	24
	54522
	72152601
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (e + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	M
	200,00
	
	

	25
	54522
	72152601
	Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectonica modular, resistencia  termica en acero galvanizado, con foil de aluminoo, forma trapezoidal CAL. 28. Incluye todos los accesorios de fijacion. 
	M2
	1.100,00
	
	

	PISOS - ACABADOS
	
	
	

	26
	54740
	72152504
	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA
	M2
	50,00
	
	

	27
	54740
	72152504
	SUMINISTRO  E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA
	M2
	100,00
	
	

	28
	54740
	72152504
	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras
	M2
	200,00
	
	

	29
	54740
	72152504
	Instalación de piso en ceramica
	M2
	40,00
	
	

	APARATOS SANITARIOS
	
	
	

	30
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1  (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	10,00
	
	

	31
	54522
	72152601
	PUNTO DESAGUE PVC   2" Aparatos sanitarios y desagues  (Incluye accesorios, yee y codo).
	UND
	10,00
	
	

	32
	54522
	72152601
	Punto hidraulico  para ducha, lavamanos y sanitario  
	ML
	10,00
	
	

	33
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 
	UND
	10,00
	
	

	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
	
	
	

	34
	54522
	72152601
	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO,  ESMALTE TIPO 1 Y  VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM
	M2
	40,00
	
	

	35
	54522
	72152601
	Sumistro instalacion puerta  sencilla en madera con marco  y chapa de bola (PINTADA COLOR BLANCO) 
	UND
	40,00
	
	

	36
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).
	M2
	20,00
	
	

	37
	54522
	72152601
	Puerta abatible de vidrio templado.
	UND
	4,00
	
	

	PINTURA
	
	
	

	38
	54740
	72152504
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ).
	M2
	1.000,00
	
	

	39
	54740
	72152504
	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura  tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	5.300,00
	
	

	40
	54740
	72152504
	Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional.
	M2
	700,00
	
	

	EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
	
	
	

	41
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO  fijadas a piso y a pared ref.8-AA-508
	UND
	6,00
	
	

	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
	
	

	ADMINISTRACION
	18%
	

	IMPREVISTOS
	3%
	

	UTILIDAD
	4%
	

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	

	VALOR TOTAL DE LA OBRA
	
	




NOTAS GENERALES 
NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 
NOTA 2: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas y para determinar el valor del contrato.
NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.
NOTA 4: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.
NOTA 5: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del A.I.U. y no exceder el 25% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.
NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems,  el cual incluye el AIU costos directos, indirectos y demás impuestos, es de anotar que, es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes; dado que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios fijos e inmodificables que incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán sobrepasar, de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.



_______________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT DE LA EMPRESA
                                                            
























ANEXO 4
   PRECIOS REFERENCIA
	PROYECTO DMCAL - DISPENSARIO MEDICO DE CALI
	
	PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA POR CANTIDAD

	ITEM
	DANE
	UNSCPSC
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	MENORES CANTIDADES
	
	

	PRELIMINARES
	
	
	

	1
	54522
	72152601
	DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorio) (revision, ajuste limpieza manual, reemplazo de secciones metalicas corroidas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica)
	M2
	1.100,00
	21.000
	23.100.000

	2
	54522
	72152601
	Desmonte de lamparas existentes
	UND
	40,00
	15.000
	600.000

	3
	54522
	72152601
	DESMONTE PUERTAS CON MARCO  (Incluye cargue y retiro).
	UND
	40,00
	33.500
	1.340.000

	4
	54522
	72152601
	DESMONTE DE VENTANAS  (Incluye cargue y retiro).
	M2
	40,00
	26.233
	1.049.333

	5
	54522
	72152601
	DESMONTE CIELO RASO  ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).
	M2
	1.000,00
	15.833
	15.833.333

	6
	54522
	72152601
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros)
	M2
	100,00
	15.833
	1.583.333

	7
	54522
	72152601
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	UND
	10,00
	47.667
	476.667

	8
	54522
	72152601
	
 ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
	M2
	600,00
	6.600
	3.960.000

	9
	54522
	72152601
	
 DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)
	M2
	40,00
	21.400
	856.000

	INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
	
	
	

	10
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	UND
	186,00
	238.667
	44.392.000

	11
	54611
	72151506
	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	UND
	40,00
	120.000
	4.800.000

	12
	54611
	72151506
	Tensión 600 V Calibre 12 Peso(Kg/Km) 166,7 Material Cobre Apto para instalaciones en Bandeja porta cable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones.
Diámetro 9,58
Tipo Cable Encorchetado
Amperaje 30
Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC
	ML
	226,00
	88.500
	20.001.000

	13
	54611
	72151506
	Adecuación y/o mantenimiento de red eléctrica Para iluminación en caso de estar en mal estado, incluye material de tubería eléctrica MT de 1/2" certificada con accesorios, cableado eléctrico, excavación con tapado en caso de ser necesario.     
	UND
	140,00
	51.856
	7.259.786

	14
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
	UND
	40,00
	73.000
	2.920.000

	15
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
	UND
	40,00
	45.000
	1.800.000

	16
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA, NO INCLUYE APARATO
	UND
	40,00
	78.600
	3.144.000

	17
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA
	UND
	4,00
	250.000
	1.000.000

	18
	54611
	72151506
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO DE 42 CIRCUITOS
	UND
	1,00
	2.980.000
	2.980.000

	FACHADA
	
	
	

	19
	54522
	72152601
	Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos e impermeabilizacion)
	M2
	700,00
	28.000
	19.600.000

	20
	54522
	72152601
	Mantenimiento de Fachada (resane de fisuras e impermeabilizacion con sika 10)
	M2
	700,00
	13.768
	9.637.807

	CUBIERTAS
	
	
	

	21
	54522
	72152601
	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	M2
	1.000,00
	46.000
	46.000.000

	22
	54522
	72152601
	Suministro e instalación de caballete,  incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje
	ML
	120,00
	54.500
	6.540.000

	23
	54522
	72152601
	Suministro e instalacion de   ML de canales, por canal arquitectonica metalica para aguas lluvias calibre 60 de gran caudal, con uniones y anclajes para su correcta instalación.   incluye mantenimiento de bajantes y cambio de tramos en mal estadoa) 
	ML
	200,00
	85.167
	17.033.333

	24
	54522
	72152601
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (e + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	M
	200,00
	26.262
	5.252.380

	25
	54522
	72152601
	Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectonica modular, resistencia  termica en acero galvanizado, con foil de aluminoo, forma trapezoidal CAL. 28. Incluye todos los accesorios de fijacion. 
	M2
	1.100,00
	242.000
	266.200.000

	PISOS - ACABADOS
	
	
	

	26
	54740
	72152504
	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA
	M2
	50,00
	93.200
	4.660.000

	27
	54740
	72152504
	SUMINISTRO  E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA
	M2
	100,00
	60.000
	6.000.000

	28
	54740
	72152504
	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras
	M2
	200,00
	60.000
	12.000.000

	29
	54740
	72152504
	Instalación de piso en ceramica
	M2
	40,00
	70.500
	2.820.000

	APARATOS SANITARIOS
	
	
	

	30
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1  (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
	UND
	10,00
	670.000
	6.700.000

	31
	54522
	72152601
	PUNTO DESAGUE PVC   2" Aparatos sanitarios y desagues  (Incluye accesorios, yee y codo).
	UND
	10,00
	62.000
	620.000

	32
	54522
	72152601
	Punto hidraulico  para ducha, lavamanos y sanitario  
	ML
	10,00
	62.000
	620.000

	33
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 
	UND
	10,00
	225.000
	2.250.000

	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
	
	
	

	34
	54522
	72152601
	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO,  ESMALTE TIPO 1 Y  VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM
	M2
	40,00
	415.000
	16.600.000

	35
	54522
	72152601
	Sumistro instalacion puerta  sencilla en madera con marco  y chapa de bola (PINTADA COLOR BLANCO) 
	UND
	40,00
	350.000
	14.000.000

	36
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).
	M2
	20,00
	138.333
	2.766.667

	37
	54522
	72152601
	Puerta abatible de vidrio templado.
	UND
	4,00
	1.050.000
	4.200.000

	PINTURA
	
	
	

	38
	54740
	72152504
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ).
	M2
	1.000,00
	15.000
	15.000.000

	39
	54740
	72152504
	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura  tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	5.300,00
	22.333
	118.366.667

	40
	54740
	72152504
	Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional.
	M2
	700,00
	22.000
	15.400.000

	EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
	
	
	

	41
	54522
	72152601
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO  fijadas a piso y a pared ref.8-AA-508
	UND
	6,00
	350.000
	2.100.000

	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
	
	731.462.306

	ADMINISTRACION
	18%
	131.663.215

	IMPREVISTOS
	3%
	21.943.869

	UTILIDAD
	4%
	29.258.492

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	5.559.114

	VALOR TOTAL DE LA OBRA
	
	919.886.996



NOTAS GENERALES 
NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 
NOTA 2: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas y para determinar el valor del contrato.
NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.
NOTA 4: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.
NOTA 5: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del A.I.U. y no exceder el 25% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.
NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems,  el cual incluye el AIU costos directos, indirectos y demás impuestos, es de anotar que, es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes; dado que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios fijos e inmodificables que incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán sobrepasar, de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.
.
