FORMULARIO N° 4

VALORACION PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad y fecha

Señores

DISPENSARIO MEDICO DE CALI

Ciudad

REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 525-DIGSA/DMCAL-2023

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($ 920.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:

| PROYECTO DMCAL - DISPENSARIO MEDICO DE CALI |  |  |  |  |  | PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA POR CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DANE | UNSCPSC | ACTIVIDAD | UNIDAD | MENORES CANTIDADES |  |  |
| PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 54522 | 72152601 | DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorio) (revision, ajuste limpieza manual, reemplazo de secciones metalicas corroidas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | M2 | 1.100,00 |  |  |
| 2 | 54522 | 72152601 | Desmonte de lamparas existentes | UND | 40,00 |  |  |
| 3 | 54522 | 72152601 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro). | UND | 40,00 |  |  |
| 4 | 54522 | 72152601 | DESMONTE DE VENTANAS (Incluye cargue y retiro). | M2 | 40,00 |  |  |
| 5 | 54522 | 72152601 | DESMONTE CIELO RASO ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 6 | 54522 | 72152601 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 100,00 |  |  |
| 7 | 54522 | 72152601 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 10,00 |  |  |
| 8 | 54522 | 72152601 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 600,00 |  |  |
| 9 | 54522 | 72152601 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 40,00 |  |  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 186,00 |  |  |
| 11 | 54611 | 72151506 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 40,00 |  |  |
| 12 | 54611 | 72151506 | Tensión 600 V Calibre 12 Peso(Kg/Km) 166,7 Material Cobre Apto para instalaciones en Bandeja porta cable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones. Diámetro 9,58 Tipo Cable Encorchetado Amperaje 30 Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC | ML | 226,00 |  |  |
| 13 | 54611 | 72151506 | Adecuación y/o mantenimiento de red eléctrica Para iluminación en caso de estar en mal estado, incluye material de tubería eléctrica MT de 1/2" certificada con accesorios, cableado eléctrico, excavación con tapado en caso de ser necesario. | UND | 140,00 |  |  |
| 14 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL | UND | 40,00 |  |  |
| 15 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 40,00 |  |  |
| 16 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA, NO INCLUYE APARATO | UND | 40,00 |  |  |
| 17 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 4,00 |  |  |
| 18 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO DE 42 CIRCUITOS | UND | 1,00 |  |  |
| FACHADA |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 54522 | 72152601 | Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos e impermeabilizacion) | M2 | 700,00 |  |  |
| 20 | 54522 | 72152601 | Mantenimiento de Fachada (resane de fisuras e impermeabilizacion con sika 10) | M2 | 700,00 |  |  |
| CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 54522 | 72152601 | CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 22 | 54522 | 72152601 | Suministro e instalación de caballete, incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje | ML | 120,00 |  |  |
| 23 | 54522 | 72152601 | Suministro e instalacion de ML de canales, por canal arquitectonica metalica para aguas lluvias calibre 60 de gran caudal, con uniones y anclajes para su correcta instalación. incluye mantenimiento de bajantes y cambio de tramos en mal estadoa) | ML | 200,00 |  |  |
| 24 | 54522 | 72152601 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (e + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 200,00 |  |  |
| 25 | 54522 | 72152601 | Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectonica modular, resistencia termica en acero galvanizado, con foil de aluminoo, forma trapezoidal CAL. 28. Incluye todos los accesorios de fijacion. | M2 | 1.100,00 |  |  |
| PISOS - ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 54740 | 72152504 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA | M2 | 50,00 |  |  |
| 27 | 54740 | 72152504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA | M2 | 100,00 |  |  |
| 28 | 54740 | 72152504 | Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras | M2 | 200,00 |  |  |
| 29 | 54740 | 72152504 | Instalación de piso en ceramica | M2 | 40,00 |  |  |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 10,00 |  |  |
| 31 | 54522 | 72152601 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 10,00 |  |  |
| 32 | 54522 | 72152601 | Punto hidraulico para ducha, lavamanos y sanitario | ML | 10,00 |  |  |
| 33 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 | UND | 10,00 |  |  |
| CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 54522 | 72152601 | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO, ESMALTE TIPO 1 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM | M2 | 40,00 |  |  |
| 35 | 54522 | 72152601 | Sumistro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola (PINTADA COLOR BLANCO) | UND | 40,00 |  |  |
| 36 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 20,00 |  |  |
| 37 | 54522 | 72152601 | Puerta abatible de vidrio templado. | UND | 4,00 |  |  |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 54740 | 72152504 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1.000,00 |  |  |
| 39 | 54740 | 72152504 | PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 5.300,00 |  |  |
| 40 | 54740 | 72152504 | Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional. | M2 | 700,00 |  |  |
| EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO fijadas a piso y a pared ref.8-AA-508 | UND | 6,00 |  |  |
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION |  |  |  |  |  | 18% |  |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  |  | 3% |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  | 4% |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  | 19% |  |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com

NOTA 2: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas y para determinar el valor del contrato.

NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

NOTA 4: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.

NOTA 5: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del A.I.U. y no exceder el 25% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.

NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems,  el cual incluye el AIU costos directos, indirectos y demás impuestos, es de anotar que, es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes; dado que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios fijos e inmodificables que incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán sobrepasar, de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.

_______________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT DE LA EMPRESA

ANEXO 4

PRECIOS REFERENCIA

| PROYECTO DMCAL - DISPENSARIO MEDICO DE CALI |  |  |  |  |  | PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA POR CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DANE | UNSCPSC | ACTIVIDAD | UNIDAD | MENORES CANTIDADES |  |  |
| PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 54522 | 72152601 | DESMONTE DE CUBIERTA (Incluye cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorio) (revision, ajuste limpieza manual, reemplazo de secciones metalicas corroidas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | M2 | 1.100,00 | 21.000 | 23.100.000 |
| 2 | 54522 | 72152601 | Desmonte de lamparas existentes | UND | 40,00 | 15.000 | 600.000 |
| 3 | 54522 | 72152601 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro). | UND | 40,00 | 33.500 | 1.340.000 |
| 4 | 54522 | 72152601 | DESMONTE DE VENTANAS (Incluye cargue y retiro). | M2 | 40,00 | 26.233 | 1.049.333 |
| 5 | 54522 | 72152601 | DESMONTE CIELO RASO ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | M2 | 1.000,00 | 15.833 | 15.833.333 |
| 6 | 54522 | 72152601 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 100,00 | 15.833 | 1.583.333 |
| 7 | 54522 | 72152601 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 10,00 | 47.667 | 476.667 |
| 8 | 54522 | 72152601 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 600,00 | 6.600 | 3.960.000 |
| 9 | 54522 | 72152601 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 40,00 | 21.400 | 856.000 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 186,00 | 238.667 | 44.392.000 |
| 11 | 54611 | 72151506 | PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 40,00 | 120.000 | 4.800.000 |
| 12 | 54611 | 72151506 | Tensión 600 V Calibre 12 Peso(Kg/Km) 166,7 Material Cobre Apto para instalaciones en Bandeja porta cable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles, instalación en ductos y canalizaciones. Diámetro 9,58 Tipo Cable Encorchetado Amperaje 30 Características Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC | ML | 226,00 | 88.500 | 20.001.000 |
| 13 | 54611 | 72151506 | Adecuación y/o mantenimiento de red eléctrica Para iluminación en caso de estar en mal estado, incluye material de tubería eléctrica MT de 1/2" certificada con accesorios, cableado eléctrico, excavación con tapado en caso de ser necesario. | UND | 140,00 | 51.856 | 7.259.786 |
| 14 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL | UND | 40,00 | 73.000 | 2.920.000 |
| 15 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 40,00 | 45.000 | 1.800.000 |
| 16 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA, NO INCLUYE APARATO | UND | 40,00 | 78.600 | 3.144.000 |
| 17 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 4,00 | 250.000 | 1.000.000 |
| 18 | 54611 | 72151506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO DE 42 CIRCUITOS | UND | 1,00 | 2.980.000 | 2.980.000 |
| FACHADA |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 54522 | 72152601 | Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos e impermeabilizacion) | M2 | 700,00 | 28.000 | 19.600.000 |
| 20 | 54522 | 72152601 | Mantenimiento de Fachada (resane de fisuras e impermeabilizacion con sika 10) | M2 | 700,00 | 13.768 | 9.637.807 |
| CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 54522 | 72152601 | CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 1.000,00 | 46.000 | 46.000.000 |
| 22 | 54522 | 72152601 | Suministro e instalación de caballete, incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje | ML | 120,00 | 54.500 | 6.540.000 |
| 23 | 54522 | 72152601 | Suministro e instalacion de ML de canales, por canal arquitectonica metalica para aguas lluvias calibre 60 de gran caudal, con uniones y anclajes para su correcta instalación. incluye mantenimiento de bajantes y cambio de tramos en mal estadoa) | ML | 200,00 | 85.167 | 17.033.333 |
| 24 | 54522 | 72152601 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (e + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 200,00 | 26.262 | 5.252.380 |
| 25 | 54522 | 72152601 | Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectonica modular, resistencia termica en acero galvanizado, con foil de aluminoo, forma trapezoidal CAL. 28. Incluye todos los accesorios de fijacion. | M2 | 1.100,00 | 242.000 | 266.200.000 |
| PISOS - ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 54740 | 72152504 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA | M2 | 50,00 | 93.200 | 4.660.000 |
| 27 | 54740 | 72152504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA | M2 | 100,00 | 60.000 | 6.000.000 |
| 28 | 54740 | 72152504 | Suministro e instalación de mampostería en ladrillo prensado de 0.24 x 0.12 x 0.55 m a la vista dos caras | M2 | 200,00 | 60.000 | 12.000.000 |
| 29 | 54740 | 72152504 | Instalación de piso en ceramica | M2 | 40,00 | 70.500 | 2.820.000 |
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 10,00 | 670.000 | 6.700.000 |
| 31 | 54522 | 72152601 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 10,00 | 62.000 | 620.000 |
| 32 | 54522 | 72152601 | Punto hidraulico para ducha, lavamanos y sanitario | ML | 10,00 | 62.000 | 620.000 |
| 33 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 | UND | 10,00 | 225.000 | 2.250.000 |
| CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 54522 | 72152601 | VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO, ESMALTE TIPO 1 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 MM | M2 | 40,00 | 415.000 | 16.600.000 |
| 35 | 54522 | 72152601 | Sumistro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola (PINTADA COLOR BLANCO) | UND | 40,00 | 350.000 | 14.000.000 |
| 36 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 20,00 | 138.333 | 2.766.667 |
| 37 | 54522 | 72152601 | Puerta abatible de vidrio templado. | UND | 4,00 | 1.050.000 | 4.200.000 |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 54740 | 72152504 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 1.000,00 | 15.000 | 15.000.000 |
| 39 | 54740 | 72152504 | PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 5.300,00 | 22.333 | 118.366.667 |
| 40 | 54740 | 72152504 | Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional. | M2 | 700,00 | 22.000 | 15.400.000 |
| EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN CON DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO fijadas a piso y a pared ref.8-AA-508 | UND | 6,00 | 350.000 | 2.100.000 |
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  | 731.462.306 |
| ADMINISTRACION |  |  |  |  |  | 18% | 131.663.215 |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  |  | 3% | 21.943.869 |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  | 4% | 29.258.492 |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  | 19% | 5.559.114 |
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  | 919.886.996 |

NOTAS GENERALES

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com

NOTA 2: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas y para determinar el valor del contrato.

NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

NOTA 4: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso no podrán ser modificados o redistribuidos por parte de los oferentes interesados en participar, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.

NOTA 5: En todo caso no se podrán exceder en los Porcentajes establecidos para cada uno de los componentes del A.I.U. y no exceder el 25% en su sumatoria aplicado a los Costos Directos, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo del ofrecimiento realizado.

NOTA 6: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno de los ítems,  el cual incluye el AIU costos directos, indirectos y demás impuestos, es de anotar que, es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes; dado que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios fijos e inmodificables que incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán sobrepasar, de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad.

.