# Anexo  - Formulario de oferta económica.

Proceso de Contratación

056-00-H-CACOM5-GRUAL-2023

Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma,  manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de __________________________________________________________ ($_______________), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO TOTAL Y/O POR RUBRO DE ACUERDO A LOS VALORES AUTORIZADOS EN EL CPA, ES CAUSAL DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. |
| --- |
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: |  | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES SALON DE CONFERENCIAS DE SOLDADOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS: |  |  |  |  |  | FECHA: |  |  | miércoles, 11 de octubre de 2023 |  |  |
| Las cantidades de obra que a continuación se presentan son aproximadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su pago será determinado por la obra medida, realmente ejecutada, previa medición por parte de la interventoría y/o supervisor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución de la obra se deben verificar las medidas por parte del contratista y la interventoría. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El contratista deberá prever todos los costos correspondientes a materiales, mano de obra, transportes y demás costos directos e indirectos requeridos para realizar la totalidad de las obras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIO N° 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALON CONFERENCIAS SOLDADOS 02-02-02-005-004-01-2 REC. 10 $ 20.700.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  | UND | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO |  |  |  |  |  | M² | 30,69 |  |  |  |
| 1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL |  |  |  |  |  | M² | 8,32 |  |  |  |
| 1.3 | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO, INCLUYE RETIRO |  |  |  |  |  | M² | 22,45 |  |  |  |
| 1.4 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  |  |  | M² | 290,00 |  |  |  |
| 1.5 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO |  |  |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |  |
| 1.6 | DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS |  |  |  |  |  | M² | 40,35 |  |  |  |
| 1.7 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE GUARDA ESCOBAS , INCLUYE RETIRO |  |  |  |  |  | Ml | 16,18 |  |  |  |
| 1.8 | RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APRÓX 6M. |  |  |  |  |  | ML | 75,00 |  |  |  |
| 1.9 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) |  |  |  |  |  | Ml | 10,00 |  |  |  |
| 1.10 | RETIRO DE TABLERO ELÉCTRICO. |  |  |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |  |
| 1.11 | DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA. |  |  |  |  |  | Un | 20,00 |  |  |  |
| 1.12 | MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA EN EL SITIO REQUERIDO, INCLUYE AJUSTE DE DIMENSIONES, MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( TAPALUCES,LISTONES, ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR |  |  |  |  |  | M² | 26,80 |  |  |  |
| 0 | ASEO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  | M² | 283,03 |  |  |  |
| 1.14 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD |  |  |  |  |  | M³ | 4,00 |  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y ADECUACION SALON CONFERENCIAS SOLDADOS 02-01-01-001-002-11 REC.10 $ 94.300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO |  |  |  |  |  | Kg | 12,00 |  |  |  |
| 2.2 | PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CARGA Y RESITENCIA TENSIL DE MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE FIJACIÓN CON PERNO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y TUERCA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Y EPÓXICO HILTI RE 500 SD O SIMILAR. |  |  |  |  |  | Un | 4,00 |  |  |  |
| 2.3 | CONSTRUCCIÓN DE DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERO |  |  |  |  |  | Ml | 2,91 |  |  |  |
| 2.4 | CONSTRUCCION DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  | M³ | 0,02 |  |  |  |
| 2.5 | CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |  | M² | 1,80 |  |  |  |
| 3 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA |  |  |  |  |  | M² | 27,48 |  |  |  |
| 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACION) |  |  |  |  |  | Ml | 18,00 |  |  |  |
| 4.2 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS. |  |  |  |  |  | Un | 2,00 |  |  |  |
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METALICA CALIBRE 14 |  |  |  |  |  | Ml | 75,00 |  |  |  |
| 4.4 | PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |  |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  | Ml | 45,00 |  |  |  |
| 5.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |  |
| 5.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  | Ml | 80,00 |  |  |  |
| 5.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR TRIPLE CON TESTIGO FOSFORESCENTE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. |  |  |  |  |  | Un | 1,00 |  |  |  |
| 5.5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS TIPO RADWELL, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. |  |  |  |  |  | Un | 4,00 |  |  |  |
| 5.6 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 45W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  |  | Un | 6,00 |  |  |  |
| 5.7 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  | Un | 2,00 |  |  |  |
| 5.8 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XØ 1/2", INCLUYE BASE DE SOPORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE. |  |  |  |  |  | Un | 4,00 |  |  |  |
| 5.9 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE AISLADORES, SOPORTES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE. |  |  |  |  |  | Ml | 5,00 |  |  |  |
| 6 | COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTOS DOBLES PARA DATOS Y VOZ, PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO UTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANTE AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ACCESORIOS TUBERÍA EMT (UNIÓN, TERMINAL, CURVA Y ADAPTADOR ETC.)). GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y/O CABLOFIL, ASÍ MISMO, ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO # 14, EL CABLE A UTILIZAR DEBE SER CERTIFICADO CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE ANSI/TIA. Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. |  |  |  |  |  | Un | 11,00 |  |  |  |
| 7 | CIELO RASO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  | M² | 28,00 |  |  |  |
| 8 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN. |  |  |  |  |  | M² | 65,10 |  |  |  |
| 9 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). |  |  |  |  |  | M² | 6,00 |  |  |  |
| 10 | CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO COLONIAL INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |  | M² | 290,00 |  |  |  |
| 11 | CERRADURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA YALE DOBLE PASADOR |  |  |  |  |  | Un | 2,00 |  |  |  |

| SUBTOTAL | $ |
| --- | --- |
| ADMINISTRACION: % | $ |
| IMPREVISTOS: % | $ |
| UTILIDAD: % | $ |
| IVA UTILIDAD: % | $ |
| TOTAL…………………………….. | $ |

NOTA 1. Para el presente proceso contractual se deberán asumir por parte del oferente las siguientes deducciones:

| IMPUESTO | % |
| --- | --- |
| ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD NACIONAL | 0.5% como contribución pro-Universidad nacional, para los contratos de obra |
| RETE ICA SERVICIOS | De acuerdo con la territoriedad del contribuyente |
| IVA | De acuerdo a la tarifa asignada al servicio o al impuesto que se aplique |
| RETE IVA | 15% según lo facturado de acuerdo al IVA |
| RETE FUENTE | 2% valor antes de IVA |
| CONTRIBUCION OBRA PÚBLICA | 5% que se saca a los contratos de obra como contribución al Ministerio de Hacienda y Crédito publico |

CONTRIBUCIÓN LEY 1697 del 20 de diciembre de 2013: EL CONTRATISTA deberá pagar la contribución especificada en la ley 1697 ―ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

Esta contribución se pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus conexos cuyo valor esté entre

| Cuantía de los Contratos de obra | % de contribución |
| --- | --- |
| Entre 1 y 2000 SMMLV | 0.5% |
| Entre 2.001 Y 6000 SMMLV | 1% |
| Contratos Mayores a 6.001 SMMLV | 2% |

La base gravable se determinará como el valor correspondiente al momento del pago, por el término de duración del contrato respectivo. La contribución será liquidada y retenida por EL MINISTERIO de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista.

CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la ley 1738 de 2014 por la cual los contratos de obra se debe aplicar la contribución de contrato de obra el 5% sobre la base gravable

Lo anterior en concordancia con el artículo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011 y con el inciso 2° del artículo 6° de la ley 1106 de 2006 que establece que todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público y fondos de orden distrital, celebren contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezcan la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

La Dirección Financiera de la Fuerza Aérea Colombiana, validara las retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado.

Adicionalmente, para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta las siguientes deducciones que aplican a este tipo de contratos:

- El objeto a contratar tiene aplicabilidad del IVA del 19% y del AIU. Se debe tener en cuenta para la liquidación del IVA lo conceptuado por la DIAN mediante concepto No. 23184 del 09 de abril de 2014.

- Retención en la Fuente

- AIU, debidamente discriminado.

Finalmente, teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden incluir en el valor del contrato un porcentaje estimado de administración, imprevistos y utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del contrato, se exigirá el AIU, con el fin de asegurar que el futuro contratista asuma los riesgos que se puedan llegar a presentar con ocasión a la ejecución del presente objeto contractual, y que no se encuentran cubiertos por los amparos de la póliza única de cumplimiento, ni la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Teniendo en cuenta lo anterior la propuesta allegada no debe superar el AIU estipulado por la administración, así mismo ninguno de los ítems dentro de este deberá ser contemplado con un valor de 0, so pena el rechazo de la oferta presentada.

Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entre en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos.

NOTA 2: Los oferentes al establecer la oferta inicial de precio (deben incluir impuestos y gravámenes de ley, en los casos que apliquen). Se rechazará la oferta cuando la propuesta económica supere el PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO TOTAL Y/O POR RUBRO DE ACUERDO A LOS VALORES AUTORIZADOS EN EL CPA.

NOTA 3:   EL VALOR DE LA PROPUESTA, DEBERA COINCIDIR CON EL VALOR INDICADO EN LA PLATAFORMA; EN CASO CONTRARIO PRIMA EL PRESENTE ANEXO.

_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]