## APA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS AUXILIARES
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Suministros y preparación de concreto 1:2:3 en obra
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 4278
Coche |  |  | 2 | 15000 | 2.5 | 12000
Concretadora |  |  | 1 | 80000 | 2.5 | 32000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 48278
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento gris tipo 1 |  |  | Sac | 33000 | 7.5 | 247500
Material de playa mixto clasificado |  |  | m3 | 56666.6667 | 1.5 | 85000
Agua para mezclado |  |  | lts | 200 | 180 | 36000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 368500
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 4 |  |  | 213883 |  | 2.5 | 85553.2
[5 empty] | SUB-TOTAL | 85553
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 502331
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración | [5 empty] | 0
Utilidad | [5 empty] | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 502331
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS AUXILIARES
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | APA PREPARACION MORTERO 1:4
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Hta menor | [5 empty] | 2577
Concretadora |  |  | 1 | 80000 | 4.15 | 19277
Coche |  |  | 2 | 15000 | 4.15 | 7229
[5 empty] | SUB-TOTAL | 29083
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento gris |  |  | Saco | 33000 | 7.98 | 263340
Arena |  |  | M3 | 56666.6667 | 1.28 | 72533
Agua |  |  | Lt | 200 | 185 | 37000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 372873
III. TRANSPORTES EN OBRA
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | (M3-KM)/TON | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 4 |  |  | 213883 |  | 4.15 | 51538
[5 empty] | SUB-TOTAL | 51538
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 453494
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración | [5 empty] | 0
Utilidad | [5 empty] | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 453494
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS AUXILIARES
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Suministros y preparación de concreto 1:3:6
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2018
Concretadora 1 saco |  |  | 1 | 80000 | 5.3 | 15094.3396
Coche |  |  | 2 | 15000 | 5.3 | 5660
[5 empty] | SUB-TOTAL | 22772
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento gris tipo 1 |  |  | Sac | 33000 | 4.99 | 164670
Material de playa, arena de revoque |  |  | m3 | 56666.6667 | 1.5 | 85000
Agua para mezclado |  |  | lts | 200 | 200 | 40000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 289670
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 4 |  |  | 213883 |  | 5.3 | 40355.283
[5 empty] | SUB-TOTAL | 40355
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 352797
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración
Utilidad
Imprevistos | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 352797
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS AUXILIARES
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Suministros y preparación de concreto de 4000 psi , 1:2:2
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 6730
Concretadora 1 saco |  |  | 1 | 80000 | 1.5891 | 50341.5356
Coche |  |  | 2 | 15000 | 1.5891 | 18878
[5 empty] | SUB-TOTAL | 75950
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento gris tipo 1 |  |  | Saco | 33000 | 8.82 | 291060
Arena de concreto |  |  | M3 | 56666.6667 | 0.8 | 45333.3333
triturado 3/4" |  |  | M3 | 56666.6667 | 0.8 | 45333.3333
Agua para mezclado |  |  | Lt | 200 | 190 | 38000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 419727
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 4 |  |  | 213883 |  | 1.5891 | 134589.9833
[5 empty] | SUB-TOTAL | 134590
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 630267
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración
Utilidad
Imprevistos | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 630267

## APU
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Construcción de losa en concreto de 3000 psi para ring de Boxeo (ARTESANAL). Incluye todo lo necesario para su correcto vaciado.
1.1
[5 empty] | UNIDAD: | UN |  |  |  | 2x(0,10)=1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT. |  |  |  | 5
Herramienta menor | [5 empty] | 5477.5
Formaleta de madera |  |  | 1 | 50000 | 6 | 8333.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 13810.8333
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Concreto de 3.000 psi |  |  | M3 | 502331 | 1 | 502331
Malla 15X15Cm 4.0Mm |  |  | m2 | 6500 | 11.7 | 76050
Alambre de amarre |  |  | Kg | 4500 | 0.25 | 1125
0
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 579506
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno | [5 empty] | 25000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 2 | 78250
[5 empty] | SUB-TOTAL | 78250
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 696566.8333
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | %
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL
[5 empty] | TOTAL | 696566.8333
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Instalación de grama sintética existente
1.2
[5 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 730.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 730.3333
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Pegante Bóxer |  |  | galón | 102000 | 0.1 | 10200
0
[5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10200
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno | [5 empty] | 25000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 25000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 15 | 10433.3333
[5 empty] | SUB-TOTAL | 10433.3333
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 46363.6667
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 46363.6667
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Mantenimiento y reconstrucción del ring de boxeo incluye bases de estabilidad, tensores, pintura, soportes para sacos de boxeo, peras y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento.
1.3
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 54775
[5 empty] | SUB-TOTAL | 54775
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Bases de estabilidad, tensore, pintura, soportes para sacos de boxeo y peras |  |  | Und | 9110000 | 1 | 9110000
0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 9110000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 455500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 455500
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 0.2 | 782500
[5 empty] | SUB-TOTAL | 782500
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 10402775
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 10402775
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Suministro e instalación de ducha. Incluye tubería y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación
2.1
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 5477.5
Taladro |  |  | 1 | 30000 | 3 | 10000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15477.5
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Grifería Ducha Sencilla Artesanal o similar |  |  | Und | 56000 | 1 | 56000
Tubería de 1/2" |  |  | ML | 3375 | 5 | 16875
Unión de 1/2" |  |  | und | 511 | 2 | 1022
Tee de 1/2" |  |  | und | 1040 | 1 | 1040
Codo de 1/2" |  |  | und | 779 | 2 | 1558
Soldadura PVC |  |  | galón | 78840 | 0.03 | 2365.2
[5 empty] | SUB-TOTAL | 78860.2
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 2 | 78250
[5 empty] | SUB-TOTAL | 78250
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 172587.7
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 172587.7
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Limpieza general del escenario deportivo. Incluye suministro de manguera de 50m para el mantenimiento del escenario.
2.2
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 24150
[5 empty] | SUB-TOTAL | 24150
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Elementos de aseo( escoba, traperas, valdes, detergentes) |  |  | und | 780000 | 1 | 780000
Manguera de 1/2" para agua. Incluye acoples y accesorios necesarios para su correcta instalación |  |  | ml | 2100 | 50 | 105000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 885000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  | 345000 |  | 1 | 345000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 345000
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 1254150
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 1254150
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Suministro e instalación de bombillas led para lámparas existentes. Incluye revisión y mantenimiento del cableado que las alimenta.
3.1
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2191
Andamio de tijera con tablón |  |  | 6 | 4000 | 1 | 24000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 26191
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Bombillas led |  |  | und | 250000 | 1 | 250000
Reparación de cableado y mantenimiento de sistema de iluminación. |  |  | und | 250000 | 1 | 250000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 500000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Trasporte a obra | [5 empty] | 15000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 5 | 31300
[5 empty] | SUB-TOTAL | 31300
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 572491
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 572491
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Suministro e instalación de salida eléctrica para iluminación de baños. Incluye bombillo de LED 30w.
3.2
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 2191
Andamio de tijera con tablón |  |  | 1 | 4000 | 1 | 4000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6191
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Tubería MT de 1/2" |  |  | ml | 8000 | 5 | 40000
Unión MT de 1/2" |  |  | und | 2000 | 2 | 4000
Curva MT de 1/2" |  |  | und | 9300 | 2 | 18600
Cable N°12 verde, rojo y blanco |  |  | ml | 2506 | 18 | 45108
Plafón |  |  | und | 4700 | 1 | 4700
Bombillo de LED 30w E27 2600 Lúmenes Luz Blanca |  |  | und | 25900 | 1 | 25900
[5 empty] | SUB-TOTAL | 138308
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Trasporte a obra | [5 empty] | 4149.24
[5 empty] | SUB-TOTAL | 4149.24
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 5 | 31300
[5 empty] | SUB-TOTAL | 31300
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 179948.24
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 179948.24
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Aplicación de PINTURA VINILO TIPO KORAZA o similar, para exteriores de primera calidad sobre muros sin revocar y columnas, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y humedades.
4.1
[5 empty] | UNIDAD: | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 608.6111
Andamio de tijera con tablón |  |  | 2 | 4000 | 18 | 444
Equipo trabajo alturas |  |  | 1 | 30000 | 18 | 1667
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2719.6111
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Pintura tipo Koraza 3 manos blanca |  |  | Gal | 88900 | 0.06 | 5334
BROCHAS DE 4" |  |  | Unid | 12000 | 0.02 | 240
RODILLOS |  |  | Unid | 14900 | 0.03 | 447
[5 empty] | SUB-TOTAL | 6021
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Acarreo interno de materiales | [5 empty] | 301
[5 empty] | SUB-TOTAL | 301
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 3 |  |  | 156500 |  | 18 | 8694.4444
[5 empty] | SUB-TOTAL | 8694.4444
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 17736.0556
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Administración |  |  |  |  | 25
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL | 17736.0556
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Sacos de boxeo de 1,00 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno.
5.1
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 3286.5
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3286.5
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Saco de 1,00 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno |  |  | und | 156000 | 1 | 156000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 156000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 31200
[5 empty] | SUB-TOTAL | 31200
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 93900 |  | 2 | 46950
[5 empty] | SUB-TOTAL | 46950
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 237436.5
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 15433.3725
Utilidad
Imprevistos
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15433.3725
[5 empty] | TOTAL | 252869.8725
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Saco de 1,80 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno
5.2
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 3286.5
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3286.5
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Saco de 1,80 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno |  |  | und | 420000 | 1 | 420000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 420000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 84000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 84000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 93900 |  | 2 | 46950
[5 empty] | SUB-TOTAL | 46950
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 554236.5
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 36025.3725
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 36025.3725
[5 empty] | TOTAL | 590261.8725
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Pera loca en cuero natural con elástico
5.3
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 3286.5
[5 empty] | SUB-TOTAL | 3286.5
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Pera loca en cuero natural con elástico |  |  | und | 156000 | 1 | 156000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 156000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 31200
[5 empty] | SUB-TOTAL | 31200
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  | 93900 |  | 2 | 46950
[5 empty] | SUB-TOTAL | 46950
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 237436.5
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 15433.3725
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 15433.3725
[5 empty] | TOTAL | 252869.8725
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Manoplas profesionales en cuero natural.
5.4
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Manoplas profesionales en cuero natural. |  |  | und | 186119.1726 | 1 | 186119.1726 | 150000 | 30000
180000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 186119.1726
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 37223.8345
[5 empty] | SUB-TOTAL | 37223.8345
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 2 |  |  |  |  | 2 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 223343.0071
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 14517.2955
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 14517.2955
[5 empty] | TOTAL | 237860.3025
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Cabezote profesional en cuero natural, con barra interna de 10mm en acrílico.
5.5
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cabezote profesional en cuero natural, con barra interna de 10mm en acrílico. |  |  | und | 268000 | 1 | 268000 | 220000 | 44000
264000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 268000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 53600
[5 empty] | SUB-TOTAL | 53600
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 321600
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 20904
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 20904
[5 empty] | TOTAL | 342504
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Cocas inguinal profesional
5.6
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cocas inguinal profesional |  |  | und | 185600 | 1 | 185600 | 153000 | 30600
183600
[5 empty] | SUB-TOTAL | 185600
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 37120
[5 empty] | SUB-TOTAL | 37120
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 222720
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 14476.8
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 14476.8
[5 empty] | TOTAL | 237196.8
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Pechera para sparring en cuero natural
5.7
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Pechera para sparring en cuero natural |  |  | und | 394000 | 1 | 394000 | 320000 | 64000
384000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 394000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 78800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 78800
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 472800
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 30732
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 30732
[5 empty] | TOTAL | 503532
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Gobernadora de potencia en cuero
5.8
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Gobernadora de potencia en cuero |  |  | und | 284000 | 1 | 284000 | 220000 | 44000
264000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 284000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 56800
[5 empty] | SUB-TOTAL | 56800
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 340800
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 22152
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 22152
[5 empty] | TOTAL | 362952
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Velillos en cuero
5.9
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Velillos en cuero |  |  | und | 38400 | 1 | 38400 | 32000 | 6400
38400
[5 empty] | SUB-TOTAL | 38400
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 7680
[5 empty] | SUB-TOTAL | 7680
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 46080
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 2995.2
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 2995.2
[5 empty] | TOTAL | 49075.2
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Pectoral femenino.
5.10
[5 empty] | UNIDAD: | und
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Pectoral femenino. |  |  | und | 190000 | 1 | 190000 | 150000 | 30000
180000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 190000
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
Interno y externo | [5 empty] | 38000
[5 empty] | SUB-TOTAL | 38000
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 228000
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 14820
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 14820
[5 empty] | TOTAL | 242820
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM: | Cadena de hierro
5.11
[5 empty] | UNIDAD: | m
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Herramienta menor | [5 empty] | 109.55
[5 empty] | SUB-TOTAL | 109.55
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cadena de hierro |  |  | m | 16350 | 1 | 16350 | 235000 | 11750 | 2350
14100
[5 empty] | SUB-TOTAL | 16350
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | Vol (M3) | DIST. | M3-KM | TARIFA | V-UNIT.
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 1 |  |  | 46950 |  | 30 | 1565
[5 empty] | SUB-TOTAL | 1565
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 18024.55
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | % | V-TOTAL
Impuestos |  |  |  |  | 6.5% | 1171.5957
Utilidad |  |  |  |  | 5
Imprevistos |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 1171.5957
[5 empty] | TOTAL | 19196.1457

## MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
OBJETO:
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT.
1 | Abastos con llave de control | UN. | 1 | 6500
2 | Acelerante de concreto | Kg | 1 | 19980
3 | Aditivo Acelerante Para Concreto 5kg SikaSet L | Kg | 1 | 21780 | 108900
4 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | Kg | 1 | 7000
5 | Acido muriatico | Gal | 1 | 121133.12 |  | 500 ML | 16000
6 | Acondicionador B Agua Washprimer Crema 1/4 Galón | GAL | 1 | 42900 |  | 3785.41 | 121133.12
7 | Adaptador hembra de 1/2" Presion | UN. | 1 | 545
8 | Adaptador hembra de 1" Presion |  |  | 2000
9 | Adaptador macho de 1/2" Presion | UN. | 1 | 545
10 | Adaptador macho de 1" Presion | UN. | 1 | 2000
11 | Adaptador terminal conduit de 1/2" | UN. | 1 | 550
12 | Agua para mezclado | Glo. | 1 | 200
13 | Aislador | UN. | 1 | 25000
14 | Alambre Calibre 12 Galvanizado | KG | 1 | 9900
14 | Alambre Calibre 16 Galvanizado | KG | 1 | 17900
15 | Alambre Negro | Kg | 1 | 8500
16 | Alambre rigido Nº 8 | ML | 1 | 6480
17 | Alambre rigido Nº 12 | ML | 1 | 2550 | 2059
18 | Alambre rigido Nº 14 | ML | 1 | 1830
19 | Alambre duplex # 12 | ML | 1 | 6149
20 | Amarra Cables Negro 3.6X200Mm 100Und Fixser | UN. | 1 | 199
21 | Angulo de 1 1/2" | ML | 1 | 10500
22 | Angulo 2.44 mts cielo razo pvc | UN | 1 | 1434
| Angulo de Cuelga x 2,44m - Cal.(24/26) | UN | 1 | 3700
23 | Antisol blanco (presentación 20 kg) | kG | 1 | 12200
24 | Arandela Ø5/16" | UND | 1 | 200
25 | Arena Clasificada | M3 | 1 | 56666.6667
26 | Pared Estruct Calais Beige 25x35cm Caja 2 m2 | M2 | 1 | 24500
27 | Baldosa en grano #1 gris 30x30cm | M2 | 1 | 30500
28 | Barra de Seguridad 30 pulgadas para baño minusvalidos | UN. | 1 | 198200
| Base Soporte Angulo Aireacondicionado | UN. | 1 | 94000
29 | Bloque 0,15 M | Und | 1 | 3400
30 | Bloque 0,12 M | Und | 1 | 2100
31 | Bloque 0,10 M | Und | 1 | 1650
32 | Bombillo ahorrador | UN. | 1 | 4850
33 | Bombillo metal halide 400 w - 220 v Luz blanca | UN. | 1 | 25000
34 | Bombillo metal halide 400 w - 220 v Luz de mercurio | UN. | 1 | 37500
35 | Bordillo de concreto prefabricado 15x35 cm | Ml | 1 | 40000
36 | Brazo Para Lámpara o reflectores Solar | UN. | 1 | 27900
37 | Breaker de 20 Amp | UN. | 1 | 16900
38 | Brillada baldosa piso | M2 | 1 | 15000
39 | BROCHA PROFESIONAL DE 4" | UN. | 1 | 16600
40 | Buje para tuberia sanitaria de caucho de 2 x 1/2" | UN. | 1 | 5075
41 | Caballete eternit | UN. | 1 | 42704
42 | Caballete para lamina termoacustica | UN. | 1 | 137000
43 | Caballete de 5 x 5 en madera | Ml | 1 | 15000
44 | CABLE CU # 14 | ML | 1 | 1569
45 | CABLE NO 12 AWG-CU- THHN/THWN-90ºC | ML | 1 | 2506
46 | Cable Desnudo Duro 2/0 awg | ML | 1 | 38400
47 | Cable duplex Nº 12 | ML | 1 | 6149
48 | Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 Awg Negro | ML | 1 | 9900
49 | CableTHWN No. 6 | ML | 1 | 8600
50 | CABLE NO 8 AWG-CU- THHN/THWN-90ºC | ML | 1 | 4990
51 | CABLE NO 10 AWG-CU- THHN/THWN-90ºC | ML | 1 | 3729
52 | CABLE NO 12 AWG-CU- THHN/THWN-90ºC | ML | 1 | 2410
53 | Cable THWN No. 14 | ML | 1 | 1883
54 | Caja 2"x4" | UN. | 1 | 1490
55 | Caja de breaker de 2 puestos | UN. | 1 | 43900
56 | Caja de breaker de 12 puestos | UN. | 1 | 93000
57 | Caja de breaker de 18 puestos | UN. | 1 | 228900
58 | CAJA TERCOL EMPALME 12x12x5 | UN. | 1 | 19000
59 | Cal | Kg | 1 | 1490
60 | Canal amazon x 3mts | Ml | 1 | 35999
61 | Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.38mm 2.44m driwall | UN. | 1 | 10900
62 | Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.38mm 3,05m driwall | UN. | 1 | 12900
63 | Canoa lamina galvanizada calibre 20 | ml | 1 | 80000
64 | Cemento Gris | Bul | 1 | 31625
65 | Cemento blanco | Kg | 1 | 1372 |  | 300000 | 2.4 | 125000
66 | Cepillo de alambre largo | UND | 1 | 6900
67 | Ceramica pared de 20cm x 30cm | M2 | 1 | 28000
68 | Ceramica piso de 20 cm x 20 cm | M2 | 1 | 26000
69 | Ceramica piso de 33.8cm x 33.8cm | M2 | 1 | 32000
70 | Cerrajeria metalica para puertas y ventanas | M2 | 1 | 94156 |  | 300000 | 2.4 | 125000
71 | Cerrajeria metalica para puertas tipo persiana | M2 | 1 | 125000
72 | Cerradura Pomo tipo yale o similar | UN. | 1 | 40900
73 | Cheque interruptor Motobomba sumergible | UN. | 1 | 45000
74 | Cinta Aislante Scott33 o similar autofundente | UN. | 1 | 18900
75 | Cinta de marcación colores | UN. | 1 | 1510
76 | Cinta de enmascarar 40 m | Roll | 1 | 8613
77 | Cinta Aislante Scott33 o similar (autofundente) | UN. | 1 | 23100
78 | Cinta de fibra x 150 m | Roll | 1 | 21450
79 | Clavija En Caucho Soporte Metálico | UN | 1 | 12900
80 | Codo bajante 90° amazon | UN. | 1 | 9143
81 | Codo pvc-p 1/2" 90° | UN. | 1 | 779
82 | Codo pvc-p 1" 90° | UN. | 1 | 2450
83 | Codo pvc-p 2" 90° | UN. | 1 | 14430
84 | Codo pvc-p 3" 90° | UN. | 1 | 53920
85 | Codo pvc-p 4" 90° | UN. | 1 | 116600
86 | Codo pvc-p 6" 90° | UN. | 1 | 188699
87 | Codo pvc-s 2" 90° | UN. | 1 | 4031
88 | Codo pvc-s 3" 90° | UN. | 1 | 9340
89 | Codo pvc-s 4" 90° | UN. | 1 | 16190
90 | Collar de derivación de 2" a 1/2" | UN. | 1 | 10490
91 | Collar de derivación de 3" a 1/2" | UN. | 1 | 19501
92 | Collar de derivación de 4" a 1/2" | UN. | 1 | 23900
93 | Collar de derivación de 6" a 1/2" | UN. | 1 | 29500
94 | Condensadores | UN. | 1 | 43750
95 | CONECTOR - EMT - 1/2" | UN. | 1 | 1600
96 | Conector MT de 1" | UN. | 1 | 3500
97 | Conector terminal pvc conduit de 1/2" | UN. | 1 | 550
98 | Conector terminal pvc conduit de 1" | UN. | 1 | 1390
99 | Contador de energía | UN. | 1 | 247819
100 | Cordon soporte Sello 3/8" Junta x25m Sellalon | Ml | 1 | 1400
101 | Corniza PVC | UND | 1 | 8606
102 | Curva.elect. EMT 1/2 pulg | UN. | 1 | 9300
103 | Curva.elect. EMT 1 pulg | UN. | 1 | 8500
104 | Curvas conduit Ø=1" | UN. | 1 | 4390
105 | Curvas conduit Ø=1/2" | UN. | 1 | 1449
106 | Cubierta en temoacustica en calibre 3mm COLOR BALCO-BLANCO | m2 | 1 | 55352
107 | CHAZO + TORNILLO + ABRAZADERA METALICA | UN. | 1 | 2050
108 | CHAZO DE NYLON + TORNILLO | UN. | 1 | 2050
109 | Desengrasante Industrial Biodegradable 4 Lt | GAL | 1 | 35000
110 | Dioxido de titanio | Kg | 1 | 16000
111 | Disco de corte | UN. | 1 | 5500
112 | Disco de corte de metal tronzadora 14" | UN. | 1 | 46100
113 | Disco diamantado de 14" | UN. | 1 | 1100000
114 | Disolvente | GAL | 1 | 49900
115 | Ducha completa linea economica | UN | 1 | 46243
116 | Emboquillador | Kg | 1 | 4450
117 | Estuco acrílico doble protección | GL | 1 | 27600
118 | Estuco Plástico | GL | 1 | 19500
119 | Estuco profesional | Cuñ | 1 | 60000
120 | Estufa 4 puestos para empotrar | UN. | 1 | 653900
121 | Extractor industrial pared 41x41x14.5cm | UN. | 1 | 390000
122 | Fijadores para lamina termoacustica | UN | 1 | 1500
123 | Fijador ceramico | Kg | 1 | 1415
124 | Gancho metalico para cubierta | UN. | 1 | 1002
125 | Geotextil NT 1800 1mt Largo X 3.5mt Ancho | ML | 1 | 26990
126 | Grano Bco N° 1 | Kg | 1 | 1395
127 | Grama sintetica 100x100 | M2 | 1 | 49900
128 | Grapa para varilla | UN. | 1 | 4500
129 | Grata | UN. | 1 | 15000
130 | Griferia completa | PAQ | 1 | 45000
131 | Griferia cuello de ganso | UN. | 1 | 138900
132 | Grifería Orinal Push Tradicional | UN. | 1 | 253200
133 | Grifería para Lavamanos Institucional Push | UN. | 1 | 241600
134 | Grifería Ducha Sencilla Artesa o similar | UN. | 1 | 56000
135 | Griferia sanitario o Lavamanos | UN. | 1 | 12000
136 | Herraje para Mh | UN. | 1 | 250000
137 | Herraje para tapa caja de registro en concreto | UN. | 1 | 100000
138 | HIDROSOLTA | KG | 1 | 5947
139 | Inmunizante madera 1/4 de galon | UN. | 1 | 38900
140 | Ladrillo en arcilla e 0,10 x 0,20 x 0,20 | UN. | 1 | 1650
141 | Lámina Alfajor Cal 12 de 1x3m | M2 | 1 | 185000
142 | Láminas de Panel Yeso | M2 | 1 | 13000 | P-UNIT.
142 | Lámina PVC 5.95mts | M2 | 1 | 63100 | 24000 | 63090.5157
143 | Lamina Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco 4 Laminas de 2.9mt x 30cm x 7cm de espesor | M2 | 1 | 24000
144 | Lampara LED Redondo 1008 Lúmenes 12w Luz Blanca 6500K Blanco | UN. | 1 | 36000
145 | Lampara fluorescente 2*48 encendido rapido | UN. | 1 | 80000
146 | Lampara fluorescente 2*54 encendido rapido | UN. | 1 | 83500
147 | Lampara metal halide 400 w - 220 v Luz blanca | UN. | 1 | 149500
148 | Lavamanos Happy de Colgar Blanco | UN. | 1 | 85900
149 | Lavaplatos Sobreponer 100x50 cm Acero Inoxidable | UN. | 1 | 147900
150 | Largero 2x4 fino | UN. | 1 | 18000
151 | Larguero 4x4 madera fina | UN. | 1 | 36000
152 | Lechada | KG | 1 | 5950
153 | Lija | UN. | 1 | 1250
154 | Limo | UN | 1 | 35000
155 | Limpiador remov. para pvc (760gr) pavco | Gal | 1 | 38400
156 | Llave boca manguera | UN. | 1 | 53900
157 | Lockers (1,80x0,30x0,30) en lamina | UN. | 1 | 489000
158 | Loseta guia tactil de 0.4 x 0.4 x 0.06 m | UN. | 1 | 74900
159 | Lubricante | Lb. | 1 | 28099
160 | Malla eslabonada Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm | M2 | 1 | 19193.3 |  | 19193.3333
161 | Malla electrosoldada 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35M | M2 | 1 | 9500
162 | Malla mosquitero metálica con marco metálico | M2 | 1 | 135000
163 | Malla nylon calb. N° 3 huecos de 13 cm aprox | M2 | 1 | 6500
164 | Manguera agrominera de 1" | Ml | 1 | 1650
165 | Mantenimiento y Reparacion puerta | UN. | 1 | 130000
166 | Manto Mineral TREND HS Poliester 3mm X 10Metros | M2 | 1 | 26190
167 | MARCACION TABLERO - CONTACT - CINTA DYMO PLASTICA | UND. | 1 | 3500
168 | Masilla para driwall | Gal | 1 | 16900
169 | Material de playa mixto clasificado | M3 | 1 | 56666.6667
170 | MATERIAL PETREO | M3 | 1 | 60000
171 | MATERIAL FILTRANTE | M3 | 1 | 65000
172 | Material de limpieza | Glo. | 1 | 50000
173 | MARCACION TABLERO - CONTACT - CINTA DYMO PLASTICA | UND. | 1 | 3500
174 | Meson en acero inoxidable | M2 | 1 | 1100000
175 | Microesferas para Pintura Tráfico | Gal | 1 | 102900
176 | MOLDE | UN. | 1 | 282000
177 | Motobomba sumergible pedrollo | UN. | 1 | 1350000
178 | Omega 2.44mts | UND | 1 | 5796
179 | Orinal | UN. | 1 | 256900
180 | Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m | UN. | 1 | 25400
181 | Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 3,05m | UN. | 1 | 27400
182 | Parales de voleíbol (incluye parales 3" en tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metalica. | UN. | 1 | 708500
183 | Pasador Cromado Plano 3-1/8pg | UN. | 1 | 11900
184 | Pegacor blanco x 25kg | Kg | 1 | 1601
185 | Soldadura PVC 1/4 Galón | Gal | 1 | 90900
186 | Perfil en C 150*60 C14 2mm DOBLE | Ml | 1 | 48592
187 | Perfil PTS 150 * 50 calibre 16 | Ml | 1 | 28200
188 | Pintura Barnis Galon | UN. | 1 | 26600
189 | Pintura viniltex o similar tipo 1 para interiror a 3 manos | Gal | 1 | 73180
190 | Pintura Epoxica Base Agua Blanco +Catalizador 1 Galón | Gal | 1 | 200900
191 | Pintura Epoxica Antibacterial +Catalizador 1 Galón | Gal | 1 | 179225
192 | Pintura tipo 3 | Gal | 1 | 37980
193 | Pintura anti corrosiva color mate | Gal | 1 | 50900
194 | Pintura tipo Koraza 5 años | Gal | 1 | 96900
195 | Pintura esmalte tipo pintulx o similar | Gal | 1 | 85900
196 | Pintura para Trafico Acrílica | Gal | 1 | 127900
197 | Placa Fibrocemento 10mm 244x122cm | m2 | 1 | 27847
198 | Plafon de loza | UN. | 1 | 4700
199 | Platina 1 x 1/8 pulg | ML | 1 | 3200
200 | Porterías múltiples fijas para microfútbol y baloncesto con tableros en acrílico o en lámina galvanizada; Marco en ángulo de 1/12, aros pintados color blanco y estructura en tubería galvanizada de 2/12 y 1/12 calibre 14. | UND | 1 | 2700000
201 | Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal | UN | 1 | 140000
202 | POSTE METALICO HL 8M. | UN. | 1 | 2650000
203 | Puntillas | Lb. | 1 | 7000
204 | Puerta en lamina galvanizada cal 20 | M2 | 1 | 272727.2727 |  | 600000 | 2.2
205 | Reflector Led Solar 400w Con Control Remoto Alta Potencia | UN. | 1 | 750000 |  | 272727.2727 | 1
206 | Reflector LED Ip65 400W 6500K | UN. | 1 | 859900
207 | Reja metalica en tuberia cuadrada de 20x20x1,5mm | M2 | 1 | 280000
208 | Rejilla sifón en acero inoxidable 10x10cm vanguardista | UN. | 1 | 40250
209 | Resalto plastico | Ml | 1 | 255000
210 | Rodillo Acabado Fino 9 Pulgadas | UN. | 1 | 15600
211 | Sanitario manantial blanco | UN. | 1 | 269196
212 | Sanitario Acuaplus ultra Blanco | UN. | 1 | 182900
213 | Seguro para ventana | UN. | 1 | 17900
214 | Sellante de madera | GAL | 1 | 101900
215 | Sello de silicona o sellador autonivelante (Cuñete) tipo Sikaflex®-401 Pavement SL (Sellante de poliuretano) | Cuñ | 1 | 1583701
216 | Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retroflectiva tipo III (75x75 cm), tipo INVIAS para vias urbanas. | UN | 1 | 324000
217 | Sifón sanitario 2" 180° | UN. | 1 | 11050
218 | Sifón sanitario 3" 135° | UN. | 1 | 13440
219 | Sifón sanitario 4" 135° | UN. | 1 | 29350
220 | Silla yee de 10" x 6" | UN. | 1 | 154800
221 | Silla yee de 12" x 6" | UN. | 1 | 149248
222 | Sistema septico con campo de infiltracion de 2000 lts | UN. | 1 | 1122698
223 | Soldaura 6011 | Kg | 1 | 17900
224 | SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD | UN. | 1 | 84548
225 | Soldadura liquida pvc pavco o similar | gal | 1 | 78840
226 | Soporte fijación | UN. | 1 | 35000
227 | SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS | M3 | 1 | 65000
228 | Tablero en acrilico 60x80 con marco en madera | UN. | 1 | 95900
229 | Tablero Monofásico Enchufable 6 Circuitos 75Amp 120V C/Puerta | UN. | 1 | 83900
230 | Tablero Monofásico Enchufable 8 Circuitos 75Amp 120V C/Puerta | UN. | 1 | 99900
231 | Tableta gres de 30 cm x 30 cm | M2 | 1 | 14400
232 | Tablilla de pino | M2 | 1 | 34500
233 | Tapa derecha amazon | UN. | 1 | 10425
234 | Tapa izquierda amazon | UN. | 1 | 10425
235 | Tee pvc-p Ø=1/2" | UN. | 1 | 1040
236 | Tee pvc-p Ø=1" | UN. | 1 | 3411
237 | Tee pvc-p Ø=2" | UN. | 1 | 18440
238 | Tee pvc-p Ø=3" | UN. | 1 | 69550
239 | Tee pvc-p Ø=4" | UN. | 1 | 151700
240 | Tee pvc-s Ø=2" | UN. | 1 | 8200
241 | Tee pvc-s Ø=3" | UN. | 1 | 10299
242 | Tee pvc-s Ø=4" | UN. | 1 | 21500
243 | Tela verde 100m x 2.10m ancho 55gr/m2 saram | ML | 1 | 3800
244 | Teja en A-C N 8 | UN. | 1 | 46400
245 | Teja de barro tipo española 42x21 cm | UN. | 1 | 1190
246 | Tela asfaltica No 30 Texsa - 20m2 - impermeabilización y reparación de humedad | M2 | 1 | 1995
247 | Teja Blanco-Blanco UPVC Forte de 2mm por 5.9 x 0.94 Metros | M2 | 1 | 495900
248 | Tela zaran | Ml | 1 | 4796.4
249 | Terminal con camara de aire | UN. | 1 | 25000
250 | Toma aérea caucho 15 amperios | UN. | 1 | 5800
251 | Toma corriente doble con puesta a tierra | UN. | 1 | 20900
252 | Tornillo Ø5/16"x2" | UND | 1 | 2450
253 | Tornillo Ø5/16"x3" | UND | 1 | 2900
254 | Tornillo Estructura 7x7/16 | UND | 1 | 200
255 | Tornillo fijación | UND | 1 | 700
256 | Tornillo autoperforante 2-5/8 | UND | 1 | 1201
257 | Tornillo Placa 6x1 | UND | 1 | 200
258 | Tubo conduit Ø=1" x 3mts | ML | 1 | 4517 |  | 4517
259 | Tubo conduit Ø=1/2" x 3mts | ML | 1 | 2493 |  | 2493.3333
260 | TUBO - EMT - 1" | ML | 1 | 15300 |  | 14966.6667
261 | Tubo EMT 1/2" x 3mts | ML | 1 | 8000 |  | 6966.6667
262 | Tubo galvanizado 1 1/2"" x 1.5mm x 6m | Und | 1 | 17525 |  | 17525
263 | Tubo galvanizado 2" x 1.5mm x 6m | ML | 1 | 22125 |  | 22125
264 | Tuberia galvanizado de 3" x 1.5mm x 6m | ML | 1 | 24900 |  | 24166.6667
265 | Tuberia pvc-p Ø=3" RDE 21 x 6mts | ML | 1 | 45650 |  | 45650
266 | Tuberia pvc-p Ø=1" RDE 21 x 6mts | ML | 1 | 5866 |  | 5866.6667
267 | Tuberia pvc-p Ø=1/2" RDE 13,5 x 6mts | ML | 1 | 3375 |  | 3375
268 | Tuberia pvc-p Ø=1/2" RDE 9 x 6mts | ML | 1 | 4708 |  | 4708.1667
269 | Tub.presion 6m RDE 21 4 pulg pavco | ML | 1 | 78250 |  | 78250
270 | Tub.PRESION 6m RDE 21 6 pulg pavco | ML | 1 | 141243 |  | 141243.5
271 | Tuberia pvc-s Ø=2" | ML | 1 | 12498 |  | 12498.1667
272 | Tuberia pvc-s Ø=3" | ML | 1 | 22583.5 |  | 22583.5
273 | Tuberia pvc-s Ø=4" | ML | 1 | 26015 |  | 26015.3333
274 | Tuberia pvc-s Ø=6" | ML | 1 | 55091 |  | 55091.6667
275 | Tuberia pvc-s Ø=6" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 34039 |  | 34039
276 | Tuberia pvc-s Ø=8" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 48659 |  | 48658.8333
277 | Tuberia pvc-s Ø=10" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 71069 |  | 71068.6667
278 | Tuberia pvc-s Ø=12" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 102263 |  | 102263.1667
279 | Tuberia pvc-s Ø=14" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 153255 |  | 153255.1667
280 | Tuberia pvc-s Ø=16" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 187447 |  | 187447.5
281 | Tuberia pvc-s Ø=18" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 242088 |  | 242088.5
282 | Tuberia pvc-s Ø=36" NOVAFORT O DURAFORT | ML | 1 | 1242997 |  | 1242997.0769
283 | Tuberia trafico pesado Ø=36" | ML | 1 | 600000
284 | Tubos 2*54 X 6mts | UN. | 1 | 7500
285 | Tubo bajante x3mts amazon | ML | 1 | 29121.6667
286 | Tubos Luz dia de 75 watios | UN. | 1 | 11100
287 | Tuerca Ø5/16" | UN. | 1 | 100
288 | Union amazon | UN. | 1 | 21433
289 | Union bajante amazon | UN. | 1 | 28907
290 | Union.elect.EMT 1/2 pulg | UN. | 1 | 1400
291 | UNION - EMT - 1" | UN. | 1 | 2700
292 | Union pvc-p Ø=1" | UN. | 1 | 1750
293 | Union pvc-p Ø=1/2" | UN. | 1 | 511
294 | union 2 pulg presion | UN. | 1 | 5320
295 | union 3 pulg presion | UN. | 1 | 25990
296 | Union 4 pulg presion | UN. | 1 | 56420
297 | union 2 pulg sant pavco | UN. | 1 | 3230
298 | union 3 pulg sant pavco | UN. | 1 | 4640
299 | Union rapida 6 pulg presion | UN. | 1 | 186900
300 | Union de reparación pvc-p Ø=3" | UN. | 1 | 61700
301 | Herraje para tapa | UN. | 1 | 70000
302 | Varilla captora | UN. | 1 | 95000
303 | Varilla esquinera | ML | 1 | 1350
304 | Varilla de dilatacion de 1/2" plastica | Ml | 1 | 3081
305 | Varilla de cooperwalt 5/8" P/T 2.4mx14.28mm Cobre | UN. | 1 | 249000
306 | Ve Led Panel Rectangular 30x120 Cm 40w Luz Blanca | UN. | 1 | 105900
307 | Ventana con malla mosquitero metálico con apertura vertical | M2 | 1 | 165000
308 | Ventana con protector | M2 | 1 | 333333.3333
309 | Ventilador Industrial 142 cm 7.946 cfm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco | UN. | 1 | 399900
310 | Vigueta Calibre 26 x 2.44 mt | UN | 1 | 5900
311 | Waipe | Kg | 1 | 5500
312 | Yee PVC sanitario de 3" | UN. | 1 | 16136
313 | Cerradura de seguridad especial para puertas | UN. | 1 | 839150
314 | Aire acondicionado tipo split 12000 BTU | UN. | 1 | 2552400
315 | Aire acondicionado tipo split 24000 BTU | UN. | 1 | 3946200
316 | Lampara LED Redondo 1008 Lúmenes 24w Luz Blanca 6500K Blanco | UN. | 1 | 36000
317 | Cerradura para puerta de acero | UN. | 1 | 4000
318 | Gas refrigerante | UN. | 1 | 29000
319 | Kit de intalación de Mini Split tuberia de cobre 5/8 y 3/8 | UN. | 1 | 150000
320 | Reparación fugas | UN. | 1 | 104300
321 | Sikaflex-1A I-Cure Plus Sellador poliuretano elástico sin burbujas negro 300ml | UN. | 1 | 60000
Oscar Santana Mazo
Apoyo tecnico a obras publicas

## PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE OBRA A TODO COSTO
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V. UNT | VR. TOTAL
1 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO
1.1 | Construcción de losa en concreto de 3000 psi para ring de Boxeo (ARTESANAL). Incluye todo lo necesario para su correcto vaciado. | m3 | 3.6 | 696566.8333 | 2507640.6
1.2 | Instalación de grama sintética existente | m2 | 36 | 46363.6667 | 1669092
1.3 | Mantenimiento y reconstrucción del ring de boxeo incluye bases de estabilidad, tensores, pintura, soportes para sacos de boxeo, peras y todo lo necesario para su puesta en funcionamiento. | und | 1 | 10402775 | 10402775
2 | ADECUACION DE ESENARIO DEPORTIVO
2.1 | Suministro e instalación de ducha. Incluye tubería y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación | und | 1 | 172587.7 | 172587.7
2.2 | Limpieza general del escenario deportivo. Incluye suministro de manguera de 50m para el mantenimiento del escenario. | und | 1 | 1254150 | 1254150
3 | ILUMINACION Y REDES ELECTRICAS
3.1 | Suministro e instalación de bombillas led para lámparas existentes. Incluye revisión y mantenimiento del cableado que las alimenta. | und | 4 | 572491 | 2289964
3.2 | Suministro e instalación de salida eléctrica para iluminación de baños. Incluye bombillo de LED 30w. | und | 4 | 179948.24 | 719792.96
4 | PINTURA
4.1 | Aplicación de PINTURA VINILO TIPO KORAZA o similar, para exteriores de primera calidad sobre muros sin revocar y columnas, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y humedades. | m2 | 549.9577 | 17736.0556 | 9754080.9933
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 28770083.2533
| Administración (25%) |  |  |  | 8715869.8239
Imprevistos (0%)
| Utilidad (5%) |  |  |  | 1438504.1627
| Subtotal Costos Indirectos A.I.U (30%) |  |  |  | 10154373.9866
| TOTAL COSTO DE OBRAS CON AIU |  |  |  | 38924457.2398
5 | SUMINISTRO
5.1 | Sacos de boxeo de 1,00 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno. | und | 4 | 252869.8725 | 1011479.49
5.2 | Saco de 1,80 x 35 cm de diámetro, en lona de alta resistencia, con relleno | und | 4 | 590261.8725 | 2361047.49
5.3 | Pera loca en cuero natural con elástico | und | 4 | 252869.8725 | 1011479.49 | 400 | 4000000000
5.4 | Manoplas profesionales en cuero natural. | und | 2 | 237860.3025 | 475720.605 |  | 80000000
5.5 | Cabezote profesional en cuero natural, con barra interna de 10mm en acrílico. | und | 4 | 342504 | 1370016
5.6 | Cocas inguinal profesional | und | 4 | 237196.8 | 948787.2
5.7 | Pechera para sparring en cuero natural | und | 1 | 503532 | 503532
5.8 | Gobernadora de potencia en cuero | und | 1 | 362952 | 362952
5.9 | Velillos en cuero | und | 8 | 49075.2 | 392601.6
5.10 | Pectoral femenino. | und | 2 | 242820 | 485640
5.11 | Cadena de hierro | m | 20 | 19196.1457 | 383922.915
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 9307178.79
| IVA (19%) |  |  |  | 1768363.9701
| TOTAL COSTO SUMINISTRO |  |  |  | 11075542.7602
| VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 50000000
Oscar Santana Mazo
Apoyo tecnico a obras publicas

## AIU
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
DISCRIMINACION DEL A.I.U OFICIAL
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
A.I.U.
[5 empty] | VALOR COSTO DIRECTO : |  |  | 28770083.2533
| DESCRIPCION | No | TIEMPO | SALARIO | P.S. | TOTAL | TOTAL | %
|  |  | (Meses) |  |  | SALARIO
1 | GASTOS GENERALES DE LA FIRMA | [5 empty] | 23016.0666 | 0.08%
| Informes, papelería, fotografías | [5 empty] | 23016.0666
2 | PERSONAL DE DIRECCION Y ADMINISTRACION | [5 empty] | 5321000 | 18.49%
| Ingeniero Residente | 1 | 1 | 2100000 | 1.565 | 3286500
| técnica en seguridad | 1 | 1 | 1300000 | 1.565 | 2034500
3 | TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS EN GENERAL | [5 empty] | 0 | 0%
4 | SERVICIOS GENERALES, VIGILANCIA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | 0 | 0%
Celador
5 | MOVILIZACION E INSTALACIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0%
Campamento
Vehículo
6 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y TIEMPO DE INACTIVIDAD | [5 empty] | 5754.0167 | 0.02%
| Seguridad industrial | [5 empty] | 5754.0167
7 | GARANTIAS Y SEGUROS | [5 empty] | 0 | 0%
| Póliza Única de cumplimiento | [5 empty] | 0
9 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS | [5 empty] | 3366099.7406 | 11.7%
| Estampilla procultura | [5 empty] | 431551.2488
| Estampilla tercera edad | [5 empty] | 1150803.3301
| Estampilla U. de A. | [5 empty] | 345240.999
| Industria y comercio | [5 empty] | 0
| IMPUESTO DE SEGURIDAD | [5 empty] | 1438504.1627
| SUBTOTAL ADMINISTRACION | [6 empty] | 30.29%
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0%
| UTILIDAD DEL CONTRATISTA | [6 empty] | 5%
| TOTAL ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD : | [6 empty] | 35.29%
| ADMINISTRACION | 30.29%
| IMPREVISTOS | 0%
| UTILIDAD | 5%
Oscar Santana Mazo
Apoyo tecnico a obras publicas

## APA (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA |  |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO : | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ITEM: |  | APA PREPARACION MORTERO 1:4
[6 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | CANT | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.
Hta menor | [6 empty] | 5718
Concretadora |  |  |  | 1 | 50000 | 4.74 | 10549
Coche |  |  |  | 2 | 13000 | 4.74 | 5485
[6 empty] | SUB-TOTAL | 21752
II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UN. | P-UNIT. | CANT. | V-UNIT.
Cemento gris |  |  |  | Saco | 25000 | 7 | 175000
Arena |  |  |  | M3 | 50000 | 1.24 | 62000
Agua |  |  |  | Lt | 50 | 150 | 7500
[6 empty] | SUB-TOTAL | 244500
III. TRANSPORTES EN OBRA
MATERIAL |  |  | Vol (M3) | DIST. | (M3-KM)/TON | TARIFA | V-UNIT.
Arena |  |  | 1.1 | 4 | 4.4 | 1100 | 4840
[6 empty] | SUB-TOTAL | 4840
IV. MANO DE OBRA
PERSONAL |  |  |  | JORNAL MAS PRESTAC. |  | REND. | V-UNIT.
CUADRILLA 5 |  |  |  | 539925 |  | 4.74 | 113908
[6 empty] | SUB-TOTAL | 113908
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 385000 | 385000 | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCIÓN | [5 empty] | % | V-TOTAL
Administración | [5 empty] | 0 | 0
Utilidad | [5 empty] | 0 | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
[6 empty] | TOTAL | 385000

## CUADRILLAS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
CUADRO DE SALARIOS OFICIAL
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
CUADRO DE SALARIOS
DESCRIPCION | CUADRILLAS | COSTO DIRECTO | COSTO + PRESTACIONES
1 AYUDANTE | CUADRILLA 1 | 30000 | 46950
2 AYUDANTES | CUADRILLA 2 | 60000 | 93900
1 OFICIAL + 1 AYUDANTE | CUADRILLA 3 | 100000 | 156500
1 OFICIAL + 2 AYUDANTES | CUADRILLA 4 | 130000 | 203450
1 OFICIAL + 3 AYUDANTES | CUADRILLA 5 | 345000 | 539925
1 OFICIAL + 6 AYUDANTES | CUADRILLA 6 | 250000 | 391250
1TOPOGRAFO + 1CADENERO I + 1 CADENERO II | CUADRILLA 7 | 120000 | 187800
1 OFICIAL (SOLDADOR) + 3 AYUDANTES | CUADRILLA 8 | 185000 | 289525
DESCRIPCION | SALARIO BASICO (DIA) | % PREST. | SALARIO (MES)
OFICIAL OBRA GRIS | 70000 | 56.5% | 3286500
OFICIAL OBRA BLANCA | 80000 | 56.5% | 3756000
OFICIAL PLOMERIA | 60000 | 56.5% | 2817000
OFICIAL ELECTRICO | 60000 | 56.5% | 2817000
TOPOGRAFO 1 | 60000 | 56.5% | 2817000
CADENERO 1 | 35000 | 56.5% | 1643250
CADENERO 2 | 25000 | 56.5% | 1173750
AYUDANTE ENTENDIDO | 35000 | 56.5% | 1643250
AYUDANTE RASO | 30000 | 56.5% | 1408500
TECNOLOGO CIVIL | 95000 | 56.5% | 4460250
INGENIERO CIVIL | 100000 | 56.5% | 4695000
OFICIAL SOLDADOR | 80000 | 56.5% | 3756000
KATERINE CHUNZA LONDOÑO
Secretaria de Planeación

## PROGRAMACION
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAUCASIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS OFICIAL
OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE BOXEO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
ITEM | ACTIVIDAD | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
|  | 4859835.8667 | 4859835.8667 | 4859835.8667
1 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RING DE BOXEO
|  |  |  | 713368.85 | 713368.85
2 | ADECUACION DE ESENARIO DEPORTIVO
3009756.96
3 | ILUMINACION Y REDES ELECTRICAS
|  |  |  | 4877040.4966 | 4877040.4966
4 | PINTURA
PROGRAMADO |  | 4859835.8667 | 4859835.8667 | 13460002.1733 | 5590409.3466
ACOMULADO |  | 4859835.8667 | 9719671.7333 | 23179673.9066 | 28770083.2533
SUB TOTAL OBRA
% DE OBRA EJECUTADO |  | 16.89% | 33.78% | 80.57% | 100%
9307178.79
5 | SUMINISTRO