## Hoja1
NOMBRE EMPRESA: NIT:
Ciudad y fecha:
Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AÉREA COMANDO EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FUENTE 3 ELECTRICA MOLINA VALOR UNIT.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR TOTAL
ALCANCE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PLANATA ELECTRICAS
VIGENCIA 2023
TRABAJOS PLANATA ELECTRICA DETROIT ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR-MANTENIMIENTO A TODO COSTO
1 | Limpieza general del motor generador, sistema de control y transferencia | UND | 1 | 0
2 | Revisión y ajuste del nivel de aceite, de refrigerante. | UND | 1 | 0
3 | Revisión del sistema de combustible, filtros, conductos | UND | 1 | 0
4 | Revisión del sistema de enfriamiento | UND | 1 | 0
5 | Revisión del filtro de aire y del sistema de escape. | UND | 1 | 0
6 | Revisión de carga de baterías, nivel de electrolito, estado de bornes | UND | 1 | 0
7 | Revisión y ajuste de sistemas de correas y elementos de transmisión | UND | 1 | 0
8 | Revisión del motor de arranque, alternador y cargador de baterías | UND | 1 | 0
9 | Verificación de parámetros del Generador | UND | 1 | 0
10 | Verificación y ajuste de las conexiones del generador | UND | 1 | 0
11 | Verificación del sistema de protección sensores y las alarmas. | UND | 1 | 0
12 | Verificación del Sistema de Control | UND | 1 | 0
13 | Verificación y limpieza de tablero de control | UND | 1 | 0
14 | Verificación y calibración de transferencias | UND | 1 | 0
15 | Revisión de Bomba de agua | UND | 1 | 0
16 | Revisión de Turbo cargador | UND | 1 | 0
17 | Inspección estado de Camisas. | UND | 1 | 0
18 | Drenaje tanque A.C.P.M y filtro (si aplica) | UND | 1 | 0
19 | Revisión de radiador (incluye lavado de radiador, control corrosión, ajuste de nivel y verificación de fugas según condición) | UND | 1 | 0
20 | Revisión de correas (incluye limpieza y verificación de estado) | UND | 1 | 0
21 | Mantenimiento y cambio de filtros de aceite y combustible (incluye el suministro de filtros y accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 0
22 | Mantenimiento y cambio de aceite de motor (incluye el suministro de aceite) | UND | 1 | 0
23 | Revisión de la bomba de refrigerante del radiador (incluye ajuste de nivel y verificación de fugas, cambio según condición | UND | 1 | 0
24 | Mantenimiento de filtro de aire (incluye cambio de filtro y verificación de estado | UND | 1 | 0
25 | Revisión de correas (incluye limpieza, cambio de correas y verificación de estado) | UND | 1 | 0
26 | Limpieza de baterías (incluye el suministro de líquido necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
27 | Cambio del seccionador de protección | UND | 1 | 0
28 | Mantenimiento a terminales de tablero de distribución | UND | 1 | 0
29 | Cambio de terminales de tablero de distribucion | UND | 1 | 0
MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR VILLAGULES - MANTENIMIENTO A TODO COSTO
1 | Limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia | UND | 1 | 0
2 | Revisión y ajuste del nivel de aceite, de refrigerante. | UND | 1 | 0
3 | Revisión del sistema de combustible, filtros, conductos | UND | 1 | 0
4 | Revisión del sistema de enfriamiento | UND | 1 | 0
5 | Revisión del filtro de aire y del sistema de escape. | UND | 1 | 0
6 | Revisión de carga de baterías, nivel de electrolito, estado de bornes. | UND | 1 | 0
7 | Revisión y ajuste de sistemas de correas y elementos de transmisión. | UND | 1 | 0
8 | Revisión del motor de arranque, alternador y cargador de baterías. | UND | 1 | 0
9 | Verificación de parámetros del generador. | UND | 1 | 0
10 | Verificación y ajuste de las conexiones del generador. | UND | 1 | 0
11 | Verificación del sistema de protección sensores y las alarmas. | UND | 1 | 0
12 | Verificación del Sistema de Control. | UND | 1 | 0
13 | Verificación y limpieza de tablero de control. | UND | 1 | 0
14 | Verificación y calibración de transferencias. | UND | 1 | 0
15 | Revisión de Bomba de agua. | UND | 1 | 0
16 | Revisión de Turbo cargador. | UND | 1 | 0
17 | Drenaje tanque A.C.P.M y filtro (si aplica). | UND | 1 | 0
18 | Revisión de radiador (incluye ajuste de nivel y verificación de fugas según condición) | UND | 1 | 0
19 | Revisión de correas (incluye limpieza, cambio de correas y verificación de estado) | UND | 1 | 0
20 | Mantenimiento y cambio de filtros de aceite y combustible (incluye el suministro de filtros y accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 0
21 | Mantenimiento y cambio de aceite de motor (incluye el suministro de aceite) | UND | 1 | 0
22 | Revisión de bomba del refrigerante del radiador (incluye cambio ajuste de nivel y verificación de fugas según condición) | UND | 1 | 0
23 | Mantenimiento de filtro de aire (incluye cambio de filtro y verificación de estado. | UND | 1 | 0
24 | Limpieza de baterías (incluye el suministro de líquido necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
25 | Sensor de temperatura(puesto en funcionamiento | UND | 1 | 0
26 | Cambio de liquido refrigerante | UND | 1 | 0
27 | Inspección radiador (incluye suministrosy puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
28 | Cambio de contactores auxiliares en transferencia(incluye suministros y puesta en funcionamimento | UND | 1 | 0
29 | Equipotencializar sistema a tierra | UND | 1 | 0
30 | Cambio de control manual por control digital de planta eléctrica Caterpillar modelo 3306, se incluye suministro de tablero con tarjeta de control COMAP, cambio de los sensores de temperatura y presión de aceite, transformadores de corriente, cableado de control, programación del módulo de control y pruebas (incluye puesto en funcionamiento) | UND | 1 | 0
31 | Suministro y reemplazo de tarjeta de control VORKOM en tablero de la transferencia automática se incluye programación (incluye puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
VIGENCIA 2024
TRABAJOS PLANTA ELECTRICA DETROIT ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR-MANTENIMIENTO A TODO COSTO
1 | Limpieza general del motor generador, sistema de control y transferencia | UND | 1 | 0
2 | Revisión y ajuste del nivel de aceite, de refrigerante. | UND | 1 | 0
3 | Revisión del sistema de combustible, filtros, conductos | UND | 1 | 0
4 | Revisión del sistema de enfriamiento | UND | 1 | 0
5 | Revisión del filtro de aire y del sistema de escape. | UND | 1 | 0
6 | Revisión de carga de baterías, nivel de electrolito, estado de bornes | UND | 1 | 0
7 | Revisión y ajuste de sistemas de correas y elementos de transmisión | UND | 1 | 0
8 | Revisión del motor de arranque, alternador y cargador de baterías | UND | 1 | 0
9 | Verificación de parámetros del Generador | UND | 1 | 0
10 | Verificación y ajuste de las conexiones del generador | UND | 1 | 0
11 | Verificación del sistema de protección sensores y las alarmas. | UND | 1 | 0
12 | Verificación del Sistema de Control | UND | 1 | 0
13 | Verificación y limpieza de tablero de control | UND | 1 | 0
14 | Verificación y calibración de transferencias | UND | 1 | 0
15 | Revisión de Bomba de agua | UND | 1 | 0
16 | Revisión de Turbo cargador | UND | 1 | 0
17 | Inspección estado de Camisas. | UND | 1 | 0
18 | Drenaje tanque A.C.P.M y filtro (si aplica) | UND | 1 | 0
19 | Revisión de radiador (incluye lavado de radiador, control corrosión, ajuste de nivel y verificación de fugas según condición) | UND | 1 | 0
20 | Revisión de correas (incluye limpieza y verificación de estado) | UND | 1 | 0
21 | Mantenimiento y cambio de filtros de aceite y combustible (incluye el suministro de filtros y accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 0
22 | Mantenimiento y cambio de aceite de motor (incluye el suministro de aceite) | UND | 1 | 0
23 | Revisión de la bomba de refrigerante del radiador (incluye ajuste de nivel y verificación de fugas, cambio según condición | UND | 1 | 0
24 | Mantenimiento de filtro de aire (incluye cambio de filtro y verificación de estado | UND | 1 | 0
25 | Revisión de correas (incluye limpieza, cambio de correas y verificación de estado) | UND | 1 | 0
26 | Limpieza de baterías (incluye el suministro de líquido necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
27 | Cambio del seccionador de protección | UND | 1 | 0
28 | Mantenimiento a terminales de tablero de distribución | UND | 1 | 0
29 | Cambio de terminales de tablero de distribucion | UND | 1 | 0
MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR VILLAGULES - MANTENIMIENTO A TODO COSTO
1 | Limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia | UND | 1 | 0
2 | Revisión y ajuste del nivel de aceite, de refrigerante. | UND | 1 | 0
3 | Revisión del sistema de combustible, filtros, conductos | UND | 1 | 0
4 | Revisión del sistema de enfriamiento | UND | 1 | 0
5 | Revisión del filtro de aire y del sistema de escape. | UND | 1 | 0
6 | Revisión de carga de baterías, nivel de electrolito, estado de bornes. | UND | 1 | 0
7 | Revisión y ajuste de sistemas de correas y elementos de transmisión. | UND | 1 | 0
8 | Revisión del motor de arranque, alternador y cargador de baterías. | UND | 1 | 0
9 | Verificación de parámetros del generador. | UND | 1 | 0
10 | Verificación y ajuste de las conexiones del generador. | UND | 1 | 0
11 | Verificación del sistema de protección sensores y las alarmas. | UND | 1 | 0
12 | Verificación del Sistema de Control. | UND | 1 | 0
13 | Verificación y limpieza de tablero de control. | UND | 1 | 0
14 | Verificación y calibración de transferencias. | UND | 1 | 0
15 | Revisión de Bomba de agua. | UND | 1 | 0
16 | Revisión de Turbo cargador. | UND | 1 | 0
17 | Drenaje tanque A.C.P.M y filtro (si aplica). | UND | 1 | 0
18 | Revisión de radiador (incluye ajuste de nivel y verificación de fugas según condición) | UND | 1 | 0
19 | Revisión de correas (incluye limpieza, cambio de correas y verificación de estado) | UND | 1 | 0
20 | Mantenimiento y cambio de filtros de aceite y combustible (incluye el suministro de filtros y accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento. | UND | 1 | 0
21 | Mantenimiento y cambio de aceite de motor (incluye el suministro de aceite) | UND | 1 | 0
22 | Revisión de bomba del refrigerante del radiador (incluye cambio ajuste de nivel y verificación de fugas según condición) | UND | 1 | 0
23 | Mantenimiento de filtro de aire (incluye cambio de filtro y verificación de estado. | UND | 1 | 0
24 | Limpieza de baterías (incluye el suministro de líquido necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
25 | Sensor de temperatura(puesto en funcionamiento | UND | 1 | 0
26 | Cambio de liquido refrigerante | UND | 1 | 0
27 | Inspección radiador (incluye suministrosy puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
28 | Cambio de contactores auxiliares en transferencia(incluye suministros y puesta en funcionamimento | UND | 1 | 0
29 | Equipotencializar sistema a tierra | UND | 1 | 0
30 | Cambio de control manual por control digital de planta eléctrica Caterpillar modelo 3306, se incluye suministro de tablero con tarjeta de control COMAP, cambio de los sensores de temperatura y presión de aceite, transformadores de corriente, cableado de control, programación del módulo de control y pruebas (incluye puesto en funcionamiento) | UND | 1 | 0
31 | Suministro y reemplazo de tarjeta de control VORKOM en tablero de la transferencia automática se incluye programación (incluye puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS TABLEROS SUBESTACIONES ELECTRICAS GACAR Y SUS ÁEREAS COORDINADAS GACAR
1 | Limpieza general al tablero (incluye el suministro de líquidos necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
2 | Verificar la marcación de las fases. | UND | 1 | 0
3 | Verificar los niveles de tensión, corrientes y balance de carga. | UND | 1 | 0
4 | Verificación de continuidad entre el barraje de tierra y la envolvente del tablero. | UND | 1 | 0
5 | Verificar la hermeticidad del tablero. (Esta deberá corregirse) | UND | 1 | 0
6 | Verificación de torques. | UND | 1 | 0
7 | Limpieza de contactores, núcleos de bobinados de accionamiento, así como la verificación de los contactos (platinos). (incluye el suministro de elementos necesarios para su puesta en funcionamiento). | UND | 1 | 0
8 | Peinado del tablero. (incluye el suministro de elementos necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO CELDA DE MEDICION MANTENIMIENTO
1 | Inspección Visual. | UND | 1 | 0
2 | Medición de la humedad relativa antes y después del mantenimiento. | UND | 1 | 0
3 | Medición de la temperatura del sitio antes y después del mantenimiento. | UND | 1 | 0
4 | Verificación del nivel de la celda y del tren de celdas. | UND | 1 | 0
5 | Verificación dentro y fuera del tablero de cualquier elemento externo. | UND | 1 | 0
6 | Extracción de cualquier elemento externo al tablero. | UND | 1 | 0
7 | Verificación Ausencia de Humedad. | UND | 1 | 0
8 | Limpieza general del tablero y sus equipos en los compartimientos de MT y BT. | UND | 1 | 0
9 | Verificación de la presión del gas en la celda, si aplica. | UND | 1 | 0
10 | Verificación de fugas de con detector. | UND | 1 | 0
11 | Limpieza, lubricación y engrase del comando de apertura y cierre de la celda. | UND | 1 | 0
12 | Verificación de las conexiones de control y de Fuerza. | UND | 1 | 0
13 | Verificación del torque de la tornillería de la estructura de la celda. | UND | 1 | 0
14 | Verificación del torque de la tornillería de los contactos del cableado de control | UND | 1 | 0
15 | Verificación del torque de la tornillería de los contactos de fuerza. | UND | 1 | 0
16 | Verificación del correcto funcionamiento de los enclavamientos de la celda. | UND | 1 | 0
17 | Verificación del estado y la correcta instalación de los fusibles de MT en celdas QM. | UND | 1 | 0
18 | Verificación del disparo por fusión fusibles para celdas QM. | UND | 1 | 0
19 | Verificación de distancias de aislamiento entre cada una de las barras (fases), y entre barras y estructura (láminas de la celda). | UND | 1 | 0
20 | Medición del aislamiento entre cada una de las barras (fases), y entre barras y estructura (láminas de la celda). | UND | 1 | 0
21 | Pruebas funcionales mecánicas y eléctricas de la celda. | UND | 1 | 0
22 | Pruebas de termografía con carga. | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO ZONA DESCONCENTRADA TRANSFORMADOR ABB DE 45KVA RADAR
1 | Mantenimiento y limpieza general a los sitios de ubicación de poste | UND | 1 | 0
2 | Revisión de anclajes y apriete de conexiones. | UND | 1 | 0
3 | Verificación del estado general del equipo. | UND | 1 | 0
4 | Verificación de niveles de tensión, corrientes y balance de carga, incluye medida de la relación de transformación y verificación del grupo de conexiones | UND | 1 | 0
5 | Verificación de que no presente problema de estanqueidad, ruido, temperatura. | UND | 1 | 0
6 | Inspección visual de sus elementos. | UND | 1 | 0
7 | Verificación del nivel de aceite para los transformadores en aceite, incluye Inspección de rigidez y acidez del aceite dieléctrico y llenado al nivel normal del aceite | UND | 1 | 0
8 | Verificar si los aisladores o pararrayos se encuentran fisurados o rotos. | UND | 1 | 0
9 | Revisión de la conexión de MT y BT en el trafo, incluye inspección de resistencia de aislamiento de los devanados. | UND | 1 | 0
10 | Revisión de sistema y conexión de puesta a tierra del trafo. | UND | 1 | 0
11 | Pruebas de aceite (PCB Y FISICOQUIMICO) - inlcuye toma de muestra por parte de personal calificado y resultados por parte de laboratorio certificado por la ONAC. | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO TRABAJOS SUBESTACION ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR BANCO DE CONDENSADORES FEDAT 250 AMP
1 | Inspección Visual. | UND | 1 | 0
2 | Medición de la humedad relativa antes y después del mantenimiento. | UND | 1 | 0
3 | Medición de la temperatura del sitio antes y después del mantenimiento. | UND | 1 | 0
4 | Verificación dentro y fuera del tablero de cualquier elemento externo. | UND | 1 | 0
5 | Extracción de cualquier elemento externo al tablero | UND | 1 | 0
6 | Verificación Ausencia de Humedad | UND | 1 | 0
7 | Limpieza general del tablero y sus equipos en los compartimientos de MT y BT | UND | 1 | 0
8 | Verificación de la presión del gas en la celda, si aplica. | UND | 1 | 0
9 | Verificación de fugas de con detector. | UND | 1 | 0
10 | Limpieza, lubricación y engrase de la celda. | UND | 1 | 0
11 | Verificación y ajuste de las conexiones de control y de Fuerza. | UND | 1 | 0
12 | Verificación del torque de la tornillería de la estructura de la celda. | UND | 1 | 0
13 | Verificación del torque de la tornillería de los contactos del cableado de control | UND | 1 | 0
14 | Verificación del torque de la tornillería de los contactos de fuerza. | UND | 1 | 0
15 | Verificación del correcto funcionamiento de los enclavamientos de la celda. | UND | 1 | 0
16 | Verificación del estado y la correcta instalación de los fusibles de MT en celdas QM | UND | 1 | 0
17 | Verificación del disparo por fusión fusibles para celdas QM. | UND | 1 | 0
18 | Verificación de distancias de aislamiento entre cada una de las barras (fases), y entre barras y estructura (láminas de la celda). | UND | 1 | 0
19 | Medición del aislamiento entre cada una de las barras (fases), y entre barras y estructura (láminas de la celda). | UND | 1 | 0
20 | Pruebas funcionales mecánicas y eléctricas de la celda. | UND | 1 | 0
21 | Pruebas de termografía con carga. | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO SUBESTACION ÁREA COORDINADA PORVENIR TRANSFORMADOR EN CABINA 75KVA
1 | Mantenimiento y limpieza general a los sitios de ubicación del cerramiento, cárcamos subestación. | UND | 1 | 0
2 | Revisión de anclajes y apriete de conexiones. | UND | 1 | 0
3 | Verificación del estado general del equipo. | UND | 1 | 0
4 | Verificación de niveles de tensión, corrientes y balance de carga, incluye medida de la relación de transformación y verificación del grupo de conexiones | UND | 1 | 0
5 | Verificación de que no presente problema de estanqueidad, ruido, temperatura. | UND | 1 | 0
6 | Inspección visual de sus elementos. | UND | 1 | 0
7 | Verificación del nivel de aceite para los transformadores en aceite, incluye Inspección de rigidez y acidez del aceite dieléctrico y llenado al nivel normal del aceite | UND | 1 | 0
8 | Verificación del indicador de presión y/o temperatura de acuerdo al tipo de transformador y los parámetros del fabricante, incluye inspección termográfica con carga. | UND | 1 | 0
9 | Verificar si los aisladores o pararrayos se encuentran fisurados o rotos. | UND | 1 | 0
10 | Revisión de la conexión de MT y BT en el trafo, incluye inspección de resistencia de aislamiento de los devanados. | UND | 1 | 0
11 | Revisión de sistema y conexión de puesta a tierra del trafo. | UND | 1 | 0
12 | Pruebas de aceite (PCB Y FISICOQUIMICO) - inlcuye toma de muestra por parte de personal calificado y resultados por parte de laboratorio certificado por la ONAC. | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO TRABAJOS SUBESTACION AEREA COORDINADA VILLAGULES TRANSFORMADOR EN POSTE DE 45KVA
1 | Mantenimiento y limpieza general a los sitios de ubicación de poste | UND | 1 | 0
2 | Revisión de anclajes y apriete de conexiones. | UND | 1 | 0
3 | Verificación del estado general del equipo. | UND | 1 | 0
4 | Verificación de niveles de tensión, corrientes y balance de carga, incluye medida de la relación de transformación y verificación del grupo de conexiones. | UND | 1 | 0
5 | Verificación de que no presente problema de estanqueidad, ruido, temperatura. | UND | 1 | 0
6 | Inspección visual de sus elementos. | UND | 1 | 0
7 | Verificación del nivel de aceite para los transformadores en aceite, incluye Inspección de rigidez y acidez del aceite dieléctrico y llenado al nivel normal aceite. | UND | 1 | 0
8 | Verificación del indicador de presión y/o temperatura de acuerdo al tipo de transformador y los parámetros del fabricante, incluye inspección termográfica con carga. | UND | 1 | 0
9 | Verificar si los aisladores o pararrayos se encuentran fisurados o rotos. | UND | 1 | 0
10 | Revisión de la conexión de MT y BT en el trafo, incluye inspección de resistencia de aislamiento de los devanados. | UND | 1 | 0
11 | Revisión de sistema y conexión de puesta a tierra del trafo. | UND | 1 | 0
12 | Pruebas de aceite (PCB Y FISICOQUIMICO) - inlcuye toma de muestra por parte de personal calificado y resultados por parte de laboratorio certificado por la ONAC. | UND | 1 | 0
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE CORTE Y MANIOBRA EN LA SEDE PRINCIPAL GACAR Y SUS ÁEREAS COORDINADAS GACAR
1 | Limpieza general (incluye el suministro de elementos y/o herramientas necesarias para su inspección) | UND | 1 | 0
2 | Verificar los niveles de tensión, corrientes y balance de carga. | UND | 1 | 0
3 | Verificar la hermeticidad. (Este deberá corregirse) | UND | 1 | 0
4 | Verificación de torques. | UND | 1 | 0
5 | Limpieza (incluye el suministro de elementos necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO TRABAJOS SUBESTACION ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 800AMP
1 | Verificación de todos los equipos que componen la transferencia automática | UND | 1 | 0
2 | validación de su estado y correcto funcionamiento, incluye verificar el correcto ajuste de micro-swichs y selectores de relés de sub-tensión y de transferencia. | UND | 1 | 0
3 | Realizar limpieza completa de manera interna y externa (incluye el suministro de líquido necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
4 | Control corrosión y eliminación de óxido de partes metálicas, aplicación de anticorrosivo y esmalte protector para ambientes salino | UND | 1 | 0
TRANSFORMADOR MAGNETRON 225KVA
1 | Mantenimiento y limpieza general a los sitios de ubicación del cerramiento, cárcamos subestación | UND | 1 | 0
2 | Revisión de anclajes y apriete de conexiones. | UND | 1 | 0
3 | Verificación del estado general del equipo. | UND | 1 | 0
4 | Verificación de niveles de tensión, corrientes y balance de carga, incluye medida de la relación de transformación y verificación del grupo de conexiones | UND | 1 | 0
5 | Verificación de que no presente problema de estanqueidad, ruido, temperatura | UND | 1 | 0
6 | Inspección visual de sus elementos. | UND | 1 | 0
7 | Verificación del nivel de aceite para los transformadores en aceite, incluye Inspección de rigidez y acidez del aceite dieléctrico y llenado al nivel normal del aceite | UND | 1 | 0
8 | Verificación del indicador de presión y/o temperatura de acuerdo al tipo de transformador y los parámetros del fabricante, incluye inspección termográfica con carga. | UND | 1 | 0
9 | Verificar si los aisladores o pararrayos se encuentran fisurados o rotos. | UND | 1 | 0
10 | Revisión de la conexión de MT y BT en el trafo, incluye inspección de resistencia de aislamiento de los devanados. | UND | 1 | 0
11 | Pruebas de aceite (PCB Y FISICOQUIMICO) - inlcuye toma de muestra por parte de personal calificado y resultados por parte de laboratorio certificado por la ONAC. | UND | 1 | 0
12 | Revisión de sistema y conexión de puesta a tierra del trafo. | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO TRABAJOS SUBESTACION AEREA COORDINADA VILLAGULES TRANSFORMADOR EN CABINA 75KVA
1 | Mantenimiento y limpieza general a los sitios de ubicación del cerramiento, cárcamos subestación | UND | 1 | 0
2 | Revisión de anclajes y apriete de conexiones. | UND | 1 | 0
3 | Verificación del estado general del equipo. | UND | 1 | 0
4 | Verificación de niveles de tensión, corrientes y balance de carga, incluye medida de la relación de transformación y verificación del grupo de conexiones. | UND | 1 | 0
5 | Verificación de que no presente problema de estanqueidad, ruido, temperatura. | UND | 1 | 0
6 | Inspección visual de sus elementos. | UND | 1 | 0
7 | Verificación del nivel de aceite para los transformadores en aceite, incluye Inspección de rigidez y acidez del aceite dieléctrico y llenado al nivel normal del aceite | UND | 1 | 0
8 | Verificación del indicador de presión y/o temperatura de acuerdo al tipo de transformador y los parámetros del fabricante, incluye inspección termográfica con carga. | UND | 1 | 0
9 | Verificar si los aisladores o pararrayos se encuentran fisurados o rotos. | UND | 1 | 0
10 | Revisión de la conexión de MT y BT en el trafo, incluye inspección de resistencia de aislamiento de los devanados. | UND | 1 | 0
11 | Revisión de sistema y conexión de puesta a tierra del trafo. | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PLANTAS ELÉCTRICAS DETROIT ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR Y PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR VILLAGULES A TODO COSTO
1 | Reemplazo de baterías de 12 voltios, 1100 amperios (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
2 | Reemplazo de alternador (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
3 | Reemplazo bomba de aceite (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
4 | Reemplazo de horómetro (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
5 | Reemplazo de radiador (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
6 | Reemplazo relé de control e interfaz de visualización (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
7 | Reemplazo regulador de voltaje (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
8 | Reemplazo de tarjeta de transferencia (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
9 | Reemplazo correa de alternador (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
10 | Reemplazo de inyectores (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
11 | Reemplazo empaque de culata (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
12 | Reemplazo de biela (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
13 | Reemplazo de resistencia de espacio (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
14 | Reemplazo de cargador de batería (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
15 | Cambio de cojinetes. (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
16 | Reemplazo de motor de arranque (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
17 | Reemplazo de relevo electromecánico (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
18 | Rectificación o cambio e instalación de Cigüeñal. (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
19 | Reparación o cambio e instalación de Bomba de inyección e inyectores (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento | UND | 1 | 0
20 | Reparación o cambio e instalación de turbo (pruebas de laboratorio para revisión) | UND | 1 | 0
21 | Reparación de culatas | UND | 1 | 0
22 | Cambio válvulas, Asientos y verificación en rectificadora, instalación y puesta en funcionamiento del elemento (incluye suministro) | UND | 1 | 0
23 | Reparación de Boquilla enfriador aceite | UND | 1 | 0
24 | Inspeccionar árbol de elevas y cambio de bujes (en caso de que no pase medidas de metodología se debe cambiar) | UND | 1 | 0
25 | Cambio del kit de reparación (Overhaul) | UND | 1 | 0
26 | Cambio de empaquetadura. (incluye suministro de empaques) | UND | 1 | 0
27 | Cambio de Bujes de Biela (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
28 | Cambio de rodamiento Generador. (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
29 | Instalación de sensores de presión de aceite y nivel, presión y nivel de agua (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
30 | Cambio de la bomba de aceite (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
31 | Cambio de la bomba de agua (incluye suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento) | UND | 1 | 0
32 | Control corrosión y pintura (incluye suministro de materiales) | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO DE LOS TABLEROS SUBESTACIONES ELECTRICAS GACAR Y SUS ÁEREAS COORDINADAS GACAR
1 | Cambio de cableado para sus diferentes fases por metro. | UND | 1 | 0
2 | Reemplazo del barraje de tierra y la envolvente del tablero. | UND | 1 | 0
3 | Arreglo de torques. (Incluye herramienta para ello) | UND | 1 | 0
4 | Cambio de protecciones del 20 A (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
5 | Cambio de protecciones del 30 A (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
6 | Cambio de protecciones del 50A (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
7 | Cambio de protecciones del 60 A (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
8 | Cambio de protecciones del 100 A (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
9 | Cambio de tornillería (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
10 | Cambio de contactores, núcleos de bobinados de accionamiento. (incluye el suministro del elemento y su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
11 | Reparación soportes del tablero. (incluye el suministro de elementos necesarios para su puesta en funcionamiento) | UND | 1 | 0
12 | Control corrosión y pintura (incluye suministro de materiales) | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO DEL SISTEMA CELDA DE MEDICION, BANCO DE CONDENSADORES, CORTE Y MANIOBRA EN LA SEDE PRINCIPAL GACAR Y SUS ÁEREAS COORDINADAS GACAR
1 | Des energización, desmontaje del transformador, y traslado a laboratorio. | UND | 1 | 0
2 | Corrección de fugas del tanque y radiadores. | UND | 1 | 0
3 | cambio e instalación de empaquetadura general | UND | 1 | 0
4 | incado de los herrajes de MT y BT. | UND | 1 | 0
5 | Montaje y puesta en servicio, incluye el cambio de conectores y accesorios menores para su instalación. | UND | 1 | 0
6 | Normalización de visor de aceite, exteriorización de tap’s si es necesario. | UND | 1 | 0
7 | Mantenimiento y calibración de relés | UND | 1 | 0
8 | cambio de cortacircuitos, incluye maniobra de des energización y energización para el reemplazo de los elementos. | UND | 1 | 0
9 | cambio y reposición de fusibles, incluye maniobra de des energización y energización para el reemplazo de los elementos. | UND | 1 | 0
10 | cambio y reposición de DPS (pararrayos), incluye maniobra de des energización y energización para el reemplazo de los elementos. | UND | 1 | 0
11 | cambio del aceite dieléctrico, incluye maniobra de des energización y energización para el reemplazo del dieléctrico. | UND | 1 | 0
12 | cambio y reposición de Fusible tipo bayoneta, incluye maniobra de des energización y energización para el reemplazo de los elementos. | UND | 1 | 0
13 | cambio y reposición de Fusible limitador de corriente, incluye maniobra de des energización y energización para el reemplazo de los elementos. | UND | 1 | 0
14 | Rebobinado de devanado del transformador | UND | 1 | 0
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A TODO COSTO DEL SISTEMA CELDA DE MEDICIÓN, BANCO DE CONDENSADORES, CORTE Y MANIOBRA EN LA SEDE PRINCIPAL GACAR Y SUS ÁEREAS COORDINADAS GACAR
1 | Reemplazo de relé, incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
2 | Reemplazo de fusible tipo HH, incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
3 | Reemplazo de selectores, incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
4 | Reemplazo de CT´s y TP´s incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
5 | Reemplazo de DPS´s poliméricos de 12KV 10KA, incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
6 | Reemplazo de Capacitor en M.T de igual capacidad al instalado, incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
7 | Reemplazo de terminal premoldeado tipo interior incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
8 | Reemplazo de Cañuela 15KV 100Amp X3, incluye el suministro, cambio, instalación y puesta en funcionamiento del elemento. | UND | 1 | 0
9 | Reemplazo a terminales de condensadores del banco | UND | 1 | 0
|  |  | TOTAL | 0
En el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se cuenta con una regulación especial por medio de la cual se exime de la aplicación del IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, lo cual quiere decir que NO APLICA EL IVA, según la ley 47 de 1993, artículo 22 textualmente establece: “Exclusión de impuesto a las ventas. La exclusión del régimen del impuesto a las ventas se aplicará sobre los siguientes hechos: a) La venta dentro del territorio del departamento Archipiélago, de bienes producidos en él; b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archipiélago, de bienes producidos o importados en el resto del territorio nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento del embarque o guía aérea; c) La importación de bienes o servicios al territorio del Departamento Archipiélago, así como su venta dentro del mismo territorio; d) La prestación de servicios destinado o realizados en el territorio del Departamento Archipiélago. e) La circulación, operación y venta dentro del Departamento Archipiélago, de los juegos de suerte y azar y las loterías.” Es Importante dejar claro que los precios pueden variar frente al Estudio de Mercado, cuando el proceso ya se encuentre publicado en plataforma para ser ofertado.