ANEXO 1

ANEXO TÉCNICO

1.	DEFINICIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

Se entiende por mantenimiento la acción o conjunto de acciones que tienden a   conservar, preservar o mejorar la infraestructura e instalaciones de la edificación o sin agregarle valor adicional a éste.

Por dicha razón, el mantenimiento debe realizarse ajustado a un estricto control de costos para racionalizar y maximizar los recursos que aporta el distrito.

Este sistema requiere un alto grado de conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan de inspecciones para los distintos equipamientos y equipos, a través de una buena planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves.

Para implementar el programa se comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo lo vamos a hacer y cuándo o cuál es la oportunidad más propicia para hacerlo.

El mantenimiento es una herramienta eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la posibilidad de racionalizar costos de operación.

2.	OBJETIVOS, METAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Los trabajos que se deben acometer buscan  una eficaz ejecución de las obras de mantenimiento de las edificaciones y sus elementos constitutivos en las condiciones originales realizando las labores de revisión, reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, sanitarias, mecánicas, cubiertas, carpintería de madera, carpintería metálica, acabados en general y obras de mampostería que requieran su intervención,  así como el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y enseres, las cuales han sido priorizadas para ejecución por los clientes externos.

## 3.	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se entiende por mantenimiento la acción o conjunto de acciones que tienden a   conservar, preservar o mejorar la infraestructura e instalaciones de la edificación o sin agregarle valor adicional a éste.

Por dicha razón, el mantenimiento debe realizarse ajustado a un estricto control de costos para racionalizar y maximizar los recursos que aporta el distrito.

Este sistema requiere un alto grado de conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan de inspecciones para los distintos equipamientos y equipos, a través de una buena planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves.

Para implementar el programa se comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo lo vamos a hacer y cuándo o cuál es la oportunidad más propicia para hacerlo.

El mantenimiento es una herramienta eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la posibilidad de racionalizar costos de operación. El mantenimiento debe ser tanto periódico correctivo y emergente.

Este programa de mantenimiento tiene dos componentes:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo o emergente

El mantenimiento preventivo comprende  la revisión y ejecución de actividades  de mantenimiento con carácter de permanentes y continuas, orientadas a preservar y mantener las condiciones originales de operación de determinada infraestructura, expresando la periodicidad que en este caso es de tres años, tendientes a la preservación total del inmueble. Se desarrollan actividades tales como:

- Mantenimiento de cubiertas e impermeabilización

- Pintura general interior y de fachada

- Mantenimiento carpintería metaliza y de madera.

- Mantenimiento cielorrasos

- Adecuaciones y/o ampliaciones

- Mantenimiento de equipos (anual)

- Intervenciones estructurales

El mantenimiento correctivo o emergente comprende las actividades que se deben realizar con una periodicidad  anual y en muchos casos son imprevistos ocurridos en los equipamientos y que se deben atender de manera inmediata. Se desarrollan actividades tales como:

- Mantenimiento hidrosanitario

- Mantenimiento eléctrico

- Emergencias de cualquier tipo

- Mantenimiento y aseo ventaneria

- Mantenimiento zonas verdes

- Mantenimiento herrajes (chapas, bisagras, cerraduras etc.)

Objetivos del mantenimiento

- Mitigar y combatir el desgaste y la destrucción tanto de la infraestructura como de las instalaciones.

- Restaurar una operación y funcionamiento original.

- Garantizar una operación y funcionamiento continuo, confiable y seguro sin interrumpir los servicios que se prestan.

- Contribuir a tener menores costos de operación.

4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aquí se establecen los parámetros mínimos exigidos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento que se debe realizar en los diferentes equipamientos priorizados por los clientes externos.

El proponente debe manifestar en documento anexo a la propuesta y de manera expresa dentro de la misma el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características contenidas aquí.

4.1.	Descripción

Los trabajos de mantenimiento de las edificaciones y sus elementos constitutivos en las condiciones originales comprenden las obras de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, sanitarias, mecánicas, cubiertas, carpintería de madera, carpintería metálica, acabados en general y obras de mampostería que requieran su intervención, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y enseres, a los equipamientos priorizados para intervención.

Para realizar las actividades de mantenimiento, se debe tener en cuenta, que los trabajos tanto del contrato de mantenimiento, se sujetarán en todos los casos a estrictas condiciones de seguridad y horario, para lo cual se coordinará de manera periódica con el Director, coordinador o comandante de cada Dependencia o su delegado para estas actividades.

Durante el tiempo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar a la interventoría informes mensuales sobre el desarrollo de las actividades contractuales. El mantenimiento podrá variar de acuerdo con las necesidades del Fondo de Vigilancia y Seguridad y deberá operar de conformidad con las instrucciones del supervisor del contrato.

El contratista deberá poner a disposición del contrato, personal idóneo y calificado para la realización de las diferentes actividades para cumplir con la ejecución de los trabajos en términos de calidad y tiempo.

El contratista durante la ejecución del contrato deberá poner a disposición del contrato el número de una línea telefónica (oficina/celular) en la cual pueda ser ubicado las 24 horas del día.

5.	Diagnostico preliminar y/o confección de historiales:

Para efectos de ejecutar las obras de mantenimiento de equipamientos para la vigencia 2016 y teniendo en cuenta la política de la administración del FVS y directrices impartidas por la Subgerencia Técnica del FVS,  relacionadas con la debida planeación de los proyectos a desarrollar, ejecución de mantenimientos integrales en los equipamientos y evitar intervenciones que generen sobre costos y tipificación de obras “no concluidas” por parte de los entes de control, se hizo necesario adelantar la consultoría para la elaboración del diagnóstico, fichas y presupuesto requerido para las obras de mantenimiento de equipamientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos a cargo del FVS

Las actividades y entregables a realizar son las siguientes:

- Elaboración del Diagnóstico de equipamientos

- Elaboración del presupuesto de intervención en los equipamientos

- Elaboración de los APU

- Elaboración de Fichas técnicas

- Levantamiento de planos

Sin embargo esto no exonera al contratista de verificar, complementar y/o realizar los  balance diagnóstico de los equipamientos, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Es fundamental la visita y recorrido para el conocimiento de la realidad local o particular de cada equipamiento en lo concerniente a infraestructura e instalaciones, definiendo previamente acciones de mantenimiento periódico y/o correctivo o emergente, las cuales las debe plasmar en un informe diagnostico preliminar.

- Existe una relación directa entre la calidad de la construcción, de la infraestructura e instalaciones y la necesidad de su mantenimiento. Cuánto peor sea la calidad de lo edificado, mejor tendrá que ser el programa de revisiones a realizar para un diagnóstico del equipamiento.

- También hay una relación directa entre la mayor antigüedad de la construcción y la necesidad de su mantenimiento: mientras más antiguo sea lo edificado, el requerimiento de mantenimiento será más profundo.

- El diagnóstico de la situación de infraestructura e instalaciones del equipamiento debe contemplar un registro exacto de los signos de deterioro de cada una de sus partes. Se recomienda que estos datos se agrupen por componentes. Este reporte de inspección proporcionará la base establecer el balance de actividades

6.	Inspección a las Instalaciones

Los proponentes deberán visitar a su costo y bajo su responsabilidad, todos inmuebles materia del mantenimiento. En consecuencia, el proponente que resulte seleccionado en el presente proceso de contratación no podrá en ningún caso manifestar desconocimiento o formular objeciones fundamentadas en la circunstancia de no haber llevado a cabo la inspección de los inmuebles.

Es necesario mantener las  instalaciones de todos los equipamientos en óptimas condiciones físicas con el fin de garantizar la prestación de un servicio constante, continuo y eficaz, desde el punto de vista operativo y funcional dado que presentan  alta afluencia de público y/o atención a la comunidad por lo tanto requieren mantener todas y cada una de sus instalaciones físicas en las mejores condiciones para lograr un correcto y normal funcionamiento de las mismas.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad cuenta con equipamientos a lo largo y ancho del Distrito Capital, entre las cuales están las Estaciones de Policía, los Cai, las Inspecciones de Policía, las Casas de Justicia, las Corregidurias y las Viviendas Fiscales, los cuales se discriminan a continuación:

6.1.	ESTACIONES DE POLICÍA.

| ítem | Lugar | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primera Estación de Policía Usaquén | Calle 165 No. 19 - 85 |
| 2 | Segunda Estación de Policía Chapinero | Carrera 1 No. 57 - 00 |
| 3 | Tercera Estación de Policía Chapinero | Carrera 1 - Calle 18A |
| 4 | Cuarta Estación de Policía San Cristóbal | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 42 Sur |
| 5 | Quinta Estación de Policía Usme | Avenida Usme No. 96 A - 97 |
| 6 | Sexta Estación de Policía Tunjuelito | Transversal 33 No. 48 C - 21 Sur |
| 7 | Séptima Estación de Policía Bosa | Calle 65 J N. 77n -23 sur |
| 8 | Octava Estación de Policía Kennedy | Calle 41 D No. 78 N - 05 Sur |
| 9 | Novena Estación de Policía Fontibón | Carrera 98 No. 16 B - 50 |
| 10 | Décima Estación de Policía Engativá | Carrera 78 A No. 70 - 54 |
| 11 | Décima Primera Estación de Policía Suba | Carrera 92 No. 143 - 31 |
| 12 | Décima Segunda Estación de Policía Barrios Unidos | Calle 72 No. 56 - 81 |
| 13 | Décima Tercera Estación de Policía Teusaquillo | Carrera 13 No. 39 - 86 |
| 14 | Décima Cuarta Estación de Policía Mártires | Carrera 24 No. 12-50 |
| 15 | Décima Quinta Estación de Policía Antonio Nariño | Calle 19 No. 20 - 84 Sur |
| 16 | Décima Sexta Estación de Policía Puente Aranda | Carrera 34 No. 3 B - 70 |
| 17 | Décima Séptima Estación de Policía Candelaria | Carrera 7con cl 4 |
| 18 | Décima Octava Estación de Policía Rafael Uribe | Calle 27 Sur No. 24 C - 51 |
| 19 | Décima Novena Estación de Policía Ciudad Bolívar | Calle 62 Sur No. 18 A - 25 |
| 20 | Seccional de Inteligencia - SIPOL | Calle 40 8-09 |
| 21 | Bodegas Grumo | Carrera 20 No. 3B-15/21 |

6.2.	CAI

| ITEM | LOCALIDAD |  | NOMBRE-CAI |  | DIRECCIÓN |  | TELÉFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USAQUÉN |  | CODITO |  | CARRERA 25 A CON CALLE 187 |  | 6760777 |
| 2 | USAQUÉN |  | TOBERIN |  | CALLE 164 CON CARRERA 34 |  | 6789988 |
| 3 | USAQUÉN |  | VILLA NIDIA |  | CALLE 163 - CARRERA 7 |  | 6722797 |
| 4 | USAQUÉN |  | CONTADOR |  | CALLE 136 - AVENIDA 19 |  | 6264494 |
| 5 | USAQUÉN |  | NAVARRA |  | CALLE 108 - AUTO NORTE |  | 6193227 |
| 6 | USAQUÉN |  | UNICENTRO |  | CALLE 122 - TRAS 27 |  | 6196639 |
| 7 | USAQUÉN |  | VERBENAL |  | CALLE 186 - CARRERA 36 |  | 6730111 |
| 8 | USAQUÉN |  | LISBOA |  | CALLE 130 B - CARRERA 7 |  | SIN / INF |
| 9 | USAQUÉN |  | SANTA BÁRBARA |  | CALLE 112 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 |  | SIN / INF |
| 10 | USAQUEN |  | SALIDA CARRERA 7 |  | AV KR SEPTIMA N° 245 - 60 |  |  |
| 11 | CHAPINERO |  | LOURDES |  | CALLE 64 CON CARRERA 10 |  | 2111269 |
| 12 | CHAPINERO |  | OXY |  | CARRERA 11 CON CALLE 77 |  | 2177555 |
| 13 | CHAPINERO |  | ESTADERO |  | CALLE 87 CON CARRERA 11 |  | 6101819 |
| 14 | CHAPINERO |  | GRANADA |  | CALLE 64A CON CARRERA 3B |  | 2125888 |
| 15 | CHAPINERO |  | EL VIRREY |  | CARRERA 15 CON CALLE 87 |  | 2369129 |
| 16 | CHAPINERO |  | CHAPINERO |  | CARRERA 9 CON CALLE 60 |  | 2177472 |
| 17 | CHAPINERO |  | ROSALES |  | CARRERA 1 CON CALLE 76 |  | 2116777 |
| 18 | CHAPINERO |  | AV CHILE |  | CALLE72 CARRERA 7 |  | 2118355 |
| 19 | CHAPINERO |  | LA CALERA |  | KM 3.5 - VÍA A LA CALERA |  | 6320840 |
| 20 | SANTA FE |  | GIRARDOT |  | CALLE 2 A TRANSVERSAL 1B |  | 2801311 |
| 21 | SANTA FE |  | COLSEGUROS |  | CARRERA 10 CON CALLE 17 |  | 2861133 |
| 22 | SANTA FE |  | LACHES |  | DIAG. 4B - CARRERA 8E |  | 2861133 |
| 23 | SANTA FE |  | EL DORADO |  | CARRERA 9E - CALLE 1A BIS |  | 2862555 |
| 24 | SANTA FE |  | TORRES BLANCAS |  | CARRERA 3A - CALLE 23 |  | 2860580 |
| 25 | SANTA FE |  | SAN DIEGO |  | CARRERA 7 - CALLE26 |  | 2864454 |
| 26 | SANTA FE |  | SAN VICTORINO |  | AV CARACAS - CALLE 11 |  | 2869408 |
| 27 | SANTA FE |  | MONSERRATE |  | AV CIRCUNVALAR - TELEFÉRICO |  | 2460908 |
| 28 | SANTA FE |  | GUAVIO |  | CALLE 6 - CARRERA 3E |  | 5610163 |
| 29 | SANTA FE |  | TELECOM |  | CARRERA 13 - CALLE 23 |  | 2892389 |
| 30 | SANTA FE |  | MIRADOR |  | KM 4 VÍA A CHOACHI |  | 2832389 |
| 31 | SANTA FE |  | LAS CRUCES |  | CALLE 2 - CARRERA 8 |  | 2804343 |
| 32 | SANTA FE |  | CHOACHI |  | KM 3 VA CHOACHI |  | SIN/INF |
| 33 | SAN CRISTÓBAL |  | ALTAMIRA |  | DIAGONAL 48 SUR CON TRASVERSAL |  | 3620001 |
| 34 | SAN CRISTÓBAL |  | LA VICTORIA |  | TRASVERSAL CON 3 A CON |  | 3620001 |
| 35 | SAN CRISTÓBAL |  | LIBERTADORES |  | DIAGONAL 56 SUR CON CARRERA |  | 2067354 |
| 36 | SAN CRISTÓBAL |  | 20 DE JULIO |  | CALLE 20A SUR - CARRERA 7 |  | 2092509 |
| 37 | SAN CRISTÓBAL |  | DISTRITAL |  | CARRERA 8 - CALLE 1C SUR |  | 3370376 |
| 38 | SAN CRISTÓBAL |  | BELLO HORIZONTE |  | CALLE 32 SUR - CARRERA 3 ESTE |  | 2078717 |
| 39 | SAN CRISTÓBAL |  | GUACAMAYAS |  | CARRERA 36 I - 1D SUR |  | 2077934 |
| 40 | SAN CRISTÓBAL |  | JUAN REY |  | TRAS 14 SUR CALLE 73 |  | 3655111 |
| 41 | SAN CRISTÓBAL |  | RAMAJAL |  | CALLE 31A SUR - TRAS 3A BIS B |  | SIN / INF |
| 42 | USME |  | YOMASA |  | DIAGONAL 92 D SUR |  | 2002202 |
| 43 | USME |  | LA AURORA |  | CALLE 71F - CARRERA 3C |  | 7684004 |
| 44 | USME |  | SANTA LIBRADA |  | CALLE75 SUR - 1D -12 ESTE |  | 2003644 |
| 45 | USME |  | SANTA MARTHA |  | CARRERA 1B BIS - 54 SUR |  | 9119763 |
| 46 | USME |  | USME |  | CARRERA 5A - CALLE 5-53 USME |  | 7660381 |
| 47 | USME |  | DANUBIO AZUL |  | TRAS 3 A ESTE - # 53D – 82 SUR |  | 2054898 |
| 48 | USME |  | NUEVO PORVENIR |  | CARRERA 6 ESTE - DG 100 SUR |  | SIN / INF |
| 49 | USME |  | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE |  | CARRERA 3C BIS ESTE - CALLE 111 S |  | SIN / INF |
| 50 | TUNJUELITO |  | TUNAL |  | CARRERA 24 CON CALLE |  | 7140985 |
| 51 | TUNJUELITO |  | SAN CARLOS |  | DIAGONAL 51 SUR CON CARRERA |  | 7144499 |
| 52 | TUNJUELITO |  | VENECIA |  | TRAS 44 - CALLE 50 B |  | 7119848 |
| 53 | BOSA |  | LA ESTACIÓN |  | AUTO SUR CON CARRERA 77G |  | 7759093 |
| 54 | BOSA |  | LAURELES |  | CARRERA 87 CON CALLE 72 B |  | 7762197 |
| 55 | BOSA |  | PIAMONTE |  | CALLE 69 A CON CARRERA 81 |  | 7755388 |
| 56 | BOSA |  | BRASILIA |  | CARRERA 120 CON CALLE 49 SUR |  | 7851487 |
| 57 | BOSA |  | VILLA DEL RIO |  | CALLE 57B SUR - CON71C |  | 2705062 |
| 58 | BOSA |  | LIBERTAD |  | CARRERA 101 SUR - CALLE 59 SUR |  | 7837267 |
| 59 | BOSA |  | METRO VIVIENDA RECREO |  | CARRERA 97C - CALLE 69 B SUR |  | 7234049 |
| 60 | BOSA |  | SAN JOSÉ |  | CARRERA 80 J - CALLE 78 SUR |  | SIN / INF |
| 61 | BOSA |  | ANTONIA SANTOS |  | CARRERA 81 G - CALLE 62 SUR |  | SIN / INF |
| 62 | KENNEDY |  | ROMA |  | CARRERA 80 CON CALLE 56 |  | 7774811 |
| 63 | KENNEDY |  | ONEIDA |  | CARRERA 75 CON AVEN 1° |  | 2935095 |
| 64 | KENNEDY |  | PLAZA DE LAS AMÉRICAS |  | AV. BOYACÁ CON CALLE |  | 2905677 |
| 65 | KENNEDY |  | CASTILLA |  | DIAGONAL 9 CON CARRERA 78C |  | 2927420 |
| 66 | KENNEDY |  | TECHO |  | CARRERA 78 B CON CALLE 6 |  | 2997800 |
| 67 | KENNEDY |  | PATIO BONITO |  | CALLE 26 SUR CON CARRERA |  | 2999952 |
| 68 | KENNEDY |  | SOCORRO |  | CALLE 49 SUR |  | 2935102 |
| 69 | KENNEDY |  | CALDAS |  | CARRERA 86 - AV. AMÉRICAS |  | 2926298 |
| 70 | KENNEDY |  | TIMIZA |  | CALLE 40 SUR - CARRERA 76 |  | 4484482 |
| 71 | KENNEDY |  | BRITALIA |  | CARRERA 90 B - CALLE 46 SUR |  | 2934903 |
| 72 | KENNEDY |  | VILLA CLAUDIA |  | CALLE 34 SUR - CARRERA 68 N |  | SIN / INF |
| 73 | KENNEDY |  | DELICIAS |  | CALLE 44 SUR - AV. BOYACÁ |  | SIN / INF |
| 74 | KENNEDY |  | TINTAL |  | CALLE 6 D - CARRERA 87 A |  | SIN / INF |
| 75 | KENNEDY |  | BELLA VISTA |  | CALLE 42 A SUR - CARRERA 95 |  | SIN / INF |
| 76 | KENNEDY |  | MARSELLA |  | TRAS 69 F CALLE 9 A |  | 4476681 |
| 77 | FONTIBÓN |  | MACARENA |  | CARRERA 114B CON CALLE 24 |  | 4156061 |
| 78 | FONTIBÓN |  | VERSALLES |  | CARRERA 109 CON CALLE 23 |  | 2985927 |
| 79 | FONTIBÓN |  | MODELIA |  | CARRERA 74 - CALLE 24 |  | 2638613 |
| 80 | FONTIBÓN |  | GRANJAS |  | CARRERA 68B - CALLE 21 |  | 4127886 |
| 81 | FONTIBÓN |  | SABANA GRANDE |  | CARRERA 106 - CALLE 14A |  | SIN / INF |
| 82 | FONTIBÓN |  | SANTANDER |  | CARRERA 96C CALLE 20 D |  | 4159215 |
| 83 | FONTIBÓN |  | CIUDAD SALITRE |  | CALLE 25 CARRERA 68D |  | SIN / INF |
| 84 | FONTIBÓN |  | HAYUELOS |  | DIAGONAL 22 CARRERA 80B BIS |  | 4260853 |
| 85 | FONTIBON |  | SALIDA CALLE 13 |  | AV. CALLE 17 ENTRE CALLE 130 Y 132 |  |  |
| 86 | ENGATIVA |  | ALAMOS |  | TRASVERSAL 93 CON CALLE 64 |  | 2760835 |
| 87 | ENGATIVA |  | LA SERENA |  | CALLE 90- CARRERA 86 |  | 2245535 |
| 88 | ENGATIVA |  | BACHUE |  | CARRERA 95 D CON CALLE 89 |  | 4410549 |
| 89 | ENGATIVA |  | NORMANDÍA |  | AV. BOYACÁ CON CALLE 52 |  | 2295058 |
| 90 | ENGATIVA |  | VILLAS / GRANADA |  | CARRERA 112A # 77 A-30 |  | 2510703 |
| 91 | ENGATIVA |  | QUIRIGUA |  | TRASVERSAL 92 CON CALLE 80 |  | 2767763 |
| 92 | ENGATIVA |  | FERIAS |  | CALLE 68 - CARRERA 65 |  | 6603703 |
| 93 | ENGATIVA |  | FLORIDA |  | CALLE 69 A - CARRERA 90 |  | 2760535 |
| 94 | ENGATIVA |  | VILLA LUZ |  | CARRERA 77A - CALLE 62 |  | 2510730 |
| 95 | ENGATIVA |  | ENGATIVA |  | CALLE 123N° 62-49 |  | 4422228 |
| 96 | ENGATIVA |  | CIUDADELA COLSUBSIDIO |  | CALLE 111A - DIGO 86A BIS |  | SIN / INF |
| 97 | ENGATIVA |  | SANTA MARIA DEL LAGO |  | CARRERA76 - CALLE 75 |  | SIN / INF |
| 98 | ENGATIVA |  | JABOQUE |  | CARRERA 110 CON CALLE 67 A |  | SIN/INF |
| 99 | ENGATIVA |  | SALIDA CALLE 80 |  | CALLE 80 ENTRE AV. CRA. 114 Y CRA. 116B |  |  |
| 100 | SUBA |  | VILLA DEL PRADO |  | CALLE 170 CON AUTO NORTE |  | 6729511 |
| 101 | SUBA |  | LA GAITANA |  | CALLE 139 - CARRERA 127 |  | 6895310 |
| 102 | SUBA |  | RINCON |  | TRANSVER 93 CON CALLE 128 C -10 |  | 6821676 |
| 103 | SUBA |  | EL PINAR |  | CALLE 153 CARRERA 92 - 25 |  | 6812338 |
| 104 | SUBA |  | ANDES |  | CALLE 104 - AVEN SUBA |  | 2266898 |
| 105 | SUBA |  | AURES |  | CALLE 132 # 131 C -38 |  | 6922230 |
| 106 | SUBA |  | COLINA CAMPESTRE |  | CARRERA 58 - CALLE 131 |  | 2268881 |
| 107 | SUBA |  | MAZUREN |  | CALLE 164 - CARRERA 54 |  | SIN / INF |
| 108 | SUBA |  | GUAYMARAL |  | KM 6 - VÍA A GUAYMARAL |  | 6760076 |
| 109 | SUBA |  | LA ALHAMBRA |  | CALLE 116 # 24A -09 |  | 6372437 |
| 110 | SUBA |  | FONTANAR |  | AV. CLL 145 CON CARRERA 136 A |  | 2580737 |
| 111 | SUBA |  | TIERRA LINDA |  | CALLE 127 C # 50-00 |  | SIN / INF |
| 112 | SUBA |  | SAN JOSE DE BAVARIA |  | AVENIDA BOYACÁ - CALLE 169B |  | SIN / INF |
| 113 | SUBA |  | SALIDA AUTONORNE |  | AV. CRA 45 N° 237 - 97 |  |  |
| 114 | BARRIOS UNIDOS |  | POLO CLUB |  | TRASVERSAL 24 CON DIAGONAL 86A |  | 2366986 |
| 115 | BARRIOS UNIDOS |  | MODELO |  | CALLE 68 CON CARRERA 42 |  | 2257969 |
| 116 | BARRIOS UNIDOS |  | ALCAZARES |  | CARRERA 24 CON CALLE 71 |  | 2252171 |
| 117 | BARRIOS UNIDOS |  | 7 DE AGOSTO |  | CARRERA 32 # 63 J -64 |  | SIN / INF |
| 118 | BARRIOS UNIDOS |  | RIONEGRO |  | CALLE 94 - TRAS 47 |  | SIN / INF |
| 119 | TEUSAQUILLO |  | LA ESMERALDA |  | CARRERA 54 CON CALLE 45 |  | 2222673 |
| 120 | TEUSAQUILLO |  | SOLEDAD |  | CARRERA 24 CON CALLE 41 |  | 2886685 |
| 121 | TEUSAQUILLO |  | GALERIAS |  | CALLE 53 CON CARRERA25 |  | 2179190 |
| 122 | TEUSAQUILLO |  | SAN LUIS |  | CARRERA 18 CON CALLE 60 |  | 3457366 |
| 123 | TEUSAQUILLO |  | FEDERMAN(QUIRINAL) |  | CALLE 58 A - CARRERA 45 |  | 2955919 |
| 124 | TEUSAQUILLO |  | TEUSAQUILLO |  | CALLE 34 - CARRERA 17 |  | 2885252 |
| 125 | MÁRTIRES |  | SAMPER MENDOZA |  | CARRERA 19 B CON CALLE 24 |  | 2696363 |
| 126 | MÁRTIRES |  | SANTA ISABEL |  | CARRERA27 - CALLE 1G -01 |  | 2019299 |
| 127 | MÁRTIRES |  | PALOQUEMAO |  | CARRERA 26 - CALLE 17 |  | 2012451 |
| 128 | MÁRTIRES |  | RICAURTE |  | CARRERA 28 - CALLE 10 |  | 2013344 |
| 129 | ANTONIO NARIÑO |  | RESTREPO |  | DIAGONAL 12 SUR CON CARRERA 16 |  | 2090909 |
| 130 | ANTONIO NARIÑO |  | CIUDAD BERNA |  | CARRERA 10 - DIGA 11 SUR |  | 2804555 |
| 131 | ANTONIO NARIÑO |  | VALVANERA |  | CARRERA 24B - CALLE 17 |  | 2093788 |
| 132 | ANTONIO NARIÑO |  | VILLA MAYOR |  | CALLE 36 S - CARRERA 34 C |  | SIN / INF |
| 133 | PUENTE ARANDA |  | LA ALQUERÍA |  | CARRERA 50CON CALLE 43 |  | 2046738 |
| 134 | PUENTE ARANDA |  | GALÁN |  | CARRERA 56 CON CALLE 4 |  | 2904666 |
| 135 | PUENTE ARANDA |  | SANTA MATILDE |  | CALLE 8 SUR CON CARRERA |  | 2021630 |
| 136 | PUENTE ARANDA |  | GORGONZOLA |  | TV 43 - CALLE 6 |  | 4204738 |
| 137 | PUENTE ARANDA |  | PUENTE ARANDA |  | CARRERA 55 CON CALLE 15 |  | 4462117 |
| 138 | PUENTE ARANDA |  | TEJAR |  | AV. 1° DE MAYO POR AV. CRA. 68 |  | 2303203 |
| 139 | CANDELARIA |  | BOLIVIA |  | CARRERA 10 CON CALLE 7 |  | 2804466 |
| 140 | CANDELARIA |  | ROSARIO |  | AV. JIMÉNEZ - CARRERA 4 |  | 2860744 |
| 141 | RAFAEL URIBE |  | PALERMO SUR |  | CALLE 52 SUR CON CARRERA 1 |  | 7158280 |
| 142 | RAFAEL URIBE |  | GUSTAVO RESTREPO |  | DIAGONAL 31 SUR CON CARRERA |  | 7144240 |
| 143 | RAFAEL URIBE |  | SAN JORGE |  | TRASVERSAL 16 CON CALLE 45 F |  | 2059006 |
| 144 | RAFAEL URIBE |  | MOLINOS |  | CARRERA 5 U CON CALLE 49 C-41 |  | 2727220 |
| 145 | RAFAEL URIBE |  | CLARET |  | CARRERA 27 - CALLE 44 SUR |  | 2059006 |
| 146 | RAFAEL URIBE |  | DIANA TURBAY |  | CALLE 48X - CARRERA 1 ESTE |  | 7201440 |
| 147 | RAFAEL URIBE |  | LOMAS |  | DIAG. 42 SUR - CON 12C |  | 7692199 |
| 148 | RAFAEL URIBE |  | CENTENARIO |  | CARRERA 27 - CALLE 24 SUR |  | 7201440 |
| 149 | CIUDAD BOLÍVAR |  | VISTA HERMOSA |  | CALLE 71 B SUR CON CARRERA 15J |  | 7651121 |
| 150 | CIUDAD BOLÍVAR |  | SAN FRANCISCO |  | CARRERA 20C CON CALLE67-10 SUR |  | 7658363 |
| 151 | CIUDAD BOLÍVAR |  | CANDELARIA |  | TRAS 63 C - CARRERA 62SUR |  | 7754486 |
| 152 | CIUDAD BOLÍVAR |  | LUCERO |  | DIAG. 64 SUR - TRAS 17 G |  | 7319324 |
| 153 | CIUDAD BOLÍVAR |  | COMPARTIR |  | CALLE 66 BIS SUR - CARRERA 18 T |  | 7169661 |
| 154 | CIUDAD BOLÍVAR |  | PERDOMO |  | CALLE 63A - CARRERA 73 SUR |  | 7151934 |
| 155 | CIUDAD BOLÍVAR |  | SANTO DOMINGO |  | CALLE 69A SUR - CARRERA 77C |  | 7807304 |
| 156 | CIUDAD BOLÍVAR |  | ARBORIZADORA ALTA |  | CARRERA 42- CALLE 72B SUR |  | 7313534 |
| 157 | CIUDAD BOLÍVAR |  | LA JOYA |  | CARRERA 80A - CALLE 80 SUR |  | SIN / INF |
| 158 | CIUDAD BOLÍVAR |  | PARAÍSO |  | CALLE 71 P SUR CON CARRERA 24SR |  | SIN / INF |

6.3.	INSPECCIONES DE POLICÍA

| Ítem | Dirección | Insp. de Policía | Localidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calle 18 # 98-70/72 | Inspección de Policía Fontibón | Fontibón |
| 2 | Calle 25 Carrera 99 | Comisaria de Familia | Fontibón |
| 3 | Calle 122# 7A-61 | Inspección de Policía Usaquén | Usaquén |
| 4 | Calle 165 Carrera 7 | Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Usaquén |
| 5 | Calle 61# 7-51 | Inspección de Policía Chapinero - Comisaria de Familia | Chapinero |
| 6 | Calle 32 # 23-62 | Inspección de Policía Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe |
| 7 | Carrera 55# 79B-44 | Inspección de Policía Barrios Unidos | Barrios Unidos |
| 8 | Carrera 17 # 39 A 38 | Inspección de Policía Teusaquillo- Comisaria de Familia | Teusaquillo |
| 9 | Calle 5 # 4-59 | Inspección de Policía Usme | Usme |
| 10 | Calle 21 No 5 - 74 | Inspección de policía Santa Fe -Comisaria de Familia -Unidad de Mediación | Santa Fe |
| 11 | Calle 15 Carrera 13 | Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Santa Fe |
| 12 | Av. 1 de mayo No 1 - 40 | Inspección de Policía San Cristóbal -Comisaria de Familia - Unidad Mediación y Conciliación | San Cristóbal |
| 13 | Carrera 7 No 51 - 52 sur | Inspección de Policía Tunjuelito - Comisaria de Familia | Tunjuelito |
| 14 | Trans. 78 No 41A - 04 sur | Inspección de Policía Kennedy - Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Kennedy |
| 15 | Calle 74 Carrera 50 | Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Barrios Unidos |
| 16 | Carrera 31D No 4 - 00 | Inspección de Policía Puente Aranda -Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Puente Aranda |
| 17 | Carrera 8 No 5 - 28 | Inspección de policía Candelaria - Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Candelaria |
| 18 | Corregimiento de Santa Rosa | Comisaria de Familia | Sumapaz |
| 19 | Corregimiento de Betania | Inspección de Policía Betania - Comisaria de Familia | Sumapaz |
| 20 | Corregimiento Nazaret | Inspección de Policía Nazaret -Comisaria de Familia | Sumapaz |
| 21 | Corregimiento de San Juan | Inspección de Policía San Juan -Comisaria de Familia | Sumapaz |
| 22 | Trans. 73 Calle 70 sur | Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación | Ciudad Bolívar |
| 23 | Carrera 73 Calle 53 sur | Inspección de Policía Ciudad Bolívar | Ciudad Bolívar |
| 24 | Corregimiento de Pasquilla | Inspección de Policía Corregimiento de Pasquilla | Ciudad Bolívar |
| 25 | Carrera 21 N° 14-75 | Inspección de Policía y Comisaria de familia | Mártires |
| 26 | Cra. 93 No. 143-50 | Inspección de Policía Suba | Suba |

6.4.	CASAS DE JUSTICIA

| 1 | Usaquén | Calle 122 No. 7 A - 61 | IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Chapinero | Calle 61 No. 7-51 | IP – CF |
| 3 | Santa Fe | Calle 21 No. 5-74 | IP – CF-UMC |
| 4 | San Cristóbal | Avenida 1 de Mayo No. 1 — 40 | IP – CF-UMC |
| 5 | Usme | Calle 5 No. 4 -53 Sur | CJ |
| 6 | Tunjuelito | Carrera 7 No. 51 - 52 Sur | IP-CF |
| 7 | Bosa | Carrera 80 I No 61 -05 | CJ |
| 8 | Kennedy | Transv 78 No 41 A - 04 Sur -s | IP – CF-UMC |
| 9 | Fontibón | Calle 1SN0.98 — 70 | IP |
| 10 | Engativá | Av. Calle 71 No 73 A -40 | CC |
| 11 | Suba | Calle 146 C Bis No. 90-57 | CJ |
| 12 | Barrios Unidos | Carrera 55 No. 79 B - 48 | IP |
| 13 | Teusaquillo | Carrera 17 No. 39 A -38 Piso 2 | IP – CF |
| 14 | Mártires | Carrera 21 No. 14 --75 | CJ |
| 15 | Antonio Nariño | Calle 19ANo. 18- 22 Sur Piso 2 | CC |
| 16 | Puente Aranda | Carrea 31 D No. 4 — 00 | IP – CF-UMC |
| 17 | Rafael Uribe | Calle 22 Sur No 14 A- 99 | CC |
| 18 | Ciudad Bolívar | Transv. 73 No. 70A - 04 Sur Mochuelo y Pasquilla | CJ |
| 19 | Candelaria | Carrera 8 No 5 — 28 | IP – CF-UMC |
| 20 | Localidad de Sumapaz | Corregidurías San Juan, Betania y Nazaret | IP – CF |
| 21 | UIAD | Carrera 36 No. 13 A - 47 | UIAD |
| 22 | Casa de Justicia San Cristobal | Sur Calle 31 Sur No 3-67 Este Barrio Bello Horizonte | CJ |

CF= Comisaria de Familia

CC= Centro de Convivencia

UMC= Unidad de Mediación y Conciliación

UAlD= Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia

6.5.	VIVIENDAS FISCALES.

| CONJUNTO RESIDENCIAL | DIRECCIONES | No. INMUEBLES | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Argos 183 | Calle 181C No 13 - 91 Interiores 13 y 14 | 3 | USAQUÉN |
| Belhonzonte | Carrera 26 No 187 - 15 Interiores 1, 14 y 15 | 4 |  |
| Santa Rita Sur Oriental | Calle 53 B sur No. 8ª Este | 5 | SAN CRISTÓBAL |
| Miravalle | Carrera 3C Bis Sur con Calle 74 | 3 | USME |
| Portal San Felipe | Calle 65G Sur Con Carrera 77M Bloques 6 y 7 | 5 | BOSA |
| La Estancia | Carrera 78 A No. 47-30 Sur Torre A | 10 | KENNEDY |
| Quintas de San Miguel | Carrera 87 Con Calle 48 Sur Etapa 2 y 2ª | 4 |  |
| Tintal | Calle 6A No. 88D - 61 interiores 24 y 37 | 8 |  |
| Caminos de Modelia | Carrera 100 No 18B -25 | 6 | FONTIBÓN |
| Edificio Riviera | Calle 70C No 113 B - 23 Apto 2 | 1 | ENGATIVÁ |
| Almendros de Suba | Carrera 115Con Calle 151A | 4 | SUBA |
| La Esmeralda | Carrera 93 No. 159 - 05 Interiores 4 y 1 | 3 |  |
| Parques del Campo | Calle 143 A Con Calles 126 / 128C / 129 | 5 |  |
| Mirador de Suba | Carrera 92 No 162 - 40 Interiores 2, 4, 5 | 3 |  |
| Campo David | Calle 5 No. 12 - 25 Interiores 2, 3, 4, 5 y 6 | 10 | RAFAEL URIBE |
| Rincón Progreso | Carrera 20 No. 4 - 50 Bloques 6, 7 y 8 | 3 |  |
| Bosques de San José | Calle 48Q Sur No. 5 C - 08 Interiores 4, 5 y 6 | 4 |  |
| Alto de los Molinos | Diagonales 47 y 48 Sur Con Calle 5H | 8 |  |
| Cerros de Oriente | Transversales 1 y 2 Con Caites - 48H, 48I y 48J Sur | 3 |  |
| Molinos de la Caracas | Carrera 10B No 48A - 27 Sur Bloques 1, 2, y 3 | 4 |  |
| Casa Linda Tunal | Calles 59A. 59B y 59C Sur Con Carrera 22B. | 10 | CIUDAD BOLÍVAR |

6.6.	CORREGIDURÍAS

MOCHUELO

PASQUILLA

NAZARET

SAN JUAN

BETANIA

6.7.	SISTEMA DE JUSTICIA DISTRITAL

UPJ Puente Aranda

6.8.     NUSE

NUSE

6.9.     BRIGADA XIII

ALOJAMIENTOS

POLIDEPORTIVO, ENTRE OTROS

7. ÍTEMS A COTIZAR

Los ítems que se ejecutaran se relacionan a continuación, no obstante, en caso de presentarse un APU no previsto, será objeto de evaluación y validación por parte de la interventoría. El presente proceso es con la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

7.1 OBRA

OBRAS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: Se pagarán el valor de las obras mediante la presentación de actas mensuales por obra ejecutada de acuerdo con la cantidad de obra aceptada a satisfacción por la interventoría y el precio ofertado por el contratista en la Propuesta Económica. Se cancelará el valor ofertado, el cual incluye  AIU

| Ref. Artículo. | Código UNSPSC | Descripción | Cat | Und | Precio unitario estimado | Precio total estimado – INCLUYE AIU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRELIMINARES - A.I.U INCLUIDO |  |  |  |  |
| 1,1 | 30191617 | Cerramiento tubo y malla ondulada | 50 | M2 | $ 138.772,00 | $ 6.938.600,00 |
| 1,2 | 30191617 | Cerramiento en lona verde y durmiente de h=2.0m | 280 | ML | $ 24.160,00 | $ 6.764.800,00 |
| 1,3 | 70142009 | Desmonte, montaje, reparacion de cielo raso duracustic o similar incluye estructura alumini y placas | 1500 | M2 | $ 60.586,00 | $ 90.879.000,00 |
| 1,4 | 70142009 | Desmonte y reinstalacion canales para correcion pendiente | 450 | ML | $ 15.232,00 | $ 6.854.400,00 |
| 1,5 | 72153204 | Impermeabilizacion placa cubierta reposicion de manto y pintura bituminosa (parcial) incluye desmonte de manto | 1500 | M2 | $ 51.930,00 | $ 77.895.000,00 |
| 1,6 | 72152400 | Montaje/desmonte teja ondulada A.c | 2500 | M2 | $ 31.996,00 | $ 79.990.000,00 |
| 1,7 | 70142009 | Desmonte montaje para reubicacion de lamparas 2x48 2x96 o 60x60 | 725 | UN | $ 34.968,00 | $ 25.351.800,00 |
| 1,8 | 72151400 | Regatas y resanes muros y pisos- localizacion daños | 1900 | ML | $ 14.886,00 | $ 28.283.400,00 |
| 1,9 | 72101508 | Limpieza y desmanchada de piso plazoleta en piedra muñeca | 2000 | M2 | $ 43.253,00 | $ 86.506.000,00 |
| 1,1 | 70142009 | Desmonte y reinstalacion guarda escoba | 600 | ML | $ 7.779,00 | $ 4.667.400,00 |
| 1,11 | 72152300 | Division modular asegurar fijar incluye materiales fijacion o desmonte | 600 | M2 | $ 9.000,00 | $ 5.400.000,00 |
| 1,12 | 70142009 | Desmontar y ajustar zocalos oficina modular | 900 | ML | $ 17.308,00 | $ 15.577.200,00 |
| 1,13 | 72152303 | gabinete colgante 0 90x0 42x0 35,Ajuste, desmonte y reinstalacion y poner a funcionar correctamente | 150 | UN | $ 48.816,00 | $ 7.322.400,00 |
| 1,14 | 72152300 | Repisa colgante 0 90x0 37x0 25 metalica, Ajuste desmonte y reinstalacion y poner a funcionar correctamente | 150 | UN | $ 26.830,00 | $ 4.024.500,00 |
| 1,15 | 43202205 | porta teclado Ajuste desmonte y reinstalacion y pones a funcionar correctamente | 100 | UN | $ 29.428,00 | $ 2.942.800,00 |
| 1,16 | 70142009 | Desmonte e instalacion para traslado de puesto de trabajo | 135 | UN | $ 145.409,00 | $ 19.630.215,00 |
| 1,17 | 70142009 | Desmonte e instalacion repisa colgante para traslado | 80 | UN | $ 14.712,00 | $ 1.176.960,00 |
| 1,18 | 70142009 | Desmonte e instalacion de gabinetes colgante para traslado | 252 | UN | $ 24.234,00 | $ 6.106.968,00 |
| 1,19 | 70142009 | Desmonte e instalacion de archivo rodante incluy adecuacion pintura interior y ajuste puertas en general para traslado | 8 | UN | $ 1.211.751,00 | $ 9.694.008,00 |
| 1,2 | 70142009 | desmonte e instalacion de divisiones modulares incluye elementos necesarios para su instalacion y funcionamiento | 550 | M2 | $ 43.276,00 | $ 23.801.800,00 |
| 1,21 | 70142009 | desmonte guardaescobas en madera existente | 150 | ML | $ 13.316,00 | $ 1.997.400,00 |
| 1,22 | 72101508 | Limpieza y desmanchada de piso | 850 | M2 | $ 33.970,00 | $ 28.874.500,00 |
| 1,23 | 70142009 | desmonte guardaescobas en mediacaña existente | 1300 | ML | $ 13.588,00 | $ 17.664.400,00 |
| 1,24 | 70142009 | desmonte de rejas | 500 | M2 | $ 13.588,00 | $ 6.794.000,00 |
| 1,25 | 70142009 | desmonte de ventanas con rejas y anclajes existente h= 0.60 | 185 | ML | $ 84.926,00 | $ 15.711.310,00 |
| 1,26 | 70142009 | desmonte de aparatos sanitarios en acero inoxidable desanclaje | 40 | UN | $ 69.241,00 | $ 2.769.640,00 |
| 1,27 | 70142009 | desmonte de duchas | 60 | UN | $ 16.984,00 | $ 1.019.040,00 |
| 1,28 | 70142009 | desmonte de lamparas existentes | 450 | UN | $ 10.190,00 | $ 4.585.500,00 |
| 1,29 | 70142009 | desmonte de cielo raso | 500 | M2 | $ 10.037,00 | $ 5.018.500,00 |
| 1,3 | 70142009 | desmonte y retiro de muros divisorio en madera incluye cargue y transporte | 750 | M2 | $ 20.426,00 | $ 15.319.500,00 |
| 1,31 | 70142009 | desmonte de aparatos sanitarios incl transporte | 60 | UN | $ 33.970,00 | $ 2.038.200,00 |
| 1,32 | 70142009 | desmonte y retiro de divisores tipo oficina incluye cargue y transporte | 470 | M2 | $ 20.426,00 | $ 9.600.220,00 |
| 1,33 | 72152710 | localizacion replanteo | 5500 | M2 | $ 3.056,00 | $ 16.808.000,00 |
| 2 |  | CARPINTERIA DE MADERA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 2,1 | 72152300 | Suministro e instalacion de cajon e madera formaleta MDP 15mm | 33 | UN | $ 2.429.741,00 | $ 80.181.453,00 |
| 2,2 | 72152300 | Suministro e instalacion de cajon e madera formaleta MDP 15mm | 25 | UN | $ 1.999.305,00 | $ 49.982.625,00 |
| 2,3 | 72152300 | suministro de puesto de trabajo tipo generalestructura en tubo cuadrado 2 cromadasuperficie madera prensada con forma wenge pvc termo fundido dimensiones 1 mesa 1.80x80 y otra mesa de 1.20x60 archivador y dos cajones con frente en formica | 8 | UN | $ 2.608.689,00 | $ 20.869.512,00 |
| 2,4 | 72152300 | Suministro de mesa de centro tipo H en madera color wenge liso | 10 | UN | $ 891.739,00 | $ 8.917.390,00 |
| 2,5 | 72152300 | Retirar madera teka para realizar la impermeabilizacion incluye retiro de estructura | 250 | M2 | $ 14.438,00 | $ 3.609.500,00 |
| 2,6 | 72152300 | fijar y pintar pasamos en madera escalera | 300 | ML | $ 42.463,00 | $ 12.738.900,00 |
| 2,7 | 72152300 | Suministro e instalacion puerta en madera incluye cerradura | 25 | UN | $ 543.536,00 | $ 13.588.400,00 |
| 3 |  | CARPINTERIA METALICA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 3,1 | 72154024 | Mantenimiento y pintura de marco y puerta metalica en lamina cold rolled entrada principal | 300 | M2 | $ 225.038,00 | $ 67.511.400,00 |
| 3,2 | 72154024 | Suministro e instalacion cerramiento metalico en tubo cuadrado según diseño h = 1.20mts | 200 | ML | $ 464.723,00 | $ 92.944.600,00 |
| 3,3 | 72154024 | suministro puesto de trabajo tipo operativo en L | 10 | UN | $ 2.326.669,00 | $ 23.266.690,00 |
| 3,4 | 72154024 | suministro de mueble archivador folderama archivador metalico | 8 | UN | $ 1.614.568,00 | $ 12.916.544,00 |
| 3,5 | 72154024 | Suministro e instalacion de carpa en lona de 15°1DMTS | 2 | UN | $ 36.411.523,00 | $ 72.823.046,00 |
| 3,6 | 72154024 | Soporte metalico condensador aire acondicionado | 25 | UN | $ 339.709,00 | $ 8.492.725,00 |
| 3,7 | 72154024 | Suministro e instalacion de puerta metalica | 6 | UN | $ 1.766.493,00 | $ 10.598.958,00 |
| 3,8 | 72154024 | Reposicion e intalacion marcos madera puertas | 45 | UN | $ 261.390,00 | $ 11.762.550,00 |
| 3,9 | 72154024 | Reconstruccion de ventanas en lamina | 350 | M2 | $ 29.841,00 | $ 10.444.350,00 |
| 3,1 | 72154024 | Mantenimiento marco metalico incluye pelada fijada base anticorrosiva acabado final con pintura esmalte | 50 | UN | $ 86.552,00 | $ 4.327.600,00 |
| 3,11 | 72154024 | Reconstruccion de rejas de proteccion | 400 | M2 | $ 34.938,00 | $ 13.975.200,00 |
| 3,12 | 72154024 | Retiro mantenimiento y reinstalacion puerta metalica en lamina cold rolled | 70 | M2 | $ 225.038,00 | $ 15.752.660,00 |
| 3,13 | 72154024 | Suministro e instalacion de puerta metalica incluye marco | 30 | UN | $ 605.874,00 | $ 18.176.220,00 |
| 3,14 | 72154024 | Suministro e instalacion de puerta metalica corredera en lamina | 20 | UN | $ 865.535,00 | $ 17.310.700,00 |
| 3,15 | 72154024 | Reposicion e instalacion puerta metalica contador | 25 | UN | $ 103.861,00 | $ 2.596.525,00 |
| 3,16 | 72154024 | Suministro e instalacion de puerta metalica | 12 | UN | $ 3.532.987,00 | $ 42.395.844,00 |
| 4 |  | CERRAJERIA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 4,1 | 46171500 | Reparación y mantenimiento de cerradura de pomo | 200 | UN | $ 32.541,00 | $ 6.508.200,00 |
| 4,2 | 46171500 | Reparación y mantenimiento de cerradura de seguridad | 160 | UN | $ 46.738,00 | $ 7.478.080,00 |
| 4,3 | 46171500 | hechura llaves de cerraduras de pomo | 100 | UN | $ 23.368,00 | $ 2.336.800,00 |
| 4,4 | 46171500 | copia llave cerradura corriente | 201 | UN | $ 6.058,00 | $ 1.217.658,00 |
| 4,5 | 46171500 | hechura de llaves cerradura de seguridad | 30 | UN | $ 31.157,00 | $ 934.710,00 |
| 4,6 | 46171500 | suministro e instalación de cerradura princicipal de seguridad | 15 | UN | $ 207.726,00 | $ 3.115.890,00 |
| 4,7 | 46171500 | suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo metálico grado función aula (pomo interior siempre activo pomo exterior se activa con la llave) con amaestramiento según especificación referencia yale lf 5308 o equivalente | 20 | UN | $ 130.860,00 | $ 2.617.200,00 |
| 4,8 | 46171500 | Cerradura Entrada | 14 | UN | $ 207.726,00 | $ 2.908.164,00 |
| 4,9 | 46171500 | suministro e instalación cerradura tipo escritorio | 90 | UN | $ 38.082,00 | $ 3.427.380,00 |
| 5 |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 5,1 | 72153000 | suministro e instalación manija para ventana de aluminio | 30 | UN | $ 22.504,00 | $ 675.120,00 |
| 5,2 | 72153000 | reposición e instalación bocel winn en aluminio | 202,00 | ML | $ 7.787,00 | $ 1.572.974,00 |
| 5,3 | 72153000 | reposición e instalación rejillas aluminio con sosco 3x2 | 80 | UN | $ 15.578,00 | $ 1.246.240,00 |
| 5,4 | 72153000 | reposición e instalación pirlan aluminio | 80 | ML | $ 45.005,00 | $ 3.600.400,00 |
| 5,5 | 72153000 | mantenimiento y ajuste puerta en aluminio | 30 | UN | $ 98.669,00 | $ 2.960.070,00 |
| 5,6 | 72153000 | Suministro e instalación de ventana para oficinas sobre antepecho en drywall en aluminio anolok vidrio incoloro 4mm | 60 | M2 | $ 475.594,00 | $ 28.535.640,00 |
| 5,7 | 72153000 | Suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante color anolok incluye vidrio incoloro de 4mm incluye alfajía y basculantes | 30 | M2 | $ 535.723,00 | $ 16.071.690,00 |
| 5,8 | 72153000 | espejo flotante /dimensión / e 4mm , incluye accesorios para sujetar a pared y marco interior en el perfil de aluminio | 45 | M2 | $ 305.739,00 | $ 13.758.255 |
| 5,9 | 72153000 | suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante color anlok h=0,47 I=0,88 Mrs. incluyen vidrio incoloro de 4mm incluye alfajía y basculantes | 30 | UN | $ 510.244,00 | $ 15.307.320,00 |
| 5,1 | 72153000 | suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante color anlok h=0,47 I=1,47 Mrs. incluyen vidrio incoloro de 4mm incluye alfajía y basculantes | 30 | UN | $ 535.723,00 | $ 16.071.690,00 |
| 6 |  | CIELO RASOS Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 6,1 | 72152101 | CIELO RASO PLANO DRYWALL | 1300 | M2 | $ 90.701,00 | $ 117.911.300,00 |
| 6,2 | 72152101 | cielo raso fibra mineral 0,6x 0,6 incluye estructura en aluminio y placas | 500 | M2 | $ 80.731,00 | $ 40.365.500,00 |
| 7 |  | SISTEMAS EN ESTRUCTURA SECA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 7,1 | 30162400 | Suministro e instalación de división oficina en Drywall H=0,90 M dos caras con estructura en lamina galvanizada incluye cinta masilla incluye tapa superior incluye tapa superior y lateral. | 120 | ML | $ 195.332,00 | $ 23.439.840,00 |
| 8 |  | CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 8,1 | 72152600 | levantamiento impermeabilización cubierta incluye transporte y retiro a escombrera autorizada por la autoridad ambiental | 8000 | M2 | $ 8.655,00 | $ 69.240.000,00 |
| 8,2 | 72152600 | limpieza cubierta y placas planas | 8000 | M2 | $ 3.980,00 | $ 31.840.000,00 |
| 8,3 | 72152600 | TEJA ONDULADA A C TIPO ETERNIT No 4 | 350 | M2 | $ 62.610,00 | $ 21.913.500,00 |
| 8,4 | 72152600 | TEJA ONDULADA A C TIPO ETERNIT No 6 | 500 | M2 | $ 61.945,00 | $ 30.972.500,00 |
| 8,5 | 72152600 | TEJA ONDULADA A C TIPO ETERNIT No 8 | 450 | M2 | $ 61.647,00 | $ 27.741.150,00 |
| 8,6 | 72152600 | reposicion e instalacion caballete teja eternit | 300 | ML | $ 76.165,00 | $ 22.849.500,00 |
| 8,7 | 72152600 | reposicion e instalacion teja plastica No 6 | 80 | UN | $ 77.898,00 | $ 6.231.840,00 |
| 8,8 | 72152602 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | 1200 | ML | $ 2.829,00 | $ 3.394.800,00 |
| 8,9 | 72152602 | BAJANTE A N PVC 0 4"(INC ACCESORIOS) | 350 | ML | $ 40.910,00 | $ 14.318.500,00 |
| 8,1 | 72152602 | revision y reparacion de bajante (inc. Retiro de sobrantes) | 200 | UN | $ 23.839,00 | $ 4.767.800,00 |
| 8,11 | 72152602 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12X6 CAL 20 | 250 | ML | $ 47.761,00 | $ 11.940.250,00 |
| 8,12 | 72152602 | reposicion e instalacion canaleta plastica 2cmx1cm | 140 | ML | $ 15.578,00 | $ 2.180.920,00 |
| 8,13 | 72152600 | limpieza domo marquesina | 350 | M2 | $ 11.596,00 | $ 4.058.600,00 |
| 9 |  | RED ELECTRICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION. A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 9,1 | 72151500 | acometida de tablero de dist ppal a cuarto electrico cable 5 No 6 en tuberia d=1 1/4"conduit pvc corriente normal | 300 | ML | $ 203.825,00 | $ 61.147.500,00 |
| 9,2 | 72151500 | acometida de tablero de dist ppal a cuarto electrico cable 5 No 6 en tuberia d=1 1/4"conduit pvc corriente normal | 400 | ML | $ 203.825,00 | $ 81.530.000,00 |
| 9,3 | 72151500 | CAJA DE INSPECCION ELECTRICAS DE 30*30* 30MTS | 12 | UN | $ 169.853,00 | $ 2.038.236,00 |
| 9,4 | 72151500 | acometida de tablero regulado en cuarto electrico a la ups en cable vehicular No 6 | 150 | ML | $ 161.362,00 | $ 24.204.300,00 |
| 9,5 | 72151500 | BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X40 | 300 | UN | $ 127.552,00 | $ 38.265.600,00 |
| 9,6 | 72151500 | BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X48 | 300 | UN | $ 127.552,00 | $ 38.265.600,00 |
| 9,7 | 72151500 | BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X96 | 300 | UN | $ 127.552,00 | $ 38.265.600,00 |
| 9,8 | 72151500 | BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X20 | 280 | UN | $ 101.326,00 | $ 28.371.280,00 |
| 9,9 | 72151500 | BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X48 | 200 | UN | $ 101.326,00 | $ 20.265.200,00 |
| 9,1 | 72151500 | mantenimiento preventivo planta electrica por 1 año | 6 | GLB | $ 4.098.222,00 | $ 24.589.332,00 |
| 9,11 | 72151500 | suministro e instalacion toma electrica GFCI | 300 | UN | $ 96.816,00 | $ 29.044.800,00 |
| 9,12 | 72151500 | suministro e instalacion red electrica regulada cable No 12 awg siete hilos trifilar trensado | 3800 | ML | $ 14.436,00 | $ 54.856.800,00 |
| 9,13 | 72151500 | suministro e instalacion red electrica regulada cable No 12 awg siete hilos trifilar trensado | 3800 | ML | $ 14.436,00 | $ 54.856.800,00 |
| 9,14 | 72151500 | acometida de transferencia a tablero de dist ppal cable 5 No 2 en tuberia d=1 1/4" conduit pvc | 180 | ML | $ 254.781,00 | $ 45.860.580,00 |
| 9,15 | 72151500 | acometida de transferencia a tablero de dist ppal a tablero de atencion al ciudadano cable 5 No 6 + 1 No 8 en tuberia d=1 1/4" conduit pvc corriente normal | 130 | ML | $ 203.825,00 | $ 26.497.250,00 |
| 9,16 | 72151500 | acometida de transferencia a tablero de dist ppal a tablero de atencion al ciudadano cable 2 No 6 + 1 No 8 en tuberia d=1 conduit pvc corriente regulada | 99 | ML | $ 186.839,00 | $ 18.497.061,00 |
| 9,17 | 72151500 | ACOMETIDA PVC 0 1/2 5MT | 79 | UN | $ 211.219,00 | $ 16.686.301,00 |
| 9,18 | 72151500 | conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento de lamparas 2x48 2x96 60x60 | 191 | UN | $ 18.173,00 | $ 3.471.043,00 |
| 9,19 | 72151500 | suministro e instalacion starte de 20w y 40w | 400 | UN | $ 6.058,00 | $ 2.423.200,00 |
| 9,2 | 72151500 | suministro e instalacion juego de sokets slimline/halogeno | 350 | UN | $ 15.404,00 | $ 5.391.400,00 |
| 9,21 | 72151500 | reposicion e instalacion lampara 60 x60 completa | 140 | UN | $ 450.077,00 | $ 63.010.780,00 |
| 9,22 | 72151500 | reposicion e instalacion roseta porcelana | 340 | UN | $ 7.800,00 | $ 2.652.000,00 |
| 9,23 | 72151500 | reposicion e instalacion de toma 120 v | 250 | UN | $ 19.906,00 | $ 4.976.500,00 |
| 9,24 | 72151500 | mantenimeinto asegurar partes sueltas caja y o toma electrica | 150 | UN | $ 12.116,00 | $ 1.817.400,00 |
| 9,25 | 72151500 | reposicion e instalacion de toma doble polo a tierra | 150 | UN | $ 18.866,00 | $ 2.829.900,00 |
| 9,26 | 72151500 | reposicion e instalacion de toma trifasica de 20 A | 49 | UN | $ 41.544,00 | $ 2.035.656,00 |
| 9,27 | 72151500 | reposicion e instalacion interruptor doble | 79 | UN | $ 28.561,00 | $ 2.256.319,00 |
| 9,28 | 72151500 | reposicion e instalacion interruptor sencillo | 180 | UN | $ 20.771,00 | $ 3.738.780,00 |
| 9,29 | 72151500 | reposicion e instalacion interruptor triple | 120 | UN | $ 38.082,00 | $ 4.569.840,00 |
| 9,3 | 72151500 | reposicion e instalacion tablero parcial 12 circuitos incluye tacos | 25 | UN | $ 623.186,00 | $ 15.579.650,00 |
| 9,31 | 72151500 | medicion de carga en cada fase y balanceo para tablero electrico de 12 circuitos | 30 | UN | $ 76.165,00 | $ 2.284.950,00 |
| 9,32 | 72151500 | reposicion einstalacion de tablero para cada 6 circuitos en tablero de 12 circuitos | 50 | UN | $ 346.213,00 | $ 17.310.650,00 |
| 9,33 | 72151500 | reposicion e instalacion de automaticos de 30 A | 40 | UN | $ 40.680,00 | $ 1.627.200,00 |
| 9,34 | 72151500 | reposicion e instalacion de automaticos de 100A enchufable | 49 | UN | $ 168.950,00 | $ 8.278.550,00 |
| 9,35 | 72151500 | identificacion y señalizacion de circuitos en tablero de 12 circuitos | 20 | UN | $ 58.856,00 | $ 1.177.120,00 |
| 9,36 | 72151500 | independizar circuitos | 40 | UN | $ 59.202,00 | $ 2.368.080,00 |
| 9,37 | 72151500 | reposicion e instalacion tuberia PVC conduit 1" | 450 | ML | $ 12.116,00 | $ 5.452.200,00 |
| 9,38 | 72151500 | reposicion e instalacion tuberia PVC conduit 3/4" | 350 | ML | $ 11.250,00 | $ 3.937.500,00 |
| 9,39 | 72151500 | reposicion e instalacion tuberia PVC conduit 1/2" | 330 | ML | $ 9.692,00 | $ 3.198.360,00 |
| 9,4 | 72151500 | reposicion e instalacion tuberia PVC conduit 3/4" | 250 | ML | $ 27.696,00 | $ 6.924.000,00 |
| 9,41 | 72151500 | Reposicion e instalacion varrillas cooper weld incluye tratamiento quimico | 39 | UN | $ 287.356,00 | $ 11.206.884,00 |
| 9,42 | 72151500 | reposicion e instalacion de tubos fluoresente 48 W SLT12 luz dia | 350 | UN | $ 11.250,00 | $ 3.937.500,00 |
| 9,43 | 72151500 | reposicion e instalacion bombillos florecentes tipo U | 150 | UN | $ 60.931,00 | $ 9.139.650,00 |
| 9,44 | 72151500 | suministro e instalacion de tubos fluoresente 96 W SLT12 luz dia | 250 | UN | $ 15.578,00 | $ 3.894.500,00 |
| 9,45 | 72151500 | suministro e instalacion tubo doble twin 13 w | 250 | UN | $ 48.468,00 | $ 12.117.000,00 |
| 9,46 | 72151500 | suministro e instalacion de tubos fluoresente 96 W SLT12 luz dia | 230 | UN | $ 27.696,00 | $ 6.370.080,00 |
| 9,47 | 72151500 | suministro e instalacion de bombillo para reflector de 5000 wattios | 20 | UN | $ 26.483,00 | $ 529.660,00 |
| 9,48 | 72151500 | suministro e instalacion de bombillos ahoraradores de energia de 25 v | 150 | UN | $ 31.157,00 | $ 4.673.550,00 |
| 9,49 | 72151500 | reposicion e instalacion alambre AWG # 12 | 3500 | ML | $ 3.980,00 | $ 13.930.000,00 |
| 9,5 | 72151500 | reposicion e instalacion alambre AWG # 14 | 1500 | ML | $ 2.768,00 | $ 4.152.000,00 |
| 9,51 | 72151500 | reposicion e instalacion alambre AWG # 8 | 1200 | ML | $ 8.307,00 | $ 9.968.400,00 |
| 9,52 | 72151500 | reposicion e instalacion CABLE 2 X 10 | 500 | ML | $ 14.886,00 | $ 7.443.000,00 |
| 9,53 | 72151500 | reposicion e instalacion CABLE 2 X 12 | 500 | ML | $ 13.674,00 | $ 6.837.000,00 |
| 9,54 | 72151500 | reposicion e instalacion CABLE 2 X 14 DE 7 HILOS | 250 | ML | $ 9.346,00 | $ 2.336.500,00 |
| 9,55 | 72151500 | reposicion e instalacion cable duplez x 2 x 16 | 2000 | ML | $ 8.307,00 | $ 16.614.000,00 |
| 9,56 | 72151500 | reposicion e instalacion cable encauchetado 3 x 12 | 850 | ML | $ 12.981,00 | $ 11.033.850,00 |
| 9,57 | 72151500 | suministro e instalacion de cable siliconado | 500 | ML | $ 15.924,00 | $ 7.962.000,00 |
| 9,58 | 72151500 | reposicion e instalacion caja para contador de luz | 12 | UN | $ 260.180,00 | $ 3.122.160,00 |
| 9,59 | 72151500 | reposicion e instalacion de conduleta plastica | 139 | UN | $ 10.384,00 | $ 1.443.376,00 |
| 9,6 | 72151500 | conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento de estufa elctrica de 2 puestos | 13 | UN | $ 25.964,00 | $ 337.532,00 |
| 9,61 | 72151500 | reposicion e instalacion resistencia alemana 4" para estufa | 7 | UN | $ 117.712,00 | $ 823.984,00 |
| 9,62 | 72151500 | matenimiento campana extractora cocina familiar | 7 | UN | $ 69.588,00 | $ 487.116,00 |
| 9,63 | 72151500 | suministro e instalacion de campana extractora de olres | 5 | UN | $ 295.146,00 | $ 1.475.730,00 |
| 9,64 | 72151500 | reposicion e instalacion cofre parcial para corriente regulada de 7'6'3 mts incl totalizador 63 amp regulable llave by pass 6 barrajes de cobre12 breaker de minirek 20 amp | 1 | UN | $ 3.974.611,00 | $ 3.974.611,00 |
| 9,65 | 72151500 | suministro e instalacion de accesorios internos de cofre parcial para corriente normal y regulada incl 1 totalizador regulable de 70 amp 5 barrajes de cobre de 125 amp 3 breaker de 163 amp lector en tapa para voltaje amp y hz | 1 | UN | $ 4.416.235,00 | $ 4.416.235,00 |
| 9,66 | 72151500 | organización de tablero de corriente normal existente incl 16 breaker de 20 amp 4 breaker de 2 '30 amp 1 barraje de tierra | 3 | UN | $ 1.324.869,00 | $ 3.974.607,00 |
| 9,67 | 72151500 | malla 3 mts * 3 mts puesta a tierra 4 varillas copper weld termofundidas en cable 1/0 | 1 | UN | $ 3.974.611,00 | $ 3.974.611,00 |
| 9,68 | 72151500 | suministro e instalacion de aire acondicionado de 9000 btu | 10 | UN | $ 4.637.046,00 | $ 46.370.460,00 |
| 9,69 | 72151500 | traslado de linea y extension dentro de piso | 30 | UN | $ 95.208,00 | $ 2.856.240,00 |
| 10 |  | VOZ, DATOS Y TELEVISION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 10,1 | 72151605 | toma de television en canaleta | 29 | UN | $ 35.754,00 | $ 1.036.866,00 |
| 10,2 | 72151605 | reposicion e instalacion canaleta metalica para voz y datos de acuerdo a especificacion de cala localidad 10 x4 | 200 | ML | $ 86.552,00 | $ 17.310.400,00 |
| 10,3 | 72151605 | identificaion lineas telefonicas en pares y listones en el strip telefonico | 59 | UN | $ 40.851,00 | $ 2.410.209,00 |
| 10,4 | 72151605 | reposicon e instalacion de regleta de 10 pares | 29 | UN | $ 96.939,00 | $ 2.811.231,00 |
| 10,5 | 72151605 | reposicon e instalacion toma telefonica doble | 49 | UN | $ 43.276,00 | $ 2.120.524,00 |
| 10,6 | 72151605 | reposicon e instalacion cable coaxial rg-59 tv | 39 | ML | $ 6.922,00 | $ 269.958,00 |
| 10,7 | 72151605 | reposicon e instalacion cable telefonico 10 pares | 40 | ML | $ 7.787,00 | $ 311.480,00 |
| 10,8 | 72151605 | revsion o reparacion o conexión de linea en stereo | 29 | UN | $ 52.104,00 | $ 1.511.016,00 |
| 10,9 | 72151605 | suministros e instalacion cable telefonico de 6 pares | 299 | ML | $ 5.192,00 | $ 1.552.408,00 |
| 10,1 | 72151605 | revision y diagnosticode planta telefonica | 19 | UN | $ 79.627,00 | $ 1.512.913,00 |
| 10,11 | 72151605 | suministro e instalacion puente SIEMON streep telefonico | 15 | UN | $ 5.712,00 | $ 85.680,00 |
| 10,12 | 72151605 | suministro e instalcion cable telefonico 4 hilos | 300 | ML | $ 4.845,00 | $ 1.453.500,00 |
| 10,13 | 72151605 | suministro e instalcion plug-conector rj45 | 29 | UN | $ 14.539,00 | $ 421.631,00 |
| 10,14 | 72151605 | reposicion e instalacion toma telefonica doble | 79 | UN | $ 43.276,00 | $ 3.418.804,00 |
| 11 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION. - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 11,1 | 72151906 | suministro e instalacion combo baño avanti incluye incrustaciones sanitario y lavamanos + griferia prysma | 25 | UN | $ 778.982,00 | $ 19.474.550,00 |
| 11,2 | 72151906 | reposicion e instalacion tuberia sanitaria pvc 2" incluye accesorios | 250 | ML | $ 60.586,00 | $ 15.146.500,00 |
| 11,3 | 72151906 | reposicion e instalacion tuberia sanitaria pvc 3" y 4" incluye accesorios | 300 | ML | $ 67.510,00 | $ 20.253.000,00 |
| 11,4 | 72151906 | suministro e instalacion acople para lavamanos y sanitarios | 130 | UN | $ 19.042,00 | $ 2.475.460,00 |
| 11,5 | 72151906 | suministro e instalacion empaques fluxometro para sanitario fluxometro | 130 | UN | $ 71.146,00 | $ 9.248.980,00 |
| 11,6 | 72151906 | suministro e instalacion acople para sanitario | 110 | UN | $ 24.234,00 | $ 2.665.740,00 |
| 11,7 | 72151906 | suministro e instalacion arbol de entrada sanitario de tanque incluye flotador y demas accesorios para su correcto funcionamiento | 80 | UN | $ 77.898,00 | $ 6.231.840,00 |
| 11,8 | 72151906 | emboquillar filtraciones contra pared o mueble aparato sanitario lavamanos normal | 80 | UN | $ 39.813,00 | $ 3.185.040,00 |
| 11,9 | 72151906 | sondeo y destape de tuberia sanitaria | 230 | ML | $ 15.578,00 | $ 3.582.940,00 |
| 11,1 | 72151906 | sondeo electrico y destape de tuberia sanitaria | 230 | ML | $ 33.970,00 | $ 7.813.100,00 |
| 11,11 | 72151906 | retiro llave jardin e instalacion tapon de 1/2 | 31 | UN | $ 12.116,00 | $ 375.596,00 |
| 11,12 | 72151906 | orinal mediano de colgar institucional color blanco p de conexión O 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR | 15 | UN | $ 432.766,00 | $ 6.491.490,00 |
| 11,13 | 72151906 | REPOSICION E INSTALACION ABRAZADERA Industrial para tuberiade 2" a 4" | 31 | UN | $ 24.234,00 | $ 751.254,00 |
| 11,14 | 72151906 | reposicion e instalacion de flotador de cobre para tanque de agua | 80 | UN | $ 167.913,00 | $ 13.433.040,00 |
| 11,15 | 72151906 | lavado y desinfeccion tanque de agua subterraneo | 1200 | M2 | $ 6.922,00 | $ 8.306.400,00 |
| 11,16 | 72151906 | remplazo registro o 1/2 " + caja plastica tapa -registro | 40 | UN | $ 95.208,00 | $ 3.808.320,00 |
| 11,17 | 72151906 | suministro instalacion registro 3/8" | 29 | UN | $ 142.118,00 | $ 4.121.422,00 |
| 11,18 | 72151906 | cheque P/D RED WHITE 0 1/2 o EQUIVALENTE | 59 | UN | $ 48.540,00 | $ 2.863.860,00 |
| 11,19 | 72151906 | suminstro e instalcion de registro 3/4 " | 30 | UN | $ 87.245,00 | $ 2.617.350,00 |
| 11,2 | 72151906 | suminstro e instalcion de registro 1" | 30 | UN | $ 112.865,00 | $ 3.385.950,00 |
| 11,21 | 72151906 | suministro e instalacion accesorios presion PVC 1" | 59 | UN | $ 24.754,00 | $ 1.460.486,00 |
| 11,22 | 72151906 | SUMINISTRO E INSTALACION tapa sifon con accesorios para lavamanos y orinal | 89 | UN | $ 49.333,00 | $ 4.390.637,00 |
| 11,23 | 72151906 | reposicion e instalacion sifones lavaplatos y lavamanos | 80 | UN | $ 65.779,00 | $ 5.262.320,00 |
| 11,24 | 72151906 | reposicion e instalacion de mezclador de lavaplatos | 30 | UN | $ 218.114,00 | $ 6.543.420,00 |
| 11,25 | 72151906 | mantenimiento fluxometro con suministro de diafragma accionador manual y acceosrios necesarios para su correcto funcionamiento | 24 | UN | $ 366.987,00 | $ 8.807.688,00 |
| 11,26 | 72151906 | suministros e instalacion cuerda tapa desague o manija | 44 | UN | $ 15.578,00 | $ 685.432,00 |
| 11,27 | 72151906 | reposicion e instalacion llaves de agiua tipo jardin de bajo consumo | 24 | UN | $ 105.595,00 | $ 2.534.280,00 |
| 11,28 | 72151906 | suministro e instalacion manilar manija acrilica mezclador | 30 | UN | $ 46.738,00 | $ 1.402.140,00 |
| 11,29 | 72151906 | suministro e instalacion empaques de embolo lavaplatos | 25 | UN | $ 25.618,00 | $ 640.450,00 |
| 11,3 | 72151906 | reposicion empaque de griferia contra lavaplatos | 15 | UN | $ 22.848,00 | $ 342.720,00 |
| 11,31 | 72151906 | corregir escape sin suministro de repuesto lavaplatos | 25 | UN | $ 47.256,00 | $ 1.181.400,00 |
| 11,32 | 72151906 | corregir escapes sin suministros lavadero/poceta | 29 | UN | $ 49.938,00 | $ 1.448.202,00 |
| 11,33 | 72151906 | coregir ecapes ducha sin repuestos | 40 | UN | $ 46.738,00 | $ 1.869.520,00 |
| 11,34 | 72151906 | reposicon de canastilla conacceosrios | 19 | UN | $ 60.586,00 | $ 1.151.134,00 |
| 11,35 | 72151906 | detapar y sondear hasta 1m sifon de piso, incluye cambio de rejilla | 39 | UN | $ 60.586,00 | $ 2.362.854,00 |
| 11,36 | 72151906 | lavado y desinfeccion tanque elevado de reserva agua | 29 | UN | $ 70.626,00 | $ 2.048.154,00 |
| 11,37 | 72151906 | mantenimeinto y corregir funcionamiento de tanque agua aereo 500-1000 lts (asegurar partes sueltas , graduacion de flotador, incluye desconectar y conexión) | 24 | UN | $ 109.057,00 | $ 2.617.368,00 |
| 11,38 | 72151906 | mantenimeinto y destape sifon lavamanos/orinal/lavaplatos | 19 | UN | $ 43.276,00 | $ 822.244,00 |
| 11,39 | 72151906 | suministro e instalacion embolo 3 piezas ducha | 14 | UN | $ 57.298,00 | $ 802.172,00 |
| 11,4 | 72151906 | corregir escapes sin suministros lavadero/poceta | 20 | UN | $ 48.468,00 | $ 969.360,00 |
| 12 |  | MAMPOSTERIA - A.I.U. INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 12,1 | 72151900 | demolicion de muros (e=0,15) incluye cargue y transporte | 2000 | M2 | $ 22.368,00 | $ 44.736.000,00 |
| 12,2 | 72151900 | enchape muros ceramica blanco mate 20 x 30 tipo alfa o similar incluye suministros instalaicon (100% adherencia) win PVC para remates y esquina) | 500 | M2 | $ 77.898,00 | $ 38.949.000,00 |
| 12,3 | 72151900 | elaboracion muro de espesor0,12 ladrillo prensado | 900 | M2 | $ 81.360,00 | $ 73.224.000,00 |
| 12,4 | 72151900 | elaboracion de muro espesor 0,09 bloque 4 | 600 | M2 | $ 55.393,00 | $ 33.235.800,00 |
| 12,5 | 72151900 | elaboracion pañete rustico en muros 1 4 | 1500 | M2 | $ 21.636,00 | $ 32.454.000,00 |
| 12,6 | 72151900 | pañete impermeabilizado s/muros 1 3 | 799 | M2 | $ 20.454,00 | $ 16.342.746,00 |
| 12,7 | 72151900 | elaboracion pañete sobre muro 1 4 | 1400 | M2 | $ 16.649,00 | $ 23.308.600,00 |
| 12,8 | 72151900 | resane de muros con estuco | 200 | M2 | $ 6.058,00 | $ 1.211.600,00 |
| 12,9 | 72151900 | impermeabilizacion muro exterior con Hidrofugo | 1600 | M2 | $ 9.520,00 | $ 15.232.000,00 |
| 12,1 | 72151900 | impermeabilizacion muro exterior con Hidrosol(para pintura) | 1500 | M2 | $ 11.250,00 | $ 16.875.000,00 |
| 13 |  | IMPERMEABILIZACION E IMPRIMACION - A.I.U. INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 13,1 | 72153204 | IMPRIMACION | 999 | M2 | $ 5.943,00 | $ 5.937.057,00 |
| 13,2 | 72153204 | ensiliconada y/o impermeabilizacion de ventanas | 600 | ML | $ 4.325,00 | $ 2.595.000,00 |
| 13,3 | 72153204 | impermeabilizacion con emulsion | 800 | M2 | $ 32.021,00 | $ 25.616.800,00 |
| 13,4 | 72153204 | mediacaña con mortero impermeabilizado | 300 | ML | $ 15.232,00 | $ 4.569.600,00 |
| 13,5 | 72153204 | lavada e impermeabilizada fachada en ladrillo incluye transporte andamios | 1300 | M2 | $ 22.504,00 | $ 29.255.200,00 |
| 13,6 | 72153204 | resanes moreteo impermeabilizado afinado zocalo fachada | 99 | ML | $ 39.813,00 | $ 3.941.487,00 |
| 13,7 | 72153204 | instalacion alistado endurecido impermeabilizado incluye malla gallinero tela en fibra de vidrio emulsion asfaltica y SIKA 101 | 250 | M2 | $ 107.003,00 | $ 26.750.750,00 |
| 13,8 | 72153204 | repacion de grietas con emulsion asfalticas | 950 | ML | $ 11.833,00 | $ 11.241.350,00 |
| 13,9 | 72153204 | suminitro e instalcin de tela asfaltica | 600 | M2 | $ 17.834,00 | $ 10.700.400,00 |
| 14 |  | PINTURAS Y ADITIVOS LABORES DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 14,1 | 72151302 | pintura aceite sobre mamposteria | 1800 | M2 | $ 16.130,00 | $ 29.034.000,00 |
| 14,2 | 72151302 | pintura en vinilo tipo 1(3 manos) | 5800 | M2 | $ 14.323,00 | $ 83.073.400,00 |
| 14,3 | 72151302 | pintura en esmalte sintetico uso exterios rejas exteriores | 600 | ML | $ 9.520,00 | $ 5.712.000,00 |
| 14,4 | 72151302 | pintura acrilica exterios tipo koraza sika color similar | 2000 | M2 | $ 14.366,00 | $ 28.732.000,00 |
| 14,5 | 72151302 | pintura epoxica incluye 2 manos | 4500 | M2 | $ 34.619,00 | $ 155.785.500,00 |
| 14,6 | 72151302 | fijar y pintar de guarda escoba en madera de 0,08 | 799 | ML | $ 9.692,00 | $ 7.743.908,00 |
| 14,7 | 72151302 | vinilo tipo koraza - fachada | 3000 | M2 | $ 14.366,00 | $ 43.098.000,00 |
| 14,8 | 72151302 | vinilo tipo 2 bajo placa (2 manos) | 4000 | M2 | $ 10.732,00 | $ 42.928.000,00 |
| 14,9 | 72151302 | resane con estuco y vinilo tio 1, 3 manos (color a escoger) | 4500 | M2 | $ 17.308,00 | $ 77.886.000,00 |
| 14,1 | 72151302 | colorpasi sobre pañete | 400 | M2 | $ 22.156,00 | $ 8.862.400,00 |
| 14,11 | 72151302 | aplicación esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo | 600 | M2 | $ 19.899,00 | $ 11.939.400,00 |
| 14,12 | 72151302 | aplicacion esmalte sobre lamina lineal incluye anticorrosivo | 500 | ML | $ 11.250,00 | $ 5.625.000,00 |
| 14,13 | 72151302 | aplicación esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo | 79 | M2 | $ 19.906,00 | $ 1.572.574,00 |
| 14,14 | 72151302 | aplicacion esmalte sobre madera llena | 119 | M2 | $ 23.368,00 | $ 2.780.792,00 |
| 14,15 | 72151302 | aplicacion esmalte sobre marcos madera | 100 | M2 | $ 13.848,00 | $ 1.384.800,00 |
| 14,16 | 72151302 | resane de filos y dilataciones en estuco | 190,00 | ML | $ 5.192,00 | $ 986.480,00 |
| 14,17 | 72151302 | carburo s/pañete | 180 | M2 | $ 5.939,00 | $ 1.069.020,00 |
| 15 |  | PISOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 15,1 | 72103300 | reposicion e instalaicon piso vinisol de 30 x 30 incluye guarda escoba espesor de 3m m | 300 | M2 | $ 83.090,00 | $ 24.927.000,00 |
| 15,2 | 72103300 | resanes pisos mortero afinado | 399 | ML | $ 39.813,00 | $ 15.885.387,00 |
| 15,3 | 72103300 | guardaescobas granito mismo material de piso h=8 - 10 cm | 235 | ML | $ 53.164,00 | $ 12.493.540,00 |
| 15,4 | 72103300 | rejilla de piso 3*2" | 40 | UN | $ 20.381,00 | $ 815.240,00 |
| 15,5 | 72103300 | suministro e instalacion de piso tipo cristanac | 280 | M2 | $ 229.363,00 | $ 64.221.640,00 |
| 15,6 | 72103300 | enchape piso roseta en concreto prepulida cuadrato para exterios incluye suministro e instalaicon | 180 | M2 | $ 110.405,00 | $ 19.872.900,00 |
| 15,7 | 72103300 | enchape piso ceramico trafico (5) 20 x 30 blanco tipo alfa sore o similar incluye suministro instalaicon (100% adherencia) incluye dilatacion en PVC | 500 | M2 | $ 74.435,00 | $ 37.217.500,00 |
| 15,8 | 72103300 | reposicion e instalaicon tablon ceramico liso 30 x 30 | 650 | M2 | $ 95.208,00 | $ 61.885.200,00 |
| 15,9 | 72103300 | suministro e instalacion de manto fiberglass de 4mm con pelicula de aluminio | 250 | M2 | $ 67.614,00 | $ 16.903.500,00 |
| 15,1 | 72103300 | lineas de trafico 0,10 m en parqueadero | 600 | ML | $ 6.058,00 | $ 3.634.800,00 |
| 15,11 | 72103300 | guarda escobas en amdera ancho de 7 a 8 cm | 200 | ML | $ 43.276,00 | $ 8.655.200,00 |
| 15,12 | 72103300 | reposicoj cubre alfombras en acrilico de 1,10 x 1,10 | 7 | UN | $ 178.299,00 | $ 1.248.093,00 |
| 15,13 | 72103300 | instalacion alistado endurecido . | 300 | M2 | $ 45.005,00 | $ 13.501.500,00 |
| 15,14 | 72103300 | suministros e instalacion alfombra trafico pesado ref alfa naifendsarabigo 1 o similar | 100 | M2 | $ 121.173,00 | $ 12.117.300,00 |
| 15,15 | 72103300 | suministro e instalacion gravilla lavada paso escalera | 100 | ML | $ 63.181,00 | $ 6.318.100,00 |
| 15,16 | 72103300 | poyo en concreto a 50 y 55 cms / h 8 cms acabado en ceramica | 50 | ML | $ 62.282,00 | $ 3.114.100,00 |
| 16 |  | PISOS BASE, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 16,1 | 72152500 | emboquillada pisos y enchapes | 350 | M2 | $ 4.500,00 | $ 1.575.000,00 |
| 16,2 | 72152500 | elaboracion pañete bajo placa 1 4 | 399 | M2 | $ 19.310,00 | $ 7.704.690,00 |
| 16,3 | 72152500 | placa en concreto tipo bloquelon | 90 | M2 | $ 220.811,00 | $ 19.872.990,00 |
| 17 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTE - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 17,1 | 72103300 | demolicion placa de piso (e=0,25) incluye cargue y transporte | 799 | M2 | $ 7.633,00 | $ 6.098.767,00 |
| 17,2 | 72103300 | demolicion alistado | 800 | M2 | $ 11.888,00 | $ 9.510.400,00 |
| 17,3 | 72103300 | demolicion banca de concreto a=60 mts incluye cargue transporte | 219 | ML | $ 32.272,00 | $ 7.067.568,00 |
| 17,4 | 72103300 | demolicion de orinal o lavamanos corrido (inc retiro de sobr) | 250 | ML | $ 33.756,00 | $ 8.439.000,00 |
| 17,5 | 72103300 | demolicion de granpias existentes incluye retro | 170 | M2 | $ 14.436,00 | $ 2.454.120,00 |
| 17,6 | 72103300 | demolicion de enchape porcelna incluye cargue y tranasporte | 450 | M2 | $ 12.783,00 | $ 5.752.350,00 |
| 18 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 18,1 | 72152705 | proveer e instalar concreto anden 0 10 | 300 | M2 | $ 93.475,00 | $ 28.042.500,00 |
| 18,2 | 72152704 | bordillo de confinamiento en concreto 3000 psi (inl refuerzo) | 300 | UN | $ 48.990,00 | $ 14.697.000,00 |
| 19 |  | SUMINISTRO MOBILIARIOS Y PIEZAS, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 19,1 | 72153600 | suministro e instalacion de bisagras | 180 | UN | $ 18.173,00 | $ 3.271.140,00 |
| 19,2 | 72153600 | suministro de candado yale con 3 llaves | 130 | UN | $ 60.586,00 | $ 7.876.180,00 |
| 19,3 | 72153600 | suministro e instalacion pasador puerta | 149 | UN | $ 30.292,00 | $ 4.513.508,00 |
| 19,4 | 72153600 | suministro e instalacion cantonera chapa de perilla | 150 | UN | $ 95.208,00 | $ 14.281.200,00 |
| 19,5 | 72153600 | suministro e instalacion difusores acrilicos lamparas (1*20*30) | 50 | UN | $ 60.554,00 | $ 3.027.700,00 |
| 19,6 | 72153600 | suministros e instalacion correderas metalicas cajoneras | 80 | UN | $ 53.662,00 | $ 4.292.960,00 |
| 19,7 | 72153600 | suministro e instalacion plaqueta acrilica para señalizacion | 24 | UN | $ 51.930,00 | $ 1.246.320,00 |
| 19,8 | 72153600 | suministro e instalacion de caja plastica de sobreponer | 18 | UN | $ 31.592,00 | $ 568.656,00 |
| 19,9 | 72153600 | suminitro de cordon de sikaflex | 300 | ML | $ 12.116,00 | $ 3.634.800,00 |
| 19,1 | 72153600 | suministros e instalacion de masilla | 150 | M2 | $ 26.327,00 | $ 3.949.050,00 |
| 19,11 | 72153600 | ajuste mueble alto despensa postformado | 60 | ML | $ 24.234,00 | $ 1.454.040,00 |
| 19,12 | 72153600 | ajuste mueble bajo cocina postformato | 40 | ML | $ 24.234,00 | $ 969.360,00 |
| 19,13 | 72153600 | suministro e instalacion manija mueble institucional | 20 | UN | $ 7.787,00 | $ 155.740,00 |
| 19,14 | 72153600 | asegurar pasamanos y/o baranda escalera | 30 | UN | $ 57.124,00 | $ 1.713.720,00 |
| 19,15 | 72153600 | asegurar partes sueltas cajones | 20 | UN | $ 22.504,00 | $ 450.080,00 |
| 19,16 | 72153600 | asegurar y/o ajustar manija o brazo en ventana | 25 | UN | $ 9.172,00 | $ 229.300,00 |
| 19,17 | 72153600 | asegurar o pegarparte sueltas papelera /perchero en madera | 60 | UN | $ 16.444,00 | $ 986.640,00 |
| 19,18 | 72153600 | asegurar flaches | 119 | ML | $ 11.770,00 | $ 1.400.630,00 |
| 19,19 | 72153600 | asegurar superficies y elementos de soporte incluye elementos de fijacion superiores hasta 1 8ML | 29 | UN | $ 62.317,00 | $ 1.807.193,00 |
| 19,2 | 72153600 | asegurar pegar partes sueltas escritorios o mesa | 43 | UN | $ 31.157,00 | $ 1.339.751,00 |
| 19,21 | 72153600 | baranda en tubo coll rolled cal 18,2" incl anticorrosivo y pintura | 45 | ML | $ 424.636,00 | $ 19.108.620,00 |
| 19,22 | 72153600 | reposicion e instalacion flanhe laton desarrollo0,08 incluye pintura | 89 | ML | $ 32.890,00 | $ 2.927.210,00 |
| 19,23 | 72153600 | persianas reinstalcion de riel y/o persiana asegurar partes sueltas ajuste y reparacion | 25 | UN | $ 48.468,00 | $ 1.211.700,00 |
| 20 |  | VIDRIOS, MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 20,1 | 72103300 | ajuste manija puerta vidrio | 40 | UN | $ 20.771,00 | $ 830.840,00 |
| 20,2 | 72103300 | vidrio crudo incoloro 4 mm tipo peldar o similar | 60 | M2 | $ 38.655,00 | $ 2.319.300,00 |
| 20,3 | 72103300 | mantenimiento brazo hidraulico puerta de vidrio | 20 | UN | $ 79.627,00 | $ 1.592.540,00 |
| 20,4 | 72103300 | limpieza de vidrios (una cara) | 499 | M2 | $ 9.341,00 | $ 4.661.159,00 |
| 20,5 | 72103300 | suministro e instalacion de puerta lamina cold dooled cal 18 con ornamentacion central en tubo cuadrado (incl lamina de vidrio 4mm) | 70 | M2 | $ 901.930,00 | $ 63.135.100,00 |
| 20,6 | 72103300 | suministro de instalacion vidrio templado 6 mm | 80 | M2 | $ 390.598,00 | $ 31.247.840,00 |
| 21 |  | MANTENIMIENTO Y/O ARREGLO CON EL ELEMENTOS PVC - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 21,1 | 72153600 | pegar esquineras plasticas en PVC | 203 | ML | $ 673,00 | $ 136.693,03 |
| 21,2 | 72153600 | reposicion e instalacion esquineras plasticas en PVC | 299 | ML | $ 10.147,00 | $ 3.033.953,00 |
| 21,3 | 72153600 | ESQUINERO PLASTICOS PVC | 150 | ML | $ 8.079,00 | $ 1.211.850,00 |
| 22 |  | OBRAS EXTERIORES - A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 22,1 | 72154002 | MANTENIMIENTO JARDINES INCLUYE CORTE DE PASTO podada matas abiono jardin incluye empaque sobrante para retiro por parte de la empresa de aseo | 1200 | M2 | $ 6.058,00 | $ 7.269.600,00 |
| 22,2 | 72154002 | mantenimiento prados incluye corte pasto y empaque sobrante para retiro por parte de la empresa encargada | 1500 | M2 | $ 3.460,00 | $ 5.190.000,00 |
| 22,3 | 72154002 | suministro e instalacion de pasto incl tierra negra | 400 | M2 | $ 25.477,00 | $ 10.190.800,00 |
| 23 |  | OTROS -A.I.U INCLUIDO |  |  |  | $ - |
| 23,1 | 72103300 | cambio guardas incluye 2 llaves | 59 | UN | $ 39.813,08 | $ 2.348.971,72 |
| 23,2 | 72103300 | repacion de domos acrilicos( inc soportes metalicos) | 100 | M2 | $ 125.498,00 | $ 12.549.800,00 |
| 23,3 | 72103300 | archivador metalico ABC tipo 3 x 1 reparacion de trampa y rieles (cajones) para poner a funcionar correctamente | 20 | UN | $ 83.090,00 | $ 1.661.800,00 |
| 23,4 | 72103300 | limpieza de lamparas y difusores acrilicos | 120 | UN | $ 12.116,00 | $ 1.453.920,00 |
| 23,5 | 72103300 | manteimeinto preventivo ascensor por 1 año | 6 | GLB | $ 5.874.459,00 | $ 35.246.754,00 |
| 23,6 | 72103300 | aseo de las instalciones intervenidas | 6000 | M2 | $ 4.384,00 | $ 26.304.000,00 |
| 23,7 | 72103300 | reposicion e instalacion sifones lavaplatos y elaboracion de planos | 35 | UN | $ 65.779,00 | $ 2.302.265,00 |
| 23,8 | 72103300 | tapa calv 15*15 | 19 | UN | $ 32.272,00 | $ 613.168,00 |
| 23,9 | 72103300 | Retiro de escombros 6 m3 incluye lonas | 14 | VJE | $ 356.695,00 | $ 4.993.730,00 |
| 23,1 | 72103300 | levantamiento zonas a intervenir y elaboracion de planos | 2000 | M2 | $ 3.396,00 | $ 6.792.000,00 |
| 23,11 | 72103300 | suministro e instalacion de puerta entrada vehicular en tubo cuadrado según diseño acceso ppal H=1,8 a=4,5 mts | 4 | UN | $ 3.142.320,00 | $ 12.569.280,00 |
| 23,12 | 72103300 | excavacion y nivelacion de terreno | 149 | M3 | $ 42.463,00 | $ 6.326.987,00 |
| 23,13 | 72103300 | regaderas incluye pomo + ducha | 40 | UN | $ 203.825,00 | $ 8.153.000,00 |
| 23,14 | 72103300 | salida de voz y datos incluye toma y conexión y certificacion | 150 | UN | $ 220.811,00 | $ 33.121.650,00 |
| 23,15 | 72103300 | cable utp categoria 6 | 155 | ML | $ 5.156,00 | $ 799.180,00 |
| 23,16 | 72103300 | reposicion e instalcion cofre parcial para corriente regulada y normal | 4 | UN | $ 2.371.858,00 | $ 9.487.432,00 |
| 23,17 | 72103300 | suministro e instalacion de pelicula sand blasting para ventana y puertas | 300 | M2 | $ 93.419,00 | $ 28.025.700,00 |
| 23,18 | 72103300 | mortero afinado (vaño ventana e=0,68m) | 450 | ML | $ 39.813,00 | $ 17.915.850,00 |
| 23,19 | 72103300 | lavamanos de pedestal linea avanti o similar color blanco incl griferia | 40 | UN | $ 309.186,00 | $ 12.367.440,00 |
| 23,2 | 72103300 | griferia antivandalica para lavamanos pico largo tipo push conexio 0 3/4" O 1/2" 24-aa-142006 docol o similar | 25 | UN | $ 368.411,00 | $ 9.210.275,00 |
| 23,21 | 72103300 | suministros e instalacion division en acrilico para ducha incluye elemntos de fijacion | 120 | M2 | $ 560.522,00 | $ 67.262.640,00 |
| 23,22 | 72103300 | suministro e instalacion division de baño en lamina CR cal 18 en pintura electrostatica | 125 | M2 | $ 849.275,00 | $ 106.159.375,00 |
| 23,23 | 72103300 | suministro e instalacion de cenefa tipo cristianac | 200 | ML | $ 33.144,00 | $ 6.628.800,00 |
| 23,24 | 72103300 | suministro e instalacion de lavaplatos de empotrar en acero inox con salpicadero en tres costados similar 1,20 mts *60 mts | 6 | UN | $ 934.202,00 | $ 5.605.212,00 |
| 23,25 | 72103300 | suminitro e instalcion baldosa en granito | 310 | M2 | $ 96.952,00 | $ 30.055.120,00 |
| 23,26 | 72103300 | toma televisionen canaleta | 20 | UN | $ 35.754,00 | $ 715.080,00 |
| 23,27 | 72103300 | suministro e instalacion de graniplast | 350 | M2 | $ 40.765,00 | $ 14.267.750,00 |
| 23,28 | 72103300 | suministro e instalacion reflector 220v 400w | 9 | UN | $ 698.783,00 | $ 6.289.047,00 |
| 23,29 | 72103300 | suministro e instalacion de tanque de agua elevado de 1000 lt PVC incluye accesorios | 4 | UN | $ 752.117,00 | $ 3.008.468,00 |
| 23,3 | 72103300 | red suministro 3/4 " pvc | 450 | ML | $ 18.173,00 | $ 8.177.850,00 |
| 23,31 | 72103300 | suministro e instalacion de ups 10 kva | 5 | UN | $ 32.057.455,00 | $ 160.287.275,00 |
| 23,32 | 72103300 | suministro e instalacion cable coaxial tv | 415 | ML | $ 9.944,00 | $ 4.126.760,00 |
| 23,33 | 72103300 | excavacion mecania (inc cargue transporte y disposicion final) | 550 | M3 | $ 38.331,00 | $ 21.082.050,00 |
| 23,34 | 72103300 | limpieza manual de grietas | 1828 | ML | $ 5.943,00 | $ 10.863.804,00 |
| 23,35 | 72103300 | transporte de material de fresado | 400 | M3 | $ 39.024,00 | $ 15.609.600,00 |
| 23,36 | 72103300 | fresado y reposicion de pavimento flexible e=0,12 m | 150 | M2 | $ 114.672,00 | $ 17.200.800,00 |
| 23,37 | 72103300 | instalacion y compactacion de material fresado | 59 | M3 | $ 330.283,00 | $ 19.486.697,00 |
| 23,38 | 72103300 | anclajes de fijacion hierro 3/4"*12 cmts | 70 | UN | $ 25.748,00 | $ 1.802.360,00 |
| 23,39 | 72103300 | suministros e instalcion de baranda en acero inox | 55 | ML | $ 1.104.058,00 | $ 60.723.190,00 |
| 23,4 | 72103300 | suministro e instalacion de porta huellero en acero inox | 18 | UN | $ 237.797,00 | $ 4.280.346,00 |
| 23,41 | 72103300 | punto de soldadura | 1500 | UN | $ 4.124,00 | $ 6.186.000,00 |
| 23,42 | 72103300 | tuberia de cobre tipo l de 1/2" | 300 | ML | $ 21.039,00 | $ 6.311.700,00 |
|  |  |  |  |  |  | $ - |
|  |  | MOBILIARIO INCLUYE IVA |  |  |  | $ - |
| 1,1 | 56101700 | Silla operativa con rodachinas y apoya brazos, tapizado en tela vinílica | 1 | UN | $ 319.672,00 | $ 319.672,00 |
| 1,2 | 56101700 | Escritorio - puesto de trabajo compuesto por: Superficie en fórmica derecha 0,90x1,50 mt ( 0,90 * 1,70 INSTALADA EN SITIO), costado H metálico, entre otras | 2 | UN | $ 1.391.598,00 | $ 2.783.196,00 |
| 1,3 | 56101700 | Archivador metálico de escritorio 2x1. Altura aproximada 0,70 mt, frente aproximado 0,45 mt, fondo aproximado 0,45 mt., o cumplir con una capacidad volumétrica de 0,14 m3 aproximadamente. | 1 | UN | $ 338.595,00 | $ 338.595,00 |
| 1,4 | 56101700 | Suministro e instalación locker de 9 puestos color gris puntura al horno en lamina cr cal 20 | 2 | UN | $ 579.672,00 | $ 1.159.344,00 |
| 1,5 | 56101700 | Suministro e instalación gabinete alto tipo az color gris pintura al horno en lámina cr cal 20 | 1 | UN | $ 323.129,00 | $ 323.129,00 |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO – INCLUYE AIU |  |  |  | $ 5.375.403.606 |

7.2. SUMINISTRO

SUMINISTRO DE MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: Se pagará el valor del mobiliario suministrado de acuerdo con el precio ofertado por el contratista en la propuesta económica y puesto e instalado en cada equipamiento, mediante la presentación de actas mensuales de obra de acuerdo con la cantidad de mobiliario aceptado a satisfacción por la interventoría y surtido el proceso de ingreso a almacén del FVS  y de la MEBOG y soportado con el Manual de mantenimiento  y garantía de Calidad del proveedor amparado así la calidad de los bienes muebles mediante póliza de calidad de los bienes para la entrega final de las obras.  Para la totalidad del  mobiliario suministrado se cancelará el valor ofertado, el cual incluye  IVA.

Nota: todos los ítems relacionados con obras de mantenimiento se cobraran con AIU y el suministro de  mobiliario se cobrara solamente con IVA.

8.	Seguridad Industrial

El personal seleccionado por el contratista deberá conocer de los distintos riesgos que ofrecen algunas actividades que pueda afectar al contratista en un momento dado y puedan afectar a otras personas, por tal razón deberán tener y exigir al contratista, una dotación mínima de elementos de seguridad. Se deberán demarcar o indicar las áreas de trabajo para evitar contingencias a terceros.

9.	Aspectos Administrativos

Organización de trabajo: El Proponente favorecido, previa la firma del acta de iniciación suministrará un cuadro citando la organización y la línea de mando correspondiente, así como los teléfonos móviles de todo el personal.

10.	Planta de Personal Requerido

Para la ejecución del contrato se requiere el equipo de trabajo descrito a continuación:

Integrantes:

| No. | PROFESIONAL | DEDICACIÓN | No. PROFESIONALES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de obra | 100% | 1 |
| 2 | Residente de obra | 100% | 3 |
| 3 | Sisoma | 100% | 1 |
| 4 | Inspector y/o maestro general de obra | 100% | 3 |

Para efectos del presente requisito habilitante, la entidad verificara la formación académica y experiencia de:

| CARGO | UND | PERFIL PROFESIONAL | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de Obra | 1 | Un (1) profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil | Experiencia general de ocho (8) años de los cuales debe acreditar experiencia especifica de cinco (5) años como Director de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas. |
| Residente de Obra | 3 | Tres (3) profesionales en Arquitectura o Ingeniería Civil | Experiencia general de cuatro (4) años de los cuales deber acreditar experiencia especifica de tres (3) años como residente de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas. |
| Inspector de Obra de Construcción | 1 | Profesional, Técnico o Tecnólogo en construcción | Experiencia de seis (8) ocho años, de los cuales debe tener una experiencia específica como Inspector obra, y / o maestro general de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas |
| Residente de Seguridad Industrial Salud Ocupacional y de Ambiente (SISOMA) | 1 | Técnico en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, | Experiencia general de cuatro (4) años de los cuales deber acreditar experiencia especifica de tres (3) años como residente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente (SISOMA) de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas |

## 11.	Localización.

Los inmuebles de propiedad y / o a cargo del Fondo del Vigilancia y Seguridad, objeto del presente proceso de contratación, están ubicados dentro del Distrito Capital. Los mismos se encuentran discriminados en los numerales 6.1 al 6.5 del presente documento.

## 12.	Capacidad Administrativa

El contratista debe contar con todo el personal idóneo necesario, para la prestación adecuada del servicio.

Para el caso particular de las personas que realizan los trabajos contratados, el contratista debe dotarlos de todos los elementos de protección y seguridad industrial.

13.	Cronograma de ejecución del contrato

##### La metodología que se lleva a cabo durante la ejecución del contrato es la siguiente:

- Se realiza el acta de inicio del Contrato de Obra, firmadas por los distintas partes.

- Se coordinan comités de obra entre el Contratista de Obra, la Interventoría y el Supervisor los cuales se realizaran una vez por semana.

- Se coordinan mesas de trabajo con la participación del Contratista de Obra, la Interventoría y el Supervisor los cuales se realizaran cada ocho días. Cuando se requiera, se contará con la participación de la Mebog, Secretaria de Gobierno,

- Una vez inicien los comités de obra semanalmente se discuten los siguientes temas:

  - Entrega de requerimientos recibidos por las distintas dependencias durante el transcurso de la semana, con el fin de dar a conocer a los contratistas las actividades avalorar.

  - Se programa vista a las distintas dependencias que hayan hecho algún requerimiento.

  - De las visitas realizadas por el contratista de obra, se realiza un balance para cuantificar el valor a ejecutar y así aprobar las actividades en el próximo comité de obra.

  - En ocasiones habrán requerimientos que no se han contemplado en el cuadro de cantidades y se hace necesario crearlos, esto requiere que el Contratista de Obra realice estudios de mercado con APU de la actividad a crear la cual es necesario que la Interventoría avale teniendo en cuenta que debe verificar los APU y el estudio de mercado.

  - Una vez realizadas las visitas y valoraciones de cada uno de los requerimientos se lleva a comité para su aprobación por parte de la Interventoría y el visto bueno de la Fondo de Vigilancia y Seguridad a través del supervisor.

    - El contratista deberá trasladarse a los distintos equipamientos objeto del contrato de mantenimiento, para realizar la ejecución de los trabajos programados en comité de obra, y que estos correspondan en cantidades, calidad de los materiales utilizados y tiempos programados.

- En el caso de que se presente un servicio de mantenimiento de emergencia en alguno de los equipamientos, el Interventor deberá autorizar al Contratista de Obra el cual posteriormente presentara un informe detallado y  cuantificado de la labor ejecutada para aprobación de dichos trabajos.

- Interventoría le pedirá al Contratista de Obra  un informe mensual  donde se detallen y cuantifique las actividades ejecutadas durante ese periodo, las cuales se deben soportar con las ordenes de trabajo autorizadas para la suscripción de un acta de los trabajos recibidos a satisfacción.

Todos los mantenimientos, su ubicación, cantidades y especificaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades de cada de los equipamientos objeto de mantenimiento y deberán operar de conformidad con las instrucciones del interventor del contrato.

14.	MANUAL DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

El contratista, dentro de los 15 días antes del recibo final de los trabajos, deberá elaborar el Manual de Mantenimiento y Sostenibilidad de las obras. Dicho manual deberá elaborarse en forma tal que pueda ser materializado por el comodatario  y que a través de los parámetros establecidos en el mismo se plasme  el procedimiento para hacer seguimiento a las obras realizadas,  con el propósito de no afectar la estabilidad y funcionalidad de las obras por tiempo “indefinido”.

15. ALCANCE DEL PROCESO

- Para el presente proceso se establece la intervención simultánea en 54 diferentes equipamientos,  se solicita toda vez que, el FVS requiere capacidad operativa la cual se estima en el histórico de intervenciones realizadas por la entidad en desarrollo de los contratos de mantenimientos a los equipamientos contemplados en el Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia, realizando las equivalencias conforme a los presupuestos asignados en la vigencia.

Lo anterior, se entiende como la realización de obras en  diferente infraestructura intervenidos por el oferente de manera simultánea en diferente ubicación geográfica y diferentes puntos de la ciudad. Esto obedece a que el FVS debe garantizar que el posible oferente responda a las necesidades de la entidad en relación al número equipamientos con que cuenta la misma y que el posible oferente tenga la capacidad operativa para realizar mantenimiento a equipamientos de manera simultánea para la ejecución del contrato dentro del plazo exigido, por tanto y en atención a la necesidad de hacer mantenimiento a los equipamientos a cargo del FVS como son Estaciones de Policía, Casas de Justicia, CAI, Inspecciones de Policía, UPJ, Viviendas fiscales, Nuse y Brigada XIII señalados en el anexo No. 1 del proyecto de pliego de condiciones,  se aclara que los mismos se encuentran en diferentes localidades y nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá por lo que se debe garantizar su atención de manera simultánea y ordenada dentro del plazo del contrato de tal forma que se cumpla con los requerimientos de atención en todos los equipamientos, para ser atendidos los 7 días de la semana las 24 horas del día, incluyendo días festivos, en el número de teléfono que sea suministrado para tal fin. En caso de presentarse intervenciones en conjuntos y/o urbanizaciones, esta se tomara como una unidad

- Teniendo en cuenta que los clientes externos deben acoger las directrices plasmadas en el manual de uso y mantenimiento del FVS y en el entendido que la póliza de calidad del contrato de mantenimiento contempla dos años de cobertura, se realizaría intervención de carácter preventivo a los equipamiento objeto de mantenimiento en la presente vigencia dentro de los tres años posteriores al desarrollo del presente contrato.

- Con relación al mantenimiento correctivo de los equipamientos, este será objeto de priorización en comité técnico con los clientes externos, en desarrollo del contrato.

COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR:

| KLAUS ROBERT GUTIERREZ ROJAS | MÓNICA CORTÉS RAMIREZ |
| --- | --- |
| CARLOS ARMANDO ROJAS CORTÉS | OMAR JULIAN ARAQUE AMESQUITA |
| JUAN ESTEBAN MEJÍA CUARTAS |  |