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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO


1.	DEFINICIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

Se entiende por mantenimiento la acción o conjunto de acciones que tienden a   conservar, preservar o mejorar la infraestructura e instalaciones de la edificación o sin agregarle valor adicional a éste.

Por dicha razón, el mantenimiento debe realizarse ajustado a un estricto control de costos para racionalizar y maximizar los recursos que aporta el distrito.

Este sistema requiere un alto grado de conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan de inspecciones para los distintos equipamientos y equipos, a través de una buena planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves.

Para implementar el programa se comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo lo vamos a hacer y cuándo o cuál es la oportunidad más propicia para hacerlo. 

El mantenimiento es una herramienta eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la posibilidad de racionalizar costos de operación.

2.	OBJETIVOS, METAS Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Los trabajos que se deben acometer buscan  una eficaz ejecución de las obras de mantenimiento de las edificaciones y sus elementos constitutivos en las condiciones originales realizando las labores de revisión, reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, sanitarias, mecánicas, cubiertas, carpintería de madera, carpintería metálica, acabados en general y obras de mampostería que requieran su intervención,  así como el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y enseres, las cuales han sido priorizadas para ejecución por los clientes externos.
3.	CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Se entiende por mantenimiento la acción o conjunto de acciones que tienden a   conservar, preservar o mejorar la infraestructura e instalaciones de la edificación o sin agregarle valor adicional a éste.

Por dicha razón, el mantenimiento debe realizarse ajustado a un estricto control de costos para racionalizar y maximizar los recursos que aporta el distrito.

Este sistema requiere un alto grado de conocimiento y una organización muy eficiente. Implica la elaboración de un plan de inspecciones para los distintos equipamientos y equipos, a través de una buena planificación, programación, control y ejecución de actividades a fin de descubrir y corregir deficiencias que posteriormente puedan ser causa de daños más graves.

Para implementar el programa se comienza por conocer qué vamos a mantener, cómo lo vamos a hacer y cuándo o cuál es la oportunidad más propicia para hacerlo. 
El mantenimiento es una herramienta eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene. Otorga la posibilidad de racionalizar costos de operación. El mantenimiento debe ser tanto periódico correctivo y emergente.
Este programa de mantenimiento tiene dos componentes:
1. Mantenimiento preventivo
2. Mantenimiento correctivo o emergente

El mantenimiento preventivo comprende  la revisión y ejecución de actividades  de mantenimiento con carácter de permanentes y continuas, orientadas a preservar y mantener las condiciones originales de operación de determinada infraestructura, expresando la periodicidad que en este caso es de tres años, tendientes a la preservación total del inmueble. Se desarrollan actividades tales como:
· Mantenimiento de cubiertas e impermeabilización
· Pintura general interior y de fachada
· Mantenimiento carpintería metaliza y de madera.
· Mantenimiento cielorrasos
· Adecuaciones y/o ampliaciones
· Mantenimiento de equipos (anual)
· Intervenciones estructurales


El mantenimiento correctivo o emergente comprende las actividades que se deben realizar con una periodicidad  anual y en muchos casos son imprevistos ocurridos en los equipamientos y que se deben atender de manera inmediata. Se desarrollan actividades tales como:
· Mantenimiento hidrosanitario
· Mantenimiento eléctrico
· Emergencias de cualquier tipo
· Mantenimiento y aseo ventaneria
· Mantenimiento zonas verdes
· Mantenimiento herrajes (chapas, bisagras, cerraduras etc.)


Objetivos del mantenimiento
· Mitigar y combatir el desgaste y la destrucción tanto de la infraestructura como de las instalaciones.
· Restaurar una operación y funcionamiento original.
· Garantizar una operación y funcionamiento continuo, confiable y seguro sin interrumpir los servicios que se prestan.
· Contribuir a tener menores costos de operación.

4.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aquí se establecen los parámetros mínimos exigidos para el desarrollo de las actividades de mantenimiento que se debe realizar en los diferentes equipamientos priorizados por los clientes externos. 
El proponente debe manifestar en documento anexo a la propuesta y de manera expresa dentro de la misma el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características contenidas aquí.
[bookmark: _Toc80761569]4.1.	Descripción
Los trabajos de mantenimiento de las edificaciones y sus elementos constitutivos en las condiciones originales comprenden las obras de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, sanitarias, mecánicas, cubiertas, carpintería de madera, carpintería metálica, acabados en general y obras de mampostería que requieran su intervención, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y enseres, a los equipamientos priorizados para intervención.
Para realizar las actividades de mantenimiento, se debe tener en cuenta, que los trabajos tanto del contrato de mantenimiento, se sujetarán en todos los casos a estrictas condiciones de seguridad y horario, para lo cual se coordinará de manera periódica con el Director, coordinador o comandante de cada Dependencia o su delegado para estas actividades.
Durante el tiempo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar a la interventoría informes mensuales sobre el desarrollo de las actividades contractuales. El mantenimiento podrá variar de acuerdo con las necesidades del Fondo de Vigilancia y Seguridad y deberá operar de conformidad con las instrucciones del supervisor del contrato.
El contratista deberá poner a disposición del contrato, personal idóneo y calificado para la realización de las diferentes actividades para cumplir con la ejecución de los trabajos en términos de calidad y tiempo.
El contratista durante la ejecución del contrato deberá poner a disposición del contrato el número de una línea telefónica (oficina/celular) en la cual pueda ser ubicado las 24 horas del día.
5.	Diagnostico preliminar y/o confección de historiales:

Para efectos de ejecutar las obras de mantenimiento de equipamientos para la vigencia 2016 y teniendo en cuenta la política de la administración del FVS y directrices impartidas por la Subgerencia Técnica del FVS,  relacionadas con la debida planeación de los proyectos a desarrollar, ejecución de mantenimientos integrales en los equipamientos y evitar intervenciones que generen sobre costos y tipificación de obras “no concluidas” por parte de los entes de control, se hizo necesario adelantar la consultoría para la elaboración del diagnóstico, fichas y presupuesto requerido para las obras de mantenimiento de equipamientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos a cargo del FVS

Las actividades y entregables a realizar son las siguientes:

· Elaboración del Diagnóstico de equipamientos
· Elaboración del presupuesto de intervención en los equipamientos
· Elaboración de los APU
· Elaboración de Fichas técnicas
· Levantamiento de planos
Sin embargo esto no exonera al contratista de verificar, complementar y/o realizar los  balance diagnóstico de los equipamientos, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

· Es fundamental la visita y recorrido para el conocimiento de la realidad local o particular de cada equipamiento en lo concerniente a infraestructura e instalaciones, definiendo previamente acciones de mantenimiento periódico y/o correctivo o emergente, las cuales las debe plasmar en un informe diagnostico preliminar.

· Existe una relación directa entre la calidad de la construcción, de la infraestructura e instalaciones y la necesidad de su mantenimiento. Cuánto peor sea la calidad de lo edificado, mejor tendrá que ser el programa de revisiones a realizar para un diagnóstico del equipamiento. 

· También hay una relación directa entre la mayor antigüedad de la construcción y la necesidad de su mantenimiento: mientras más antiguo sea lo edificado, el requerimiento de mantenimiento será más profundo.
· El diagnóstico de la situación de infraestructura e instalaciones del equipamiento debe contemplar un registro exacto de los signos de deterioro de cada una de sus partes. Se recomienda que estos datos se agrupen por componentes. Este reporte de inspección proporcionará la base establecer el balance de actividades
[bookmark: _Toc80761570][bookmark: _Toc69792236]6.	Inspección a las Instalaciones
Los proponentes deberán visitar a su costo y bajo su responsabilidad, todos inmuebles materia del mantenimiento. En consecuencia, el proponente que resulte seleccionado en el presente proceso de contratación no podrá en ningún caso manifestar desconocimiento o formular objeciones fundamentadas en la circunstancia de no haber llevado a cabo la inspección de los inmuebles.
Es necesario mantener las  instalaciones de todos los equipamientos en óptimas condiciones físicas con el fin de garantizar la prestación de un servicio constante, continuo y eficaz, desde el punto de vista operativo y funcional dado que presentan  alta afluencia de público y/o atención a la comunidad por lo tanto requieren mantener todas y cada una de sus instalaciones físicas en las mejores condiciones para lograr un correcto y normal funcionamiento de las mismas.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad cuenta con equipamientos a lo largo y ancho del Distrito Capital, entre las cuales están las Estaciones de Policía, los Cai, las Inspecciones de Policía, las Casas de Justicia, las Corregidurias y las Viviendas Fiscales, los cuales se discriminan a continuación: 

6.1.	ESTACIONES DE POLICÍA.
	ítem
	Lugar
	Dirección

	1
	Primera Estación de Policía Usaquén 
	Calle 165 No. 19 - 85

	2
	Segunda Estación de Policía Chapinero
	Carrera 1 No. 57 - 00

	3
	Tercera Estación de Policía Chapinero 
	Carrera 1 - Calle 18A

	4
	Cuarta Estación de Policía San Cristóbal 
	Avenida 1 de Mayo No. 1 - 42 Sur

	5
	Quinta Estación de Policía Usme 
	Avenida Usme No. 96 A - 97

	6
	Sexta Estación de Policía Tunjuelito 
	Transversal 33 No. 48 C - 21 Sur

	7
	Séptima Estación de Policía Bosa 
	Calle 65 J N. 77n -23 sur

	8
	Octava Estación de Policía Kennedy 
	Calle 41 D No. 78 N - 05 Sur

	9
	Novena Estación de Policía Fontibón 
	Carrera 98 No. 16 B - 50

	10
	Décima Estación de Policía Engativá 
	Carrera 78 A No. 70 - 54

	11
	Décima Primera Estación de Policía Suba 
	Carrera 92 No. 143 - 31

	12
	Décima Segunda Estación de Policía Barrios Unidos
	 Calle 72 No. 56 - 81

	13
	Décima Tercera Estación de Policía Teusaquillo 
	Carrera 13 No. 39 - 86

	14
	Décima Cuarta Estación de Policía Mártires 
	Carrera 24 No. 12-50

	15
	Décima Quinta Estación de Policía Antonio Nariño 
	Calle 19 No. 20 - 84 Sur

	16
	Décima Sexta Estación de Policía Puente Aranda 
	Carrera 34 No. 3 B - 70

	17
	Décima Séptima Estación de Policía Candelaria 
	Carrera 7con cl 4

	18
	Décima Octava Estación de Policía Rafael Uribe 
	Calle 27 Sur No. 24 C - 51

	19
	Décima Novena Estación de Policía Ciudad Bolívar 
	Calle 62 Sur No. 18 A - 25

	20
	Seccional de Inteligencia - SIPOL 
	Calle 40 8-09

	21
	Bodegas Grumo
	Carrera 20 No. 3B-15/21



6.2.	CAI
	ITEM
	LOCALIDAD
	NOMBRE-CAI
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO

	
	
	
	
	

	1
	USAQUÉN
	CODITO
	CARRERA 25 A CON CALLE 187
	6760777

	2
	USAQUÉN
	TOBERIN
	CALLE 164 CON CARRERA 34
	6789988

	3
	USAQUÉN
	VILLA NIDIA
	CALLE 163 - CARRERA 7
	6722797

	4
	USAQUÉN
	CONTADOR
	CALLE 136 - AVENIDA 19
	6264494

	5
	USAQUÉN
	NAVARRA
	CALLE 108 - AUTO NORTE
	6193227

	6
	USAQUÉN
	UNICENTRO
	CALLE 122 - TRAS 27
	6196639

	7
	USAQUÉN
	VERBENAL
	CALLE 186 - CARRERA 36
	6730111

	8
	USAQUÉN
	LISBOA
	CALLE 130 B - CARRERA 7
	SIN / INF

	9
	USAQUÉN
	SANTA BÁRBARA 
	CALLE 112 ENTRE CARRERAS 7 Y 9
	SIN / INF

	10
	USAQUEN
	SALIDA CARRERA 7
	AV KR SEPTIMA N° 245 - 60
	

	11
	CHAPINERO
	LOURDES
	CALLE 64 CON CARRERA 10
	2111269

	12
	CHAPINERO
	OXY
	CARRERA 11 CON CALLE 77
	2177555

	13
	CHAPINERO
	ESTADERO
	CALLE 87 CON CARRERA 11
	6101819

	14
	CHAPINERO
	GRANADA
	CALLE 64A  CON CARRERA 3B
	2125888

	15
	CHAPINERO
	EL VIRREY
	CARRERA 15 CON CALLE 87
	2369129

	16
	CHAPINERO
	CHAPINERO
	CARRERA 9 CON CALLE 60
	2177472

	17
	CHAPINERO
	ROSALES
	CARRERA 1 CON CALLE 76
	2116777

	18
	CHAPINERO
	AV CHILE
	CALLE72 CARRERA 7
	2118355

	19
	CHAPINERO
	LA CALERA
	KM 3.5 - VÍA A LA CALERA
	6320840

	20
	SANTA FE
	GIRARDOT
	CALLE 2 A  TRANSVERSAL 1B 
	2801311

	21
	SANTA FE
	COLSEGUROS
	CARRERA 10 CON CALLE 17
	2861133

	22
	SANTA FE
	LACHES
	DIAG. 4B - CARRERA 8E
	2861133

	23
	SANTA FE
	 EL DORADO
	CARRERA 9E - CALLE 1A BIS
	2862555

	24
	SANTA FE
	TORRES BLANCAS
	CARRERA 3A - CALLE 23
	2860580

	25
	SANTA FE
	SAN DIEGO
	CARRERA 7 - CALLE26
	2864454

	26
	SANTA FE
	SAN VICTORINO
	AV CARACAS - CALLE 11
	2869408

	27
	SANTA FE
	MONSERRATE
	AV CIRCUNVALAR - TELEFÉRICO
	2460908

	28
	SANTA FE
	GUAVIO
	CALLE 6 - CARRERA 3E
	5610163

	29
	SANTA FE
	TELECOM 
	CARRERA 13 - CALLE 23
	2892389

	30
	SANTA FE
	MIRADOR
	KM 4 VÍA A CHOACHI
	2832389

	31
	SANTA FE
	LAS CRUCES
	CALLE 2 - CARRERA 8
	2804343

	32
	SANTA FE
	CHOACHI
	KM 3 VA CHOACHI
	SIN/INF

	33
	SAN CRISTÓBAL 
	ALTAMIRA
	DIAGONAL 48 SUR CON TRASVERSAL 
	3620001

	34
	SAN CRISTÓBAL 
	LA VICTORIA
	TRASVERSAL CON 3 A CON 
	3620001

	35
	SAN CRISTÓBAL 
	LIBERTADORES
	DIAGONAL 56 SUR CON CARRERA
	2067354

	36
	SAN CRISTÓBAL 
	20 DE JULIO
	CALLE 20A SUR - CARRERA 7
	2092509

	37
	SAN CRISTÓBAL 
	DISTRITAL
	CARRERA 8 - CALLE 1C SUR
	3370376

	38
	SAN CRISTÓBAL 
	BELLO HORIZONTE 
	CALLE 32 SUR - CARRERA 3 ESTE
	2078717

	39
	SAN CRISTÓBAL 
	GUACAMAYAS
	CARRERA 36 I - 1D SUR
	2077934

	40
	SAN CRISTÓBAL 
	JUAN REY
	 TRAS 14  SUR CALLE   73
	3655111

	41
	SAN CRISTÓBAL 
	RAMAJAL
	CALLE 31A SUR - TRAS 3A BIS B
	SIN / INF

	42
	USME 
	YOMASA
	DIAGONAL 92 D SUR
	2002202

	43
	USME 
	LA AURORA
	CALLE 71F - CARRERA 3C
	7684004

	44
	USME 
	 SANTA LIBRADA
	 CALLE75 SUR - 1D -12 ESTE
	2003644

	45
	USME 
	SANTA MARTHA
	 CARRERA 1B BIS - 54 SUR 
	9119763

	46
	USME 
	 USME
	 CARRERA 5A - CALLE 5-53 USME
	7660381

	47
	USME 
	 DANUBIO AZUL
	 TRAS 3 A ESTE - # 53D – 82 SUR
	2054898

	48
	USME 
	 NUEVO PORVENIR
	 CARRERA 6 ESTE - DG 100 SUR
	SIN / INF

	49
	USME 
	ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
	 CARRERA 3C BIS ESTE - CALLE 111 S
	SIN / INF

	50
	TUNJUELITO
	TUNAL
	CARRERA 24 CON CALLE 
	7140985

	51
	TUNJUELITO
	SAN CARLOS 
	DIAGONAL 51 SUR CON CARRERA 
	7144499

	52
	TUNJUELITO
	VENECIA
	TRAS 44 - CALLE 50 B
	7119848

	53
	BOSA
	LA ESTACIÓN 
	AUTO SUR CON CARRERA 77G
	7759093

	54
	BOSA
	LAURELES
	CARRERA 87 CON CALLE 72 B
	7762197

	55
	BOSA
	PIAMONTE
	CALLE 69 A CON CARRERA 81
	7755388

	56
	BOSA
	BRASILIA
	CARRERA 120 CON CALLE 49 SUR
	7851487

	57
	BOSA
	VILLA DEL RIO
	CALLE 57B SUR - CON71C
	2705062

	58
	BOSA
	LIBERTAD 
	CARRERA 101 SUR - CALLE 59 SUR 
	7837267

	59
	BOSA
	METRO VIVIENDA RECREO
	CARRERA 97C - CALLE 69 B SUR
	7234049

	60
	BOSA
	SAN JOSÉ
	CARRERA 80 J - CALLE 78 SUR
	SIN / INF

	61
	BOSA
	ANTONIA SANTOS
	CARRERA 81 G - CALLE 62 SUR
	SIN / INF

	62
	KENNEDY
	ROMA
	CARRERA 80 CON CALLE 56
	7774811

	63
	KENNEDY
	ONEIDA
	CARRERA 75 CON AVEN 1°
	2935095

	64
	KENNEDY
	PLAZA DE LAS  AMÉRICAS
	AV. BOYACÁ CON CALLE
	2905677

	65
	KENNEDY
	CASTILLA
	DIAGONAL 9 CON CARRERA 78C
	2927420

	66
	KENNEDY
	TECHO
	CARRERA 78 B CON CALLE 6
	2997800

	67
	KENNEDY
	PATIO BONITO
	CALLE 26 SUR CON CARRERA 
	2999952

	68
	KENNEDY
	SOCORRO
	CALLE 49 SUR
	2935102

	69
	KENNEDY
	CALDAS 
	CARRERA 86 - AV. AMÉRICAS
	2926298

	70
	KENNEDY
	TIMIZA
	CALLE 40 SUR - CARRERA 76
	4484482

	71
	KENNEDY
	BRITALIA
	CARRERA 90 B - CALLE 46 SUR
	2934903

	72
	KENNEDY
	VILLA CLAUDIA 
	CALLE 34 SUR - CARRERA 68 N
	SIN / INF

	73
	KENNEDY
	DELICIAS
	CALLE 44 SUR - AV. BOYACÁ
	SIN / INF

	74
	KENNEDY
	TINTAL
	CALLE 6 D - CARRERA 87 A
	SIN / INF

	75
	KENNEDY
	BELLA VISTA 
	CALLE 42 A SUR - CARRERA 95
	SIN / INF

	76
	KENNEDY
	MARSELLA
	TRAS 69 F CALLE 9 A
	4476681

	77
	FONTIBÓN
	MACARENA
	CARRERA 114B CON CALLE 24
	4156061

	78
	FONTIBÓN
	VERSALLES
	CARRERA 109 CON CALLE 23
	2985927

	79
	FONTIBÓN
	MODELIA
	CARRERA 74 - CALLE 24
	2638613

	80
	FONTIBÓN
	GRANJAS 
	CARRERA 68B - CALLE 21
	4127886

	81
	FONTIBÓN
	SABANA GRANDE
	CARRERA 106 - CALLE 14A
	SIN / INF

	82
	FONTIBÓN
	SANTANDER
	CARRERA 96C CALLE 20 D
	4159215

	83
	FONTIBÓN
	CIUDAD SALITRE
	CALLE 25 CARRERA 68D
	SIN / INF

	84
	FONTIBÓN
	HAYUELOS
	DIAGONAL 22 CARRERA 80B BIS
	4260853

	85
	FONTIBON
	SALIDA CALLE 13
	AV. CALLE 17 ENTRE CALLE 130 Y 132
	

	86
	ENGATIVA
	ALAMOS
	TRASVERSAL 93 CON CALLE 64
	2760835

	87
	ENGATIVA
	LA SERENA
	CALLE 90- CARRERA 86
	2245535

	88
	ENGATIVA
	BACHUE
	CARRERA 95 D CON CALLE 89
	4410549

	89
	ENGATIVA
	NORMANDÍA
	AV. BOYACÁ CON CALLE 52
	2295058

	90
	ENGATIVA
	VILLAS / GRANADA
	CARRERA 112A # 77 A-30
	2510703

	91
	ENGATIVA
	QUIRIGUA
	TRASVERSAL 92 CON CALLE 80
	2767763

	92
	ENGATIVA
	FERIAS
	CALLE 68 - CARRERA 65
	6603703

	93
	ENGATIVA
	FLORIDA
	CALLE 69  A - CARRERA 90
	2760535

	94
	ENGATIVA
	VILLA LUZ
	CARRERA 77A - CALLE 62
	2510730

	95
	ENGATIVA
	ENGATIVA 
	CALLE 123N° 62-49
	4422228

	96
	ENGATIVA
	CIUDADELA  COLSUBSIDIO
	CALLE 111A - DIGO 86A BIS
	SIN / INF

	97
	ENGATIVA
	SANTA MARIA  DEL LAGO
	CARRERA76 - CALLE 75
	SIN / INF

	98
	ENGATIVA
	JABOQUE
	CARRERA 110 CON CALLE 67 A
	SIN/INF

	99
	ENGATIVA
	SALIDA CALLE 80
	CALLE 80 ENTRE AV. CRA. 114 Y CRA. 116B
	

	100
	SUBA
	VILLA DEL PRADO
	CALLE 170 CON AUTO NORTE
	6729511

	101
	SUBA
	LA GAITANA
	CALLE 139 - CARRERA 127
	6895310

	102
	SUBA
	RINCON
	TRANSVER 93 CON CALLE 128 C -10
	6821676

	103
	SUBA
	EL PINAR
	CALLE 153 CARRERA 92 - 25
	6812338

	104
	SUBA
	ANDES
	CALLE 104 - AVEN SUBA
	2266898

	105
	SUBA
	AURES
	CALLE 132 # 131 C -38
	6922230

	106
	SUBA
	COLINA CAMPESTRE
	CARRERA 58 - CALLE 131
	2268881

	107
	SUBA
	MAZUREN
	CALLE 164 - CARRERA 54
	SIN / INF

	108
	SUBA
	GUAYMARAL
	KM 6 - VÍA A GUAYMARAL
	6760076

	109
	SUBA
	LA ALHAMBRA
	CALLE 116 #  24A -09
	6372437

	110
	SUBA
	FONTANAR
	AV. CLL 145 CON CARRERA 136 A
	2580737

	111
	SUBA
	TIERRA LINDA
	CALLE 127 C # 50-00
	SIN / INF

	112
	SUBA
	SAN JOSE DE BAVARIA 
	AVENIDA BOYACÁ - CALLE 169B
	SIN / INF

	113
	SUBA
	SALIDA AUTONORNE
	AV. CRA 45 N° 237 - 97
	

	114
	BARRIOS UNIDOS
	POLO CLUB
	TRASVERSAL 24 CON DIAGONAL 86A
	2366986

	115
	BARRIOS UNIDOS
	MODELO
	CALLE 68 CON CARRERA 42
	2257969

	116
	BARRIOS UNIDOS
	ALCAZARES
	CARRERA 24 CON CALLE 71
	2252171

	117
	BARRIOS UNIDOS
	7 DE AGOSTO
	CARRERA 32 # 63 J -64 
	SIN / INF

	118
	BARRIOS UNIDOS
	RIONEGRO
	CALLE 94 - TRAS 47
	SIN / INF

	119
	TEUSAQUILLO
	LA ESMERALDA 
	CARRERA 54 CON CALLE 45
	2222673

	120
	TEUSAQUILLO
	SOLEDAD
	CARRERA 24 CON CALLE 41
	2886685

	121
	TEUSAQUILLO
	GALERIAS
	CALLE 53 CON CARRERA25
	2179190

	122
	TEUSAQUILLO
	SAN LUIS 
	CARRERA 18 CON CALLE 60
	3457366

	123
	TEUSAQUILLO
	FEDERMAN(QUIRINAL)
	CALLE 58 A - CARRERA 45
	2955919

	124
	TEUSAQUILLO
	TEUSAQUILLO
	CALLE 34 - CARRERA 17
	2885252

	125
	MÁRTIRES
	SAMPER MENDOZA
	CARRERA 19 B CON CALLE 24
	2696363

	126
	MÁRTIRES
	SANTA ISABEL
	CARRERA27 - CALLE 1G -01
	2019299

	127
	MÁRTIRES
	PALOQUEMAO
	CARRERA 26 - CALLE 17 
	2012451

	128
	MÁRTIRES
	RICAURTE
	CARRERA 28 - CALLE 10
	2013344

	129
	ANTONIO NARIÑO
	RESTREPO
	DIAGONAL 12 SUR CON CARRERA 16
	2090909

	130
	ANTONIO NARIÑO
	CIUDAD BERNA
	CARRERA 10 - DIGA 11 SUR
	2804555

	131
	ANTONIO NARIÑO
	VALVANERA
	CARRERA 24B - CALLE 17
	2093788

	132
	ANTONIO NARIÑO
	VILLA MAYOR
	CALLE 36 S - CARRERA 34 C
	SIN / INF

	133
	PUENTE ARANDA
	LA ALQUERÍA
	CARRERA 50CON CALLE 43
	2046738

	134
	PUENTE ARANDA
	GALÁN
	CARRERA 56 CON CALLE 4
	2904666

	135
	PUENTE ARANDA
	SANTA MATILDE
	CALLE 8 SUR CON CARRERA 
	2021630

	136
	PUENTE ARANDA
	GORGONZOLA
	TV 43 - CALLE 6
	4204738

	137
	PUENTE ARANDA
	PUENTE ARANDA
	CARRERA 55 CON CALLE 15
	4462117

	138
	PUENTE ARANDA
	TEJAR
	AV. 1° DE MAYO POR AV. CRA. 68
	2303203

	139
	CANDELARIA
	BOLIVIA
	CARRERA 10 CON CALLE 7
	2804466

	140
	CANDELARIA
	ROSARIO
	AV. JIMÉNEZ - CARRERA 4
	2860744

	141
	RAFAEL  URIBE 
	PALERMO SUR
	CALLE 52 SUR CON CARRERA 1
	7158280

	142
	RAFAEL  URIBE 
	GUSTAVO RESTREPO
	DIAGONAL 31 SUR CON CARRERA 
	7144240

	143
	RAFAEL  URIBE 
	SAN JORGE
	TRASVERSAL 16 CON CALLE 45 F
	2059006

	144
	RAFAEL  URIBE 
	MOLINOS
	CARRERA 5 U CON CALLE 49 C-41
	2727220

	145
	RAFAEL  URIBE 
	CLARET
	CARRERA 27 - CALLE 44 SUR
	2059006

	146
	RAFAEL URIBE 
	DIANA TURBAY
	CALLE 48X - CARRERA 1 ESTE
	7201440

	147
	RAFAEL  URIBE 
	LOMAS
	DIAG. 42 SUR - CON 12C
	7692199

	148
	RAFAEL  URIBE 
	CENTENARIO
	CARRERA 27 - CALLE 24 SUR
	7201440

	149
	CIUDAD BOLÍVAR
	VISTA HERMOSA
	CALLE 71 B SUR CON CARRERA 15J
	7651121

	150
	CIUDAD BOLÍVAR
	SAN FRANCISCO
	CARRERA 20C CON CALLE67-10 SUR
	7658363

	151
	CIUDAD BOLÍVAR
	CANDELARIA
	TRAS 63 C - CARRERA 62SUR
	7754486

	152
	CIUDAD BOLÍVAR
	LUCERO
	DIAG. 64 SUR - TRAS 17 G
	7319324

	153
	CIUDAD BOLÍVAR
	COMPARTIR
	CALLE 66 BIS SUR - CARRERA 18 T
	7169661

	154
	CIUDAD BOLÍVAR
	PERDOMO
	CALLE 63A - CARRERA 73 SUR
	7151934

	155
	CIUDAD BOLÍVAR
	SANTO DOMINGO
	CALLE 69A SUR - CARRERA 77C
	7807304

	156
	CIUDAD BOLÍVAR
	ARBORIZADORA ALTA
	CARRERA 42- CALLE 72B SUR
	7313534

	157
	CIUDAD BOLÍVAR
	LA JOYA
	CARRERA 80A - CALLE 80 SUR
	SIN / INF

	158
	CIUDAD BOLÍVAR
	PARAÍSO 
	CALLE 71 P SUR CON CARRERA 24SR 
	SIN / INF

	
	
	


6.3.	INSPECCIONES DE POLICÍA
	Ítem
	Dirección
	Insp. de Policía
	Localidad

	1
	Calle 18 # 98-70/72
	Inspección de Policía Fontibón
	Fontibón

	2
	Calle 25 Carrera 99
	Comisaria de Familia
	Fontibón

	3
	Calle 122# 7A-61
	Inspección de Policía Usaquén
	Usaquén

	4
	Calle 165 Carrera 7
	Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación
	Usaquén

	5
	Calle 61# 7-51
	Inspección de Policía Chapinero - Comisaria de Familia 
	Chapinero

	6
	Calle 32 # 23-62
	Inspección de Policía Rafael Uribe Uribe
	Rafael Uribe Uribe

	7
	Carrera 55# 79B-44
	Inspección de Policía Barrios Unidos
	Barrios Unidos

	8
	Carrera 17 # 39 A 38
	Inspección de Policía Teusaquillo- Comisaria de Familia 
	Teusaquillo

	9
	Calle 5 # 4-59
	Inspección de Policía Usme
	Usme 

	10
	Calle 21 No 5 - 74
	Inspección de policía Santa Fe -Comisaria de Familia -Unidad de Mediación
	Santa Fe

	11
	Calle 15 Carrera 13
	Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación
	Santa Fe

	12
	Av. 1 de mayo No 1 - 40
	Inspección de Policía San Cristóbal -Comisaria de Familia - Unidad Mediación y Conciliación 
	San Cristóbal

	13
	Carrera 7 No 51 - 52 sur
	Inspección de Policía Tunjuelito - Comisaria de Familia
	Tunjuelito 

	14
	Trans. 78 No 41A - 04 sur
	Inspección de Policía Kennedy - Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación 
	Kennedy

	15
	Calle 74 Carrera 50
	Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación
	Barrios Unidos

	16
	Carrera 31D No 4 - 00
	Inspección de Policía Puente Aranda -Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación 
	Puente Aranda 

	17
	Carrera 8 No 5 - 28
	Inspección de policía Candelaria - Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación 
	Candelaria

	18
	Corregimiento de Santa Rosa
	Comisaria de Familia
	Sumapaz

	19
	Corregimiento de Betania 
	Inspección de Policía Betania - Comisaria de Familia 
	Sumapaz

	20
	Corregimiento Nazaret
	Inspección de Policía Nazaret -Comisaria de Familia 
	Sumapaz

	21
	Corregimiento de San Juan
	Inspección de Policía San Juan -Comisaria de Familia 
	Sumapaz

	22
	Trans. 73 Calle 70 sur
	Comisaria de Familia - Unidad de Mediación y Conciliación
	Ciudad Bolívar 

	23
	Carrera 73 Calle 53 sur
	Inspección de Policía Ciudad Bolívar 
	Ciudad Bolívar 

	24
	Corregimiento de Pasquilla 
	Inspección de Policía Corregimiento de Pasquilla 
	Ciudad Bolívar 

	25
	Carrera 21 N° 14-75
	Inspección de Policía y Comisaria de familia 
	Mártires 

	26
	Cra. 93 No. 143-50
	Inspección de Policía Suba
	Suba



6.4.	CASAS DE JUSTICIA
	1
	Usaquén 
	Calle 122 No. 7 A - 61
	IP

	2
	Chapinero
	Calle 61 No. 7-51
	IP – CF

	3
	Santa Fe
	Calle 21 No. 5-74
	IP – CF-UMC

	4
	San Cristóbal
	Avenida 1 de Mayo No. 1 — 40
	IP – CF-UMC

	5
	Usme
	Calle 5 No. 4 -53 Sur
	CJ

	6
	Tunjuelito
	Carrera 7 No. 51 - 52 Sur
	IP-CF

	7
	Bosa 
	Carrera 80 I No 61 -05
	CJ

	8
	Kennedy 
	Transv 78 No 41 A - 04 Sur -s
	IP – CF-UMC

	9
	Fontibón
	Calle 1SN0.98 — 70
	IP

	10
	Engativá
	Av. Calle 71 No 73 A -40
	CC

	11
	Suba
	Calle 146 C Bis No. 90-57 
	CJ

	12
	Barrios Unidos
	Carrera 55 No. 79 B - 48
	IP

	13
	Teusaquillo
	Carrera 17 No. 39 A -38 Piso 2
	IP – CF

	14
	Mártires 
	Carrera 21 No. 14 --75 
	CJ

	15
	Antonio Nariño
	Calle 19ANo. 18- 22 Sur Piso 2
	CC

	16
	Puente Aranda
	Carrea 31 D No. 4 — 00
	IP – CF-UMC

	17
	Rafael Uribe
	Calle 22 Sur No 14 A- 99
	CC

	18
	Ciudad Bolívar
	Transv. 73 No. 70A - 04 Sur Mochuelo y Pasquilla
	CJ

	19
	Candelaria
	Carrera 8 No 5 — 28
	IP – CF-UMC

	20
	Localidad de Sumapaz
	Corregidurías San Juan, Betania y Nazaret
	IP – CF

	21
	UIAD
	Carrera 36 No. 13 A - 47
	UIAD

	22
	Casa de Justicia San Cristobal
	Sur  Calle 31 Sur No 3-67 Este Barrio Bello Horizonte
	CJ



CF= Comisaria de Familia
CC= Centro de Convivencia
UMC= Unidad de Mediación y Conciliación
UAlD= Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia



6.5.	VIVIENDAS FISCALES. 
	CONJUNTO RESIDENCIAL
	DIRECCIONES
	No. INMUEBLES
	LOCALIDAD

	Argos 183
	Calle 181C No 13 - 91 Interiores 13 y 14
	3
	USAQUÉN

	Belhonzonte
	Carrera 26 No 187 - 15 Interiores 1, 14 y 15
	4
	

	Santa Rita Sur Oriental
	Calle 53 B sur No. 8ª Este
	5
	SAN CRISTÓBAL

	Miravalle
	Carrera 3C Bis Sur con Calle 74
	3
	USME

	Portal San Felipe
	Calle 65G Sur Con Carrera 77M Bloques 6 y 7
	5
	BOSA

	La Estancia
	Carrera 78 A No. 47-30 Sur Torre A
	10
	KENNEDY

	Quintas de San Miguel
	Carrera 87 Con Calle 48 Sur Etapa 2 y 2ª
	4
	

	Tintal
	Calle 6A No. 88D - 61 interiores 24 y 37
	8
	

	Caminos de Modelia
	Carrera 100 No 18B -25
	6
	FONTIBÓN

	Edificio Riviera
	Calle 70C No 113 B - 23 Apto 2
	1
	ENGATIVÁ

	Almendros de Suba
	Carrera 115Con Calle 151A
	4
	SUBA

	La Esmeralda
	Carrera 93 No. 159 - 05 Interiores 4 y 1
	3
	

	Parques del Campo
	Calle 143 A Con Calles 126 / 128C / 129
	5
	

	Mirador de Suba
	Carrera 92 No 162 - 40 Interiores 2, 4, 5
	3
	

	Campo David
	Calle 5 No. 12 - 25 Interiores 2, 3, 4, 5 y 6
	10
	RAFAEL URIBE

	Rincón Progreso
	Carrera 20 No. 4 - 50 Bloques 6, 7 y 8
	3
	

	Bosques de San José
	Calle 48Q Sur No. 5 C - 08 Interiores 4, 5 y 6
	4
	

	Alto de los Molinos
	Diagonales 47 y 48 Sur Con Calle 5H
	8
	

	Cerros de Oriente
	Transversales 1 y 2 Con Caites - 48H, 48I y 48J Sur
	3
	

	Molinos de la Caracas
	Carrera 10B No 48A - 27 Sur Bloques 1, 2, y 3
	4
	

	Casa Linda Tunal

	Calles 59A. 59B y 59C Sur Con Carrera 22B.
	10
	CIUDAD BOLÍVAR





6.6.	CORREGIDURÍAS
MOCHUELO
PASQUILLA
NAZARET
SAN JUAN
BETANIA

6.7.	SISTEMA DE JUSTICIA DISTRITAL
UPJ Puente Aranda

6.8.     NUSE

NUSE 

6.9.     BRIGADA XIII

ALOJAMIENTOS
POLIDEPORTIVO, ENTRE OTROS


7. ÍTEMS A COTIZAR

Los ítems que se ejecutaran se relacionan a continuación, no obstante, en caso de presentarse un APU no previsto, será objeto de evaluación y validación por parte de la interventoría. El presente proceso es con la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.
7.1 OBRA
OBRAS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: Se pagarán el valor de las obras mediante la presentación de actas mensuales por obra ejecutada de acuerdo con la cantidad de obra aceptada a satisfacción por la interventoría y el precio ofertado por el contratista en la Propuesta Económica. Se cancelará el valor ofertado, el cual incluye  AIU
	[bookmark: _Toc80761571][bookmark: _Toc69792237][bookmark: _Toc33514908]Ref.  Artículo. 
	Código UNSPSC
	Descripción
	Cat
	Und
	Precio unitario estimado
	Precio total estimado – INCLUYE AIU

	1
	 
	PRELIMINARES - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 

	1,1
	30191617
	Cerramiento tubo y malla ondulada 
	50
	M2
	 $                             138.772,00 
	 $                    6.938.600,00 

	1,2
	30191617
	Cerramiento en lona verde y durmiente de h=2.0m
	280
	ML
	 $                               24.160,00 
	 $                    6.764.800,00 

	1,3
	70142009
	Desmonte, montaje, reparacion de cielo raso duracustic o similar incluye estructura alumini y placas                       
	1500
	M2
	 $                               60.586,00 
	 $                  90.879.000,00 

	1,4
	70142009
	Desmonte y reinstalacion canales para correcion pendiente 
	450
	ML
	 $                               15.232,00 
	 $                    6.854.400,00 

	1,5
	72153204
	Impermeabilizacion placa cubierta reposicion de manto y pintura bituminosa (parcial) incluye desmonte de manto
	1500
	M2 
	 $                               51.930,00 
	 $                  77.895.000,00 

	1,6
	72152400
	Montaje/desmonte teja ondulada A.c
	2500
	M2
	 $                               31.996,00 
	 $                  79.990.000,00 

	1,7
	70142009
	Desmonte montaje para reubicacion de lamparas 2x48 2x96 o 60x60
	725
	UN
	 $                               34.968,00 
	 $                  25.351.800,00 

	1,8
	72151400
	Regatas y resanes muros y pisos- localizacion daños
	1900
	ML
	 $                               14.886,00 
	 $                  28.283.400,00 

	1,9
	72101508
	Limpieza y desmanchada de piso plazoleta en piedra muñeca
	2000
	M2
	 $                               43.253,00 
	 $                  86.506.000,00 

	1,1
	70142009
	Desmonte y reinstalacion guarda escoba
	600
	ML
	 $                                 7.779,00 
	 $                    4.667.400,00 

	1,11
	72152300
	Division modular asegurar fijar incluye materiales fijacion o desmonte
	600
	M2
	 $                                 9.000,00 
	 $                    5.400.000,00 

	1,12
	70142009
	Desmontar y ajustar zocalos oficina modular
	900
	ML
	 $                               17.308,00 
	 $                  15.577.200,00 

	1,13
	72152303
	gabinete colgante 0 90x0 42x0 35,Ajuste, desmonte y reinstalacion y poner a funcionar correctamente
	150
	UN
	 $                               48.816,00 
	 $                    7.322.400,00 

	1,14
	72152300
	Repisa colgante 0 90x0 37x0 25 metalica, Ajuste desmonte y reinstalacion y poner a funcionar correctamente
	150
	UN
	 $                               26.830,00 
	 $                    4.024.500,00 

	1,15
	43202205
	porta teclado Ajuste desmonte y reinstalacion y pones a funcionar correctamente
	100
	UN
	 $                               29.428,00 
	 $                    2.942.800,00 

	1,16
	70142009
	Desmonte e instalacion para traslado de puesto de trabajo
	135
	UN
	 $                             145.409,00 
	 $                  19.630.215,00 

	1,17
	70142009
	Desmonte e instalacion repisa colgante para traslado
	80
	UN
	 $                               14.712,00 
	 $                    1.176.960,00 

	1,18
	70142009
	Desmonte e instalacion de gabinetes colgante para traslado
	252
	UN
	 $                               24.234,00 
	 $                    6.106.968,00 

	1,19
	70142009
	Desmonte e instalacion de archivo rodante incluy adecuacion pintura interior y ajuste puertas en general para traslado
	8
	UN
	 $                          1.211.751,00 
	 $                    9.694.008,00 

	1,2
	70142009
	desmonte e instalacion de divisiones modulares incluye elementos necesarios para su instalacion y funcionamiento 
	550
	M2
	 $                               43.276,00 
	 $                  23.801.800,00 

	1,21
	70142009
	desmonte guardaescobas en madera existente
	150
	ML
	 $                               13.316,00 
	 $                    1.997.400,00 

	1,22
	72101508
	Limpieza y desmanchada de piso 
	850
	M2
	 $                               33.970,00 
	 $                  28.874.500,00 

	1,23
	70142009
	desmonte guardaescobas en mediacaña existente 
	1300
	ML
	 $                               13.588,00 
	 $                  17.664.400,00 

	1,24
	70142009
	desmonte de rejas
	500
	M2
	 $                               13.588,00 
	 $                    6.794.000,00 

	1,25
	70142009
	desmonte de ventanas con rejas y anclajes existente h= 0.60
	185
	ML
	 $                               84.926,00 
	 $                  15.711.310,00 

	1,26
	70142009
	desmonte de aparatos sanitarios en acero inoxidable desanclaje
	40
	UN
	 $                               69.241,00 
	 $                    2.769.640,00 

	1,27
	70142009
	desmonte de duchas 
	60
	UN
	 $                               16.984,00 
	 $                    1.019.040,00 

	1,28
	70142009
	desmonte de lamparas existentes
	450
	UN
	 $                               10.190,00 
	 $                    4.585.500,00 

	1,29
	70142009
	desmonte de cielo raso
	500
	M2
	 $                               10.037,00 
	 $                    5.018.500,00 

	1,3
	70142009
	desmonte y retiro de muros divisorio en madera incluye cargue y transporte
	750
	M2
	 $                               20.426,00 
	 $                  15.319.500,00 

	1,31
	70142009
	desmonte de aparatos sanitarios incl transporte
	60
	UN
	 $                               33.970,00 
	 $                    2.038.200,00 

	1,32
	70142009
	desmonte y retiro de divisores tipo oficina incluye cargue y transporte 
	470
	M2
	 $                               20.426,00 
	 $                    9.600.220,00 

	1,33
	72152710
	localizacion replanteo 
	5500
	M2
	 $                                 3.056,00 
	 $                  16.808.000,00 

	2
	 
	CARPINTERIA DE MADERA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	2,1
	72152300
	Suministro e instalacion de cajon e madera formaleta MDP 15mm 
	33
	UN
	 $                          2.429.741,00 
	 $                  80.181.453,00 

	2,2
	72152300
	Suministro e instalacion de cajon e madera formaleta MDP 15mm 
	25
	UN
	 $                          1.999.305,00 
	 $                  49.982.625,00 

	2,3
	72152300
	suministro de puesto de trabajo tipo generalestructura en tubo cuadrado 2 cromadasuperficie madera prensada con forma wenge pvc termo fundido dimensiones 1 mesa 1.80x80 y otra mesa de 1.20x60 archivador y dos cajones con frente en formica
	8
	UN
	 $                          2.608.689,00 
	 $                  20.869.512,00 

	2,4
	72152300
	Suministro de mesa de centro tipo H en madera color wenge liso
	10
	UN
	 $                             891.739,00 
	 $                    8.917.390,00 

	2,5
	72152300
	Retirar madera teka para realizar la impermeabilizacion incluye retiro de estructura
	250
	M2
	 $                               14.438,00 
	 $                    3.609.500,00 

	2,6
	72152300
	fijar y pintar pasamos en madera escalera
	300
	ML
	 $                               42.463,00 
	 $                  12.738.900,00 

	2,7
	72152300
	Suministro e instalacion puerta en madera incluye cerradura
	25
	UN
	 $                             543.536,00 
	 $                  13.588.400,00 

	3
	 
	CARPINTERIA METALICA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	3,1
	72154024
	Mantenimiento y pintura de marco y puerta metalica en lamina cold rolled entrada principal
	300
	M2
	 $                             225.038,00 
	 $                  67.511.400,00 

	3,2
	72154024
	Suministro e instalacion cerramiento metalico en tubo cuadrado según diseño h = 1.20mts
	200
	ML
	 $                             464.723,00 
	 $                  92.944.600,00 

	3,3
	72154024
	suministro puesto de trabajo tipo operativo en L
	10
	UN
	 $                          2.326.669,00 
	 $                  23.266.690,00 

	3,4
	72154024
	suministro de mueble archivador folderama archivador metalico 
	8
	UN
	 $                          1.614.568,00 
	 $                  12.916.544,00 

	3,5
	72154024
	Suministro e instalacion de carpa en lona de 15°1DMTS
	2
	UN
	 $                         36.411.523,00 
	 $                  72.823.046,00 

	3,6
	72154024
	Soporte metalico condensador aire acondicionado
	25
	UN
	 $                             339.709,00 
	 $                    8.492.725,00 

	3,7
	72154024
	Suministro e instalacion de puerta metalica 
	6
	UN
	 $                          1.766.493,00 
	 $                  10.598.958,00 

	3,8
	72154024
	Reposicion e intalacion marcos madera puertas
	45
	UN
	 $                             261.390,00 
	 $                  11.762.550,00 

	3,9
	72154024
	Reconstruccion de ventanas en lamina
	350
	M2
	 $                               29.841,00 
	 $                  10.444.350,00 

	3,1
	72154024
	Mantenimiento marco metalico incluye pelada fijada base anticorrosiva acabado final con pintura esmalte
	50
	UN
	 $                               86.552,00 
	 $                    4.327.600,00 

	3,11
	72154024
	Reconstruccion de rejas de proteccion 
	400
	M2
	 $                               34.938,00 
	 $                  13.975.200,00 

	3,12
	72154024
	Retiro mantenimiento y reinstalacion puerta metalica en lamina cold rolled
	70
	M2
	 $                             225.038,00 
	 $                  15.752.660,00 

	3,13
	72154024
	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye marco 
	30
	UN
	 $                             605.874,00 
	 $                  18.176.220,00 

	3,14
	72154024
	Suministro e instalacion de puerta metalica corredera en lamina
	20
	UN
	 $                             865.535,00 
	 $                  17.310.700,00 

	3,15
	72154024
	Reposicion e instalacion puerta metalica contador
	25
	UN
	 $                             103.861,00 
	 $                    2.596.525,00 

	3,16
	72154024
	Suministro e instalacion de puerta metalica
	12
	UN
	 $                          3.532.987,00 
	 $                  42.395.844,00 

	4
	 
	CERRAJERIA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	4,1
	46171500
	Reparación y mantenimiento de cerradura de pomo
	200
	UN
	 $                               32.541,00 
	 $                    6.508.200,00 

	4,2
	46171500
	Reparación y mantenimiento de cerradura de seguridad
	160
	UN
	 $                               46.738,00 
	 $                    7.478.080,00 

	4,3
	46171500
	hechura llaves de cerraduras de pomo
	100
	UN
	 $                               23.368,00 
	 $                    2.336.800,00 

	4,4
	46171500
	copia llave cerradura corriente
	201
	UN
	 $                                 6.058,00 
	 $                    1.217.658,00 

	4,5
	46171500
	hechura de llaves cerradura de seguridad
	30
	UN
	 $                               31.157,00 
	 $                      934.710,00 

	4,6
	46171500
	suministro e instalación de cerradura  princicipal de seguridad
	15
	UN
	 $                             207.726,00 
	 $                    3.115.890,00 

	4,7
	46171500
	suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo metálico grado función aula (pomo interior siempre activo pomo exterior se activa con la llave) con amaestramiento según especificación referencia yale lf 5308 o equivalente
	20
	UN
	 $                             130.860,00 
	 $                    2.617.200,00 

	4,8
	46171500
	Cerradura Entrada
	14
	UN
	 $                             207.726,00 
	 $                    2.908.164,00 

	4,9
	46171500
	suministro e instalación cerradura tipo escritorio 
	90
	UN
	 $                               38.082,00 
	 $                    3.427.380,00 

	5
	 
	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	5,1
	72153000
	suministro e instalación manija para ventana de aluminio
	30
	UN
	 $                               22.504,00 
	 $                      675.120,00 

	5,2
	72153000
	reposición e instalación bocel winn en aluminio
	202,00
	ML
	 $                                 7.787,00 
	 $                    1.572.974,00 

	5,3
	72153000
	reposición e instalación rejillas aluminio con sosco 3x2
	80
	UN
	 $                               15.578,00 
	 $                    1.246.240,00 

	5,4
	72153000
	reposición e instalación pirlan aluminio
	80
	ML
	 $                               45.005,00 
	 $                    3.600.400,00 

	5,5
	72153000
	mantenimiento y ajuste puerta en aluminio
	30
	UN
	 $                               98.669,00 
	 $                    2.960.070,00 

	5,6
	72153000
	Suministro e instalación de ventana para oficinas sobre antepecho en drywall en aluminio anolok vidrio incoloro 4mm
	60
	M2
	 $                             475.594,00 
	 $                  28.535.640,00 

	5,7
	72153000
	Suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante color anolok incluye vidrio incoloro de 4mm  incluye alfajía y basculantes
	30
	M2
	 $                             535.723,00 
	 $                  16.071.690,00 

	5,8
	72153000
	espejo flotante /dimensión / e 4mm , incluye accesorios para sujetar a pared  y marco interior  en el perfil de aluminio
	45
	M2
	 $                             305.739,00 
	 $                  13.758.255

	5,9
	72153000
	suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante color anlok h=0,47 I=0,88 Mrs. incluyen vidrio  incoloro de 4mm incluye alfajía y basculantes
	30
	UN
	 $                             510.244,00 
	 $                  15.307.320,00 

	5,1
	72153000
	suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante color anlok h=0,47 I=1,47 Mrs. incluyen vidrio  incoloro de 4mm incluye alfajía y basculantes
	30
	UN
	 $                             535.723,00 
	 $                  16.071.690,00 

	6
	 
	CIELO RASOS Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	6,1
	72152101
	CIELO RASO PLANO DRYWALL
	1300
	M2
	 $                               90.701,00 
	 $                117.911.300,00 

	6,2
	72152101
	cielo raso fibra mineral 0,6x 0,6 incluye estructura en aluminio y placas
	500
	M2
	 $                               80.731,00 
	 $                  40.365.500,00 

	7
	 
	SISTEMAS EN ESTRUCTURA SECA Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	7,1
	30162400
	Suministro e instalación de división oficina en Drywall H=0,90 M dos caras con estructura en lamina galvanizada incluye cinta masilla incluye tapa superior incluye tapa superior y lateral.
	120
	ML
	 $                             195.332,00 
	 $                  23.439.840,00 

	8
	 
	CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	8,1
	72152600
	levantamiento impermeabilización cubierta incluye transporte y retiro a escombrera autorizada por la autoridad ambiental
	8000
	M2
	 $                                 8.655,00 
	 $                  69.240.000,00 

	8,2
	72152600
	limpieza cubierta y placas planas 
	8000
	M2
	 $                                 3.980,00 
	 $                  31.840.000,00 

	8,3
	72152600
	TEJA ONDULADA A C TIPO ETERNIT No 4
	350
	M2
	 $                               62.610,00 
	 $                  21.913.500,00 

	8,4
	72152600
	TEJA ONDULADA A C TIPO ETERNIT No 6
	500
	M2
	 $                               61.945,00 
	 $                  30.972.500,00 

	8,5
	72152600
	TEJA ONDULADA A C TIPO ETERNIT No 8
	450
	M2
	 $                               61.647,00 
	 $                  27.741.150,00 

	8,6
	72152600
	reposicion e instalacion caballete teja eternit
	300
	ML
	 $                               76.165,00 
	 $                  22.849.500,00 

	8,7
	72152600
	reposicion e instalacion teja plastica No 6
	80
	UN
	 $                               77.898,00 
	 $                    6.231.840,00 

	8,8
	72152602
	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
	1200
	ML
	 $                                 2.829,00 
	 $                    3.394.800,00 

	8,9
	72152602
	BAJANTE A N PVC 0 4"(INC ACCESORIOS)
	350
	ML
	 $                               40.910,00 
	 $                  14.318.500,00 

	8,1
	72152602
	revision y reparacion de bajante (inc. Retiro de sobrantes)
	200
	UN
	 $                               23.839,00 
	 $                    4.767.800,00 

	8,11
	72152602
	BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12X6 CAL 20
	250
	ML
	 $                               47.761,00 
	 $                  11.940.250,00 

	8,12
	72152602
	reposicion e instalacion canaleta plastica 2cmx1cm
	140
	ML
	 $                               15.578,00 
	 $                    2.180.920,00 

	8,13
	72152600
	limpieza domo marquesina
	350
	M2
	 $                               11.596,00 
	 $                    4.058.600,00 

	9
	 
	RED ELECTRICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION. A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	9,1
	72151500
	acometida de tablero de dist ppal a cuarto electrico cable 5 No 6 en tuberia d=1 1/4"conduit pvc corriente normal
	300
	ML
	 $                             203.825,00 
	 $                  61.147.500,00 

	9,2
	72151500
	acometida de tablero de dist ppal a cuarto electrico cable 5 No 6 en tuberia d=1 1/4"conduit pvc corriente normal
	400
	ML
	 $                             203.825,00 
	 $                  81.530.000,00 

	9,3
	72151500
	CAJA DE INSPECCION ELECTRICAS DE 30*30* 30MTS
	12
	UN
	 $                             169.853,00 
	 $                    2.038.236,00 

	9,4
	72151500
	acometida de tablero regulado en cuarto  electrico a la ups en cable vehicular No 6
	150
	ML
	 $                             161.362,00 
	 $                  24.204.300,00 

	9,5
	72151500
	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X40
	300
	UN
	 $                             127.552,00 
	 $                  38.265.600,00 

	9,6
	72151500
	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X48
	300
	UN
	 $                             127.552,00 
	 $                  38.265.600,00 

	9,7
	72151500
	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X96
	300
	UN
	 $                             127.552,00 
	 $                  38.265.600,00 

	9,8
	72151500
	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X20
	280
	UN
	 $                             101.326,00 
	 $                  28.371.280,00 

	9,9
	72151500
	BALASTO ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 2X48
	200
	UN
	 $                             101.326,00 
	 $                  20.265.200,00 

	9,1
	72151500
	mantenimiento preventivo planta electrica por 1 año
	6
	GLB
	 $                          4.098.222,00 
	 $                  24.589.332,00 

	9,11
	72151500
	suministro e instalacion toma electrica  GFCI
	300
	UN
	 $                               96.816,00 
	 $                  29.044.800,00 

	9,12
	72151500
	suministro e instalacion red electrica regulada  cable No 12 awg siete hilos trifilar trensado
	3800
	ML
	 $                               14.436,00 
	 $                  54.856.800,00 

	9,13
	72151500
	suministro e instalacion red electrica regulada  cable No 12 awg siete hilos trifilar trensado
	3800
	ML
	 $                               14.436,00 
	 $                  54.856.800,00 

	9,14
	72151500
	acometida de transferencia a tablero de dist ppal cable 5 No 2  en tuberia d=1 1/4" conduit pvc
	180
	ML
	 $                             254.781,00 
	 $                  45.860.580,00 

	9,15
	72151500
	acometida de transferencia a tablero de dist ppal a tablero de atencion al ciudadano cable 5 No 6 + 1 No 8 en tuberia d=1 1/4" conduit pvc corriente normal
	130
	ML
	 $                             203.825,00 
	 $                  26.497.250,00 

	9,16
	72151500
	acometida de transferencia a tablero de dist ppal a tablero de atencion al ciudadano cable 2 No 6 + 1 No 8 en tuberia d=1 conduit pvc corriente regulada
	99
	ML
	 $                             186.839,00 
	 $                  18.497.061,00 

	9,17
	72151500
	ACOMETIDA PVC 0 1/2 5MT
	79
	UN
	 $                             211.219,00 
	 $                  16.686.301,00 

	9,18
	72151500
	conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento de lamparas 2x48 2x96 60x60
	191
	UN
	 $                               18.173,00 
	 $                    3.471.043,00 

	9,19
	72151500
	suministro e instalacion starte de 20w y 40w 
	400
	UN
	 $                                 6.058,00 
	 $                    2.423.200,00 

	9,2
	72151500
	suministro e instalacion juego de sokets slimline/halogeno
	350
	UN
	 $                               15.404,00 
	 $                    5.391.400,00 

	9,21
	72151500
	reposicion e instalacion lampara 60 x60 completa
	140
	UN
	 $                             450.077,00 
	 $                  63.010.780,00 

	9,22
	72151500
	reposicion e instalacion roseta porcelana
	340
	UN
	 $                                 7.800,00 
	 $                    2.652.000,00 

	9,23
	72151500
	reposicion e instalacion de toma 120 v
	250
	UN
	 $                               19.906,00 
	 $                    4.976.500,00 

	9,24
	72151500
	mantenimeinto asegurar partes sueltas caja y o toma electrica
	150
	UN
	 $                               12.116,00 
	 $                    1.817.400,00 

	9,25
	72151500
	reposicion e instalacion de toma doble polo a tierra
	150
	UN
	 $                               18.866,00 
	 $                    2.829.900,00 

	9,26
	72151500
	reposicion e instalacion de toma trifasica de 20 A
	49
	UN
	 $                               41.544,00 
	 $                    2.035.656,00 

	9,27
	72151500
	reposicion e instalacion interruptor doble
	79
	UN
	 $                               28.561,00 
	 $                    2.256.319,00 

	9,28
	72151500
	reposicion e instalacion interruptor sencillo
	180
	UN
	 $                               20.771,00 
	 $                    3.738.780,00 

	9,29
	72151500
	reposicion e instalacion interruptor  triple
	120
	UN
	 $                               38.082,00 
	 $                    4.569.840,00 

	9,3
	72151500
	reposicion e instalacion  tablero parcial 12 circuitos incluye tacos
	25
	UN
	 $                             623.186,00 
	 $                  15.579.650,00 

	9,31
	72151500
	medicion de carga en cada fase y balanceo para tablero electrico de 12 circuitos
	30
	UN
	 $                               76.165,00 
	 $                    2.284.950,00 

	9,32
	72151500
	reposicion einstalacion de tablero para cada 6 circuitos en tablero de 12 circuitos
	50
	UN
	 $                             346.213,00 
	 $                  17.310.650,00 

	9,33
	72151500
	reposicion e instalacion de automaticos de 30 A
	40
	UN
	 $                               40.680,00 
	 $                    1.627.200,00 

	9,34
	72151500
	reposicion e instalacion de automaticos de 100A enchufable
	49
	UN
	 $                             168.950,00 
	 $                    8.278.550,00 

	9,35
	72151500
	identificacion y señalizacion de circuitos en tablero  de 12 circuitos
	20
	UN
	 $                               58.856,00 
	 $                    1.177.120,00 

	9,36
	72151500
	independizar circuitos
	40
	UN
	 $                               59.202,00 
	 $                    2.368.080,00 

	9,37
	72151500
	reposicion  e instalacion tuberia PVC conduit 1"
	450
	ML
	 $                               12.116,00 
	 $                    5.452.200,00 

	9,38
	72151500
	reposicion  e instalacion tuberia PVC conduit 3/4"
	350
	ML
	 $                               11.250,00 
	 $                    3.937.500,00 

	9,39
	72151500
	reposicion  e instalacion tuberia PVC conduit 1/2"
	330
	ML
	 $                                 9.692,00 
	 $                    3.198.360,00 

	9,4
	72151500
	reposicion  e instalacion tuberia PVC conduit 3/4"
	250
	ML
	 $                               27.696,00 
	 $                    6.924.000,00 

	9,41
	72151500
	Reposicion e instalacion  varrillas cooper weld incluye tratamiento quimico
	39
	UN
	 $                             287.356,00 
	 $                  11.206.884,00 

	9,42
	72151500
	reposicion e instalacion de tubos fluoresente  48 W SLT12 luz dia
	350
	UN
	 $                               11.250,00 
	 $                    3.937.500,00 

	9,43
	72151500
	reposicion e instalacion bombillos florecentes tipo U
	150
	UN
	 $                               60.931,00 
	 $                    9.139.650,00 

	9,44
	72151500
	suministro e instalacion de tubos fluoresente  96 W SLT12 luz dia
	250
	UN
	 $                               15.578,00 
	 $                    3.894.500,00 

	9,45
	72151500
	suministro  e instalacion tubo doble twin 13 w
	250
	UN
	 $                               48.468,00 
	 $                  12.117.000,00 

	9,46
	72151500
	suministro e instalacion de tubos fluoresente  96 W SLT12 luz dia
	230
	UN
	 $                               27.696,00 
	 $                    6.370.080,00 

	9,47
	72151500
	suministro e instalacion  de bombillo para reflector de 5000 wattios
	20
	UN
	 $                               26.483,00 
	 $                      529.660,00 

	9,48
	72151500
	suministro e instalacion  de bombillos ahoraradores de energia de 25 v
	150
	UN
	 $                               31.157,00 
	 $                    4.673.550,00 

	9,49
	72151500
	reposicion e instalacion alambre AWG # 12
	3500
	ML
	 $                                 3.980,00 
	 $                  13.930.000,00 

	9,5
	72151500
	reposicion e instalacion alambre AWG # 14
	1500
	ML
	 $                                 2.768,00 
	 $                    4.152.000,00 

	9,51
	72151500
	reposicion e instalacion alambre AWG # 8
	1200
	ML
	 $                                 8.307,00 
	 $                    9.968.400,00 

	9,52
	72151500
	reposicion e instalacion CABLE 2 X 10
	500
	ML
	 $                               14.886,00 
	 $                    7.443.000,00 

	9,53
	72151500
	reposicion e instalacion CABLE 2 X 12
	500
	ML
	 $                               13.674,00 
	 $                    6.837.000,00 

	9,54
	72151500
	reposicion e instalacion CABLE 2 X 14 DE 7 HILOS 
	250
	ML
	 $                                 9.346,00 
	 $                    2.336.500,00 

	9,55
	72151500
	reposicion e instalacion  cable duplez x 2 x 16
	2000
	ML
	 $                                 8.307,00 
	 $                  16.614.000,00 

	9,56
	72151500
	reposicion e instalacion  cable encauchetado 3 x 12
	850
	ML
	 $                               12.981,00 
	 $                  11.033.850,00 

	9,57
	72151500
	suministro e instalacion de cable siliconado
	500
	ML
	 $                               15.924,00 
	 $                    7.962.000,00 

	9,58
	72151500
	reposicion e instalacion caja para contador de luz
	12
	UN
	 $                             260.180,00 
	 $                    3.122.160,00 

	9,59
	72151500
	reposicion e instalacion de conduleta plastica
	139
	UN
	 $                               10.384,00 
	 $                    1.443.376,00 

	9,6
	72151500
	conectar hacer ajustes y verificar funcionamiento de estufa elctrica de 2 puestos
	13
	UN
	 $                               25.964,00 
	 $                      337.532,00 

	9,61
	72151500
	reposicion e instalacion  resistencia alemana 4" para estufa
	7
	UN
	 $                             117.712,00 
	 $                      823.984,00 

	9,62
	72151500
	matenimiento campana extractora cocina familiar
	7
	UN
	 $                               69.588,00 
	 $                      487.116,00 

	9,63
	72151500
	suministro e instalacion de campana extractora de olres
	5
	UN
	 $                             295.146,00 
	 $                    1.475.730,00 

	9,64
	72151500
	reposicion e instalacion cofre parcial para corriente regulada de 7'6'3 mts incl totalizador 63 amp regulable llave by pass 6 barrajes de cobre12 breaker de minirek 20 amp
	1
	UN
	 $                          3.974.611,00 
	 $                    3.974.611,00 

	9,65
	72151500
	suministro e instalacion de accesorios internos de cofre  parcial para corriente normal y regulada incl 1 totalizador regulable de 70 amp 5 barrajes de cobre de 125 amp 3 breaker de 163 amp lector en tapa para voltaje amp y hz
	1
	UN
	 $                          4.416.235,00 
	 $                    4.416.235,00 

	9,66
	72151500
	organización de tablero de corriente normal existente incl 16 breaker de 20 amp 4 breaker de 2 '30 amp 1 barraje de tierra
	3
	UN
	 $                          1.324.869,00 
	 $                    3.974.607,00 

	9,67
	72151500
	malla 3 mts * 3 mts puesta a tierra 4 varillas copper weld termofundidas en cable 1/0
	1
	UN
	 $                          3.974.611,00 
	 $                    3.974.611,00 

	9,68
	72151500
	suministro e instalacion de aire acondicionado de 9000 btu
	10
	UN
	 $                          4.637.046,00 
	 $                  46.370.460,00 

	9,69
	72151500
	traslado de linea y extension dentro de piso
	30
	UN
	 $                               95.208,00 
	 $                    2.856.240,00 

	10
	 
	VOZ, DATOS Y TELEVISION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	10,1
	72151605
	toma de television en canaleta
	29
	UN 
	 $                               35.754,00 
	 $                    1.036.866,00 

	10,2
	72151605
	reposicion e instalacion canaleta metalica para voz y datos de acuerdo a especificacion de cala localidad 10 x4
	200
	ML
	 $                               86.552,00 
	 $                  17.310.400,00 

	10,3
	72151605
	identificaion lineas telefonicas en pares y listones en el strip telefonico
	59
	UN
	 $                               40.851,00 
	 $                    2.410.209,00 

	10,4
	72151605
	reposicon e instalacion de regleta de 10 pares
	29
	UN
	 $                               96.939,00 
	 $                    2.811.231,00 

	10,5
	72151605
	reposicon e instalacion toma telefonica doble
	49
	UN
	 $                               43.276,00 
	 $                    2.120.524,00 

	10,6
	72151605
	reposicon e instalacion cable coaxial rg-59 tv
	39
	ML
	 $                                 6.922,00 
	 $                      269.958,00 

	10,7
	72151605
	reposicon e instalacion cable telefonico 10 pares
	40
	ML
	 $                                 7.787,00 
	 $                      311.480,00 

	10,8
	72151605
	revsion o reparacion o conexión de linea en stereo
	29
	UN
	 $                               52.104,00 
	 $                    1.511.016,00 

	10,9
	72151605
	suministros e instalacion cable telefonico de 6 pares
	299
	ML
	 $                                 5.192,00 
	 $                    1.552.408,00 

	10,1
	72151605
	revision y diagnosticode planta telefonica
	19
	UN
	 $                               79.627,00 
	 $                    1.512.913,00 

	10,11
	72151605
	suministro e instalacion puente SIEMON streep telefonico
	15
	UN
	 $                                 5.712,00 
	 $                        85.680,00 

	10,12
	72151605
	suministro e instalcion cable telefonico 4 hilos
	300
	ML
	 $                                 4.845,00 
	 $                    1.453.500,00 

	10,13
	72151605
	suministro e instalcion plug-conector rj45
	29
	UN
	 $                               14.539,00 
	 $                      421.631,00 

	10,14
	72151605
	reposicion e instalacion toma telefonica doble
	79
	UN
	 $                               43.276,00 
	 $                    3.418.804,00 

	11
	 
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION. - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	11,1
	72151906
	suministro e instalacion combo baño avanti incluye incrustaciones sanitario y lavamanos + griferia prysma
	25
	UN
	 $                             778.982,00 
	 $                  19.474.550,00 

	11,2
	72151906
	reposicion e instalacion tuberia sanitaria pvc 2" incluye accesorios
	250
	ML
	 $                               60.586,00 
	 $                  15.146.500,00 

	11,3
	72151906
	reposicion e instalacion tuberia sanitaria pvc 3" y 4"  incluye accesorios
	300
	ML
	 $                               67.510,00 
	 $                  20.253.000,00 

	11,4
	72151906
	suministro e instalacion acople para lavamanos y sanitarios
	130
	UN
	 $                               19.042,00 
	 $                    2.475.460,00 

	11,5
	72151906
	suministro e instalacion empaques fluxometro para sanitario fluxometro
	130
	UN
	 $                               71.146,00 
	 $                    9.248.980,00 

	11,6
	72151906
	suministro e instalacion acople para sanitario
	110
	UN
	 $                               24.234,00 
	 $                    2.665.740,00 

	11,7
	72151906
	suministro e instalacion arbol de entrada sanitario de tanque incluye flotador y demas accesorios para su correcto funcionamiento
	80
	UN
	 $                               77.898,00 
	 $                    6.231.840,00 

	11,8
	72151906
	emboquillar filtraciones contra pared  o mueble aparato sanitario lavamanos normal
	80
	UN
	 $                               39.813,00 
	 $                    3.185.040,00 

	11,9
	72151906
	sondeo y destape de tuberia sanitaria
	230
	ML
	 $                               15.578,00 
	 $                    3.582.940,00 

	11,1
	72151906
	sondeo electrico y destape de tuberia sanitaria
	230
	ML
	 $                               33.970,00 
	 $                    7.813.100,00 

	11,11
	72151906
	retiro llave jardin e instalacion  tapon de 1/2
	31
	UN
	 $                               12.116,00 
	 $                      375.596,00 

	11,12
	72151906
	orinal mediano de colgar institucional color blanco p de conexión O 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR
	15
	UN
	 $                             432.766,00 
	 $                    6.491.490,00 

	11,13
	72151906
	REPOSICION E INSTALACION ABRAZADERA Industrial para tuberiade 2" a 4"
	31
	UN
	 $                               24.234,00 
	 $                      751.254,00 

	11,14
	72151906
	reposicion e instalacion de flotador de cobre para tanque de agua
	80
	UN
	 $                             167.913,00 
	 $                  13.433.040,00 

	11,15
	72151906
	lavado y desinfeccion tanque de agua subterraneo
	1200
	M2
	 $                                 6.922,00 
	 $                    8.306.400,00 

	11,16
	72151906
	remplazo registro o 1/2 " + caja plastica tapa -registro
	40
	UN
	 $                               95.208,00 
	 $                    3.808.320,00 

	11,17
	72151906
	suministro instalacion registro 3/8"
	29
	UN
	 $                             142.118,00 
	 $                    4.121.422,00 

	11,18
	72151906
	cheque P/D RED WHITE 0 1/2 o EQUIVALENTE
	59
	UN
	 $                               48.540,00 
	 $                    2.863.860,00 

	11,19
	72151906
	suminstro e instalcion de registro 3/4 "
	30
	UN
	 $                               87.245,00 
	 $                    2.617.350,00 

	11,2
	72151906
	suminstro e instalcion de registro 1"
	30
	UN
	 $                             112.865,00 
	 $                    3.385.950,00 

	11,21
	72151906
	suministro e instalacion accesorios presion PVC 1"
	59
	UN
	 $                               24.754,00 
	 $                    1.460.486,00 

	11,22
	72151906
	SUMINISTRO E INSTALACION tapa sifon con accesorios para lavamanos y orinal
	89
	UN
	 $                               49.333,00 
	 $                    4.390.637,00 

	11,23
	72151906
	reposicion e instalacion sifones lavaplatos y lavamanos
	80
	UN
	 $                               65.779,00 
	 $                    5.262.320,00 

	11,24
	72151906
	reposicion e instalacion de mezclador de lavaplatos
	30
	UN
	 $                             218.114,00 
	 $                    6.543.420,00 

	11,25
	72151906
	mantenimiento fluxometro con suministro de diafragma accionador manual y acceosrios necesarios para su correcto funcionamiento
	24
	UN
	 $                             366.987,00 
	 $                    8.807.688,00 

	11,26
	72151906
	suministros e instalacion cuerda tapa desague o manija
	44
	UN
	 $                               15.578,00 
	 $                      685.432,00 

	11,27
	72151906
	reposicion e instalacion llaves de agiua tipo jardin de bajo consumo
	24
	UN
	 $                             105.595,00 
	 $                    2.534.280,00 

	11,28
	72151906
	suministro e instalacion manilar manija acrilica mezclador
	30
	UN
	 $                               46.738,00 
	 $                    1.402.140,00 

	11,29
	72151906
	suministro e instalacion empaques de embolo lavaplatos
	25
	UN
	 $                               25.618,00 
	 $                      640.450,00 

	11,3
	72151906
	reposicion empaque de griferia contra lavaplatos
	15
	UN
	 $                               22.848,00 
	 $                      342.720,00 

	11,31
	72151906
	corregir escape sin suministro de repuesto lavaplatos
	25
	UN
	 $                               47.256,00 
	 $                    1.181.400,00 

	11,32
	72151906
	corregir escapes sin suministros lavadero/poceta
	29
	UN
	 $                               49.938,00 
	 $                    1.448.202,00 

	11,33
	72151906
	coregir ecapes ducha sin repuestos
	40
	UN
	 $                               46.738,00 
	 $                    1.869.520,00 

	11,34
	72151906
	reposicon de canastilla conacceosrios
	19
	UN
	 $                               60.586,00 
	 $                    1.151.134,00 

	11,35
	72151906
	detapar y sondear hasta 1m sifon de piso, incluye cambio de rejilla
	39
	UN
	 $                               60.586,00 
	 $                    2.362.854,00 

	11,36
	72151906
	lavado y desinfeccion tanque elevado de reserva agua
	29
	UN
	 $                               70.626,00 
	 $                    2.048.154,00 

	11,37
	72151906
	mantenimeinto y corregir funcionamiento de tanque agua aereo 500-1000 lts (asegurar partes sueltas , graduacion de flotador, incluye desconectar y conexión)
	24
	UN
	 $                             109.057,00 
	 $                    2.617.368,00 

	11,38
	72151906
	mantenimeinto y destape sifon lavamanos/orinal/lavaplatos
	19
	UN
	 $                               43.276,00 
	 $                      822.244,00 

	11,39
	72151906
	suministro e instalacion embolo  3 piezas ducha
	14
	UN
	 $                               57.298,00 
	 $                      802.172,00 

	11,4
	72151906
	corregir escapes sin suministros lavadero/poceta
	20
	UN
	 $                               48.468,00 
	 $                      969.360,00 

	12
	 
	MAMPOSTERIA - A.I.U. INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	12,1
	72151900
	demolicion de muros (e=0,15) incluye cargue y transporte
	2000
	M2
	 $                               22.368,00 
	 $                  44.736.000,00 

	12,2
	72151900
	enchape muros ceramica blanco mate 20 x 30 tipo alfa o similar incluye suministros instalaicon (100% adherencia) win PVC para remates y esquina)
	500
	M2
	 $                               77.898,00 
	 $                  38.949.000,00 

	12,3
	72151900
	elaboracion muro de espesor0,12 ladrillo prensado
	900
	M2
	 $                               81.360,00 
	 $                  73.224.000,00 

	12,4
	72151900
	elaboracion de muro espesor 0,09 bloque 4
	600
	M2
	 $                               55.393,00 
	 $                  33.235.800,00 

	12,5
	72151900
	elaboracion pañete rustico en muros 1 4
	1500
	M2
	 $                               21.636,00 
	 $                  32.454.000,00 

	12,6
	72151900
	pañete impermeabilizado s/muros 1 3
	799
	M2
	 $                               20.454,00 
	 $                  16.342.746,00 

	12,7
	72151900
	elaboracion pañete sobre muro 1 4 
	1400
	M2
	 $                               16.649,00 
	 $                  23.308.600,00 

	12,8
	72151900
	resane de muros con estuco
	200
	M2
	 $                                 6.058,00 
	 $                    1.211.600,00 

	12,9
	72151900
	impermeabilizacion muro exterior con Hidrofugo
	1600
	M2
	 $                                 9.520,00 
	 $                  15.232.000,00 

	12,1
	72151900
	impermeabilizacion muro exterior con Hidrosol(para pintura)
	1500
	M2
	 $                               11.250,00 
	 $                  16.875.000,00 

	13
	 
	IMPERMEABILIZACION E IMPRIMACION - A.I.U. INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	13,1
	72153204
	IMPRIMACION
	999
	M2
	 $                                 5.943,00 
	 $                    5.937.057,00 

	13,2
	72153204
	ensiliconada y/o impermeabilizacion de ventanas
	600
	ML
	 $                                 4.325,00 
	 $                    2.595.000,00 

	13,3
	72153204
	impermeabilizacion con emulsion
	800
	M2
	 $                               32.021,00 
	 $                  25.616.800,00 

	13,4
	72153204
	mediacaña con mortero impermeabilizado
	300
	ML
	 $                               15.232,00 
	 $                    4.569.600,00 

	13,5
	72153204
	lavada e impermeabilizada fachada en ladrillo incluye transporte andamios
	1300
	M2
	 $                               22.504,00 
	 $                  29.255.200,00 

	13,6
	72153204
	resanes moreteo impermeabilizado afinado zocalo fachada
	99
	ML
	 $                               39.813,00 
	 $                    3.941.487,00 

	13,7
	72153204
	instalacion alistado endurecido impermeabilizado incluye malla gallinero tela en fibra de vidrio emulsion asfaltica y SIKA 101
	250
	M2
	 $                             107.003,00 
	 $                  26.750.750,00 

	13,8
	72153204
	repacion de grietas con emulsion asfalticas
	950
	ML
	 $                               11.833,00 
	 $                  11.241.350,00 

	13,9
	72153204
	suminitro e instalcin de tela asfaltica
	600
	M2
	 $                               17.834,00 
	 $                  10.700.400,00 

	14
	 
	PINTURAS Y ADITIVOS LABORES DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	14,1
	72151302
	pintura aceite sobre mamposteria
	1800
	M2
	 $                               16.130,00 
	 $                  29.034.000,00 

	14,2
	72151302
	pintura en vinilo tipo 1(3 manos)
	5800
	M2
	 $                               14.323,00 
	 $                  83.073.400,00 

	14,3
	72151302
	pintura en esmalte sintetico uso exterios rejas exteriores
	600
	ML
	 $                                 9.520,00 
	 $                    5.712.000,00 

	14,4
	72151302
	pintura acrilica exterios tipo koraza sika color similar
	2000
	M2
	 $                               14.366,00 
	 $                  28.732.000,00 

	14,5
	72151302
	pintura epoxica incluye 2 manos
	4500
	M2
	 $                               34.619,00 
	 $                155.785.500,00 

	14,6
	72151302
	fijar y pintar de guarda escoba en madera de 0,08
	799
	ML
	 $                                 9.692,00 
	 $                    7.743.908,00 

	14,7
	72151302
	vinilo tipo koraza -  fachada
	3000
	M2
	 $                               14.366,00 
	 $                  43.098.000,00 

	14,8
	72151302
	vinilo tipo 2 bajo placa (2 manos)
	4000
	M2
	 $                               10.732,00 
	 $                  42.928.000,00 

	14,9
	72151302
	resane con estuco y vinilo tio 1, 3 manos (color a escoger)
	4500
	M2
	 $                               17.308,00 
	 $                  77.886.000,00 

	14,1
	72151302
	colorpasi sobre pañete
	400
	M2
	 $                               22.156,00 
	 $                    8.862.400,00 

	14,11
	72151302
	aplicación esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo
	600
	M2
	 $                               19.899,00 
	 $                  11.939.400,00 

	14,12
	72151302
	aplicacion esmalte sobre lamina lineal incluye anticorrosivo
	500
	ML
	 $                               11.250,00 
	 $                    5.625.000,00 

	14,13
	72151302
	aplicación esmalte sobre lamina llena incluye anticorrosivo
	79
	M2
	 $                               19.906,00 
	 $                    1.572.574,00 

	14,14
	72151302
	aplicacion esmalte sobre madera llena
	119
	M2
	 $                               23.368,00 
	 $                    2.780.792,00 

	14,15
	72151302
	aplicacion esmalte sobre marcos madera
	100
	M2
	 $                               13.848,00 
	 $                    1.384.800,00 

	14,16
	72151302
	resane de filos y dilataciones en estuco
	190,00
	ML
	 $                                 5.192,00 
	 $                      986.480,00 

	14,17
	72151302
	carburo s/pañete
	180
	M2
	 $                                 5.939,00 
	 $                    1.069.020,00 

	15
	 
	PISOS, MANTENIMIENTO Y ACABADOS - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	15,1
	72103300
	reposicion  e instalaicon piso vinisol de 30 x 30 incluye guarda escoba espesor de 3m m
	300
	M2
	 $                               83.090,00 
	 $                  24.927.000,00 

	15,2
	72103300
	resanes pisos mortero afinado
	399
	ML
	 $                               39.813,00 
	 $                  15.885.387,00 

	15,3
	72103300
	guardaescobas granito mismo material de piso h=8 - 10 cm
	235
	ML
	 $                               53.164,00 
	 $                  12.493.540,00 

	15,4
	72103300
	rejilla de piso 3*2"
	40
	UN
	 $                               20.381,00 
	 $                      815.240,00 

	15,5
	72103300
	suministro e instalacion de piso tipo cristanac
	280
	M2
	 $                             229.363,00 
	 $                  64.221.640,00 

	15,6
	72103300
	enchape piso roseta en concreto prepulida cuadrato para exterios incluye suministro e instalaicon
	180
	M2
	 $                             110.405,00 
	 $                  19.872.900,00 

	15,7
	72103300
	enchape piso ceramico trafico (5) 20 x 30 blanco tipo alfa sore o similar incluye suministro instalaicon (100% adherencia) incluye dilatacion en PVC
	500
	M2
	 $                               74.435,00 
	 $                  37.217.500,00 

	15,8
	72103300
	reposicion e instalaicon tablon ceramico liso  30 x 30
	650
	M2
	 $                               95.208,00 
	 $                  61.885.200,00 

	15,9
	72103300
	suministro e instalacion de manto fiberglass de 4mm con pelicula de aluminio
	250
	M2
	 $                               67.614,00 
	 $                  16.903.500,00 

	15,1
	72103300
	lineas de trafico 0,10 m en parqueadero
	600
	ML
	 $                                 6.058,00 
	 $                    3.634.800,00 

	15,11
	72103300
	guarda escobas en amdera ancho de 7 a 8 cm
	200
	ML
	 $                               43.276,00 
	 $                    8.655.200,00 

	15,12
	72103300
	reposicoj cubre alfombras en acrilico de 1,10 x 1,10
	7
	UN
	 $                             178.299,00 
	 $                    1.248.093,00 

	15,13
	72103300
	instalacion alistado endurecido .
	300
	M2
	 $                               45.005,00 
	 $                  13.501.500,00 

	15,14
	72103300
	suministros e instalacion alfombra trafico pesado ref alfa naifendsarabigo 1 o similar
	100
	M2
	 $                             121.173,00 
	 $                  12.117.300,00 

	15,15
	72103300
	suministro e instalacion gravilla lavada paso escalera
	100
	ML
	 $                               63.181,00 
	 $                    6.318.100,00 

	15,16
	72103300
	poyo en concreto a 50 y 55 cms / h 8 cms acabado en ceramica
	50
	ML
	 $                               62.282,00 
	 $                    3.114.100,00 

	16
	 
	PISOS BASE, MANTENIMIENTO Y/O REPARACION - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	16,1
	72152500
	emboquillada pisos y enchapes
	350
	M2
	 $                                 4.500,00 
	 $                    1.575.000,00 

	16,2
	72152500
	elaboracion pañete bajo placa 1 4 
	399
	M2
	 $                               19.310,00 
	 $                    7.704.690,00 

	16,3
	72152500
	placa en concreto tipo bloquelon
	90
	M2
	 $                             220.811,00 
	 $                  19.872.990,00 

	17
	 
	DEMOLICIONES Y DESMONTE - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	17,1
	72103300
	demolicion placa de piso (e=0,25) incluye cargue y transporte
	799
	M2
	 $                                 7.633,00 
	 $                    6.098.767,00 

	17,2
	72103300
	demolicion alistado
	800
	M2
	 $                               11.888,00 
	 $                    9.510.400,00 

	17,3
	72103300
	demolicion banca de concreto a=60 mts incluye cargue transporte
	219
	ML
	 $                               32.272,00 
	 $                    7.067.568,00 

	17,4
	72103300
	demolicion de orinal o lavamanos corrido (inc retiro de sobr)
	250
	ML
	 $                               33.756,00 
	 $                    8.439.000,00 

	17,5
	72103300
	demolicion de granpias existentes incluye retro
	170
	M2
	 $                               14.436,00 
	 $                    2.454.120,00 

	17,6
	72103300
	demolicion de enchape porcelna incluye cargue y tranasporte
	450
	M2
	 $                               12.783,00 
	 $                    5.752.350,00 

	18
	 
	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS Y MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	18,1
	72152705
	proveer e instalar concreto anden 0  10
	300
	M2
	 $                               93.475,00 
	 $                  28.042.500,00 

	18,2
	72152704
	bordillo de confinamiento  en concreto 3000 psi (inl refuerzo)
	300
	UN
	 $                               48.990,00 
	 $                  14.697.000,00 

	19
	 
	SUMINISTRO MOBILIARIOS Y PIEZAS, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	19,1
	72153600
	suministro e instalacion de bisagras
	180
	UN
	 $                               18.173,00 
	 $                    3.271.140,00 

	19,2
	72153600
	suministro de candado yale con 3 llaves
	130
	UN
	 $                               60.586,00 
	 $                    7.876.180,00 

	19,3
	72153600
	suministro e instalacion pasador puerta
	149
	UN
	 $                               30.292,00 
	 $                    4.513.508,00 

	19,4
	72153600
	suministro e instalacion cantonera chapa de perilla
	150
	UN
	 $                               95.208,00 
	 $                  14.281.200,00 

	19,5
	72153600
	suministro e instalacion difusores acrilicos lamparas (1*20*30)
	50
	UN
	 $                               60.554,00 
	 $                    3.027.700,00 

	19,6
	72153600
	suministros e instalacion correderas metalicas  cajoneras
	80
	UN
	 $                               53.662,00 
	 $                    4.292.960,00 

	19,7
	72153600
	suministro e instalacion plaqueta acrilica para señalizacion
	24
	UN
	 $                               51.930,00 
	 $                    1.246.320,00 

	19,8
	72153600
	suministro e instalacion de caja plastica de sobreponer
	18
	UN
	 $                               31.592,00 
	 $                      568.656,00 

	19,9
	72153600
	suminitro de cordon de sikaflex
	300
	ML
	 $                               12.116,00 
	 $                    3.634.800,00 

	19,1
	72153600
	suministros e instalacion de masilla
	150
	M2
	 $                               26.327,00 
	 $                    3.949.050,00 

	19,11
	72153600
	ajuste mueble alto despensa postformado
	60
	ML
	 $                               24.234,00 
	 $                    1.454.040,00 

	19,12
	72153600
	ajuste mueble bajo cocina postformato
	40
	ML
	 $                               24.234,00 
	 $                      969.360,00 

	19,13
	72153600
	suministro e instalacion manija mueble institucional
	20
	UN
	 $                                 7.787,00 
	 $                      155.740,00 

	19,14
	72153600
	asegurar pasamanos y/o baranda escalera
	30
	UN
	 $                               57.124,00 
	 $                    1.713.720,00 

	19,15
	72153600
	asegurar partes sueltas cajones
	20
	UN
	 $                               22.504,00 
	 $                      450.080,00 

	19,16
	72153600
	asegurar y/o ajustar manija o brazo en ventana
	25
	UN
	 $                                 9.172,00 
	 $                      229.300,00 

	19,17
	72153600
	asegurar o pegarparte sueltas papelera /perchero en madera
	60
	UN
	 $                               16.444,00 
	 $                      986.640,00 

	19,18
	72153600
	asegurar flaches
	119
	ML
	 $                               11.770,00 
	 $                    1.400.630,00 

	19,19
	72153600
	asegurar superficies y elementos de soporte incluye elementos de fijacion superiores hasta 1 8ML
	29
	UN
	 $                               62.317,00 
	 $                    1.807.193,00 

	19,2
	72153600
	asegurar pegar partes sueltas escritorios o mesa
	43
	UN
	 $                               31.157,00 
	 $                    1.339.751,00 

	19,21
	72153600
	baranda en tubo coll rolled cal 18,2" incl anticorrosivo y pintura
	45
	ML
	 $                             424.636,00 
	 $                  19.108.620,00 

	19,22
	72153600
	reposicion e instalacion flanhe laton desarrollo0,08 incluye pintura
	89
	ML
	 $                               32.890,00 
	 $                    2.927.210,00 

	19,23
	72153600
	persianas reinstalcion de riel y/o persiana asegurar partes sueltas ajuste y reparacion
	25
	UN
	 $                               48.468,00 
	 $                    1.211.700,00 

	20
	 
	VIDRIOS, MANTENIMIENTO Y/O LIMPIEZA - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	20,1
	72103300
	ajuste manija puerta vidrio
	40
	UN
	 $                               20.771,00 
	 $                      830.840,00 

	20,2
	72103300
	vidrio crudo incoloro 4 mm tipo peldar o similar
	60
	M2
	 $                               38.655,00 
	 $                    2.319.300,00 

	20,3
	72103300
	mantenimiento  brazo hidraulico puerta de vidrio
	20
	UN
	 $                               79.627,00 
	 $                    1.592.540,00 

	20,4
	72103300
	limpieza de vidrios (una cara)
	499
	M2
	 $                                 9.341,00 
	 $                    4.661.159,00 

	20,5
	72103300
	suministro e instalacion de puerta lamina cold dooled cal 18 con ornamentacion central en tubo cuadrado (incl lamina de vidrio 4mm)
	70
	M2
	 $                             901.930,00 
	 $                  63.135.100,00 

	20,6
	72103300
	suministro de instalacion vidrio templado 6 mm
	80
	M2
	 $                             390.598,00 
	 $                  31.247.840,00 

	21
	 
	MANTENIMIENTO Y/O ARREGLO CON EL ELEMENTOS PVC - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	21,1
	72153600
	pegar esquineras plasticas en PVC
	203
	ML
	 $                                   673,00 
	 $                      136.693,03 

	21,2
	72153600
	reposicion e instalacion  esquineras plasticas en PVC
	299
	ML
	 $                               10.147,00 
	 $                    3.033.953,00 

	21,3
	72153600
	ESQUINERO PLASTICOS PVC
	150
	ML
	 $                                 8.079,00 
	 $                    1.211.850,00 

	22
	 
	OBRAS EXTERIORES - A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	22,1
	72154002
	MANTENIMIENTO JARDINES INCLUYE CORTE DE PASTO podada matas abiono jardin incluye empaque sobrante para retiro por parte de la empresa de aseo
	1200
	M2
	 $                                 6.058,00 
	 $                    7.269.600,00 

	22,2
	72154002
	mantenimiento prados incluye corte pasto y empaque sobrante para retiro por parte de la empresa  encargada
	1500
	M2
	 $                                 3.460,00 
	 $                    5.190.000,00 

	22,3
	72154002
	suministro e instalacion de pasto incl tierra negra
	400
	M2
	 $                               25.477,00 
	 $                  10.190.800,00 

	23
	 
	OTROS -A.I.U INCLUIDO
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	23,1
	72103300
	cambio guardas incluye 2 llaves
	59
	UN
	 $                               39.813,08 
	 $                    2.348.971,72 

	23,2
	72103300
	repacion de domos acrilicos( inc soportes metalicos)
	100
	M2
	 $                             125.498,00 
	 $                  12.549.800,00 

	23,3
	72103300
	archivador metalico ABC tipo 3 x 1 reparacion de trampa y rieles (cajones) para poner a funcionar correctamente
	20
	UN
	 $                               83.090,00 
	 $                    1.661.800,00 

	23,4
	72103300
	limpieza de lamparas y difusores acrilicos
	120
	UN
	 $                               12.116,00 
	 $                    1.453.920,00 

	23,5
	72103300
	manteimeinto  preventivo ascensor por  1 año
	6
	GLB
	 $                          5.874.459,00 
	 $                  35.246.754,00 

	23,6
	72103300
	aseo de las instalciones intervenidas
	6000
	M2
	 $                                 4.384,00 
	 $                  26.304.000,00 

	23,7
	72103300
	reposicion e instalacion  sifones lavaplatos y elaboracion de planos
	35
	UN
	 $                               65.779,00 
	 $                    2.302.265,00 

	23,8
	72103300
	tapa calv 15*15
	19
	UN
	 $                               32.272,00 
	 $                      613.168,00 

	23,9
	72103300
	Retiro de escombros 6 m3 incluye lonas
	14
	VJE
	 $                             356.695,00 
	 $                    4.993.730,00 

	23,1
	72103300
	levantamiento zonas a intervenir y elaboracion de planos
	2000
	M2
	 $                                 3.396,00 
	 $                    6.792.000,00 

	23,11
	72103300
	suministro e instalacion de puerta entrada vehicular en tubo cuadrado según diseño acceso ppal H=1,8 a=4,5 mts
	4
	UN
	 $                          3.142.320,00 
	 $                  12.569.280,00 

	23,12
	72103300
	excavacion y nivelacion de terreno
	149
	M3
	 $                               42.463,00 
	 $                    6.326.987,00 

	23,13
	72103300
	regaderas incluye pomo + ducha
	40
	UN
	 $                             203.825,00 
	 $                    8.153.000,00 

	23,14
	72103300
	salida de voz y datos incluye toma y conexión y certificacion
	150
	UN
	 $                             220.811,00 
	 $                  33.121.650,00 

	23,15
	72103300
	cable utp categoria 6
	155
	ML
	 $                                 5.156,00 
	 $                      799.180,00 

	23,16
	72103300
	reposicion e instalcion cofre parcial para corriente regulada y normal
	4
	UN
	 $                          2.371.858,00 
	 $                    9.487.432,00 

	23,17
	72103300
	suministro e instalacion de pelicula sand blasting para ventana y puertas
	300
	M2
	 $                               93.419,00 
	 $                  28.025.700,00 

	23,18
	72103300
	mortero afinado (vaño ventana e=0,68m)
	450
	ML
	 $                               39.813,00 
	 $                  17.915.850,00 

	23,19
	72103300
	lavamanos de pedestal linea avanti o similar color blanco incl griferia
	40
	UN
	 $                             309.186,00 
	 $                  12.367.440,00 

	23,2
	72103300
	griferia antivandalica para lavamanos pico largo tipo push conexio 0 3/4" O 1/2" 24-aa-142006 docol o similar
	25
	UN
	 $                             368.411,00 
	 $                    9.210.275,00 

	23,21
	72103300
	suministros e instalacion division en acrilico para ducha incluye elemntos de fijacion
	120
	M2
	 $                             560.522,00 
	 $                  67.262.640,00 

	23,22
	72103300
	suministro e instalacion division de baño en lamina CR cal 18 en pintura electrostatica
	125
	M2
	 $                             849.275,00 
	 $                106.159.375,00 

	23,23
	72103300
	suministro e instalacion de cenefa tipo cristianac
	200
	ML
	 $                               33.144,00 
	 $                    6.628.800,00 

	23,24
	72103300
	suministro e instalacion de lavaplatos de empotrar en acero inox con salpicadero en tres costados similar 1,20 mts *60 mts
	6
	UN
	 $                             934.202,00 
	 $                    5.605.212,00 

	23,25
	72103300
	suminitro e instalcion baldosa en granito
	310
	M2
	 $                               96.952,00 
	 $                  30.055.120,00 

	23,26
	72103300
	toma televisionen canaleta
	20
	UN
	 $                               35.754,00 
	 $                      715.080,00 

	23,27
	72103300
	suministro e instalacion de graniplast
	350
	M2
	 $                               40.765,00 
	 $                  14.267.750,00 

	23,28
	72103300
	suministro e instalacion reflector 220v 400w
	9
	UN
	 $                             698.783,00 
	 $                    6.289.047,00 

	23,29
	72103300
	suministro e instalacion de tanque de agua elevado de 1000 lt PVC incluye accesorios
	4
	UN
	 $                             752.117,00 
	 $                    3.008.468,00 

	23,3
	72103300
	red suministro 3/4 " pvc
	450
	ML
	 $                               18.173,00 
	 $                    8.177.850,00 

	23,31
	72103300
	suministro e instalacion de ups 10 kva
	5
	UN
	 $                         32.057.455,00 
	 $                160.287.275,00 

	23,32
	72103300
	suministro e instalacion cable coaxial tv
	415
	ML
	 $                                 9.944,00 
	 $                    4.126.760,00 

	23,33
	72103300
	excavacion mecania (inc cargue transporte y disposicion final)
	550
	M3
	 $                               38.331,00 
	 $                  21.082.050,00 

	23,34
	72103300
	limpieza manual de grietas
	1828
	ML
	 $                                 5.943,00 
	 $                  10.863.804,00 

	23,35
	72103300
	transporte de material de fresado
	400
	M3
	 $                               39.024,00 
	 $                  15.609.600,00 

	23,36
	72103300
	fresado y reposicion de pavimento flexible e=0,12 m
	150
	M2
	 $                             114.672,00 
	 $                  17.200.800,00 

	23,37
	72103300
	instalacion y compactacion de material fresado
	59
	M3
	 $                             330.283,00 
	 $                  19.486.697,00 

	23,38
	72103300
	anclajes de fijacion hierro 3/4"*12 cmts
	70
	UN
	 $                               25.748,00 
	 $                    1.802.360,00 

	23,39
	72103300
	suministros e instalcion de baranda en acero inox
	55
	ML
	 $                          1.104.058,00 
	 $                  60.723.190,00 

	23,4
	72103300
	suministro e instalacion de porta huellero en acero inox
	18
	UN
	 $                             237.797,00 
	 $                    4.280.346,00 

	23,41
	72103300
	punto de soldadura
	1500
	UN
	 $                                 4.124,00 
	 $                    6.186.000,00 

	23,42
	72103300
	tuberia de cobre tipo l de 1/2"
	300
	ML
	 $                               21.039,00 
	 $                    6.311.700,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	 
	 
	MOBILIARIO INCLUYE IVA
	 
	 
	 
	 $                                   -   

	1,1
	56101700
	Silla operativa con rodachinas y apoya brazos, tapizado en tela vinílica
	1
	UN
	 $                             319.672,00 
	 $                      319.672,00 

	1,2
	56101700
	Escritorio - puesto de trabajo compuesto por: Superficie en fórmica derecha 0,90x1,50 mt ( 0,90 * 1,70 INSTALADA EN SITIO), costado H metálico, entre otras
	2
	UN
	 $                          1.391.598,00 
	 $                    2.783.196,00 

	1,3
	56101700
	Archivador metálico de escritorio 2x1. Altura aproximada 0,70  mt, frente aproximado 0,45 mt, fondo aproximado 0,45 mt., o cumplir con una capacidad volumétrica de 0,14 m3 aproximadamente.
	1
	UN
	 $                             338.595,00 
	 $                      338.595,00 

	1,4
	56101700
	Suministro e instalación locker de 9 puestos color gris puntura al horno en lamina cr cal 20
	2
	UN
	 $                             579.672,00 
	 $                    1.159.344,00 

	1,5
	56101700
	Suministro e instalación gabinete alto tipo az color gris pintura al horno en lámina cr cal 20
	1
	UN
	 $                             323.129,00 
	 $                      323.129,00 

	
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	TOTAL PRESUPUESTO – INCLUYE AIU
	
	
	
	 $          5.375.403.606 







7.2. SUMINISTRO

SUMINISTRO DE MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE: Se pagará el valor del mobiliario suministrado de acuerdo con el precio ofertado por el contratista en la propuesta económica y puesto e instalado en cada equipamiento, mediante la presentación de actas mensuales de obra de acuerdo con la cantidad de mobiliario aceptado a satisfacción por la interventoría y surtido el proceso de ingreso a almacén del FVS  y de la MEBOG y soportado con el Manual de mantenimiento  y garantía de Calidad del proveedor amparado así la calidad de los bienes muebles mediante póliza de calidad de los bienes para la entrega final de las obras.  Para la totalidad del  mobiliario suministrado se cancelará el valor ofertado, el cual incluye  IVA.
Nota: todos los ítems relacionados con obras de mantenimiento se cobraran con AIU y el suministro de  mobiliario se cobrara solamente con IVA.
8.	Seguridad Industrial
El personal seleccionado por el contratista deberá conocer de los distintos riesgos que ofrecen algunas actividades que pueda afectar al contratista en un momento dado y puedan afectar a otras personas, por tal razón deberán tener y exigir al contratista, una dotación mínima de elementos de seguridad. Se deberán demarcar o indicar las áreas de trabajo para evitar contingencias a terceros.
[bookmark: _Toc80761573][bookmark: _Toc69792239][bookmark: _Toc33514910]9.	Aspectos Administrativos
[bookmark: _Toc33514911][bookmark: _Toc33514912]Organización de trabajo: El Proponente favorecido, previa la firma del acta de iniciación suministrará un cuadro citando la organización y la línea de mando correspondiente, así como los teléfonos móviles de todo el personal.
[bookmark: _Toc80761574][bookmark: _Toc69792240][bookmark: _Toc33514913]10.	Planta de Personal Requerido

Para la ejecución del contrato se requiere el equipo de trabajo descrito a continuación:

	Integrantes:	
	No.
	PROFESIONAL 
	DEDICACIÓN
	No. PROFESIONALES

	1
	Director de obra
	100%
	1

	2
	Residente de obra
	100%
	3

	3
	Sisoma
	100%
	1

	4
	Inspector y/o maestro general de obra
	100%
	3



Para efectos del presente requisito habilitante, la entidad verificara la formación académica y experiencia de: 

	CARGO

	UND

	PERFIL  PROFESIONAL
	EXPERIENCIA

	Director de Obra
	1
	
Un (1) profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil
	
Experiencia general de ocho (8) años  de los cuales debe acreditar experiencia especifica de cinco (5) años como Director de proyectos de construcción y/o  obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas.

	Residente de Obra
	
3
	Tres (3) profesionales en Arquitectura o Ingeniería Civil 
	Experiencia general de cuatro (4) años  de los cuales deber acreditar experiencia especifica de tres (3) años como residente de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas.

	Inspector de Obra de Construcción
	1
	Profesional, Técnico o Tecnólogo en construcción
	
Experiencia de seis (8) ocho años, de los cuales debe tener una experiencia específica como Inspector obra, y / o  maestro general de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas

	Residente de Seguridad Industrial Salud Ocupacional y de Ambiente (SISOMA)
	1
	Técnico en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
	[bookmark: _GoBack]Experiencia general de cuatro (4) años  de los cuales deber acreditar experiencia especifica de tres (3) años como residente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente (SISOMA) de proyectos de construcción y/o obras de mantenimiento, desarrolladas a través de contratos con entidades públicas o privadas


[bookmark: _Toc131235720]
11.	Localización.

Los inmuebles de propiedad y / o a cargo del Fondo del Vigilancia y Seguridad, objeto del presente proceso de contratación, están ubicados dentro del Distrito Capital. Los mismos se encuentran discriminados en los numerales 6.1 al 6.5 del presente documento.
12.	Capacidad Administrativa 

El contratista debe contar con todo el personal idóneo necesario, para la prestación adecuada del servicio.

Para el caso particular de las personas que realizan los trabajos contratados, el contratista debe dotarlos de todos los elementos de protección y seguridad industrial.

13.	Cronograma de ejecución del contrato 
La metodología que se lleva a cabo durante la ejecución del contrato es la siguiente:

1. Se realiza el acta de inicio del Contrato de Obra, firmadas por los distintas partes.
1. Se coordinan comités de obra entre el Contratista de Obra, la Interventoría y el Supervisor los cuales se realizaran una vez por semana.
1. Se coordinan mesas de trabajo con la participación del Contratista de Obra, la Interventoría y el Supervisor los cuales se realizaran cada ocho días. Cuando se requiera, se contará con la participación de la Mebog, Secretaria de Gobierno,
1. Una vez inicien los comités de obra semanalmente se discuten los siguientes temas:
3. Entrega de requerimientos recibidos por las distintas dependencias durante el transcurso de la semana, con el fin de dar a conocer a los contratistas las actividades avalorar.
3. Se programa vista a las distintas dependencias que hayan hecho algún requerimiento.
3. De las visitas realizadas por el contratista de obra, se realiza un balance para cuantificar el valor a ejecutar y así aprobar las actividades en el próximo comité de obra.
3. En ocasiones habrán requerimientos que no se han contemplado en el cuadro de cantidades y se hace necesario crearlos, esto requiere que el Contratista de Obra realice estudios de mercado con APU de la actividad a crear la cual es necesario que la Interventoría avale teniendo en cuenta que debe verificar los APU y el estudio de mercado.
3. Una vez realizadas las visitas y valoraciones de cada uno de los requerimientos se lleva a comité para su aprobación por parte de la Interventoría y el visto bueno de la Fondo de Vigilancia y Seguridad a través del supervisor.
4. El contratista deberá trasladarse a los distintos equipamientos objeto del contrato de mantenimiento, para realizar la ejecución de los trabajos programados en comité de obra, y que estos correspondan en cantidades, calidad de los materiales utilizados y tiempos programados.

1. En el caso de que se presente un servicio de mantenimiento de emergencia en alguno de los equipamientos, el Interventor deberá autorizar al Contratista de Obra el cual posteriormente presentara un informe detallado y  cuantificado de la labor ejecutada para aprobación de dichos trabajos.

1. Interventoría le pedirá al Contratista de Obra  un informe mensual  donde se detallen y cuantifique las actividades ejecutadas durante ese periodo, las cuales se deben soportar con las ordenes de trabajo autorizadas para la suscripción de un acta de los trabajos recibidos a satisfacción. 

Todos los mantenimientos, su ubicación, cantidades y especificaciones podrán variar de acuerdo con las necesidades de cada de los equipamientos objeto de mantenimiento y deberán operar de conformidad con las instrucciones del interventor del contrato.
14.	MANUAL DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
El contratista, dentro de los 15 días antes del recibo final de los trabajos, deberá elaborar el Manual de Mantenimiento y Sostenibilidad de las obras. Dicho manual deberá elaborarse en forma tal que pueda ser materializado por el comodatario  y que a través de los parámetros establecidos en el mismo se plasme  el procedimiento para hacer seguimiento a las obras realizadas,  con el propósito de no afectar la estabilidad y funcionalidad de las obras por tiempo “indefinido”.
15. ALCANCE DEL PROCESO
· Para el presente proceso se establece la intervención simultánea en 54 diferentes equipamientos,  se solicita toda vez que, el FVS requiere capacidad operativa la cual se estima en el histórico de intervenciones realizadas por la entidad en desarrollo de los contratos de mantenimientos a los equipamientos contemplados en el Plan Maestro de Seguridad, Defensa y Justicia, realizando las equivalencias conforme a los presupuestos asignados en la vigencia.

Lo anterior, se entiende como la realización de obras en  diferente infraestructura intervenidos por el oferente de manera simultánea en diferente ubicación geográfica y diferentes puntos de la ciudad. Esto obedece a que el FVS debe garantizar que el posible oferente responda a las necesidades de la entidad en relación al número equipamientos con que cuenta la misma y que el posible oferente tenga la capacidad operativa para realizar mantenimiento a equipamientos de manera simultánea para la ejecución del contrato dentro del plazo exigido, por tanto y en atención a la necesidad de hacer mantenimiento a los equipamientos a cargo del FVS como son Estaciones de Policía, Casas de Justicia, CAI, Inspecciones de Policía, UPJ, Viviendas fiscales, Nuse y Brigada XIII señalados en el anexo No. 1 del proyecto de pliego de condiciones,  se aclara que los mismos se encuentran en diferentes localidades y nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá por lo que se debe garantizar su atención de manera simultánea y ordenada dentro del plazo del contrato de tal forma que se cumpla con los requerimientos de atención en todos los equipamientos, para ser atendidos los 7 días de la semana las 24 horas del día, incluyendo días festivos, en el número de teléfono que sea suministrado para tal fin. En caso de presentarse intervenciones en conjuntos y/o urbanizaciones, esta se tomara como una unidad


· Teniendo en cuenta que los clientes externos deben acoger las directrices plasmadas en el manual de uso y mantenimiento del FVS y en el entendido que la póliza de calidad del contrato de mantenimiento contempla dos años de cobertura, se realizaría intervención de carácter preventivo a los equipamiento objeto de mantenimiento en la presente vigencia dentro de los tres años posteriores al desarrollo del presente contrato.

· Con relación al mantenimiento correctivo de los equipamientos, este será objeto de priorización en comité técnico con los clientes externos, en desarrollo del contrato.


COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR:


	KLAUS ROBERT GUTIERREZ ROJAS

	MÓNICA CORTÉS RAMIREZ


	CARLOS ARMANDO ROJAS CORTÉS

	
OMAR JULIAN ARAQUE AMESQUITA


	JUAN ESTEBAN MEJÍA CUARTAS
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