## Hoja1
ANEXO IVA
Formato para indicar el porcentaje de IVA que le es aplicable a cada item con el fin de determinar el valor de la menor oferta, en concordancia con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para mínima cuantía; si no es responsable de impuesto favor diligenciar en 0 (ceros).
ITEM | DESCRIPCION | %IVA (INDIQUE EL PORCENTAJE DE IVA QUE TIENE CADA ELEMENTO)
1 | Tensiómetro de aneroides Durashock. Brazalete de 2 piezas tamaño adulto, dos tubos de conexión, fácil de lavar, limpiar o esterilizar, pera con válvula estándar, amortiguador (protector) del manómetro intercambiable con tablero preimpreso
2 | Linterna Profesional tipo bolsillo , luz halógena para observar el color genuino del tejido e iluminación constante.
3 | Oxímetro de pulso de dos curvas . Exhibición SpO2, banda, barra del pulso, exhibición dual del color OLED, con dos (2) acumuladores alcalinos del AAA, Gama paciente: adulto, pediatría. SpO2 gama de medición: el 35% - el 99%
4 | Tallímetro de pared seca para adultos doble escala (cms y pulgadas) Longitud:2mt, base metálica
5 | Balanza mecánica de piso 160KGWA, capacidad 182 kg, resolución 1kg, plataforma grande.
6 | Cinta métrica para adultos (Mujer - hombre), de 2,00 mt
7 | Fonendoscopio de dos servicios. Uso adulto. Campana doble entonable, muelle interior de doble hoja, 118g
8 | Equipo de Órganos de los sentidos, con accesorios: transformador de pared, 3.5V, suministrado con dos cordones en espinal, mangos y cable eléctrico a 110V. 60 HZ., oftalmoscopio con sistema óptico normal de 3.5v, otoscopio de fibra óptica de 3.5v, dispensador de espéculos (para el otoscopio), tensiómetro de aneroides de pared con compartimiento incorporado para guardar el sistema de inflado, termómetro digital con sonda para toma de temperatura oral/axilar, 25 cubiertas para la sonda.
9 | Higrómetro Termómetro Digital Medidor de Humedad de Temperatura Reloj para Habitación interior