## LOTE 2 KIT AGRIOLA
KIT AGRICOLA | [5 empty] | DINAMIX SAS |  |  |  |  | COMRED |  |  |  |  | COSTO PROMEDIO
ÍTEM | CÓDIGO SENA | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR CANTIDADES IVA INCLUIDO CON IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR CANTIDADES IVA INCLUIDO CON IVA | Promedio Total sin IVA | Promedio total con IVA
1 | 257729 | 60105302 | Piranómetro portatil Modo de salida de señal 0 20 mv sobre 4 20 masobre rs485 Temperatura de trabajo menos 40 mas 85° C Grado de protección IP67 Rango espectral 280 a 3000 nm Rango de prueba 0 a 2000 Wsobre m cuadrados Sensibilidad 7 a 14v sobre w.m cuadrados Resolución 1W sobre m cuadrados Estabilidad anual 2 porciento menor a 50 Time of response 95 porciento 20S menor 6 porciento menos 30 a 80 menor a 2 porciento, menos de 30W sobre m cuadrado, menos 2W sobre m cuadrados Application Escenarios clima; fotovoltaico; Agricultura, silvicultura, etc. | 1 | UNIDAD | 4277049 | 19% | 812639.31 | 5089688.31 | 5089688.31 | 4167223.21 | 19% | 791772.4099 | 4958995.6199 | 4958995.6199 | 4222136.105 | 5024341.965
2 | 285495 | 60105302 | Medidor de Humedad de Grano Café y Cacao Puede probar 25 tipos de granos granos de cacao colza trigo cebada de primavera frijol de campo maiz cebada de invierno avena blanca trigo sarraceno avena negra trigo duro altramuz arroz arroz con cáscara soja semilla de girasol maiz ( alto) sesamo semilla de algodón algodón Parker hectomet canola maní semilla de sandía granos de cafe semillas de rabano Pantalla con retroiluminacion Puede mostrar la humedad y la temperatura del grano al mismo tiempo Puede insertar sensor de temperatura externo opcional Lectura rapida y rapida con datos precisos Pantalla AMT65C con retroiluminacion, puede mostrar la humedad y la temperatura del grano al mismo tiempo Tambien puede insertar un sensor de temperatura externo opcional. Bateria batería de 9 V 6F22 no incluida Tenga en cuenta: Las baterías no están incluidas en el paquete debido al control de seguridad de la aviación Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado Aplicaciones para 25 pruebas de humedad de granos diferentes Colza Trigo Cebada de Primavera Frijol Maíz Cebada de Invierno Avena Blanca Alforfon Avena Negra Trigo Duro Altramuz Arroz Arroz con cáscara Soja Semilla de Girasol Maíz alto Sesamo Semilla de Algodon Algodon Parker(hectomet canola guisante | 1 | UNIDAD | 1567840 | 19% | 297889.6 | 1865729.6 | 1865729.6 | 1200000 | 19% | 228000 | 1428000 | 1428000 | 1383920 | 1646864.8
3 | 282841 | 60105302 | Medidor De Co2 Interior Temperatura Y Humedad Relativa Detector De Dióxido De Carbono Boligrafo de prueba de calidad de agua Digital 8 en 1 TDS EC pH ORP SG SALINIDAD TEMPERATURA H2 instrumentos de análisis de medidor de temperatura probador de agua potable rico en hidrogeno Pluma de prueba de agua 8 en 1 salinidad pH TDS EC ORP SG temperatura e H2 Ambito de aplicación para probar el pH del agua la salinidad el contenido de hidrógeno etc Ocho funciones detección rápida impermeable y a prueba de polvo Material carcasa de plástico Peso: 149 g | 1 | UNIDAD | 441408 | 19% | 83867.52 | 525275.52 | 525275.52 | 650000 | 19% | 123500 | 773500 | 773500 | 545704 | 649387.76
4 | 267326 | 60105302 | MEDIDOR DE PH EC TEMPERATURA Rango de EC 0 00 a 6 00 mS cm Resolución EC 0 01 mS cm Exactitud EC mas o menos 2 porciento FS Calibración de conductividad Automática en un solo punto en 1 41 mS cm o 5 00 mS cm Rango de TDS 0 3000 ppm 500 CF 0 3999 ppm 700 CF Resolución TDS 10 ppm mg L Exactitud TDS mas o menos 2 porciento FS Rango de temperatura 0 0 a 60 0 grados C 32 a 140 grados F Resolución Temperatura 0 1 grados C 0 1 grados F Exactitud temperaturamas o mneos 0 5 grados C mas o menos 1 grados F Compensación de temperatura pH automático EC TDS automático con fijo en 1 9 porciento grados C Factor de conversión TDS 0 5 500 ppm o 0 7 700 ppm Electrodo Sonda HI1285 7 cuerpo de polipropileno sonda multiparamétrica pre amplificada con sensor interno de temperatura conector DIN y 1m de cable Tipo Vida de la batería AAA de 1 5 V 3 aproximadamente 500 horas de uso continuo apagado automático después de 8 minutos de inactividad MEDIDOR DE PH EC TEMPERATURA MEDIDOR DE PH EC TEMPERATURA Ambiente 5 A 50 grados C 23 a 122 grados F Humedad relativa max 100 porciento Dimensiones 152 x 58 x 30 mm 6 0 x 2 3 x 12pulgadas Peso 205 g 7 2 oz | 1 | UNIDAD | 500000 | 19% | 95000 | 595000 | 595000 | 650000 | 19% | 123500 | 773500 | 773500 | 575000 | 684250
5 | 277608 | 60105302 | SONDA DE SUELO DE 20 PULGADAS CON EYECTOR Y PEDAL DE PIE 20 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho Mango con agarre con pedal fuerte con eyector tamaño preciso del cuerpo de la barra El equipo de muestreo de suelo integrado liviano y resistente hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad | 1 | UNIDAD | 546429 | 19% | 103821.51 | 650250.51 | 650250.51 | 500000 | 19% | 95000 | 595000 | 595000 | 523214.5 | 622625.255
6 | 287723 | 60105302 | Equipo Portable De Mantenimiento Agrícola Equipo Portable De Mantenimiento Agrícola Rastrillo de tres dientes Pala redonda pequeña Tijeras de podar Guantes de jardinería de garra excavadoras Lupa | 1 | UNIDAD | 95143 | 19% | 18077.17 | 113220.17 | 113220.17 | 70000 | 19% | 13300 | 83300 | 83300 | 82571.5 | 98260.085
7 | 275137 | 60105302 | LUXOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE LUZ FOTOMETRO LUX Y FC Mide la luminosidad de 0 a 200000 Lux y la temperatura ambiente Alta precisión de mas o menos 3 porciento rdg mas o menos 8 dgts menor 10000 Lux mas o menos 4 porciento rdg mas o menos 10 dgts mayor 10000 Lux Pantalla LCD digital a color lecturas mínimas máximas retención de datos apagado automático e indicación de batería baja | 1 | UNIDAD | 264286 | 19% | 50214.34 | 314500.34 | 314500.34 | 290000 | 19% | 55100 | 345100 | 345100 | 277143 | 329800.17
8 | 298802 | 60105302 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT Con logo Bordado SENA Impermeable Con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA (Brazalete, rompevientos, gorra) DIMENSIONES Altura: 63 cm. Ancho: 28 cm. Profundidad: 28 cm Compatible con las fundas de guardado 1/2 luna 2x7L.Ajuste simultáneo de la altura de la espalda y de la tensión de las correas gracias a nuestro sistema patentado Easyfit, halando una simple correa (a cada lado). 1. Ponte la maleta.2. Cierra la hebilla y ajusta el cinturón.3. Hala las correas naranjas (de abajo hacia arriba). Volumen 60 litros. | 1 | UNIDAD | 614400 | 19% | 116736 | 731136 | 731136 | 600000 | 19% | 114000 | 714000 | 714000 | 607200 | 722568
[10 empty] | 9884800.45 |  |  |  |  | 9671395.6199 |  | 9778098.035
Nombre de la empresa NIT
Nombre del representante legal
Firma
Datos de contacto

## Hoja1
KIT AGRICOLA | [5 empty] | DINAMIX SAS |  |  |  |  | COMRED |  |  |  |  | COSTO PROMEDIO
ÍTEM | CÓDIGO SENA | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO SIN IVA | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR CANTIDADES IVA INCLUIDO CON IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | % IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR CANTIDADES IVA INCLUIDO CON IVA | Promedio Total sin IVA | Promedio total con IVA
1 | 257729 | 60105302 | Piranómetro portatil Modo de salida de señal 0 20 mv sobre 4 20 masobre rs485 Temperatura de trabajo menos 40 mas 85° C Grado de protección IP67 Rango espectral 280 a 3000 nm Rango de prueba 0 a 2000 Wsobre m cuadrados Sensibilidad 7 a 14v sobre w.m cuadrados Resolución 1W sobre m cuadrados Estabilidad anual 2 porciento menor a 50 Time of response 95 porciento 20S menor 6 porciento menos 30 a 80 menor a 2 porciento, menos de 30W sobre m cuadrado, menos 2W sobre m cuadrados Application Escenarios clima; fotovoltaico; Agricultura, silvicultura, etc. | 3 | UNIDAD | 4277049 | 19% | 812639.31 | 5089688.31 | 15269064.93 | 4167223.21 | 19% | 791772.4099 | 4958995.6199 | 14876986.8597 | 4222136.105 | 15073025.8949
2 | 285495 | 60105302 | Medidor de Humedad de Grano Café y Cacao Puede probar 25 tipos de granos granos de cacao colza trigo cebada de primavera frijol de campo maiz cebada de invierno avena blanca trigo sarraceno avena negra trigo duro altramuz arroz arroz con cáscara soja semilla de girasol maiz ( alto) sesamo semilla de algodón algodón Parker hectomet canola maní semilla de sandía granos de cafe semillas de rabano Pantalla con retroiluminacion Puede mostrar la humedad y la temperatura del grano al mismo tiempo Puede insertar sensor de temperatura externo opcional Lectura rapida y rapida con datos precisos Pantalla AMT65C con retroiluminacion, puede mostrar la humedad y la temperatura del grano al mismo tiempo Tambien puede insertar un sensor de temperatura externo opcional. Bateria batería de 9 V 6F22 no incluida Tenga en cuenta: Las baterías no están incluidas en el paquete debido al control de seguridad de la aviación Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado Aplicaciones para 25 pruebas de humedad de granos diferentes Colza Trigo Cebada de Primavera Frijol Maíz Cebada de Invierno Avena Blanca Alforfon Avena Negra Trigo Duro Altramuz Arroz Arroz con cáscara Soja Semilla de Girasol Maíz alto Sesamo Semilla de Algodon Algodon Parker(hectomet canola guisante | 3 | UNIDAD | 1567840 | 19% | 297889.6 | 1865729.6 | 5597188.8 | 1200000 | 19% | 228000 | 1428000 | 4284000 | 1383920 | 4940594.4
3 | 282841 | 60105302 | Medidor De Co2 Interior Temperatura Y Humedad Relativa Detector De Dióxido De Carbono Boligrafo de prueba de calidad de agua Digital 8 en 1 TDS EC pH ORP SG SALINIDAD TEMPERATURA H2 instrumentos de análisis de medidor de temperatura probador de agua potable rico en hidrogeno Pluma de prueba de agua 8 en 1 salinidad pH TDS EC ORP SG temperatura e H2 Ambito de aplicación para probar el pH del agua la salinidad el contenido de hidrógeno etc Ocho funciones detección rápida impermeable y a prueba de polvo Material carcasa de plástico Peso: 149 g | 3 | UNIDAD | 441408 | 19% | 83867.52 | 525275.52 | 1575826.56 | 650000 | 19% | 123500 | 773500 | 2320500 | 545704 | 1948163.28
4 | 267326 | 60105302 | MEDIDOR DE PH EC TEMPERATURA Rango de pH: 0,00 a 14,00 pH Resolución pH: 0.01 pH Exactitud pH: ±0.01 pH Calibración de pH: Automática, en uno o dos puntos con tampones estándar (pH 4.01, 7.01, 10.01); calibración en un punto utilizando la solución de calibración rápida Rango de EC: 0,00 a 6,00 mS/cm Resolución EC: 0,01 mS/cm Exactitud EC: ±2% FS Calibración de conductividad: Automática en un solo punto en 1,41 mS/cm o 5,00 mS/cm;calibración en un punto utilizando la solución de calibración rápida Rango de TDS: 0-3000 ppm (500 CF);0-3999 ppm (700 CF) Resolución TDS: 10 ppm (mg/L) Exactitud TDS: ± 2% FS Rango de temperatura: 0.0 a 60.0 ° C / 32.0 a 140.0 ° F Resolución Temperatura: 0.1 °C / 0.1 °F Exactitud temperatura: ± 0.5 °C / ± 1 °F Compensación de temperatura pH: automático;EC/TDS: automático con β fijo en 1.9%/°C. Factor de conversión TDS: 0.5 (500 ppm) o 0.7 (700 ppm). Electrodo/Sonda: HI1285-7 cuerpo de polipropileno, sonda multiparamétrica pre-amplificada con sensor interno de temperatura, conector DIN y 1m de cable Tipo/Vida de la batería: AAA de 1,5 V (3) / aproximadamente 500 horas de uso continuo. apagado automático después de 8 minutos de inactividad. Apagado automático: Después de 8 minutos, 60 minutos, deshabilitado. Ambiente: -5 A 50 °C (23 a 122 °F); Humedad relativa max 100%. Dimensiones: 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”). Peso: 205 g (7.2 oz.) | 3 | UNIDAD | 500000 | 19% | 95000 | 595000 | 1785000 | 650000 | 19% | 123500 | 773500 | 2320500 | 575000 | 2052750
5 | 277608 | 60105302 | SONDA DE SUELO DE 20 PULGADAS CON EYECTOR Y PEDAL DE PIE 20 pulgadas de largo y 8 pulgadas de ancho Mango con agarre con pedal fuerte con eyector tamaño preciso del cuerpo de la barra El equipo de muestreo de suelo integrado liviano y resistente hecho de acero inoxidable 304 de alta calidad | 3 | UNIDAD | 546429 | 19% | 103821.51 | 650250.51 | 1950751.53 | 500000 | 19% | 95000 | 595000 | 1785000 | 523214.5 | 1867875.765
6 | 287723 | 60105302 | Equipo Portable De Mantenimiento Agrícola Equipo Portable De Mantenimiento Agrícola Rastrillo de tres dientes Pala redonda pequeña Tijeras de podar Guantes de jardinería de garra excavadoras Lupa | 3 | UNIDAD | 95143 | 19% | 18077.17 | 113220.17 | 339660.51 | 70000 | 19% | 13300 | 83300 | 249900 | 82571.5 | 294780.255
7 | 275137 | 60105302 | LUXOMETRO DIGITAL MEDIDOR DE LUZ FOTOMETRO LUX Y FC Mide la luminosidad de 0 a 200000 Lux y la temperatura ambiente Alta precisión de mas o menos 3 porciento rdg mas o menos 8 dgts menor 10000 Lux mas o menos 4 porciento rdg mas o menos 10 dgts mayor 10000 Lux Pantalla LCD digital a color lecturas mínimas máximas retención de datos apagado automático e indicación de batería baja | 3 | UNIDAD | 264286 | 19% | 50214.34 | 314500.34 | 943501.02 | 290000 | 19% | 55100 | 345100 | 1035300 | 277143 | 989400.51
8 | 298802 | 60105302 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT Con logo Bordado SENA Impermeable Con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA (Brazalete, rompevientos, gorra) DIMENSIONES Altura: 63 cm. Ancho: 28 cm. Profundidad: 28 cm Compatible con las fundas de guardado 1/2 luna 2x7L.Ajuste simultáneo de la altura de la espalda y de la tensión de las correas gracias a nuestro sistema patentado Easyfit, halando una simple correa (a cada lado). 1. Ponte la maleta.2. Cierra la hebilla y ajusta el cinturón.3. Hala las correas naranjas (de abajo hacia arriba). Volumen 60 litros. | 3 | UNIDAD | 614400 | 19% | 116736 | 731136 | 2193408 | 600000 | 19% | 114000 | 714000 | 2142000 | 607200 | 2167704
[10 empty] | 29654401.35 |  |  |  |  | 29014186.8597 |  | 29334294.1049
Nombre de la empresa NIT
Nombre del representante legal
Firma
Datos de contacto