## Hoja1
ITEM | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PRECIO UNITARIO OFICIAL EMB (PRECIO TECHO) | PRECIO UNITARIO OFERTADO PARA EL ÍTEM (TENER EN CUENTA DESCRIPCIÓN COLUMNA B)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cubiertas e impermeabilización
1.1 | Mantenimiento fachada - Lavado de estructura en concreto y/o metálicas. Incluye alquiler de hidrolavadora a gasolina presión 3200 PSI. Incluye andamio tubular, planta eléctrica, carrotanque irrigador de agua, combustible y mano de obra. | M2 | 3763
1.2 | Suministro y colocación Sello de Silicona Tipo SL | GLN | 374713
Muros y cielorraso - Pintura
2.1 | Pintura cielo falso (Incluye suministro e instalación) | M2 | 10737
2.2 | Pintura base agua sobre muros 3 manos (Incluye suministro y colocación de pintura base en agua para exteriores) | M2 | 10106
2.3 | Suministro y colocación Pintura Base Aceite para puertas y elementos metálicos | GLN | 80000
2.4 | Filos (Incluye suministro y colocación de mortero 1:4 impermeablizado hecho en obra) | ML | 8227
2.5 | RESANES GENERALES SUPERFICIALES EN MUROS (ESTUCO) | M2 | 15591
2.6 | RESANE Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN PISO (INCLUYE IMPRIMANTE Y POLIURETANO PARA SELLAR) | ML | 32924
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA (TRAFICO PISO AZUL-GRIS) | M2 | 29213
Sistema hidráulico y sanitario
3.1 | Mantenimiento y adecuación a todo costo de tubería existente para cajas de inspección y redes. Incluye limpieza, sondeo, transporte y retiro de escombros | ML | 5259
3.2 | Mantenimiento, limpieza a todo costo de cajas de inspección medidas aproximadas 0,6 m x 0,6 m. Incluye retiro de escombros | UND / Cada 4 meses | 35135
Sistema eléctrico
4.1 | TERMOGRAFÍA - MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE TABLERO ELÉCTRICO (CON INFORME TÉCNICO) X SEDE | UND | 217251
Equipos
5.1 | MEDICIÓN DE CALIDAD DE ENERGIA EN TABLERO ELÉCTRICO (CON INFORME TÉCNICO) X SEDE | UND / Cada 6 meses | 162652
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Cubiertas e impermeabilización
6.1 | Vidrio templado de 10 mm con película Sand Blasting para fachada flotante y vidrios de marquesina cubierta. | M2 | 277102
6.2 | CUBIERTA LISA TIPO SÁNDWICH DECK EN ALUZINC CALIBRE 26 (SUM. E INSTAL.) PINTADA AL HORNO POR LAS DOS CARAS COLOR A ELEGIR CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EN FIBRA DE VIDRIO DE 30mm CON SUS CLIPS DE FIJACIÓN. INCLUYE REMATES DE CUBIERTA | M2 | 295703
Muros y cielorraso
7.1 | Lámina de dry wall superboard 6mm x 2440 mm x 1220 mm. Suministro e instalación | M2 | 81892
Sitemas de Aguas Lluvias
8.1 | Limpieza y mantenimiento de canales y bajantes (aguas lluvias) | ML | 5364
Baños
9.1 | Enchape en granito para interiores 33x33 cm2 (incluye colocación de 3 cms de adhesivo premezclado, lechada de cemento y boquilla) | M2 | 106290
9.2 | Dispensador metálico para jabón líquido para instalar en mesón recarga de jabón inferior push superior Docol o similar. Suminstro e instalación | UND | 108045
9.3 | Sanitario línea institucional color blanco (válvula antivandálica tipo push metálico, cromado. Suministro e instalación | UND | 421043
9.4 | Sanitario línea institucional para discapacitados color blanco (válvula antivandálica tipo push metálico, cromado. Suministro e instalación | UND | 1062333
9.5 | Adecuación a todo costo instalación de fluxómetro sanitario palanca 4.8 litros de igual o superiores caracterísitcas técnicas previamente autorizadas por la Supervisión. Incluye accesorios, aseo y desmonte de los anteriores accesorios. Incluye transporte. | UND | 996147
9.6 | Adecuación a todo costo instalación de fluxómetro orinal palanca BCA 0.5 litros de igual o superiores caracterísitcas técnicas previamente autorizadas por la Supervisión. Incluye accesorios, aseo y desmonte de los anteriores accesorios. Incluye transporte. | UND | 1097913
9.7 | Orinal mediano de colgar tipo institucional color blanco (válvula antivandálica tipo push metálico, cromado. Suministro e instalación | UND | 353442
9.8 | Dispensador para papel higiénico de sobreponer en la pared para rollo de 200 m y 400 m en acero inoxidable 304 satinado con llave. Suminstro e instalación | UND | 85055
9.9 | Grifería para lavamanos de mesón tipo push metálico cromado. Suministro e instalación | UND | 278043
9.10 | Lavamanos cerámico de sobreponer (Suministro e instalación. Incluye grifería tipo push antivandálico) | UND | 541839
9.11 | Lavamanos de colgar para personas en condición de movilidad reducida (Suministro e instalación. Incluye grifería tipo push antivandálico) | UND | 831988
9.12 | Suministro e instalación de tomacorriente 1ø normal 15 A, incluye herramienta menor y materiales necesarios para dicha tarea. | UND | 23185
9.13 | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI, incluye herramienta menor y materiales necesarios para dicha tarea. | UND | 55475
9.14 | Suministro e instalación de tomacorriente 3ø, incluye herramienta menor y materiales necesarios para dicha tarea. | UND | 61714
Otros
10.1 | Instalación a todo costo cerradura entrada conjunto manijón Liverpool multipunto, de igual o superiores características técnicas previamente autorizdas por la Supervisión. Incluye aseo y transporte. Incluye accesorios, elementos de fijación, transporte y todo lo demás para su correcto funcionamiento. | UND | 238549
10.2 | Suministro, adecuación a todo costo barra antipánico vertical tipo push de 36". Incluye transporte | UND | 466124
10.3 | Puerta metálica con rejilla | M2 | 449947
10.4 | Baranda en Acero Inoxidable 2" | ML | 152940
10.5 | Transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado (distancia de transporte 21 Km) a distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente. | M3 | 37721
Iluminación interior y exterior
11.1 | Led reflector Jeta 50 W DL (Incluye suministro e instalación) | UND | 118403
11.2 | Luminaria panel LED 1.20 X 0.30 mts. Instalada en el techo. Incluye suministro e instalación, 42W, 120 V C.A. 4396 LM | UND | 118629
11.3 | Luminaria panel LED 60 X 60 cms. Instalada en el techo. Incluye suministro e instalación, 33W, 120 V C.A. 3520 LM | UND | 85785
| SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN %
IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
Firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural
NOTAS:
1. | Los Precios Unitarios ofertados para cada actividad, no podrán superar los Precios Unitarios de los ítems previstos en el Presupuesto Oficial del presente proceso.
2. | El porcentaje ofertado de AIU no podrá superar el valor previsto en los Pliegos de Condiciones del presente proceso.