	
ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLIMIENTO POR ITEMS DE ELEMENTOS DE OSTEOSÍNTESIS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

	No.
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Registro del INVIMA: El oferente deberá presentar Registro del INVIMA vigente, para los insumos ofertados o en su defecto certificación del INVIMA del no requerimiento de dicho registro, los cuales deben ser organizados por cada ITEMS ofertados.
	
	

	2
	Certificación de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El oferente deberá presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado (vigente) de los insumos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante
	
	

	3
	El oferente debe presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (vigente), CCAA expedido por el INVIMA, en cumplimiento al Decreto 4725 del 2005 según los siguientes criterios:
· Si es fabricante: copia del concepto técnico de las condiciones sanitarias expedido por el INVIMA                o copia de certificado del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura BPM vigente.
· Si es importador: el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA
                Expedido por el INVIMA vigente.
· Si es distribuidor: acta de inspección de vigilancia y control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (secretaria de salud departamental, distrital o municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos...”    
	
	

	4
	El oferente debe presentar con su oferta catálogo y/o ficha técnica (en idioma castellano) de cada uno de los insumos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente,  los cuales deben ser organizados por ITEMS ofertado. 
	
	

	5
	Calificación Académica de los empleados de la empresa proponente
El oferente deberá contar con:
PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA; los cuales deberá ofertar su presencia en los procedimientos quirúrgicos para brindar el apoyo técnico en las cirugías que se realicen en la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, que así lo requieran, aportando CERTIFICACIÓN DE  COMPROMISO. de cumplimiento de esta condición,
FORMATO DE IDONEIDAD: debe ser diligenciado por parte de oferente VER FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO
PROFESIONALES EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA: HOJA DE VIDA: que acredite la experiencia de los profesionales de mínima un año.
	 
	 

	6
	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: El oferente debe certificar mediante comunicación escrita, la calidad de los elementos ofertados y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Así como el cambio de los mismos que puedan presentar defectos de fabricación o mala calidad. El oferente deberá presentar CERTIFICACIÓN EN LA CUAL SE COMPROMETE, en caso de ser favorecido, a presentar garantía de la calidad de los productos por un término de doce (12) meses. Igualmente, el futuro contratista deberá realizar entrega de los elementos necesario con una fecha de vencimiento no menor a seis meses (aplica para los ítems que requieran de esta condición) DILIGENCIAR CERTIFICACION DE CALIDAD

	 
	 

	7
	Los elementos ofertados deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria, las cuales serán ofertadas por el oferente de manera escrita con los respectivos soportes de calidad de los mismos (ISO para dispositivos médicos y certificados de almacenamiento), las certificaciones ISO deberán presentarse en idioma español. DEBERA ANEXAR CERTIFICACIONES

	
	

	8
	En los casos de Cirugías Programadas, las entregas de los elementos requeridos se harán doce (12) horas antes de cada intervención, de Lunes a Sábado, en el horario de: 08:00 horas a 14:00 horas. 
En los casos de Cirugías de Urgencias, en un tiempo no mayor a dos (02) horas después de la solicitud de lunes a domingo las 24 horas al día, para lo cual dispondrá una línea de comunicación permanente. En caso de necesitar material adicional, debe ser suministrado en un tiempo máximo de una (01) HORA. 
PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO.

	 
	 

	9

	El contratista deberá enviar y entregar en la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, para el procedimiento de colocación o retiro de implantes lo siguiente:
El instrumental básico propio del implante a colocar, set completo de osteosíntesis y perforador y/o sierra según se requiera (dependiendo de la cirugía que se programe en calidad de préstamo, el instrumental debe corresponder al material de osteosíntesis a utilizar y a su vez con el material de osteosíntesis e instrumental solicitado).
Las cajas para esterilización de los instrumentales y equipos. Perforador y/o Sierra neumática según sea la necesidad. Un (1) Equipo de Poder, Instrumental y Set completo de implantes para cada cirugía programada y/o de urgencia. El oferente que se le adjudique el proceso de osteosíntesis de Línea deportiva deberá proveer: Broca 2,4 mm para sistema biotenodesis, Pasador de Sutura de 12” y PIN guía 1,5 mm para tendón. ANEXAR CARTA DE COMPROMISOS DE TODO LO MENCIONADO ANTERIORMENTE

	 
	 

	10
	Deberá certificar Compromiso de Entregar los elementos debidamente empacados y/o con un embalaje que debe ser resistente a la contaminación, deterioro al traslado y almacenaje, además ajustarse a los requisitos técnicos previstos en las normas del Ministerio de Salud, y/o INVIMA y/o ICONTEC, según su naturaleza.

	 
	 

	11
	Entregar en las Centrales de Esterilización de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD EN ATLANTICO, los Implantes, Instrumental y el Equipo de poder desinfectado (En buen estado). ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.

	 
	 

	12
	El oferente deberá comprometerse hacer entrega del Material de Osteosíntesis Básico organizado, en contenedores que permitan su clasificación y procesos de esterilización, con su correspondiente instrumental de colocación y motor neumático y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instrumentales que envía en calidad de stock con cargo al proveedor. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO
.
	 
	 

	13
	Ofrecer Asesorías, Capacitación y Asistencia técnica al personal de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, en el servicio de cirugía, por parte de la compañía que represente la marca del material adquirido según el objeto del contrato, comprometiéndose a la realización mínimo de 02 de talleres de demostración durante la ejecución del contrato al cuerpo médico e instrumentadoras Quirúrgicas de la Unidad Prestadora de salud Atlántico, según le sea requerido. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.

	 
	 

	14
	CONSOLA DE RADIOFRECUENCIA: Para el oferente que adquiera la licitación para el presente proceso de osteosíntesis, de Línea deportiva debe suministrar sin costo alguno el servicio tecnológico de la consola de radiofrecuencia pertinente a la punta de electrodo comprada. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO
.
	 
	 

	15
	El costo por daño de brocas y/o hojas de sierra o cualquier otro instrumental, mangueras neumáticas, manómetro, que debido a su uso repetitivo se dañe o parte durante la cirugía, estará a cargo del contratista. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.

	 
	 

	16
	El oferente debe cumplir con el 100% ítems solicitados de elementos de osteosíntesis con sus características técnicas para así garantizar la atención oportuna. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.
	 
	 

	17
	Presentar mensualmente o cuando el Supervisor del Contrato así lo requiera las estadísticas de consumo de acuerdo a la siguiente información que permitan el registro y consulta de las variables útiles para seguimiento de la ejecución y determinación de costos del servicio prestado; esta información deberá enviarse los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes documentado en un formato Excel:
Número del Contrato, Objeto del Contrato, Nombre del Contratista, NIT, Fecha de Suscripción, Nombre y apellidos del paciente, Identificación, Tipo de vinculación (Afiliado, beneficiario, pensionado), Fecha del procedimiento, Elementos o material utilizado, Valor total de los elementos o material utilizado en el paciente, Valor ejecutado del contrato y porcentaje de ejecución especificando los elementos de osteosíntesis que se encuentre ofertando,  Número  y fecha de la factura,  Apellido y  nombre  del médico tratante,  Apellido y nombre del profesional en instrumentación quirúrgica que apoyó el procedimiento.
Es de obligación al CONTRATISTA informar al supervisor del contrato el saldo actualizado ejecutado hasta la fecha y el valor del material que se solicita previo a la cirugía. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.

	 
	 

	18
	EL OFERENTE se compromete a efectuar el cambio de cualquiera de los productos que puedan presentar defectos de fabricación o mala calidad. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.

	 
	 

	19
	Serán a cargo del oferente los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos hasta el lugar de entrega. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.
	 
	 

	20
	El oferente solo debe enviar el material que se encuentra contratado de conformidad a las características técnicas específicas que ofertó las cuales le hayan sido aceptadas por el supervisor del contrato; de otra forma solo podrá enviar excepcionalmente material que no esté incluido en el contrato siempre y cuando el supervisor así lo requiera y autorice por escrito, previo estudio de la cotización del mismo.

	 
	 

	21
	Las casas comerciales ofertantes deben tener un representante en la ciudad de Barranquilla para evitar inconvenientes en cuanto al préstamo del instrumental, deberá anexar documento cámara de comercio que permita validar el funcionamiento del mismo.	

	
	

	22
	Se obliga al oferente a suministrar un stock mínimo de elementos o material que le sea requerido por el supervisor del contrato, con el fin de ser utilizado en las cirugías de urgencia. Este stock debe entregarse mediante un inventario debidamente firmado por el representante de la firma y el supervisor del contrato. Los materiales del stock que no sean usados serán devueltos al contratista al finalizar la ejecución del contrato.
El oferente deberá efectuar reposición del material de Osteosíntesis en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas después de realizar la solicitud de reposición. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO
	
	

	23
	Para los ítems que no fueron cotizados por las diferentes firmas, se deberán anexar, al momento de ser requeridos, como mínimo # 3 cotización del ítem en mención y a esto se incrementara como máximo el 10 % como porcentaje de intermediación, valor que será verificado por nuestra unidad y de esta forma poder autorizar el pago del mismo.
El oferente, deberá asumir el IVA de cada elemento ofertado y también de los elementos que puedan ser necesitados y no se encuentren incluidos ni ofertados. ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.

	
	


	24
	El Contratista deberá entregar la facturación dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la realización del procedimiento junto a los siguientes documentos:
o -Factura debidamente diligenciada según la normatividad vigente.
o -Nombre e Identificación del paciente.
o -Nombre del médico que realizó el procedimiento.
o -Copia de la Hoja de Gastos firmada por Instrumentadora y ortopedista.
o -Fecha del procedimiento.
o -Nombre del elemento con las especificaciones de fabricación o material y su respectivo código tal cual está descrito en el contrato.
FACTURA OLIMPIA  CIRCULAR EXTERNA 016 del  9 de marzo de 2021
	 
	 

	25
	El oferente deberá presentar  certificados emitidos por las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “ACEPTABLE” (puntaje mayor al 85%) de acuerdo a la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 “POR LA CUAL SE DEFINE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST” o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio) y su respectivo plan de mejoramiento si aplica. 
Nota: Durante la ejecución de contrato será objeto de verificación por parte del supervisor de contrato. 
Las empresas, empleadores, contratantes, etc., deberán rendir informe sobre el avance del plan de mejoramiento en julio de cada año, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la ARL. 
En diciembre del año 2020 deberá remitirse copia de la autoevaluación y del plan de mejoramiento a la ARL, y a partir de diciembre de 2020 serán registradas de manera regular mediante la página web del Ministerio del Trabajo. (El oferente deberá anexar el pantallazo donde conste la inscripción del SGSST ante el ministerio de trabajo). 
En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Trabajo Parte 2. Reglamentaciones Título 4. Riesgos Laborales, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo., al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST” en cuanto a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el  Trabajo y Resolución 1956 del 2018 de la Policía Nacional por la cual se determinan las Directrices de evaluación del SGSST para contratistas, en tal sentido el oferente deberá presentaren ANEXO  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	
	

	26
	Para los reemplazos articulares, rodilla, cadera y cirugía de columna  el oferente debe de aportar  campo en  estéril y película estéril incisiones con clorhexidina , esto no debe ser cargada a facturación DEBERA ANEXAR CARTA DE COMPROMISO.
	
	

	27
	El oferente debe presentar (03) mesas para el transporte de instrumental y/o material de osteosíntesis (sin cargo a facturación – en comodato), ANEXAR CARTA DE COMPROMISO

	
	

	28
	El oferente se obliga a realizar entrega de material esterilizado una vez firmado el contrato según necesidad de la unidad prestadora (espco)ANEXAR CARTA DE COMPROMISO

	
	


Todos los documentos formularios, anexos y cartas de compromiso obligatoriamente deben ir firmados por el representante legal de la entidad oferente 

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O CC:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
EMAIL:














ANEXO No. 2
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN


ANEXO No. 4



CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN (100) PUNTOS

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 	


	Empresa Nacional con recurso humano Nacional
	Empresa extranjera con recurso humano Nacional
	Empresa extranjera sin recurso humano Nacional

	100
	50
	25




                                      DILIGENCIAR ANEXO - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN (400) PUNTOS


MOTOR DE PILA (100 puntos) 

El oferente que ofrezca Motor de pila en calidad de préstamo obtendrá 100 puntos, que aplicarán a todos los ítems que oferten. Este motor es independiente de los motores que hacen parte del instrumental obligatorio.

El mantenimiento y capacitación sobre manejo del motor estará a cargo del oferente. 

CUCHILLAS DEL SHEIVER (100) 

El oferente que ofrezca un juego de cuchillas del sheiver con su equipo, a nuestra institución para las cirugías de artroscopia y ligamentos cruzados (sin cargo a facturación) se le otorgara 100 puntos.

CUCHILLAS DE CRANEOTOMO (100) 

El oferente que ofrezca un juego de cuchillas de la craneotomía con su equipo a nuestra institución para las cirugías de columna (sin cargo a facturación), se le otorgara 100 puntos.

CAPACITACIONES (100)

El oferente que ofrezca capacitaciones y entrenamiento mayor a las ya

TOTAL, PUNTOS EVALUACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS (500) PUNTOS.

ANEXAR CARTA DE COMPROMISO DE LOS ÍTEMS ANTERIORES.


EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Evaluación Económica (500 Puntos) MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO = 500 PUNTOS

Como la adjudicación se realizará de forma total, se determinará cuál es la oferta más favorable para la UNIDAD   PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO y se procederá a evaluar el mayor descuento ofertado, así: 

  Para las demás ofertas se procederá a realizar la siguiente fórmula: 

    E.E =     ___Descuento a Evaluar __       * 500 
                  Mayor % de descuento Ofertado
NOTA: Para lo anterior diligenciar ANEXO 6.1 PROPUESTA ECONOMICA 
   
Para aquellos elementos que no se encuentren contemplados en el presente estudio, la Unidad Prestadora    de Salud Atlántico, cancelará el valor de los mismos, tomando como referencia el precio de mercado que resulte de obtener el menor precio de las cotizaciones, incluida la del oferente adjudicado. Para este aspecto el proponente debe certificar por escrito que conoce y acepta esta condición.


ANEXO No. 3

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA


1.  Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD EJECUTORA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la UNIDAD EJECUTORA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 

10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

11. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.

12. Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.

13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.

14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.











































ANEXO No. 4
	
OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

1.	Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
	
2.	Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3.	Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4.	Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5.	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6.	Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7.	Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8.	Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9.	Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10.	Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.



















ANEXO No. 5

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTROS CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y _______________ CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL

Entre los suscritos, de una parte la POLICÍA NACIONAL, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará la POLICÍA, y por la otra,  el CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de (1) Selección Abreviada de Menor Cuantía en cumplimiento al Decreto 1082 de 2015. d) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICÍA a entregar la interventoría para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA.-VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA POLICÍA pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO PRIMERO - ANTICIPO: El pago del anticipo que se efectúe en el presente contrato, se hará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía única, una vez presentados los documentos requeridos por la Dirección LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, de acuerdo al derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC). PAGOS PARCIALES: Los pagos parciales que se efectúen en el presente contrato, se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la constancia de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO SEGUNDO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.QUINTA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA - VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA - LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA: El sitio en el cual se prestará el servicio objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”.  NOVENA - DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de la POLICÍA para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: De acuerdo con lo establecido para el presente proceso DECIMA PRIMERA - DERECHOS DE LA POLICÍA NACIONAL. 1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA. 2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y/o servicios entregados del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los elementos proveídos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DECIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: De acuerdo con lo establecido para el presente proceso DÉCIMA TERCERA - RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la POLICÍA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la POLICÍA NACIONAL, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA CUARTA –  MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Dentro de los tres (3) días hábiles  siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: De acuerdo con lo establecido para el presente proceso DECIMA QUINTA.- IMDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL  de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DECIMA SEXTA- SANCIONES: De acuerdo con lo establecido para el presente proceso PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, hacer efectiva la garantía en caso de existir, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA SÉPTIMA OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICÍA podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. DÉCIMA OCTAVA- MONEDA DEL CONTRATO.- La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. DECIMA NOVENA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de la POLICÍA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La POLICÍA no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley. VIGÉSIMA PRIMERA - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA TERCERA – PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del contrato se requiere de la firma de las partes, para la legalización el registro presupuestal por parte de la POLICÍA y para la ejecución, la presentación por parte del Contratista de la Garantía Única, para la aprobación por parte de la POLICÍA NACIONAL según Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.3.1. VIGÉSIMA CUARTA - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Pliego de condiciones y Propuesta del contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICÍA. 2.) Anexos del contrato. 3.) Documentos que suscriban las partes. VIGÉSIMA QUINTA- IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. VIGÉSIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN: El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA SEPTIMA - VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA OCTAVA - RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las Leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. VIGÉSIMA NOVENA- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. TRIGÉSIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., a los 
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ANEXO No. 5.1

 “DATOS DEL CONTRATO”

(HACE PARTE DE LA MINUTA DEL CONTRATO) 

	CONTRATO
	No. 

	CONTRATANTE
	POLICÍA NACIONAL 

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

	CÉDULA DE
CIUDADANÍA No.
	Del ordenador del gasto

	CARGO
	Cargo del ordenador del gasto

	DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO
	Del ordenador del gasto.

	CONTRATISTA
	NOMBRE: De la firma contratista
NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: Nombre del representante legal
DOC. IDENTIDAD: C.C. del representante legal 
CIUDAD NOTIFICACIÓN: Barranquilla
DIRECCIÓN: De notificación de la firma contratista
TELÉFONO: 
FAX: 
E-MAIL: 

	CONSIDERANDOS
	Que el presente contrato se deriva del PROCESO (SE INDICA EL TIPO DE PROCESO Y EL NÚMERO DEL MISMO).


	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	El supervisor del contrato será (se señala el cargo del supervisor), o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO (Unidad Ejecutora). (O el ordenador del gasto en cada caso).


	CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO
	El objeto del presente contrato es: (se indica el objeto del contrato)
	ITEM
	RECURSO
	UNIDAD

	
	Se han de discriminar cada recurso comprometido
	




	CLAUSULA TERCERA.- VALOR

	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de (INDICAR EL VALOR EN LETRAS)  ($INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS) MONEDA LEGAL, incluido IVA. (O SEÑALAR SI NO INCLUYE IVA).

	ITEM
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	




	




CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO



	
El pago del presente contrato se efectuará (SEÑALAR LA FORMA DE PAGO A EMPLEAR).
Los pagos se harán a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: Firma contratista, en caso de ser un consorcio o unión temporal debe estar a nombre de la misma.
BANCO: 
TIPO DE CUENTA: Corriente y/o ahorros, especificar.
NUMERO DE CUENTA: 
OFICINA: 

	CLAUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	SE DEBE SEÑALAR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA  LA CONTRATACIÓN Y EL OFICIO DE APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS EN CASO QUE APLIQUE

	CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
	Se señala el plazo de ejecución, el cual cuenta a partir de la aprobación de la garantía única en caso que esta aplique o desde el registro presupuestal en caso que no se haya pactado. 

	CLAUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN
	Se indica el sitio

	CLAUSULA DECIMA NOVENA-  MONEDA DEL CONTRATO
	Pesos colombianos
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ANEXO No. 6
PRECIOS TECHOS
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	 VALOR ESTIMADO O PRECIOS TECHOS  

	
	
	

	G1-1
	CEMENTO OSEO SIN ANTIBIOTICO 40 G HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $              319,646.36 

	G1-2
	CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO  40 G HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $              486,588.46 

	G1-3
	INJERTO ESPECIALES (ALOINJERTO) : TENDINOSOS CON TACO OSEO Y SIN TACO OSEO NO APLICA TENDON DE ALQUILES, ROTULIANO, TIBIAL POSTERIOR Y PERONE   
	 $         14,136,880.90 

	G1-4
	INJERTO ESPECIALES (ALOINJERTO) : OSEOS, LAJAS Y DIAFISIARIOS NO APLICA FEMUER,TIBIA, HUMERO   
	 $           8,793,511.34 

	G1-5
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1 CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           2,608,066.85 

	G1-6
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 2CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           4,013,438.17 

	G1-7
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           4,350,324.27 

	G1-8
	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 10CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $         15,489,517.00 

	G1-9
	PROTEINA MORFOGENETICA 5 CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $         14,217,588.76 

	G1-10
	SISTEMA PARA CEMENTACION RETROGRADA (JERINGA PUNTA LARGA QUE ENTRE AL CANAL O SIMILAR) NO APLICA CADERA    
	 $              615,205.34 

	G1-11
	BARRERA ANTIADHERENTE HEMOSTATICA  3 GR HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           2,152,797.25 

	G1-12
	BARRERA ANTIADHERENTE HEMOSTATICA  5 GR HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           3,752,699.75 

	G1-13
	GRANULADO 1.4-2.8 MM 5CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           6,423,956.75 

	G1-14
	GRANULADO 1.4-2.8 MM 10CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $           8,828,504.00 

	G1-15
	GRANULADO 1.4-2.8 MM 20CC HOMBRO RODILLA, CADERA    
	 $              476,067.38 

	G1-16
	MEMBRANA COLÁGENO BARRERA SIMPLE Y BARRERA 10MM 0   
	 $           2,250,000.00 

	G1-17
	MEMBRANA COLÁGENO BARRERA SIMPLE Y BARRERA 15MM 0   
	 $           2,996,250.00 

	G1-18
	MEMBRANA COLÁGENO BARRERA SIMPLE Y BARRERA 20MM 0   
	 $           3,921,875.00 

	G1-19
	MEMBRANA COLÁGENO BARRERA SIMPLE Y BARRERA 50MM 0   
	 $           5,450,000.00 

	G2-1
	Clavo cefalomedular para fémur proximal para adolescente--- Fresado solido o canulado minimo 6 combinaciones, una con longitud mayor o igual a 400 mm 170 a 420 mm o mas  9 a 14 mm  Acero-Titanio
	 $           2,808,002.99 

	G2-2
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional SOLIDOS-CANULADOS menor 370 9 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-3
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional SOLIDOS-CANULADOS  380-420 9 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-4
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS menor370 10 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-5
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS  380-410 10 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-6
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO.opcional SOLIDOS-CANULADOS  420-450 10 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-7
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS menor370 11 a 11.5 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-8
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS  380-410 11 a 11.5 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-9
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS  420 o más 11 a 11.5 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-10
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS menor370 12 a 13 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-11
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS  380-410 12 a 13 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-12
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. SOLIDOS-CANULADOS  420 o más 12 a 13 Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-13
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional SOLIDOS-CANULADOS menor370 13 o mas Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-14
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional SOLIDOS-CANULADOS  380-410 13 o mas Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-15
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional SOLIDOS-CANULADOS  420 o más 13 o mas Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-16
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR ANATOMICO. Opcional SOLIDOS-CANULADOS  370 o mas 14 o mas Acero-Titanio
	 $           3,296,953.39 

	G2-17
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño- 40 o menos 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-18
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 41 a 45 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-19
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 46 a 50  4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-20
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 51 a 55 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-21
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 56 a 60 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-22
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 61 a 65 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-23
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 66 a 70 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-24
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 71 a 75 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-25
	TORNILLOS O PERNOS DE BLOQUEO PARA CLAVOS DE FEMUR ANATOMICO  Sólido Según diseño 76 o mas 4.0 mm o mas  Acero-Titanio
	 $              258,620.50 

	G2-26
	TAPON  SEGÚN DISEÑO     Acero-Titanio
	 $              282,130.02 

	G2-27
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR  RETROGRADO SOLIDOS-CANULADOS  280 – 420     9 - 10 mm Acero-Titanio
	 $           3,222,716.58 

	G2-28
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR  RETROGRADO SOLIDOS-CANULADOS  280 – 420 11 - 12 mm Acero-Titanio
	 $           3,222,716.58 

	G2-29
	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO DE FEMUR  RETROGRADO SOLIDOS-CANULADOS  280 – 420 13 - 14 mm Acero-Titanio
	 $           3,222,716.58 

	G2-30
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  260-290 7 - 8.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-31
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  295-320 7 - 8.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-32
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  325-350 7 - 8.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-33
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  355 A 374 7 - 8.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-34
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  375 O MAS 7 - 8.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-35
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  260-290 9  A 10 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-36
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  295-320 9  A 10 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-37
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  325-350 9  A 10 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-38
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  355 A 374 9  A 10 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-39
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  375 O MAS 9  A 10 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-40
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  280-320 10.5 - 11.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-41
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  325-350 10.5 - 11.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-42
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  355 A 374 10.5 - 11.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-43
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA SOLIDO-CANULADO  375 O MAS 10.5 - 11.5 ACERO-TITANIO
	 $           3,005,027.31 

	G2-44
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional SOLIDO-CANULADO  295-320 12 ACERO-TITANIO
	 $           3,052,617.10 

	G2-45
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional SOLIDO-CANULADO  325-350 12 ACERO-TITANIO
	 $           3,052,617.10 

	G2-46
	CLAVOS INTRA-MEDULARES PARA TIBIA opcional SOLIDO-CANULADO  355-390 12 ACERO-TITANIO
	 $           3,052,617.10 

	G2-47
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 26 a 30  Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-48
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 31 a 35 Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-49
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 36 a 40 Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-50
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 41 a 45 Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-51
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 46 a 50  Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-52
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 51 a 55 Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-53
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 56 a 60 Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-54
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 61 a 65 Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-55
	TORNILLO O PERNOS DE PARA CLAVOS DE TIBIA SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE 66 o mas Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              287,628.37 

	G2-56
	TAPON SEGÚN DISEÑO SOLIDO DIÁMETRO VARIABLE  Según Diseño ACERO-TITANIO
	 $              250,563.77 

	G2-57
	CLAVO CEFALOMEDURAL PARA FEMUR PROXIMAL  Fresado solido o canulado minimo 6 combinaciones, una con longitud mayor o igual a 400 mm 170 a 420 mm o mas  9 a 14 mm  ACERO-TITANIO
	 $           3,143,485.55 

	G2-58
	CLAVO PARA ARTRODESIS TIBIOASTRAGALINA                                                                                                         INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CLAVO EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO. SOLIDOS-CANULADOS  DIAMETRO DE 4 A6MM, BLOQUEO PARA CALCANEO ( DISTANCIA DE 15 A 25mm DE LA BASE DEL CLAVO Y ASTRAGALO DISTANCIA DE LA BASE DEL CLAVO DE 40 A 55 MM). Opcional sistema en espiral.  DE 150 A 300 MM DE 10 A 12 MM Acero-Titanio
	 $           5,253,537.78 

	G2-59
	CLAVO INTRAMEDULAR PARA HUMERO PROXIMAL CON MULTIPLES BLOQUEOS  (MINIMO 4 PROXIMALES)INCLUIR TAPON SEGÚN DISEÑO Derecho e Izquierdo Para humero proximal  160 A 315 mm 4.5/3.5/4.0 Acero - Titanio
	 $           2,588,218.95 

	G2-60
	PERNOS Y TORNILLOS CORRESPONDIENTES Cortical, esponjosos y/o bloqueados   3.5 - 5.0 
	 $              250,400.88 

	G2-61
	TORNILLO Y/U HOJA DESLIZANTE DE CADERA - DE UNA O DOS PIEZAS CON SISTEMA DE BLOQUEO INTERNO. O TORNILLO TELESCOPICO CANULADO Y PERFORADO  MINIMO 6 LONGITUDES 50 A 100 O MAS MM SEGÚN DISEÑO ACERO-TITANIO
	 $           1,115,465.58 

	G2-62
	TORNILLO DE CIERRE  (OPCIONAL SEGÚN DISEÑO) SÓLIDO  0 A 20 MM ACERO-TITANIO ACERO-TITANIO
	 $              328,116.37 

	G2-63
	TORNILLO DE CUELLO FEMORAL O PERNO ANTIRROTATORIO (OPCIONAL SEGÚN DISEÑO) SÓLIDO MINIMO 6 LONGITUDES 50 A 110 MM ACERO-TITANIO ACERO-TITANIO
	 $              474,743.13 

	G2-64
	PERNO O TORNILLO DE BLOQUEO SÓLIDO MINIMO 8 LONGITUDES 25- 100 MM SEGÚN DISEÑO ACERO-TITANIO
	 $              281,419.06 

	G3-1
	CLAVOS  DE SCHANZ 3.0-3.5MM -   presentar minimo 2 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE 3.0-3.5 mm 60-90mm 20-40mm Trocar o conica Cortical
	 $              406,348.65 

	G3-2
	CLAVOS  DE SCHANZ SISTEMA 3.5-4.5MM - presentar minimo 6 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE 3.5-4.5mm 60-200mm 20-50mm Trocar o conica Cortical
	 $              406,348.65 

	G3-3
	CLAVOS  DE SCHANZ SISTEMA 5-0-6.5MM - presentar minino 15 combinaciones. AUTO PERFORANTE Y AUTO TARRAJANTE 5.0-6.5mm 100-250mm 30-90mm Trocar o conica Cortical.
	 $              406,348.65 

	G3-4
	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES (OPCIONAL) 4 - 6 MM 100-200 MM   
	 $              332,693.50 

	G3-5
	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES 8-9,5 MM 100 - 400 MM   
	 $              383,777.25 

	G3-6
	BARRA RADIOLUCIDA MINIMO 4 LONGITUDES 10-14 MM 100 - 400 MM   
	 $              383,777.25 

	G3-7
	ROTULA EN T     
	 $              544,724.47 

	G3-8
	ROTULA BARRA BARRA     
	 $              568,853.27 

	G4-1
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision Canulado  RODILLA 20 mm 7 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-2
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 25 mm 7 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-3
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 30 mm 7 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-4
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 20 mm 8 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-5
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 20 mm 8 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-6
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 25 mm 8 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-7
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 30 mm 8 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-8
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 20 mm 9 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-9
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 25 mm 9 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-10
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA 30 mm 9 mm Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-11
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional) Canulado  RODILLA 20, 25 y 30 mm 10 Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-12
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión (opcional) Canulado  RODILLA 20, 25 y 30 mm 11 o mas Titanio
	 $           1,571,554.60 

	G4-13
	Tornillo de interferencia casos primarios o revisión Canulado  RODILLA Mínimo 2 entre 19 y 30 mm 7 mm Biodegradable o peek
	 $           1,571,554.60 

	G4-14
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision Canulado  RODILLA Minimo 2 entre 19 y 30 mm 8 mm Biodegradable o peek
	 $           1,571,554.60 

	G4-15
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision Canulado  RODILLA Minimo 2 entre 19 y 30 mm 9 mm Biodegradable o peek
	 $           1,571,554.60 

	G4-16
	Tornillo de interferencia casos primarios o revision (opcional) Canulado  RODILLA Minimo 2 entre 20 y 35 mm 10 mm o mas  Biodegradable o peek
	 $           1,571,554.60 

	G4-17
	Tornillo para tenodesis (opcional) Fijacion tendinosa Hombro, rodilla o tobillo 3,0 - 9,0 mm x minimo dos longitudes Minimo 2 longitudes minimo 2 diametros Biodegradable o peek
	 $           1,571,609.18 

	G4-18
	Sistemas de fijación transversa,  tenosuspensión, o fijación a distancia cortical, o sistema de tenosuspension sin nudos  N/A Rodilla Según Diseño N/A N/A
	 $           3,338,038.74 

	G4-19
	Placa de aumento para sistema de tenosuspensión o fijación a distancia cortical  (opcional según diseño) N/A N/A Según Diseño N/A N/A
	 $           3,085,454.38 

	G4-20
	Sistema de sutura cuerno posterior meniscos. Incluye el instrumental  y  una sutura polifilamento trenzaso ,no absorbible.   (OPCIONALsegun diseño) N/A N/A Según Diseño N/A N/A
	 $           3,473,902.48 

	G4-21
	SUTURA MENISCAL - incluir instrumental si es necesario SISTEMA DENTRO DENTRO 100% POLIETILENO, NO ABSORBIBLE, PRECARGARGADO, PREANUDADO Rodilla CALIBRE 0-2  
	 $           3,688,987.84 

	G4-22
	Sistemas de Fijación Osteocondral (opcional según diseño)   entre 15 y 30 mm 1.0 a 2,0 mm Biodegradable
	 $           3,664,325.14 

	G4-23
	TREFINAS PARA TOMA Y APLICACIÓN DE INJERTOS OSTEOCONDRALES (OPCIONAL)  , INCLUYE INSTRUMENTAL PARA OBTENCION DEL SITIO DONANTE Y APLICACIÓN EN AREA RECEPTORA CANULADA DEFECTOS CONDRALES  4.0 a 10 mm ACERO
	 $           3,040,145.36 

	G4-24
	PARA TENDON O LIGAMENTO SUTURA CON POLIFILAMENTO TRENZADO NO ABSORBIBLE CELINRE N"2, CON UNA O MAS AGUJAS. N/A N/A N/A N/A
	 $              183,739.98 

	G4-25
	SUTURA NO ABSORBIBLE (OPCIONAL) EN CINTA  PARA TENDON O LIGAMENTO CON O SIN AGUJA N/A N/A Polietileno
	 $              679,974.57 

	G4-26
	SISTEMA DE MOSAICOPLASTIA Y MICROFRACTURA PARA LESIONES OSTEOCONDRALES N/A RODILLA N/A N/A N/A
	 $           3,293,145.36 

	G4-27
	SISTEMA AUTOAJUSTABLE PARA SINDESMOSIS N/A TOBILLO N/A N/A N/A
	 $           1,546,010.71 

	G4-28
	SET DE CANULAS ARTROSCOPICAS Y PINZAS RECUPERADORAS N/A TOBILLO, RODILLA N/A N/A N/A
	 $              398,917.73 

	G4-29
	PINZA PASADORA DE SUTURA TAMAÑO CONVECIONAL Y MINIATURA N/A TOBILLO, RODILLA N/A N/A N/A
	 $              482,117.39 

	G4-30
	ENEBRADOR ANATOMICO GUIA CON OJAL  N/A TOBILLO, RODILLA N/A N/A N/A
	 $              434,522.92 

	G4-31
	ANCLAS  DE TITANIO  N/A N/A N/A 3.5 MM N/A
	 $           1,455,440.30 

	G4-32
	ANCLAS  DE TITANIO  N/A N/A N/A 5.0 MM N/A
	 $           1,528,280.39 

	G4-33
	ANCLASCON SUTURAS SIN NUDOS N/A N/A N/A 4.0 MM N/A
	 $           2,323,435.88 

	G4-34
	ANCLASCON SUTURAS SIN NUDOS N/A N/A N/A 5.0 MM N/A
	 $           2,323,435.88 

	G5-1
	PROTESIS DE CUPULA RADIAL                                                                   INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO, CEMENTADAS Y NO CEMENTADAS N/A CABEZAS MODULARES MINIMO 5 TAMAÑOS.  VASTAGOS PRESS - FIT CON DIAMETROS DIFERENTES MINIMO 4 DIAMETROS.  MECANISMOS DE MODIFIC DE ALTURA POR LONGITUD DE CUELLO Y/O ALTURA DE CABEZA LONGITUD DE VASTAGOS ENTRE 20- 25 MM VASTAGOS DE 6 - 10 MM.  CABEZAS ENTRE 18 - 26 MM  CROMO -COBALTO.   Y TITANIO.
	 $         10,617,931.18 

	G5-2
	CABLE EN  ACERO O POLIMERO PARA PLACA  CABLE ACERO N/A 1.8-2.0 MM 75 CM O MÁS  ACERO O POLIMERO 
	 $              992,728.86 

	G5-3
	CABLE EN  CROMO - COBALTO O POIMERO  PARA GRAPA TROCANTERICA  DE 2.0  N/A N/A 1.8-2.0 MM 75 CM O MÁS  CROMO-COBALTO O POLIMERO
	 $           1,557,077.16 

	G5-4
	PLACA PARA CABLE  N/A N/A N/A 100-200MM N/A
	 $           5,849,545.00 

	G5-5
	PLACA PARA CABLE  N/A N/A N/A 201 A 289 MM N/A
	 $           6,222,947.50 

	G5-6
	PLACA PARA CABLE  PLACA CABLE N/A N/A MAYOR O IGUAL A  290 MM N/A
	 $           7,351,260.00 

	G5-7
	SISTEMA DE CIERRE PARA CABLE (OPCIONAL SEGUN DISENO) DE PRESION O DE TORNILLO N/A N/A N/A COMPATIBLE
	 $           1,207,061.23 

	G5-8
	GRAPA TROCANTERICA  GRAPA TROCANTERICA N/A MINIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A
	 $           3,523,942.70 

	G5-9
	TORNILLOS  DE CORTICAL (OPCIONAL,SEGÚN DISEÑO) N/A N/A N/A 10 A 50 MM COMPATIBLE
	 $              287,911.77 

	G5-10
	TORNILLOS BLOQUEADOS (OPCIONAL, SEGÚN DISEÑO) N/A N/A N/A 11 A 50 MM COMPATIBLE
	 $              400,911.77 

	G5-11
	TORNILLO CANULADO  DE 3.5 - 4.0  ROSCA PARCIAL CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM N/A ROSCA CORTA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-12
	TORNILLO CANULADO  DE 3.5 - 4.0  ROSCA PARCIAL CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 20 - 28 ROSCA CORTA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-13
	TORNILLO CANULADO  DE 3.5 - 4.0  ROSCA PARCIAL CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 30 - 38 ROSCA CORTA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-14
	TORNILLO CANULADO  DE 3.5 - 4.0  ROSCA PARCIAL CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 40 - 48 ROSCA CORTA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-15
	TORNILLO CANULADO  DE 3.5 - 4.0  ROSCA PARCIAL CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 50 - MÁS ROSCA CORTA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-16
	TORNILLO CANULADO DE 3.5 - 4.0  ROSCA COMPLETA  CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 44852 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-17
	TORNILLO CANULADO DE 3.5 - 4.0  ROSCA COMPLETA  CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 20 - 28 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-18
	TORNILLO CANULADO DE 3.5 - 4.0  ROSCA COMPLETA  CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 30 - 38 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-19
	TORNILLO CANULADO DE 3.5 - 4.0  ROSCA COMPLETA  CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 40 - 48 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-20
	TORNILLO CANULADO DE 3.5 - 4.0  ROSCA COMPLETA  CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 3.5 - 4.0 MM 50 - MÁS COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              356,331.71 

	G5-21
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 30 Y 35 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-22
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 40 Y 45 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-23
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 50 Y 55 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-24
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 60 Y 65 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-25
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 70 Y 75 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-26
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 80 Y 85 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-27
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 90 Y 95 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-28
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 100 Y 105 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-29
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 110 Y 115 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-30
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 120 Y 125 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-31
	TORNILLO CANULADO DE 6-5-7.3 MM ROSCA CORTA CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 130 - MÁS 16 - 20 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-32
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 50 Y 55 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-33
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 60 Y 65 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-34
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 70 Y 75 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-35
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 80 Y 85 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-36
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 90 Y 95 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-37
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 100 Y 105 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-38
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 110 Y 115 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-39
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 120 Y 125 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-40
	TORNILLO CANULADO DE 6.5- 7.3 MM ROSCA 32 CANULADO, AUTOPERFORANTE, AUTOTARRAJANTE 6.5MM-7.3 MM 130 - MÁS 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              477,070.02 

	G5-41
	TORNILO CANULADO DE 4.5 ROSCA 16.  (OPCIONAL) CANULADO, AUTOPERFORANTE, 4,5 10 A 48 (DE 2 EN 2) 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              468,939.39 

	G5-42
	TORNILO CANULADO DE 4.5 ROSCA 16 (OPCIONAL)  CANULADO, AUTOPERFORANTE, 4,5 50 MM - MÁS 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              468,939.39 

	G5-43
	TORNILO CANULADO DE 4.5 ROSCA 32  (OPCIONAL)  CANULADO, AUTOPERFORANTE, 4,5 10 A 48 (DE 2 EN 2) 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              468,939.39 

	G5-44
	TORNILO CANULADO DE 4.5 ROSCA 32  (OPCIONAL)  CANULADO, AUTOPERFORANTE,  4,5 50 MM - MÁS 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              468,939.39 

	G5-45
	CABEZA HUMERAL TRES OPCIONES DE DIAMETRO ENTRE 40 Y 56 MM- DOS OPCIONES DE ALTURA, ESTANDAR Y EXCENTRICA(OFFSET) N/A N/A N/A N/A
	 $           4,898,530.70 

	G5-46
	TALLO HUMERAL TRES OPCIONES DE DIAMETRO ENTRE 6 Y 14 MM, 2 OPCIONES DE LONGITUD, (ESTANDAR Y LARGO). CEMENTADO Y/O NO CEMENTADO N/A N/A N/A
	 $           5,784,298.66 

	G5-47
	TALLO HUMERAL PARA FRACTURA TRES OPCIONES DE DIAMETRO ENTRE 6 Y 14 MM, UNA  Ò  MAS LONGITUDES . SISTEMA DE FIJACION DE TUBEROSIDADES. CEMENTADO Y/O NO CEMENTADO N/A N/A N/A
	 $           6,775,798.66 

	G5-48
	TALLO HUMERAL PARA REVISION (OPCIONAL) VASTAGO PARA REVISION LONGITUD 175  - 220 MM  DIAMETRO DE 6 - 18 MM MINIMO 4 COMBINACIONES N/A N/A
	 $           6,705,802.16 

	G5-49
	GLENOIDES   DOS  OPCIONES DE TAMAÑO CON 1 O 2 PEGS SEGÚN SU DISEÑO N/A N/A N/A N/A
	 $           3,166,026.60 

	G5-50
	PROTESIS REVERSA INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR  N/A N/A N/A N/A
	 $         20,769,441.00 

	G5-51
	PROTESIS REVERSA DE TRAUMA INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PROTESIS EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR  OPCIONAL N/A N/A N/A
	 $         18,262,556.51 

	G5-52
	TAPON MEDULAR  N/A N/A N/A N/A N/A
	 $              347,983.95 

	G5-53
	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA CONO 12/14 MINIMO 7 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,794,219.32 

	G5-54
	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14  MINIMO 7 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,949,219.32 

	G5-55
	TALLO FEMORAL CEMENTADO CONO 12/14 (INCLUYE CENTRALIZADOR, SI LO REQUIERE) MINIMO 4 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,554,800.79 

	G5-56
	TALLO FEMORAL CEMENTADO CON OFF SET LATERALIZADO CONO 12/14  MINIMO 4 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,772,084.12 

	G5-57
	TAPON MEDULAR BIOABSORBIBLE O SINTETICO O POLIETILENO MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $              307,582.81 

	G5-58
	TALLO FEMORAL NO CEMENTADO CONGENITO CONICO TIPO WAGNER   MINIMO 6 TAMAÑOS (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           3,040,074.17 

	G5-59
	COPA ACETABULAR CEMENTADA DESDE 44 HASTA 60 MINIMO 6 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,051,364.50 

	G5-60
	COPA ACETABULAR  CEMENTADA DE 62 Y 64 MM (OPCIONAL) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $              688,874.50 

	G5-61
	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA CON FIJACION PRIMARIA CON TORNILLOS Y RECUBRIMIENTO POROSO O DE HIDROXIAPATITA DESDE 44 MM HASTA 64 MM DE DIAMETRO PARA INSERTOS DE POLIETILENO Y/O CERAMICA MÍNIMO 9 TAMAÑOS MINIMO 9 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,389,176.91 

	G5-62
	INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON REVORDE PARA CABEZA FEMORAL DE 28 MM, 32MM  Y 36 MM DE DIAMETRO MINIMO 7 TAMAÑOS  N/A N/A N/A N/A
	 $           1,018,696.72 

	G5-63
	COPA ACETABULAR BIPOLAR DE 40 MM A 56 MM MINIMO 8 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,854,459.36 

	G5-64
	INSERTO DE CERAMICA PARA CABEZA FEMORAL DE 28,32,36 MM DE DIAMETRO (OPCIONAL) MINIMO 7 TAMAÑOS DE LONGITUD N/A N/A N/A N/A
	 $           3,645,163.71 

	G5-65
	CABEZAS FEMORAL PROTÉSICA EN CO – CR– MO, DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM MINIMO 4 TAMAÑOS DE LONGITUD N/A N/A N/A N/A
	 $              987,030.74 

	G5-66
	CABEZA FEMORAL EN CERAMICA DIAMETROS 28, 32 Y 36 MM MINIMO 3  TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           3,538,322.04 

	G5-67
	TORNILLOS HEXAGONALES  DE 5.0 - 6.5MM PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR  MINIMO 4 TAMAÑOS DE 15 - 45 MM N/A N/A N/A N/A
	 $              454,785.98 

	G5-68
	COPA ACETABULAR NO CEMENTADA DE DOBLE MOVILIDAD, PARA FIJACION POR PRESION, TAMAÑO 42 A 60 MM MINIMO 7 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           4,422,385.81 

	G5-69
	COPA ACETABULAR DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA DESDE 42 A 60 MM TAMAÑO DE LA COPA MINIMO 4 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           3,710,125.97 

	G5-70
	NUCLEO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO DE ALTO PESO MOLECULAR PARA COPA DE DOBLE MOVILIDAD TAMAÑO CORRESPONDIENTE A LA COPA N/A N/A N/A N/A
	 $           3,450,895.91 

	G5-71
	CABEZA FEMORAL 22 A 32  PARA NUCLEO DE DOBLE MOVILIDAD MINIMO DOS LONGITUDES N/A N/A N/A N/A
	 $           1,297,336.80 

	G5-72
	TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO MODULAR CON METAFISIS INTERCAMBIABLE  MINIMO 6 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           6,446,285.91 

	G5-73
	TALLO FEMORAL DE REVISION NO CEMENTADO (MINIMO 4 TAMAÑOS CON:  MINIMO UN (1) TALLO CON LONGITUD IGUAL O MAYOR A 250 MM  Y MINIMO DOS (2) TALLOS CON DOS LONGITUDES DIFERENTES PARA EL MISMO DIAMETRO  MINIMO 4 TAMAÑOS (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           6,665,535.91 

	G5-74
	TALLO FEMORAL DE REVISION  CEMENTADO CON MINIMO UN TAMAÑO CON LONGITUD  IGUAL O MAYOR A 220 MM  (OPCIONAL) SEGÚN DISEÑO (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           6,446,285.91 

	G5-75
	AUMENTO ILIACO  EN METAL TRABECULAR RECTO Y LATERAL POSTERIOR (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           3,606,344.43 

	G5-76
	CUÑAS ACETABULARES DE AUMENTO EN METAL TRABECULAR EN DIFERENTES GRADOS N/A N/A N/A N/A
	 $           4,994,112.13 

	G5-77
	COPA ACETABULARES DE REVISION  EN METAL TRABECULAR 48 A 60 MM (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           5,803,641.11 

	G5-78
	INSERTO PARA COPAS ACETABULARES DE REVISION  EN METAL TRABECULAR  (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           2,410,668.95 

	G5-79
	TORNILLOS CORRESPONDIENTES DIFERENTES LONGITUDES (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $              446,942.40 

	G5-80
	CABEZA FEMORAL PROTÉSICA DIÁMETRO 22 MM.  MINIMO CUATRO ALTURAS DE CUELLO (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $              978,122.92 

	G5-81
	COPA PARA REVISIÓN MULTIHUECOS CON TITANIO POROSO, CON OPCIÓN DE CONVERTIDOR A DOBLE MOVILIDAD  HASTA 12 ORIFICIOS (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           4,415,900.06 

	G5-82
	COPA ACETABULAR CON SISTEMA DE DOBLE MOBILIDAD NO CEMENTADA, CON SISTEMA DE FIJACION AL ACETABULO CON ALETA Y TORNILLO, 42 A 60MM MINIMO 7 TAMAÑOS (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $           4,099,736.91 

	G5-83
	TONILLOS PARA FIJACION DE COPA ACETABULAR DE DOBLE MOBILIDAD DE ALETA (OPCIONAL) SEGÚN DISEÑO MINIMO 4 TAMAÑOS DE 14 A 45MM (OPCIONAL) N/A N/A N/A
	 $              412,424.45 

	G5-84
	ANILLO DE FIJACION ILIACA (REFUERZO ACETABULAR)  HEMISFERICOS, CON REBORDE DE APOYO PARA AREA ILIACA, CON APERTURA DE LA ZONA POLAR CON ORIFICIOS MULTIPLES PARA FIJACION CON TORNILLOS EN EL REBORDE Y CUERPO DEL ANILLO 44-61 MM MINIMO 4 TAMANOS TITANIO N/A N/A
	 $           3,070,211.89 

	G5-85
	ANILLO DE FIJACION ILIO ISQUIATICA (RECONSTRUCCION ACETABULAR  FIJACION AL ISQUION CON TORNILLO  MINIMO 6 ORIFICIOS 2 EN ISQUION Y 4 EN ILIACO.  N/A N/A N/A
	 $           3,406,336.89 

	G5-86
	TORNILLO PARA ANILLO ACETABULAR N/A N/A N/A N/A N/A
	 $              446,192.40 

	G5-87
	COMPONENTE FEMORAL-INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO  MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,220,522.03 

	G5-88
	COMPONENTE TIBIAL-INTERCAMBIABLES UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO  MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,131,869.16 

	G5-89
	INSERTO TIBIAL MODULAR.-(NO MONOBLOQUE) MINIMO 5 ALTURAS N/A N/A N/A N/A
	 $              718,176.01 

	G5-90
	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $              539,700.22 

	G5-91
	COMPONENTE FEMORAL-INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO  MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           3,380,647.03 

	G5-92
	COMPONENTE TIBIAL-INTERCAMBIABLE UN PASO ARRIBA Y UNO ABAJO MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           2,714,819.75 

	G5-93
	INSERTO TIBIAL-( MODULAR- NO MONOBLOQUE). MINIMO 5 ALTURAS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,174,379.32 

	G5-94
	PATELA (ROTULA) CON TRES TETONES MINIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $              562,700.22 

	G5-95
	VASTAGO FEMORAL  MINIMO 2 LONGITUDES N/A N/A N/A N/A
	 $           2,779,497.12 

	G5-96
	VASTAGO FEMORAL LATERALIZADO  MINIMO 2 LONGITUDES N/A N/A N/A N/A
	 $           2,779,497.12 

	G5-97
	VASTAGO TIBIAL MINIMO 2 LONGITUDES N/A N/A N/A N/A
	 $           2,871,997.12 

	G5-98
	VASTAGO TIBIAL LATERALIZADO  MINIMO 2 LONGITUDES N/A N/A N/A N/A
	 $           2,552,647.10 

	G5-99
	CUÑA FEMORAL DISTAL  MINIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,708,772.10 

	G5-100
	CUÑA FEMORAL POSTERIOR MINIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,848,772.10 

	G5-101
	CUÑA TIBIAL PARCIAL MINIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,848,772.10 

	G5-102
	CUÑA TIBIAL TOTAL (OPCIONAL) MINIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A N/A
	 $           1,676,883.04 

	G5-103
	FÉMUR MASIVO PROXIMAL, POSIBILIDAD DE AJUSTE DE ANTEVERSIÓN POR GRADOS MÁXIMO CADA 10 GRADOS; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y TALLOS) N/A N/A ENTRE 35 Y 70, MÍNIMO DOS LONGITUDES. N/A N/A
	 $         12,433,693.98 

	G5-104
	MODULOS DE ALARGAMIENTO PARA DIÁFISIS FEMORAL INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION (DIFERENTES A FÉMUR MASIVO Y TALLOS) N/A N/A ENTRE 30 Y 150, MÍNIMO 4 LONGITUDES N/A N/A
	 $         12,508,795.30 

	G5-105
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR PROXIMAL  RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y FÉMUR MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 11 A 20 MM MÍNIMO 6 TALLAS LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         39,872,397.05 

	G5-106
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR PROXIMAL;  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y FÉMUR MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 10 A 18 MM MÍNIMO 3 TALLAS LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         39,872,397.05 

	G5-107
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR PROXIMAL  RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA, CON OPCIÓN DE FIJACIÓN ADICIONAL CON PERNOS DE BLOQUEO; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y FÉMUR MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 11 A 20 MM MÍNIMO 6 TALLAS LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         39,872,397.05 

	G5-108
	FÉMUR MASIVO DISTAL, INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE FÉMUR MASIVO DISTAL, COMPONENTE TIBIAL Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         13,497,713.78 

	G5-109
	MÓDULOS DE ALARGAMIENTO PARA DIÁFISIS FEMORAL INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A FÉMUR MASIVO DISTAL Y TALLOS) N/A N/A ENTRE 30 Y 150, MÍNIMO 4 LONGITUDES N/A N/A
	 $         12,508,795.30 

	G5-110
	COMPONENTE TIBIAL CEMENTADO O NO CEMENTADO DE ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL, CON ARTICULACIÓN CONSTREÑIDA,  Y OPCIÓN DE COLOCACIÓN DE TALLOS; INCLUYE INSERTO TIBIAL CON POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO.  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE FÉMUR MASIVO DISTAL, FÉMUR MASIVO DISTAL Y TALLOS) N/A MÍNIMO 3 TAMAÑOS N/A N/A N/A
	 $         54,689,192.42 

	G5-111
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL  RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL Y FÉMUR MASIVO DISTAL) N/A DIÁMETROS DE 11 A 20 MM MÍNIMO 6 TALLAS LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         54,689,192.42 

	G5-112
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MODULOS DE ALARGAMIENTO PARA ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL Y FÉMUR MASIVO DISTAL) N/A DIÁMETROS DE 10 A 18 MM MÍNIMO 3 TALLAS LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         54,689,192.42 

	G5-113
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA COMPONENTE TIBIAL DE ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL  RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y FÉMUR MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 10 A 18 MM MÍNIMO 4 TALLAS LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         54,689,192.42 

	G5-114
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA COMPONENTE TIBIAL DE ENDOPRÓTESIS DE FÉMUR DISTAL INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y FÉMUR MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 10 A 18 MM LONGITUDES DE 100 A 160 MM N/A N/A
	 $         54,689,192.42 

	G5-115
	PATELA N/A MÍNIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A
	 $              614,637.72 

	G5-116
	TIBIA MASIVA PROXIMAL, INCLUYE INSERTO TIBIAL DE POLIETILENO CON PESO MOLECULAR ULTRA ALTO; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE TIBIA MASIVA, COMPONENTE FEMORAL  DISTAL DE TIBIA MASIVA PROXIMAL  Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         39,375,570.00 

	G5-117
	MÓDULOS DE ALARGAMIENTO PARA DIAFISIS TIBIAL INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A TIBIA MASIVA PROXIMAL, COMPONENTE FEMORAL  DISTAL DE TIBIA MASIVA PROXIMAL Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         19,660,167.83 

	G5-118
	COMPONENTE FEMORAL DE ENDOPRÓTESIS DE TIBIA PROXIMAL, CON ARTICULACIÓN CONSTREÑIDA.  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, TIBIA MASIVA PROXIMAL Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         61,468,975.08 

	G5-119
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE TIBIA PROXIMAL, RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, COMPONENTE FEMORAL DE TIBIA MASIVA PROXIMAL Y TIBIA MASIVA) N/A    
	 $         61,364,725.08 

	G5-120
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA ENDOPRÓTESIS DE TIBIA PROXIMAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, COMPONENTE FEMORAL DE TIBIA MASIVA PROXIMAL Y TIBIA MASIVA) N/A    
	 $         59,493,011.96 

	G5-121
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA COMPONENTE FEMORAL DE ENDOPRÓTESIS DE TIBIA PROXIMAL, RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, COMPONENTE FEMORAL DE TIBIA MASIVA PROXIMAL Y TIBIA MASIVA PROXIMAL) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         62,114,725.08 

	G5-122
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA COMPONENTE FEMORAL DE ENDOPRÓTESIS DE TIBIA PROXIMAL  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, COMPONENTE FEMORAL DE TIBIA MASIVA PROXIMAL Y TIBIA MASIVA PROXIMAL) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         61,378,475.08 

	G5-123
	PROTESIS EN BISAGRA PARA RODILLA, INCLUYE TODAS LAS PARTES QUE CONFORMAN LA PRÓTESIS, SEGÚN SU DISEÑO, EN CANTIDAD DE UNO POR CADA ELEMENTO, LAS CUALES DEBEN SER DESGLOSADAS Y RELACIONADAS CON SUS ESPECIFICACIONES Y RESPECTIVO VALOR UNITARIO.     COMPONENTES FEMORAL Y TIBIAL MÍNIMO 3 TAMAÑOS, VÁSTAGOS PARA FEMÚR Y TIBIA,  AUMENTOS PARA  FÉMUR Y TIBIA ENTRE 5 A 15 MM,  POLIETILENO MÍNIMO EN 3 TAMAÑOS, PATELA. N/A N/A N/A N/A
	 $         68,916,371.50 

	G5-124
	HÚMERO MASIVO PROXIMAL, CON POSIBILIDAD DE AJUSTE DE ANTEVERSIÓN POR GRADOS MÁXIMO CADA 20 GRADOS; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACION (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE HÚMERO MASIVO PROXIMAL Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         42,791,979.75 

	G5-125
	MODULOS DE ALARGAMIENTO PARA DIÁFISIS HUMERAL INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A HÚMERO MASIVO PROXIMAL Y TALLOS) N/A N/A LONGITUDES DE 10 A 60 MM N/A N/A
	 $         44,007,990.00 

	G5-126
	CABEZA HUMERAL N/A MÍNIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A
	 $           3,540,182.60 

	G5-127
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA HÚMERO MASIVO PROXIMAL, RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y HÚMERO PROXIMAL MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 6 A 18 LONGITUDES DE 50-120 MM N/A N/A
	 $         13,405,065.38 

	G5-128
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA HÚMERO MASIVO PROXIMAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO Y HÚMERO PROXIMAL MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 6 A 14 LONGITUDES DE 50-120 MM N/A N/A
	 $         18,017,797.59 

	G5-129
	CABEZA  HUMERAL PARA ENDOPROTESIS REVERSA N/A N/A N/A N/A N/A
	 $           8,982,097.03 

	G5-130
	BASE DE GLENOIDE ANATÓMICA REVERSA(INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $           3,051,511.21 

	G5-131
	GLENOSFERA PARA ENDOPROTESIS REVERSA EN POLIETILENO N/A N/A N/A N/A N/A
	 $           3,462,709.44 

	G5-132
	MALLA DE POLIESTER O DACRÓN PARA REINSERCIÓN LIGAMENTARIA Y DE TEJIDOS BLANDOS N/A N/A N/A N/A N/A
	 $           2,308,103.27 

	G5-133
	HÚMERO DISTAL MASIVO, QUE INCLUYE EL EJE, TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE HÚMERO DISTAL MASIVO, COMPONENTE CUBITAL DE HÚMERO DISTAL MASIVO Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         34,048,910.40 

	G5-134
	MÓDULOS DE ALARGAMIENTO PARA DIÁFISIS HUMERAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A HÚMERO MASIVO, COMPONENTE CUBITAL DE HÚMERO DISTAL MASIVO Y TALLOS) N/A N/A LONGITUDES DE 10 A 80 MM N/A N/A
	 $         35,831,410.40 

	G5-135
	COMPONENTE CUBITAL CEMENTADO O NO CEMENTADO DE ENDOPRÓTESIS DE HÚMERO DISTAL.  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, INSERTO, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, HÚMERO MASIVO DISTAL Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $           3,867,511.37 

	G5-136
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA HÚMERO MASIVO DISTAL, RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, COMPONENTE CUBITAL DE ENDOPRÓTESIS DE HÚMERO DISTAL MASIVO, Y HÚMERO DISTAL MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 6 A 18 MM LONGITUDES DE 50-180 MM N/A N/A
	 $           3,867,511.37 

	G5-137
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA HÚMERO MASIVO DISTAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO, COMPONENTE CUBITAL DE ENDOPRÓTESIS DE HÚMERO DISTAL MASIVO, Y HÚMERO DISTAL MASIVO) N/A DIÁMETROS DE 6 A 14 MM LONGITUDES DE 50-120 MM N/A N/A
	 $         42,547,668.74 

	G5-138
	CÚBITO PROXIMAL MASIVO, QUE INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, COMPONENTE HUMERAL DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y  TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         30,695,869.37 

	G5-139
	MÓDULOS DE ALARGAMIENTO PARA DIÁFISIS CUBITAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A CÚBITO PROXIMAL MASIVO, COMPONENTE HUMERAL DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y TALLOS) N/A N/A LONGITUDES DE 10 A 80 MM N/A N/A
	 $         30,120,869.37 

	G5-140
	COMPONENTE HUMERAL DE ENDOPRÓTESIS DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO.  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, INSERTO, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y TALLOS) N/A N/A N/A N/A N/A
	 $         48,258,209.78 

	G5-141
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA CÚBITO MASIVO PROXIMAL, RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, COMPONENTE HUMERAL DISTAL DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y CÚBITO PROXIMAL MASIVO) N/A N/A LONGITUDES DE 50 A 120 MM N/A N/A
	 $           5,458,148.87 

	G5-142
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA CÚBITO MASIVO PROXIMAL; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, COMPONENTE HUMERAL DISTAL DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y CÚBITO PROXIMAL MASIVO) N/A N/A LONGITUDES DE 50 A 120 MM N/A N/A
	 $           5,458,148.87 

	G5-143
	VÁSTAGO NO CEMENTADO PARA COMPONENTE HUMERAL DISTAL DE ENDOPRÓTESIS DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, RECUBIERTO DE TITANIO POROSO O HIDROXIAPATITA; INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, COMPONENTE HUMERAL DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y CÚBITO MASIVO PROXIMAL) N/A N/A LONGITUDES DE 60 A 180 MM N/A N/A
	 $         51,541,160.40 

	G5-144
	VÁSTAGO CEMENTADO PARA COMPONENTE HUMERAL DISTAL DE ENDOPRÓTESIS DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO  INCLUYE TODOS LOS ACOPLES, TORNILLOS, ANILLOS NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN (DIFERENTES A MÓDULOS DE ALARGAMIENTO DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO, COMPONENTE HUMERAL DE CÚBITO PROXIMAL MASIVO Y CÚBITO MASIVO PROXIMAL) N/A N/A LONGITUDES DE 60 A 180 MM N/A N/A
	 $           2,193,450.87 

	G6-1
	FIJADOR INTERNO PARA CLAVICULA DERECHO E IZQUIERDO PARA CLAVICULA 3,5 4 A 12 ACERO - TITANIO
	 $           1,384,833.06 

	G6-2
	PLACA GANCHO PARA CLAVICULA DERECHO E IZQUIERDO PROFUNDIDAD GANCHO 2 OPCIONES ENTRE 12 Y 18 MM 3,5 3 A 7 ACERO - TITANIO
	 $           1,206,349.82 

	G6-3
	FIJADOR INTERNO  PARA CLAVICULA, CON EXTENSION LATERAL DERECHO E IZQUIERDO CON EXTENSION LATERAL PARA CLAVICULA  3,5 3 A 8 ACERO - TITANIO
	 $           1,453,639.86 

	G6-4
	FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL . DEBE CONTAR CON MINIMO 5 TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA CABEZA HUMERAL Y DOS AL CALCAR.  TORNILLOS 3.5 Y 4.0 MM MINIMO:  DENTRO DE LOS TORNILLOS DOS DE  ESPONJOSA ENTRE 50 Y 60 MM Y DENTRO DE LAS PLACAS MINIMO DOS LONGITUDES HASTA 150  10 - 60 MM 3 A 15 ACERO - TITANIO
	 $           2,094,086.30 

	G6-5
	FIJADOR INTERNO HUMERO PROXIMAL EXTRALARGA DERECHO E IZQUIERDO  N/A 3.5 10  A 15  ACERO - TITANIO
	 $           2,024,254.92 

	G6-6
	FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA MEDIAL (OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO  N/A 2.7 Y 3.5  9-13  ORIFICIOS ACERO - TITANIO
	 $           2,436,626.59 

	G6-7
	FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ESCAPULA LATERAL (OPCIONAL)  DERECHO E IZQUIERDO  N/A 2.7 Y 3.5  10 ORIFICIOS  ACERO - TITANIO
	 $           2,436,626.59 

	G6-8
	FIJADOR INTERNO PARA FRACTURAS DE ACROMION  (OPCIONAL)  DERECHO E IZQUIERDO N/A 2.7 Y 3.5 6 Y 7 ORIFICIOS ACERO - TITANIO
	 $           1,619,550.07 

	G6-9
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10-60 MM ACERO - TITANIO
	 $              175,626.46 

	G6-10
	TORNILLO DE BLOQUEO (OPCIONAL) AUTORROSCANTE N/A 3,5 MAYOES DE 60  ACERO - TITANIO
	 $              175,626.46 

	G6-11
	TORNILLO CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10 - 60 MM ACERO - TITANIO
	 $                75,758.75 

	G6-12
	 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA COMPLETA O CORTA N/A 4 10-60 MM ACERO - TITANIO
	 $                67,741.87 

	G6-13
	TORNILLO CORTICAL (OPCIONAL) AUTORROSCANTE N/A 2,7 8 - 65  MM ACERO- TITANIO
	 $ B             112,185.02 

	G6-14
	TORNILLO DE BLOQUEO (OPCIONAL) AUTORROSCANTE N/A 2,7 8 - 65 MM ACERO_ TITANIO
	 $              191,003.72 

	G6-15
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 2,0 - 2,7 10 A 60 MM ACERO - TITANIO
	 $              188,169.36 

	G6-16
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10 A 95 MM ACERO - TITANIO
	 $              184,503.74 

	G6-17
	FIJADOR INTERNO RECTO N/A N/A 3,5 6 A 12 ACERO - TITANIO
	 $              369,317.00 

	G6-18
	FIJADOR INTERNO TERCIO DE TUBO  N/A N/A 3,5 4 A 12 ACERO - TITANIO
	 $              225,143.62 

	G6-19
	FIJADOR INTERNO PARA RADIO PROXIMAL  DERECHO E IZQUIERDO PARA RADIO PROXIMAL 2,0 - 2.4 2 A 4  ACERO - TITANIO
	 $           1,823,304.20 

	G6-20
	FIJADOR INTERNO PARA CUELLO RADIO PROXIMAL  N/A PARA RADIO PROXIMAL 2,0 - 2.4 2 A 4  ACERO - TITANIO
	 $           2,891,440.83 

	G6-21
	FIJADOR INTERNO PARA OLECRANON  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) N/A PARA OLECRANON 3,5 2 A 17 ACERO - TITANIO
	 $           2,424,474.58 

	G6-22
	FIJADOR INTERNO PARA CORONOIDES (OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO PARA CORONOIDES  2.7- 3-0   ACERO- TITANIO
	 $           2,911,461.74 

	G6-23
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 3.0 - 3,5 10-60 MM ACERO - TITANIO
	 $                86,344.39 

	G6-24
	TORNILLO DE  BLOQUEO AUTORROSCANTE N/A 3.0-3.5 10 A 60 MM ACERO - TITANIO
	 $              178,928.96 

	G6-25
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 2.0 - 2.4 8-30 MM ACERO - TITANIO
	 $              181,904.59 

	G6-26
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 2.0- 2.4 8-30 MM ACERO - TITANIO
	 $                95,271.27 

	G6-27
	TORNILLO CORTICAL (OPCIONAL) AUTORROSCANTE N/A 2,7 8 - 65  MM ACERO- TITANIO
	 $              108,008.77 

	G6-28
	TORNILLO DE BLOQUEO (OPCIONAL) AUTORROSCANTE N/A 2,7 8 - 65 MM ACERO_ TITANIO
	 $              181,520.60 

	G6-29
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 2,0 - 2,7 10 A 60 MM ACERO - TITANIO
	 $              179,344.67 

	G6-30
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10 A 95 MM ACERO - TITANIO
	 $              179,344.67 

	G6-31
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL ANATOMICA PALMAR INTRAARTICULAR - ANGULO FIJO  PALMAR IZQUIERDO Y DERECHO RADIO DISTAL PALMAR ANCHA Y/O ANGOSTA 2.3-2.7   /   2.7-3.5 3 A 5 ACERO - TITANIO
	 $              857,933.35 

	G6-32
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL PALMAR EXTRAARTICULAR DERECHA E IZQUIERDA PALMAR EXTRAARTIACULAR DER E IZQ RADIO DISTAL PALMAR 2.4 / 2.7 4 A 12 ACERO - TITANIO
	 $           1,728,460.70 

	G6-33
	FIJADOR INTERNO  PARA RADIO DISTAL QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE      DOBLE COLUMNA DERECHO  E IZQUIERDA RADIO DISTAL PALMAR ANCHA Y/O ANGOSTA 2.4/2.7 3 A 8 ACERO - TITANIO
	 $           1,846,747.25 

	G6-34
	FIJADRO INTERNO PARA RADIO DISTAL EXTRALARGA - LONGITUD MAYOR DE 110 MM HASTA 160 MM  DERECHA E IZQUIERDA RADIO DISTAL PALMAR 2.3-2.7   /   2.7-3.5 8 A 12  ACERO - TITANIO
	 $           1,808,729.45 

	G6-35
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL EN L OBLICUA  EN L ACODADO DERECHO E IZQUIERDO RADIO DISTAL DORSAL 2.3-2.7    /   2.7-3.5 44624 ACERO - TITANIO
	 $           1,007,104.60 

	G6-36
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL  EN T DORSAL (OPCIONAL) EN T RADIO DISTAL DORSAL 2.3-2.7    /   2.7-3.5 44626 ACERO - TITANIO
	 $           1,007,104.60 

	G6-37
	FIJADOR PARA RADIO DISTAL RECTA DORSAL (OPCIONAL) RECTO RADIO DISTAL DORSAL 2.3-2.7    /   2.7-3.5 44687 ACERO - TITANIO
	 $           1,710,978.20 

	G6-38
	FIJADOR PARA ESTILOIDES CUBITAL (OPCIONAL) RECTO CUBITO DISTAL  2.0-2.4/ 2.4 /2.7 6 A 7  ACERO- TITANIO
	 $           1,691,943.20 

	G6-39
	FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL DORSOLATERAL (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) DERECHO E IZQUIERDO PARA HUMERO DISTAL DORSOLATERAL CON O SIN SOPORTE 2,4-2.7 /3,5 3 A 14 ACERO- TITANIO
	 $           1,502,159.89 

	G6-40
	FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL MEDIAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE) DERECHO E IZQUIERDO PARA HUMERO DISTAL MEDIAL 2,4-2,7/ 3,5 3 A 13 ACERO- TITANIO
	 $           1,680,264.62 

	G6-41
	FIJADOR INTERNO HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR  DERECHO E IZQUIERDO MINIMO:  DENTRO DE LAS PLACAS UNA CON LONGITUD MAYOR O IGUAL A 260 MM 2.4-2.7 / 3.5 8 A 14 ORIFICIOS DIAFISIARIOS ACERO- TITANIO
	 $           2,079,013.56 

	G6-42
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 2 - 2.3 6-30 MM ACERO - TITANIO
	 $              181,904.59 

	G6-43
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 2 - 2.3 6-28 MM ACERO - TITANIO
	 $              991,101.05 

	G6-44
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 2,4- 2.5 10-40 MM ACERO - TITANIO
	 $              179,292.09 

	G6-45
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 2,4 - 2.5 6-40 MM ACERO - TITANIO
	 $              100,741.27 

	G6-46
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 2,7 - 3.0 8-60 MM ACERO - TITANIO
	 $              183,259.59 

	G6-47
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 2,7 3.0 6-40 MM ACERO - TITANIO
	 $              113,478.77 

	G6-48
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE.  N/A 3.0 - 3,5 10-60 MM ACERO - TITANIO
	 $              116,783.77 

	G6-49
	TORNILLO  BLOQUEADO AUTORROSCANTE N/A 3-0 3,5 10 A 60 MM ACERO - TITANIO
	 $              110,634.38 

	G6-50
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 2,0 - 2,7 10 A 60 MM ACERO - TITANIO
	 $              172,419.67 

	G6-51
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10 A 95 MM ACERO - TITANIO
	 $              172,419.67 

	G6-52
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MEDIAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO , ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3.5-4.5/4.5-5.0 4 A 20 ACERO - TITANIO
	 $           1,241,920.22 

	G6-53
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL LATERAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO , ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL  3.5-4.5/4.5-5.0 4 A 16 ACERO - TITANIO
	 $           1,241,920.22 

	G6-54
	FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO , ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL 2-7 /3.5 4 A 14 ACERO - TITANIO
	 $           1,847,022.22 

	G6-55
	TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL N/A N/A N/A 4 A 6 ACERO - TITANIO
	 $           1,667,130.24 

	G6-56
	FIJADOR INTERNO TIBIA DISTAL MEDIAL  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO , ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL 3,5 4 A 15 ACERO - TITANIO
	 $           1,897,265.98 

	G6-57
	FIJADOR INTERNO PILON TIBIAL CRUCIFORME  PARA PILON TIBIAL CRUCIFORME 2.7 / 3.5 4 A 10 ACERO - TITANIO
	 $           1,889,096.70 

	G6-58
	FIJADOR INTERNO PERONE DERECHO E IZQUIERDO PARA PERONE DISTAL. ANATOMICA LATERAL  Y / O POSTEROLATERAL  2.7 Y 3.5 4  A 14 ACERO - TITANIO
	 $           1,859,716.83 

	G6-59
	FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO 100, 110, 120, 130 Y 150 GRADOS PARA OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO 3,5  ACERO-TITANIO
	 $           3,221,508.94 

	G6-60
	FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO 100, 110, 120, 130 Y 150 GRADOS PARA OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO 5 7 Y 9 ACERO - TITANIO
	 $           3,223,342.62 

	G6-61
	FIJADOR INTERNO OSTEOTOMIAS DE CADERA PEDIATRICO 110 GRADOS PARA OSTEOTOMIA DE CADERA PEDIATRICA 2,7 2 ACERO - TITANIO
	 $           3,547,449.07 

	G6-62
	FIJADOR INTERNO PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA O EN J DE 3.5 MM PARED ACETABULAR 3,5 MM 4 A 16 ACERO - TITANIO
	 $           2,128,603.33 

	G6-63
	FIJADOR INTERNO PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA N/A PARA PELVIS N/A 3 A 20 ACERO - TITANIO
	 $           1,768,934.57 

	G6-64
	FIJADOR INTERNO PARA SINFISIS N/A PARA SINFISIS N/A 4 A 6 ACERO - TITANIO
	 $           2,300,451.79 

	G6-65
	PLACA DE 3.5 CON GANCHOS DE 3.5 MM PARA ACETABULO 3,5 2 A 3  ACERO - TITANIO
	 $           1,071,511.54 

	G6-66
	PLACA DE RECOSNTRUCCION 3.5 RECTA   DE 3.5 MM ILIACO 3.5 MM 3 A 20 ORIFICIOS ACERO - TITANIO
	 $           1,009,491.18 

	G6-67
	FIJADOR INTERNO RECTO ESTRECHA RECTO ESTRECHA N/A 4.5 / 5.0 6 A 24 ACERO - TITANIO
	 $              858,493.32 

	G6-68
	FIJADOR INTERNO RECTO ANCHA RECTO ANCHO  N/A 4.5 / 5.0 6 A 24 ACERO - TITANIO
	 $              926,187.81 

	G6-69
	FIJADOR INTERNO EN T EN T TIBIA PROXIMAL 4.5 / 5.0 4 A 16 ACERO - TITANIO
	 $           1,453,754.80 

	G6-70
	FIJADOR INTERNO EN L SOSTEN EN L DERECHO E IZQUIERDO TIBIA PROXIMAL 4.5 / 5.0 4 A 16 ACERO - TITANIO
	 $           1,432,461.08 

	G6-71
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL MINIMA INVASION DERECHO E IZQUIERDO TIBIA PROXIMAL LATERAL 4.5 / 5.0 4 A 14 ACERO - TITANIO
	 $           1,678,539.92 

	G6-72
	FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL MINIMA INVASION DERECHO E IZQUIERDO FEMUR DISTAL 4.5/5.0 5 A 18 ACERO - TITANIO
	 $           1,848,583.35 

	G6-73
	FIJADOR INTERNO TIBIA PROXIMAL OSTEOTOMIAS DERECHO E IZQUIERDO TIBIA PROXIMAL  4.5/5.0 3 A 4 ACERO-TITANIO
	 $           1,642,274.90 

	G6-74
	FIJADOR INTERNO FEMUR DISTAL OSTEOTOMIAS MEDIAL Y LATERAL DERECHO E IZQUIERDO FEMUR DISTAL 4.5/5.0 3 A 5 ACERO - TITANIO
	 $           1,878,877.40 

	G6-75
	FIJADOR INTERNO  FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIAS  PEDIATRICA A 90 GRADOS DERECHO E IZQUIERDO FEMUR DISTAL 3,5 3 A 7 ACERO - TITANIO
	 $           1,819,827.20 

	G6-76
	FIJADOR INTERNO  FEMUR DISTAL PARA OSTEOTOTOMIA PEDIATRICA A 90 GRADOS DERECHO E IZQUIERDO FEMUR DISTAL 5 3 A 7 ACERO - TITANIO
	 $           1,987,724.90 

	G6-77
	FIJADOR INTERNO PARA FEMUR PROXIMAL CON O SIN GANCHO DERECHO E IZQUIERDO FEMUR PROXIMAL 4.5/5.0 2 A 16  ACERO - TITANIO
	 $           1,812,657.90 

	G6-78
	FIJADOR INTERNO PARA FEMUR CONDILAR  (QUE PERMITE FIJACIÓN TIPO ANGULO VARIABLE O SU EQUIVALENTE OPCIONAL) DERECHO E IZQUIERDO , ANGULO VARIABLE FEMUR DISTAL 4.5/5.0 5 A 18 ACERO - TITANIO
	 $           1,892,482.26 

	G6-79
	CABLE-CERCLAJE C/PINZA Ø1 FEMUR  N/A 1 N/A ACERO - TITANIO
	 $              407,344.43 

	G6-80
	CABLE-CERCLAJE C/PINZA Ø1.7  FEMUR  N/A 1,7 N/A ACERO - TITANIO
	 $              450,688.35 

	G6-81
	CLAVIJA DE POSICIONAMIENTO CON ROSCA FEMUR  N/A 3,5 N/A ACERO - TITANIO
	 $              458,513.80 

	G6-82
	CLAVIJA DE POSICIONAMIENTO CON ROSCA FEMUR  N/A N/A N/A ACERO - TITANIO
	 $                84,700.80 

	G6-83
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 2,7 6-60 MM ACERO - TITANIO
	 $              181,904.59 

	G6-84
	TORNILLO DE CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 2,7 6 - 60 MM ACERO-TITANIO
	 $                92,009.27 

	G6-85
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10-100 MM ACERO - TITANIO
	 $              181,904.59 

	G6-86
	TORNILLO DE CORTICAL  N/A N/A 3,5 10-50 MM ACERO - TITANIO
	 $                79,271.77 

	G6-87
	TORNILLO CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10 - 50 MM ACERO - TITANIO
	 $                79,271.77 

	G6-88
	TORNILLO CORTICAL  AUTORROSCANTE N/A 3,5 50-150 MM ACERO - TITANIO
	 $                79,271.77 

	G6-89
	TORNILLO CORTICAL   AUTORROSCANTE N/A 4,5 14-60 MM ACERO - TITANIO
	 $                81,771.77 

	G6-90
	TORNILLO CORTICAL   N/A 4,5 14-120 MM ACERO - TITANIO
	 $                81,771.77 

	G6-91
	TORNILLO DE BLOQUEO  AUTORROSCANTE N/A 5 O MAS 14-120 MM ACERO - TITANIO
	 $              119,646.77 

	G6-92
	TORNILLO CONICO CANULADO   N/A 3,5 - 5 40-95 MM ACERO - TITANIO
	 $              260,419.46 

	G6-93
	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO  N/A 3,5 - 5 25-110 MM ACERO - TITANIO
	 $              413,804.35 

	G6-94
	 TORNILLO DE ESPONJOSA ROSCA 16 - 32 N/A 6,5 30-100 MM ACERO - TITANIO
	 $              154,599.04 

	G6-95
	TORNILLO CONICO CANULADO  SEGUN DISENO N/A 7,3 50-95 MM ACERO - TITANIO
	 $              493,632.60 

	G6-96
	TORNILLO BLOQUEADO CANULADO SEGUN DISENO N/A 7,3 20-100 MM ACERO - TITANIO
	 $              493,632.60 

	G6-97
	TORNILLOS PARA FIJADOR INTERNO  AUTOPERFORANTE  Y AUTORROSCANTE N/A 5 18-85MM ACERO - TITANIO
	 $              173,087.73 

	G6-98
	ARANDELA DE 7.0MM  COMPATIBLES CON TORNILLOS N/A N/A 7 HASTA 10.MM N/A ACERO - TITANIO
	 $              381,356.28 

	G6-99
	ARANDELA DE 13 MM COMPATIBLE CON TORNILLOS N/A N/A 13 N/A ACERO - TITANIO
	 $              381,356.28 

	G6-100
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 2,7 10 A 60 MM ACERO - TITANIO
	 $              178,704.69 

	G6-101
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE N/A 3,5 10 A 95 MM ACERO - TITANIO
	 $              175,729.06 

	G6-102
	TORNILLO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS PERIPROTÈSICO AUTORROSCANTE, SÒLIDO N/A 5 O MÁS 8 A 20 MM ACERO-TITANIO
	 $              178,704.69 

	G6-103
	TORNILLO DE BLOQUEO PARA FIJACIÓN EN DIFERENTES ANGULOS  AUTORROSCANTE, SÓLIDO O CANULADO N/A 5 O MÁS 22 A 95 ACERO - TITANIO
	 $              178,704.69 

	G6-104
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA DE 4 - 5  Y 6 ORIFICIOS AUTOCOMPRESIÓN N/A 3.5 MM 4 - 5 Y 6 ACERO - TITANIO
	 $              775,866.26 

	G6-105
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA DE 7 - 8 Y  10 ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN N/A 3.5 MM 7 - 8 Y 10 ACERO - TITANIO
	 $              775,866.26 

	G6-106
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA DE 12  Y MÁS ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN N/A 3.5 MM 12 Y MÁS ACERO - TITANIO
	 $              775,866.26 

	G6-107
	PLACA EN T DE 3 - 4 ORIFICIOS (OPCIONAL) EN T N/A 3.5 MM-4.0 N/A ACERO - TITANIO
	 $           1,512,548.72 

	G6-108
	PLACA EN T DE 5 - 6 ORIFICIOS (OPCIONAL) EN T N/A 3.5 MM-4.0 N/A ACERO - TITANIO
	 $           1,512,548.72 

	G6-109
	PLACA EN T DE MAS DE 6 ORIFICIOS (OPCIONAL) EN T N/A N/A N/A ACERO - TITANIO
	 $           1,512,548.72 

	G6-110
	PLACA EN T OBLICUA DE 3 - 4 Y 5 ORIFICIOS (OPCIONAL) EN T OBLICUA N/A 3.5 MM-4.0 3 - 4 Y 5 ACERO - TITANIO
	 $           1,512,548.72 

	G6-111
	PLACA TERCIO DE TUBO O CAÑA CON 4, 5 Y 6 ORIFICIOS  EN 1/3 DE TUBO O CAÑA  N/A 3.5 MM-4.0 4, 5 Y 6 ACERO - TITANIO
	 $              529,363.62 

	G6-112
	PLACA TERCIO DE TUBO O CAÑA CON 7, 8 Y 9 ORIFICIOS  EN 1/3 DE TUBO O CAÑA  N/A 3.5 MM-4.0 7, 8 Y 9 ACERO - TITANIO
	 $              529,363.62 

	G6-113
	PLACA TERCIO DE TUBO O CAÑA CON  10, 11 Y 12 ORIFICIOS  EN 1/3 DE TUBO O CAÑA  N/A 3.5 MM-4.0 10, 11 Y 12 ACERO - TITANIO
	 $              529,363.62 

	G6-114
	PLACA RECTA DE RECONSTRUCCIÓN DE 5, 6 Y 7 ORIFICIOS  RECONSTRUCCIÓN N/A 3.5 MM-4.0 5, 6 Y 7 ACERO - TITANIO
	 $           1,021,827.59 

	G6-115
	PLACA RECTA DE RECONSTRUCCIÓN DE 8, 9 Y 10 ORIFICIOS  RECONSTRUCCIÓN N/A 3.5 MM-4.0 8, 9 Y 10 ACERO - TITANIO
	 $              812,525.65 

	G6-116
	PLACA RECTA DE RECONSTRUCCIÓN DE 12, 14 Y 16 ORIFICIOS  RECONSTRUCCIÓN N/A 3.5 MM-4.0 12, 14 Y 16 ACERO - TITANIO
	 $              823,389.65 

	G6-117
	PLACA RECTA DE RECONSTRUCCIÓN DE 18, 20 Y 22 ORIFICIOS  RECONSTRUCCIÓN N/A 3.5 MM-4.0 18, 20 Y 22 ACERO - TITANIO
	 $              890,022.99 

	G6-118
	PLACA ARQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN DE 6, 8 Y 10  ORIFICIOS  RECONSTRUCCIÓN N/A 3,5 6, 8 Y 10 ACERO - TITANIO
	 $              890,022.99 

	G6-119
	PLACA ARQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN DE 12, 14 , 16 Y 18 ORIFICIOS  RECONSTRUCCIÓN N/A 3,5 12, 14 Y 16 ACERO - TITANIO
	 $              890,022.99 

	G6-120
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM SOLIDO 3.5 MM  CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                69,082.50 

	G6-121
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM SOLIDO 3.5 MM 20 - 28 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                69,082.50 

	G6-122
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM SOLIDO 3.5 MM 30 - 38 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                69,082.50 

	G6-123
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM SOLIDO 3.5 MM 40 - 48 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                69,082.50 

	G6-124
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM SOLIDO 3.5 MM 50 - 58 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                69,082.50 

	G6-125
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM SOLIDO 3.5 MM 60 O MÁS CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                69,082.50 

	G6-126
	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 ROSCA CORTA Y TOTAL ESPONJOSA 4.0 MM  44852 CORTA Y TOTAL ACERO - TITANIO
	 $                76,731.91 

	G6-127
	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 ROSCA CORTA Y TOTAL ESPONJOSA 4.0 MM  20 - 28 CORTA Y TOTAL ACERO - TITANIO
	 $                76,731.91 

	G6-128
	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 ROSCA CORTA Y TOTAL ESPONJOSA 4.0 MM  30 - 38 CORTA Y TOTAL ACERO - TITANIO
	 $                76,731.91 

	G6-129
	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 ROSCA CORTA Y TOTAL ESPONJOSA 4.0 MM  40 - 48 CORTA Y TOTAL ACERO - TITANIO
	 $                76,731.91 

	G6-130
	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 ROSCA CORTA Y TOTAL ESPONJOSA 4.0 MM  50 - 58 CORTA Y TOTAL ACERO - TITANIO
	 $                76,731.91 

	G6-131
	TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 ROSCA CORTA Y TOTAL ESPONJOSA 4.0 MM  60 O MÁS CORTA Y TOTAL ACERO - TITANIO
	 $                76,731.91 

	G6-132
	ARANDELA 7.0 MM PARA TORNILLO DE ESPONJOSA 4.0 MM N/A 7.0 MM N/A N/A ACERO - TITANIO
	 $                73,534.92 

	G6-133
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO DOS ACOPLE MANDRIL 2.5 MM ACERO
	 $              512,761.33 

	G6-134
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO DOS RÁPIDO 2.5 MM ACERO
	 $              512,761.33 

	G6-135
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO DOS RÁPIDO 2.5 MM ACERO
	 $              512,761.33 

	G6-136
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANGOSTA CON 4, 5. 6 Y 7  ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN TIBIA 4.5-6.5 MM 4, 5. 6 Y 7 ACERO
	 $              758,066.26 

	G6-137
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANGOSTA CON 8, 9, 10 Y 11  ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN TIBIA 4.5-6.5 MM 8, 9, 10 Y 11 ACERO
	 $              758,066.26 

	G6-138
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANGOSTA CON 12, 13, 14 Y 15 ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN TIBIA 4.5-6.5 MM 12, 13, 14 Y 15 ACERO
	 $              758,066.26 

	G6-139
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANGOSTA CON 16 Y MÁS ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN TIBIA 4.5-6.5 MM 16 Y MÁS ACERO
	 $              758,066.26 

	G6-140
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANCHA DE 6, 7, 8 Y 9 ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN HÚMERO - FÉMUR 4.5-6.5 MM 6, 7, 8 Y 9 ACERO
	 $              876,648.53 

	G6-141
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANCHA DE 10, 11, 12 Y 13 ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN HÚMERO - FÉMUR 4.5-6.5 MM 10, 11, 12 Y 13  ACERO
	 $              876,648.53 

	G6-142
	PLACA DE COMPRESION DINÁMICA ANCHA DE 14, 15, 16 Y 18 ORIFICIOS  AUTOCOMPRESIÓN HÚMERO - FÉMUR 4.5-6.5 MM 14, 15, 16 Y 18 ACERO
	 $              876,648.53 

	G6-143
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 3 Y 4 ORIFICIOS CILINDRO CORTO (ORIFICIOS 3 Y 4) CILINDRO CORTO CADERA 4.5-6.5 MM 2 ,3 Y 4 ACERO
	 $           1,761,682.60 

	G6-144
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 3 ORIFICIOS CILINDRO LARGO (ORIFICIOS 3) CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 2 ACERO
	 $           1,761,682.60 

	G6-145
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 4 ORIFICIOS - OBLIGATORIO CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 4 ACERO
	 $           1,789,949.26 

	G6-146
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 5, 6 Y MÁS ORIFICIOS, CILINDRO CORTO CILINDRO CORTO CADERA 4.5-6.5 MM 5, 6 Y MÁS ACERO
	 $           1,789,949.26 

	G6-147
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 5 ORIFICIOS - OBLIGATORIO CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 5 ACERO
	 $           1,999,074.81 

	G6-148
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 6 ORIFICIOS - OBLIGATORIO CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 6 ACERO
	 $           1,999,074.81 

	G6-149
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 8 ORIFICIOS - OBLIGATORIO CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 8 ACERO
	 $           2,069,074.81 

	G6-150
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 10 ORIFICIOS - OBLIGATORIO CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 10 ACERO
	 $           2,069,074.81 

	G6-151
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 12 ORIFICIOS -OBLIGATORIO CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 12 ACERO
	 $           2,069,074.81 

	G6-152
	PLACA TUBO PARA CADERA 135° 14 ORIFICIOS CILINDRO LARGO CADERA 4.5-6.5 MM 14 ACERO
	 $           2,069,074.81 

	G6-153
	PLACA DE ESTABILIZACIÓN TROCANTÉREA N/A N/A N/A N/A N/A
	 $              959,961.28 

	G6-154
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 50 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 50 MM  N/A ACERO
	 $           1,012,656.28 

	G6-155
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 55 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 55 MM  N/A ACERO
	 $           1,012,656.28 

	G6-156
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 60 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 60 MM  N/A ACERO
	 $           1,012,656.28 

	G6-157
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 65 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 65 MM  N/A ACERO
	 $           2,339,489.02 

	G6-158
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 70 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 70 MM  N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-159
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 75 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 75 MM  N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-160
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 80 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 80 MM  N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-161
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 85 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 85 MM  N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-162
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 90 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 90 MM  N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-163
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 95 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 95 MM  N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-164
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 100 MM - OBLIGATORIO N/A N/A 100 MM N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-165
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 105 MM  N/A N/A 105 MM N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-166
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 110 MM  N/A N/A 110 MM N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-167
	TORNILLO DE TRACCIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA Y RODILLA 115 MM  N/A N/A 115 MM O MAS N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-168
	DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA PLACA TUBO  N/A N/A N/A N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-169
	TORNILLO DE COMPRESIÓN PARA PLACA TUBO DE CADERA   (TORNILLO DE SEGURIDAD) - OBLIGATORIO N/A N/A N/A N/A ACERO
	 $              478,172.96 

	G6-170
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 14 -20 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-171
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 22 - 30 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-172
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 32 - 40 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-173
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 42 - 50 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-174
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 52 - 60 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-175
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 62 - 70 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-176
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 72 - 80 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-177
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 85 - 95 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-178
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 100 - 110 CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-179
	TORNILLOS PARA CORTICAL DE 4.5 MM ROSCA COMPLETA SOLIDO 4.5 MM 115 Y MÁS CORTICAL ACERO - TITANIO
	 $                90,740.66 

	G6-180
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 30  Y 35 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              115,230.04 

	G6-181
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 40 Y 45 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              119,417.54 

	G6-182
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 50 Y 55 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              119,417.54 

	G6-183
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 60 Y 65 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              119,417.54 

	G6-184
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 70 Y 75 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-185
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 80 Y 85 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-186
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 90 Y 95 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-187
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 100 Y 105 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-188
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA 16 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 110 - MÁS 16 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-189
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 45, 50 Y 55 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-190
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 60 Y 65 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-191
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 70 Y 75 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-192
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 80 Y 85 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-193
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 90 Y 95 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-194
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 100 Y 105 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-195
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA DE 32 MM. ESPONJOSA 6.5 MM 110 - MÁS 32 MM ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-196
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 25 Y 30 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-197
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 35 ,40 Y 45  COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-198
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 50 Y 55 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-199
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 60 Y 65 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-200
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 70 Y 75 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-201
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 80 Y 85 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-202
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 90 Y 95 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-203
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 100 Y 105 COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-204
	TORNILLOS PARA ESPONJOSA DE 6.5 MM  CON ROSCA COMPLETA ESPONJOSA 6.5 MM 110 - MÁS COMPLETA ACERO - TITANIO
	 $              129,767.54 

	G6-205
	ARANDELA DE 13 MM PARA TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5MM N/A 13 MM N/A N/A ACERO - TITANIO
	 $                65,899.30 

	G6-206
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A ACOPLE MANDRIL 3.2 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-207
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A ACOPLE MANDRIL 3.2 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-208
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 3.2 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-209
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 3.2 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-210
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A ACOPLE MANDRIL 3.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-211
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A ACOPLE MANDRIL 3.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-212
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 3.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-213
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 3.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-214
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A ACOPLE MANDRIL 4.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-215
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A ACOPLE MANDRIL 4.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-216
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 4.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-217
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 4.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-218
	BROCAS CON DOS ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 6.0 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-219
	BROCAS CON TRES ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 2.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-220
	BROCAS CON TRES ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 4.0 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-221
	BROCAS CON TRES ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 4.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-222
	BROCAS CON TRES ARISTAS DE CORTE SOLIDO N/A RÁPIDO 4.5 MM ACERO
	 $              504,561.33 

	G6-223
	ROLLO DE ALAMBRE 1.0 MM  SOLIDO LISO 10 MTS 1.0 MM ACERO
	 $                79,231.94 

	G6-224
	ROLLO DE ALAMBRE 1.25 MM SOLIDO LISO 10 MTS 1.25 MM ACERO
	 $                79,231.94 

	G6-225
	CLAVO KIRSCHNER PUNTA TROCAR  SOLIDO LISO >O= 250MM 1.25 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-226
	CLAVO KIRSCHNER PUNTA TROCAR  SOLIDO LISO >O= 250MM 1.6 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-227
	CLAVO KIRSCHNER PUNTA TROCAR  SOLIDO LISO >O= 250MM 2.0 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-228
	CLAVO KIRSCHNER PUNTA TROCAR  SOLIDO LISO >O= 250MM 2.5 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-229
	CLAVO KIRSCHNER PUNTA TROCAR  SOLIDO LISO >O= 250MM 3.0 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-230
	CLAVO KIRSCHNER DOBLE PUNTA SOLIDO LISO >O= 150MM 1.2 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-231
	CLAVO KIRSCHNER DOBLE PUNTA SOLIDO LISO >O= 150MM 1.6 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-232
	CLAVO KIRSCHNER DOBLE PUNTA SOLIDO LISO >O= 150MM 2.0 MM ACERO
	 $                28,919.44 

	G6-233
	CLAVO KIRSCHNER DOBLE PUNTA SOLIDO LISO >O= 150MM 0.8 MM ACERO
	 $                29,500.69 

	G6-234
	CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR  SOLIDO PUNTA TROCAR >O= 150MM 3.5 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-235
	CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR  SOLIDO PUNTA TROCAR >O= 250MM 4.0 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-236
	CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR  SOLIDO PUNTA TROCAR >O= 200MM 4.5 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-237
	CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR  SOLIDO PUNTA TROCAR >O= 200MM 5.0 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-238
	CLAVO CON ROSCA EN LA PUNTA (OPCIONAL) SOLIDO PUNTA ROSCADA >O= 200MM 1.0 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-239
	CLAVO CON ROSCA EN LA PUNTA (OPCIONAL) SOLIDO PUNTA ROSCADA >O= 200MM 1.2 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-240
	CLAVO CON ROSCA EN LA PUNTA (OPCIONAL) SOLIDO PUNTA ROSCADA >O= 200MM 1.5 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-241
	CLAVO CON ROSCA EN LA PUNTA (OPCIONAL) SOLIDO PUNTA ROSCADA >O= 200MM 2.0 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-242
	CLAVO CON ROSCA EN LA PUNTA (OPCIONAL) SOLIDO PUNTA ROSCADA >O= 200MM 2.5 MM ACERO
	 $                32,000.69 

	G6-243
	CLAVOS ELÁSTICOS PARA FRACTURAS DE HÚMERO,ANTEBRAZO, TIBIA Y FÉMUR (OPCIONAL) SÓLIDO N/A 400 MM O MAS 2 A 3 MM TITANIO - ACERO
	 $              870,296.45 

	G6-244
	CLAVOS ELÁSTICOS PARA FRACTURAS DE HÚMERO,ANTEBRAZO, TIBIA Y FÉMUR  (OPCIONAL) SÓLIDO N/A 400 MM O MAS 4 TITANIO - ACERO
	 $              870,296.45 

	G6-245
	GRAPA PARA HUESO DE BLAUNT  SOLIDO MINIMO 5 TAMAÑOS N/A N/A ACERO
	 $              256,012.08 

	G7-1
	TORNILLO CANULADO DE 3.0 A 3.5  MM CANULADO 3.0 - 3.5  MM 10 O  MENOS CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              444,238.38 

	G7-2
	TORNILLO CANULADO DE 3.0 A 3.5  MM CANULADO 3.0 - 3.5  MM N/A CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              444,238.38 

	G7-3
	TORNILLO CANULADO DE 3.0 A 3.5  MM CANULADO 3.0 - 3.5  MM 20 - 29 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              444,238.38 

	G7-4
	TORNILLO CANULADO DE 3.0 A 3.5  MM CANULADO 3.0 - 3.5  MM 30 - 39 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              444,238.38 

	G7-5
	TORNILLO CANULADO DE 3.0 A 3.5  MM CANULADO 3.0 - 3.5  MM 40 - 49 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              444,238.38 

	G7-6
	TORNILLO CANULADO DE 3.0 A 3.5  MM (OPCIONAL) CANULADO 3.0 - 3.5  MM 50 O MAS CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              444,238.38 

	G7-7
	TORNILLO CANULADO DE 3.9 -4.0 MM CANULADO 3.9 -4.0 MM  CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              453,484.25 

	G7-8
	TORNILLO CANULADO DE 3.9 -4.0 MM CANULADO 3.9 -4.0 MM 20 - 29 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              453,484.25 

	G7-9
	TORNILLO CANULADO DE 3.9 -4.0 MM CANULADO 3.9 -4.0 MM 30 - 39 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              453,484.25 

	G7-10
	TORNILLO CANULADO DE 3.9 -4.0 MM CANULADO 3.9 -4.0 MM 40 - 49 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              453,484.25 

	G7-11
	TORNILLO CANULADO DE 3.9 -4.0 MM CANULADO 3.9 -4.0 MM 50 - 59 CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              453,484.25 

	G7-12
	TORNILLO CANULADO DE 3.9 -4.0 MM CANULADO 3.9 -4.0 MM 60 0 MAS CORTA O LARGA ACERO O TITANIO
	 $              453,484.25 

	G7-13
	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLOS 2.7 A 4.0 N/A CORRESPONDIENTE N/A N/A ACERO O TITANIO
	 $              133,582.50 

	G7-14
	ARANDELA  PARA TORNILLO CANULADO DE 2.7 A 4.0 N/A CORRESPONDIENTE N/A N/A ACERO O TITANIO
	 $              140,457.50 

	G7-15
	PLACA RECTA  N/A N/A 2.3 - 2. 4  N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,028,552.02 

	G7-16
	PLACA EN T RECTA EN T N/A 2.3 - 2. 4  ACERO O TITANIO
	 $           1,021,933.52 

	G7-17
	PLACA EN T OBLICUA DERECHA E IZQUIERDA (OPCIONAL) EN T N/A 2.3 - 2. 4 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,028,552.02 

	G7-18
	PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA (OPCIONAL) EN L  N/A 2.3 - 2. 4 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,363,397.75 

	G7-19
	PLACA EN X (OPCIONAL) N/A N/A 2.3 - 2. 4 /2.7  N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,363,397.75 

	G7-20
	PLACA CONDILAR N/A N/A 2.3 - 2. 4  N/A ACERO O TITANIO
	 $              926,347.51 

	G7-21
	PLACA EN H CON CUÑA  (OPCIONAL) EN H  N/A 2,4 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,515,626.08 

	G7-22
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4 MM SOLIDO 2,3 N/A CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              157,756.60 

	G7-23
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4 MM SOLIDO 2,3 16 - 40 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              147,191.52 

	G7-24
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 - 2.4 MM BLOQUEADO (OPCIONAL) SOLIDO 2,3 N/A CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              174,254.35 

	G7-25
	PLACA RECTA 4- 5 ORIFICIOS (PUEDE TENER ORIFICIOS DE DIAMETRO COMBINADO) N/A N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,363,397.75 

	G7-26
	PLACA EN H  (PUEDE TENER ORIFICIOS DE DIAMETRO COMBINADO) OPCIONAL EN H N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,588,431.75 

	G7-27
	PLACA EN H CON CUÑA  (OPCIONAL) EN H  N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,588,431.75 

	G7-28
	PLACA EN H  (PUEDE TENER ORIFICIOS DE DIAMETRO COMBINADO)  OPCI0NAL EN H N/A 2,7 6 O MÁS ACERO O TITANIO
	 $           1,588,431.75 

	G7-29
	PLACA EN T RECTA EN T N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,548,719.75 

	G7-30
	PLACA EN T  O L OBLICUA DERECHA E IZQUIERDA (OPCIONAL) EN T N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,502,389.25 

	G7-31
	PLACA EN L DERECHA E IZQUIERDA (OPCIONAL) EN L  N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,502,389.25 

	G7-32
	PLACA EN X (OPCIONAL) N/A N/A 2,7 N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,502,389.25 

	G7-33
	PLACA FIJACION DE ESCAFOIDES METATARSIANO (OPCIONAL) LAPIDUS DER - IZQ 2,7 2,7 N/A ACERO-TITANIO
	 $           1,573,887.25 

	G7-34
	PLACA SUBCONDILAR  (OPCIONAL) SUBCONDILAR 2,7 2,7 N/A ACERO-TITANIO
	 $           1,171,691.81 

	G7-35
	PLACA FUSION DE METATARSO FALANGICA  ARTRODESIS METATARSOFALANGICA 2.4 - 2.7 2.4 - 2,7 N/A ACERO-TITANIO
	 $           1,706,380.91 

	G7-36
	PLACA GANCHO (OPCIONAL) DERECHA E IZQUIERDA 2,7 2,7 N/A TITANIO
	 $           1,706,380.91 

	G7-37
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM SOLIDO 2,7 10 O MENOS ,12,14,14,18 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              160,988.26 

	G7-38
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM SOLIDO 2,7 20 - 30 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              160,988.26 

	G7-39
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM  (OPCIONAL) SOLIDO 2,7 30 O MÁS CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              160,988.26 

	G7-40
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM BLOQUEADO SOLIDO 2,7 10 O MENOS ,12,14,14,18 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              215,485.47 

	G7-41
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM BLOQUEADO SOLIDO 2,7 20 - 30 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              215,485.47 

	G7-42
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM BLOQUEADO (OPCIONAL) SOLIDO 2,7 30 O MÁS CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              215,485.47 

	G7-43
	PLACA EN H (OPCIONAL) EN H N/A 2,7 - 3.5 N/A ACERO O TITANIO
	 $              828,158.31 

	G7-44
	PLACA EN H CON CUÑA O ESCALÓN (OPCIONAL) EN H N/A 2,7 - 3.5 N/A ACERO O TITANIO
	 $              826,753.35 

	G7-45
	TORNILLO DE CORTICAL DE3.5 MM SOLIDO 3,5 10,12,14,14,18,20 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              123,807.52 

	G7-46
	TORNILLO DE CORTICAL DE3.5 MM SOLIDO 3,5 22-24, 26-28, 30-32 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              128,062.14 

	G7-47
	TORNILLO DE CORTICAL DE3.5 MM SOLIDO 3,5 35 - 40, 45 - 50 O MAS   CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              140,826.89 

	G7-48
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM BLOQUEADO SOLIDO 3,5 10,12,14,14,18,20 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              134,179.89 

	G7-49
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM BLOQUEADO SOLIDO 3,5 22-24, 26-28, 30-32 CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              142,689.77 

	G7-50
	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM BLOQUEADO SOLIDO 3,5 35, 40, 45 Y 50 O MAS   CORTICAL ACERO O TITANIO
	 $              155,454.14 

	G7-51
	PLACA PARA CALCANEO  NO BLOQUEADA (OPCIONAL) MINIMO2 TAMAÑOS N/A N/A N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,728,282.38 

	G7-52
	PLACA PARA CALCANEO BLOQUEADA  MINIMO 2 TAMAÑOS N/A N/A N/A ACERO O TITANIO
	 $           1,836,605.38 

	G7-53
	PLACA DE RECONSTRUCCION DE COLUMNA MEDIAL (OPCIONAL) MINIMO DOS TAMAÑOS 3,5 N/A N/A ACERO O TITANIO
	 $           2,102,534.33 

	G7-54
	PLACA RECTA RECTO PIE 2 4 A 12 ACERO - TITANIO
	 $           1,020,088.82 

	G7-55
	PLACA RECTA RECTO PIE 2 4,5,6 Y 7 ACERO - TITANIO
	 $              856,277.19 

	G7-56
	PLACA EN Y EN Y 7-8X3-4 PIE 2 7-8X3-4 ACERO - TITANIO
	 $              998,732.61 

	G7-57
	PLACA EN T EN T 7-8X2 PIE 2 7-8X2 ACERO - TITANIO
	 $              998,732.61 

	G7-58
	PLACA EN T EN T PIE 2 7-8X3 ACERO - TITANIO
	 $              998,732.61 

	G7-59
	PLACA CONDILAR  CONDILAR PIE 2 7 ACERO - TITANIO
	 $              924,011.92 

	G7-60
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM SOLIDO N/A 6 - 28 MM N/A N/A
	 $              196,924.09 

	G7-61
	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0  MM BLOQUEADO SOLIDO N/A 6 - 28 MM N/A N/A
	 $              242,329.16 

	G7-62
	TORNILLO CANULADO DE 2,0 A 2,4  MM CON Y SIN CABEZA CANULADO PIE 2.0-2.4 MM  10-40 MM  ACERO-TITANIO
	 $              856,327.79 

	G8-1
	SET DE MINIPLACAS PARA FRACTURAS DE MANOS INCLUYENDO TORNILLOS 1.2 MM ACERO-TITANIO 2400000 6985500 N/A
	 $           4,625,892.38 

	G8-2
	SET DE MINIPLACAS PARA FRACTURAS DE MANOS INCLUYENDO TORNILLOS 1.4 MM  2200000 6900000 N/A
	 $           4,618,473.00 

	G8-3
	SET DE MINIPLACAS PARA FRACTURAS DE MANOS INCLUYENDO TORNILLOS 1.6 MM  2600000 6750000 N/A
	 $           4,495,395.88 

	G8-4
	SET DE MINIPLACAS PARA FRACTURAS DE MANOS INCLUYENDO TORNILLOS 1.7 MM  2600000 6750000 N/A
	 $           4,495,395.88 

	G8-5
	SET DE MINIPLACAS PARA FRACTURAS DE MANOS INCLUYENDO TORNILLOS 2.0 MM  2550000 5625000 N/A
	 $           4,066,859.38 

	G8-6
	SET DE MINIPLACAS PARA FRACTURAS DE MANOS INCLUYENDO TORNILLOS 2.7 MM  2550000 5110563 N/A
	 $           3,820,876.72 

	G9-1
	PASADORES DE SUTURA (OPCIONAL) PASADOR DE SUTURA DESECHABLE COMPUESTO POR MONOFILAMENTO DE NYLON N/A N/A ANGULACION A 90 GRADOS, 70 O 45 GRADOS OPCIONAL
	 $              933,131.32 

	G9-2
	ELECTRODO VAPORIZADOR ELECTRODO SERVICIO LATERAL    N/A N/A N/A N/A N/A
	 $           1,343,978.24 

	G9-3
	MANGUERA DE IRRIGACION O-T 
	 $              468,160.72 

	G9-4
	MANGUERA DE IRRIGACION  D-T 
	 $              468,160.72 

	G9-5
	MANGUERA DE IRRIGACION  P-T 
	 $              468,160.72 

	G9-6
	ELECTRODO VAPORIZADOR DE 90° 
	 $           1,343,978.24 

	G9-7
	CERA OSEA 
	 $                43,342.31 

	G9-8
	DISPOSITIVO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA DE UN SOLO USO CON PUERTO BLANDO N/A N/A N/A 15CM X 20 CM N/A
	 $           1,330,928.78 

	G9-9
	DISPOSITIVO DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA DE UN SOLO USO CON PUERTO BLANDO N/A N/A N/A 15CM X 20 CM N/A
	 $           1,369,602.16 

	G9-10
	ALQUILER SET DE TORNILLOS ROTOS 
	 $              846,318.62 

	G9-11
	ALQUILER DE DERMATOMO 
	 $           2,174,309.20 

	G9-12
	ESPACIADOR PARA CADERA  MOLDE SILICONA O PREELABORADO  PARA TIBIA Y FEMUR 3 o mas 3 o mas SILICONA O CEMENTO
	 $           4,156,790.20 

	G9-13
	ESPACIADOR PARA RODILLA MOLDE SILICONA O PREELABORADO  PARA TIBIA Y FEMUR 3 longitudes o mas 3 tamaños o mas SILICONA O CEMENTO
	 $           3,836,165.20 

	G9-14
	SIERRA POR ULTRASONIDO  N
	 $           2,889,835.00 





Los precios techos se encuentran referenciado con los precios de mercado y los precios históricos como se evidencia en el estudio previo.



NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O CC:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
























ANEXO 6.1
PROPUESTA ECONOMICA
	      ITEM
	
DESCRIPCION 
	MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO GLOBAL OFERTADO PARA TODOS LOS ITEMS INCLUIDO IVA.

	1
	

“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA   Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO”.

	CEMENTO Y SUSTITUTOS OSEOS
	 


	    
 

              ______%

	
	
	CLAVOS INTRAMEDULARES
	

	
	
	TUTORES EXTERNOS Y CLAVOS DE SCHANZ PARA TRAUMA
	

	
	
	ELEMENTOS PARA ARTROSCOPIA: RODILLA Y TOBILLO
	

	
	
	REMPLAZOS ARTICULARES RODILLA-CADERA-CUPULA-RADIAL-HOMBRO
	

	
	
	FIJADORES INTERNOS
	

	
	
	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA DE PIE (MINIFRAGMENTOS)
	

	
	
	MINIFRAGMENTOS
	

	
	
	OTROS ELEMENTOS
	



NOTA: El oferente deberá ofertar de manera global un porcentaje de descuento el cual será aplicado a todos precios techos de los ítems establecidos en el  presente pliego.

[bookmark: _Hlk126661782]El valor estimado para el presente proceso es por QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 555.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA, discriminados de la siguiente manera:
VIGENCIA ACTUAL 2023: OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000,00) 
VIGENCIA FUTURA 2024: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONE DE PESOS ($475.000.000,00).

El valor de la oferta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos en que se incurre para la debida ejecución del objeto contractual

Para los ítems que no fueron cotizados por las diferentes firmas, se deberán anexar, al momento de ser requeridos, como mínimo # 3 cotización del ítem en mención y a esto se incrementara como máximo el 10 % como porcentaje de intermediación, valor que será verificado por nuestra unidad y de esta forma poder autorizar el pago del mismo.
No se aceptarán descuentos individuales por ítems.

Esta información puede ser verificada por la Unidad Prestadora de Servicios en Salud de la Policía Nacional en cualquier momento.

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O CC:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
EMAIL:




ANEXO No. 7
FORMULARIO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
                                "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”

Ciudad, seleccionar la fecha.	

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que:

1.	OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCIÓN NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y suministrados así:

	
	
	Marcar (X) según corresponda

	Por Producción
Nacional
	Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en Colombia
	SI ☐

	Por Acuerdo o Tratado Internacional o Principio de Reciprocidad
	Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratación
	SI ☐
Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional

	
	Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que aplican el Principio de Reciprocidad
	SI ☐
Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional



	 Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual.
	Certifico
Marcar con (x) donde corresponda
	Puntaje determinado según pliego de condiciones

	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	☐
	%.
	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	☐
	%.
	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	☐
	%.


Nota 1: los oferentes que certifiquen el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendrán la asignación puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del formulario FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN. 

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario

Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta.


2. 	OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados así:

	
	
	Marcar (X) según corresponda

	Por Componente Nacional
	Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos
	SI ☐

	En el Exterior
	Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras
	SI ☐




	Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual.
	Certifico
Marcar con (x) donde corresponda
	Puntaje determinado según pliego de condiciones

	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	☐
	%.
	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	☐
	%.
	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	☐
	%.




Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente obtendrán la asignación puntaje de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del formulario FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 


Nota 2: la incorporación de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales, técnicos y operativos, para esto último deberá allegar el comprobante de afiliación al Sistema General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nómina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje mínimo aquí exigido. 

Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta.

El proponente:_________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones















ANEXO No. 8
FORMULARIO DE EXPERIENCIA  DEL PROPONENTE 
Ciudad, seleccionar la fecha.
	
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
	RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

	CONSECUTIVO
	ENTIDAD
CONTRATANTE
	FECHA DE INICIO DD/MM/AA
	FECHA DE TERMINACIÓN
DD/MM/AA
	MODALIDAD *
	% PART
	VALOR CONTRATO EXPRESADO
EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)
	

FOLIO
EN QUE SE
ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN
PRESENTADA EN LA OFERTA
	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP.

	
	
	
	
	I
	UT
	C
	
	
	
	

	1
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	2
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	3
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	4
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	5
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	00
	
	

	* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO



Nota: el diligenciamineto del presente formulario se hará conforme a las condiciones establacidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad


	
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal









ANEXO No. 9

FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Ciudad, seleccionar la fecha.	

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

	Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (C)
	Valor en Pesos Colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)
(B * C) = D

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Total
	Contrato
	  contrato 



El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal



Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento










ANEXO No. 10
FORMULARIO CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO.



Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes", así


	SEGMENTO
	FAMILIAS
	CLASES

	Segmento
	Familia
	Clases




Autorizo a la Unidad Ejecutora de la Policía Nacional para verificar la información suministrada. 



Atentamente, 


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal





















ANEXO No. 11
FORMULARIO CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

La solicitud de las vigencias a tener en cuenta, se realizará de acuerdo a las normas vigentes, debiéndose realizar los ajustes acordes a la misma, por el estructurador del estudio previo, cuando se generen cambios

	PROPONENTE
	ACTIVO CORRIENTE
	ACTIVO TOTAL
	PASIVO CORRIENTE
	PASIVO TOTAL

	 
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00



	PROPONENTE
	UTILIDAD OPERACIONAL
	GASTOS DE INTERESES
	PATRIMONIO

	 
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00



Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes extranjeros, deberán  realizar la conversión de la moneda  según corresponda al país,  a dólares y posteriormente a pesos colombianos.

	Proponente
	Liquidez
	Nivel de endeudamiento
	Capital de trabajo
	Razón de cobertura de intereses
	Rentabilidad del patrimonio
	Rentabilidad del activo

	Nombre del proponente
	Activo corriente sobre pasivo corriente
	Pasivo total sobre activo total
	Activo corriente menos pasivo corriente
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el activo total

	RESULTADO
	%
	%
	%
	%
	%
	%






Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.
 


El proponente:



 __________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal



Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo

































ANEXO No. 12

FORMULARIO CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE Y/OFERENTE


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Certificado de compromiso del fabricante y/o oferente en el cual informa sobre su capacidad de atender la adquisición de bienes o servicios en la cantidad calidad y oportunidad requeridas por la Unidad Ejecutora en cumplimiento al artículo 5° del decreto 660 de 2007 reglamentario de la ley 1089 de 2006, del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
Yo Nombre del representante legal identificado con la cédula de ciudadanía Nº documento de identificación, como Representante Legal de la empresa fabricante nombre del fabricante con Nit Nº Nit del fabricante, dirección dirección, teléfono teléfono E-mail E-mail, certifico y declaro bajo la gravedad de juramento el que se entiende prestado por la mera suscripción del presente documento y bajo mi responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad de la persona natural o jurídica que represento: 
Que los bienes que suministraremos a la unidad de la policía de la Policía Nacional, para cumplir, en caso de ser favorecido (a) con la adjudicación se hará en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por la Entidad para el presente proceso de contratación, razón por la cual nos obligamos con el diligenciamiento del presente documento a cumplir con la anterior declaración en la ejecución del contrato. 


_________________________________
Firma del representante legal del proponente y/o Apoderado
Distribuidor: Diligenciar el nombre del fabricante
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal


Nota: este Compromiso se verificará contra el Registro de Producción Nacional expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo o el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia – ONAC.





























                                                                            ANEXO No. 13

                                                FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Certificado de capacidad técnica del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

Oferente: 

	Nombre del socio y/o profesional 
	Profesión
	N° de matrícula profesional
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 


El proponente:
  
__________________________________  
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal



Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento














                                                                                   ANEXO No. 13.1
                                                                                     EXPERIENCIA

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Experiencia del Diligenciar el cargo a desempeñar para el proceso número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

Cargo para desempeñar: Diligenciar el cargo a desempeñar
Nombre del profesional: Diligenciar el nombre completo del profesional
Nombre del proponente: Diligenciar el nombre completo del proponente

	CER
N°
	ENTIDAD CONTRATANTE
	CONTRATO N°
	VALOR EJECUTADO
	VALOR EN SMMLV
	PERIODO LABORAL
	% PARTIC.
	TIEMPO 
	FUNCIONES REALIZADAS

	
	
	
	
	
	Inicio
	Término
	Duración
	
	
	

	1
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	2
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	3
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	4
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	5
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	TOTAL
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..



Nota: La Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de la información relacionada


Nombre del profesional: Diligenciar el nombre completo del profesional
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del profesional

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal


Nota: este formato se debe diligenciar por cada uno de los cargos solicitados en el proceso de contratación, adicional adjuntar las certificaciones de experiencia relacionadas en este.


















ANEXO No. 14
CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
INSTRUMENTALES Y EQUIPOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS EN PRESTAMO.





PROPONENTE. ___________________________________________________ 

· Los instrumentales y equipos que se relacionan a continuación son los que se deben entregar de manera obligatoria. En caso de no contar con algún elemento se deberá concertar su reemplazo por otro equivalente, con el supervisor del contrato.

· MOTOR DE PILA CON SU RESPECTIVO CARGADOR
· MOTOR NEUMATICO
· MANOMETRO 
· MANGUERA
· SIERRAS (HOJA ANCHA Y ANGOSTA OSCILANTE Y RECIPROCANTE)
· ADITAMENTOS PARA BROCAS
· ADITAMENTOS PARA SIERRA 
· CONSOLA DE RADIOFRECUENCIA ( LO ENTREGARA EL OFERENTE EN PRESTAMO ) 
· TORRE DE ARTROSCOPIA CON SUS DIFERENTES EQUIPOS






NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O CC:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
EMAIL:


















ANEXO No. 15
CERTIFICACION DE CALIDAD



Yo___________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la  firma_________________________, certifico bajo la gravedad del juramento: 

-La calidad de los elementos ofertados. 
-El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. 
-El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. 
-El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento próxima o con fecha ya vencida 



La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente certificación. 



NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O CC:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
EMAIL:




















ANEXO No. 16
CARTA DE COMPROMISO PROFESIONALES EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA


Yo, _______________________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma _________________________________, certifico bajo la gravedad de juramento que cuento con el RECURSO HUMANO solicitado en el proceso de contratación No. ______________________, el cual cumple con la formación académica y experiencia requerida al igual que cumplirá con las funciones a realizar estipuladas. 

Así mismo anexo las hojas de vida del recurso humano ofrecido, con el fin de que se verifique las condiciones solicitadas, el cual no será modificado durante la vigencia del contrato, excepto con previa aval de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO. 

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD  se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.

	RELACIÓN TALENTO HUMANO

	NOMBRE DEL PROFESIONAL EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
	TITULO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
	UNIVERSIDAD QUE EXPIDIO EL TÌTULO 
	TITULO DE POST GRADOS 
	UNIVERSIDAD QUE EXPIDIO EL TÌTULO DE POSTGRADO 

	 
	 
	 
	 
	 








NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O CC:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CC:


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
DIRECCION:
EMAIL:












ANEXO No. 17
IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO
 
Ciudad (donde presta el servicio) y fecha:
Unidad donde labora el profesional empleado:
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:
Fecha de Nacimiento:					Nacionalidad:
Profesión:
Universidad:
No. de Registro Profesional:
Título Obtenido:
Especialización:
Subespecialidades: (tómese por su especialista al profesional especializado que luego de cursada la especialidad base tiene un entrenamiento certificado mínimo de un año en la subespecialidad)

Tiempo de experiencia en la Profesión:
Tiempo de servicio en la Institución Oferente.
Cargo que desempeña
Tiempo de dedicación (donde labora)





NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                  :
C.C.					                         :
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	             :
DIRECCION				                          :
TELEFONO				                          :
FIRMA DEL PROFESIONAL DE LA SALUD	              :

FIRMA DEL DIRECTOR CIENTIFICO DE LA ENTIDAD

























ANEXO No. 18

FORMATO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad 


La firma _____________________ se compromete a sostener los precios y/o tarifas ofertadas dentro del proceso ________________________, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones si éste se llegara a suscribir, así mismo los precios ofertados incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes, no se harán reajustes ni cobros adicionales, el cual tiene por objeto la “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL


Atentamente,


NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:


_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
























ANEXO No. 19

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PERSONA JURÍDICA


Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________, representante legal de la Empresa____________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que ni yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia, que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO. En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Atentamente, 



REPRESENTANTE LEGAL
Firma________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:___________________________




















ANEXO No. 20

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PERSONA NATURAL



Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad



Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que no me encuentro incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco me hallo en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO). En especial, que no aparezco reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, expedido por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Atentamente, 



Firma________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________




























ANEXO No. 21
CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad 



Yo. ____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, representando legalmente a la firma _________________________ identificada con el Nit No. __________, manifiesto expresamente que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, que se emplearan para el desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, provienen de actividades licitas.
Atentamente, 



REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
Firma: ________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________

































FORMULARIO  No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Barranquilla-Atlántico

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Presentación de propuesta para el proceso de selección abreviada de menor cuantía PN UPRES DEATA SA MC 008 2023 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL”

Yo (nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de selección abreviada de menor cuantía PN UPRES DEATA SA MC 008 2023, convocado por la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO–, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL”

Conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1  “especificaciones técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y de sus anexos y formularios, así como el de cada uno de las adendas  hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y en la ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a realizar a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los pliegos de condiciones para la selección abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los pliegos de condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los suministros que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los suministros que se entregarán a la DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones, sus anexos, sus formularios  y adendas que llegaren a suscribirse.

8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

9.  Reconocemos que ni LA DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

10. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo 6 “minuta del contrato”  de los pliegos de condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir LA DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación No. , las que de antemano aceptamos.

12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

13. Los suscritos (integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

15. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

16. Que la presente propuesta consta de _______ (número de folios de la propuesta) folios distribuidos en (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.

17. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones ): Teléfono (os): Fax

18. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número,  banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

19. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

20. El plazo de ejecución será el establecido en el pliego de condiciones.

21. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la misma.





Cordialmente, _______________________________
(Firma del representante legal del proponente.











FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA.

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________
                                   _______________________________________________

Departamento  _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______
                                                  		 Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			 ______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código_______________ Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________



Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)



______________________________    
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO















FORMULARIO No. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN UPRES DEATA SA MC 008 2023  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta, El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,  son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:

_______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: : Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.















FORMULARIO No. 4
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número PN UPRES DEATA SA MC 008 2023  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL
El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: : Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional
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FORMULARIO No. 5
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN UPRES DEATA SA MC 008 2023  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Seleccion abreviada de Menor cuantía, para la celebración de un contrato estatal para. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL ESPECIALIZADO PARA LOS SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA y MAXILOFACIAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.
5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: : Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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