## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C.”
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO A.I.U.) | VALOR TOTAL
1.1 | 1 | PRELIMINARES
1.1.3 | 1.1 | CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M) | M | 42.27 | 25799 | 33123.34 | 1400123.58
1.2 | 2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS
1.2.30 | 2.1 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6 | 14076 | 18072.18 | 108433.08
1.2.33 | 2.2 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 735.67 | 27152 | 34860.45 | 25645787.25
1.2.34 | 2.3 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 735.67 | 21104 | 27095.43 | 19933294.99
1.2.36 | 2.4 | DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35.7627 | 13671 | 17552.2 | 627714.24
1.3 | 3 | MANTENIMIENTOS
1.3.1 | 3.1 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | M2 | 735.67 | 33676 | 43236.62 | 31807884.24
1.3.3 | 3.2 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA) | M2 | 15.74 | 28380 | 36437.08 | 573519.64
1.3.4 | 3.3 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | M2 | 65.25 | 97178 | 124766.83 | 8141035.66
1.3.6 | 3.4 | CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN | UN | 2 | 109773 | 140937.55 | 281875.1
1.3.7 | 3.5 | MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI | UN | 1 | 87764 | 112680.2 | 112680.2
1.3.9 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS. | UN | 1 | 56487 | 72523.66 | 72523.66
2.3 | 4 | ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.3.1 | 4.1 | MESON EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE. | M2 | 3 | 143185 | 183835.22 | 551505.66
2.3.40 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BORDE CONTENEDOR DE RAICES - A-70 | M | 52 | 69594 | 89351.74 | 4646290.48
3.1 | 5 | MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
3.1.18 | 5.1 | LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA | M2 | 735.67 | 11220 | 14405.36 | 10597591.19
3.1.24 | 5.2 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 15 | 9072 | 11647.54 | 174713.1
4.8 | 6 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.8.7 | 6.1 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 30910 | 39685.35 | 39685.35
4.8.8 | 6.2 | RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION | UN | 1 | 51863 | 66586.91 | 66586.91
5.1 | 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
5.1.3 | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 12 | 127401 | 163570.14 | 1962841.68
5.1.11 | 7.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 12 | 130318 | 167315.28 | 2007783.36
5.1.72 | 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 25 | 154792 | 198737.45 | 4968436.25
5.1.100 | 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA | M | 245 | 22321 | 28657.93 | 7021192.85
5.1.163 | 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 200W | UN | 3 | 408869 | 524946.91 | 1574840.73
9.3 | 8 | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
9.3.6 | 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUSTRIAL M-303 (ESTUFA ENANA) UN PUESTO PARA GRANDES RECIPIENTES Y PAILAS, TRES QUEMADORES CONCÉNTRICOS. PARRILLAS EN PERFIL DE HIERRO. QUEMADORES EN HIERRO DE ALTO RENDIMIENTO. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE. ENCENDIDO ELECTRÓNICO. DIMENSIONES 69 X 69 X 49 CM. A GAS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 2003150 | 2571844.29 | 2571844.29
9.3.9 | 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE ORNAMENTAL 2" X 3 M FLANCHE 25 X 25 CM + FAROL BOMBLILLA LED 10V | UN | 7 | 601333 | 772051.44 | 5404360.08
11.1 | 9 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
11.1.3 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | UN | 2 | 481734 | 618498.28 | 1236996.56
11.1.5 | 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | UN | 4 | 790718 | 1015202.84 | 4060811.36
11.1.72 | 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2 | 219132 | 281343.57 | 562687.14
12.1 | 10 | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
12.1.1 | 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN M, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 1 | 550712 | 707059.14 | 707059.14
12.1.12 | 10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM | UN | 2 | 153271 | 196784.64 | 393569.28
13.1 | 11 | PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.1.3 | 11.1 | PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 70 | 30224 | 38804.59 | 2716321.3
13.1.9 | 11.2 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 70 | 12512 | 16064.16 | 1124491.2
13.2 | 12 | PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.2.4 | 12.1 | PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 2263 | 19082 | 24499.38 | 55442096.94
13.2.12 | 12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS | M2 | 140.12 | 20628 | 26484.29 | 3710978.71
13.2.14 | 12.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 335.11 | 7551 | 9694.73 | 3248800.97
13.3 | 13 | PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.3.1 | 13.1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. | M2 | 190 | 25056 | 32169.4 | 6112186
13.3.2 | 13.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LÁMINA LLENA MADERA SOBRE FACHADAS. INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 190 | 45118 | 57927 | 11006130
13.4 | 14 | PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.4.1 | 14.1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | M2 | 10 | 21150 | 27154.49 | 271544.9
13.4.4 | 14.2 | ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 57 | 20811 | 26719.24 | 1522996.68
17.1 | 15 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
17.1.4 | 15.1 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 60 | 62804 | 80634.06 | 4838043.6
17.1.5 | 15.2 | BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 28 | 58126 | 74627.97 | 2089583.16
17.1.7 | 15.3 | MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 735.67 | 64543 | 82866.76 | 60962589.33
20.1 | 16 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
20.1.1 | 16.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 697 | 3759 | 4826.18 | 3363847.46
20.1.6 | 16.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES | KG | 100 | 4184 | 5371.84 | 537184
21.1 | 17 | EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
21.1.4 | 17.1 | PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE. | UN | 6 | 210248 | 269937.41 | 1619624.46
21.1.5 | 17.2 | PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE. | UN | 6 | 339631 | 436052.24 | 2616313.44
21.1.6 | 17.3 | PODA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE. | UN | 1 | 614571 | 789047.71 | 789047.71
21.1.9 | 17.4 | CORTE DE RAICES ARBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION | UN | 1 | 335488 | 430733.04 | 430733.04
|  | SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUIDO A.I.U.) [ A ] |  |  |  |  | 299656179.95
|  | COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) INCLUIDO A.I.U. [ B ] |  |  | 0.4624% |  | 1097747.17
|  | COSTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SISO (PGA&SISO) INCLUIDO A.I.U. [ C ] |  |  | 1.193% |  | 2832706.1
|  | COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) INCLUIDO A.I.U. [ D ] |  |  | 0.3475% |  | 824924.35
|  | AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUIDO A.I.U.) [ E ] |  |  |  |  | 4679386.43
|  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL [ A + B + C + D ] : |  |  |  |  | 309090944
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que los valores unitarios, para este formulario de presupuesto oficial, se adiciona el valor de A.I.U. en la columna denominada: "VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U." |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Teniendo en cuenta que el contrato contempla diagnosticos, las cantidades en este formulario son aproximadas y se calcularon teniendo un diagnostico vissual y previo por parte de la Entidad para que el valor propuesto por el contratista se aproxime medianamente al valor real de ejecución de las obras, lo que no se lograría con una simple suma de precios unitarios ya que todos los ítems no tienen el mismo peso sobre el valor total del contrato y tampoco las mismas unidades (por lo cual sería aritméticamente incorrecto sumarlos). |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  | A= | 22.2%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación está en porcentaje (%). Con dos decimales porcentuales cada componente. |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 1%
NOTA 4: El COSTOS TOTALES PARA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISO ( C ), PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ( D ) y PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( B ) se calcula aplicando el porcentaje al costo directo total de las obras. Este AIU de estas gestiones es diferente del AIU de obra y está incluido. |  |  | UTILIDAD |  |  | U= | 5%
NOTA 5: Las cantidades en este formulario son aproximadas y se calcularon teniendo en cuenta vías tipo para que el valor propuesto por el contratista represente aproximadamente el valor real de ejecución de las obras, lo que no se lograría con una simple suma de precios unitarios ya que todos los ítems no tienen el mismo peso sobre el valor total del contrato y tampoco las mismas unidades (por lo cual sería aritméticamente incorrecto sumarlos). Los valores y cantidades pueden variar con respecto a otros formularios dada la aproximación de decimales que se realizó. Los ítems con cantidades en cero se colocaron para que queden pactados desde el presupuesto oficial para evitar en lo posible ítems no previstos. En este formulario de presupuesto oficial pueden haber cantidades con decimales ocultos, pero para el formulario de propuesta económica se aproximaran a dos decimales para evitar decimales ocultos y posibles errores de los proponentes. |  |  | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 28.2%

## PROPUESTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA
“CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, A MONTO AGOTABLE, LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA DE FONTIBÓN EN BOGOTÁ D.C.”
Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO A.I.U.) | VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. = VR. UNITARIO (INCLUIDO A.I.U.) X CANTIDAD
1.1 | 1 | PRELIMINARES
1.1.3 | 1.1 | CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M) | M | 42.27
1.2 | 2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS
1.2.30 | 2.1 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6
1.2.33 | 2.2 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 735.67
1.2.34 | 2.3 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 735.67
1.2.36 | 2.4 | DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35.7627
1.3 | 3 | MANTENIMIENTOS
1.3.1 | 3.1 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | M2 | 735.67
1.3.3 | 3.2 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA) | M2 | 15.74
1.3.4 | 3.3 | MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS. | M2 | 65.25
1.3.6 | 3.4 | CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN | UN | 2
1.3.7 | 3.5 | MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI | UN | 1
1.3.9 | 3.6 | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CIRCUITOS EXISTENTES INCLUYE LIMPIEZA DE TABLERO, ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, CAMBIO DE APARATOS. | UN | 1
2.3 | 4 | ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.3.1 | 4.1 | MESON EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE. | M2 | 3
2.3.40 | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BORDE CONTENEDOR DE RAICES - A-70 | M | 52
3.1 | 5 | MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
3.1.18 | 5.1 | LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFICIES A LA VISTA | M2 | 735.67
3.1.24 | 5.2 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 15
4.8 | 6 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.8.7 | 6.1 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 1
4.8.8 | 6.2 | RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION | UN | 1
5.1 | 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
5.1.3 | 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 12
5.1.11 | 7.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 12
5.1.72 | 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 25
5.1.100 | 7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA | M | 245
5.1.163 | 7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED JETTA 200W | UN | 3
9.3 | 8 | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
9.3.6 | 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUSTRIAL M-303 (ESTUFA ENANA) UN PUESTO PARA GRANDES RECIPIENTES Y PAILAS, TRES QUEMADORES CONCÉNTRICOS. PARRILLAS EN PERFIL DE HIERRO. QUEMADORES EN HIERRO DE ALTO RENDIMIENTO. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE. ENCENDIDO ELECTRÓNICO. DIMENSIONES 69 X 69 X 49 CM. A GAS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1
9.3.9 | 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE ORNAMENTAL 2" X 3 M FLANCHE 25 X 25 CM + FAROL BOMBLILLA LED 10V | UN | 7
11.1 | 9 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
11.1.3 | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | UN | 2
11.1.5 | 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | UN | 4
11.1.72 | 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE | UN | 2
12.1 | 10 | APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
12.1.1 | 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN M, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN. | M | 1
12.1.12 | 10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM | UN | 2
13.1 | 11 | PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.1.3 | 11.1 | PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 70
13.1.9 | 11.2 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 70
13.2 | 12 | PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.2.4 | 12.1 | PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 2263
13.2.12 | 12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS | M2 | 140.12
13.2.14 | 12.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 335.11
13.3 | 13 | PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.3.1 | 13.1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. | M2 | 190
13.3.2 | 13.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE POROS, UNA (1) MANO Y BARNIZ PARA INTEMPERIE TRES (3) MANOS, SOBRE LÁMINA LLENA MADERA SOBRE FACHADAS. INCLUYE LIJADA DE LAS SUPERFICIES Y ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 190
13.4 | 14 | PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
13.4.1 | 14.1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | M2 | 10
13.4.4 | 14.2 | ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 57
17.1 | 15 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
17.1.4 | 15.1 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 60
17.1.5 | 15.2 | BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 28
17.1.7 | 15.3 | MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 735.67
20.1 | 16 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
20.1.1 | 16.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 697
20.1.6 | 16.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES | KG | 100
21.1 | 17 | EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
21.1.4 | 17.1 | PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE. | UN | 6
21.1.5 | 17.2 | PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<10M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE. | UN | 6
21.1.6 | 17.3 | PODA DE ARBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE EL RETIRO Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL VEGETAL SOBRANTE. | UN | 1
21.1.9 | 17.4 | CORTE DE RAICES ARBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION | UN | 1
SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUIDO A.I.U.) [ A ]
|  | COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) INCLUIDO A.I.U. [ B ] |  |  | 0.4624%
|  | COSTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SISO (PGA&SISO) INCLUIDO A.I.U. [ C ] |  |  | 1.193%
|  | COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) INCLUIDO A.I.U. [ D ] |  |  | 0.3475%
COSTO OBRAS PREVISTAS INICIALES SIN AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (CON ESTE VALOR CORREGIDO SE HACE LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1 DEL PLIEGO TIPO) [ (E) = (A) + (B) + (C) + (D) ]
AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUIDO A.I.U.) [ F ]
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR [ E + F ] :
A.I.U. PROPUESTO | [6 empty] | PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN (% de los CD) - INFORMATIVO | [5 empty] | A=
IMPREVISTOS (%de los CD) - INFORMATIVO | [5 empty] | I=
UTILIDAD (%de los CD) - INFORMATIVO | [5 empty] | U=
TOTAL A.I.U % PROPUESTO | [5 empty] | A.I.U.=
|  | FRIMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA O PROPONENTE PLURAL
NOTAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA OFERTA ECONÓMICA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que al PRECIO UNITARIO ofertado ofertado se le debe adicionar el valor de A.I.U., en la respectiva columna (PRECIO UNITARIO INCLUIDO AIU)
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso, lo anterior para los valores unitarios sin AIU propuestos únicamente. El resultado de cualquier otra operación total o parcial se debe realizar aproximando a dos decimales, ya que el AIU puede contener hasta dos decimales porcentuales y los costos de las gestiones hasta cinco decimales porcentuales, por lo tanto, al multiplicar por estos valores darán resultados con decimales. Las aproximaciones aquí indicadas serán objeto de correción arimética con las indicaciones dadas en esta nota.
NOTA 3: La entidad realizará las correciones ariméticas a que haya lugar siguiendo el procedimiento expresado en el numeral 4.1.2 del pliego tipo y estas notas, corrigiendo los valores no ofertables y las operaciones ariméticas que incluyen la aproximación a decimales indicadas en la NOTA 2.. La aproximación a decimales se considera operación aritmética.
NOTA 4: Señor proponente el valor por el cual se suscribirá el contrato corresponde al valor total del presupuesto oficial, proponer un valor diferente en el ítem VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR se considerará oferta parcial para todos los efectos. Recuerde que este valor, aunque es el resultado de una operación arimética es un valor propuesto también por lo tanto tiene doble connotación y será corregido ariméticamente. El resultado del descuento que proponga el proponente como resultado de un menor valor en sus precios unitarios respecto al valor unitario oficial se utilizará, y así se debe reflejar en la propuesta, para aumentar el rublo de AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Incl. AIU), y se debe proponer en la respectiva casilla, por ser un valor propuesto no será objeto de corrección arimética alguna
NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%), con máximo dos decimales porcentuales cada componente. El contenido y edición de formulas para diligenciar este formulario es de responsabilidad exclusiva de los proponentes, que dentro de su experticia deben formular este formato, no pudiendo reclamar posteriormente supuestas inducciones a error por parte de la Entidad.
NOTA 6:El reconocimiento económico de loscomponentes COSTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SISO (PGA&SISO) (INCLUYE A.I.U ), COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL (PGS) (INCLUYE A.I.U ) y COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) (INCLUYE A.I.U ), serán reconocidos por el porcentaje indicado en este formulario aplicado al costo directo total propuesto de las obras incluyendo el valor de ajuste y/o obras complementarias y/o adicionales. Estos porcentajes son fijos y no podrán ser cambiados por el proponente, en caso de que los cambie se corregirá aritméticamente la propuesta por estos valores porcentuales. Estos porcentajes se indican con cinco decimales porcentuales y así deben permanecer, sin embargo el valor en pesos es un valor calculado y debe ser aproximado a dos decimales de acuerdo a lo indicado en la NOTA 2, de no hacerlo se corregirán aritmeticamente con esta indicación.
NOTA 7: El porcentaje de imprevistos (1.00%) es fijo y debe mantenerse. En caso de variarse se corregirá aritméticamente la propuesta con este valor.
NOTA 8: Se aclara que los valores calculados en este formulario de propuesta económica pueden variar respecto a los valores del presupuesto oficial detallado, al desglose del AIU oficial u otros documentos, pudiendo dar valores diferentes e incluso mayores para ciertos rublos o totales. Lo anterior teniendo en cuenta que para este formulario de propuesta económica se definieron reglas claras de aproximación de decimales en este formulario para estandarizar la presentación de las propuestas de todos los proponentes que permitan la verificación y corrección aritmética de todas las propuestas en igualdad de condiciones y que pueden diferir de las aplicadas en los otros formularios o documentos. Igual los valores en pesos de los componentes de PGA&SISO, PGS y PMT fueron pasados a porcentaje y aproximados a cinco decimales, ya que así se pagarán en cada acta parcial. Por lo tanto, el proponente debe tener en cuenta úicamente los valores de este formulario y sus propios valores propuestos y no los del presupuesto oficial u otro documento.
NOTA 9: Ninguno de los Precios Unitarios con AIU podra superar el valor establecido por el FDLF aproximado al peso (Lo anterior no aplica para los componentes PGA&SISO, PGS y PMT). Es deber exclusivo del proponente realizar sus propios cálculos y fórmulas para obtener el valor de su oferta siguiendo con total exactitud estas notas que primarán sobre cualquier indicación dada en cualquier otro documento, formulario o formato del proceso, ya que son notas específicas para la elaboración de este formato.. Si el proponente decide utilizar datos o fórmulas de este u otro formato será bajo su propia responsailidad y no podrá posteriormente endilgar supuestas inducciones a errores por parte de la Entidad, por su falta de cuidado o no leer detenidamente estas notas que se han elaborado para no dejar duda sobre el diligenciamiento de cada uno de los valores.