## Sala profesores
Cuadro de cantidades sala de profesores colegio contraloria
FORMATO OFERTA ECONOMICA
Mobiliario
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | Mesa de trabajo 6 puestos | Incluyen: Mesa conformada por superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido con tapa pasacable en aglomerado de 19mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido de medidas 2.000 x 1.200 mm, costado metalico en tubo cuadrado CR CAL.18 con niveladores en PVC con tapa externa en aglomerado de 12mm enchapados en formica de alta presion F8 con canto rigido de 2mm thermofundido con ducto vertical para conduccion de cabledo en CR. CAL 20 y 18, vigas en CR CAL.16, canaleta de conduccion de cableado en CR. CAL.20 y 18 con perforaciones para toma electrica y datos todas las partes metalicas en pintura electroestatica | Und | 2 |  | 0
2 | Mesa de reuniones tipo sofa de 4 puestos | Incluyen: Mesa conformada por superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido de medidas 1.260 x 500mm, pedestal en tubo redondo CR CAL 16 con sistema de anclaje a piso y a superficie, mensula para anclaje a pared y superficie en CR. CAL. 16. dos sofas de dos puestos en estructura en madera, asiento reforzado en su interior con cincha plastica, espuma de alta densidad tapizado en tela antifluido con patas en madera y/o metalica, las partes metalicas en pintura electroestatica | Und | 2 |  | 0
3 | Mueble divisorio plantas | mueble tipo matera en estructura de tubo cuadrado de 1" CR CAL.18 con niveladores en PVC con tapas en eglomerado de 18mm enchapados en formica de alta presion F8 con canto rigido de 2mm thermofundido medida total 1.260mm profundo 400mm ancho y 1.500 altura las partes metalicas en pintura electroestatica | Und | 5 |  | 0
4 | Puesto de Trabajo | puesto conformada por superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido con tapa pasacable en aglomerado de 19mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido de medidas 1.260 x 1.200 mm, costado metalico en tubo cuadrado CR CAL.18 con niveladores en PVC con tapa externa en aglomerado de 12mm enchapados en formica de alta presion F8 con canto rigido de 2mm thermofundido con ducto vertical para conduccion de cabledo en CR. CAL 20 y 18, vigas en CR CAL.16, canaleta de conduccion de cableado en CR. CAL.20 y 18 con perforaciones para toma electrica y datos, pantalla divisoria en vidrio laminado 4+4 color a escoger todas las partes metalicas en pintura electroestatica | Und | 1 |  | 0
5 | Mueble Biblioteca | Elaborado en aglomerado Melaminico tono madera de 18mm con espaldar y zocalo 50mm acorde a diseño con puertas correderas | Und | 1 |  | 0
6 | Locker 40 espacios | Estructura metalica en tubo cuadrado de 1" CR CAL. 18, con cajones en aglomerado melaminico de 18mm con canto rigido de 2mm thermofundido bisagras de parche y cerradura, todas las partes metalicas en pintura electroestatica- cada espacio util debe ser de 0,40 de alto *0,40 de fondo | Und | 1 |  | 0
7 | Mueble Café | elaborado en aglomerado Melaminico tono madera de 18mm con espaldar y zocalo 50mm acorde a diseño con espacio para punto ecologico y puertas | Und | 1 |  | 0
8 | Mesa Reunion tres sillas | Mesa redonda con superficie de trabajo de 800mm de diametro elaborada en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido estrcutura en CR pintura electroestatica. | Und | 1 |  | 0
9 | Sala Ludica | Mesa redonda con superficie de trabajo de 800mm de diametro elaborada en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido estrcutura en CR pintura electroestatica, sofa de tres puestos en estructura en madera, asiento reforzado en su interior con cincha plastica, espuma de alta densidad tapizado en tela antifluido con patas en madera y/o metalica deseño a escoger, | Und | 1 |  | 0
10 | Silla area ludica | Silla decorativa con base de 4 radios de aluminio pulido, estructura interior de acero con acolchado de espuma dura ignifuga de inyeccion | Und | 1 |  | 0
11 | Silla area ludica | Silla decorativa tipo poltrona con base de 4 patas en madera, espaldar y asiento tapizado | Und | 1 |  | 0
12 | Silla Ejecutiva | Silla ejecutiva espaldar medio en malla con apoyo lumbar, asiento tapizado, reclinacion de espalda por medio de palanaca, rodachina piso duro brazo ajustable en altura Base nylon | Und | 14 |  | 0
13 | Silla decorativa | Silla en varios colores , estructura fija , monoconcha tapizada | Und | 3 |  | 0
14 | Plantas para interior | Variedad según area | Und | 8 |  | 0
15 | Diseño | Diseño a proponer | Und | 1 |  | 0
16 | Lamparas de decorativas | Lampara en varios diseños | Und | 4 |  | 0
Valor total Mobiliario | [5 empty] | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0
Obra civil
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD |  | VR.TOTAL
1 | Pisos | Pulida y brillada pisos en granito:se destroncara el piso y se procederá a brillar con diferentes calibres de piedra hasta obtener el brillo natural de la tableta de alfa b-5 de grano existente en sitio. | M2 | 19 |  | 0
2 | Pintura | pintura vinilo tipo 1 muros:Pintuco o similar, sobre Muro Interior. Incluye 2 manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones. Color según diseño | M2 | 75 |  | 0
3 | Pintura | piuntura vinilo tipo 1 techos:Pintuco o similar, sobre Techo Interior. Incluye 2 manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones. Color según diseño | M2 | 22 |  | 0
4 | Techos | cielo raso en dry wall:R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño. | M2 | 22 |  | 0
5 | Iluminacion | lamparas de techo :En los sitios donde figura lámpara incandescente incrustada (bala O LAMPARA 60 X 60 TIPO LED ), se coordinara con el Residente, el tamaño de los huecos que sea necesario dejar, de acuerdo con el modelo de bala que se vaya a instalar. El Contratista Electricista dejará su salida correctamente ubicada y centrada, pero en su trabajo no se incluye la ejecución de los orificios y la afinada de los bordes en el cielo raso para la colocación de la bala. De acuerdo al CÓDIGO SISMORESISTENTE, todas las luminarias deberán ser soportadas en forma En las actividades de instalación de las luminarias, el contratista deberá suministrar los elementos de fijación, conexión en forma segura y adecuada de acuerdo a los tipos de luminarias especificadas en el proyecto, las cuales serán suministradas por el CONTRATANTE. | Und | 8 |  | 0
6 | Electrico | puntos de voz y datos:Deberá ser un sistema de cableado que cumpla con los estándares del cableado estructurado, cable UTP categoría 6A (cuatro pares trenzados), para el Cableado Horizontal que se detalla en el renglón Por lo tanto, deberá cumplir con las revisiones de Normas de Categoría 6A aprobadas al momento de ejecutar la instalación de cada puesto | Und | 6 |  | 0
7 | Electrico | puntos tomas dobles reguladas:Los tomacorrientes para voltaje regulado, serán dobles, polo a tierra, tipo ISOLATED GROUND con una capacidad de 15 A., a 250V. con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa color NARANJA. Se instalarán en posición horizontal. | Und | 6 |  | 0
8 | Electrico | puntos tomas dobles normales:Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polo a tierra, con una capacidad de 15 A., a 250V. con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa. Se instalarán en posición horizontal. | Und | 4 |  | 0
9 | Persianas | solar screen :Las Cortinas Enrollables Malla Solar o Solar Screen son un producto en tela de excelente calidad brinda un paso difuso de la luz hacia el interior, permitiendo un contacto visual hacia el exterior, proporcionando una privacidad moderada dependiendo de la luz dentro y fuera del ambiente Su tela de alta tecnología protege y reduce en gran medida el paso de los rayos UV. | M2 | 16 |  | 0
10 | Demolicion muros | Demoliciones y desmontes | M2 | 11.5 |  | 0
11 | Pelicula Sand blasting | Pelicula decorativa, diseño a escoger | M2 | 14 |  | 0
12 | Aseso general | Aseo entrega area | Gl | 1 |  | 0
Valor total Obra civil | [5 empty] | 0
| AIU |  |  |  | 24% | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0
Valor total Mobiliario + Obra civil | [5 empty] | 0
| IVA |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0

## Recepcion colegio
Cuadro de cantidades recepcion colegio contraloria
FORMATO OFERTA ECONOMICA
Mobiliario
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | Mueble recepcion | Incluyen: conformada por superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, frontal y counter de atencion al cliente en aglomerado de 18 y 25mm forrado en piedra sintetica o simil enclada a cuerpo del mueble especial con su estructura mezcla de aglomerado de 25mm y 18mm, tubo cuadrado CR CAL 18. costado metalico en tubo cuadrado CR CAL.18 con niveladores en PVC vigas en CR CAL.16, canaleta de conduccion de cableado en CR. CAL.20 y 18 con perforaciones para toma electrica y datos todas las partes metalicas en pintura electroestatica | Und | 1 |  | 0
2 | Meetiing box | Incluyen: Mesa conformada por superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido de medidas 700 x 500mm, mensula para anclaje a pared y superficie en CR. CAL. 16. dos sofas de dos puestos en estructura en madera, asiento reforzado en su interior con cincha plastica, espuma de alta densidad tapizado en tela antifluido con patas en madera y/o metalica, encerramiento de entructura. en tubo cuadrado CR CAL 18 con tableros tapizados en tela antifluidos y puertas con sistema de correderas en vidrio templado incoloro de 6mm las partes metalicas en pintura electroestatica | Und | 4 |  | 0
3 | Butacos | Butacos decorativos | Und | 3 |  | 0
4 | Silla Ejecutiva | Silla ejecutiva espaldar medio en malla con apoyo lumbar, asiento tapizado, reclinacion de espalda por medio de palanaca, rodachina piso duro brazo ajustable en altura Base nylon | Und | 1 |  | 0
5 | Lamparas de decorativas | Lampara en varios diseños | Und | 6 |  | 0
6 | Diseño | Diseño a proponer | Und | 1 |  | 0
Valor total Mobiliario | [5 empty] | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0
Obra civil
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | Pisos | Pulida y brillada pisos en granito:se destroncara el piso y se procederá a brillar con diferentes calibres de piedra hasta obtener el brillo natural de la tableta de alfa b-5 de grano existente en sitio. | M2 | 19 |  | 0
2 | Pintura | pintura vinilo tipo 1 muros:Pintuco o similar, sobre Muro Interior. Incluye 2 manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones. Color según diseño | M2 | 75 |  | 0
3 | Pintura | piuntura vinilo tipo 1 techos::Pintuco o similar, sobre Techo Interior. Incluye 2 manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones. Color según diseño | M2 | 19 |  | 0
4 | Techos | cielo raso en dry wall:R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño. | M2 | 19 |  | 0
5 | Iluminacion | lamparas de techo :En los sitios donde figura lámpara incandescente incrustada (bala O LAMPARA 60 X 60 TIPO LED ), se coordinara con el Residente, el tamaño de los huecos que sea necesario dejar, de acuerdo con el modelo de bala que se vaya a instalar. El Contratista Electricista dejará su salida correctamente ubicada y centrada, pero en su trabajo no se incluye la ejecución de los orificios y la afinada de los bordes en el cielo raso para la colocación de la bala. De acuerdo al CÓDIGO SISMORESISTENTE, todas las luminarias deberán ser soportadas en forma En las actividades de instalación de las luminarias, el contratista deberá suministrar los elementos de fijación, conexión en forma segura y adecuada de acuerdo a los tipos de luminarias especificadas en el proyecto, las cuales serán suministradas por el CONTRATANTE. | Und | 8 |  | 0
6 | Electrico | puntos de voz y datos:Deberá ser un sistema de cableado que cumpla con los estándares del cableado estructurado, cable UTP categoría 6A (cuatro pares trenzados), para el Cableado Horizontal que se detalla en el renglón Por lo tanto, deberá cumplir con las revisiones de Normas de Categoría 6A aprobadas al momento de ejecutar la instalación de cada puesto | Und | 6 |  | 0
7 | Electrico | puntos tomas dobles reguladas:Los tomacorrientes para voltaje regulado, serán dobles, polo a tierra, tipo ISOLATED GROUND con una capacidad de 15 A., a 250V. con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa color NARANJA. Se instalarán en posición horizontal. | Und | 6 |  | 0
8 | Electrico | puntos tomas dobles normales:Los tomacorrientes de uso general, serán dobles, polo a tierra, con una capacidad de 15 A., a 250V. con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre No 12 AWG., con herrajes, tornillos y placa. Se instalarán en posición horizontal. | Und | 4 |  | 0
9 | Demolicion muros | Demoliciones y desmontes:DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA completos con marcos, puertas, entrepaños, cuerpos fijos, accesorios y estructura: MUEBLE ESTUDIO, Incluye trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado. | M2 | 16.5 |  | 0
10 | Pelicula Sand blasting | Pelicula decorativa, diseño a escoger | M2 | 12 |  | 0
11 | Aseso general | Aseo entrega area | Gl | 1 |  | 0
Valor total Obra civil | [5 empty] | 0
| AIU |  |  |  | 24% | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0
Valor total Mobiliario + Obra civil | [5 empty] | 0
| IVA |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0

## Recepcion piso 4
Cuadro de cantidades RECEPCION sede oficina edificio CGR
FORMATO OFERTA ECONOMICA
Mobiliario
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD | VR. UNIT | VR.TOTAL
1 | Desmonte mueble de recepcion existente | Desmonte de puesto de trabajo existente, para adecuacion, incluyendo el descableado | Und | 2 |  | 0
2 | Adecuacion puestos de trabajo existentes | Se debe hacer el recorte de los puestos de trabajo, para ajustarlos a la medidad de 1.20 de largo cada uno, esto debe incluir el cambio de la canaleta existente, y las pantallas en vidrio,el ajuste de la estructura, esta labor se debe hacer externa a las oficinas de la sede | Und | 2 |  | 0
11 | Instalacion puestos de trabajo | Se deben instalar los puestos adecuados, con faldero, previs aprobacion de diseño presentado por el proveedor | Und | 2 |  | 0
4 | Area atencion usuario | Mesa redonda con superficie de trabajo de 800mm de diametro elaborada en aglomerado de 25 mm enchapado en laminado de alta presion F8 en su cara principal, y respaldo en balance recuperado, con canto rigido de 2mm thermofundido estrcutura en CR pintura electroestatica, sofa de tres puestos en estructura en madera, asiento reforzado en su interior con cincha plastica, espuma de alta densidad tapizado en tela antifluido con patas en madera y/o metalica deseño a escoger, | Und | 1 |  | 0
13 | Lamparas de decorativas | Lampara en varios diseños | Und | 4 |  | 0
15 | Diseño | Diseño a proponer | Und | 1 |  | 0
Valor total Mobiliario | [5 empty] | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0
Obra civil
ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | Und | CANTIDAD |  | VR.TOTAL
3 | Pintura | pintura vinilo tipo 1 muros:Pintuco o similar, sobre Muro Interior. Incluye 2 manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones. Color según diseño | M2 | 32 |  | 0
4 | Pintura | piuntura vinilo tipo 1 techos::Pintuco o similar, sobre Techo Interior. Incluye 2 manos en pintura tipo 1, filos, lineales y dilataciones. Color según diseño | M2 | 20 |  | 0
6 | Iluminacion | lamparas de techo :En los sitios donde figura lámpara incandescente incrustada (bala O LAMPARA 60 X 60 TIPO LED ), se coordinara con el Residente, el tamaño de los huecos que sea necesario dejar, de acuerdo con el modelo de bala que se vaya a instalar. El Contratista Electricista dejará su salida correctamente ubicada y centrada, pero en su trabajo no se incluye la ejecución de los orificios y la afinada de los bordes en el cielo raso para la colocación de la bala. De acuerdo al CÓDIGO SISMORESISTENTE, todas las luminarias deberán ser soportadas en forma En las actividades de instalación de las luminarias, el contratista deberá suministrar los elementos de fijación, conexión en forma segura y adecuada de acuerdo a los tipos de luminarias especificadas en el proyecto, las cuales serán suministradas por el CONTRATANTE. | Und | 8 |  | 0
14 | Pelicula Sand blasting | Pelicula decorativa, diseño a escoger | M2 | 16 |  | 0
15 | Aseso general | Aseo entrega area | Gl | 1 |  | 0
Valor total Obra civil | [5 empty] | 0
| AIU |  |  |  | 24% | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0
Valor total Mobiliario + Obra civil | [5 empty] | 0
| IVA |  |  |  | 19% | 0
VR. TOTAL | [5 empty] | 0