## ESTUDIO DE MERCADO
PRESUPUESTO
|  |  |  | POLICIA Y CONSTRUDATA |  | UIF |  | PROMEDIO
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION , AJUSTES DE DISEÑO Y REPLANTEO | M2 | 35 | 4285 | 149975 | 4849 | 169715 | 4567 | 159845
1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA INCLUYE PUERTA Y DEMAS ACCESORIOS | M2 | 20 | 8572 | 171440 | 14367 | 287340 | 11470 | 229400
1.3 | DEMOLICION BAÑOS EXISTENTES | M2 | 55 | 12000 | 660000 | 17408 | 957440 | 14704 | 808720
1.4 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS | UN | 2 | 50000 | 100000 | 19219 | 38438 | 34610 | 69220
1.5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL ) | UN | 4 | 35000 | 140000 | 25036 | 100144 | 30018 | 120072
1.6 | DESMONTE DE CUBIERTAS. (INCLUYE ESTRUCTURA, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 1 | 25000 | 25000 | 10849 | 10849 | 17925 | 17925
1.7 | DESMONTE TANQUE ELEVADO (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL TANQUE, TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL) | UN | 1 | 55000 | 55000 | 93830 | 93830 | 74415 | 74415
1.8 | DESMONTE DE PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) | UN | 4 | 16785.29 | 67141.16 | 14432 | 57728 | 15609 | 62436 | 15.6
1.9 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL) | ML | 10 | 11142.35 | 111423.5 | 25135 | 251350 | 18139 | 181390
1.10 | DEMOLICIÓN PLACA DE PISO. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M2 | 35 | 12207 | 427245 | 12132 | 424620 | 12170 | 425950
2 | CIMIENTOS Y ESTRUCTURA | [7 empty] | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL. (INCLUYE TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL) | M3 | 17 | 34924.38 | 593714.46 | 35761 | 607937 | 35343 | 600831
2.2 | SUMINISTRO RELLENO RECEBO B200, COMPACTADO. (INCLUYE TRASIEGO, EQUIPOS DE VIBROCOMPACTACIO. | M3 | 10 | 120118 | 1201180 | 78905 | 789050 | 99512 | 995120
2.3 | REALIZAR PLACA MACIZA EN CONCRETO H= 15 CM DE 4000 PSI. (INCLUYE EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA, POLIETILENO, MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM) | M2 | 35 | 185000 | 6475000 | 212455 | 7435925 | 198728 | 6955480
2.4 | REALIZAR COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA ( 3000 PSI) DE 20*20( INCLUYE ACERO DE REFUERZO EQUIPOS , FORMALETA, FUNDIDA ) | M3 | 1 | 895541.08 | 895541.08 | 908244 | 908244 | 901893 | 901893
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2" | KG | 15 | 5200 | 78000 | 3938 | 59070 | 4569 | 68535
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" | KG | 50 | 4985 | 249250 | 3859 | 192950 | 4422 | 221100
2.7 | GRAFIL DE ACERO DE REFUERZO (SUMINISTRO E INSTALACION) | KG | 30 | 4800 | 144000 | 5437 | 163110 | 5119 | 153570
2.8 | REALIZAR VIGA CINTA EN CONCRETO H=0,10, REMATE DE MUROS (INCLUYE EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA, NO INCLUYE REFUERZO | ML | 20 | 119105.07 | 2382101.4 | 56183 | 1123660 | 87644 | 1752880
2.9 | PLACA ENTREPISO EN CONCRETO E=,10 CONCRETO 3000 PSI ( INCLUYE EQUIPOS, FORMALETA, FUNDIDA, INCLUYE REFUERZO) | M2 | 1.25 | 91104 | 113880 | 105000 | 131250 | 98052 | 122565
2.10 | MESON EN GRANITO PULIDO HECHO EN OBRA CON APOYOS 1.40 X 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS) | M2 | 1.68 | 428954.27 | 720643.1736 | 91481 | 153688.08 | 260218 | 437166
2.12 | RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES AMBIENTALES | M3 | 20 | 72693.84 | 1453876.8 | 62000 | 1240000 | 67347 | 1346940
3 | MUROS | [7 empty] | 0
3.1 | MURO EN BLOQUE No.5 e=0,12(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE PEGA) | M2 | 80 | 66164.09 | 5293127.2 | 52163 | 4173040 | 59164 | 4733120
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION BLOQUE VENTILACION SIMILAR AL EXISTENTE | ML | 20 | 32000 | 640000 | 28000 | 560000 | 30000 | 600000
3.3 | SUMINISTRO DINTEL EN CONCRETO . (INCLUYE FUNDIDA, REFUERZO) | ML | 3 | 38115.98 | 114347.94 | 25512 | 76536 | 31814 | 95442
3.4 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA, E= 12 CM, CON AISLAMIENTO ACÚSTICO INTERIOR (TIPO FRESCAZA) Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PERFILERÍA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA , TORNILLOS , FILOS, DILATACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PINTURA VINILO TIPO 1. 3 MANOS , LA PINTURA DEBE CUMPLIR CON LA NTC 1335 ) | M2 | 28.8 | 93492.69 | 2692589.472 | 91138 | 2624774.4 | 92315 | 2658672
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DRY WALL PARA COMPLEMENTAR MUROS DIVISORIOS EN EDIFICACION EXISTENTE INCLUYE PERFILERÍA, FRESCASA, MALLA, CINTA PAPEL, CINTA METÁLICA, TORNILLOS, FILOS, DILATACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PINTURA VINILO TIPO 1. 3 MANOS , LA PINTURA DEBE CUMPLIR CON LA NTC 1335 ) PINTURA) | M2 | 7.2 | 71925 | 517860 | 50235 | 361692 | 61080 | 439776
3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION FRESCAZA PARA AISLAMIENTO MURO EN DRY WALL EN EDIFICACION EXITENTE | M2 | 21.6 | 18000 | 388800 | 22000 | 475200 | 20000 | 432000
4. | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [7 empty] | 0
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA HIDRAULICA PVC 1/2" CONECTADOS A LA RED HIDRAUICA EXISTENTE HASTA 6 MTS ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 12 | 37406.27 | 448875.24 | 36789 | 441468 | 37098 | 445176
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA PVC 2" CONECTADOS A LA RED SANITARIA EXISTENTE HASTA 6 MTS ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 6 | 90590.25 | 543541.5 | 32819 | 196914 | 61705 | 370230
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA PVC 4" CONECTADAS A LA RED SANITARIA EXISTENTE ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 6 | 134750.64 | 808503.84 | 78430 | 470580 | 106590 | 639540
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 1/2" CONECTADA A LA RED HIDRAULICA EXISTENTE ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 |  |  | 62070 | 62070 | 62070 | 62070
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTROS 20*20 ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 3 | 31120.37 | 93361.11 | 22000 | 66000 | 26560 | 79680
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO PVC SANITARIO 2" INCLUYE SIFON ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 3 | 69624 | 208872 | 57427 | 172281 | 63526 | 190578
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS DE 4" ( INCLUYE ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | ML | 7 | 52664 | 368648 | 30694 | 214858 | 41679 | 291753
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CAL.16. D=50 CM I(NCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ANCLAJES, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | ML | 21 | 121527 | 2552067 | 55083 | 1156743 | 88305 | 1854405
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE RESERVA 1000 LT (SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE FLOTADOR, VALVULAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 896854.8 | 896854.8 | 1008809 | 1008809 | 952832 | 952832
5 | SALIDAS INTERRUPTORES | [7 empty] | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TIPO LUMINEX. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CAJA, TUBERÍA 3M, CABLE, APARATO, ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | UN | 3 | 109684 | 329052 | 80133 | 240399 | 94909 | 284727
6 | SALIDAS ILUMINACION | [7 empty] | 0
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA ILUMINACIÓN, TUBERÍA PVC CONDUIT. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE EQUIPOS, CAJA, TOMA, TERMINALES, TUBERÍA, ACCESORIOS NECESARIOS 3M) | UN | 6 | 66632.97 | 399797.82 | 75011 | 450066 | 70822 | 424932
7 | LUMINARIAS
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL REDONDO 24 W DURABILIDAD MÍN. 20.000 HORAS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO Y TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 6 | 58699.87 | 352199.22 | 64352 | 386112 | 61526 | 369156
8 | CARPINTERIA METALICA | [7 empty] | 0
8.1 | ARREGLO PUERTAS METALICAS EXISTENTES INCLUYE MARCO Y CERRADURA | UN | 2 | 150000 | 300000 | 150000 | 300000 | 150000 | 300000
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS EN LAMINA COLD ROLLED CAL.16 CON PASADOR | M2 | 14 | 204033.9 | 2856474.6 | 195623.98 | 2738735.72 | 199829 | 2797606
8.3 | REPARACION Y MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA ( INCLUYE ESTRUCTURA CUBIERTA, PUERTAS, REJAS , VENTANA Y MARCOS ) | GL | 1 |  |  | 981719.759 | 981719.759 | 981720 | 981720
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA DE SEGURIDAD | UN | 3 |  |  | 85000 | 255000 | 85000 | 255000
9 | PISOS Y ENCHAPES | [7 empty] | 0
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 60*60 TRAFICO 5 | M2 | 35 | 72326.48 | 2531426.8 | 76000 | 2660000 | 74163 | 2595705
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MUROS 60*30 H= 2,0 | M2 | 75 | 77800.65 | 5835048.75 | 81030 | 6077250 | 79415 | 5956125
10 | APARATOS SANITARIOS | [7 empty] | 0
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE PISO LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO) | UN | 6 | 383470.4 | 2300822.4 | 450991 | 2705946 | 417231 | 2503386
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR. (INCLUYE GRIFERÍA DEPOMO , SIFÓN, DESAGUE, ACCESORIOS) | UN | 5 | 366306.8 | 1831534 | 505231 | 2526155 | 435769 | 2178845
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL TIPO ARRECIFE O SIMILAR DE ENTRADA SUPERIOR CON ESMALTE ANTIBACTERIAL Y DISEÑO AHORRADOR DE AGUA (INCLUYE GRIFERÍA ANTIVANDALICA , SIFÓN, DESAGUE, ACCESORIOS) | UN | 1 | 422892.4 | 422892.4 | 975036 | 975036 | 698964 | 698964
11 | PAÑETES | [7 empty] | 0
11.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 MUROS. (INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 130 | 46199.69 | 6005959.7 | 20710 | 2692300 | 33455 | 4349150
12 | ESTUCO Y PINTURA | [7 empty] | 0
12.1 | ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS/TECHOS. (INCLUYE EQUIPOS, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 33 | 12794.24 | 422209.92 | 12221 | 403293 | 12508 | 412764
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO PLASTICO DE ACABADO TEXTURIZADO TIPO GRANIPLAST ESGRAFIADO PARA EXTERIORES | M2 | 97 | 27194.93 | 2637908.21 | 36800 | 3569600 | 31997 | 3103709
12.3 | PINTURA VINILO ANTIHONGOS PARA INTERIORES CON PINTURA QUE CUMPLA LA NORMA DE CALIDAD 3 MANOS H=3,0 MTS | M2 | 33 | 21607.08 | 713033.64 | 15245 | 503085 | 18426 | 608058
12.4 | PINTURA VINILO PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA Y MAXIMA PROTECCION CON POLÍMEROS 100% ACRÍLICOS ACABADO MATE, 3 MANOS (INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES ALQUILER ANDAMIOS CERTIFICADOS Y PERSONAL CON CURSO DE ALTURAS) , LA PINTURA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 1335 | M2 | 220 | 24183.327 | 5320331.94 | 19033 | 4187260 | 21608 | 4753760
12.5 | PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES 3 MANOS ( INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES ( INCLUYE RESANES, FILOS Y DILATACIONES ALQUILER ANDAMIOS CERTIFICADOS Y PERSONAL CON CURSO DE ALTURAS) , LA PINTURA DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 1335 | M2 | 575 | 12794.2678 | 7356703.985 | 15245 | 8765875 | 14020 | 8061500
13 | CIELO RASO | [7 empty] | 0
13.1 | SUMIISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN DRYWALL RH/12 RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA PERDIDA CON ACABADO PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS (INCLUYE PERFILERIA, MALLA, CINTA PAPEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.) | M2 | 35 | 72009 | 2520315 | 72656 | 2542960 | 72333 | 2531655
14 | CUBIERTA | [7 empty] | 0
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA TIPO AJOVER O SIMILAR. INCLUYE PERNOS DE FIJACIÓN, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. ) | M2 | 45 | 96000 | 4320000 | 139505 | 6277725 | 117753 | 5298885
15 | ASEO Y VARIOS | [7 empty] | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 4 MM FLOTADOS Y BISELADOS | M2 | 4 | 136536.68 | 546146.72 | 117449 | 469796 | 126993 | 507972
15.2 | ASEO PERMANENTE DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL PISOS, MUROS, ENCHAPES, VENTANERIA , CARPINTERIA METALICA ). (ENTREGA FINAL DE OBRA. INCLUYE EQUIPOS, INSUMOS) | M2 | 80 | 3739.01 | 299120.8 | 3066 | 245280 | 3403 | 272240
15.3 | LIMPIEZA Y PODA CESPED | GL | 1 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
| VALOR SUB TOTAL | [7 empty] | 79396586
| AIU | 25% | [6 empty] | 19849147
| ADMINISTRACION | 10% | [6 empty] | 7939659
| IMPREVISTOS | 10% | [6 empty] | 7939659
| UTILIDAD | 5% | [6 empty] | 3969829
| IVA | 19% | [6 empty] | 754267
| VALOR TOTAL | [7 empty] | 100000000