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ANEXO “A”
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.,                        

Señores
Base Naval No. 6 ARC “Bogotá”. 
Ciudad 

El abajo firmante actuando en nombre y representación de ________lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. _____ ARC-CBNL06-2023, presento propuesta para _________________ (señalar el objeto del proceso), por lo cual nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y declaro bajo la gravedad de juramento:

a. Que el proponente que represento y cuyo nombre es_______ está representado legalmente por ______, identificado con documento____________, con el domicilio social en______, de la ciudad de _______, con número telefónico____, correo electrónico ___________ y fax __________.

b. Que ninguna otra persona o entidad diferente de la nombrada aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato a adjudicar en esta contratación y que por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

c. Que la propuesta que presento es irrevocable, incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

d. Que estudiamos la invitación, sus documentos anexos y las demás condiciones e informaciones necesarias para presentar la presente propuesta y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos.

e. En todo caso aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que incurramos en la investigación de la información que influya en la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos correspondan como contratistas, renunciando a cualquier reclamación, reembolso, o ajuste de cualquier naturaleza, por cualquier situación que surja, no contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

f. Que entendemos que el valor del contrato conforme está definido en los documentos de la contratación, incluye los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de consultoría y las utilidades del contratista.

g. Que hemos revisado con suma diligencia la totalidad de la información presentada en nuestra propuesta, y obrando de conformidad, aseguramos que la misma corresponde a la realidad.

h. Que a solicitud del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Base Naval No. 6 ARC “Bogotá” de la Armada Nacional me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

i. Que me comprometo a ejecutar totalmente el contrato en los plazos establecidos en este.

Reconozco que ni el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional Base Naval No. 6 ARC “Bogotá” de la Armada Nacional, ni su personal interno o externo, que ha intervenido en este proceso de contratación, ha manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso, ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la adjudicación.

j. Reconozco que ni en el documento de la invitación, ni la información contenida ella o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita relacionado con los aspectos del proceso, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, por tanto que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción de este proceso de selección.

k. Manifiesto y declaro que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Base Naval No. 6 ARC “Bogotá” de la Armada Nacional, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de la propuesta, a sus agentes o asesores y al público en general.

l. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende presentado por la mera suscripción de la presente carta, que cuento con los recursos suficientes  para la preparación de la oferta, y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente Proceso (Invitación Pública No. _____ ARC-CBNL06-2023, los cuales, no se han obtenido, ni se obtendrán de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dinero a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el art. 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones Temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta por su representante, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.

m. Que el valor ofertado asciende a la suma de _________________.

n. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales.

De ustedes atentamente,


(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION)
Nombre del Proponente: _____________________
Nombre del Representante Legal: _________________________
Firma del Representante Legal o Apoderado: ___________________

ANEXO “B”
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del Representante Legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal ó persona natural proponente) domiciliado (a) en (Domicilio de la persona firmante), identificado (a) con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) (manifiesto) su (mi) voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Que EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL – UNIDAD DELEGATARIA DE LA ARMADA NACIONAL adelanta un proceso de contratación para la celebración de un contrato estatal para describir el objeto del contrato, de conformidad con estudios y documentos previos que soportan el proceso.

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano y del MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ” para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; 

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
1.1. EL PROPONENTE, no ofrecerá o pagará sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ, ni a cualquier otro servidor público o persona natural que pueda influir en la aceptación de la propuesta, proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre Servidores Públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente reglamento, o la fijación de los términos de la propuesta.

1.5 En cumplimiento de lo previsto en el de 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta, que cuento con los recursos suficientes para la preparación de la oferta, y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del presente proceso, los cuales, no se han obtenido, ni se obtendrán de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficio con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público de entrega masiva de dinero a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación, o recaudo en operaciones no autorizadas tales como bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento, constituye plena prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS Y POR REALIZAR: EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores o los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	(BENEFICIARIO
	MONTO $
	CONCEPTO

	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	(Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada
pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	(BENEFICIARIO
	MONTO $
	CONCEPTO

	(Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	(Valor del pago realizado por realizar, en pesos corrientes)
	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO: EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el reglamento del proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de______  a los ________del mes de _______de_____.

EL PROPONENTE:
(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________
SI EL PROPONENTE ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) TODOS LOS INTEGRANTES DEBERAN SUSCRIR EL DOCUMENTO, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS.

ANEXO “C”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El (los) suscrito (s), (INCLUIR INFORMACION), en calidad de Representante Legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los (BIENES) relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte de la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. _____ ARC-CBNL06-2023 cuyo objeto es el contratar la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ, acorde descripción técnica de la propuesta económica Anexo “E”.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRUPO
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT

	BIM 70 

	1
	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA COOPER 4 EN 1 1/2.7" CMOS 4MP TIPO DOMO LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM FOV 29°-92| DWDR I R 30M IP67
	3

	
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA METALICA 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20 M IP67
	1

	
	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA 4 EN 1 1/2,7" 5MP@25FPS TIPO DOMO LENTE MOTORIZADO 2,7-12 MM FOV 30°-130° DWDR IR40M IP67
	1

	
	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN XVR 8CH/6CH+2CH IP/ GRABACIÓN HASTA 1080N 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H264
	1

	
	5
	DISCO DURO 1TB/ INTELLIPOWER 3.5" SATA WD
	1

	
	6
	CAJAS PLASTICAS 10*10 PARA CAMARA
	1

	
	7
	VIDEO BALUN POR 5  PARES 
	5

	
	8
	FUENTES DE PODER 12V 1A
	5

	
	9
	MULTITOMA 6 SALIDAS 
	2

	
	10
	CANALETA PLASTICA 2*2
	15

	
	11
	FUNJIBLES (CHAZOS,TORNILLOS,AMARRES,CINTA AISLANTE, CONECTORES
	1

	 DINCO

	2
	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA BIOMETRICA:                                                                                                     Mecanismos de apertura: APP, Clave análoga, Huella, Llave.                                                                       Tipo de alimentación: Batería                                                                                                      Tipo de instalación: Sobrepuesta                                                                                           Ref. Cerradura Digital Biométrica modelo TB-X1 fabricante  Hitenso
	1

	
	2
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE EQUIPOS:                                                                     Se requiere que el contratista realice la instalación y configuración de los equipos adquiridos en la Direccion de Incorporacion Naval.
	1

	
	3
	Mantenimiento preventivo a los dispositivos biométricos, equipo administrador y talanqueras de ingreso peatonal y vehicular: (Acuerdo Relación Cantidades)
Mencionado mantenimiento preventivo soluciona y previene fallas operativas de hardware y software, consistente en:

Equipos Biométricos Referencia: Suprema BioEntry Plus – Acceso por biometría de huella dactilar y tarjeta

• Limpieza de cristales y ópticas de la suciedad y polvo.
• Mantenimiento del sistema electrónico PCB digital Placa Principal
• Mantenimiento de los conectores RJ45 TCP/IP, RS-485
• Mantenimiento Lector de Huella Dactilar NIP
• Mantenimiento y verificación de carga de Batería
• Programación y limpieza del buffer de almacenamiento

El contratista deberá realizar las siguientes tareas por cada dispositivo biométrico así:
• Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo biométrico.
• Realizar el mantenimiento al equipo de cómputo que sirve como cliente-servidor.
• Verificar el estado del cableado UTP y sus conectores.
• Depuración total de registros dactilares por dispositivo en sincronización con el software BioStar 1.92
	1

	
	4
	Mantenimiento preventivo Software de Administración Referencia: BioStar versión 1.92                                                                           • Verificar la correcta configuración del software actual en sincronización con los dispositivos biométricos.
	1

	
	5
	Mantenimiento preventivo Puerta detección de metales GARRET                                                         • Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.                                                                  • Verificar la calibración del dispositivo.                                                                                           • Limpieza general y lubricación de mecanismos.
	1

	
	6
	Equipo de cómputo OPERADOR:                                                                                                 • Realizar el mantenimiento preventivo en cuanto a hardware/software al equipo de cómputo.                                                           • Realizar una verificación y corrección de vulnerabilidades que se encuentren a nivel de software                                                                                                                                           • Verificar el correcto funcionamiento del software BioStar y la comunicación con los dispositivos biométricos.
	1

	
	7
	Mantenimiento correctivo de equipos Biométricos: (Acuerdo Relación Cantidades de Equipos)
Se realiza para que los equipos vuelvan a su condición funcional una vez que una falla sea detectada. Generalmente se realizan bajo la presión de recuperar las condiciones funcionales del equipo en el menor tiempo posible. Por los anterior, esta Dirección debe contar un proveedor con experiencia propia y acreditada en el “CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) PARA LA DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL”, con optima disposición de herramientas y los conocimientos necesarios para prestar el servicio con la seguridad, calidad y agilidad requeridas. Este tipo de mantenimiento correctivo de contemplar cómo mínimo:
• Reposición y cambio del dispositivo biométrico.
• Suministro de repuestos originales y nuevos para evitar el deterioro de los equipos objeto de esta convocatoria, previa autorización por parte del supervisor del contrato.
• El mantenimiento correctivo se debe hacer cada vez que se requiera
• Configuración e instalación del software de administración del control acceso, compatible con los dispositivos.
• Corregir las fallas de hardware y software detectadas en los dispositivos biométricos.
• Recomendaciones por escrito sobre las causas de los daños para previsión posterior
• Suministro, reposición o cambio de las partes defectuosas sin importar el modelo y tecnología
• Reposición del hardware de las mismas características cuando su reparación supere el 70% de su valor comercial
	1

	
	8
	Mantenimiento preventivo a los dispositivos biométricos, equipo administrador y talanqueras de ingreso peatonal y vehicular: (Acuerdo Relación Cantidades)
Mencionado mantenimiento preventivo soluciona y previene fallas operativas de hardware y software, consistente en:

Talanquera Vehicular Referencia: CAME
• Lubricación de partes hidráulicas del motor y del brazo.
• Mantenimiento al brazo mecánico.
• Mantenimiento a las luces LED destellantes.
• Mantenimiento a sensores de proximidad.
• Mantenimiento al control manual. 
El contratista deberá realizar las siguientes tareas:
• Verificar el correcto funcionamiento de la talanquera vehicular.
• Verificar el correcto funcionamiento del brazo mecánico, botón de control manual.
• Verificar el estado del cableado y sus conectores
	1

	
	9
	Mantenimiento correctivo control vehicular: (Acuerdo Relación)
Se realiza para que los equipos vuelvan a su condición funcional una vez que una falla sea detectada. Generalmente se realizan bajo la presión de recuperar las condiciones funcionales del equipo en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), PARA LA DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL”, con optima disposición de herramientas y los conocimientos necesarios para prestar el servicio con la seguridad, calidad y agilidad requeridas. Este tipo de mantenimiento correctivo de contemplar cómo mínimo:

• Reposición y cambio del brazo mecánico.
• Reposición o cambio de los sensores de proximidad.
• El mantenimiento correctivo se debe hacer cada vez que se requiera
• Corregir las fallas de hardware detectadas.
• Recomendaciones por escrito sobre las causas de los daños para previsión posterior
• Suministro, reposición o cambio de las partes defectuosas sin importar el modelo y tecnología
• Reposición del hardware de las mismas características cuando su reparación supere el 70% de su valor comercial
	1

	
	10
	INSTALACION DE CAMARAS Y DVR PERIMETRAL PARA EL DIN 03 “Barranquilla” y DIN4 “Sincelejo”
Se requiere la instalación de las cámaras de seguridad y equipo de grabación por reubicación del Distrito de Incorporacion con sede en la ciudad de Barranquilla y Sincelejo.
	1

	
	11
	Instalación de Cableado;
Se requiere de la instalación del cableado estructurado (Cable de red CAT 6 – 7 para exteriores), con el fin de ubicar las cámaras y el rack con los equipos de grabación.
	1

	 
	 
	BASOA (BRIGADA DE APOYO ANFIBIAS) 

	3
	1
	SE REQUIERE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE LAS INSTALACIONES DEL BASOA, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD DEL ALMACÉN GENERAL BASOA, SE SOLICITUD EL SUMINISTRO DE 03 CÁMARAS TIPO DOMO PTZ IP 2MP@60PFS ZOOM 25X. 
	1

	
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CÁMARAS IP TIPO DOMO LATICA IR 20M ICR 1/2,7* 2,8MM 2MP. 
	1

	
	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A
	218

	
	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DVR GRABACIÓN HASTA 4M-N 1 HDMI 1 VGA 1 16CH TV1 E/S RCA 2 SATA RS485 H264.
	1

	
	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS (FUENTES, CAJAS, CORAZÓN, SOPORTES, ACCESORIOS, INSTALACIÓN PUNTOS DE CÁMARAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	1

	
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CCTV, CONFORMADO POR 15 CÁMARAS TIPO BALA, 01 DOMO, 01 DVR Y 01 MONITOR DE 43", MANTENIMIENTO INCLUYE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, REVISIÓN DE CONEXIONES, REVISIÓN DE VOLTAJES, REVISIÓN DE FUENTES, ENFOQUE DE CÁMARAS, ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
	1

	
	7
	MONITOR LCD PROFESIONAL DE CCTV PANTALLA DE MONITOR SEGURIDAD DE 19" CON RESOLUCIÒN DE 1280 X 1024. FUENTE DE LUZ DE FONDO LED. RELACIÓN DE ASPECTO 4:3, TIEMPO DE RESPUESTA:3 MS, BRILLO: 500CD/M2, CONTRASTE; 1000: 1.CAMBIO AUTOMATICO NTSC/PAL. MEDIDAS 12,7 X 48,3 X 45,7 CM
	1

	 JOLAN

	4
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CÁMARA SEGURIDAD DEL ALMACÉN DE MATERIAL RESERVADO – DIANE.

1.DVR XVP1B16 - Dahua Grabador de VDO:
•Revisión y verificación del equipo DVR 
•Revisión y configuración del disco duro  
•Revisión y configuración del software y conexión remota

3.Câmaras Regulares / Câmaras IP Tipo domo a bala:
•Verificación del lente de enfoque e iris
•Ajuste y posicionamiento
•Limpieza interior y exterior
•Revisión de accesorios 
•Medición de amperaje y voltaje de las cámaras

4 Instalación y conexión de 150 mt de cable UTP para 10 cámaras del sistema cerrado de TV.

5.Instalación y conexión de 10 video balun  
	1

	
	
	
	

	
	2
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN CIRCUITO CERRADO, ASÍ;

• (01) DH-XVR1B16-I: XVR 16CH + 2CH IP grabación hasta 1080N 4CH CON SMD 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA AI CODING/H.265
• (05) DH-HAC-HDW1200EMN-A0280B-S5: cámara 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO metalico 2.8MM FOV 103° DWDR IR 50M IP67 con MIC.
• (05) VZ- 300P - HD / E: pareja de video balun nueva tecnología 4 in 1. AHD/CVI/TVI/CVBS. pasivo distancia de transmisión por cable UTP 400 Mt color con un balum pasivo y 600 mt con un balum activo., no requiere corriente; con protección de picos de voltaje. 1 año de garantía.
• (01) PRO-CAT-5E-W/500: Cable Cat5e de alto rendimiento certificaciones ETL, UL, con garantía de 25 años, de 500 ft ( 152.5 m ) de color Blanco, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.
• (05) A12V1: adaptador de pared de 12 VCD @ 1 Amp Regulado / Uso en Interior / Múltiples Usos / Con cable de 95 cm
• (01) WD63PURZ: Disco Duro PURPLE de 6TB / 3 años de garantía / Para Video vigilancia.
• (06) SERV345: servicio de instalación y puesta en funcionamiento.
• (01) 24B2XH: Monitor LED de 23.8" VESA, Resolución 1920 x 1080 Pixeles, Entradas de Video VGA/HDMI. Panel IPS LCD Backlight LED. Ultra Delgado
• (01) SR-1909-GAP-V4: Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 9 Unidades. Ventana de Cristal Templado.
• (02) UPS 2KVA INTERACTIVA: USPS 2000VA/1200, INTERACTIVO, 10 TOMAS, R-SMART2010, PANTALLA LCD.
	1

	BNL06 

	5
	1
	Mantenimiento preventivo al CCTV, compuesto por 24 cámaras tipo bala hasta 4 MP, 01 cámara PTZ, 01 DVR, 02 monitores 4K, el mantenimiento incluye limpieza interna y externa de los equipos, revisión de voltajes, revisión de fuentes de poder, enfoque de cámaras, actualización y configuración. 
	1

	BAMAN

	

	6
	1
	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE: EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN: SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN DVR DE 32 CANALES TURBO 1080P CON CAPACIDAD PARA 10TB DE ALMACENAMIENTO EN FORMATO SATA, SOPORTE PARA H.265+ Y UNA VELOCIDAD DE 30 FPS. ADEMÁS, NECESITAMOS QUE CUENTE CON SALIDAS HDMI 4K Y VGA EN UN DISEÑO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD; 
	1

	
	2
	2.SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD: PARA GARANTIZAR UNA CONECTIVIDAD ÓPTIMA, SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE 7 ROLLOS DE 305 METROS DE CABLES UTP CAT 5E CON CHAQUETA NEGRA. 
	7

	
	3
	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN PAR VIDEO BALUNS CV-TVI 5MP.
	32

	
	4
	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE: CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTO RENDIMIENTO: REQUERIMOS LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TURBO 1080P TIPO BALA CON UNA SENSIBILIDAD DE 0.01 LUX, LENTE F2.8 Y ALCANCE INFRARROJO DE 40 METROS, TODAS CON CERTIFICACIÓN IP66 Y CARCASA DE LA CAMARA EN CONSTRUCCIÓN DE METAL.
	16

	
	5
	SE REQUIEREN CAJAS DE PASO DE 10X10 PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN SEGURA Y ORGANIZADA.
	32



- Los interesados en participar en el presente proceso inscripción vigente en el registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos de vigilancia y seguridad privada. Ya que como lo exige el manual de contratación pública Colombia Compra Eficiente y como lo indica el decreto 356 de 1994 en los artículos 53 y 54 exige que toda empresa que realice la venta e instalación de equipos de detección y vigilancia deberá contar con la resolución de INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrecerá garantía de los servicio prestados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado presentación, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de tres (03) días a partir de la entrega de los servicios. 

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA. En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista las novedades del servicio prestado. El contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de los alimentos, e indicará los motivos de la reclamación.

1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El oferente deberá allegar mínimo un un (1) certificación o contrato de experiencia adquirida en el “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN” con presupuesto igual superior al del presente proceso, dichas certificaciones o contratos deben de ser emitidas por la entidad o empresa contratante donde se pueda verificar el objeto del contrato y sus obligaciones, mediante las cuales acredite experiencia en la siguiente actividad y/o similar: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

Las anteriores actividades se deberán acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con el requisito de experiencia.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva entidad pública o privada contratante.

Las certificaciones, deberán contener como mínimo la siguiente información:

· Razón social de la empresa o entidad contratante
· Nombre del Contratista
· Objeto del contrato y descripción de las obligaciones. El objeto y/o las obligaciones deben estar relacionadas con las actividades a desarrollar.
· Tiempo de duración en años y meses con fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), de manera que se pueda establecer de forma inequívoca el tiempo de ejecución.
· Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.
· Fecha, firma y cargo del representante legal o funcionario que expide la certificación. Constancia de recibido por el contratante o que de la certificación se infiera el cumplimiento o ejecución total del contrato.

Si la certificación incluye varios contratos, deberá indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.

Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la información antes señalada.

Nota 2: Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. Todos los proponentes deberán relacionar los contratos que la BASE NAVAL N°6 ARC “BOGOTÁ”, deberá tener en cuenta para efectos de verificar la experiencia.
2. Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión Temporal o Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa.
3. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan.
4. Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, la BASE NAVAL N°6 ARC “BOGOTÁ” podrá verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.
5. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.
6. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
7. El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones emitidas por el mismo, ni por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte.
8. El oferente extranjero deberá cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislación de su país. (Artículo 3º Ley 816 de 2003).”
EXPERIENCIA PARA CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES 

El proponente o uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán acreditar mediante la información contenida en certificaciones de contratos suscritos y ejecutados, la ejecución de mínimo un (1) q contrato cuyo valor sumado de los contratos ejecutados expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) sea igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratación expresado en (SMMLV).


Adicionalmente, el oferente deberá allegar certificación expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno de ellos, donde se pueda verificar el objeto del contrato y sus obligaciones, que el oferente tiene experiencia en las siguientes actividades:

Las anteriores actividades se deberán acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con el requisito de experiencia.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva entidad pública o privada contratante.

Si la información de la experiencia se pretende hacer valer mediante certificaciones, las mismas deberán contener como mínimo la siguiente información:

· Razón social de la empresa o entidad contratante
· Nombre del Contratista
· Objeto del contrato y descripción de las obligaciones. El objeto y/o las obligaciones deben estar relacionadas con las actividades a desarrollar.
· Tiempo de duración en años y meses con fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), de manera que se pueda establecer de forma inequívoca el tiempo de ejecución.
· Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.
· Fecha, firma y cargo del representante legal o funcionario que expide la certificación. Constancia de recibido por el contratante o que de la certificación se infiera el cumplimiento o ejecución total del contrato.

Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la información antes señalada.

Nota 2: Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta lo siguiente:

9. Todos los proponentes deberán relacionar los contratos que la BASE NAVAL N°6 ARC “BOGOTÁ” deberá tener en cuenta para efectos de verificar la experiencia.
10. Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión Temporal o Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa.
11. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan.
12. Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, la BASE NAVAL N°6 ARC “BOGOTÁ” podrá verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.
13. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.
14. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
15. El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones emitidas por el mismo, ni por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte.
16. El oferente extranjero deberá cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislación de su país. (Artículo 3º Ley 816 de 2003).”

.
(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION)


Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:			___________________________
Documento Identidad:		___________________________
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ANEXO “E” 
PROPUESTA ECONÓMICA

El abajo firmante actuando en nombre y representación de (INCLUIR) lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. _____ ARC-CBNL06-2023, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo  objeto es contratar el ___________________ y por ende he efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del contrato que se suscriba, tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los SERVICIOS, en  consecuencia serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA y demás erogaciones por cada uno de los SERVICIOS, es el siguiente:

	PROPUESTA ECONÓMICA

	GRUPO
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	PRECIO UNITARIO

	BIM 70 

	1
	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA COOPER 4 EN 1 1/2.7" CMOS 4MP TIPO DOMO LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM FOV 29°-92| DWDR I R 30M IP67
	3
	 

	
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO BALA METALICA 3,6MM FOV 93° DWDR IR 20 M IP67
	1
	 

	
	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA 4 EN 1 1/2,7" 5MP@25FPS TIPO DOMO LENTE MOTORIZADO 2,7-12 MM FOV 30°-130° DWDR IR40M IP67
	1
	 

	
	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN XVR 8CH/6CH+2CH IP/ GRABACIÓN HASTA 1080N 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H264
	1
	 

	
	5
	DISCO DURO 1TB/ INTELLIPOWER 3.5" SATA WD
	1
	 

	
	6
	CAJAS PLASTICAS 10*10 PARA CAMARA
	1
	 

	
	7
	VIDEO BALUN POR 05  PARES 
	5
	 

	
	8
	FUENTES DE PODER 12V 1A
	5
	 

	
	9
	MULTITOMA 6 SALIDAS 
	2
	 

	
	10
	CANALETA PLASTICA 2*2
	15
	 

	
	11
	FUNJIBLES (CHAZOS,TORNILLOS,AMARRES,CINTA AISLANTE, CONECTORES
	1
	 

	 DINCO

	2
	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA BIOMETRICA:                                                                                                     Mecanismos de apertura: APP, Clave análoga, Huella, Llave.                                                                       Tipo de alimentación: Batería                                                                                                      Tipo de instalación: Sobrepuesta                                                                                           Ref. Cerradura Digital Biométrica modelo TB-X1 fabricante  Hitenso
	1
	 

	
	2
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE EQUIPOS:                                                                     Se requiere que el contratista realice la instalación y configuración de los equipos adquiridos en la Direccion de Incorporacion Naval.
	1
	 

	
	3
	Mantenimiento preventivo a los dispositivos biométricos, equipo administrador y talanqueras de ingreso peatonal y vehicular: (Acuerdo Relación Cantidades)
Mencionado mantenimiento preventivo soluciona y previene fallas operativas de hardware y software, consistente en:

Equipos Biométricos Referencia: Suprema BioEntry Plus – Acceso por biometría de huella dactilar y tarjeta

• Limpieza de cristales y ópticas de la suciedad y polvo.
• Mantenimiento del sistema electrónico PCB digital Placa Principal
• Mantenimiento de los conectores RJ45 TCP/IP, RS-485
• Mantenimiento Lector de Huella Dactilar NIP
• Mantenimiento y verificación de carga de Batería
• Programación y limpieza del buffer de almacenamiento

El contratista deberá realizar las siguientes tareas por cada dispositivo biométrico así:
• Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo biométrico.
• Realizar el mantenimiento al equipo de cómputo que sirve como cliente-servidor.
• Verificar el estado del cableado UTP y sus conectores.
• Depuración total de registros dactilares por dispositivo en sincronización con el software BioStar 1.92
	1
	 

	
	4
	Mantenimiento preventivo Software de Administración Referencia: BioStar versión 1.92                                                                           • Verificar la correcta configuración del software actual en sincronización con los dispositivos biométricos.
	1
	 

	
	5
	Mantenimiento preventivo Puerta detección de metales GARRET                                                         • Verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.                                                                  • Verificar la calibración del dispositivo.                        • Limpieza general y lubricación de mecanismos.
	1
	 

	
	6
	Equipo de cómputo OPERADOR:                             • Realizar el mantenimiento preventivo en cuanto a hardware/software al equipo de cómputo.                                                           • Realizar una verificación y corrección de vulnerabilidades que se encuentren a nivel de software                                                       • Verificar el correcto funcionamiento del software BioStar y la comunicación con los dispositivos biométricos.
	1
	 

	
	7
	Mantenimiento correctivo de equipos Biométricos: (Acuerdo Relación Cantidades de Equipos)
Se realiza para que los equipos vuelvan a su condición funcional una vez que una falla sea detectada. Generalmente se realizan bajo la presión de recuperar las condiciones funcionales del equipo en el menor tiempo posible. Por los anterior, esta Dirección debe contar un proveedor con experiencia propia y acreditada en el “CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) PARA LA DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL”, con optima disposición de herramientas y los conocimientos necesarios para prestar el servicio con la seguridad, calidad y agilidad requeridas. Este tipo de mantenimiento correctivo de contemplar cómo mínimo:
• Reposición y cambio del dispositivo biométrico.
• Suministro de repuestos originales y nuevos para evitar el deterioro de los equipos objeto de esta convocatoria, previa autorización por parte del supervisor del contrato.
• El mantenimiento correctivo se debe hacer cada vez que se requiera
• Configuración e instalación del software de administración del control acceso, compatible con los dispositivos.
• Corregir las fallas de hardware y software detectadas en los dispositivos biométricos.
• Recomendaciones por escrito sobre las causas de los daños para previsión posterior
• Suministro, reposición o cambio de las partes defectuosas sin importar el modelo y tecnología
• Reposición del hardware de las mismas características cuando su reparación supere el 70% de su valor comercial
	1
	 

	
	8
	Mantenimiento preventivo a los dispositivos biométricos, equipo administrador y talanqueras de ingreso peatonal y vehicular: (Acuerdo Relación Cantidades)
Mencionado mantenimiento preventivo soluciona y previene fallas operativas de hardware y software, consistente en:

Talanquera Vehicular Referencia: CAME
• Lubricación de partes hidráulicas del motor y del brazo.
• Mantenimiento al brazo mecánico.
• Mantenimiento a las luces LED destellantes.
• Mantenimiento a sensores de proximidad.
• Mantenimiento al control manual. 
El contratista deberá realizar las siguientes tareas:
• Verificar el correcto funcionamiento de la talanquera vehicular.
• Verificar el correcto funcionamiento del brazo mecánico, botón de control manual.
• Verificar el estado del cableado y sus conectores
	1
	 

	
	9
	Mantenimiento correctivo control vehicular: (Acuerdo Relación)
Se realiza para que los equipos vuelvan a su condición funcional una vez que una falla sea detectada. Generalmente se realizan bajo la presión de recuperar las condiciones funcionales del equipo en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN), PARA LA DIRECCION DE INCORPORACION NAVAL”, con optima disposición de herramientas y los conocimientos necesarios para prestar el servicio con la seguridad, calidad y agilidad requeridas. Este tipo de mantenimiento correctivo de contemplar cómo mínimo:

• Reposición y cambio del brazo mecánico.
• Reposición o cambio de los sensores de proximidad.
• El mantenimiento correctivo se debe hacer cada vez que se requiera
• Corregir las fallas de hardware detectadas.
• Recomendaciones por escrito sobre las causas de los daños para previsión posterior
• Suministro, reposición o cambio de las partes defectuosas sin importar el modelo y tecnología
• Reposición del hardware de las mismas características cuando su reparación supere el 70% de su valor comercial
	1
	 

	
	10
	INSTALACION DE CAMARAS Y DVR PERIMETRAL PARA EL DIN 03 “Barranquilla” y DIN4 “Sincelejo”
Se requiere la instalación de las cámaras de seguridad y equipo de grabación por reubicación del Distrito de Incorporación con sede en la ciudad de Barranquilla y Sincelejo.
	1
	 

	
	11
	Instalación de Cableado;
Se requiere de la instalación del cableado estructurado (Cable de red CAT 6 – 7 para exteriores), con el fin de ubicar las cámaras y el rack con los equipos de grabación.
	1
	




 

	 
	 
	BASOA (BRIGADA DE APOYO ANFIBIAS) 

	3
	1
	SE REQUIERE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV DE LAS INSTALACIONES DEL BASOA, CON EL FIN DE FORTALECER LA SEGURIDAD DEL ALMACÉN GENERAL BASOA, SE SOLICITUD EL SUMINISTRO DE 03 CÁMARAS TIPO DOMO PTZ IP 2MP@60PFS ZOOM 25X. 
	1
	 

	
	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 CÁMARAS IP TIPO DOMO LATICA IR 20M ICR 1/2,7* 2,8MM 2MP. 
	1
	 

	
	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A
	218
	 

	
	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DVR GRABACIÓN HASTA 4M-N 1 HDMI 1 VGA 1 16CH TV1 E/S RCA 2 SATA RS485 H264.
	1
	 

	
	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS (FUENTES, CAJAS, CORAZÓN, SOPORTES, ACCESORIOS, INSTALACIÓN PUNTOS DE CÁMARAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	1
	 

	
	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CCTV, CONFORMADO POR 15 CÁMARAS TIPO BALA, 01 DOMO, 01 DVR Y 01 MONITOR DE 43", MANTENIMIENTO INCLUYE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, REVISIÓN DE CONEXIONES, REVISIÓN DE VOLTAJES, REVISIÓN DE FUENTES, ENFOQUE DE CÁMARAS, ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 
	1
	 

	
	7
	MONITOR LCD PROFESIONAL DE CCTV PANTALLA DE MONITOR SEGURIDAD DE 19" CON RESOLUCIÒN DE 1280 X 1024. FUENTE DE LUZ DE FONDO LED. RELACIÓN DE ASPECTO 4:3, TIEMPO DE RESPUESTA:3 MS, BRILLO: 500CD/M2, CONTRASTE; 1000: 1.CAMBIO AUTOMATICO NTSC/PAL. MEDIDAS 12,7 X 48,3 X 45,7 CM
	1
	 

	 JOLAN

	4
	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE CÁMARA SEGURIDAD DEL ALMACÉN DE MATERIAL RESERVADO – DIANE.

1.DVR XVP1B16 - Dahua Grabador de VDO:
•Revisión y verificación del equipo DVR 
•Revisión y configuración del disco duro  
•Revisión y configuración del software y conexión remota

3.Câmaras Regulares / Câmaras IP Tipo domo a bala:
•Verificación del lente de enfoque e iris
•Ajuste y posicionamiento
•Limpieza interior y exterior
•Revisión de accesorios 
•Medición de amperaje y voltaje de las cámaras

4 Instalación y conexión de 150 mt de cable UTP para 10 cámaras del sistema cerrado de TV.

5.Instalación y conexión de 10 video balun  
	1
	 

	
	
	
	
	

	
	2
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UN CIRCUITO CERRADO, ASÍ;

• (01) DH-XVR1B16-I: XVR 16CH + 2CH IP grabación hasta 1080N 4CH CON SMD 1 HDMI 1 E/S RCA 1 SATA AI CODING/H.265

• (05) DH-HAC-HDW1200EMN-A0280B-S5: cámara 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO metalico 2.8MM FOV 103° DWDR IR 50M IP67 con MIC.
• (05) VZ- 300P - HD / E: pareja de video balun nueva tecnología 4 in 1. AHD/CVI/TVI/CVBS. pasivo distancia de transmisión por cable UTP 400 Mt color con un balum pasivo y 600 mt con un balum activo., no requiere corriente; con protección de picos de voltaje. 1 año de garantía.
• (01) PRO-CAT-5E-W/500: Cable Cat5e de alto rendimiento certificaciones ETL, UL, con garantía de 25 años, de 500 ft ( 152.5 m ) de color Blanco, para aplicaciones en CCTV, redes de datos. Uso Interior.
• (05) A12V1: adaptador de pared de 12 VCD @ 1 Amp Regulado / Uso en Interior / Múltiples Usos / Con cable de 95 cm
• (01) WD63PURZ: Disco Duro PURPLE de 6TB / 3 años de garantía / Para Video vigilancia.
• (06) SERV345: servicio de instalación y puesta en funcionamiento.
• (01) 24B2XH: Monitor LED de 23.8" VESA, Resolución 1920 x 1080 Pixeles, Entradas de Video VGA/HDMI. Panel IPS LCD Backlight LED. Ultra Delgado
• (01) SR-1909-GAP-V4: Gabinete Abatible de Pared (Con Marco Trasero) con Rack 19" de 9 Unidades. Ventana de Cristal Templado.
• (02) UPS 2KVA INTERACTIVA: USPS 2000VA/1200, INTERACTIVO, 10 TOMAS, R-SMART2010, PANTALLA LCD.
	1
	 

	BNL06 

	5
	1
	Mantenimiento preventivo al CCTV, compuesto por 24 cámaras tipo bala hasta 4 MP, 01 cámara PTZ, 01 DVR, 02 monitores 4K, el mantenimiento incluye limpieza interna y externa de los equipos, revisión de voltajes, revisión de fuentes de poder, enfoque de cámaras, actualización y configuración. 
	1
	 

	BAMAN

	

	6
	1
	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE: EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN: SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE UN DVR DE 32 CANALES TURBO 1080P CON CAPACIDAD PARA 10TB DE ALMACENAMIENTO EN FORMATO SATA, SOPORTE PARA H.265+ Y UNA VELOCIDAD DE 30 FPS. ADEMÁS, NECESITAMOS QUE CUENTE CON SALIDAS HDMI 4K Y VGA EN UN DISEÑO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD; 
	1
	 

	
	2
	2.SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE: INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD: PARA GARANTIZAR UNA CONECTIVIDAD ÓPTIMA, SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE 7 ROLLOS DE 305 METROS DE CABLES UTP CAT 5E CON CHAQUETA NEGRA. 
	7
	 

	
	3
	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN PAR VIDEO BALUNS CV-TVI 5MP.
	32
	 

	
	4
	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE: CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTO RENDIMIENTO: REQUERIMOS LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS TURBO 1080P TIPO BALA CON UNA SENSIBILIDAD DE 0.01 LUX, LENTE F2.8 Y ALCANCE INFRARROJO DE 40 METROS, TODAS CON CERTIFICACIÓN IP66 Y CARCASA DE LA CAMARA EN CONSTRUCCIÓN DE METAL.
	16
	 

	
	5
	SE REQUIEREN CAJAS DE PASO DE 10X10 PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN SEGURA Y ORGANIZADA.
	32
	 



NOTAS:

1. La propuesta económica será presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma SECOP II y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma transaccional. 
2. El oferente deberá relacionar en la plataforma electrónica SECOP II el valor total de su oferta y adicionalmente diligenciar TODOS los ítems (datos y valores) del Anexo “B” “Propuesta económica”, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO), DE SER ASÍ, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.
3. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá ofertar sus precios incluido IVA (cuando aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados
4. El contratista asumirá todos los gastos que se generen en el suministro de los servicios sin que esto represente costos adicionales para la Entidad.
5. Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir con el valor total de la oferta relacionada en línea a través del SECOP II y la relacionada en el presente anexo.
6. El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato
7. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

	CENTAVOS
	APROXIMACION

	0.01 Centavos a 0.49 centavos
	Al peso Colombiano inmediatamente anterior

	0.50 Centavos a 0.99 centavos
	Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.



(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________











ANEXO “F”
SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL FINANCIERA “SIIF II”
FORMATO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO DE CUENTA E INFORMACIÓN TRIBUTARIA

	I
	INFORMACIÓN BÁSICA
	
	
	 

	 
	PERSONA JURÍDICA NACIONAL
	
	 

	 
	Nombre Proveedor
	 
	 
	 

	 
	NIT
	 
	 
	 

	 
	Anexar COPIA RUT
	
	
	 

	 
	CLASE DE SOCIEDAD
	 
	 
	 

	 
	CLASE DE CAPITAL
	 
	 
	 

	 
	NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	PERSONA NATURAL NACIONAL
	 
	 

	 
	No. cédula 
	 
	 
	 

	 
	Anexar copia RUT
	 
	 
	 

	 
	Nombres
	 
	 
	 

	 
	Apellidos
	 
	 
	 

	 
	Fecha de Expedición del documento de identificación
	 
	 

	 
	Profesión 
	 
	 
	 

	 
	No. Matricula
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	II
	PARA UNIÓN TEMPORAL  O CONSORCIO DILIGENCIAR ESTA INFORMACIÓN

	 
	OBJETO DE LA UNIÓN DE LOS TERCEROS
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	
	 
	 

	 
	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
	 
	 

	 
	NUMERO DE DOCUMENTO
	
	 
	 

	 
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	
	 
	 

	 
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO
	
	 

	 
	DE LOS SOCIOS Ó MAS
	1)
	 

	 
	
	
	2)
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	III
	UBICACIÓN ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	PAÍS
	 
	 
	 

	 
	REGIÓN
	 
	 
	 

	 
	CIUDAD
	 
	 
	 

	 
	DIRECCIÓN
	 
	 
	 

	 
	TELÉFONO
	 
	 
	 

	 
	FAX
	 
	 
	 

	 
	E-MAIL 
	 
	 
	 

	 
	PAGINA WEB
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	IV
	INFORMACIÓN TRIBUTARIA ( Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

	 
	REPRESENTANTE LEGAL
	Cédula No.
	 

	 
	
	Nombre
	 
	 

	 
	ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU
	 
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA
	ICA-BOGOTA
	 

	 
	
	
	IVA
	 

	 
	 
	 
	RENTA
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	RÉGIMEN TRIBUTARIO
	GRAN CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	NO CONTRIBUYENTE
	 

	 
	
	RÉGIMEN COMÚN
	 

	 
	
	RÉGIMEN ORDINARIO
	 

	 
	
	RÉGIMEN SIMPLIFICADO
	 

	 
	
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
	 

	 
	
		



		



	 

	 
	AUTORRETENEDOR
	SI
	NO
	 

	 
	








	
	
	 

	V
	DATOS BANCARIOS
	
	
	 

	 
	Denominación de la cuenta
	 
	 

	 
	 
	corriente
	 
	 

	 
	 
	de ahorros
	
	 

	 
	Entidad Financiera
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Sucursal
	 
	 
	 

	 
	Código
	 
	 
	 

	 
	Ciudad 
	 
	 
	 

	 
	Dirección 
	 
	 
	 

	 
	Teléfono
	 
	 
	 

	 
	Número de la cuenta
	 
	 

	 
	(adjuntar original de certificación bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario)

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	 




	 
	 
	 

	 
	NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO




CÓDIGO      	NOMBRE     		 			CÓDIGO      	NOMBRE                     
 
0 		BANCO DE LA REPUBLICA 				13 	BANCO POPULAR 
5 		BANCAFE 					6 	BANCO SANTANDER 
7 		BANCOLOMBIA 					9 	CITIBANK 
11 		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 			12 	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 
13 		BANCO GANADERO 				14 	BANCO DE CREDITO 
19 		BANCO COLPATRIA 				20 	BANESTADO 
22 		BANCO UNION COLOMBIANO 			23 	BANCO DE OCCIDENTE 
25 		BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 			28 	BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA 
29 		BANCO TEQUENDAMA 				30 	BANCO CAJA SOCIAL 
36 		BANK BOSTON 					37 	MEGABANCO 
39 		BANCO DAVIVIENDA 				52 	C.A.V LAS VILLAS 
54 		C.A.V GRANAHORRAR 				55 	C.A.V. CONAVI 
57 	    	C.A.V COLMENA



















	[image: E:\Dirección Sistemas Integrados de Gestión\10. Información General\Logosimbolos ARC\ESCUDO VERTICAL-01.png]
	FORMATO INVITACIÓN PÚBLICA

	
	Proceso: Adquisiciones
	Autoridad: JOLAN

	
	Código: ADQUI-FT-029-JOLAN-V04
	Rige a partir de: 16/06/2023
	Página: 12 de 31




                       TR-SG2021006521
ARC-FT-001-AYGAR-V17
“Protegemos el Azul de la Bandera”
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas 
Carrera 65 No. 14-91 – Computador 3692000 Ext. 10610 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – camilo.aranda@armada.mil.co




                                                                                                                                            



ANEXO “H”
FORMULARIO CONFORMACIÓN CONSORCIO
Ciudad y fecha______________________.

Señores 
BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”
 Ciudad.

REF: 	CONSTITUCIÓN CONSORCIO PROCESO: Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. (INCLUIR) –ARCBNL06-2023.

Estimados señores: 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal de la empresa integrante del consorcio) y (nombre del Representante Legal de la siguiente empresa integrante del consorcio), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________ (nombre o razón social del integrante del consorcio) y _____________________ (nombre o razón social del integrante del consorcio), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el presente proceso, cuyo objeto es ( INDICAR ) y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duración de este CONSORCIO será como mínimo, igual al término de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de selección.

2. El Consorcio está integrado por: 
(INDICAR) NIT. (INDICAR) y (INDICAR) NIT. (INDICAR)

3. La participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

NOMBRE (INDICAR), PARTICIPACIÓN (RELACIONAR EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) ______________________________________________.

4. El Consorcio se denomina CONSORCIO _______(INDICAR) ______________. 
5. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es SOLIDARIA. 
6. El representante legal del CONSORCIO es ____________________________ (INDICAR EL NOMBRE), identificado con C.C. No. ____(INDICAR) __________ de ____(INDICAR) ________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. La sede del CONSORCIO es: 
Dirección de correo ________(INDICAR ) _________________________
Dirección electrónica ________(INDICAR ) ________________________
Teléfono ________(INDICAR ) __________________________________
Telefax ________(INDICAR ) ___________________________________
Celular _________(INDICAR ) __________________________________ 
Ciudad ____________(INDICAR ) _______________________________

8. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de (INDICAR ), ( INDICAR ) y ( INDICAR ) (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).
En constancia, se firma en ____( INDICAR )___________, a los __( INDICAR )__ días del mes de __( INDICAR )___ de ___( INDICAR )_____ .

(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________

(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________











ANEXO “I”
FORMULARIO CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”
Ciudad. -


REF: 	CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL
PROCESO: Invitación Pública Proceso No.	-ARC-CBNL06-2023

Estimados señores:

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal de la empresa integrante del consorcio) y (nombre del Representante Legal de la siguiente empresa integrante del consorcio), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante del consorcio) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante del consorcio), respectivamente, manifestamos que por este documento, que hemos convenido asociarnos en  UNIÓN TEMPORAL, para participar en el presente proceso cuyo objeto es
( INDICAR ) y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será como mínimo, igual al término de UN (01) AÑO contado a partir del vencimiento máximo de amparo de que tratan las garantías exigidas en el presente proceso de selección.
2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por:

	No.
	NOMBRE
	PARTICIPACIÓN (%) (1)
	COMPROMISO Y EXTENSIÓN EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (2)

	
	
	
	

	
	
	
	



3. El % de participación de sus integrantes conforme Experiencia Técnica y Capacidad Financiera será de:

	No.
	NOMBRE
	(RELACIONAR % EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) (1)

	
	
	

	
	
	



NOMBRE PARTICIPACIÓN (RELACIONAR % EXPERIENCIA TÉCNICA Y CAPACIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA) (1) 


(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. 
(2) Discriminar las actividades que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato de conformidad al objeto y a las especificaciones técnicas del mismo. 

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ____ ( INDICAR ) ____________. 
4. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es SOLIDARIA. 
5. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es __________(indicar el nombre)_________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ( INDICAR ) de ( INDICAR ), quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
6. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: 

Dirección de correo ________( INDICAR ) _________________________
Dirección electrónica ________( INDICAR ) ________________________
Teléfono ________( INDICAR ) __________________________________
Telefax ________( INDICAR ) ___________________________________
Celular _________( INDICAR ) __________________________________ 
Ciudad ____________( INDICAR ) _______________________________

7. En caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de selección, nos comprometemos a constituir una cuenta corriente a nombre de _______, ________, y_______- (observar las condiciones expresas por la Superintendencia Financiera y el Código de Comercio).

En constancia, se firma en ____ (INDICAR )___________, a los __( INDICAR )__ días del mes de __( INDICAR )___ de ___( INDICAR )_____ .

(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA UT)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________

(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION DE CADA UNO DE LA UNIÓN TEMPORAL)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________

ANEXO “J”
MIPYME
(PARA EFECTOS DE CRITERIOS DE DESEMPATE)

Señores
BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”
Ciudad.


ASUNTO:  Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. (INCLUIR) -ARC-CBNL06-2023. 
Objeto: (Incluir) 
Lote: (Cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta).

Estimados señores:

Yo, (Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda) identificado con (Incluir el número de identificación), en mi condición de (Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal) de (Incluir la razón social de la persona jurídica) identificada con el NIT (Incluir el NIT), certifico bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: (Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa) de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

(Para la acreditación de desempate establecida en el literal (c), literal 10, del numeral 4.4 del documento tipo incluir la siguiente redacción:) Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en (INDICAR), a los (INDICAR) días del mes de (INDICAR) de (INDICAR).

(Nombre y firma)
(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL O PLURAL O EL REVISOR FISCAL, SEGÚN CORRESPONDA)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________



ANEXO “K”
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(PARA EFECTOS DE CRITERIOS DE DESEMPATE)

(El presente Formato lo diligenciará toda persona (proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos).

Señores
BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”
Ciudad.

ASUNTO:  Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. (INCLUIR) -ARC-CBNL06-2023. 
Objeto: (Incluir) 
Lote: (Cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta).

Estimados señores:

Yo, (Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda) identificado con (Incluir el número de identificación), en mi condición de (Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal) de (Incluir la razón social de la persona jurídica) identificada con el NIT (Incluir el NIT), cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por parte de la Base Naval No. 6 ARC “Bogotá” de lo siguiente:

1) La Base Naval No. 6 ARC “Bogotá actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.4, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

	FINALIDAD 
	AUTORIZA

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación
	SI
	NO

	
	
	



2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.4, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo   dispuesto en la normatividad vigente.
e) Revocar la autorización o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por la Base Naval No. 6 ARC “Bogotá” al público, la línea de atención nacional (incluir número de atención de la Entidad), el correo electrónico (incluir el correo electrónico) y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en (incluir página web de la Entidad), disponibles de (lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 p.m).

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a la Base Naval No. 6 ARC “Bogotá” para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en (Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales) y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

(firma)
__________________________
Nombre: (Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos)
Firma: (Incluir firma del titular)
Identificación: (Incluir número de identificación del titular de datos sensibles)

ANEXO “L”
ACREDITACIÓN CALIDAD DE MIPYME

Señores
BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”
Ciudad.

ASUNTO:  Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. (INCLUIR) -ARC-CBNL06-2023. 
Objeto: (Incluir) 
Lote: (Cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta).

Estimados señores:

Yo, (Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda) identificado con (Incluir el número de identificación), en mi condición de (Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal) de (Incluir la razón social de la persona jurídica) identificada con el NIT (Incluir el NIT), certifico mi condición de MIPYMES, para efectos de ser factor de desempate de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y atendiendo a lo señalado dentro de los factores de desempate del presente proceso, por tal motivo allego junto con la oferta la siguiente documentación que demuestra tal condición.

1.	Certificación expedida por el Contador o Revisor Fiscal según sea el caso, en que se señale la condición de MIPYME.
2.	Certificado de Cámara de Comercio si se trata de persona jurídica, o registro mercantil para el caso de las personas naturales, y
3.	Fotocopia del RUT

NOTA. Para la respectiva acreditación, el oferente deberá tener en cuenta los parámetros estipulados en los Decretos 1860 de 2021 y el Decreto 597 de 2019.

Atentamente, 

(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA INDIVIDUAL O PLURAL O EL REVISOR FISCAL, SEGÚN CORRESPONDA)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________


SI EL PROPONENTE ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL) TODOS LOS INTEGRANTES DEBERAN SUSCRIR EL DOCUMENTO, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS.
























ANEXO “M”
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 



Señores
LA BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”
Ciudad



En consideración a que se adelanta el proceso de Contratación Directa No._______________________, cuyo objeto es _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________, y teniendo en cuenta que la misma tiene el carácter de CONTRATACIÓN DEL SECTOR DEFENSA,  manifiesto de manera expresa mediante la suscripción del presente documento y en calidad de representante legal de la firma__________________________________________, que conozco y entiendo el contenido del artículo 194 del Código Penal, que me comprometo a no divulgar el contenido total o parcial de los documentos e información a los cuales tenga conocimiento referentes al presente proceso, en caso de salir favorecido, a no divulgar el contenido total o parcial del contrato que se suscriba, a garantizar la seguridad de la información que durante la ejecución de este tenga conocimiento,  

CÓDIGO PENAL. ARTICULO 194. DIVULGACIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS RESERVADOS. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, siempre que la conducta no constituya delito sanción.


			Atentamente,


	NOMBRE:

	DOCUMENTO DE IDENTIDAD :

	TELÉFONO:




SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS.





























ANEXO “N”
COMPROMISO ANTISOBORNO 

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno: Yo, __________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No ________, expedida en _________ en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato ________ Representante legal_____________ Empresa _______________NIT:_______ Proceso No.  ____________ De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.
2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.
3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.
4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.
5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.
6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.
7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.
8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.
9. Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.
10 Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.
11 Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN. 

· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co 
                                    antisoborno@mindefensa.gov.co 
· Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
· Buzones físicos en punto de atención presencial.
· APP: Mindefensa. 
· Sede electrónica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 

12 Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.
13 Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.
14 Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.
15 Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 

FIRMA                                                                                      		
C.C





ANEXO “O”
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II).

Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén
La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que garantiza el suministro de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario o realizar mantenimiento del NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y firmar el presente documento por cada uno de los artículos de abastecimiento[footnoteRef:1] del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en físico o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico o magnético a la Sección de Normalización[footnoteRef:2] de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá”, junto con una copia del respectivo contrato. [1: ]  [2: ] 


La Sección de Normalización debe remitir la documentación física o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar novedades debe informar a BNL06. Después, el catalogador debe enviar copia física o digital del presente documento firmado a la Sección de Normalización. Esta la firmará y enviará al Supervisor. 

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información técnica necesaria para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se formalice el contrato. La cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, así como para la liquidación del contrato.

1. Artículo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________

2. Contrato

Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________
Objeto: __________________________________________________________________________________
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________

5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________

7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la información de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): ________________________________________________________________________________________
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional)
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar):

Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________

9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa: _____________________________________________
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________
Tipo de artículo (clasificación ARC): _________________________
Cargo principal y dependencia: ________________________________________________________
E-mail y número de teléfono: __________________________________________________________
Grado, nombre y firma del responsable o gestor de catalogación: ___________________________________




















































ANEXO “P”
PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN __________________________CUYO OBJETO ES LA: ______________________________

Ante la opinión pública nacional e internacional, YO_____________________, identificado con cedula de ciudadanía No. ______________ en calidad de proponente, o representante legal o apoderado de _________________________ identificado con NIT_______________, proponente que participará en el proceso de __________________________________________ para contratar la  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________suscribo el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación. 

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –BASE NAVAL No. 6 ARC-CBNL06-2022 con el fin de: 

1.	Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes. 

2.	Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato.

3.	Ganar la adjudicación del contrato. 

4.	Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato.  

5.	Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES, PROVEEDORES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”.

6.	Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales. 

7.	Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer. 

8.	Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera.  

Dentro de este marco, el(los) firmante(s) adquiere(n) los siguientes compromisos, de acuerdo con las leyes colombianas:

1.	El proponente participante y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”, asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que: 

a)	No ha ofrecido o concedido, ni ha intentado ofrecer o conceder y no ofrecerá ni concederá, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia. 

b)	No ha coludido y no coludirá con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. El(los) proponente(s) comprende(n) la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la seriedad de los mismos. 

2.	El proponente participante desarrolla sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esta compañía en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas. 

3.	Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales del proponente participante. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas. 

4.	Las proponentes internacionales que participan en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando esta existiese. 

5.	Con respecto a la presentación de las propuestas, el proponente se compromete a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de entregar los bienes y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego. 

6.	Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, el proponente participante acuerda: 

a)	Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio. 

b)	En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

c)	Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del proponente adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener el contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados. 

7.	Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un árbitro denominado “Defensor para la Transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en las Leyes 446 de 1998 y 1564 de 2012 o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el árbitro por solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – BASE NAVAL No. 6 ARC “BOGOTÁ”, del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguna de los participantes. 

Dicho árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional, para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8.	Si un proponente incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del árbitro se generarán además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos: 

a)	Si el proponente que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita.

b)	El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que se deriven de tal terminación. 

c)	Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en el proceso de contratación y que no hubieran incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes. 

d)	Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de entidades públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco (5) años. 

e)	Para asegurar la efectividad de las disposiciones precedentes, el presente acuerdo se entenderá incluido dentro de las cláusulas del contrato que vaya a ser suscrito con el proponente favorecido, como una causal de terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, derivada del fallo del árbitro en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto. 

El efecto jurídico señalado en los subnumerales a) y b) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales c) y d) aplicarán al proponente adjudicatario o al cualquiera de los proponentes. 

9.	Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable. 

10.	En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este Pacto, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa. 

11.	El proponente declara públicamente que conoce y acepta las condiciones de participación establecidas en los documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se compromete a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre efectos de buscar la descalificación de sus competidores. 

12.	El proponente participante acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas dentro del proceso de contratación. 

13.	Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. El proponente participante denunciará ante este Programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tenga conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación. 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _______________de 2023. 

_______________________________________
Nombre y firma PROPONENTE, PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL PROPONENTE
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