## FICHA TECNICA COTIZACION
logo de la entidad
Señores
Centro de Gestion Administrativa Regional Distrito Capital
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.
Asunto: SAMC-RDC-CGA-XXX-2023
Objeto: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”
Nosotros los suscritos: ______________________ manifestamos al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que, de acuerdo con la Invitación Pública No. SAMC-RDC-CGA-XXX-2023 bajo la gravedad de juramento, realizamos el siguiente ofrecimiento económico
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD DE SERVICIOS POR C/ASCENSOR | CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.1 | Incluye aseo, lubricación y ajuste de mecanismos, partes eléctricas y electrónicas, ajustes electromecánicos de puestas, verificación del estado de cables de tracción, compensación, cables de gobernadores de velocidad, cables de los selectores, cables de viaje, inspección de circuitos de seguridad, contactores, relés, temporizadores, fusibles, térmicos, protecciones, resistencias, contactos, discos, etc, alumbrado de la cabina, verificación y limpieza del interruptor de revisión y parada del contacto de seguridad, swichs final, revisión de zapatas, ruedas guiadoras, lubricador automático, conexiones suspensiones tracción, comandos señales, nivelación entrada de piso, revisión de señales luminosas, revisión de alumbrados eléctricos, freno limpieza y lubricación y verificación del estado de corrosión y desgastes, tensión, suspensión y estiramiento. Etc. En el mantenimiento se deben inlcuir los materiales como Aisladores para contactos, Bandas para los frenos de las máquinas, Bobinas para contactores y relevos auxiliares, Bujes y rodamientos para operadores de puertas, Colgantes suspensiones para puertas, Contactores auxiliares para los controles, Contactos para cerradura de puertas, Contactos de carbón y cobre, Contactos para los interruptores principales, Correas, cremalleras y cadenas para operadores de puertas, Diodos, Display para indicadores de posición, Fusibles de los tableros de control, Gateswicht, Gong de aviso de llegada a nivel, Guayas transportadoras de puertas, Inductores para selectores, Interruptores para límites de seguridad, Lubricantes adecuados para chumaceras y bujes, Material para iluminación de cabinas, Memorias, Micro componentes para las tarjetas electrónicas, Micro conductores integrados, Micro relevos de controles, Micro swicht para operadores de puertas de cabinas, Omegas para selectores, Picaportes mecánicos para cerraduras de puertas, Protecciones, Resistencias de mando común, Rodamientos para poleas deflectoras, Señales luminosas (flechas, botones, bombillos), Temporizadores, Tiristores, Transistores | 2 | 6
2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR
2.1 | Cambio de tarjeta electrónica de etapa lógica, con tecnología italiana incluyen postes de fijación. | 1 | 3
2.2 | Cambio de dos contactores de fuerza para los controles en 110V AC de 18-35 AMP | 1 | 3
2.3 | Cambio de 08 relevos auxiliares en 12-24-110 V con base para cada uno | 1 | 3
2.4 | Cambio de 3 selectores de señales y pulsos incluidos los puntos magnéticos | 1 | 3
2.5 | Cambio de 45 borneras numero 18 incluidos los riel omega y frenos de ajuste | 1 | 3
2.6 | Cambio de 10 borneras numero 06 incluidos los riel omega y frenos de ajuste | 1 | 3
2.7 | Cambio de 1 tarjeta de comunicación serial para caja de inspección | 1 | 3
2.8 | Instalación de ducteria y cableados en sala de máquinas entre controles | 1 | 3
2.9 | Cambio de cableados y ducteria para comunicación de foso | 1 | 3
2.10 | Cambio de 2 puentes rectificadores de 35-50 AMP | 1 | 3
2.11 | Cambio de 06 limites finales con soportes de fijación | 1 | 3
2.12 | Cambio de protecciones de diversos amperajes | 1 | 3
2.13 | Instalación de nuevas marquillas | 1 | 3
2.14 | Instalación de 1 juego de selectores de nivelación | 1 | 3
2.15 | Instalación de panel led e interruptor para iluminación de gabinete | 1 | 3
2.16 | Cambio de 1 temporizador de 0-30 segundos | 1 | 3
2.17 | Cambio de una fuente switcheada de 220 V AC a 24 V DC de 10 Amp | 1 | 3
2.18 | Cambio de un contactor BK de 110 V 12 Amp | 1 | 3
2.19 | Suministro de dos rollos de cable vehicular numero 18 para comunicación de maniobra | 1 | 3
2.20 | Cambio de encoder de pulsos 1024 | 1 | 3
2.21 | Cambio de tarjeta de encoder en variador de frecuencia de máquina de tracción | 1 | 3
2.22 | Mantenimiento correctivo de variador de frecuencia de máquina de tracción. | 1 | 3
2.23 | Cambio de tornillería de la caja metálica del transformador. | 1 | 3
3 | SERVICIO de tramite y obtencion del organismo evaluador acreditado por la ONAC, la certificación técnica y de inspección | 1 | 3
VALOR TOTAL | [5 empty] | 0
Atentamente,
(Firma del Representante Legal)
Nombre de quien firma
Nombre o Razón Social: _____________________________
NIT ___________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C.C. No. ______________________ de _____________________________