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ANEXO 3. FICHA ECONOMICA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICIONES AMBIENTALES (NIVELES DE ILUMINACIÓN Y LUXOMETRÍAS) PARA LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.  

CONDICIONES TÉCNICAS:

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL. Incluido IVA

	MEDICIONES DE ILUMINACIÓN-LUXOMETRIAS. INCLUYE INFORME TÉCNICO
	20
	PUNTO
	
	

	MEDICIONES DE RUIDO POR MEDIO DE SONOMETRÍA INCLUYE INFORME TÉCNICO
	10
	PUNTO
	
	

	
	
	GRAN TOTAL
	
	


ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: 

Mediciones iluminación: 

•
Las evaluaciones de niveles de iluminación se realizarán por medio de luxometrías que se utilizan para cuantificar los niveles de iluminación natural y artificial presentes en los puestos o áreas de trabajo.

•
Se requieren luxometrías en 20 puestos de trabajo, ubicados en diferentes áreas

•
Los horarios en que se realizaron las mediciones estuvieron entre las 8:00 am y las 12:00 m buscando evaluar los niveles de iluminación en el horario habitual de las labores durante los procesos normales

Mediciones de ruido: 

•
La cuantificación de los niveles de presión sonora (NPS) se pueden realizar a través de SONOMETRIAS, las cuales se utilizan para cuantificar los niveles de ruido generados por fuentes fijas, en áreas de trabajo y puestos de trabajo, cuando los niveles de presión sonora son más o menos constantes o cuando la índole del tamizaje así lo amerite. Cuando los niveles de presión sonora son variables, las fuentes de ruido no operan continuamente o las personas, dadas las características de los oficios que desempeñan, se exponen a diferentes niveles de ruido durante su jornada de trabajo, la cuantificación del ruido se realiza a través de DOSIMETRIAS.

•
Se realizarían 10 sonometrías

•
Se realizarán las mediciones en las áreas de trabajo incluyendo fuentes fijas, áreas, cargos y/o puestos de trabajo de las diferentes secciones de la Entidad 

•
Se deberá realizar la definición de la estrategia de muestreo con el profesional de Seguridad Industrial 

•
En cada uno de los puntos o fuentes seleccionadas se realizarán las mediciones bajo el funcionamiento normal de las máquinas, fuentes de ruido y de los procesos.

•
Para garantizar la confiabilidad de los resultados, antes y después de la realización de las mediciones se realizará la verificación de la calibración de los equipos empleados en las mediciones.

Traslade el valor total de este anexo a la pregunta de lista de precios en la oferta económica en el SECOP II.
Valor total incluido IVA: ----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Contraloría General de Santiago de Cali, realiza deducciones por concepto de impuestos y contribuciones, los cuales deben ser tenidos en cuenta al momento de presentar su cotización.
	Observaciones:

______________________________________________________________________________________
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