PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO OFERTA TÉCNICA

Ciudad y Fecha

Señores  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
SENA Regional Huila 
Ciudad.

Ref: Proceso No. MC-HIL-CIES-088-2023

Objeto: “Prestar el servicio de diagnóstico para el equipo de impresión 3D ULTIMAKER 3 EXTENDED, perteneciente al laboratorio Tecnologías de la Información de Oferta de Servicios Tecnológicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA - Regional Huila.”

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de diagnóstico a Impresora 3D marca Ultimaker 3 Extended. Que incluya: ▪ Revisión general del equipo ▪ Evaluación a dispositivos mecánicos y ejes. ▪ Estado calibración de la bandeja de impresión. ▪ Revisión del Print core ▪ Revisión de correas, medición de tensión. ▪ Revisión y limpieza del alimentador (feeder). ▪ Revisión de ventiladores. ▪ Revisión de la tarjeta Electrónica. ▪ Estado externo general. ▪ Consulta de firmware. ▪ Revisión de ventiladores ▪ Revisión de sensores. ▪ Revisión de boquillas ▪ Soporte telefónico si se requiere. ▪ Generar 1 (un) informe total de diagnóstico realizado del equipo donde se especifique: - Estado inicial de la revisión, - Descripción del trabajo realizado: Se debe establecer cuáles son las partes que deben ser reemplazadas (Repuestos), que garanticen la operación del equipo nuevamente, para incorporarlo al ciclo productivo. - Estado final. - Registro fotográfico de antes y después del proceso con recomendaciones y sugerencias. El proveedor debe asumir los gastos para el desplazamiento del personal técnico a las Instalaciones Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA - Regional Huila. | UNIDAD | 1 |  |

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________ Fax _________________________

Correos Electrónicos1 - ___________________________________________

2 - ___________________________________________

Ciudad   ______________________________________________________

FIRMA: ____________________________________

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________