## LOTE 1
ESTUDIO DE MERCADO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA SENA.
Centro de Diseño y Metrología Sena, Regional Distrito Capital |  |  |  |  | OBJETO: 11_9216_701 Contratar la compra de equipos patrón y auxiliares del proyecto 10301 de la línea 68 para el fortalecimiento de los servicios tecnológicos del laboratorio de calibración y mediciones industriales del Centro de Diseño y Metrología |  |  |  |  | FECHA: noviembre de 2023
ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE INGENIERIA S.A.S. |  | COTIZACIÓN 2. INVERTEC
[6 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Manometro Digital ADT681-02-GP 500-PSI-N2 | Manometro Digital Capacidad: 500 psi Resolución; 0,01 ps Clase de Exactitud: 0,02% FS Conexión: NPT Macho 1/2 " Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 9825000 | 9825000 | 9900000 | 9900000
2 | Manometro Digital ADT681-02-GP5K-PSI-N2 | Manometro Digital Capacidad: 5 000 psi Resolución; 0,1 psi Clase de Exactitud: 0,02% FS Conexión: NPT Macho 1/2 " Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 9825000 | 9825000 | 9900000 | 9900000
3 | PT100 a 100Ω Secundaria PRT | PRT PT 100 (-200 a 420) °C Diametro del sensor:entre 4 mm a 6,5 mm Longitud del sensor minimo:300 mm Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 7215000 | 7215000 | 7200000 | 7200000
4 | Bloque seco con indicador Digital | Bloque seco con indicador Digital Rango de temperatura -25 °C a 140 °C Resolución: 0.01°C Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 58330000 | 58330000 | 58300000 | 58300000
TOTAL | [5 empty] | 85195000 |  | 85300000
IVA | [5 empty] | 16187050 |  | 16207000
TOAL + IVA | [5 empty] | 101382050 |  | 101507000
PRECIO TOTAL ESTIMADO LOTE 1 |  |  | 101444525
NOTAS: -ESTE FORMATO APLICARÁ PARA ESTUDIOS DE MERCADO, SI HUBIESE EL CASO DE TOMAR UN VALOR MENOR O MAYOR FAVOR DETERMINAR EL POR QUÉ EN OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL ÍTEMS, ASÍ MISMO TENER EN CUENTA EL IVA. VALOR UNITARIO + IVA -SE ADJUNTAN COTIZACIONES DE EMPRESAS LEGALEMENTE CONSTITUIDAS
CONCEPTO TÉCNICO EN GENERAL: Las cotizaciones si cumplen con los elementos solicitados y pueden tenerse en cuenta para la estimación del presupuesto del proceso contractual | [9 empty] | SI
NO
TIPO DE ADQUISICIÓN: Compra |  |  | Realizo: Maria Alejandra Useche - Apoyo Contratación |  |  | TIPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES O DíAS (CALENDARIO/HÁBILES): |  |  |  | 1 Mes
Reviso: Diana Camargo
Reviso: Jhon Hernandez, Dinamizador SENOVA
Reviso: Eva Sandoval- Abogada CDM
X
X
X
X
X

## LOTE 2
ESTUDIO DE MERCADO - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA SENA.
Centro de Diseño y Metrología Sena, Regional Distrito Capital | [5 empty] | OBJETO: 11_9216_701 Contratar la compra de equipos patrón y auxiliares del proyecto 10301 de la línea 68 para el fortalecimiento de los servicios tecnológicos del laboratorio de calibración y mediciones industriales del Centro de Diseño y Metrología |  |  |  |  | FECHA: noviembre de 2023
ITEM |  | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COTIZACIÓN 1. ECI |  | COTIZACIÓN 2. QUIMMEC
[7 empty] | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 |  | BLOQUE PATRON | Bloque de calibre rectangular métrico Material: Acero Grado: K Valor nominal: 60 mm Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 848513 | 848513 | 850000 | 850000
2 |  | BLOQUE PATRON | Bloque de calibre rectangular métrico Material: Acero Grado: K Valor nominal: 70 mm Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 893954 | 893954 | 895000 | 895000
3 |  | BLOQUE PATRON | Bloque de calibre rectangular métrico Material: Acero Grado: K Valor nominal: 80 mm Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 939395 | 939395 | 950000 | 950000
| 4 | BLOQUE PATRON | Bloque de calibre rectangular métrico Material: Acero Grado: K Valor nominal: 90 mm Incluye Certificado de calibración: La calibración debe realizarse por Laboratorio Nacional Acreditado por el ONAC, según Norma NTC ISO/IEC 17025, o Laboratorio Internacional Acreditado ISO/IEC 17025 que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, o por INM´s (Institutos Nacionales de Metrología). |  | Unidad | 1 | 954448 | 954448 | 960000 | 960000
5 |  | JUEGO DE OPTICAS PARALELAS | JUEGO DE OPTICAS PARALELAS Set de 4 planos ópticosDiametro: 30 mm Planitud: 0,1 μm Paralelismo: 0,2 μm Valores nominales: 12,0 mm; 12,12 mm;12,25 mm; 12,37 mm |  | Unidad | 1 | 7294557 | 7294557 | 7350000 | 7350000
TOTAL | [6 empty] | 10930867 |  | 11005000
IVA | [6 empty] | 2076864.73 |  | 2090950
TOAL + IVA | [6 empty] | 13007731.73 |  | 13095950
PRECIO TOTAL ESTIMADO LOTE 2 |  |  |  | 13051840.865
NOTAS: -ESTE FORMATO APLICARÁ PARA ESTUDIOS DE MERCADO, SI HUBIESE EL CASO DE TOMAR UN VALOR MENOR O MAYOR FAVOR DETERMINAR EL POR QUÉ EN OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL ÍTEMS, ASÍ MISMO TENER EN CUENTA EL IVA. VALOR UNITARIO + IVA -SE ADJUNTAN COTIZACIONES DE EMPRESAS LEGALEMENTE CONSTITUIDAS
CONCEPTO TÉCNICO EN GENERAL: Las cotizaciones si cumplen con los elementos solicitados y pueden tenerse en cuenta para la estimación del presupuesto del proceso contractual | [10 empty] | SI
NO
TIPO DE ADQUISICIÓN: Compra |  |  |  | Realizo: Maria Alejandra Useche - Apoyo Contratación |  |  | TIPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES O DíAS (CALENDARIO/HÁBILES): |  |  |  | 1 Mes
Reviso: Diana Camargo
Reviso: Jhon Hernandez, Dinamizador SENOVA
Reviso: Eva Sandoval- Abogada CDM
X
X
X
X
X