## AIRES ACONDICIONADOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN ACTUALMENTE LOS DIFERENTES DESPACHOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERÓN BOTERO” DE ARMENIA QUINDÍO
1.01 | Cuarto piso - Rack Tribunal Administrativo del Quindío | Mini Split Marca York By Johnson Controls de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.02 | Cuarto piso - Secretaria Tribunal Administrativo del Quindío | Piso Techo, Marca York de 36.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 180000 | 360000
1.03 | Cuarto piso - Sala audiencia 1 Tribunal Administrativo del Quindío | Piso Techo, Marca York de 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 190000 | 190000
1.04 | Cuarto piso - Sala audiencia 2 Tribunal Administrativo del Quindío | Piso Techo, Marca York de 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 190000 | 190000
1.05 | Cuarto piso - Sala Audiencia 3 Tribunal Administrativo del Quindío | Piso Techo, Marca York de 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 190000 | 190000
1.06 | Cuarto piso - Oficina 432T - Despacho 02 Consejo Seccional - Magistrado JAIME ARTEAGA CESPEDES 19-000036206 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.07 | Cuarto piso - Oficina 430T - Despacho 01 Consejo Seccional - Magistrado JAIRO ENRIQUE VERA CASTELLANOS 19-000036186 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.08 | Cuarto piso - Oficina 435T - Despacho 02 Comisión Disciplina Judicial - Magistrado ALVARO FERNAN GARCÍA MARÍN 19-000036198 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.09 | Cuarto piso - Oficina 433T - Despacho 01 Comisión Disciplina Judicial - Magistrado JOSE ERASMO GUARNIZO NIETO 19-000036197 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.1 | Cuarto piso - Oficina 403 - Despacho 01 Sala Laboral - Magistrado JORGE ARTURO UNIGARRO ROSERO 19-000036185 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.11 | Cuarto piso - Oficina 404 - Despacho 03 Sala Penal - Magistrado LUIS FERNANDO CASAS MIRANDA 19-000036188 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.12 | Cuarto piso - Oficina 405 - Despacho 04 Sala Penal - Magistrado JUAN CARLOS SOCHA MAZO 19-000036189 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.13 | Cuarto piso - Oficina 406 - Despacho 01 Sala Penal - Magistrado JHON JAIRO CARDONA CASTAÑO 19-000036190 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.14 | Cuarto piso - Oficina 407 - Despacho 04 Sala Civil Familia - Magistrada SONIA ALINE NATES GAVILANES 19-000036191 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.15 | Cuarto piso - Oficina 413 - Despacho 02 Sala Civil Familia - Magistrada ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 19-000036192 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.16 | Cuarto piso - Oficina 419 - Despacho 02 Tribunal Administrativo - Magistrado LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN 19-000036194 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.17 | Cuarto piso - Oficina 423 - Despacho 01 Tribunal Administrativo - Magistrado LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 19-000036195 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.18 | Cuarto piso - Oficina 418 - Secretaria Tribunal Administrativo - Dra. DIOSELINA OLIVEIRA AVENDAÑO HERNANDEZ | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.19 | Cuarto piso - Oficina 427T - Secretaria Comisión Disciplina Judicial - Dr. GERMAN CALDERON AROCA 19-000000045401 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.2 | Cuarto piso - Oficina 429T - Secretaria Consejo Seccional - Dra. SANDRA LILIANA SERNA TABARES 19-000000045395 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.21 | Cuarto piso - Oficina 411 - Despacho 05 Tribunal Administrativo - Magistrado LUIS CARLOS ALZATE RIOS 19-000000045410 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.22 | Cuarto piso - Oficina 415 - Despacho 02 Sala Laboral - Magistrado LUIS FERNANDO SALAZAR LONGAS 19-000000045399 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.23 | Cuarto piso - Oficina 402 - Despacho 03 Sala Laboral - Magistrado CESAR AUGUSTO GUERRERO DIAZ 19-000000045402 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.24 | Cuarto piso - Sala de Audiencias 9 Civil Familia Laboral - Dra. JENNY JAFITH HERRERA TOVAR 19-000000045411 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.25 | Cuarto piso - Oficina 421 - Despacho 3 Tribunal Administrativo - JUAN CARLOS BOTINA GOMEZ 19-000036196 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.25 | Tercer piso - Oficina 335T - Dirección Seccional - Dr. CARLOS ALBERTO ROCHA MARTINEZ 19-000036207 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.26 | Tercer piso - Oficina 309 - Jdo. 5º Penal del Circuito de Conocimiento - Dra. GERMÁN ALONSO OSPINA 19-000040359 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.27 | Tercer piso - Sala de Audiencias 10 Penal - Dra. MARTHA LUCIA LOPEZ RAMIREZ 19-000000045406 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.28 | Tercer piso - Sala de Audiencias 2 Comisión de Disciplina Judicial - Dr. ÁLVARO FERNAN GARCIA MARIN 19-000000045408 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.29 | Tercer piso - Oficina 307.- Dr. DIEGO GIRALDO LOPEZ 19-000036208 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.3 | Segundo piso - Oficina 201 - Jdo. 6º Penal Municipal con Función de Garantías - Dra. ELIZABETH CUBILLOS PATIÑO 19-000040351 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.31 | Segundo piso - Sala de Audiencias Jdo. 2º Penal Municipal de Conocimiento - Dr. OSCAR FERNANDO MONTALVO FIERRO 19-000036193 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.32 | Segundo piso - Sala de Audiencias No. 3 Laboral - Dra. MARIA CIELO ALZATE FRANCO 19-000040356 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.33 | Segundo piso - Rack - Cuarto Mantenimiento - Ing. ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS 19-000040354 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.34 | Segundo piso - Sala de Audiencias - Dra. MARTHA LUCIA LOPEZ RAMIREZ 19-000000045404 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.35 | Segundo piso - Sala de Audiencias 12 Penal - Dra. MARTHA LUCIA LOPEZ RAMIREZ 19-000000045405 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.36 | Segundo piso - Sala de Audiencias 1 Disciplinaria - Dr. JOSE ERASMO GUARNIZO NIETO 19-000000045412 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.37 | Segundo piso - Sala de Audiencias 2 Penal - Dra. MARTHA LUCIA LOPEZ RAMIREZ 19-000000045407 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.38 | Segundo piso - Oficina 206 - Jdo 2º Penal Municipal con Función de Garantías – Dra. OLGA PATRICIA CACERES LOAIZA 19-000000045396 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.39 | Primer Piso - Centro de Servicios Judiciales para Juzgados Civiles y Familia - Dra. IVONN ALEXANDRA GARCIA BELTRAN 19-000036203 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.4 | Primer Piso - Oficina 122T - Jdo. 08 Civil Municipal - Dr. JORGE IVAN HOYOS HURTADO 19-000040361 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.41 | Primer Piso - Oficina 123T - Jdo. 07 Civil Municipal - Dra. CAROLINA HURTADO GUTIERREZ 19-000036184 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.42 | Primer Piso - Oficina 124T - Jdo. 06 Civil Municipal - Dr. JUAN SEBASTIÁN VILLAMIL RODRÍGUEZ 19-000040363 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.43 | Primer piso - Oficina 125T - Jdo 5º Civil Municipal - Dr. DIEGO ALEJANDRO SIERRA ARIAS 19-000000045400 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.44 | Primer piso - Sala de Audiencia 1 Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales | Tipo Central Marca York de 7.5 Toneladas | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.45 | Primer piso - Rack | Mini Split Marca York de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.46 | Sótano 1 - Sistemas - Ing. ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS 19-000000042129 | Tipo Portátil Marca TRIPP-LITE Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.47 | Sótano 1 - Monitoreo - Ing. ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS 19-000040350 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.48 | Sótano 2 - Bodega Reintegrados - CARLOS HUGO LONDOÑO 19-000000045398 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
1.49 | Sótano 1- GIMNASIO | Mini Split Marca Mc Quay Model: MQS - 104036-CWF216A de 24,000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
1.5 | Sótano 1- GIMNASIO | Mini Split Marca Mc Quay Model: MQS - 104036-CWF216A de 24,000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
1.51 | Sótano 1- Sistemas | Mini Split Marca STAR LIGHT Model: MSL- 24 CH150 de 24,000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
1.52 | Sótano 2 - Bodega Reintegrados - CARLOS HUGO LONDOÑO 19-000036209 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERÓN BOTERO” DE ARMENIA QUINDÍO |  |  |  | 54 |  |  | 7360000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO GOMEZ DE ARMENIA QUINDÍO
2.01 | Segundo piso - Rack - VICTOR SOLORZA 19-000000045397 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.02 | Juzgado 4º de Familia del Circuito - FREDDY ARTURO GUERRA GARZON 19-000036182 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.03 | Coordinación Operativa Centro de Servicios - Oficina 504 - CLAUDIA ANDREA OSPINA GOMEZ 19-000036202 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.04 | Centro de Servicios Juzgados Civiles y de Familia - Oficina 502 - JHON FABER ARIAS COLMENARES 19-000036181 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.05 | Juzgado de Pequeñas Causas Laborales - Oficina 608 - LAURA ESTHER MURCIA JARAMILLO 19-000040349 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.06 | Archivo del Centro de Servicios Civiles y de Familia - Oficina 507 - OLGA LUCIA PINEDA RAMIREZ 19-000036180 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.07 | Juzgado 2º Civil del Circuito - Piso 7 - GINA CAROLINA DEL SOCORRO MORENO GOMEZ 19-000036204 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.08 | Juzgado 1º Civil del Circuito - Piso 3 - MARIA ANDREA ARANGO ECHEVERRI 19-000040362 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.09 | Sala de audiencias Juzgado Pequeñas Causas Laborales - Piso 7 - LAURA ESTHER MURCIA JARAMILLO 19-000000045409 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
2.1 | Juzgado 4º de Familia del Circuito - Oficina 406 - Dr. FREDDY ARTURO GUERRA GARZON 19-000000045403 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO GOMEZ DE ARMENIA QUINDÍO |  |  |  | 10 |  |  | 1300000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO CERVANTES DE ARMENIA QUINDÍO
3.01 | Sala de Audiencias 301 | Piso Techo, Marca York de 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 180000 | 180000
3.02 | Sala de Audiencias 309 | Mini Split Marca York de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
3.03 | Sala de Audiencias 310 | Mini Split Marca York de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
3.04 | Juzgado 1º Administrativo - Cuarto Piso - Dr. JAIME PERDOMO GOMEZ 19-000036201 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
3.05 | Sala de audiencias 505 - Juzgado 5° Administrativo - Dr. HECTOR FERNANDO SOLORZANO DUARTE 19-000040355 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO CERVANTES DE ARMENIA QUINDÍO |  |  |  | 5 |  |  | 730000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARMENIA QUINDÍO
4.01 | Juzgado 1º Penal Municipal de Garantías - Dr. JOSE GEOVANNY SUAREZ MARTINEZ 19-000040353 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
4.02 | Juzgado 2º Penal del Circuito con Función de Conocimiento - Dr. JOSE MEJIA MEJIA 19-000040352 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
4.03 | Sala de audiencias No. 3 - NICOLAY ALEXANDER BARAHONA SANCHEZ 19-000036199 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ARMENIA QUINDÍO |  |  |  | 3 |  |  | 390000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO
5.01 | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Dra. DIANA KARINA PINEDA CASTRO | Piso Techo Marca CIAC de 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 180000 | 180000
5.02 | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Dr. GUILLERMO JESUS CAMACHO ASPRILLA 19-000031464 | Mini Split Marca CIAC de 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
5.03 | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Dr. GUILLERMO JESUS CAMACHO ASPRILLA 19-000031463 | Mini Split Marca CIAC de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
5.04 | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Dra. DIANA KARINA PINEDA CASTRO 19-000040360 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
5.05 | Sala de audiencias Juzgado 2 Promiscuo Municipal de la Tebaida - Dr. GUILLERMO JESUS CAMACHO ASPRILLA 19-000000045414 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
5.06 | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Dra. DIANA KARINA PINEDA CASTRO 19-000031462 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
5.07 | Sala de audiencias Juzgado 1 Promiscuo Municipal - Dra. DIANA KARINA PINEDA CASTRO 19-000000045413 | Tipo Portátil Marca Electrolux o Challenger Capacidad 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO |  |  |  | 7 |  |  | 975000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO
6.01 | Sala de audiencias Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Dr. ANDRES FELIPE MATIZ FRANCO 19-000031466 | Mini Split Marca CIAC de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
6.02 | Sala de audiencias Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Dr. MANFREDY DAZA GAITAN 19-000031458 | Mini Split Marca CIAC de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
6.03 | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Dr. ANDRES FELIPE MATIZ FRANCO 19-000031459 | Mini Split Marca CIAC de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
6.04 | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Dr. MANFREDY DAZA GAITAN 19-000040358 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
6.05 | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Dr. ANDRES FELIPE MATIZ FRANCO 19-000040357 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO |  |  |  | 5 |  |  | 695000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO
7.01 | Sótano 2 - Bodega Reintegrados 19-000036205 | Tipo Portátil Marca LG Modelo P131CM Capacidad 13.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 130000 | 130000
7.02 | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal - Dr. HERNANDO LOMBANA TRUJILLO 19-000031461 | Mini Split Marca LG de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
7.03 | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - Dra. ASTRID ELIANA IMUES MAZO 19-000031460 | Mini Split Marca LG de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 145000 | 145000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO |  |  |  | 3 |  |  | 420000
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO
8.01 | Sótano B-3 Calabozos | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.02 | Sótano – Recepción Archivo General | Cassette 1 vía de 7.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.03 | Sótano – Archivo General | Fan Col Desnudo 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.04 | Oficina Policía Nacional primer piso | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.05 | Sala de audiencias Nro. 1, 2, 3 y 4 | Cassette 4 vías de 36.000 BTU | Preventivo | 4 | 1 | 160000 | 640000
8.06 | Sala de audiencias Nro. 5 | Cassette 4 vías de 28.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.07 | Sala de audiencias Nro. 6 y 7 | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.08 | Archivo de servicios 1 y 2 | Cassette 4 vías de 8.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.09 | Centro de Servicios Primer Piso | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.1 | Centro de Servicios Primer Piso | Cassette 4 vías de 28.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.11 | Centro de Servicios (Archivo) | Cassette 4 vías de 28.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.12 | Juzgado de Familia del Circuito | Cassette 1 vía de 8.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.13 | Juzgado de Familia del Circuito | Cassette 4 vías de 48.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.14 | Juzgado Primero Disponible | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.15 | Juzgado Primero Disponible | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.16 | Juzgado Segundo Disponible | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.17 | Juzgado Segundo Disponible | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.18 | Juzgado Tercero Disponible | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 2 | 1 | 160000 | 320000
8.19 | Juzgado Tercero Disponible | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.2 | Juzgado Único Civil Circuito | Cassette 4 vías de 42.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.21 | Juzgado Único Civil Circuito | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.22 | Juzgado Único Penal del Circuito | Cassette 4 vías de 36.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.23 | Juzgado Único Penal del Circuito | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.24 | Rack segundo piso | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.25 | Sala de Reuniones DESAJ Segundo piso | Cassette 4 vías de 42.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.26 | Oficina SJIN – Segundo piso | Cassette 1 vía de 18.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.27 | Oficina SJIN – Segundo piso | Cassette 4 vías de 42.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.28 | Oficina de zona restringida | Cassette 4 vías de 28.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.29 | Dirección Seccional | Cassette 4 vías de 48.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.3 | Dirección Seccional | Cassette 1 vía de 18.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.31 | Juzgado 2º Penal Municipal | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.32 | Juzgado 2º Penal Municipal | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.33 | Juzgado 1º Penal Municipal | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.34 | Juzgado 1º Penal Municipal | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.35 | Juzgado 2º Civil Municipal | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.36 | Juzgado 2º Civil Municipal | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.37 | Juzgado 1º Civil Municipal | Cassette 4 vías de 24.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.38 | Juzgado 1º Civil Municipal | Cassette 1 vía de 9.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.39 | Monitoreo primero piso | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.4 | Cámara Gessel | Cassette 1 vía de 18.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.41 | Cuarto de sonido - Auditorio | Cassette 1 vía de 12.000 BTU | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
8.42 | Auditorio | Central (Fan Col Desnudo de 96.000 BTU (incluye ductería con rejillas) | Preventivo | 1 | 1 | 160000 | 160000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO - MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO |  |  |  | 52 |  |  | 8320000
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | 139 |  |  | 20190000
NOTA: El valor del mantenimiento preventivo de los Aires Acondicionados antes descritos, incluyen el mantenimiento preventivo de las respectivas unidades condensadoras.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los equipos de aire acondicionado que se relacionan a continuación y que requieran mantenimiento correctivo, deberán ser relacionados por el contratista, mediante registro fotográfico antes y después, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, de igual manera deberá facturar sólo aquellos que en verdad lo requieran. Así:
Ítem | Ubicación | Descripción aire acondicionado | Tipo de mantenimiento | Cantidad de Aires | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total Incluido IVA
9 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9.01 | Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Quimbaya - 19-000031461 | Mini Split Marca LG de 24.000 BTU | *Corrección de fugas. *Presurización sistema. *Soldadura de tuberías. | 1 | 1 | 700000 | 700000
9.02 | Juzgado Primero Promiscuo Municipal - 19-000031460 | Mini Split Marca LG de 24.000 BTU | *Corrección de fugas. *Presurización sistema. *Soldadura de tuberías | 1 | 1 | 700000 | 700000
9.03 | Sala de Audiencias Juzgado Promiscuo Municipal - 19-000031465 | Tipo piso techo Marca CIAC de 36.000 BTU | *Desmonte de condensadora, y manejadora de la antigua sala de audiencias y todos su cableado y tuberías de cobre. | 1 | 1 | 1500000 | 1500000
TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  | 3 |  |  | 2900000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO + CORRECTIVO | [6 empty] | 23090000
10 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO OPCIONAL
10.01 | Sólo si se requiere y deberá contar con registro fotográfico antes y después, de igual manera las facturas y soportes de compra de repuestos originales. Este mantenimiento correctivo deberá garantizar su cabal y oportuna ejecución. (el cual no podrá exceder en ningún caso del 10% del valor total de las sumatoria del mantenimiento preventivo y correctivo del presente proceso, situación que deberá ser informada a la supervisión del contrato) |  |  | 15% |  |  | 3463500
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (PREVENTIVO + CORRECTIVO) | [6 empty] | 26553500
Nombre o Razón Social del Proponente: |  | SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT 901201298-9
Nombre del Representante Legal: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN
C.C. |  | 16498549
Dirección: |  | CALLE 49 # 53-50 MZ5 C83
Teléfonos: |  | 3206936798
Ciudad: |  | ARMENIA, QUINDÍO
Correos Electrónicos: |  | aguirrejulio07@msn.com
Firma:
Nombre de quien firma: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN
Note on B38: AVERIGUAR EN QUE SALA

## SIST. VENTILACIÓN ARMENIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERÓN BOTERO” DE ARMENIA. QUINDÍO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD MANTENIMIENTOS | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE ELÉCTRICA
1.01 | REVISIÓN UNIDAD VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 4200 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 2 | 1 | 240000 | 480000
1.02 | REVISIÓN UNIDAD EXTRACTORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 4200 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 1 | 1 | 240000 | 240000
1.03 | EXTRACTORES HELIOCENTRÍFUGOS – SILENCIOSOS, CON LA SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Extractor hélico-centrífugo en línea, marca S&P modelo TD 800 súper silencioso, caudal de 647 CMF, 120 VOLT/ 1.3 AMP | 3 | 1 | 240000 | 720000
1.04 | ARRANCADOR PARA MOTOR TRIFÁSICO DE 5 H.P. | 3 | 1 | 350000 | 1050000
1.05 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL A TODAS LAS PROTECCIONES, BORNERAS, AUTOMÁTICOS Y TABLEROS QUE ALIMENTAN AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ARMENIA.(2 tableros, 4 pulsadores) | 1 | 1 | 500000 | 500000
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS UNIDAD VENTILADORA Y EXTRACTORA
2.01 | FILTRO DE 60-65% DE CAPTACIÓN DE PARTÍCULAS 25X25X14 | 3 | 1 | 1200000 | 3600000
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUCTOS Y REJILLAS
3.01 | LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DUCTOS. (Tramo de 280 ML). | 1 | 1 | 500000 | 500000
3.02 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 16X112”. (CANTIDAD 2). | 2 | 1 | 80000 | 160000
3.03 | LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LAS REJILLAS | 1 | 1 | 350000 | 350000
3.04 | DIFUSOR ALETA CURVA DE CUATRO VÍAS CON DAMPER 12X12”. | 12 | 1 | 80000 | 960000
3.05 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA 10X10”. | 14 | 1 | 80000 | 1120000
3.06 | AJUSTE EN GENERAL DE TORNILLERÍA Y SISTEMA DE SUJECIÓN DE LOS DUCTOS. (Tramo de 280 ML). | 1 | 1 | 400000 | 400000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  | 10080000
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO 15% DEL VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4.01 | Los mantenimientos correctivos necesarios y repuestos originales, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. (El mismo debe ser igual al 10% del valor total del mantenimiento preventivo del presente proceso, con previo conocimiento y aprobación por parte de la supervisión). |  | 15% |  | 1512000
TOTAL COTIZACIÓN (MANTENIMIENTO PREVENTIVO+MANTENIMIENTO CORRECTIVO) |  |  |  |  | 11592000
Nombre o Razón Social del Proponente: |  | SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT 901201298-9
Nombre del Representante Legal: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN
C.C. |  | 16498549
Dirección: |  | CALLE 49 # 53-50 MZ5 C83
Teléfonos: |  | 3206936798
Ciudad: |  | ARMENIA, QUINDÍO
Correos Electrónicos: |  | aguirrejulio07@msn.com
Firma:
Nombre de quien firma: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN

## SIST. VENTILACIÓN CALARCÁ
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ARCHIVO Y ESPACIOS FÍSICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA “RAFAEL URIBE URIBE” DE CALARCÁ. QUINDÍO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD EQUIPOS | CANTIDAD MANTENIMIENTOS | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTE ELÉCTRICA
1.01 | REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 3800 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 1.5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.02 | REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 1400 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 0.75 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.03 | REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 1450 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 0.75 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.04 | REVISIÓN UNIDAD Y CAJA VENTILADORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 750 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 0.25 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.05 | REVISIÓN UNIDAD EXTRACTORA, SIMPLE OIDO CON ÁLABES INCLINADOS HACIA ADELANTE, MANEJO DE CAUDAL DE 4200 CMF Y CAÍDA DE 3.5 IN WG CON MOTOR TRIFÁSICO A 220 VOLT DE 5 H.P. Y EFICACIA DEL 76 % | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.06 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.07 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 1300 DE 190 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.08 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.09 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 1300 DE 190 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.1 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 800 DE 170 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.11 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 800 DE 170 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.12 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.13 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 800 DE 170 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.14 | VENTILADOR HELIOCENTRÍFUGO TD 350 DE 60 W | 1 | 1 | 250000 | 250000
1.15 | MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL A TODAS LAS PROTECCIONES, BORNERAS, AUTOMÁTICOS Y TABLEROS QUE ALIMENTAN AL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN DEL ARCHIVO Y ÁREAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CALARCÁ.(2 tableros, 4 pulsadores) | 1 | 1 | 550000 | 550000
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTROS UNIDAD VENTILADORA Y EXTRACTORA
2.01 | FILTRO DE 60-65% DE CAPTACIÓN DE PARTÍCULAS 25X25X14 | 3 | 1 | 1500000 | 4500000
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUCTOS Y REJILLAS
3.01 | LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS DUCTOS. (Tramo de 489 ML) | 1 | 1 | 600000 | 600000
3.02 | LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LAS REJILLAS EN TOTAL 88 | 88 | 1 | 50000 | 4400000
3.03 | AJUSTE EN GENERAL DE TORNILLERÍA Y SISTEMA DE SUJECIÓN DE LOS DUCTOS. (Tramo de 489 ML) | 1 | 1 | 500000 | 500000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  | 14050000
4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO 10% DEL VALOR DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4.01 | Los mantenimientos correctivos necesarios y repuestos originales, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. (El mismo debe ser igual al 10% del valor total del mantenimiento preventivo del presente proceso, con previo conocimiento y aprobación por parte de la supervisión) |  | 15% |  | 2107500
TOTAL COTIZACIÓN (MANTENIMIENTO PREVENTIVO+MANTENIMIENTO CORRECTIVO) |  |  |  |  | 16157500
Nombre o Razón Social del Proponente: |  | SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT 901201298-9
Nombre del Representante Legal: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN
C.C. |  | 16498549
Dirección: |  | CALLE 49 # 53-50 MZ5 C83
Teléfonos: |  | 3206936798
Ciudad: |  | ARMENIA, QUINDÍO
Correos Electrónicos: |  | aguirrejulio07@msn.com
Firma:
Nombre de quien firma: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN

## TOTALES
PROMEDIO
DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN ACTUALMENTE LOS DIFERENTES DESPACHOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO | 26553500
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERÓN BOTERO” DE ARMENIA. QUINDÍO | 11592000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA DEL ARCHIVO Y ESPACIOS FÍSICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA “RAFAEL URIBE URIBE” DE CALARCÁ. QUINDÍO | 16157500
TOTALES | 54303000
Nombre o Razón Social del Proponente: |  | SCA ELEKTRON CORPORATION SAS NIT 901201298-9
Nombre del Representante Legal: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN
C.C. |  | 16498549
Dirección: |  | CALLE 49 # 53-50 MZ5 C83
Teléfonos: |  | 3206936798
Ciudad: |  | ARMENIA, QUINDÍO
Correos Electrónicos: |  | aguirrejulio07@msn.com
Firma:
Nombre de quien firma: |  | JULIO ALCIDES AGUIRRE ESTUPIÑAN