## OFERTA ECONOMICA LOTE 1
FORMATO 6– PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Lugar y fecha Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda
(Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía No. XXXXXXX cuyo objeto es: “ XXXXXXX”.
ÍTEM | CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CÓDIGO UNSPSC HASTA 3 NIVEL) | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TECNICA) | PRESENTACION | Valor Unitario | Iva % | Valor Unitario Incluido IVA
1 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | ESTACIO NIVEL LABVOLT- FESTO : SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUERDO NORMA IEC 61439 ,AL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE LA MAQUINA DE CAMBIO DE EMPAQUES, (1)FILTRO,(2)CONFIGURACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD,(10 METROS ) MANGUERAS, CALIBRACIÓN DE LAS VALVULAS, (2)CAMBIO DE SENSOR CAPACITIVO Y REVISIÓN DE CAUDALIMETRO Y CALIBRACIÓN Y SINTONIZACIÓN DE LA ESTACIÓN | unidad
2 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | ESTACIONES ESTACION INTERCAMBIADOR DE CALOR TEMPERATURA LABVOLT- FESTO: EN LA ESTACIÓN DEINTERCAMBIADOR DE CALOR TEMPERATURA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR DE ACUERDO NORMA IEC 61439 ,AL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE LA MAQUINA DE CAMBIO DE EMPAQUES, (1)FILTRO,(2)REVISIÓN Y CAMBIO DE LA TERMOCUPLA PT100, CALIBRACIÓN DE LAS VALVULAS, REVISIÓN DE CAUDALIMETRO Y CALIBRACIÓN Y SINTONIZACIÓN DE LA ESTACIÓN SE ANEXA TABLA DE ACTIVIDADES PARA CADA ESTACIÓN CON LAS NECESIDADES DETALLADAS Válvula manual tipo aguja de 2 vías de 1/4" unidad (2) Racor recto de 1/4" x 1/4" NPT 4 unidad (2) Regulador de presión aire ajuste fino de 1/4" unidad (2) Interruptor trifasico de ------ 220 VAC/20Amp.unidad (2) Valvula solenoide de 1/2" 2 vias N.C. 24 VDCunidad (2) TE Tipo J de 6" inserción con caja de conexión unidad (2) TT Electrónico con ajuste de cero y span unidad(2) Rep. Triac regulador potencia trifasico 220V/20 Ampunidad (2) Reparación Display TT Digital unidad (2) Prensaestopas Conduit de 1/2" unidad (2) Chapa para tablero de control unidad (2) Piloto luminoso de 24 Volt. unidad (10) Controlador de proceso Foxboro, configuración y reparación software Y Hardware unidad (2) | unidad
3 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | ESTACIONES MPS-PA FILTRADO, MEZCLA ,LLENADO, TEMPERATURA FESTO: SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACUERDO NORMA IEC 61439 ,AL PROCEDIMIENTO QUE REQUIERE LA MAQUINA DE CAMBIO DE EMPAQUES, AGUA DESTILADA (30 LITROS)(1)FILTRO,(2)CONFIGURACIÓN DEL EASY PORT,(10 METROS DIAMETRO 4mm) MANGUERAS, BANDA TRANSPORTADORA EN LONA DE 1000 mm,CALIBRACIÓN DE LAS VALVULAS, (2)CAMBIO DE SENSOR CAPACITIVO Y REVISIÓN DE CAUDALIMETRO Y CALIBRACIÓN Y SINTONIZACIÓN DE LA ESTACIÓN,CAMBIO EMPAQUES Y RACORES(3) | unidad
4 | 73152103 | Servicios de mantenimiento de equipos de ingeniería | FABRICA DIDACTICA PROLOG (8 ESTACIONES MPS- 2 ROBOTINOS , ROBOT PALETIZADOR: El requierimiento en el mantenimiento correctivo y preventivo de estaciones MPS debe cambiar las (5)bandas transportadora de 600 milimetros x largo de 1000 milimetros (cambio de cinta transportadora) a todas las estaciones que la poseen, cambio de mangueras a todas, incluyendo el robot mitsubichi melfa, cambio de dos electroválvulas por pequeñas fugas, cambio de acometida neumática, instalación de red ethernet cableada, cambio de 2 pilotos de mesa prolog, mantenimiento a robotino (posible cambio de sensores ópticos(12) - obstáculos), cambio conector de servodrive MPS storingRobot de acuerdo a la norma Norma 10218. ROBOT MOVIL ROBOTINO CAMBIO (2) baterias , configuración de cada uno de los sensores y el giroscopio. | unidad
VALOR TOTAL
En caso de existir discrepancia dentro de la información del presente formato y las especificaciones técnicas estableblecidas por la Entidad en el estudio previo, el proponente se hará responsable de la verificación de la información correcta solicitada por la Entidad.
El proponente no podrá superar el presupuesto oficial y los valores unitarios TECHO con IVA incluido, establecidos para el presente proceso de selección. Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro de Diseño e Innovación Tecnologica Industrial SENA Regional Risaralda podrá efectuar las correcciones aritméticas y solicitar las aclaraciones a que haya lugar.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Note on H9: Yeceny:

## Hoja1
NOTA: Todos Los elementos ofertados cumplen a cabalidad con las fichas tecnicas del proceso.
En caso de existir discrepancia dentro de la información del presente formato y las especificaciones técnicas estableblecidas por la Entidad en el estudio previo, el proponente se hará responsable de la verificación de la información correcta solicitada por la Entidad.
En la presentación de la oferta económica, se deben considerar todos los gastos necesarios para el suministro de los bienes (costos de manipulación y transporte, personal, elementos y equipos que permitan el adecuado suministro de los bienes). Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato. El proponente no podrá superar el presupuesto oficial y los valores unitarios TECHO con IVA incluido, establecidos para el presente proceso de selección. Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro de Diseño e Innovación Tecnologica Industrial SENA Regional Risaralda podrá efectuar las correcciones aritméticas y solicitar las aclaraciones a que haya lugar.