## OFERTA ECONOMICA LOTE 1
FORMATO 6– PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
Lugar y fecha Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Regional Risaralda
(Nombre del Proponente) identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXXX, en calidad de XXXXXXXX, me permito presentar propuesta técnico - económica dentro del proceso de Mínima Cuantía No. XXXXXXX cuyo objeto es: “ XXXXXXX”.
ÍTEM | CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CÓDIGO UNSPSC HASTA 3 NIVEL) | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TECNICA) | PRESENTACION | Valor Unitario | Iva % | Valor Unitario Incluido IVA
1 | 72154201 | Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentos o medidores | Mantenimiento correctivo a transformador trifásico de laboratorio 220/440 trifásico bajo los siguientes requerimientos: - Sustitución de bornas de seguridad aisladas 4mm 32A, cantidad 30 und + tierra color verde 1 und. - Bobinado del trasformador y rotulado de bornas con termo encogible impreso. - Cambio de rodachinas en la base del trasformador cantidad 4 und. - Pintura del bastidor o chasis. - Instalación de placa de características. | unidad
2 | 72154201 | Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentos o medidores | Mantenimiento correctivo a transformador monofásico de laboratorio 220/380 bajo los siguientes requerimientos: - Sustitución de bornas de seguridad aisladas 4mm 32A. cantidad 14 und + tierra color verde 1 und. - Bobinado del trasformador y rotulado de bornas con termo encogible impreso. - Cambio de rodachinas en la base del trasformador cantidad 4 und. - Pintura del bastidor o chasis. - Instalación de placa de características. | unidad
3 | 72154201 | Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentos o medidores | Mantenimiento correctivo y puesta en servicio a equipo didáctico arranque de motor trifásico. . Sustitución de bornas de seguridad aisladas 4mm 32A. cantidad máxima 10 und. . sustitución de accionamiento a 110V. con robustes eléctrica y mecánica igual o superior a la del equipo en mantenimiento. . Sustitución de relé de sobrecarga, con robustes eléctrica y mecánica igual o superior a la del equipo en mantenimiento. . Prueba funcional de dispositivos . Rotulado de bornes en panel frontal | unidad
4 | 72154201 | Servicio de instalación y mantenimiento de instrumentos o medidores | Mantenimiento correctivo a equipo didáctico; motor trifásico, bornes didácticos y arrancador. - Sustitución de bornas de seguridad aisladas 4mm 32A. cantidad máxima 10 und. - Reemplazo o instalación de caja bornera plástica 100x100mm . Reemplazo o suministro de terminales de conexión didáctica 4mm tubular en U cantidad 10 und. . Sustitución de relé de sobrecarga cantidad 1, compatible con accionamiento, con robustes eléctrica y mecánica igual o superior a del equipo en mantenimiento. - Sustitución de accionamiento 220V AC TIPO TeSys D, compatible con equipos de laboratorio para control a 2 y tres elementos. con robustes eléctrica y mecánica igual o superior a la del equipo en mantenimiento. -Sustitución de temporizador neumático compatible con accionamiento. con robustes eléctrica y mecánica igual o superior a del equipo en mantenimiento. - Prueba funcional del dispositivo - Rotulado de bornes en panel frontal | unidad
VALOR TOTAL
En caso de existir discrepancia dentro de la información del presente formato y las especificaciones técnicas estableblecidas por la Entidad en el estudio previo, el proponente se hará responsable de la verificación de la información correcta solicitada por la Entidad.
El proponente no podrá superar el presupuesto oficial y los valores unitarios TECHO con IVA incluido, establecidos para el presente proceso de selección. Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro de Diseño e Innovación Tecnologica Industrial SENA Regional Risaralda podrá efectuar las correcciones aritméticas y solicitar las aclaraciones a que haya lugar.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Note on H9: Yeceny:

## Hoja1
NOTA: Todos Los elementos ofertados cumplen a cabalidad con las fichas tecnicas del proceso.
En caso de existir discrepancia dentro de la información del presente formato y las especificaciones técnicas estableblecidas por la Entidad en el estudio previo, el proponente se hará responsable de la verificación de la información correcta solicitada por la Entidad.
En la presentación de la oferta económica, se deben considerar todos los gastos necesarios para el suministro de los bienes (costos de manipulación y transporte, personal, elementos y equipos que permitan el adecuado suministro de los bienes). Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato. El proponente no podrá superar el presupuesto oficial y los valores unitarios TECHO con IVA incluido, establecidos para el presente proceso de selección. Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro de Diseño e Innovación Tecnologica Industrial SENA Regional Risaralda podrá efectuar las correcciones aritméticas y solicitar las aclaraciones a que haya lugar.