(Guiarse en contrataciones semejantes de vigencias anteriores)

| Concepto: Lo diligencia la Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Radicado: OAP |
| --- | --- |
| De La Dependencia: (la Oficina que solicita la elaboración del estudio previo) | UNSPSC: OAP (deben en la medida coincidir con los que están establecidos en el PAA) |
| 1. Descripción de la necesidad La Institución Universitaria Antonio José Camacho, es una entidad de carácter oficial, adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, avalada por el Ministerio de Educación Nacional, comprometida con la formación integral de excelencia en diferentes aspectos de la educación superior. En este sentido, y en virtud de las funciones legales y reglamentarias que le competen y en consideración al Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como propósito posicionarse como una organización moderna con calidad académica, amplia cobertura y alto compromiso social que permita asegurar diversidad en sus programas y posicionamiento. En cumplimiento de este propósito misional, debe procurar eficiencia en el desarrollo de sus actividades; además de cumplir con la obligación de hacer las provisiones a que haya lugar en cumplimiento de los mandamientos legales relacionados con la dirección, organización, planificación y prestación del servicio educativo, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, todo encaminado a cumplir con los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo. En consideración a lo anterior, la UNIAJC en cumplimiento de sus metas y objetivos trazados debe materializar sus proyectos, a través de la adquisición de bienes, obras y servicios que se requieran para la satisfacción de sus propias necesidades y las de la comunidad, siendo la Oficina de Servicios Generales adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, encargada de prestar apoyo a la Institución mediante la planificación, organización, control y evaluación de las actividades programadas para garantizar los servicios de vigilancia, cafetería interna, aseo, mantenimiento y transporte a la comunidad universitaria, en aras de que se cumplan la misión y objetivos institucionales fijados en el Plan de Desarrollo Institucional. La institución cuenta una planta física que la componen siete (6) edificaciones, unas en el norte de la ciudad (Central, Sameco, Estación No 1, Estación No 2, Casa de Proyección Social) y la otra al sur; vía Panamericana Cali Jamundí, Bloque A y Campestre. la suma de las áreas de los lotes es de 68.095 m2 con un área construida superior a los 26.500 m2 edificios cuenta con la infraestructura necesaria para su normal funcionamiento (Cubiertas, cerramientos, baños, carpintería metálica y de madera, escenarios deportivos, jardines y dotaciones) los terrenos son ocupados por aproximada de 802 colaboradores entre: docentes, contratistas y funcionarios administrativos, en estas edificaciones se prestan servicios educativos a nivel supero en 3 jornadas (mañana, tarde y noche) con un promedio de 11.200 estudiantes, además se proporciona información al público a un promedio de 100 visitantes diarios en los distintos puntos de atención al cliente, todas las edificaciones requieren un mantenimiento locativo constante para la preservación de la infraestructura en óptimas condiciones. De esta manera, la Institución Universitaria Antonio José Camacho en virtud de las actividades contenidas en el Plan de Acción así como los objetivos estratégicos, en la vigencia 2017 deberá adelantar procesos de contratación cumpliendo para ello una serie de procedimientos administrativos establecidos por las normas del Estatuto General de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demás normas complementarias sobre el tema), en concordancia con lo anterior, requiere del suministro constante de materiales de construcción para adelantar los mantenimientos de los distintos sistemas tales como: eléctrico, hidrosanitario, cubiertas, estructuras, muros mampuesto, acabados, carpintería en aluminio, carpintería metálica, pintura vinílica y de esmalte, carpintería en madera, pisos y zonas verdes., Esto con el fin de mantener la infraestructura en buenas condiciones de uso y confort, es por esto que hace necesario contar con el suministro de materiales de ferretería que se relacionan en las especificaciones técnicas o condiciones del servicio, tendiente a corregir y prevenir fallas en los sistemas, garantizando su normal funcionamiento, generando bienestar en la Comunidad estudiantil. El presente proceso de contratación está contemplado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad: SI X . |  |
| 2. Objeto a contratar Suministros de materiales de ferretería que no se encuentran en el cuerdo listado en el marco para el suministro de materiales de construcción y ferretería y son requeridos para el mantenimiento de la infraestructura física de la UNICAMACHO. Código UNSPSC; Nombre. 30111500; Concretos y Morteros. 30111504; Morteros. 30111506; Fachadas. 30111801; Agregados. 30151500; Materiales para techos. 30151508; Teja metálica. 30161503; Drywall. 27112200; Herramienta de albañilería y concreto. 27113200; Juegos de herramientas. 27113201; Conjunto general de herramienta. |
| 3. Actividad / Producto Programa: Infraestructura, Equipamiento y Medios Educativos Proyecto: 23772 Desarrollo De La Infraestructura Física De La Institución Universitaria Antonio José Camacho Actividad: Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la UNICAMACHO Producto/Meta: Dotación y equipamiento de espacios académicos, administrativos y zonas comunes de la UNICAMACHO |  |
| 4. Origen de los recursos: Funcionamiento: |  |
| 5. Valor estimado del contrato: $ 232.000.000 presupuesto obtenidos con estudio de mercado MATERIALES POR FUERA DEL ACUERDO MARCO 2023. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; PROVEEDOR; VALOR PROMEDIO; VALOR TOTAL. PROVEEDOR N° 1; PROVEEDOR N° 2. VALOR UNITARIO. 3; LAMINA DE SUPERBOARD DE 6MM; UND; 50; $ 54.900; $ 56.204; $ 55.552; $ 2.777.600. 4; LAMINA DE SUPERBOARD DE 8MM; UND; 66; $ 72.700; $ 61.599; $ 67.150; $ 4.431.867. 5; CANAL 90; UND; 45; $ 7.490; $ 7.949; $ 7.720; $ 347.382. 6; PARAL 89 CALIBRE 22; UND; 166; $ 8.900; $ 11.348; $ 10.124; $ 1.680.584. 7; PERFIL RECTANGULAR 120MM X 60MM X 1,5MM X 6ML; UND; 14; $ 209.900; $ 274.000; $ 241.950; $ 3.387.300. 8; PERFIL RECTANGULAR 100MM X 40MM X 1,5MM X 6ML; UND; 14; $ 139.750; $ 158.400; $ 149.075; $ 2.087.050. 9; PANEL YESO DE 1/2; UND; 406; $ 37.490; $ 41.864; $ 39.677; $ 16.108.862. 10; GUADAÑA FS 460 POTENCIA KW 2.2 CILINDRAJE 45.6 PESO 8.4; UND; 1; $ 3.169.000; $ 2.894.000; $ 3.031.500; $ 3.031.500. 11; TIJERA DE MANO PARA JARDÍN; UND; 4; $ 27.900; $ 38.360; $ 33.130; $ 132.520. 12; TIJERA PARA PODA 48 CM; UND; 4; $ 37.900; $ 24.697; $ 31.299; $ 125.194. 13; RASTRILLOS PLATICO 40 DIENTES; UND; 24; $ 29.800; $ 15.634; $ 22.717; $ 545.208. 14; MACHETE BARRIGÓN ÁGUILA CORNETA DE 22"; UND; 2; $ 29.900; $ 30.695; $ 30.298; $ 60.595. 15; UREA X 50KL; BT; 1; $ 114.000; $ 163.000; $ 138.500; $ 138.500. 16; TRIPLE 15 X 50KL; BT; 1; $ 162.900; $ 145.200; $ 154.050; $ 154.050. 17; TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X 50ML X 2,10; UND; 4; $ 229.900; $ 234.492; $ 232.196; $ 928.784. 18; ÁNGULO PARA PANEL DE 30MM X 20MM; UND; 506; $ 2.558; $ 2.500; $ 2.529; $ 1.279.674. 19; FIBRA DE VIDRIO ACÚSTICA - INSONORA LANA MINERAL 1,2 X 0,80; UND; 173; $ 21.000; $ 19.500; $ 20.250; $ 3.503.250. 20; FRAGUA X 8KL; UND; 10; $ 48.644; $ 45.000; $ 46.822; $ 468.220. 21; FRESCASA 7,62 X 0,61; RLL; 40; $ 109.900; $ 114.240; $ 112.070; $ 4.482.800. 22; GRIFO JARDÍN PESADA; UND; 24; $ 70.000; $ 53.900; $ 61.950; $ 1.486.800. 23; PINTURA EPOXICA PARA BAÑOS Y COCINA; GL; 6; $ 206.900; $ 180.000; $ 193.450; $ 1.160.700. 24; PUNTAS PHILLIPS N° 2 DW; UND; 48; $ 1.400; $ 1.200; $ 1.300; $ 62.400. 25; SIKAFLOOR 2430 X 4KG COLOR GRIS; UND; 100; $ 420.900; $ 368.600; $ 394.750; $ 39.475.000. 26; SIKAFLOOR 161 X 18KL; UND; 10; $ 1.830.000; $ 1.830.000; $ 1.830.000; $ 18.300.000. 27; ARENA DE CUARZO X 20 KL; BT; 20; $ 50.000; $ 55.000; $ 52.500; $ 1.050.000. 28; AJUSTADO EPÓXICA; GL; 30; $ 132.000; $ 132.000; $ 132.000; $ 3.960.000. 29; ESTOPAS PARA 50KL PARA ESCOMBROS; UND; 300; $ 1.600; $ 12.000; $ 6.800; $ 2.040.000. 30; SOLDADURA PVC; 1/4; 1; $ 62.900; $ 67.068; $ 64.984; $ 64.984. 31; CODO SANITARIO DE 4 X 45 CXC; UND; 10; $ 11.900; $ 12.000; $ 11.950; $ 119.500. 32; CAPOTE TEJA DE PVC; UND; 1000; $ 1.890; $ 1.900; $ 1.895; $ 1.895.000. 33; TORNILLO CUBIERTA ESTR METAL 12X2-1/2 CON EMPAQUE; UND; 1000; $ 798; $ 800; $ 799; $ 799.000. 34; CANAL 90 CALIBRE 22; UND; 30; $ 7.500; $ 8.200; $ 7.850; $ 235.500. 35; GRANIPLAST BLANCO X 30 KL; UND; 15; $ 157.700; $ 140.800; $ 149.250; $ 2.238.750. 36; GLIFOSATO; GL; 6; $ 117.000; $ 267.300; $ 192.150; $ 1.152.900. 37; LORSBAN 4EC; LT; 5; $ 76.000; $ 72.500; $ 74.250; $ 371.250. 38; BISTURÍ INDUSTRIAL GRANDE CUERPO METÁLICO; UND; 12; $ 7.200; $ 4.500; $ 5.850; $ 70.200. 39; HOJAS DE BISTURÍ GRANDE; UND; 48; $ 416; $ 650; $ 533; $ 25.584. 40; LLAVE DE PASO EN BROCE DE 1/2 JAPONESA; UND; 12; $ 90.600; $ 78.900; $ 84.750; $ 1.017.000. 41; JUEGO DE RACOR PARA MANGUERA DE 1/2; UND; 6; $ 940; $ 1.000; $ 970; $ 5.820. 42; DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 X 1/25; UND; 24; $ 5.800; $ 3.700; $ 4.750; $ 114.000. 43; DISCO DE CORTE METAL 9 X 1/8; UND; 24; $ 16.900; $ 14.999; $ 15.950; $ 382.788. 44; PALÍN AHOYADOR CON CABO; UND; 4; $ 46.900; $ 54.810; $ 50.855; $ 203.420. 45; LIMA TRIANGULAR 8 PULGADA BELLOTA; UND; 5; $ 7.764; $ 9.500; $ 8.632; $ 43.160. 46; ACEITE 4T 50W; GL; 4; $ 360.000; $ 360.000; $ 360.000; $ 1.440.000. 47; ACEITE PARA MOTOR 10W30; GL; 4; $ 360.000; $ 165.000; $ 262.500; $ 1.050.000. 48; ACEITE STAHL 2 TIEMPO 12.8OZ; 1/4; 8; $ 38.900; $ 40.000; $ 39.450; $ 315.600. 49; AMARRAS PLÁSTICA NEGRAS DE 30CM; UND; 25; $ 9.900; $ 15.400; $ 12.650; $ 316.250. 50; AMARRAS PLÁSTICA NEGRAS DE 20CM; UND; 25; $ 6.451; $ 9.100; $ 7.776; $ 194.388. 51; AMARRAS PLÁSTICA NEGRAS DE 10CM; UND; 25; $ 3.646; $ 3.900; $ 3.773; $ 94.325. 52; AMARRAS PLÁSTICA BLANCA DE 30CM; UND; 25; $ 38.900; $ 40.000; $ 39.450; $ 986.250. 53; AMARRAS PLÁSTICA BLANCA DE 20CM; UND; 25; $ 9.900; $ 15.400; $ 12.650; $ 316.250. 54; AMARRAS PLÁSTICA BLANCA DE 10CM; UND; 25; $ 6.451; $ 9.100; $ 7.776; $ 194.388. 55; TORNILLO CABEZA LENTEJA DE 8 X 1 PUNTA DE BROCA; UND; 10000; $ 86; $ 24; $ 55; $ 549.000. 56; TORNILLO CABEZA LENTEJA DE 8 X 1 PUNTA AGUDA; UND; 10000; $ 109; $ 147; $ 128; $ 1.280.000. 57; TORNILLO ESTRUCTURA 7 X 7/16; UND; 10000; $ 42; $ 42; $ 42; $ 419.000. 58; TORNILLO PANEL DE 6 X 1; UND; 10000; $ 50; $ 49; $ 50; $ 495.000. 59; TORNILLO PANEL PUNTA DE BROCA 6X1-1/4; UND; 10000; $ 50; $ 95; $ 73; $ 725.000. 60; TORNILLO PANEL PUNTA DE BROCA 6X3/4; UND; 10000; $ 82; $ 82; $ 82; $ 820.000. 61; ACOPLE SANITARIO; UND; 48; $ 4.900; $ 6.035; $ 5.468; $ 262.440. 62; ADAPTADOR PVC PRESIÓN HEMBRA DE 3/4; UND; 48; $ 1.000; $ 1.150; $ 1.075; $ 51.600. 63; ÁNGULO 6 ML DE 1-1/2 X 1/8"; UND; 24; $ 68.400; $ 56.700; $ 62.550; $ 1.501.200. 64; ÁNGULO 6 ML DE 2 X 1/8"; UND; 24; $ 78.900; $ 85.950; $ 82.425; $ 1.978.200. 65; BROCA DW DE TUNGSTENO DE 1/4" X 4"; UND; 24; $ 9.000; $ 8.300; $ 8.650; $ 207.600. 66; BROCA DW PARA LAMINA DE 1/32; UND; 24; $ 2.900; $ 5.000; $ 3.950; $ 94.800. 67; BROCA DW PARA LAMINA DE 1/4; UND; 24; $ 5.000; $ 6.600; $ 5.800; $ 139.200. 68; BROCA DW PARA LAMINA DE 1/8; UND; 24; $ 4.200; $ 3.900; $ 4.050; $ 97.200. 69; CHAZO ESTRIADO CON TORNILLO DE 1/4 X TORNILLO NO 8 X 1-1/2"; UND; 1000; $ 239; $ 200; $ 220; $ 219.500. 70; CHAZO ANCLAJE ( EXPANSIÓN ) 1/4X1-1/2¨; UND; 200; $ 2.198; $ 1.534; $ 1.866; $ 373.200. 71; CHAZO ANCLAJE ( EXPANSIÓN ) 3/8X1-7/8; UND; 200; $ 7.500; $ 8.500; $ 8.000; $ 1.600.000. 72; CHAZO ANCLAJE (EXPANSIÓN ) 1/4 X 2-1/4; UND; 200; $ 5.800; $ 6.000; $ 5.900; $ 1.180.000. 73; CINTA DOBLE FAZ EXTRAFUERTE VHB 1/2 X 5; UND; 24; $ 33.900; $ 35.000; $ 34.450; $ 826.800. 74; DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA CORTE DE METAL DE 4-1/2" X 3/32 "; UND; 48; $ 4.300; $ 6.000; $ 5.150; $ 247.200. 75; DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4-1/2; UND; 24; $ 33.900; $ 21.900; $ 27.900; $ 669.600. 76; DISCO MAMPOSTERÍA 4-1/2 X 1/4; UND; 48; $ 8.350; $ 8.350; $ 8.350; $ 400.800. 77; DISCO PARA SIERRA CIRCULAR DE 8-1/4; UND; 6; $ 113.900; $ 86.900; $ 100.400; $ 602.400. 78; FLUIDMASTER; UND; 48; $ 25.990; $ 27.900; $ 26.945; $ 1.293.360. 79; LLAVE DE PUSH EN ZINC CROMADO BRILLANTE USO INSTITUCIONAL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CIERRE DE 4 A 5 SEGUNDOS, MATERIAL: METÁLICA CON ACABADO EN CROMO. MEDIDAS: ALTURA 9 CM Y SALIDA DE 11 CM CON CHORRO DIRECCIONADO A 30 GRADOS DE DESVIACIÓN AL CENTRO DEL LAVAMANOS. GARANTÍA: 1 AÑO; UND; 50; $ 140.000; $ 139.990; $ 139.995; $ 6.999.750. 80; LLAVE JARDÍN PESADA CROMO; UND; 50; $ 59.999; $ 41.050; $ 50.525; $ 2.526.225. 81; LLAVE DE REGULACIÓN CROMADA DE 1/2 PARA SANITARIO; UND; 50; $ 35.000; $ 30.000; $ 32.500; $ 1.625.000. 82; LORSBAN LIQUIDO X LITRO; UND; 4; $ 75.000; $ 75.000; $ 75.000; $ 300.000. 83; LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 X 235CC; UND; 24; $ 19.000; $ 25.000; $ 22.000; $ 528.000. 84; SILICONA HEAVY DUTY (H.D.) PARA PARTES PLÁSTICAS 400 ML; UND; 48; $ 28.457; $ 28.457; $ 28.457; $ 1.365.936. 85; LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA X 240ML; UND; 100; $ 20.000; $ 19.900; $ 19.950; $ 1.995.000. 86; PILAS AA X 2 RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR; UND; 50; $ 72.914; $ 80.000; $ 76.457; $ 3.822.850. 87; PILAS AAA RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR; UND; 50; $ 62.000; $ 49.900; $ 55.950; $ 2.797.500. 88; SIKA ANCHORFIX 4 DE 600 CC; UND; 12; $ 138.900; $ 123.701; $ 131.301; $ 1.575.606. 89; SIKA BOOM X 250 CM 3; UND; 12; $ 47.900; $ 42.529; $ 45.215; $ 542.574. 90; SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR 300ML; UND; 12; $ 51.900; $ 34.900; $ 43.400; $ 520.800. 91; SIKAFLEX 1-A GRIS CONSTRUCCIÓN X 300 ML; UND; 12; $ 62.500; $ 52.700; $ 57.600; $ 691.200. 92; SODA CAUSTICA X 25 KL; BT; 4; $ 231.000; $ 208.300; $ 219.650; $ 878.600. 93; SOLADURA 6011 1/8 X 5KL; UND; 50; $ 69.000; $ 65.000; $ 67.000; $ 3.350.000. 94; TUBO DE 20MMX40MM CAL. 20; UND; 24; $ 36.800; $ 58.807; $ 47.804; $ 1.147.284. 95; GRANOTEX X 30KL AZUL REY SEGÚN MUESTRA; CÑ; 24; $ 157.700; $ 150.000; $ 153.850; $ 3.692.400. 96; GRASA PARA GUADAÑA X 400GR; UND; 4; $ 33.900; $ 35.000; $ 34.450; $ 137.800. 97; YOYO PARA GUADAÑA SHINDAIWA; UND; 2; $ 38.000; $ 42.000; $ 40.000; $ 80.000. 98; CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS 35 CM; UND; 24; $ 11.900; $ 9.500; $ 10.700; $ 256.800. 99; ALIMENTO PARA PERRO X 30KL CROQUETAS; UND; 48; $ 82.000; $ 95.000; $ 88.500; $ 4.248.000. 100; SIFÓN FLEXIBLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS; UND; 24; $ 10.500; $ 12.500; $ 11.500; $ 276.000. 101; AMARRAS PARA TEJA; UND; 500; $ 339; $ 400; $ 370; $ 184.750. 102; OMEGAS; UND; 1638; $ 5.800; $ 6.000; $ 5.900; $ 9.664.200. 103; RODILLO DE FELPA 9"; UND; 26; $ 15.900; $ 15.300; $ 15.600; $ 405.600. 104; PRINCIPALES; UND; 1137; $ 5.500; $ 5.700; $ 5.600; $ 6.367.200. 105; SONDA ELÉCTRICA 110V 60 HZ POTENCIA 390/1/3 W / HP VELOCIDAD 400 RPM LONGITUD DE GUAYA 1 X 8MM-1X16MM DIÁMETRO DE ACOPLE 16MM; UND; 1; $ 3.500.000; $ 3.500.000; $ 3.500.000; $ 3.500.000. 106; MALLA 1.8MT X 10MT METAL 2-1/4 X 2-1/4 2.5MM ESLABONADA; RLL; 6; $ 319.900; $ 320.000; $ 319.950; $ 1.919.700. 107; POLISOMBRA NEGRA 80% 1.0MT X 50MT (L X A) ANTI-UV; RLL; 1; $ 137.000; $ 137.000; $ 137.000; $ 137.000. 108; BROCHES PLÁSTICOS; UND; 200; $ 1.248; $ 1.300; $ 1.274; $ 254.775. 109; TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2PG X 2.50MM X 6M; UND; 15; $ 196.900; $ 196.900; $ 196.900; $ 2.953.500. 110; TAPONES METÁLICOS PARA EXTREMOS SUPERIORES DE LOS TUBOS DE LA MALLA; UND; 20; $ 5.000; $ 6.000; $ 5.500; $ 110.000. 111; CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIÁMETRO MÁX. 54 CÍRCULOS; UND; 8; $ 194.900; $ 195.000; $ 194.950; $ 1.559.600. 112; ESMALTE ALUMINIO ECP 100; GL; 10; $ 180.000; $ 170.000; $ 175.000; $ 1.750.000. 113; REPUESTO ASIENTO Y ESPALDAR SILLA BUTTERFLY JUEGO; UND; 50; $ 86.000; $ 90.000; $ 88.000; $ 4.400.000. 114; BRAZO SILLA UNIVERSITARIA (TRÍPLEX LAMINADO COLOR GRIS); UND; 50; $ 70.000; $ 70.000; $ 70.000; $ 3.500.000. 115; RUEDAS EN GOMA PARA SILLA GIRATORIA (JUEGO 5 UNIDADES); UND; 50; $ 29.000; $ 30.000; $ 29.500; $ 1.475.000. 116; REPUESTO ASIENTO Y ESPALDAR SILLA BUTTERFLY JUEGO; UND; 50; $ 70.500; $ 75.000; $ 72.750; $ 3.637.500. 117; CINTA DE ENMASCARAR PROFESIONAL DE 50 METROS, ANCHO 24 MM; UND; 500; $ 3.500; $ 4.000; $ 3.750; $ 1.875.000. 118; PLATICO NEGRO CALIBRE 6 X 10ML DE ANCHO; kl; 50; $ 11.603; $ 12.000; $ 11.801; $ 590.063. 119; XILOL; GL; 20; $ 60.000; $ 55.000; $ 57.500; $ 1.150.000. 120; BOTÓN DE DESCARGA SANITARIO; UND; 50; $ 22.500; $ 22.500; $ 22.500; $ 1.125.000. 121; PISO LAMINADO 6MM AC3 23 HAYA NATURA; M2; 73; $ 40.000; $ 40.000; $ 40.000; $ 2.920.000. PRESUPUESTO:; $ 231.721.459. |
| 6. Especificaciones técnicas o Condiciones del servicio: MATERIALES POR FUERA DEL ACUERDO MARCO 2023. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; OBSERVACIÓN. 3; LAMINA DE SUPERBOARD DE 6MM; UND; 50. 4; LAMINA DE SUPERBOARD DE 8MM; UND; 66. 5; CANAL 90; UND; 45. 6; PARAL 89 CALIBRE 22; UND; 166. 7; PERFIL RECTANGULAR 120MM X 60MM X 1,5MM X 6ML; UND; 14. 8; PERFIL RECTANGULAR 100MM X 40MM X 1,5MM X 6ML; UND; 14. 9; PANEL YESO DE 1/2; UND; 406. 10; GUADAÑA FS 460 POTENCIA KW 2.2 CILINDRAJE 45.6 PESO 8.4; UND; 1. 11; TIJERA DE MANO PARA JARDÍN; UND; 4. 12; TIJERA PARA PODA 48 CM; UND; 4. 13; RASTRILLOS PLATICO 40 DIENTES; UND; 24. 14; MACHETE BARRIGÓN ÁGUILA CORNETA DE 22"; UND; 2. 15; UREA X 50KL; BT; 1. 16; TRIPLE 15 X 50KL; BT; 1. 17; TELA VERDE PARA CERRAMIENTO X 50ML X 2,10; UND; 4. 18; ÁNGULO PARA PANEL DE 30MM X 20MM; UND; 506. 19; FIBRA DE VIDRIO ACÚSTICA - INSONORA LANA MINERAL 1,2 X 0,80; UND; 173. 20; FRAGUA X 8KL; UND; 10. 21; FRESCASA 7,62 X 0,61; RLL; 40. 22; GRIFO JARDÍN PESADA; UND; 24. 23; PINTURA EPOXICA PARA BAÑOS Y COCINA; GL; 6. 24; PUNTAS PHILLIPS N° 2 DW; UND; 48. 25; SIKAFLOOR 2430 X 4KG COLOR GRIS; UND; 100. 26; SIKAFLOOR 161 X 18KL; UND; 10. 27; ARENA DE CUARZO X 20 KL; BT; 20. 28; AJUSTADO EPÓXICA; GL; 30. 29; ESTOPAS PARA 50KL PARA ESCOMBROS; UND; 300. 30; SOLDADURA PVC; 1/4; 1. 31; CODO SANITARIO DE 4 X 45 CXC; UND; 10. 32; CAPOTE TEJA DE PVC; UND; 1000. 33; TORNILLO CUBIERTA ESTR METAL 12X2-1/2 CON EMPAQUE; UND; 1000. 34; CANAL 90 CALIBRE 22; UND; 30. 35; GRANIPLAST BLANCO X 30 KL; UND; 15. 36; GLIFOSATO; GL; 6. 37; LORSBAN 4EC; LT; 5. 38; BISTURÍ INDUSTRIAL GRANDE CUERPO METÁLICO; UND; 12. 39; HOJAS DE BISTURÍ GRANDE; UND; 48. 40; LLAVE DE PASO EN BROCE DE 1/2 JAPONESA; UND; 12. 41; JUEGO DE RACOR PARA MANGUERA DE 1/2; UND; 6. 42; DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 X 1/25; UND; 24. 43; DISCO DE CORTE METAL 9 X 1/8; UND; 24. 44; PALÍN AHOYADOR CON CABO; UND; 4. 45; LIMA TRIANGULAR 8 PULGADA BELLOTA; UND; 5. 46; ACEITE 4T 50W; GL; 4. 47; ACEITE PARA MOTOR 10W30; GL; 4. 48; ACEITE STAHL 2 TIEMPO 12.8OZ; 1/4; 8. 49; AMARRAS PLÁSTICA NEGRAS DE 30CM; UND; 25. 50; AMARRAS PLÁSTICA NEGRAS DE 20CM; UND; 25. 51; AMARRAS PLÁSTICA NEGRAS DE 10CM; UND; 25. 52; AMARRAS PLÁSTICA BLANCA DE 30CM; UND; 25. 53; AMARRAS PLÁSTICA BLANCA DE 20CM; UND; 25. 54; AMARRAS PLÁSTICA BLANCA DE 10CM; UND; 25. 55; TORNILLO CABEZA LENTEJA DE 8 X 1 PUNTA DE BROCA; UND; 10000. 56; TORNILLO CABEZA LENTEJA DE 8 X 1 PUNTA AGUDA; UND; 10000. 57; TORNILLO ESTRUCTURA 7 X 7/16; UND; 10000. 58; TORNILLO PANEL DE 6 X 1; UND; 10000. 59; TORNILLO PANEL PUNTA DE BROCA 6X1-1/4; UND; 10000. 60; TORNILLO PANEL PUNTA DE BROCA 6X3/4; UND; 10000. 61; ACOPLE SANITARIO; UND; 48. 62; ADAPTADOR PVC PRESIÓN HEMBRA DE 3/4; UND; 48. 63; ÁNGULO 6 ML DE 1-1/2 X 1/8"; UND; 24. 64; ÁNGULO 6 ML DE 2 X 1/8"; UND; 24. 65; BROCA DW DE TUNGSTENO DE 1/4" X 4"; UND; 24. 66; BROCA DW PARA LAMINA DE 1/32; UND; 24. 67; BROCA DW PARA LAMINA DE 1/4; UND; 24. 68; BROCA DW PARA LAMINA DE 1/8; UND; 24. 69; CHAZO ESTRIADO CON TORNILLO DE 1/4 X TORNILLO NO 8 X 1-1/2"; UND; 1000. 70; CHAZO ANCLAJE ( EXPANSIÓN ) 1/4X1-1/2¨; UND; 200. 71; CHAZO ANCLAJE ( EXPANSIÓN ) 3/8X1-7/8; UND; 200. 72; CHAZO ANCLAJE (EXPANSIÓN ) 1/4 X 2-1/4; UND; 200. 73; CINTA DOBLE FAZ EXTRAFUERTE VHB 1/2 X 5; UND; 24. 74; DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA CORTE DE METAL DE 4-1/2" X 3/32 "; UND; 48. 75; DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4-1/2; UND; 24. 76; DISCO MAMPOSTERÍA 4-1/2 X 1/4; UND; 48. 77; DISCO PARA SIERRA CIRCULAR DE 8-1/4; UND; 6. 78; FLUIDMASTER; UND; 48. 79; LLAVE DE PUSH EN ZINC CROMADO BRILLANTE USO INSTITUCIONAL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CIERRE DE 4 A 5 SEGUNDOS, MATERIAL: METÁLICA CON ACABADO EN CROMO. MEDIDAS: ALTURA 9 CM Y SALIDA DE 11 CM CON CHORRO DIRECCIONADO A 30 GRADOS DE DESVIACIÓN AL CENTRO DEL LAVAMANOS. GARANTÍA: 1 AÑO; UND; 50. 80; LLAVE JARDÍN PESADA CROMO; UND; 50. 81; LLAVE DE REGULACIÓN CROMADA DE 1/2 PARA SANITARIO; UND; 50. 82; LORSBAN LIQUIDO X LITRO; UND; 4. 83; LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 X 235CC; UND; 24. 84; SILICONA HEAVY DUTY (H.D.) PARA PARTES PLÁSTICAS 400 ML; UND; 48. 85; LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD-PLASMA X 240ML; UND; 100. 86; PILAS AA X 2 RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR; UND; 50. 87; PILAS AAA RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR; UND; 50. 88; SIKA ANCHORFIX 4 DE 600 CC; UND; 12. 89; SIKA BOOM X 250 CM 3; UND; 12. 90; SIKAFLEX 112 CRYSTAL CLEAR 300ML; UND; 12. 91; SIKAFLEX 1-A GRIS CONSTRUCCIÓN X 300 ML; UND; 12. 92; SODA CAUSTICA X 25 KL; BT; 4. 93; SOLADURA 6011 1/8 X 5KL; UND; 50. 94; TUBO DE 20MMX40MM CAL. 20; UND; 24. 95; GRANOTEX X 30KL AZUL REY SEGÚN MUESTRA; CÑ; 24. 96; GRASA PARA GUADAÑA X 400GR; UND; 4. 97; YOYO PARA GUADAÑA SHINDAIWA; UND; 2. 98; CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS 35 CM; UND; 24. 99; ALIMENTO PARA PERRO X 30KL CROQUETAS; UND; 48. 100; SIFÓN FLEXIBLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS; UND; 24. 101; AMARRAS PARA TEJA; UND; 500. 102; OMEGAS; UND; 1638. 103; RODILLO DE FELPA 9"; UND; 26. 104; PRINCIPALES; UND; 1137. 105; SONDA ELÉCTRICA 110V 60 HZ POTENCIA 390/1/3 W / HP VELOCIDAD 400 RPM LONGITUD DE GUAYA 1 X 8MM-1X16MM DIÁMETRO DE ACOPLE 16MM; UND; 1. 106; MALLA 1.8MT X 10MT METAL 2-1/4 X 2-1/4 2.5MM ESLABONADA; RLL; 6. 107; POLISOMBRA NEGRA 80% 1.0MT X 50MT (L X A) ANTI-UV; RLL; 1. 108; BROCHES PLÁSTICOS; UND; 200. 109; TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 2PG X 2.50MM X 6M; UND; 15. 110; TAPONES METÁLICOS PARA EXTREMOS SUPERIORES DE LOS TUBOS DE LA MALLA; UND; 20. 111; CONCERTINA 8MT MÁX. 45CM DIÁMETRO MÁX. 54 CÍRCULOS; UND; 8. 112; ESMALTE ALUMINIO ECP 100; GL; 10. 113; REPUESTO ASIENTO Y ESPALDAR SILLA BUTTERFLY JUEGO; UND; 50. 114; BRAZO SILLA UNIVERSITARIA (TRÍPLEX LAMINADO COLOR GRIS); UND; 50. 115; RUEDAS EN GOMA PARA SILLA GIRATORIA (JUEGO 5 UNIDADES); UND; 50. 116; REPUESTO ASIENTO Y ESPALDAR SILLA BUTTERFLY JUEGO; UND; 50. 117; CINTA DE ENMASCARAR PROFESIONAL DE 50 METROS, ANCHO 24 MM; UND; 500. 118; PLATICO NEGRO CALIBRE 6 X 10ML DE ANCHO; kl; 50. 119; XILOL; GL; 20. 120; BOTÓN DE DESCARGA SANITARIO; UND; 50. 121; PISO LAMINADO 6MM AC3 23 HAYA NATURA; M2; 73. Tipo de contrato a celebrar: Consumible. |
| 7. Obligaciones especiales del contratista - Entregar oficio con las garantías de los equipos - Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. - Cumplir con las entregas en el tiempo solicitado por el supervisor del contrato y dando cumplimiento a las condiciones técnicas exigidas para cada uno de los elementos con un plazo no mayor a 24 horas. - Sustituir los elementos entregados que no cumplan con las condiciones de calidad o técnicas requeridas por la entidad. Todas las demás que tenga a bien considerar los comités estructuradores en cumplimiento a las normas legales vigentes. - Enumere las condiciones técnicas u obligaciones específicas adicionales que considere necesarias para el cumplimiento por parte del contratista a seleccionar. - Es de vital importancia realizar las exigencias del caso y que se ajusten al objeto contractual (utilizar verbos como Realizar, Atender, Entregar, Proporcionar, Prestar, Apoyar, Informar, Acatar, Presentar, Contar, Cumplir, Manejar, Reportar, Elaborar, Velar, Facilitar, Brindar, Participar, Emitir etc.) |  |
| 8. Supervisor: Helman Meneses Biscue Profesional Universitario Servicios Generales |  |
| 9. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre |  |
| 10. Forma de pago Pagos según acuerdo marco |  |