## ESTUDIO DE COSTOS
item | Descripcion | Unidad | CANTIDAD | IVA | Valor unitario | IVA | Valor total con IVA
1 | Doble fondo para caja LogicBox SLB422A, Galvanizada Calibre 20. color naranja | Unidad | 18 | 19% | 78000 | 14820 | 1670760
2 | Cofre Kowet KLG3318, Gabinetes plásticos IP65 Certificado RETIE, Cuerpo y tapa en polipropileno homopolimero gris de Alto impacto (IK10) con retardante a la llama UV. Incluye bandeja metálica. Tornillo en acero Inoxidable, Bisagras reforzadas para una mayor resistencia al impacto Cierre de seguridad 1/4 de giro – Llave extraible FICHA TÉCNICA Material: Polipropileno homopolímero con retardante a llama y protección UV, Color: Gris, Grado de protección IP65, Resistencia al impacto: IK10, Resistencia al hilo incandescente: 650°C, Resistencia al calor con presión de bola: 70°C, Deformación de bola: <2mm, Rigidez eléctrica: 2500 VAC | Unidad | 6 | 19% | 350000 | 66500 | 2499000
3 | Accesorio de soporte PFA152-E, SOPORTE EN ALUMINIO Y SUS304 PARA MONTAJE EN POSTE CARGA HASTA 3KG, dimensiones 125.6mmx114mmx20mm (4.94”x4.49”x0.79”) | Unidad | 18 | 19% | 65000 | 12350 | 1392300
4 | Riel omega 20cm por caja, El Riel omega o también conocido como Riel DIN es un perfil sujeción click de 3 metros, fabricado en lamina pregalvanizada. No requiere tornillos para unir con la bandeja malla. | Unidad | 24 | 19% | 6000 | 1140 | 171360
5 | Borna número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cantidad 2 por caja | Unidad | 20 | 19% | 13000 | 2470 | 309400
6 | Borna fusible cant 2 por caja, Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cantidad 2 por caja | Unidad | 40 | 19% | 55000 | 10450 | 2618000
7 | Minibreaker, cant 2, DC minibreaker 2 Polos10A, disyuntor, interruptor termomagnético para sistemas de energía solar, paneles solares fotovoltaicos, cantidad 2 por caja | Unidad | 30 | 19% | 72000 | 13680 | 2570400
8 | CABLE VEHICULAR CALIBRE 18AWG rojo CENTELSA, 4 mts por caja | metros | 500 | 19% | 2400 | 456 | 1428000
9 | CABLE VEHICULAR CALIBRE 18AWG negro CENTELSA , 4 mts por caja | metros | 400 | 19% | 2400 | 456 | 1142400
10 | Gancho bateria en platina, 1 por caja | metros | 15 | 19% | 12000 | 2280 | 214200
11 | PG9, Material de fabricación: PVC, Protección: IP68, Tamaño del orificio: 16-16.5mm, Diámetro de cable: 4-8mm, Longitud de roscado: 8mm, 2 por caja | metros | 40 | 19% | 5500 | 1045 | 261800
12 | Conector a panel MC4, Kit Conector MC4 macho y hembra, Utilizado en aplicaciones solares. Para cable de 4mm² y 6mm². Diámetro exterior del cable es 5.5mm – 9mm, Corriente máxima es 30A, Voltaje máximo es 1000V DC, Con grado de protección IP67, Sistema de cierre es snap-in, Cantidad: 2 por caja | metros | 20 | 19% | 14500 | 2755 | 345100
13 | Cable encauchetado 2x18, 2mts, alimentacion antena centelsa, Cantidad: 2mts por caja | metros | 50 | 19% | 6000 | 1140 | 357000
14 | Marquillas dymo para tablero electrico personalizables | Unidad | 20 | 19% | 21500 | 4085 | 511700
15 | Bases adhesivas dexon Abrazadera de cables 2,5 mm anchura, Abrazadera de cables 3,2 mm anchura, modo de fijación, Fijado mediante tornillo, Adhesivo Material PA (poliamida) 6,6 | Unidad | 200 | 19% | 900 | 171 | 214200
16 | Amarras plastica dexson Amarre Dexson TBlanco (12cm x 3mm)x100 TP | Unidad | 400 | 19% | 120 | 22.8 | 57120
17 | Tornillos 1/8, 12mm con tuerca y arandela | Unidad | 200 | 19% | 1100 | 209 | 261800
18 | Ponchadora Sn-28b Crimping Tool 2.54-3.96mm Terminales Dupon, Cantidad: 2 | Unidad | 2 | 19% | 230000 | 43700 | 547400
19 | Caja plastica herramientas, Caja Herramientas 25" Profesional SKU W0062-H Caja de herramienta PROFESIONAL con cerradura metálica. Resistente y funcional. Sirve para almacenar cualquier tipo de herramienta para realizar trabajos pesados. Se pueden guardar martillos, llaves, alicates, destornilladores, pinzas, juego de dados, copas, segueta, taladros, pulidora, entre otros. Adicionalmente, cuenta con prácticos compartimientos que nos permiten clasificar e identificar rápidamente aquellos elementos de tamaños pequeños, además de que evitamos que se nos pierdan con facilidad. Los tacones que tiene en sus esquinas la protegen del trabajo pesado que realizan los profesionales. Su manija de aluminio la hace confortable y segura en el momento de cargarla. Resiste hasta 50 kg | Unidad | 5 | 19% | 240000 | 45600 | 1428000
20 | Terminal tipo Pin de 1.8 mm Terminal punta en pin aislado Con longitud de 9 mm Para cable calibre 18 – 22AWG Color rojo | Unidad | 300 | 19% | 220 | 41.8 | 78540
21 | Terminal Tipo Horqueta 5-32 Pulgadas Calibre No 16-14 Azul | unidad | 300 | 19% | 220 | 41.8 | 78540
22 | Cortafrios, Características: Aislado 1000V. Probados individualmente a 10.000v. Exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680. Mango con seguridad ergonomico bi-material. Fabricados en acero con alto contenido de cromo con tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. Ensamblada con articulación interlazada para mejores cortes. Especificaciones técnicas: » Largo: 6-1/4" (160 mm) » Ancho: 2-2/5" (61 mm) » Base: 2/3" (17 mm) Herramienta manual para uso profesional | Unidad | 2 | 19% | 35000 | 6650 | 83300
23 | Alicate Pela cable, auto ajustable, Mango Bi-Material anti-deslizante. Protección pronunciada en la parte superior del mango. Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes. Superficie de corte tratada térmicamente. | Unidad | 2 | 19% | 110000 | 20900 | 261800
24 | Filamento PLA PoliLite 1.75 mm * 1 Kg | Unidad | 1 | 19% | 120000 | 22800 | 142800
25 | Filamento PLA PoliLite 2.85 mm * 1 Kg | Unidad | 1 | 19% | 120000 | 22800 | 142800
26 | Plástico PLA 0,75 kg, 2,85 mm de diámetro y aproximadamente 90 m de largo. | Unidad | 1 | 19% | 180000 | 34200 | 214200
TOTAL |  |  | 2615 |  | 1740860 | 330763.4 | 19001920