| FICHA TÉCNICA No 12. Módulo de Alternancia |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | Módulo de Alternancia |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND |
| CANTIDAD | 12 |
| CLASIFICACIÓN UNSPSC | 26111600- Generadores de Potencia 72151500 – Servicios de sistemas Eléctricos. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |

| Ítem | Descripción del requerimiento | Especificación ofertada | No. página | Cumple/No cumple (Diligenciado por la Entidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca |  |  |  |
| 2 | Referencia |  |  |  |
| 3 | LED verde de señalización de alimentación. |  |  |  |
| 4 | LEDS rojos de estado de relés de salida. |  |  |  |
| 5 | Cuerpo modular DIN 43880. |  |  |  |
| 6 | Grado de protección IP40 frontal (si está montado en la caja y/o eléctrico con IP40); IP 20 en terminales. |  |  |  |
| NOTA 1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datasheets refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. |  |  |  |  |