| FICHA TÉCNICA No 13. DPS |  |
| --- | --- |
| DENOMINACIÓN DEL SERVICIO | PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS |
| UNIDAD DE MEDIDA | UND |
| CANTIDAD |  |
| CLASIFICACIÓN UNSPSC | 26111600- Generadores de Potencia 72151500 – Servicios de sistemas Eléctricos. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL |  |

| Ítem | Descripción del requerimiento | Especificación ofertada | No. página | Cumple/No cumple (Diligenciado por la Entidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca |  |  |  |
| 2 | Referencia |  |  |  |
| 3 | Trifásico tetrapolar 3F+N |  |  |  |
| 4 | DPS tipo I+II |  |  |  |
| 5 | Trifásicos estrella 220 /VAC (3F-N/T) |  |  |  |
| 6 | Enchufable. |  |  |  |
| 7 | Tipo modular. |  |  |  |
| 8 | Teleseñalización. |  |  |  |
| 9 | Corriente de descarga nominal ≥ 50 KA. |  |  |  |
| NOTA 1: En el caso que el catálogo del fabricante o la ficha del fabricante del bien ofertado o los manuales o los datasheets refiera varios productos, el proponente debe indicar a que producto se refiere en su oferta. NOTA 2: Con el fin de obtener una evaluación frente al ofrecimiento, relacione las características técnicas en este documento. |  |  |  |  |