## ANEXO 2. OFERTA ECONOMICA
ANEXO No. 2 OFERTA ECONOMICA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la UPS de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
OFERENTE 1
ITEM | DESCRIPCION | Frecuencia de Tiempo |  |  |  | Total mantenimientos | Valor Unitario IVA incluido | Frecuencia de Tiempo |  |  |  | Valor Total IVA incluido
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo con bolsa de repuestos original para el perfecto funcionamiento, incluida la mano de obra especializada de la UPS LIEBERT NXr AC POWER SYSTEM 150 KVA MARCA EMERSON NETWORK POWER. (TABLERO ELECTRICO DE FUERZA, TRANSFERENCIA AUTOMATICA, BANCO DE BATERIAS Y (2) TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO) de la UPS instalada en el Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero” en la ciudad de Bogotá, D.C. | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTALES MANTENIMIENTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOLSA DE REPUESTOS
2 | VENTILADOR 4.7´¨ 24 Vcd CON SENSOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VENTILADOR 3.0¨ 12 Vcd CON SENSOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BREAKER 3 x 400 50 KA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUSIBLE DE ACCION RAPIDA 500 V. 125 AMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FUSIBLE ACCION LENTA 30 AMP. 250 v. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTALES BOLSA DE REPUESTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES MANTENIMIENTOS Y BOLSA DE REPUESTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0