## Hoja1
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA REGIONAL BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL PRECOTIZACION
MantenimientogeneralyanálisisdePCB´satransformadortrifásicomarcaSiemensde112.5KVAytransformadortrifásico150KWV13200/214/124delCentro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá.
ITEM | Descripcion Tecnica | Unidad de medidad | Cantidad | Valor unitario sin IVA | Valor IVA | Valor unitario con IVA | Valor Total
1 | Mantenimiento general (preventivo y/o correctivo según aplique) de transformador trifásico, tipo pedestal en aceite, marca siemens, de capacidad 112.5 KVA, ubicado en la sede principal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - SENA Regional Boyacá; incluye: desmontaje, montaje, transporte y alquiler de transformador de 75 KVA, 13200/220/110v.Descripción del Mantenimiento:▪ Desencube.▪ Revisión del bobinado primario y secundario.▪ Secado al horno.▪ Ajuste de núcleo.▪ Inspección y mantenimiento al conmutador.▪ Cambio de empaquetadura en general.▪ Encubado de la parte activa.▪ Marcación según norma Icontec.▪ Pintura según Normas NTC marcación sobre la cuba.▪ Pruebas eléctricas que se harán de acuerdo a las especificaciones técnicas, establecidas en la Normas INCONTEC A.T y B.T. | Global | 1 | 10363837.5 | 1969129.125 | 12332966.625 | 12332966.625
2 | Caracterización del contenido de PCB en aceite mineral dieléctrico a transformador trifásico, tipo pedestal en aceite, marca siemens, de capacidad 112.5 KVA, ubicado en la sede principal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - SENA Regional Boyacá; incluye: - Análisis cuantitativo de PCB. - Proceso de identificación - Georreferenciación - Marcación de equipos - Informes - Toma de muestrasNota: La toma de muestras y análisis cromatográfico para determinación de PCB´s se deberá hacer de acuerdo con lo establecido en la Resolución 222 de 2011, Resolución 0792 del 17/05/2013 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. La caracterización deberá ser realizada mediante laboratorio acreditado por el IDEAM | Global | 1 | 2316420 | 440119.8 | 2756539.8 | 2756539.8
3 | Cambio de aceite mineral dieléctrico, según resultado de la caracterización del contenido de PCB en aceite mineral dieléctrico al transformador trifásico, tipo pedestal en aceite, marca siemens, de capacidad 112.5 KVA, ubicado en la sede principal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - SENA Regional Boyacá. | Global | 1 | 3098250 | 588667.5 | 3686917.5 | 3686917.5
4 | Mantenimiento general (preventivo y/o correctivo según aplique) de transformador trifásico, tipo bandera (elevado) en aceite, marca siemens, de 150 KW, V13200/214/124, ubicado en la sede principal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - SENA Regional Boyacá; incluye: desmontaje, montaje, transporte y alquiler de transformador de 75 KVA, 13200/220/110v. Descripción del Mantenimiento:▪ Desencube.▪ Revisión del bobinado primario y secundario.▪ Secado al horno.▪ Ajuste de núcleo.▪ Inspección y mantenimiento al conmutador.▪ Cambio de empaquetadura en general.▪ Encubado de la parte activa.▪ Marcación según norma Icontec.▪ Pintura según Normas NTC marcación sobre la cuba.▪ Pruebas eléctricas que se harán de acuerdo a las especificaciones técnicas, establecidas en la Normas INCONTEC A.T y B.T. | Global | 1 | 12546765 | 2383885.35 | 14930650.35 | 14930650.35
5 | Caracterización del contenido de PCB en aceite mineral dieléctrico a transformador trifásico, tipo bandera (elevado) en aceite, marca siemens, de 150KW, V13200/214/124, ubicado en la sede principal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - SENA Regional Boyacá; incluye: - Análisis cuantitativo de PCB. - Proceso de identificación - Georreferenciación - Marcación de equipos - Informes - Toma de muestrasNota: La toma de muestras y análisis cromatográfico para determinación de PCB´s se deberá hacer de acuerdo con lo establecido en la Resolución 222 de 2011, Resolución 0792 del 17/05/2013 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. La caracterización deberá ser realizada mediante laboratorio acreditado por el IDEAM. | Global | 1 | 2316420 | 440119.8 | 2756539.8 | 2756539.8
6 | Cambio de aceite mineral dieléctrico, según resultado de la caracterización del contenido de PCB en aceite mineral dieléctrico al transformador trifásico, tipo bandera (elevado) en aceite, marca siemens, de 150KW, V13200/214/124, ubicado en la sede principal del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO - SENA Regional Boyacá. | Global | 1 | 2065500 | 392445 | 2457945 | 2457945
38921559.075