## Table 2
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO En la ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir con la descripción, unidad de medida, cantidad y características técnicas exigidas a continuación
ITEM | DENOMINACION TECNICA | DESCRIPCION GENRAL | UNSPSC | UNIDAD | CANTIDAD | FILTRACIÓN Y ANALISIS |  | FILTRACIÓN Y ANALISIS |  | MDM CIENTIFICA |  | ELEMENTOS QUIMICOS |  | PROMEDIO
[6 empty] | V. unitario | Valor total | V. unitario | Valor total | V. unitario | Valor total | V. unitario | Valor total | V. unitario | Valor total
1 | Materiales para laboratorio: Cepas bacterianas | Cepa láctica: Lactobacillus plantarum ATCC – DuoPack Liofilizados | 41106202 | Unidad | 1 | 411700 | 411700 |  | 0 | 509200 |  |  |  | 460450 | 460450
|  | Cepas patógenas: Salmonella enteritidis ATCC- Duopack Liofilizados Presentación: Paquete con 2 unidades (Duopack) para cada cepa bacterian |  |  | 1 | 370600 | 370600 |  | 0 | 509200 |  |  |  | 439900 | 439900
|  | Cepas patógenas: Escherichia coli ATCC – DuoPack Liofilizados Presentación: Paquete con 2 unidades (Duopack) para cada cepa bacteriana |  |  | 1 | 411700 | 411700 |  | 0 | 290000 |  |  |  | 350850 | 350850
2 | Materiales para laboratorio: Medios de cultivo | Agar MRS (De Man, Rogosa & Sharpe) – Envase de 500 gr. | 41106204 | Unidad | 1 | 1683000 | 1683000 | 1813560 | 1813560 | 418880 | 418880 |  |  | 1305146.6667 | 1305146.6667
3 | Materiales para laboratorio: Medios de cultivo | Caldo MRS (De Man, Rogosa & Sharpe) - Envase de 500 gr. | 41106214 | Unidad | 1 | 1412530 | 1412530 | 1412530 | 1412530 | 386750 | 386750 |  |  | 1070603.3333 | 1070603.3333
4 | Materiales para laboratorio: Cajas de petri | Cajas de petri bacteriológicas estériles 90 x15 mm – Paquetes por 10 unidades | 41122101 | Unidad | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 6545 | 209440 | 5117 | 163744 | 5831 | 186592
5 | Etanol puro 99% | Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol Fórmula lineal: CH3CH2OH 200 proof. Grado HPLC/spectrophotometric grade Presentación - 5 Lt | 15101511 | Unidad | 2 | 1599360 | 3198720 | 1599360 | 3198720 |  | 0 | 537880 | 1075760 | 1245533.3333 | 2491066.6667
6 | Metanol 99,8% | Metanol 99,8% Sinónimos: Methyl alcohol Fórmula lineal: CH3OH Grado HPLC, ≥99.9% Presentación - 1 litro | 12191601 | Litro | 2 | 108826 | 217652 | 117810 | 235620 | 1547000 | 1547000 | 392700 | 785400 | 541584 | 1083168
7 | Filtro de jeringa, membrana de PVDF. | Filtro de jeringa, membrana de PVDF, diámetro del filtro 13 mm, diámetro de poro 0,22 um, estéril, hidrofílico. Paquete por 100 unidades | 41104922 | Paquete | 3 | 561680 | 1685040 |  | 0 |  |  |  |  | 561680 | 1685040
8 | Jeringas plásticas de 10 ml con aguja | Jeringas plásticas de 10 ml, estériles. En dos partes (jeringa y aguja aparte). Empaque con una unidad.m Paquete por 100 unidades | 42142609 | Paquete | 2 | 69020 | 138040 | 69020 | 138040 | 40817 | 81634 |  |  | 59619 | 119238
9 | Reactivo de Fenol de Folin- Ciocalteu para determinación de compuestos fenólicos totales | Reactivo de Fenol de Folin-Ciocalteu para determinación de contenido de compuestos fenólicos totales y flavonoides. Apariencia: solución Amarillo verdoso. Concentración: 2 M basado en titulación de hidróxido de sodio. Densidad 1.27 g/mL at 20 °C. Valor de pH <0,5 (H2O 20ºC). Presentación 500 mL | 12191503 | Unidad | 2 | 436909 | 873818 | 471240 | 942480 |  |  |  |  | 454074.5 | 908149
10 | Ácido tánico | Ácido tánico Grado Reactivo ACS Sinónimos: Gallotannin, Tannin Color marrón Empirical Formula (Hill Notation): C76H52O46 Peso molecular 1701.206 g/mol Solubilidad en agua:250 g/l (20 °C) Presentación 100 g | 51241305 | Unidad | 2 | 379610 | 759220 | 590240 | 1180480 |  | 0 | 710430 | 1420860 | 560093.3333 | 1120186.6667
11 | Butanol 99,8% | Butanol 99,7% 1-Butanol anhydrous, 99.7% Sinónimos: n-Butanol, Butyl alcohol Fórmula lineal: CH3(CH2)3OH Grado HPLC, UV/Vis espectroscopia. Peso molecular: 74.12 Transmitancia 210 nm, ≥20%, 235 nm, ≥80%, 280 nm, ≥98% Presentación 1 litro | 12191601 | Litros | 2 |  | 0 | 975800 | 1951600 |  |  |  |  | 975800 | 1951600
12 | Ácido clorhídrico 37% | Ácido clorhídrico ACS reagent, 37% Empirical Formula (Hill Notation): HCl Peso molecular: 36.46 Densidad: 1,19 kg/l Solubilidad: Miscible con agua Presentación 1 litro | 12352301 | Litros | 2 | 90083 | 180166 | 97580 | 195160 |  | 0 |  | 0 | 93831.5 | 187663
13 | Acetona 99,9% | Acetona 99,9% Grado HPLC, ≥99.9% Presentación 1 litro Fórmula lineal: CH3COCH3 Peso molecular: Peso molecular: 58.08 | 51102710 | Litro | 3 | 272867 | 818601 | 293930 | 881790 |  | 0 |  | 0 | 283398.5 | 850195.5
14 | Ferric ammonium sulfate ≥99% | Ferric ammonium sulfate ≥99% ReagentPlus Sinónimos: Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate Formula química: (NH4)Fe(SO4)2·12H2O Peso molecular: 482.19 Presentación 500 g | 12352314 | Unidad | 1 | 282209 | 282209 | 304640 | 304640 |  | 0 | 553350 | 553350 | 380066.3333 | 380066.3333
|  | SUMAS |  |  |  |  | 12442996 |  | 12254620 |  | 2643704 |  | 3999114 |  | 14589915.1667