PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO OFERTA TÉCNICA

Ciudad y Fecha

Señores  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
SENA Regional Huila 
Ciudad.

Ref: Proceso No. MC-HIL-CIES-XXX-2023

Objeto: XXXXX

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a realizar el servicio con calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

| ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO Y SUMINISTRO | UNIDAD MEDIDA | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gabinete de distribución: |  |  |  |
| 1 | Suministro e instalación de gabinete de distribución tipo exterior certificado RETIE con totalizador de acometida general de 3F 175amp 65ka 220vac, Barraje Cu de 200 amp con 3 sub-breaker parciales de 3F 50amp + barraje de tierra, Neutro. | UN | 1 |  |
| 2 | Suministro e instalación de tubería galvanizada de 3” para la alimentación de gabinete de distribución proyectado, incluye fijación y marcación de ductos según norma RETIE. | ML | 10 |  |
|  | Trabajos en subestación TGA: |  |  |  |
| 3 | Suministro e instalación de breaker industrial 3F 175amp 65ka 220vac para la alimentación de acometida proyectada, incluye suministro de consumibles y accesorios de conexionado. | UN | 1 |  |
| 4 | Conexionado, suministro de consumibles y accesorios de conexionado en barraje de tierra y neutro existente en TGA Subestación | UN | 1 |  |
|  | Acometida alimentación gabinete: |  |  |  |
| 5 | Tendido e instalación de acometida proyectada en cable THHN 2/0 awg suministrado por el SENA aproximadamente 30 M.L. en circuito 3F+N+T (5 conductores) 150 M.L. total. | ML | 150 |  |
| 6 | Conexionado en gabinete de distribución y breaker en TGA proyectado. | UN | 1 |  |
|  | Tablero 24 ctos. Ambiente: |  |  |  |
| 7 | Suministro e instalación de tablero de 24 ctos con puerta 3F+N+T incluye accesorios de fijación y marcación de riesgo eléctrico. | UN | 1 |  |
| 8 | Canalización en tubería EMT de 1 ¼ para la alimentación de tablero de 24 ctos. Incluye elementos de fijación y marcación. | ML | 5 |  |
| 9 | Suministro, tendido e instalación de cable THHN # 6 AWG. | ML | 100 |  |
| 10 | Conexionado de acometidas alimentación incluye accesorios de fijación, marcación y conexionado. | UN | 1 |  |

Los Ítems, descripción técnica del elemento, unidad y cantidad deben ser las mismas que están descritas en el numeral 7.1. del Estudio Previo, por ende, no pueden ser modificadas o cambiadas so pena de rechazo de la oferta.

Nombre o Razón Social del Proponente:

NIT.:

Nombre del Representante Legal:

C. C. No.:

Firma:

Nombre de quien firma:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 	_______________ NOMBRE: __________

(*) Para suscribir este formato, por favor leer detenidamente el Estudio Previo.