## Presupuesto
FORMATO. PROPUESTA ECONOMICA
EL FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR
NUMERO DE PROCESO: "XXX"
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, EN LA ZONA DE EXPANSIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA.”
| Concepto / Recursos / PRODUCTO | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario Ofertado | Valor Total Ofertado
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Ítem | DESCRIPCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 938.5
1.2 | Cerramiento provisional en polipropileno verde h=2.0 m | m | 176
1.3 | Demolición de kiosco (incluye cargue, retiro de sobrantes y transporte hasta escombrera) | Un | 1
1.4 | Conformación de terreno | m2 | 938.5
PLAZOLETA
2 | ANDENES Y PLAZOLETAS
2.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 281.55
2.2 | Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares | m2 | 553.74
2.3 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 110.75
2.4 | Subbase granular, incluye transporte, espesor 0.20m | m3 | 110.75
2.5 | Construcción de bordillo en concreto 3000 psi fundido en situ 0.10x0.35 para zonas verdes, incluye refuerzo y la preparación de la superficie de apoyo | m | 42.8
2.6 | Suministro e instalación de confinamiento interno en concreto de 3.000 psi de 0.10 m x 0.20 m | m | 106.82
2.7 | Adoquín en concreto de forma cuadrada color según diseño de 20x20x6 cm (l x a x h), tramado según diseño. Incluye capa de arena de nivelación espesor 4 cm, y juntas selladas con arena. | m2 | 44.98
2.8 | Piso en concreto de 21 MPa (3000 psi) 0.10 m de espesor, estampado en color según diseño | m2 | 508.76
2.9 | Suministro, transporte y colocación de tableta guía de movimiento táctil para discapacitado con loseta prefabricada en concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.06 m color amarillo con textura acanalada, incluye cortes de nivelación y mortero 1:4 | m | 77.17
2,10 | Suministro, transporte y colocación de tableta alerta para discapacitado con loseta prefabricada en concreto de 0.20 m x 0.20 m x 0.06 m color naranja con textura toperol, incluye cortes de nivelación y mortero 1:4 | m2 | 9.11
2,11 | Rampa de acceso peatonal en concreto de 3.000 psi e=7cm | m2 | 23.07
2,12 | Malla electrosoldada 15X15cm 4.0mm (Xx-084) 6X2.35m | kg | 383.78
2,13 | Construcción de cárcamo en concreto 3.000 psi de a:0.40m x h:0.25m, todos los lados e=0.10m. incluye tapa y acero de refuerzo | m | 45.9
3 | PAISAJISMO
3.1 | Suministro y empradización tapete grama japonesa (zoysia japónica) incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | m2 | 176.34
3.2 | Suministro y siembra durantas, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 150
3.3 | Suministro y plantación de coral h: 0.20 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 200
3.4 | Suministro y plantación de lantana h: 0.20 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 150
3.5 | Suministro y plantación de cinta liriope h: 0.15 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 150
3.6 | Suministro y plantación de veranera h: 0.20 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 150
3.7 | Suministro y plantación de palma cola de zorro h: 0.90 - 1.00 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 8
3.8 | Suministro y plantación de ailanto h: 0.90 - 1.00 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 5
3.9 | Suministro y plantación de neem h: 0.90 - 1.00 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 2
3,10 | Suministro y plantación de tulipanero africano h: 0.90 - 1.00 m, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 5
3,11 | Suministro y plantación de tu y yo, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 150
3,12 | Suministro y plantación de crotos amarillo, incluye adecuación de terreno, abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 150
3,13 | Suministro e instalación de tubo de 36" para contención de raices | Un | 20
4 | MOBILIARIO PLAZAS
4.1 | S/I de basurera metalica tipo Barcelona. Incluye construcción de dado en concreto de 21 MPa, de 30cm de diámetro y 50cm de profundidad reforzado con tres estribos y tres varillas longitudinales de 3/8", incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | Un | 5
4.2 | S/I Bolardo alto de hierro m63, según diseño y especificaciones | Un | 4
4.3 | S/I Cicloparqueaderos | Un | 1
4.4 | S/I Avisos informativos | Un | 1
4.5 | S/I Baranda metálica en tubo galvanizado de 2", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | m | 76.87
4.6 | S/I Banca en resista o madera plástica | Un | 10
4.7 | Fuente de agua fría, de suelo, de 980x310x305 mm, caudal de agua 25 litros/h, temperatura de salida del agua 10°C, regulable por termostato interior, con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación de la altura de chorro. | Un | 1
4.8 | S/I de jardinera prefabricada en concreto, incluye abono con tierra negra y/o aluvión. | Un | 3
5 | ESTRUCTURA LOSA (DADOS - PILOTES - ZAPATAS - VIGAS - VIGUETAS)
5.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 98.58
5.2 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 9.45
5.3 | Concreto de 2000 psi (14 MPa) de limpieza para solados | m2 | 31.5
5.4 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para zapatas, pedestales y dados | m3 | 18.86
5.5 | Relleno con material proveniente de excavaciones | m3 | 19.02
5.6 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para vigas de cimentación | m3 | 28.59
5.7 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para viguetas incluye formaletería | m3 | 16
5.8 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para losa maciza de e=8 cm | m2 | 278.23
5.9 | Pilote relleno en concreto de 5000 psi (35 MPa) D= 40 Cms (incluye perforacion, retiro de sobrantes) | m | 162.5
5,10 | Camisa para Pilote Pte 16" x 12.7 mm hincado en dado de concreto reforzado | m | 162.5
5,11 | Malla electrosoldada 15X15cm 6.0mm (Xx-188) 6X2.35m | kg | 945.13
5,12 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 8050.61
LOCAL COMERCIAL
6 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
6.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 17.35
6.2 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 2.1
6.3 | Concreto de 2000 psi (14 MPa) de limpieza para solados | m2 | 7
6.4 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para zapatas, pedestales y dados | m3 | 1.75
6.5 | Relleno con material proveniente de excavaciones | m3 | 32.16
6.6 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para vigas de cimentación | m3 | 6.41
6.7 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para viga superior incluye formaletería | m3 | 6.17
6.8 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para columnas | m3 | 3.35
6.9 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 2477.04
7 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
7.1 | Muro en bloque de concreto 10 x 20 x 40 cm | m2 | 87.34
7.2 | Suministro de pintura epóxica | m2 | 17.71
7.3 | Cielo raso en drywall de espesor 1/2" incluye pintura | m2 | 75.43
7.4 | Muro estructural en bloque de concreto 15 x 20 x 40 cm, incluye Concreto Grouting de 17.5 Mpa y refuerzo | m2 | 136.89
8 | CUBIERTA
8.1 | Cubierta en teja arquitéctonica termoacustica 1.07x5.90 m, incluye todo lo necesario para su correcta construcción | m2 | 115.9
8.2 | Suministro e instalación de correas en perfil phr cajón c220x80x20 e=2.0 mm de acero astm a1008 gr 50 fy=345 mpa | kg | 585.72
9 | RED SANITARIA - VENTILACIÓN - ALL
9.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 13.08
9.2 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" PVC-S | m | 42
9.3 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" PVC-S | m | 38
9.4 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6" PVC-S | m | 6.2
9.5 | Punto sanitario de 2", incluye tubería, accesorios, limpiador y pega | Un | 18
9.6 | Punto sanitario de 4", incluye tubería, accesorios, limpiador y pega | Un | 2
9.7 | S/I Rejilla de piso metálica 2" | Un | 13
9.8 | Caja de registro de 0.5x0.8x1.0 con tapa y fondo en concreto de 3000 psi para trampa de grasas. | Un | 3
9.9 | Caja de registro circular de 0.8x0.8x1.0 en concreto de 3000 psi. | Un | 5
9.1. | RED VENTILACIÓN
9,10 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-ventilación de 2" para reventilaciones verticales y horizontales (bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos y fijaciones que se requieran para su correcta instalación. | m | 16.55
RED AGUAS LLUVIAS
9,11 | Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 1.0m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta. | m | 16
9,12 | Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 5.8
10 | RED HIDRAULICA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO
10.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 19
10.2 | Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC-P de 1/2" RDE 21, incluye accesorios, limpiador y pega | m | 21.2
10.3 | Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC-P de 3/4" RDE 21, incluye accesorios, limpiador y pega | m | 72.4
10.4 | Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC-P de 1" RDE 21, incluye accesorios, limpiador y pega | m | 11.95
10.5 | Suministro e instalación de red hidráulica en tubería PVC-P de 1 1/2" RDE 21, incluye accesorios, limpiador y pega | m | 21.1
10.6 | Suministro e instalación de medidor de agua potable de 3/4" (20 mm) , incluye accesorios y caja | Un | 1
10.7 | Suministro e instalación de valvula de control de 3/4" en PVC, incluye accesorios y tapa | Un | 6
10.8 | Punto hidráulico de 1/2", incluye tubería (2.00 mt.), accesorios, limpiador y pega | Un | 18
10.9 | Punto hidráulico de 1", incluye tubería (2.00 mt.), accesorios, limpiador y pega | Un | 2
10,10 | Suministro e instalación de valvula de control de 1 1/2" en PVC, incluye accesorios y tapa | Un | 2
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO
10,11 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 38.98
10,12 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 3.49
10,13 | Concreto de 2000 psi (14 MPa) de limpieza para solados | m2 | 17.46
10,14 | Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera. | m2 | 44.92
10,15 | Construcción de LOSA DE PISO DE TANQUE en concreto de 4000 psi (28 MPa) con un ESPESOR DE 0.30 m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 18.22
10,16 | Construcción de MURO EN CONCRETO de 4000 psi (28 Mpa) PARA TANQUE, ESPESOR DE 0,20 - 0,30 m., adicionado con FIBRA Nikon y con impermeabilización integral tipo Plastocrete DM o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. | m3 | 9.34
10,17 | Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor. | m | 42.6
10,18 | Construcción de LOSA SUPERIOR DE TANQUE en concreto de 4000 psi (28 MPa) con un ESPESOR DE 0.30m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa necesaria, formaleta en Súper T, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. | m2 | 17.46
10,19 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | kg | 1431.73
10,20 | Suministro, transporte e instalación de motobomba de 0,5HP monofásica. Incluye tanque hidroflow de 150 lt, Termomagnético, flotador eléctrico, swiche presión, manómetro y todos los accesorios requeridos para su correcta instalación y operación tales como: cheques, bridas, válvulas, reducciones, niples, granada, codos, tes, pegantes, pintura, letreros de señalización, cajas eléctricas, cableados eléctricos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
10,21 | Suministro, transporte e instalación de tapa para acceso, incluye herraje | un | 2
10,22 | Suministro, transporte y colocación de gancho galvanizado. Incluye anclaje con epóxico y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 5
10,23 | Suministro e instalación de válvula de pie 1 1/2" o equivalente. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 1
11 | APARATOS SANITARIOS
11.1 | Sanitario institucional tipo fluxometro antivandalico, incluye grifería, válvula reguladora y accesorios | Un | 2
11.2 | Orinal institucional tipo fluxometro, incluye grifería, válvula reguladora y accesorios | Un | 1
11.3 | Lavamanos de colgar en porcelana sanitaria tipo institucional, incluye grifería y accesorios | Un | 2
12 | PISOS
12.1 | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3000 psi) e=0.10 m | m2 | 75.43
12.2 | Piso en ceramica antideslizante de 50x50 cm, juntas 3 mm | m2 | 75.43
12.3 | Enchape pared en ceramica blanca en formato 40x40 cm (Altura de 2.0 m) incluye boquilla y cinta de remate | m2 | 32.08
12.4 | Malla electrosoldada 15X15cm 4.0mm (Xx-084) 6X2.35m | kg | 114.15
13 | CARPINTERIA METÁLICA
13.1 | Puerta en lamina galvanizada y marco en perfil doblado cal. 20, incluye pintura, cerradura de doble seguridad, bisagras y todo lo necesario para su correcta funcion | m2 | 22
13.2 | S/I celosías metálicas para ventilación, incluye pintura anticorrosiva | m2 | 13.97
13.3 | Espejo cristal 4 mm biselado incluye elementos de fijación al muro, suministro e instalación | m2 | 1.4
13.4 | Dispensador Jabon Liquido en Acero Inoxidable | Un | 2
13.5 | Dispensador Toallas Acero Inoxidable de sobreponer | Un | 2
13.6 | Dispensador de Papel Higiénico en Acero Inoxidable | Un | 2
13.7 | Papelera Pedal en Acero Inoxidable | Un | 2
13.8 | Ventana estera metálica, incluye anticorrosivo y esmalte | m2 | 12.58
13.9 | Kit barra de seguridad abatible en acero inoxidable + Barra 50 cm acero inoxidable | Un | 2
14 | MOBILIARIO LOCAL
14.1 | Mesón en concreto reforzado, acabado en granito blanco pulido | m2 | 36.79
14.2 | Lavaplatos sencillo en acero inoxidable incluye grifería, válvula reguladora, accesorios, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior | Un | 6
FARO
15 | FARO : EXCAVACIONES, RELLENOS, CONCRETOS
15.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 11.84
15.2 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 1.92
15.3 | Concreto de 2000 psi (14 MPa) de limpieza para solados | m2 | 6.4
15.4 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para zapatas, pedestales y dados | m3 | 2.63
15.5 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para muros en concreto reforzado | m3 | 15.94
15.6 | Concreto de 3000 psi (21 MPa) para vigas | m3 | 4.58
15.7 | Relleno con material proveniente de excavaciones | m3 | 3.88
15.8 | Placa de contrapiso en concreto de 21 MPa (3000 psi) e=0.10 m | m2 | 6.37
15.9 | Muro en bloque de concreto 10 x 20 x 40 cm | m2 | 20.32
15,10 | Mamposteria en bloque calado persiana 15 x 20 x 20 cm | m2 | 16.52
15,11 | Placa cubierta de concreto maciza de 21 Mpa (3000 psi) e=0.15 m, incluye impermeabilizante y todo lo necesario para su correcta construcción | m2 | 36.01
15,12 | S/I Baranda metálica en tubo galvanizado de 2", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | m | 20.42
15,13 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | Kg | 2872.96
15,14 | S/I Escalera metálica en caracol 1,4 m de diámetro, realizada con perfiles de acero laminado en frío, peldaños de lámina estampada de 3 mm de espesor, barandilla de barrotes verticales de redondo de acero liso y pasamanos acabado en PVC. | m | 6.8
15,15 | Cúpula metalica, incluye estructura metálica de soporte y anclajes | Un | 1
15,16 | Suministro, transporte e instalación de escalera de gato en tubería FG 1 1/2" y 1" , incluye platinas, anclajes, anticorrosivo y pintura y todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1
RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS
16 | RAMPA DE ACCESO A DISCAPACITADOS
16.1 | Excavaciones varias en material común seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera) | m3 | 21.95
16.2 | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 1.35
16.3 | Concreto de 2000 psi (14 MPa) de limpieza para solados | m2 | 4.5
16.4 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para zapatas, pedestales y dados | m3 | 2
16.5 | Pilote relleno en concreto de 5000 psi (35 MPa) D= 40 Cms (incluye perforacion, retiro de sobrantes) | m | 167.8
16.6 | Camisa para Pilote Pte 16" x 12.7 mm hincado en dado de concreto reforzado | m | 167.8
16.7 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para vigas de cimentación | m3 | 14.98
16.8 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para viguetas incluye formaletería | m3 | 1.42
16.9 | Concreto de 5000 psi (35 MPa) para losa maciza de e=8 cm | m2 | 66.56
16,10 | Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. | Kg | 3037.68
16,11 | Malla electrosoldada 15X15cm 6.0mm (Xx-188) 6X2.35m | kg | 226.1
16,12 | S/I Baranda metálica en tubo galvanizado de 2", incluye todo lo necesario para su correcta instalacion | m | 83.2
COMPONENTE ELECTRICO
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS ELECTRICAS
17.1 | Salida para toma doble 120v, 15a, color blanco , tubería pvc, cable #12 LSFH | Un | 22
17.2 | Salida para tomacorriente eléctrico doble 120v, 15a, polo a tierra, GFCI, cable #12 HF FR - LS | Un | 15
17.3 | Salida para luminaria en techo tubería sch40, cable #12 HF FR - LS | Un | 29
ACOMETIDA Y ALIMENTADORES
17.4 | Cable 2#1/0 F + 1#1/0 N + 1#2 T, THHN/THWN, TUB. PVC 2" | m | 56
17.5 | Cable 2#8 F + 1#8 N + 1#10 T, HF FR - LS, TUB. PVC 1" | m | 326
17.6 | Cable 2#8 F + 1#10 T, HF FR - LS, TUB. PVC 1" + PVC 1" RESERVA | m | 105
17.7 | Cable encauchetado 4#14 TUB. PVC 3/4" | m | 304
CAJAS DE REGISTRO Y DUCTOS
17.8 | Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,65 m. en concreto | Un | 7
17.9 | Caja de inspección de 0,40 x 0,40 x 0,40 m en concreto | Un | 4
GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
17,10 | Tablero monofásico 8 circuitos con puerta, 220/127V, 150 AMP. | Un | 7
17,11 | Breaker enchufable 1x20, 10KA | Un | 35
17,12 | Tablero principal debe estar construido en Marina poliester, pintado con pintura electroestática, uso exterior, con barraje de 200A, de dimensiones 1600 x 1200 x 0,45 cms (Alto x Ancho x Profundo).para 8 cuentas incluye protecciones principal de 100 y parciales, DPS tipo 1 de 80KVA. | Un | 1
MALLA DE PUESTA A TIERRA
17.13 | Cable de cobre 2/0 desnudo. | m | 35
17.14 | Varilla puesta a tierra de 5/8 x 2.40 | Un | 4
17.15 | Soldadura exotermica 115 g | Un | 12
17.16 | Caja 30x30 cm de inspección subterránea. | Un | 1
ILUMINACIÓN Y OTROS
17.17 | Luminaria panel led 40w, 120v | Un | 8
17.18 | Luminaria panel led 18w, 120v | Un | 4
17.19 | Proyector cabeza movil de 320W, 120v, Faro | Un | 1
17.2 | Luminaria aplique led Tortuga de 12w | Un | 8
17.21 | Luminaria de emergencia led R2 serie, 2x1,5W, 120v, IP20 | Un | 4
17.22 | Luminaria led 16 led, 38w, 4200 lum. 220v | Un | 12
17.23 | Luminaria led 16 led, 21w, 2300 lum. 220v | Un | 5
17.24 | Poste metálico rolado de 5 mts con base pernada con brazo de 0,5 mts. | Un | 14
17.25 | Poste metálico rolado de 6 mts con base pernada con brazo de 1,0 mts. | Un | 3
COSTOS DIRECTOS OBRA
Administración
Imprevistos
Utilidad
TOTAL AIU
IVA sobre utilidad
SUB TOTAL
PMT
PGIO
RETIE - RETILAP
TOTAL OBRA
NOMBRE DEL OFERENTE
CARGO DEL FIRMANTE
NOMBRE DEL FIRMANTE
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION DEL FIRMANTE