## Balanza Adams
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnología y Nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Balanza Adams (300g) 930319764 MARCA:ADAM EQUIPMENT SERIAL:. MODELO:NBL PLACA 1001120790 |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | Mantenimiento Balanzas AnaliticasMARCA / REFERENCIA: Balanza Adams (300g)DESCRICPCION DEL SERVICIO REQUERIDO: Verificación de voltajes a la entrada. Revisión general, limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico, de los pulsadores del display y de visualización y verificación de funcionamiento. Entrega de reporte del servicio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. Sticker de mantenimiento. Servicio de Calibración Acreditado Magnitud Masa Out House IPFNA con d: ≥ 0,1 mg Balanzas analíticas y de precisión d: ≥ 0,1 mg en (12) Puntos. |  |  | GARANTÍAS |  | 1 Año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NA |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a

## Balanza Ninbus
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnológia y Nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Balanza Ninbus NBL214(200g) |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | Mantenimiento Balanzas AnaliticasMARCA / REFERENCIA: Balanza Ninbus NBL214(200g)DESCRICPCION DEL SERVICIO REQUERIDO: Verificación de voltajes a la entrada. Revisión general, limpieza interna y externa, revisión del sistema mecánico, de los pulsadores del display y de visualización y verificación de funcionamiento. Entrega de reporte del servicio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. Sticker de mantenimiento. Servicio de Calibración Acreditado Magnitud Masa Out House IPFNA con d: ≥ 0,1 mg Balanzas analíticas y de precisión d: ≥ 0,1 mg en (12) Puntos. |  |  | GARANTÍAS |  | 1 Año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a

## Autoclave tutnawer
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnología y Nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Autoclave de Vapor: Placa 100171638. MARCA:TUTNAUER SERIAL:2809394 OBSERVACIONES:AUTOCLAVE DE MESA HORIZONTAL DE 44 LT, PROTECCION PARA BAJO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | AutoclaveMARCA TUTNAUER/ REFERENCIA: TuttnauerDESCRICPCION DEL SERVICIO REQUERIDO: Verificación de voltajes a la entrada. Desensamble general del equipo, Limpieza interna del equipo, Limpieza del tanque, verificación del sistema eléctrico, verificación del display y su visualización, verificación de los pulsadores del display, verificación del funcionamiento de las bombas de aire de la bomba de agua y de las correspondientes válvulas solenoides, revisión y mantenimiento del calderín, limpieza y eliminación de solidos de la trampa de condensados y reservorio del agua, limpieza y descontaminación del filtro, revisión limpieza del sistema de cierre.Entrega de reporte del servicio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento y verificación. Sticker de mantenimiento |  |  | GARANTÍAS |  | 1 año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a

## Cámara de flujo laminar
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnológia y Nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | CAMARA DE FLUJO LAMINAR MARCA DAHIAN SERIAL:0420195156S001 Placa 930318868 |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | Verificación de voltajes a la entrada. Verificación del sistema eléctrico, limpieza interna, verificación de la lampara U.V y de la Lámpara luz blanca, Revisión y buen funcionamiento del motor, corrección de alarmas, validación del flujo y velocidad del aire. Verificación del display o controlador de visualización. Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación. Sticker de mantenimiento. Cambio de filtros de carbon |  |  | GARANTÍAS |  | 1 año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA |  |  | NA |  | NA |  | NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a

## pH-metro
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Ph Metro-ConductivimetroMARCA |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | HANNADESCRICPCION DEL SERVICIO REQUERIDO: Verificación De voltajes a la entrada. Verificación de electrodo, limpieza interna y externa, limpieza de las tarjetas, verificación de voltajes, limpieza de conexiones. Entrega de reporte del servicio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. Incluir soluciòn de calibraciòn a pH 2 y solucion de calibraciòn de conductividad. Informe de servicio y sticker de mantenimiento. |  |  | GARANTÍAS |  | 1 año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA |  |  | NA |  | NA |  | NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a
b
c
d
a

## Microscopio Ziess
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Ciencias
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | MICROSCOPIO DE ZIESS PLACA 100171641 SERIAL:3120001815 |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | Verificación de voltajes a la entrada. Limpieza general, revisión del tornillo macro y micrométrico, revisión de dioptría, tarjetas electrónicas, alineación parafocal, mantenimiento óptico verificación y funcionamiento de los objetivos, verificación de la lampara, verificación del desplazamiento de ejes x, y, z , ajuste y lubricación de partes móviles, prueba correcta de operación. Entrega de reporte del servicio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación. Sticker de mantenimiento |  |  | GARANTÍAS |  | 1 año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA |  |  | NA |  | NA |  | NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a
b
c
d
a

## Desionizador
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Desionizador Thermo Scientific |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 2 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | Verificación d evoltajes a la entrada. Verificación d evoltajes a la entrada. Cambio de perilla para el dispensar el agua, cambio de filtros 09.2003, 09.1020 y 09.1003, limpieza interna y externa del equipo, revisión de la parte electrica y del display de visualización, verificar si se requiere cambio). Entrega de reporte del servcio realizado, repuestos utilizados, estado final y observaciones del proceso de mantenimiento verificación y calibración. y Sticker de mantenimiento |  |  | GARANTÍAS |  | 1 año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA |  |  | NA |  | NA |  | NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a
b
c
d
a

## Cabina de Extracción ESCO
FICHA TÉCNICA
LÍNEA PROGRAMÁTICA |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
NOMBRE TP/TA |  | Tecnoparque nodo Bogotá
CENTRO |  | NOMBRE | Centro de Diseño y Metrología |  |  | CÓDIGO | 9216
RED DE CONOCIMIENTO/ LÍNEA TECNOLÓGICA |  | Biotecnología
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN/ LABORATORIO |  | Línea de Biotecnológia y nanotecnología
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | Cabina de Extracción ESCO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | En uso, para mantenimiento |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (m)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (m) | ANCHO / FRENTE (m) | ALTO (m) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
NA | NA | NA | NA | NA |  |  |  | d | NA
DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS |  | Verificación de voltaje. Descontaminación de superficie de trabajo , cambio de base de acero inoxidable protegida con lamina de polipropileno. Verificación del display y panel de control. Verificación de funcionamiento del sensor de apertura y cierre de la puerta verificación del estado y mantenimiento del motor. Revisión y limpieza del sistema eléctrico. blower y control. Verificación de funcionamiento del interruptor de encendido del equipo. Corrección de alarmas y tes de operación y desempeño. Dejar protocolo de uso . Informe de Validación de velicidad y flujo de aire. Cambio de filtros de carbono |  |  | GARANTÍAS |  | 1 año
MANUALES DE USO |  | SI |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | NA
REQUIERE ADECUACIONES PARA SU USO/ INSTALACIÓN |  | NO |  |  | DESCRIBA CUALES |  | NA
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
NA
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
NA |  |  |  |  | NA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | NA
| AGUA CALIENTE CONSUMO | NA | DIÁMETRO | NA |  | AMPERAJE | NA
| AGUA DESTILADA | NA | DIÁMETRO | NA |  | RED REGULADA | NA
| DESAGUES | NA | DIÁMETRO | NA |  | CONEXIÓN UPS | NA
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | NA | DIÁMETRO | NA | PUNTOS DE RED | NO
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | NA
VAPOR | PRESIÓN PSI | NO | DIÁMETRO | NA |  | CAUDAL CFM | NA
| CONSUMO BTU/HORA |  | NA |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | NA
VENTILACIÓN | NATURAL | NO | MECÁNICA | NA | SONIDO | DECIBELES | NA
OTROS
OBSERVACIONES
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
NA |  | NA |  | NA |  |  | NA | NA
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN/ DESARROOLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
NA |  |  | NA |  | NA |  | NA
PROYECCIÓN DE USABILIDAD | Número de horas promedio de uso por mes: | 720 | Tipo de Uso: | NA |  | Principal población que se beneficiará del equipo: | Expertos y talentos línea By N
b
c
d
a

## Hoja1 (hidden)
L1
MP
MC
MPD