## FORMULARIO OFERTA ECONOMICA
FORMUALARIO OFERTA ECONOMICA PROCESO SAMC NO.336
|  | PRECIOS DE REFERENCIA |  |  |  | OFERTA
ITEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA | PRECIO TOTAL DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO | CUMPLE/NO CUMPLE
PRELIMINARES
1 | SERVICIO DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE MATERIAL, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO). TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PROCEDENTE DE LA DEMOLICIÓN A ESCOMBRERA CERTIFICADA ( SE DEBERA ANEXAR CERTIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS) | M2 | 150 | 13277.3109 | 1991596.6387 |  | 0 | CUMPLE
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PERFIL PVC (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, Y AJUSTE DE LA ESTRUCTURA). | M2 | 150 | 59293.3519 | 8894002.7871 |  | 0 | CUMPLE
3 | SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE BISAGRA INCRUSTADA EN PISO, PARA PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, Y AJUSTE DE LA ESTRUCTURA). | UNIDAD | 5 | 520003 | 2600015 |  | 0 | CUMPLE
4 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m | M | 1 | 414271.7087 | 414271.7087 |  | 0 | CUMPLE
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. | UNIDAD | 1 | 278000 | 278000 |  | 0 | CUMPLE
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO ( INCLUYE MATERIAL 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, ). | M2 | 200 | 19657.55 | 3931510 |  | 0 | CUMPLE
7 | AJUSTES DE DIVISIONES DE BAÑOS (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, Y AJUSTE DE LA ESTRUCTURA). | UNIDAD | 10 | 239495.7983 | 2394957.9832 |  | 0 | CUMPLE
ILUMINACION
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 160 | 175459 | 28073440 |  | 0 | CUMPLE
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET | UNIDAD | 1 | 281916 | 281916 |  | 0 | CUMPLE
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad de marca reconocida y homologada por el CIDET | UNIDAD | 1 | 19747.8992 | 19747.8992 |  | 0 | CUMPLE
11 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UNIDAD | 1 | 155888 | 155888 |  | 0 | CUMPLE
12 | CANALETA METALICA CON DIVISION 10X4 cm LAMINA COLD ROLLED CAL 22 INCLUYE MIN DOS TROQUELESXM | UNIDAD | 1 | 63697.479 | 63697.479 |  | 0 | CUMPLE
13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA GALVANIZADA REF: 2400, Doble fondo, Equipo para trabajar en alturas hasta 3.5 mts. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 16176.4706 | 16176.4706 |  | 0 | CUMPLE
14 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. | UNIDAD | 1 | 40920 | 40920 |  | 0 | CUMPLE
15 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | UNIDAD | 1 | 707450.9804 | 707450.9804 |  | 0 | CUMPLE
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 299159.6639 | 299159.6639 |  | 0 | CUMPLE
17 | DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts). TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PROCEDENTE DE LA DEMOLICIÓN A ESCOMBRERA CERTIFICADA ( SE DEBERA ANEXAR CERTIFICACION DE LA DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS) | UNIDAD | 1 | 289915.9664 | 289915.9664 |  | 0 | CUMPLE
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON DIVISIÓN DE 150x50 mm, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 80336.1345 | 80336.1345 |  | 0 | CUMPLE
19 | SUMINISTRO, INSTALACION DE BALA LED 18W 8" DE EMPOTRAR, DRIVER Multivoltaje, TEMPERATURA DE COLOR OPCIONAL BLANCA/CALIDA 6500/3700K, HORAS DE VIDA UTIL 50.000 HORAS, DISPARADOR 100% EN ALUMINIO. IRC>85, PF>95%, THD<12%, 2235 LUMENES (±10%). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 1 | 45175 | 45175 |  | 0 | CUMPLE
20 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO MONOFÁSICO (HASTA 6 SALIDAS Y/O PUNTOS ELÉCTRICOS) DESDE TABLERO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 443193.2773 | 443193.2773 |  | 0 | CUMPLE
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PISO EN ACERO COLOR BRONCE CON TOMACORRIENTE DOBLE DE 15A 125V, NEMA 5-15R, 2P; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UNIDAD | 1 | 355462.1849 | 355462.1849 |  | 0 | CUMPLE
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PEDAL 310-WC-4.8 Fluxómetro de pedal para WC de 32 mm o 38 mm, 4.8 litros por descarga. | UNIDAD | 12 | 1492759.1036 | 17913109.2437 |  | 0 | CUMPLE
23 | MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (CAMBIO DE EMPAQUES O “RING DE VÁLVULAS FLUXÓMETRO Y ORINALES( INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 12 | 245000 | 2940000 |  | 0 | CUMPLE
24 | EXTRACCIÓN LODOS POZO EYECTOR Y/O TANQUE SEPTICO Y/O TANQUE DE SEDIMENTACIÓN EXISTENTE - mediante equipo de bombeo, incluye disposicion final controlada de los lodos en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente | SERVICIO | 2 | 1378151.2605 | 2756302.521 |  | 0 | CUMPLE
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMBIO DE 2 FLOTADORES ELECTRICOS CADA UNO DE 110 VOLTIOS CON SUS ADAPTADORES ( INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 1 | 375000 | 375000 |  | 0 | CUMPLE
26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TANQUE DE 17.000 LITROS DE AGUA POTABLE ( INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | 2 | 840000 | 1680000 |  | 0 | CUMPLE
CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCRITORIOS INCLUYE AJUSTE , SUMINISTRO, CAMBIO DE RIELES DE EXTENCIÓN Y CHAPAS ( INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 99 | 168633.0532 | 16694672.2689 |  | 0 | CUMPLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RED HIDRAULICA
28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO. | UNIDAD | 2 | 320500 | 641000 |  | 0 | CUMPLE
29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO | UNIDAD | 2 | 435000 | 870000 |  | 0 | CUMPLE
30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR O TURBINA EN BRONCE. | UNIDAD | 2 | 434636.1345 | 869272.2689 |  | 0 | CUMPLE
31 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR. | UNIDAD | 2 | 271742.577 | 543485.1541 |  | 0 | CUMPLE
32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNES ELECTRICO. | UNIDAD | 2 | 78151.2605 | 156302.521 |  | 0 | CUMPLE
33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTATOR. | UNIDAD | 2 | 159800 | 319600 |  | 0 | CUMPLE
34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION BOBINADO MOTOR | UNIDAD | 2 | 455000 | 910000 |  | 0 | CUMPLE
35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION | UNIDAD | 2 | 390000 | 780000 |  | 0 | CUMPLE
36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA DE 2"1/2 EN BRONCE X 150 LB | UNIDAD | 2 | 633198.8796 | 1266397.7591 |  | 0 | CUMPLE
37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL EN PVC DE 2"1/2 ALTA PRESION. | UNIDAD | 2 | 541763.0252 | 1083526.0504 |  | 0 | CUMPLE
38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR EN PVC DE 2"1/2 ALTA PRESION. | UNIDAD | 2 | 169168.0672 | 338336.1345 |  | 0 | CUMPLE
39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE 0-200 PSI CON GLICERINA CARATULA DE 2"1/2. | UNIDAD | 2 | 320000 | 640000 |  | 0 | CUMPLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RED AGUA LLUVIA
40 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTO. | UNIDAD | 2 | 327731.0924 | 655462.1849 |  | 0 | CUMPLE
41 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO MECANICO | UNIDAD | 2 | 435000 | 870000 |  | 0 | CUMPLE
42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR O TURBINA EN BRONCE. | UNIDAD | 2 | 434636.1345 | 869272.2689 |  | 0 | CUMPLE
43 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR. | UNIDAD | 2 | 208000 | 416000 |  | 0 | CUMPLE
44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNES ELECTRICO. | UNIDAD | 2 | 85000 | 170000 |  | 0 | CUMPLE
45 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTATOR. | UNIDAD | 2 | 159800 | 319600 |  | 0 | CUMPLE
46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION BOBINADO MOTOR | UNIDAD | 2 | 455000 | 910000 |  | 0 | CUMPLE
47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESION | UNIDAD | 2 | 534000 | 1068000 |  | 0 | CUMPLE
48 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA CORTINA DE 2"1/2 EN BRONCE X 150 LB | UNIDAD | 2 | 683058.8235 | 1366117.6471 |  | 0 | CUMPLE
49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL EN PVC DE 2"1/2 ALTA PRESION. | UNIDAD | 2 | 647169.1877 | 1294338.3754 |  | 0 | CUMPLE
50 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR EN PVC DE 2"1/2 ALTA PRESION. | UNIDAD | 2 | 273109.2437 | 546218.4874 |  | 0 | CUMPLE
51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED HIDRAULICA QUE CONSISTE EN SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE 0-200 PSI CON GLICERINA CARATULA DE 2"1/2. | UNIDAD | 2 | 598773.1092 | 1197546.2185 |  | 0 | CUMPLE
52 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, RODAMIENTO MOTOR | UNIDAD | 2 | 299000 | 598000 |  | 0 | CUMPLE
53 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE,SELLO MECANICO | UNIDAD | 2 | 316000 | 632000 |  | 0 | CUMPLE
54 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, IMPULSOR O TURBIBNA EN BROONCE | UNIDAD | 2 | 345000 | 690000 |  | 0 | CUMPLE
55 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, VENTILADOR | UNIDAD | 2 | 226134.7339 | 452269.4678 |  | 0 | CUMPLE
56 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, PLACA DE BORNES, | UNIDAD | 2 | 82352.9412 | 164705.8824 |  | 0 | CUMPLE
57 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ESTATOR, | UNIDAD | 2 | 159800 | 319600 |  | 0 | CUMPLE
58 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, BOBINADO MOTOR, | UNIDAD | 2 | 424369.7479 | 848739.4958 |  | 0 | CUMPLE
59 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESION, | UNIDAD | 2 | 534000 | 1068000 |  | 0 | CUMPLE
60 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE,VALVULA CORTINA DE 2"1/2 EN BRONCE X 150 LB, | UNIDAD | 2 | 634039.2157 | 1268078.4314 |  | 0 | CUMPLE
61 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, UNIVERSAL EN PVC DE 2" 1/2, ADAPTADOR EN CPVC DE 2"1/2, MANOMETRO DE 0-2000 PSI CON GLICERINA CARATULA | UNIDAD | 2 | 327731.0924 | 655462.1849 |  | 0 | CUMPLE
62 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, ADAPTADOR EN CPVC DE 2"1/2, | UNIDAD | 2 | 316000 | 632000 |  | 0 | CUMPLE
63 | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, MANOMETRO DE 0-2000 PSI CON GLICERINA CARATULA | UNIDAD | 2 | 348739.4958 | 697478.9916 |  | 0 | CUMPLE
SUBTOTAL |  |  |  |  | 119862726.7311 |  | 0
AIU ADMINISTRACION % |  |  | 12% | 12% | 14383527.2077 |  | 0
AIU IMPREVISTOS % |  |  | 6% | 6% | 7191763.6039 |  | 0
AIU UTILIDAD % |  |  | 2% | 2% | 2397254.5346 |  | 0
AIU IVA % |  |  | 19% | 19% | 455478.3616 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 144290750.4389 |  | 0
ADQUISICIÒN INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HIGRÓMETRO, DESHUMIDIFICADOR Y EXTRACTOR DE AIRE PARA EL AREA DE ARCHIVO DEL CEDOC
|  |  |  | PRECIO ANTES DE IVA | IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO OFERTADO ANTES DE IVA | IVA | PRECIO UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
64 | Suministro e instalacion de HIGRÓMETRO Rango de temperatura: Interior: -10 ° C a + 50 ° C Exterior: -50 ° C a + 70 ° C Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R.(Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente).Alimentación : 1,5V (tamaño AAA x1) (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.) | UNIDAD | 1 | 2562163.865 | 486811.1344 | 3048974.9994 |  |  | 0 | CUMPLE
65 | Suministro e instalacion de DESHUMIDIFICADOR Tableta 2 en 1 Bicolor (azul y blanco) Composición Cloruro cálcico Absorción inmediata Primera gota en menos de 24 h* y duradera Hasta 2 meses* en una habitación de 15 m² * Dependiendo del nivel de humedad y la temperatura ambiente (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.) | UNIDAD | 1 | 6964369.75 | 1323230.2525 | 8287600.0025 |  |  | 0 | CUMPLE
66 | Suministro e instalacion de EXTRACTOR DE AIRE ICP-EE800 31” Cobertura: 40 Mts2 ( Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.) | UNIDAD | 1 | 781743.695 | 148531.3021 | 930274.9971 |  |  | 0 | CUMPLE
TOTAL | [5 empty] | 12266849.9989 |  |  | 0 | CUMPLE
VALOR TOTAL DE LA OFERTA | [9 empty] | 0
FIRMA
NOMBRE RESPRESENTANTE LEGAL