## REGIONAL CENTRO ORIENTE 1
FORMATO No 2
REGIONAL CENTRO ORIENTE 1
CUADRO DE ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ITEM
DESCRIPCION DE LA REPARACIÓN, OBRA O MANTENIMIENTO |  | REGINAL CENTRO ORIENTE 1
No. | Detalle | Unidad | DG SAS | ANCA SAS | SE Y C SAS | PROMEDIO | VALOR PROPUESTO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | Suministro e instalación de cerramiento provisional con polisombra H=2m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 26700 | 28400 | 29540 | 28213.3333
1.2 | Suministro e instalación de cerca lámina con base h =2.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 881220 | 863940 | 907140 | 884100
1.3 | Suministro e instalación de cerca tabla. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 76980 | 71940 | 69060 | 72660
1.4 | Suministro e instalación de cerca en alambre de púas H1.60m- 3hilos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 31070 | 35310 | 30370 | 32250
1.5 | Cargue y retiro disposición final de material o residuos | M³ | 375380 | 357500 | 357500 | 363460
1.6 | Suministro e instalación de polisombra para cerramiento. | M² | 26540 | 25520 | 24240 | 25433.3333
2 | DEMOLICIONES Y CANCELACIONES
2.1 | Demolición de dintel en drywall altura entre 0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 21510 | 21300 | 21300 | 21370
2.2 | Demolición de dintel en concreto y mampostería entre e= 0.15 a 0.25m y altura entre 0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 68340 | 71940 | 78420 | 72900
2.3 | Demolición cualquier tipo de muros entre e= 0.10 a 0.15m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 31140 | 32780 | 29830 | 31250
2.4 | Demolición de vigas y columnas con martillo eléctrico incluye toda herramienta necesaria, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos | M³ | 381940 | 356950 | 349810 | 362900
2.5 | Demolición de poyo de baño/cocina entre e= 0.10 a 0.15m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 25190 | 26510 | 26250 | 25983.3333
2.6 | Demolición cualquier tipo de muros entre e= 0.15 a 0.25m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 30160 | 32780 | 32450 | 31796.6667
2.7 | Demolición mortero de nivelación entre e=0.03 a0.10m-. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 26680 | 27500 | 27500 | 27226.6667
2.8 | Demolición de enchapes en muros y pisos de baños, cocinas, cuartos en general y patios. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 21690 | 25520 | 23990 | 23733.3333
2.9 | Demolición de pisos en granito. Incluye mediacaña, guardaescobas, el retiro y retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 24550 | 27900 | 29020 | 27156.6667
2.10 | Demolición de pisos en piedra. Incluye mediacaña, guardaescobas, el retiro y retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 23380 | 27500 | 29430 | 26770
2.11 | Demolición de pisos en madera. Incluye mediacaña, guardas, el retiro y retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 29600 | 32890 | 29600 | 30696.6667
2.12 | Demolición de pocetas y mesones en concreto, mármol, granito y otros materiales. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 70500 | 71940 | 69780 | 70740
2.13 | Demolición Placas aligeradas hasta e=0.25. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 73260 | 81400 | 69190 | 74616.6667
2.14 | Demolición placas macizas e= 0.15m a. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 137100 | 126940 | 129480 | 131173.3333
2.15 | Demolición placas macizas entre e=0.30m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 140940 | 160160 | 152150 | 151083.3333
2.16 | Cancelación de punto hidráulico o sanitario. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 31770 | 29150 | 29440 | 30120
2.17 | Cancelación de salida eléctrica. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 24200 | 27500 | 29700 | 27133.3333
2.18 | Demolición de guardaescoba existente en cerámica, mortero o granito, incluye retiro | Ml | 11430 | 10780 | 11430 | 11213.3333
2.19 | Demolición de muros en drywall y madera, incluye retiro | M² | 24040 | 24530 | 21340 | 23303.3333
2.20 | Demolicion de placa cargado en mezcla, incluye retiro de malla de refuerzo. | M2 | 80100 | 79310 | 76140 | 78516.6667
3 | DESMONTES Y RETIROS
3.1 | Desmonte y reinstalación de divisiones existentes de ducha para baño. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 139630 | 126940 | 133290 | 133286.6667
3.2 | Desmonte de todo tipo de divisiones existentes de ducha para baño. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 32060 | 36850 | 40170 | 36360
3.3 | Desmonte de aparato sanitario existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 48120 | 49610 | 44150 | 47293.3333
3.4 | Desmonte de todo tipo de lavamanos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 33550 | 35310 | 38140 | 35666.6667
3.5 | Desmonte de marcos y puertas existentes de madera o metálicas. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 114840 | 132000 | 132000 | 126280
3.6 | Desmonte de puerta divisoria plegable en madera. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 45250 | 49720 | 47230 | 47400
3.7 | Desmonte de mezanine en madera y su estructura, incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 188870 | 192720 | 206210 | 195933.3333
3.8 | Desmonte de Tina y/o Jacuzi. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 227700 | 247500 | 254930 | 243376.6667
3.9 | Desmonte de reja existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 38540 | 40150 | 40150 | 39613.3333
3.10 | Desmonte de ventana existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 21660 | 23540 | 20480 | 21893.3333
3.11 | Desmonte y reinstalación de lampara existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 10840 | 12320 | 12070 | 11743.3333
3.12 | Desmonte de lampara existente. Incluye el retiro lampara, cableado, tubería sobre techo y cajas, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 18300 | 16940 | 18300 | 17846.6667
3.13 | Desmonte de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 23060 | 26200 | 28030 | 25763.3333
3.14 | Desmonte y reinstalación de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 113770 | 108350 | 100770 | 107630
3.15 | Desmonte de vidrio existente o espejo. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 17060 | 18150 | 15970 | 17060
3.16 | Desmonte de manto existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 28780 | 29370 | 28200 | 28783.3333
3.17 | Desmonte de mueble bajo, mueble alto, áreas de almacenamiento. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 95320 | 87450 | 81330 | 88033.3333
3.18 | Desmonte de interruptor o toma corriente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 17610 | 18150 | 16150 | 17303.3333
3.19 | Desmonte y reinstalación de soporte para extintor. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 15700 | 18260 | 18810 | 17590
3.20 | Desmonte de salida eléctrica. Incluye el retiro lampara, cableado, tubería y cajas, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 15590 | 16940 | 15920 | 16150
3.21 | Desmonte de alfombra o tapete existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 6070 | 6600 | 6860 | 6510
3.22 | Desmonte de piso en madera laminada. Incluye retiro, disposición final de residuos y limpieza de las areas afectadas | M2 | 16440 | 16280 | 16120 | 16280
3.23 | Demolicion de boquilla | ML | 5690 | 6050 | 6110 | 5950
3.24 | Desmonte de puerta de vidrio. Incluye retiro y disposicion final de los materialles | Un | 196020 | 217800 | 235220 | 216346.6667
3.25 | Desmonte de Division para ducha existentes con perfiles en Aluminio y Vidrio templado incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos | UND | 80450 | 87450 | 77830 | 81910
3.26 | Desmonte de todo tipo de griferia | UND | 26720 | 29040 | 27300 | 27686.6667
3.27 | Desmonte de cubierta en teja barro, incluye estructura de soporte de cubierta en madera. | M2 | 201880 | 208120 | 201880 | 203960
3.28 | Desmonte de cubierta en teja barro. | M2 | 82210 | 76120 | 74600 | 77643.3333
3.29 | Desmonte de todo tipo de electrodomesticos de cocina (campana extractora, horno, estufa) | UND | 67880 | 66550 | 67880 | 67436.6667
3.30 | Desmonte de manto existente. Inlcuye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M2 | 27880 | 29040 | 25560 | 27493.3333
3.31 | Desmonte y Demolicion INTEGRAL TOTAL (estructura + mamposteria + acabados + carpinteria+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes de cualquier tipo 1, 2 y 3 pisos, incluido cualquier elemento interno y externo ligado con la edificacion. | M2 | 636350 | 715000 | 629200 | 660183.3333
3.32 | Desmonte de Pasamano con divisiones de vidrio y perfileria en acero inoxidable. | ML | 56250 | 53570 | 55180 | 55000
3.33 | Desmonte de rejilla piso, anticucaracha o similar. Incluye disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | UN | 14520 | 16500 | 17000 | 16006.6667
3.34 | Desmonte de tanque de almacenamiento de agua existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | UN | 113520 | 132000 | 142560 | 129360
3.35 | Desmonte, suministro e instalación de domo en acrilico 0.98x1.10 m. Incluye retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | UN | 739500 | 870000 | 826500 | 812000
3.36 | Desmonte de cubierta de teja existente. Incluye retiro, limpieza | M2 | 35400 | 32780 | 32120 | 33433.3333
3.37 | Desmonte de canal aguas lluvias existente incluye Retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas. | ML | 18290 | 19250 | 20020 | 19186.6667
3.38 | Desmonte de chapa en puerta de madera. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos | UN | 15490 | 17600 | 16020 | 16370
3.39 | Desmonte de calentador a gas hasta 24LT, Incluye limpieza y retiro de residuos | UN | 154880 | 176000 | 170720 | 167200
3.40 | Desmonte y re-instalacion de lavadero, incluye desmonte, instalacion, aseo, emboquillado, sifon P y disposición final de residuos | UN | 143550 | 159500 | 137170 | 146740
3.41 | Desmonte de manto existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | ML | 28280 | 29150 | 32070 | 29833.3333
3.42 | Desmonte y reinstalación de persiana liviana para ventana en espacios interior | M2 | 68990 | 68310 | 58060 | 65120
3.43 | Desmonte persiana liviana en madera o plastica en espacios interiores incluye retiro, dispocision final de residuos y limpieza de las areas afectadas | M2 | 57050 | 64100 | 68590 | 63246.6667
4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS
4.1 | Suministro y aplicación de pintura de esmalte para rejas, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 38840 | 35310 | 32840 | 35663.3333
4.2 | Suministro y aplicación de pintura sobre lámina, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 20260 | 21780 | 21130 | 21056.6667
4.3 | Suministro y aplicación de pintura sobre lamina llena, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 36140 | 40150 | 38950 | 38413.3333
4.4 | Suministro y aplicación de pintura acrílica, dos manos para baños, cocinas y cafeterías. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 23990 | 26950 | 28300 | 26413.3333
4.5 | Suministro y aplicación de pintura antihumedad fachada dos capas. Incluye andamio certificado, herramienta menos, aplicación con Sika transparente 10 o similar y todo lo necesario para su aplicación, retiro, limpieza y la disposición final de residuos | M² | 88830 | 86240 | 84520 | 86530
4.6 | Suministro y aplicación de pintura para tráfico, anchos menores a 60 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 71400 | 66110 | 62810 | 66773.3333
4.7 | Suministro y aplicación de pintura poliuretano para tráfico, dos manos para pisos en parqueaderos y accesos. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 332880 | 357940 | 361520 | 350780
4.8 | Pintura graniplast para exteriores o impermeabilizante. | M² | 42350 | 42350 | 41500 | 42066.6667
4.9 | Pintura acrílica base de agua para exteriores o impermeabilizante. | M² | 24780 | 29150 | 31190 | 28373.3333
4.10 | Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados (raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M² | 23670 | 26300 | 26040 | 25336.6667
4.11 | Suministro e instalacion de estuco plastico | M² | 19600 | 21780 | 22870 | 21416.6667
4.12 | Aplicación de resane y pintura en techos drywall y superboard interiores vinilo tipo 1 a dos manos (Incluye raspado, lijado y pintura, trasciego de muebles y enseres y protección de los mismos) | M2 | 24650 | 26510 | 24650 | 25270
4.13 | Pintura acrilica base agua para exteriores o impermeabilizante | ML | 23090 | 21780 | 19380 | 21416.6667
4.14 | Aplicación de pintura epóxica dos manos en paredes. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. Mano de obra nocturna. | M2 | 87210 | 86350 | 86350 | 86636.6667
4.15 | Suministro y aplicación de estuco, inlcuye todos los materiales | ML | 23420 | 25740 | 23170 | 24110
4.16 | Raspado o Rasqueteado y lijado sobre muros, inlcuye todos los materiales | M2 | 16590 | 15950 | 14360 | 15633.3333
5 | REDES HIDRO SANITARIAS
5.1 | Arreglo de punto sanitario de 1/2" a 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 39990 | 46500 | 42780 | 43090
5.2 | Suministro y construcción de red CPVC de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 20690 | 21780 | 20470 | 20980
5.3 | Suministro y construcción de red CPVC de 3/4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 48660 | 50160 | 53170 | 50663.3333
5.4 | Suministro y construcción de red CPVC de 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 96110 | 88990 | 85430 | 90176.6667
5.5 | Suministro y construcción de red PVCP de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 20470 | 21780 | 23740 | 21996.6667
5.6 | Suministro y construcción de red PVCP de 3/4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 28440 | 25850 | 23780 | 26023.3333
5.7 | Suministro y construcción de red PVCP de 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 30320 | 29150 | 31770 | 30413.3333
5.8 | Suministro y construcción de punto hidro sanitario de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 55180 | 50160 | 49660 | 51666.6667
5.9 | Suministro e instalación de punto para lavadero o lavadora de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 57130 | 59510 | 59510 | 58716.6667
5.10 | Suministro e instalación de punto para lavamanos o lavaplatos de 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 52670 | 58520 | 63790 | 58326.6667
5.11 | Suministro e instalación de registro 1/2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 77760 | 82720 | 82720 | 81066.6667
5.12 | Suministro y construcción de punto hidráulico PVCP 1". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 74590 | 71720 | 71000 | 72436.6667
5.13 | Suministro e instalación de llave manguera. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 59330 | 68200 | 68200 | 65243.3333
5.14 | Suministro e instalación de punto sanitario PVCS 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 139320 | 137940 | 146220 | 141160
5.15 | Suministro e instalación de red de desagüe PVCS 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 94170 | 108240 | 114730 | 105713.3333
5.16 | Suministro e instalación de bajante de agua negras PVC 4". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 107270 | 108350 | 117020 | 110880
5.17 | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3X2. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 42640 | 50160 | 54170 | 48990
5.18 | Suministro e instalación de rejilla 3X2 anti cucarachas. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 50430 | 57310 | 59030 | 55590
5.19 | Suministro e instalación de tapa registro de 20X20. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 80310 | 81950 | 69660 | 77306.6667
5.20 | Suministro e instalación de salida sanitaria PVCS de 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 79170 | 81620 | 74270 | 78353.3333
5.21 | Suministro e instalación de salida sanitaria PVCS 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 70190 | 81620 | 75090 | 75633.3333
5.22 | Suministro e instalación de red de desagüe PVCS 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 44170 | 40150 | 43760 | 42693.3333
5.23 | Suministro y construcción de marco tapa para caja de inspección de 80x80. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 341440 | 352000 | 341440 | 344960
5.24 | Suministro e instalación de red PVCP RD 21 2. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 49150 | 55220 | 60740 | 55036.6667
5.25 | Suministro e instalación de red de re-ventilación PVC 2". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 33900 | 35310 | 38840 | 36016.6667
5.26 | Suministro e instalación de red de desagüe PVCS 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 42610 | 46310 | 43070 | 43996.6667
5.27 | Suministro e instalación de salida sanitaria PVCS 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 97670 | 94820 | 99560 | 97350
5.28 | Suministro e instalación de red de re-ventilación PVC 3". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 50930 | 50930 | 49400 | 50420
5.29 | Mantenimiento de punto sanitario de 6". Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 192150 | 218350 | 240190 | 216896.6667
5.30 | Suministro e instalación de tanque plástico de 250 litros. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 768240 | 792000 | 752400 | 770880
5.31 | Suministro e instalación de tanque plástico de 500 litros. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 1076900 | 979000 | 890890 | 982263.3333
5.32 | Suministro e instalación de caja de inspección 60cm x60cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 846560 | 814000 | 846560 | 835706.6667
5.33 | Suministro e instalación de caja de inspección 80cm x80cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 900680 | 979000 | 1076900 | 985526.6667
5.34 | Suministro e instalación de caja de inspección drenaje 60cm x60cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 691900 | 814000 | 822140 | 776013.3333
5.35 | Suministro e instalación de caja de inspección drenaje 80cm x80cm incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 861520 | 979000 | 998580 | 946366.6667
5.36 | Suministro e instalación de salida sanitaria ducha 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 79940 | 84150 | 83310 | 82466.6667
5.37 | Suministro e instalación de salida sanitaria inodoro 4". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 124400 | 126940 | 114250 | 121863.3333
5.38 | Suministro e instalación de salida sanitaria lavadero 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 111600 | 108350 | 95350 | 105100
5.39 | Suministro e instalación de salida sanitaria lavadora 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 102400 | 93940 | 85490 | 93943.3333
5.40 | Suministro e instalación de salida sanitaria Lavaplatos 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 87680 | 82720 | 77760 | 82720
5.41 | Suministro e instalación de salida sanitaria Lavamanos 2". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 89200 | 84150 | 79100 | 84150
5.42 | Suministro e instalación de válvula de registro 1". Incluye accesorios y todo lo necesario para la instalación, limpieza y la disposición final de residuos | Ml | 95500 | 98450 | 106330 | 100093.3333
5.43 | Desmonte de tanques y todos sus accesorios, incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos | Glb | 440550 | 495000 | 519750 | 485100
5.44 | Suministro e instalacion de medidor de agua 1/2 pulgada | Un | 338800 | 385000 | 361900 | 361900
5.45 | Suministro e instalación de tanque plástico de 1000 litros. Incluye accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 1530100 | 1430000 | 1287000 | 1415700
5.46 | Suministro e instalacion de rejilla tipo cupula | Un | 112680 | 108350 | 95350 | 105460
5.47 | Mantenimiento de bajantes. | ML | 16340 | 18150 | 19780 | 18090
5.48 | Sondeo de salida sanitaria de 2" a 4" | UN | 114850 | 108350 | 112680 | 111960
5.49 | Sondeo de sifones con sonda y agua a presion, hasta 6". | UN | 116790 | 126940 | 125670 | 123133.3333
5.50 | Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4". | Un | 137360 | 159720 | 142150 | 146410
5.51 | Suministro e instalacion de totalizador industrial, incluye caja y todos os elementos necesarios para su correcta instalacion | Un | 924180 | 863720 | 846450 | 878116.6667
5.52 | Mantenimiento de punto de aguas lluvias. Incluye accesorios, limpieza y la disposicion final de residuos. | UND | 111180 | 123530 | 128470 | 121060
5.53 | Prueba de trazador en tuberias sanitarias | UN | 69870 | 76780 | 70640 | 72430
5.54 | Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc cuadrada, | ML | 95770 | 94820 | 81550 | 90713.3333
5.55 | Reparacion de fuga en caja de medidor de 1/2", Incluye accesorios galvanizados y PVC | UN | 154670 | 148720 | 138310 | 147233.3333
6 | REDES ELECTRICAS
6.1 | Construcción de salida para tomacorriente doble en muro, con polo a tierra. Incluye accesorios (ductería, toma, tapa, cinta, conectores, cubierta transparente), limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 209880 | 198000 | 203940 | 203940
6.2 | Construcción de salida para tomacorriente trifásica en muro EMT, con polo a tierra. Incluye accesorios (ductería, toma, tapa, cinta, conectores, cubierta transparente), limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 289740 | 298700 | 304670 | 297703.3333
6.3 | Construcción de salida de iluminación en techo. Incluye caja, accesorios, ducteria PVC de 3/4", cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, roseta, doble y triple, elementos de soporte y fijación), limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 159500 | 159500 | 143550 | 154183.3333
6.4 | Construcción de salida eléctrica para greca. Incluye cableado de cobre aislado 10 AWG THHN tres líneas (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales, toma especial de 120V 20A, ducteria PVC de 3/4" y accesorios, caja, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 220960 | 208450 | 187610 | 205673.3333
6.5 | Construcción de salida cantonera. Incluye ducteria PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 192390 | 181500 | 194210 | 189366.6667
6.6 | Construcción de salida alarma. Incluye ducteria PVC, cable, accesorios, caja, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 143880 | 132000 | 124080 | 133320
6.7 | Suministro e instalación de ducto para cámara TV. Incluye ducteria PVC de 1/2", cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 25330 | 26950 | 29110 | 27130
6.8 | Construcción de salida eléctrica en caja metálica de 12X12. Incluye toma corriente trifásica, clavija trifásica, cableado encauchetado de tres metros lineales por salida, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 387200 | 352000 | 327360 | 355520
6.9 | Construcción de salida toma corriente GFCI. Incluye tubería PVC, cable, accesorios, caja, toma doble, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 205760 | 236500 | 203390 | 215216.6667
6.10 | Reinstalación de luminarias y lámparas existentes. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 48070 | 50600 | 53130 | 50600
6.11 | Suministro e instalación de luminaria LED de 18 W redonda. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 129660 | 137940 | 144840 | 137480
6.12 | Suministro e instalación de bala 15/20W diámetro 8cm, incluye ojo de buey dirigible de 8 cm y toda la herramienta necesaria para la instalación, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos | Un | 110520 | 108350 | 95350 | 104740
6.13 | Suministro e instalación de bala 35W diámetro 23cm, incluye toda la herramienta necesaria para la instalación, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos | Un | 179900 | 181720 | 176270 | 179296.6667
6.14 | Suministro e instalación de sensor de movimiento. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 205920 | 198000 | 178200 | 194040
6.15 | Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico de 4 circuitos. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 470250 | 495000 | 450450 | 471900
6.16 | Suministro e instalación de breaker termomagnético industrial de 3 X 60A, 10 KA. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 213980 | 218350 | 198700 | 210343.3333
6.17 | Suministro e instalación de breaker termomagnético industrial de 3 X 70A, 10 KA. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 203280 | 231000 | 237930 | 224070
6.18 | Suministro e instalación de tablero trifásico. C/LLAVE, ESP. TOTAL, 18 CTOS. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 963050 | 935000 | 804100 | 900716.6667
6.19 | Suministro e instalación de salida para motor puerta. Incluye, ducteria, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación, limpieza y la disposición final de residuos. | Un | 287100 | 319000 | 334950 | 313683.3333
6.20 | Suministro e instalacion de aparatos electricos toma o interruptor similar al existente | Un | 69280 | 81510 | 88850 | 79880
6.21 | Suministro e instalacion de citófono | Un | 172040 | 187000 | 194480 | 184506.6667
6.22 | Suministro e instalacion de contador electrico monofasico | Un | 451440 | 418000 | 363660 | 411033.3333
6.23 | Suministro e instalacion acometida monofasica en tubo EMT 3/4" incluye todos los accesorios para su correcta instalacion | Ml | 79660 | 78100 | 80440 | 79400
6.24 | Suministro e instalacion breaker 20 A | Un | 40390 | 39600 | 40390 | 40126.6667
6.25 | Construcción de salida para toma corriente doble en muro, con polo a tierra. Incluye accesorios (toma, tapa, cinta, conectores, cubierta transparente), limpieza y la disposicion final de residuos, no incluye ducteria | Un | 170240 | 160600 | 162210 | 164350
6.26 | Construccion de salida de iluminacion en techo. Incluye caja, accesorios, cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, doble y triple, elementos de soporte y fijacion), limpieza y la disposicion final de residuos. No incluye ducteria | Un | 134640 | 149600 | 163060 | 149100
6.27 | Suministro e instalacion de tapa ciega | Un | 5660 | 5830 | 5130 | 5540
6.28 | Suministro e instalacion de ducha electrica para baño | Un | 192060 | 198000 | 196020 | 195360
6.29 | Suministro e instalacion de estufa de 60x40 cm de empotrar a gas | Un | 1765500 | 1650000 | 1815000 | 1743500
6.30 | Suministro e instalacion de Horno a Gas 60 cm con Grill Acero Inoxidable | Un | 1371700 | 1595000 | 1419550 | 1462083.3333
6.31 | Suministro e instalacion de Campana Recirculadora | Un | 722150 | 715000 | 614900 | 684016.6667
6.32 | Suministro e instalacion de Panel 60X60 LED 46W | Un | 237820 | 258500 | 242990 | 246436.6667
6.33 | Suministro e instalacion de timbre para casa | Un | 137280 | 132000 | 122760 | 130680
6.34 | Suministro e instalación de campana extractora 72x48 cm, empotrable, línea económica. Incluye, todo lo necesaio para su correcta instalación y limpieza de las areas afectadas. | UND | 1024320 | 1067000 | 960300 | 1017206.6667
6.35 | Suministro e instalacion de estufa a gas empotrable 4 puestos acero inoxidable, inlcuye nivelacion y limpieza de area afectada. | UND | 1161600 | 1320000 | 1425600 | 1302400
6.36 | Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 30A. Mano de obra nocturna | UN | 69570 | 71720 | 76740 | 72676.6667
6.37 | Suministro e instalación de Panel Led Sq 60x60 Cm 40w Luz Dia 100-27. Mano de obra nocturna. | UN | 267390 | 259600 | 249220 | 258736.6667
6.38 | Diagnostico electrio desde 50 M2 (Diagnostico en toda la red electrica y puntos electricos desde la caja de breakers hasta puntos de salida detectando fallas en la red, se entrega informe diagnostico realizado por tecnico electrico). | M2 | 5583600 | 5940000 | 6474600 | 5999400
7 | CONCRETOS
7.1 | Construcción de elementos en concreto grava común de 1500 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 866250 | 825000 | 858000 | 849750
7.2 | Construcción de elementos en concreto grava común de 2000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 877690 | 869000 | 738650 | 828446.6667
7.3 | Construcción de elementos en concreto grava común de 2500 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 936540 | 946000 | 832480 | 905006.6667
7.4 | Construcción de elementos en concreto grava común. De 3000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 1056440 | 1078000 | 1056440 | 1063626.6667
7.5 | Construcción de elementos en concreto grava común. De 3500 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 1059520 | 1232000 | 1244320 | 1178613.3333
7.6 | Construcción de elementos en concreto grava fina de 2000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 935220 | 858000 | 840840 | 878020
7.7 | Construcción de elementos en concreto grava fina de 3000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M³ | 1228150 | 1116500 | 1016020 | 1120223.3333
7.8 | Reparación de juntas, grietas y fisuras en placas de concreto. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta reparación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 48510 | 49500 | 45540 | 47850
7.9 | Construcción de dintel en concreto de 15 X 20 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 169070 | 159500 | 165880 | 164816.6667
7.10 | Construcción de canal perimetral en concreto de 3500 psi e= 0,08 a 0,12 m. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 253060 | 236500 | 217580 | 235713.3333
7.11 | Construcción de piso en concreto industrial liviano e= 10 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 215620 | 217800 | 191660 | 208360
7.12 | Construcción de rejillas para piso e= 30 cm, con media caña en concreto de 3000 psi. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 325330 | 357500 | 346780 | 343203.3333
7.13 | Construcción de placa aligerada casetón de icopor recuperable incluye alambre, acero figurado, casetón, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 907500 | 825000 | 783750 | 838750
7.14 | Construcción de placa aligerada casetón de guadua. Incluye alambre, acero figurado, casetón, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 365370 | 401500 | 409530 | 392133.3333
7.15 | Construcción de placa en concreto 10 cm sobre lámina metaldeck 2". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 2"x9.4 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 372240 | 396000 | 407880 | 392040
7.16 | Construcción de placa en concreto 13 cm sobre lámina metaldeck 3". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 3"x8.7 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 567820 | 638000 | 663520 | 623113.3333
7.17 | Construcción de placa en concreto 15 cm sobre lámina metaldeck 2". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 2"x9.4 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 614900 | 715000 | 643500 | 657800
7.18 | Construcción de placa en concreto 15 cm sobre lámina metaldeck 3". Incluye alambre, acero figurado, tabla chapa, metaldeck 3"x8.7 cal 20, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 696960 | 792000 | 863280 | 784080
7.19 | Construcción de alfajía concreto de 15 cm Incluye alambre, hierro figurado, tabla chapa, y todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M | 78940 | 85800 | 81510 | 82083.3333
7.20 | Construcción de alfajía concreto de 25 cm Incluye alambre, hierro figurado, tabla chapa, y todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M | 94050 | 104500 | 100320 | 99623.3333
7.21 | Mantenimiento de alfajía en concreto. Incluye pintura para desarrollos menores a 60 cm y todos los materiales necesarios para el correcto mantenimiento, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 138880 | 137500 | 140250 | 138876.6667
7.22 | Construcción de placa en concreto 3000 psi 10 cm malla elect. Contrapiso incluye alambre, acero figurado, distanciador, repisa, vibrado, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 430650 | 495000 | 509850 | 478500
7.23 | Construcción de muro en concreto 3000 psi 10 cm. Incluye formaleta, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 185130 | 217800 | 191660 | 198196.6667
7.24 | Construcción de columna 40x30cm Incluye formaleta, acero figurado, alambre, todo lo necesario para su correcta construcción, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | Ml | 370760 | 346500 | 318780 | 345346.6667
7.25 | Escarificación de concretos. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta escarificación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 54730 | 51150 | 51150 | 52343.3333
7.26 | Construcción de poyo para cocinas y baños. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, demolición, retiro, limpieza y la disposición final de residuos. Y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 145150 | 159500 | 135580 | 146743.3333
7.27 | Cinta de confinamiento horizontal o vertical de 15x20 inc. concreto 3000 psi y acero 60000 psi | ML | 203940 | 198000 | 192060 | 198000
7.28 | Vigas de Cimentacion de 30 x 30 cm en concreto de 3000 psi de 6" fluido. Incluye enconfrado, suministro, transporte, acero de refuerzo flejes c/30 cm 3/8" y 1/2" longitudinal c/10 cm | ML | 250690 | 291500 | 279840 | 274010
8 | IMPERMEABILIZACIÓN
8.1 | Suministro e instalación de tela asfáltica n°15 (40m2). Incluye impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), manto asfáltico l.4mm ref.pe, monocapa manto asfáltico PENTAFLEX 4mm y todo lo necesario para su correcta construcción, retiro limpieza y disposición final de residuos. | M² | 91530 | 86350 | 94120 | 90666.6667
8.2 | Suministro e instalación de bicapa manto asfáltico PENTAFLEX 6.2mm foil al.ref. polie. Incluye manto asfál 3.2mm foil aluminio ref.pe, impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), manto asfál.3mm ref.pe y todo lo necesario para su correcta construcción, retiro limpieza y disposición final de residuos. | M² | 100420 | 98450 | 91560 | 96810
8.3 | Suministro e instalacion de Geodren, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. | M2 | 37380 | 38940 | 39720 | 38680
8.4 | Mantenimiento de fraguas exteriores. Incluye limpieza. | M2 | 31980 | 31350 | 31980 | 31770
8.5 | Suministro y aplicación de sika impermur para impermeabilizacion de muros, Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos. | M2 | 34930 | 40150 | 34130 | 36403.3333
8.6 | Suministro y aplicación de sika transparente | M2 | 35640 | 37510 | 33010 | 35386.6667
8.7 | Mantenimiento general de manto foil en aluminio, incluye limpieza del area afectada, impermeabilizante Emultexa o similiar y pintura bituminosa de aluminio a tres capas. | M2 | 51270 | 59620 | 63200 | 58030
8.8 | Suministro e instalacion de cinta impermeabilizante, incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, limpieza y la disposicion final de residuos. | ML | 39050 | 38280 | 34070 | 37133.3333
8.9 | Aplicación de impermeabilizante elastico para piso | M2 | 33980 | 34320 | 34660 | 34320
8.10 | Suministro e instalación de tela asfáltica n°15 (40m2). Incluye impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), manto asfático l.4 mm ref.pe, monocapa manto asfático PENTAFLEX 4mm y todo lo necesario para su correcta construcción, retiro limpieza y disposición fina de residuos. | ML | 53670 | 50160 | 50160 | 51330
9 | MAMPOSTERIA Y MUROS DIVISORIOS
9.1 | Suministro y construcción de muro en Dry Wall una cara e= 0,12 cm. Incluye dos manos de pintura, todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 101340 | 93830 | 100400 | 98523.3333
9.2 | Suministro y construcción de muro en Dry Wall doble cara e= 12 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 100970 | 108570 | 93370 | 100970
9.3 | Suministro y construcción de muro en ladrillo macizo recocido e= 12 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 88660 | 87780 | 81640 | 86026.6667
9.4 | Suministro y construcción de muro en superboar dos caras e= 10 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 181260 | 169400 | 171090 | 173916.6667
9.5 | Suministro y construcción de muro ladrillo estructural portante 30cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 231770 | 236500 | 241230 | 236500
9.6 | Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 4 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 61520 | 59730 | 65700 | 62316.6667
9.7 | Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 5 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 69530 | 66220 | 57610 | 64453.3333
9.8 | Suministro y construcción de muro fachada ladrillo tollete granformato Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 189970 | 218350 | 216170 | 208163.3333
9.9 | Suministro y construcción de muro fachada ladrillo prensado liviano. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 183440 | 208450 | 193860 | 195250
9.10 | Suministro y construcción columna de confinamiento 20x 12. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 78590 | 74140 | 76360 | 76363.3333
9.11 | Suministro y construcción muro bloque concreto estructural 19 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 224680 | 236500 | 253060 | 238080
9.12 | Construcción de hilada de muro en ladrillo tolete, incluye pañete en una cara | ML | 36020 | 35310 | 31780 | 34370
9.13 | Suministro y construcción de muro en ladrillo macizo recocido e = 12 cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta. | ML | 31780 | 35310 | 38140 | 35076.6667
9.14 | Regatas sobre muros de concreto, ladrillo o bloque mano de obra nocturna | ML | 23990 | 25520 | 25010 | 24840
9.15 | Suministro y construcción de muro en superboard una cara e= 10cm. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas | M2 | 100770 | 108350 | 104020 | 104380
10 | CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL
10.1 | Suministro e instalación de canal metálica para un desarrollo de 1,10 m. Incluye, pintura, anticorrosivo y esmalte. Retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 171370 | 160160 | 156960 | 162830
10.2 | Mantenimiento de puertas en madera. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras, tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 236500 | 236500 | 208120 | 227040
10.3 | Mantenimiento de muebles en madera para cocinas integrales, baños, mesones y closet. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 721050 | 759000 | 827310 | 769120
10.4 | Mantenimiento de ventana metálica y madera existente. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, suministro de silicona, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 34350 | 38170 | 38170 | 36896.6667
10.5 | Suministro e instalación de puerta en aluminio blanco con persiana. Incluye el marco en aluminio desde (0.80 cm a 1 metro de ancho) por (2.00 metros de alto hasta 2.10 metros). | M² | 558030 | 627000 | 670890 | 618640
10.6 | Reparación de puerta de entrada principal existente, que permita garantizar la seguridad del inmueble. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, anticorrosivo, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 236740 | 260150 | 252350 | 249746.6667
10.7 | Suministro e instalación de cerradura para puerta en madera. Incluye la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 74930 | 86130 | 93020 | 84693.3333
10.8 | Suministro e instalación de baranda con 3 bolillos horizontales y pasamanos en vara de 6 cm. Incluye, pintura en ambas caras, bolillo en cedro y todo lo necesario para su instalación, la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 164290 | 159500 | 169070 | 164286.6667
10.9 | Suministro e instalación de pasamanos en vara 8 cm contra pared. Incluye, pintura, chazos, lija, platina vara de clavo de diámetro entre 6 a 8 cm y todo lo necesario para su instalación, la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 135180 | 137940 | 136560 | 136560
10.10 | Mantenimiento de muebles en madera para cocinas integrales, baños, mesones y closet. Incluye cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 84460 | 76780 | 83690 | 81643.3333
10.11 | Inmunizacion de estructura de madera | M² | 29440 | 29150 | 30320 | 29636.6667
10.12 | Suministro e instalación de puerta en madera triplex, incluye marco, bisagras, chapa, pintura y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | M² | 742500 | 825000 | 759000 | 775500
10.13 | Mantenimiento de puerta metalica incluye, engrase, ajuste de rodamientos, suministro y aplicación de pintura sobre lamina llena, todas las caras. Incluye raspado, lijada, resane, anticorrosivo, pintura de aceite, cambio de silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 89950 | 105820 | 89950 | 95240
10.14 | Fabricacion, suministro e instalacion de puerta en dos hojas tipo finca en tubo cuadrado de 2" y division en tubo redondo de 1", incluye pintura, anticorrosivo, transporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y puesta en servicio. | Un | 6814500 | 6490000 | 5711200 | 6338566.6667
10.15 | Suministro e instalacion de Puerta en coll rolled cr.20, medida 0.90x2.10 Mts. Blanca Ap. Derecha | Un | 3625600 | 3520000 | 3555200 | 3566933.3333
10.16 | Suministro e instalacion de divisiones para baño en cristal templado 10 mm. Incluye anclajes y accesorios en acero inoxidable. | M² | 113190 | 107800 | 115350 | 112113.3333
10.17 | Suministro e instalacion de vidrio templado 10 MM | M² | 970200 | 924000 | 970200 | 954800
10.18 | Mantenimiento de division de baño en vidrio. Incluye desmonte, Cambio de soportes, limpieza y reinstalacion. | M2 | 133180 | 123310 | 117150 | 124546.6667
10.19 | Suministro e instalación de cerradura para puerta metalica. Incluye la disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 280280 | 286000 | 303160 | 289813.3333
10.20 | Suministro e instalación de silicona para corrección de filtración de agua en ventanas y/o puertas | Ml | 19600 | 18150 | 18330 | 18693.3333
10.21 | Suministro e instalacion de Brazo Neumático 100N para muebles de cocina. | Un | 47570 | 51150 | 55240 | 51320
10.22 | Suministro e instalacion de Manija Acero Inoxidable 202 128-188mm | Un | 42840 | 40040 | 42440 | 41773.3333
10.23 | Mantenimiento de muebles en madera para cocina. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, cambio de elementos en madera en mal estado en flor morado (listones, entrepaños, puertas), cambio de herrajes, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 3619000 | 3850000 | 4119500 | 3862833.3333
10.24 | Mantenimiento de puerta. Incluye desmonte, limpieza y lubricado de accesorio, reeinstalacion y limpieza de vidrio. | M² | 51890 | 58300 | 54800 | 54996.6667
10.25 | Restauración puerta principal incluye fabricación de jamba, desmonte de marco y puerta para su curado, amasillado, cambio de piezas en mal estado | Un | 2831400 | 2860000 | 3003000 | 2898133.3333
10.26 | Restauración puertas balcones, marco nuevo, pintada e instalada. | Un | 1666500 | 1650000 | 1798500 | 1705000
10.27 | Fabricación puerta principal balcón en flor morado, con marco, Incluye pintura resistente a la intemperie e instalación. | Un | 2902900 | 3190000 | 3030500 | 3041133.3333
10.28 | Restauración de closet, incluye cambio de entrepaños en flor morado, fabricación de jamba y pintura resistente a humedad. | Un | 1830400 | 1760000 | 1654400 | 1748266.6667
10.29 | Restauración puertas de habitaciones, cambio de elementos en madera en mal estado en flor morado (listones, entrepaños, puertas), incluye pintura y fabricación jambas en el mismo material, retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 556600 | 506000 | 551540 | 538046.6667
10.30 | Suministro e instalacion de rieles de cajon | Un | 63110 | 71720 | 70290 | 68373.3333
10.31 | Suministro e instalacion de Espejo Cristal 4mm | M² | 287970 | 306350 | 318600 | 304306.6667
10.32 | Suministro e instalacion de vidrio 10 mm templado para puerta corrediza de ducha. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion. | M² | 924000 | 924000 | 942480 | 930160
10.33 | Suministro y fabricacion de puerta entamborada en madera de 0.90x2,05 de alto reforzada con bastidor de pino y acabado en lamina RH 4mm, color según necesidad,incluye marco. | UND | 1531200 | 1595000 | 1355750 | 1493983.3333
10.34 | Suministro e instalacion de Estructura Metalica para soporte de cubierta en perfil estructural, incluye conexiones pernadas, soldadura, anticorrosivo y acabado en esmalte | M² | 117020 | 108350 | 107270 | 110880
10.35 | Suministro e instalacion de puerta en lamina metalica CR, incluye marco, bisagra, tornilleria, chazos expansivos, tratamiento con anticorrosivo, acabado en esmalte mate y chapa sencilla | UND | 3080000 | 3080000 | 2864400 | 3008133.3333
10.36 | Mantenimiento de baranda existente en vidrio con perfileria en acero inoxidable, incluye anclajes, silicona de sellado para las juntas y accesorios. | ML | 58730 | 61820 | 62440 | 60996.6667
10.37 | Suministro e instalacion de rieles para cajonera | UN | 73150 | 71720 | 69570 | 71480
10.38 | Suministro e instalación de concertina de 45 cm de diametro | ML | 58920 | 57200 | 62350 | 59490
10.39 | Suministro e instalacion de puerta de madera, incluye visagras sellador y laca para su correcta instalacion y | M² | 829620 | 829620 | 879400 | 846213.3333
10.40 | Suministro e instalacion de espejo 60x40 cm. Incluye cinta | UN | 274560 | 286000 | 314600 | 291720
10.41 | Suministro e instalacion de Vidrio incoloro de 4 mm | M² | 141790 | 141790 | 130450 | 138010
10.42 | Desmonte, suministro e instalación de domo en acrilico 0.6 x 0.8 m. Incluye retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | UN | 350780 | 357940 | 354360 | 354360
10.43 | Suministro e instalacion de puerta en lamina galvanizada calibre 18 de 3M X 1M, Incluye estructura en tubo cuadrado galvanizado 1-1/2" Cal 18, dos cerraduras, bisagras, portezuela, soldadura y anticorrosivo. | UN | 4356000 | 3960000 | 3999600 | 4105200
10.44 | Suministro e instalación vidrios claraboya de 4mm | M² | 112980 | 126940 | 128210 | 122710
10.45 | Mantenimiento de puertas metalicas. Incluye raspado, lijado, inmunizado, pintura, cambio de bisagras, retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 118800 | 132000 | 124080 | 124960
10.46 | Suministro e instalación de lamina de acrilico para division de baño | M² | 159720 | 145200 | 149560 | 151493.3333
10.47 | Suministro e instalación de vidrio templado de e=10mm. incluye herrajes en acero inoxidable | M² | 1037740 | 979000 | 920260 | 979000
10.48 | Suministro e instalación de rejilla con bisagras para desague con un ancho maximo de 0.40 m, en varilla de 1/2" corrugada, no incluye contramarco | ML | 411400 | 374000 | 381480 | 388960
10.49 | Ajuste de puertas en aluminio, con sistema de bisagras para su correcto funcionamiento incluye limpieza y disposicion final de residuos y limpieza de areas afectadas y bisagras | M² | 39640 | 40040 | 36040 | 38573.3333
10.50 | Mantenimiento de ventana tipo fachada de vidrio flotante en aluminio + pisa vidrio + sikaflex | M² | 76270 | 70620 | 67090 | 71326.6667
10.51 | Suministro e instalación de estructura para pergolas en tubo estructural rectangular 150x50x3mm y Barra Entorchada 12mm Cuadrada, incluye aplicación de anticorrosivo | M² | 429660 | 462000 | 415800 | 435820
11 | CUBIERTAS Y CIELO RASOS
11.1 | Mantenimiento de cielo raso en madera. Incluye inmunizante tipo MADUREX. | M² | 44040 | 42350 | 45740 | 44043.3333
11.2 | Suministro e instalación de cielorraso Dry Wall 1/2". Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrilica, 2 manos bajo placa, y todo lo necesario para su correcta instalación. | M² | 88610 | 98450 | 95500 | 94186.6667
11.3 | Suministro e instalación de cielorraso plano superboard 8mm. Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrílica, 2 manos bajo placa y todo lo necesario para su correcta instalación. | M² | 126130 | 138600 | 121970 | 128900
11.4 | Suministro e instalación de cielorraso entablilla PVC. Incluye retiro, y todo lo necesario para su correcta instalación. | M² | 104030 | 106150 | 105090 | 105090
11.5 | Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales. | M² | 77110 | 83820 | 83820 | 81583.3333
11.6 | Suministro e instalación de cubierta termo acústica. No incluye su estructura. | M² | 92920 | 94820 | 98610 | 95450
11.7 | Limpieza de canal en concreto o metalica altura superior a 6 m | Ml | 42470 | 43780 | 47280 | 44510
11.8 | Suministro e instalación de estructura en madera en pino (machimbre), Incluye pintura e inmunizacion | M² | 184800 | 176000 | 149600 | 170133.3333
11.9 | Fumigacion | M² | 9890 | 9790 | 9990 | 9890
11.10 | Mantenimiento de estructura de cubierta en madera, incluye cambio de piezas en mal estado | M² | 134770 | 125950 | 125950 | 128890
11.11 | Suministro e instalación de flanche galvanizado cal: 20 d = 25 cm (incluye wash primer + esmalte + anclaje de muro + sika flex 1A + soldadura de estaño). | ML | 190460 | 196350 | 172790 | 186533.3333
11.12 | Suministro e instalacion de canal galvanizado Cal 20 D = 1.10 cm (incluye wash primer + esmalte + anclaje de muro + sika flex 1A + soldadura en estaño) | ML | 221320 | 204930 | 206980 | 211076.6667
11.13 | Suministro e instalacion de caballete para teja de ETERNIT | ML | 117590 | 127820 | 117590 | 121000
11.14 | Suministro e instalacion de teja de ETERNIT #6 dim 183cm x 92cm | M2 | 101890 | 109560 | 119420 | 110290
11.15 | Suministro, figurado e instalación de flanche metalico de cubierta (con ancho hasta de 0.2m). Incluye acomodación de tejas. | ML | 115940 | 108350 | 92100 | 105463.3333
11.16 | Suministro e instalación de machimbre con pintura y materiales necesarios para su correcta instalación. | M2 | 96780 | 91300 | 87650 | 91910
11.17 | Desmontaje de teja de material etermit, plástico o metálica, incluye retiro y disposición final, hasta 5 unidades. Altura máx 4m. | UN | 19540 | 20350 | 22390 | 20760
11.18 | Suministro e instalación de tejas Etemit #4 (maximo hasta 5 unidades) | UN | 82180 | 90310 | 85800 | 86096.6667
11.19 | Suministro e instalación de tejas Etemit #6 (maximo hasta 5 unidades) | UN | 126470 | 120450 | 132500 | 126473.3333
11.20 | Desmonte de cubierta en policarbonato. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M2 | 19910 | 19140 | 20670 | 19906.6667
11.21 | Mantenimiento y adecuación estructura metálica para cubierta en policarbonato tipo semi domo, incluye el desmonte, cambio de piezas para mejorar la pendiente, incluye la pintura y anticorrosivo de la estructura todas las caras. | UN | 3861000 | 4290000 | 4290000 | 4147000
11.22 | Suministro e instalación de lámina policarbonato cristal 4mm. (Incluye accesorios para su correcta instalación) | M2 | 146770 | 133430 | 128090 | 136096.6667
11.23 | Mantenimiento de cubierta en teja de barro o similar, incluye limpieza de las areas afectadas | M2 | 98990 | 92510 | 100840 | 97446.6667
11.24 | Reparación de cieloraso Dry Wall 1/2". Incluye retiro ajuste de laminas con tornilleria, sello de uniones con masilla | M² | 48630 | 46310 | 39830 | 44923.3333
11.25 | Suministro e instalacion de teja de barro. | M2 | 90670 | 86350 | 79440 | 85486.6667
11.26 | Sello de juntas en cubierta y vidrio. | ML | 27400 | 29150 | 25940 | 27496.6667
11.27 | Suministro e instalacion de Flanche 25 x 240 cm calibre 26 | ML | 106180 | 108350 | 96430 | 103653.3333
12 | PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS
12.1 | Mantenimiento de fachadas. Incluye hidro lavado. | M² | 38950 | 40150 | 36540 | 38546.6667
12.2 | Aplicación de resane de muros con mortero 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 28530 | 27170 | 26630 | 27443.3333
12.3 | Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 17640 | 17820 | 16390 | 17283.3333
12.4 | Limpieza de Bajantes con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 14790 | 15730 | 16360 | 15626.6667
12.5 | Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 40500 | 38940 | 41670 | 40370
12.6 | Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:3. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 38410 | 39600 | 38410 | 38806.6667
12.7 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 31140 | 32780 | 33110 | 32343.3333
12.8 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:5. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 33880 | 33220 | 29230 | 32110
12.9 | Aplicación de pañete bajo placa y/o malla 1:6. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 33290 | 34320 | 35690 | 34433.3333
12.10 | Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 50820 | 50820 | 45230 | 48956.6667
12.11 | Aplicación de pañete liso para muros 1:3. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 27400 | 29150 | 24780 | 27110
12.12 | Aplicación de pañete liso para muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 29050 | 30580 | 30580 | 30070
12.13 | Aplicación de pañete liso para muros 1:6. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 33630 | 32340 | 28460 | 31476.6667
12.14 | Lavado de fachadas en piedra muñeca. Incluye el desmanchado, hidrofugado, Re emboquillado y sellado. | M² | 61300 | 59510 | 53560 | 58123.3333
12.15 | Aplicación de pañete rústico bajo placa 1:5. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 37340 | 40150 | 36540 | 38010
12.16 | Aplicación de pañete rústico muros 1:5. Incluye la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 31280 | 34760 | 31630 | 32556.6667
12.17 | Limpieza y aseo de obra cuadrilla kk. Incluye herramientas e insumos | M² | 13210 | 14520 | 14810 | 14180
12.18 | Limpieza y aseo (cuadrilla de aseo KK) | M2 | 11000 | 10780 | 11320 | 11033.3333
12.19 | Retiro material sobrante viaje de 14 m3 | VJ | 1329900 | 1430000 | 1372800 | 1377566.6667
12.20 | Trasciego manual de escombros | M3 | 39350 | 40150 | 37340 | 38946.6667
12.21 | Pañete muros lineal vertical y/o horizontal | ML | 17230 | 19140 | 18570 | 18313.3333
13 | BASES, PISOS Y ENCHAPES
13.1 | Aplicación de alistado para piso e= 0.04. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 28300 | 26950 | 26680 | 27310
13.2 | Aplicación de alistado para piso e= 0.04 impermeabilizante. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 33020 | 37950 | 39470 | 36813.3333
13.3 | Suministro e instalación de cerámica existente para pisos y/o paredes. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 167390 | 181940 | 176480 | 175270
13.4 | Suministro e Instalación de piso en PORCELANATO acabado semimate, antideslizante, formato 0,60 X 0,60. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 275880 | 313500 | 279020 | 289466.6667
13.5 | Suministro e instalación de guardaescobas en MDF 8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 23060 | 26510 | 29160 | 26243.3333
13.6 | Suministro e instalación de guardaescobas en Madera 8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 52820 | 53350 | 57620 | 54596.6667
13.7 | Suministro e instalación de guardaescobas en PVC 6.8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 23180 | 23650 | 22230 | 23020
13.8 | Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.45M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 153150 | 150150 | 160660 | 154653.3333
13.9 | Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.30M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas. | M² | 143750 | 159720 | 143750 | 149073.3333
13.10 | Suministro e instalación de boquilla para cerámica. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 14530 | 15620 | 16710 | 15620
13.11 | Suministro e Instalación de piso en gres de 27X7 cm. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 99900 | 109780 | 119660 | 109780
13.12 | Suministro e Instalación de piso en gres de 30X30 cm. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 169160 | 153780 | 166080 | 163006.6667
13.13 | Suministro e instalación de piso en granito natural aserrado brillado media placa 20mm. Incluye, pega, boquilla, dilatadores y el retiro y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 254540 | 286000 | 274560 | 271700
13.14 | Aplicación de alistado ENDURECIDO para Pisos. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 50730 | 47410 | 45040 | 47726.6667
13.15 | Suministro e instalación de piso PVC tipo CLIK de 4MM, trafico 42 Y 4 MICRAS. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 64520 | 62040 | 53980 | 60180
13.16 | Aplicación de gravilla lavada para pisos. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | Ml | 55180 | 50160 | 47650 | 50996.6667
13.17 | Aplicación de plantilla de nivelación para baños. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | M² | 35340 | 39710 | 38120 | 37723.3333
13.18 | Suministro e instalación de piso vinilo formato 1.6 mm 30x30 cm. Incluye pega, boquilla, dilatadores y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 52970 | 50930 | 56020 | 53306.6667
13.19 | Suministro e instalación de piso vinilo formato 2.0 mm 30x30 cm rocas-tamiz-mármol. Incluye pega, boquilla, dilatadores y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 94200 | 95150 | 86590 | 91980
13.20 | Construcción de media caña en gravilla lavada sección de 15 X 15 CM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | ML | 76960 | 87450 | 83080 | 82496.6667
13.21 | Suministro e instalación de mármol crema marfil de 0,30 X0,15 cm. Incluye la limpieza y pulido de las áreas afectadas. | ML | 352450 | 400510 | 376480 | 376480
13.22 | Construcción de media caña en mortero impermeabilizado con XYPEX sección de 15 X 15 CM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | ML | 52550 | 61820 | 52550 | 55640
13.23 | Suministro y aplicación de boquilla epoxica para pisos | M² | 37210 | 43780 | 38090 | 39693.3333
13.24 | Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso color blanco o similar. Incluye pegante, boquilla y dilatadores. | M2 | 194330 | 218350 | 200880 | 204520
13.25 | Suministro e instalacion de guardaescobas en ceramica de 8.5cm, incluye pegante, boquilla y dilatadores | ML | 66900 | 71940 | 78420 | 72420
13.26 | Suministro e instalacion de meson en lamina de MARMOL VETEADO COLOR NEGRO de 2 cms de espesor, ancho de 0,60 cms,, canto y salpicadero de 0,10 cms del mismo material, se debe instalar sobre una estructura resistente metalica pintada con anticorrosivo y esmalte del color del cuarzo (color por seleccionar). Incluye las aperturas para griferia y lavamanos, pulida y brillado de las partes, los empalmes entre las laminas deben estar acolilladas a 45°, de union exacta y brillado debe ser acolillado, sellado de juntas con silicona anti-hongos, la limpieza de las areas afectadas y nivelacion.. | ML | 2732400 | 2530000 | 2631200 | 2631200
13.27 | Suministro e instalacion de enchape ceramica para piso color blanco o similar 33,8x33,8 cm. Incluye pegante y boquilla de 3 mm de espesor. | M2 | 154650 | 181940 | 160110 | 165566.6667
13.28 | Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica para | ML | 64260 | 70620 | 66380 | 67086.6667
13.29 | Mantenimiento de piso en madera natural, incluye aplicación de boquilla, pulida, inmunización, lacado y pintura | M2 | 106330 | 98450 | 100420 | 101733.3333
13.30 | Suministro e instalación de piso laminado en madera 8mm | M2 | 216220 | 237600 | 211460 | 221760
13.31 | Lavado, desmanchado con desemgrasante y limpieza de piso en enchape, incluye limpieza de boquilla y guardaespobas en horario Nocturno. | M2 | 40550 | 40150 | 38140 | 39613.3333
13.32 | Lavado, desmanchado con desemgrasante y limpieza de paredes en enchape hasta 3 m de altura en horario nocturno. | M2 | 48390 | 46530 | 44670 | 46530
14 | APARATOS Y ACCESORIOS
14.1 | Suministro e instalación de sanitario blanco. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. AVANTI PLUS | Un | 910470 | 979000 | 1057320 | 982263.3333
14.2 | Suministro e instalación de lavamanos con grifería tipo I. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios,limpieza de las áreas afectadas. | Un | 496370 | 511720 | 516840 | 508310
14.3 | Suministro e instalación de lavamanos con grifería tipo II. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios,limpieza de las áreas afectadas. | Un | 851400 | 946000 | 974380 | 923926.6667
14.4 | Suministro e instalación de lavaplatos con grifería. Incluye, todo lo necesario para su instalación y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 438900 | 462000 | 466620 | 455840
14.5 | Cambio, suministro e instalación de kit de instalación lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los accesorios y lo necesario para su correcta instalación | Un | 207540 | 218460 | 225010 | 217003.3333
14.6 | Cambio, suministro e instalación de sifón en plástico Orinal, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 40500 | 38940 | 35050 | 38163.3333
14.7 | Suministro e instalación de orinal tipo I Incluye, todo lo necesario para su correcta instalación y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 629200 | 715000 | 607750 | 650650
14.8 | Suministro e instalación de extractores para baños y cocinas. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación. | Un | 195070 | 180620 | 186040 | 187243.3333
14.9 | Suministro e instalación de boquilla. Incluye el retiro de la boquilla existente, limpieza y la disposición final de residuos. | M² | 13210 | 14520 | 13360 | 13696.6667
14.10 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal estilo o similar al existente. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Un | 514800 | 536250 | 541610 | 530886.6667
14.11 | Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye la poceta, grifería, accesorios, emboquillado y nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 472730 | 508310 | 508310 | 496450
14.12 | Suministro e instalación de baranda en tubería galvanizada de 2" horizontales y verticales de 1 3/4" cada 1.5 m. Incluye, pintura, anticorrosivo, soldadura, anclajes, nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 432900 | 404580 | 388400 | 408626.6667
14.13 | Suministro e instalación de película de seguridad control solar para vidrios de 3M o similar. Incluye nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | M² | 77440 | 81510 | 73360 | 77436.6667
14.14 | Suministro e instalación de cinta antideslizante para escaleras. Incluye nivelación y limpieza de las áreas afectadas. | Ml | 68400 | 79530 | 84300 | 77410
14.15 | Suministro e instalación de Aire mini Split de 12000 B.T.U convencional. Incluye tubería de desagüe y parte eléctrica. | Un | 5205200 | 5720000 | 5548400 | 5491200
14.16 | Suministro e instalación de calentador 6Lt tiro natural gas natural. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 1467400 | 1595000 | 1674750 | 1579050
14.17 | Suministro e instalación de calentador 10Lt tiro forzado gas natural. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 2242130 | 2057000 | 2159850 | 2152993.3333
14.18 | Suministro e instalación de calentador 16Lt tiro forzado gas natural. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | Un | 2580600 | 2530000 | 2428800 | 2513133.3333
14.19 | Suministro e instalación de calentado de paso eléctrico marca Bosch o similar incluye accesorios | Un | 2481600 | 2640000 | 2560800 | 2560800
14.20 | Suministro e instalacion de griferia convencional para lavamanos | Un | 118100 | 108350 | 104020 | 110156.6667
14.21 | Suministro e instalacion de griferia para tanque de sanitario | Un | 161930 | 181940 | 185580 | 176483.3333
14.22 | Suministro e instalacion de asiento sanitario | Un | 147630 | 153780 | 163010 | 154806.6667
14.23 | Suministro e Instalacion de juego accesorios para incrustar CORONA. Incluye la limpieza de las areas afectadas y nivelacion. | UND | 376640 | 352000 | 366080 | 364906.6667
14.24 | Suministro e instalación de sanitario blanco. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. Ref: San giorgia alongado dual | UND | 1142680 | 1078000 | 1078000 | 1099560
14.25 | Suministro e instalacion de griferia de lujo para lavamanos. | UND | 399960 | 396000 | 396000 | 397320
14.26 | Suministro e instalacion de griferia para Ducha. | UND | 437050 | 508200 | 472630 | 472626.6667
14.27 | Suministro e instalacion de kit de tuberias para calentador a gas. | UND | 277230 | 326150 | 306580 | 303320
14.28 | Suministro e instalación de tanque plástico de 1000 Litros. Incluye Accesorios, limpieza y la disposición final de residuos. | UN | 1487200 | 1430000 | 1387100 | 1434766.6667
14.29 | Suministro e instalación de rejilla cúpula metálica en sifones. | UN | 62590 | 71940 | 76980 | 70503.3333
14.30 | Suministro e instalación de gárgola en tubo sanitario 3". | UN | 63280 | 64570 | 56180 | 61343.3333
14.31 | Suministro e instalacion kit de accesorios para baño | Un | 265650 | 253000 | 273240 | 263963.3333
14.32 | Suministro e instalación de LAVAMANOS de sobreponer. Incluye emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. | UND | 395600 | 465410 | 423520 | 428176.6667
14.33 | Desmonte de calentador existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos | M2 | 49550 | 46310 | 49090 | 48316.6667
14.34 | Instalación de escape para calentador a gas a traves de la ventana tipo persiana (L=1m) | M2 | 273240 | 253000 | 255530 | 260590
14.35 | Mantenimiento de sanitario existente, incluye desmonte y | UN | 85140 | 99000 | 91080 | 91740
14.36 | Mantenimiento estufa de gas, incluye cambio de quemadores de gas, manguera reguladora y limpieza. | UN | 229900 | 242000 | 234740 | 235546.6667
14.37 | Suministro e instalación de calentador a gas de acumulación hasta 20GL, Incluye kit de instalación (Acoples y registros) | UN | 3666300 | 3630000 | 3702600 | 3666300
14.38 | Suministro e isntalación de rejilla en alumnio con sosco de 5 a 4" Incluye accesorios, limpieza y disposición final de residuos | UN | 97700 | 109780 | 118560 | 108680
14.39 | Mantenimiento de estufa a gas hasta 6 puestos para su corresto funcionamiento. Incluye revision de fogones y accesorios, desmonte y reinstalación, limpieza, revisión de conexiones electricas, cambio de accesorios dañados | UN | 256650 | 270160 | 297180 | 274663.3333
16 | URBANISMO Y JARDINERIA
16.1 | Poda y corte césped. Incluye retiro de material sobrante | HC | 15790 | 16280 | 17910 | 16660
16.2 | Tala de arboles de 0 a 5 m y limpieza de maleza | und | 184570 | 196350 | 196350 | 192423.3333
16.3 | Poda de arboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts | Glb | 1249320 | 1236950 | 1199840 | 1228703.3333
16.4 | Remocion y limpieza de monticulo de tierra. Incluye retiro y disposición final de residuos | M2 | 176410 | 169620 | 150960 | 165663.3333
16.5 | Poda de arbol, incluye la limpieza de la zona | UN | 107480 | 108570 | 106400 | 107483.3333
17 | OTROS
17.1 | Mantenimiento periodico de dos piscinas medidas 13x5.5 m x 1.90 m de profundidad y 10x2.5 m x 1.90 m de profundidad, incluye aplicación de cloro al 90% y limpieza de suciedad con carro aspirador | M2 | 94130 | 109450 | 119300 | 107626.6667
17.2 | Trabajo en alturas entre 1,5m y 4,0m | M2 | 43360 | 40150 | 42560 | 42023.3333
17.3 | Trabajo en alturas superiores a 4 m | M2 | 61420 | 62040 | 63900 | 62453.3333
17.4 | Estudio geologico geotecnico, este estudio incluye; dos apiques exploratorios con recuperacion de muestras según indicaciones de la NSR-10. Caracterizacion geotecnica de los materiales de la zona de estudio, analisis de las condiciones geologicas, geomorfologicas y morfodinamicas de la zona de estudio, diseño y recomendaciones del tipo de contencion y la estabilidad del talud, analisis y recomendaciones para la intervencion del talud y el diseño geotecnico de la estructura de contencion. Laboratorio de suelos ( contenido de de humedad, analisis granulometrico por tamizado con lavado de tamiz No.200, determinacion del limite de liquido y limite de plastico, peso unitario, determinacion de pH, contenido de sulfatos, contenido de cloruros, determinacion de CBR sobre muestras inalteradas, densidad metodo cono arena, ensayo de compactacion Proctor modificado, compresion incofinada en muestras de suelo, corte directo consolidado drenado CD, compresion triaxial CU, consolidacion unidimensional y traccion indirecta en roca.) | UND | 35211000 | 36300000 | 31944000 | 34485000
17.5 | Suministro e instalacion de regadera linea media | UN | 74610 | 87780 | 92170 | 84853.3333
17.6 | Mantenimiento de elementos horizontales | ML | 30160 | 32780 | 29830 | 30923.3333
17.7 | Limpieza caja para medidor y carcamo (incluye dispocision final de residuos) | UN | 32010 | 33000 | 35310 | 33440
17.8 | Localización y replanteo, incluye visita al sitio verificación de medidas del local y levantamiento arquitectónico y técnico, (incluye acometidas eléctricas normal, regulada, tableros existentes, diagramas unifilares con memoria descriptiva; rutas de redes lógica con memoria descriptiva; rutas de sistema de incendio con memoria descriptiva) mobiliario existente, ajuste de cotas y elementos divergentes. | M2 | 3550 | 3740 | 3290 | 3526.6667
17.9 | Alquiler de banco de energía provisional con al menos 25 mts de cable 3x10 encauchetado 3 fases 1 neutro debidamente aterrizado con las protecciones necesarias para albergar 6 tomas monofásicas, 2 bifásicas, 2 trifásicas y cuatro reflectores led de 250 watts para trabajos propios de obra. Se incluye desde el inicio de obra y hasta la entrega de la misma. | GL | 2997500 | 2750000 | 2475000 | 2740833.3333
17.10 | Aseo de obra, limpieza general, remates de obra y aseo fino. | M2 | 11100 | 12760 | 13400 | 12420
17.11 | S.e.i. De caja de paso conduit de 10x10*07 con terminal para sistema red eléctrica o lógica. | UN | 13980 | 13981 | 15240 | 14400.3333
17.12 | S.e.i. De caja de paso de 20x15x10 con tapa y chapa para sistema eléctrico o lógico | UN | 54420 | 62553.7 | 57550 | 58174.5667
17.13 | S.e.i. De caja de paso de 20x20x10 con tapa y chapa para sistema eléctrico o lógico | UN | 66980 | 75256.5 | 67730 | 69988.8333
17.14 | S.e.i de ducteria en PVC conduit 1/2" con accesorios para la red eléctrica y lógica. | ML | 10580 | 9709.7 | 10680 | 10323.2333
17.15 | S.e.i de ducteria en PVC conduit 3/4” con accesorios para la red eléctrica y lógica. | ML | 12380 | 11907.5 | 12380 | 12222.5
17.16 | S.e.i de ducteria en PVC conduit 1” con accesorios para la red eléctrica y lógica. | ML | 25970 | 24731.3 | 21760 | 24153.7667
17.17 | S.e.i de ducteria en PVC conduit 1"1/2” con accesorios para la red eléctrica y lógica. | ML | 29400 | 27479.1 | 24180 | 27019.7
17.18 | S.e.i de ducteria en PVC conduit flexible 3/4” con accesorios para la red eléctrica y lógica. | ML | 21360 | 20150.9 | 21960 | 21156.9667
17.19 | S.e.i de ducteria en emt galvanizada 1/2" con accesorios para el sistema de circuitos | ML | 18690 | 21983.5 | 18910 | 19861.1667
17.20 | S.e.i de ducteria en emt galvanizada 3/4" con accesorios para el sistema de circuitos | ML | 29320 | 30226.9 | 32040 | 30528.9667
17.21 | S.e.i de ducteria en emt galvanizada 1" con accesorios para el sistema de circuitos | ML | 35780 | 38470.3 | 38090 | 37446.7667
17.22 | S.e.i de ducteria en emt galvanizada 1 1/2" con accesorios para el sistema de circuitos | ML | 46350 | 42134.4 | 36240 | 41574.8
17.23 | S.e.i de ducteria en emt galvanizada 2" con accesorios para el sistema de circuitos | ML | 70530 | 64117.9 | 55780 | 63475.9667
17.24 | Suministro e instalación de canaleta metálica tipo presión 4" guarda escoba con división interna de 10 x 5 cm cal 18 en lamina cr y acabado en pintura electrostática color blanco polar | UN | 72880 | 66865.7 | 64190 | 67978.5667
17.25 | S.e.i. Troquel sencilla para toma eléctrica (normal y regulada) o datos. | UN | 21760 | 24731.3 | 21520 | 22670.4333
17.26 | S.e.i. Troquel triple para toma normal regulado y datos. | UN | 32200 | 33891 | 36940 | 34343.6667
17.27 | Suministro e instalación de sensores de humo | UN | 60910 | 64117.9 | 69890 | 64972.6333
17.28 | Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos cat 6 | UN | 1836980 | 1749506 | 1854480 | 1813655.3333
17.29 | Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos cat 6 | UN | 1218240 | 1282360.2 | 1256710 | 1252436.7333
17.30 | S.e.i. De rack abierto de 42 unidades, que cumpla norma ansi/eia 310, formato 19" de ancho, 2.1 m de altura. | UN | 1511350 | 1373957.2 | 1181600 | 1355635.7333
17.31 | S.e.i. De bandeja para rack de 19"x11", para equipos de comunicación, en pintura electrostática. | UN | 179710 | 164874.6 | 156630 | 167071.5333
17.32 | S.e.i. De bandeja para rack de 19"x24", para equipos de comunicación, en pintura electrostática. | UN | 211280 | 203154.6 | 190970 | 201801.5333
17.33 | S.e.i. De organizadores horizontales marca dexson de 10 centímetros de alto para rack de 19" | UN | 124300 | 130846.1 | 119070 | 124738.7
17.34 | S.e.i. De organizadores verticales marca dexson de 10 centímetros de alto para rack de 2,10cm | UN | 324780 | 318413.7 | 296130 | 313107.9
17.35 | Suministro e instalación de multitoma regulada de 6 salidas para rack de 19" | UN | 359430 | 329750.3 | 296780 | 328653.4333
17.36 | Suministro e instalación de punto de datos datos cat 6 incluye caja 2400 face plate y 2 (dos) jack ponchados | UN | 201810 | 186858.1 | 173780 | 187482.7
17.37 | Suministro e instalación de punto de datos datos cat 6 incluye face plate y (dos) 2 jack ponchados en canaleta | UN | 181360 | 183194 | 199680 | 188078
17.38 | Suministro e instalación de punto de datos cat 6 incluye face plate y (un) 1 jack ponchado en canaleta | UN | 184920 | 179531 | 156190 | 173547
17.39 | S.e.i. De cable utp blindado categoría 6 marca siemon para video, incluye terminal plug rj 45 punto a punto | UN | 15780 | 15937.9 | 15780 | 15832.6333
17.40 | Suministro e instalación cableado utp cat 6 marca panduit (video, cctv y datos) | ML | 8870 | 8609.7 | 9470 | 8983.2333
17.41 | Suministro e instalación cableado utp cat 5e panduit (seguridad y alarmas) | ML | 6960 | 6961.9 | 6130 | 6683.9667
17.42 | Suministro e instalación face plate (tapa plástica datos datos para jack a 45°) | ML | 23030 | 24494.8 | 22540 | 23354.9333
17.43 | Suministro e instalación de plug rj45 ponchado. | UN | 23320 | 22635.8 | 19470 | 21808.6
17.44 | Suministro e instalación jack rj45 de incrustar a 45° | UN | 18130 | 19492 | 17150 | 18257.3333
17.45 | Suministro e instalación de patch cord rj45 10ft cat 6 rojo 3.00 mts rack | UN | 37630 | 40898 | 44170 | 40899.3333
17.46 | Suministro e instalación de patch cord rj45 6.5ft cat 6 rojo 2.00 mts puntos terminal | UN | 33430 | 36337.4 | 34160 | 34642.4667
17.47 | Marquillado acrílico en bajo relieve para puntos eléctricos y lógicos, normal (verde blanco) regulado (naranja blanco) y datos (rojo blanco). Se instalan en punto final y patch panel | UN | 9160 | 9159.7 | 9340 | 9219.9
17.48 | Certificación de puntos lógicos seguridad, video y datos incluye identificación punto a punto sobre el cable con bandit envolvente | UN | 19300 | 22441.1 | 23110 | 21617.0333
17.49 | Peinado de rack | UN | 800190 | 879333.4 | 932090 | 870537.8
17.50 | Suministro e instalación de lámparas de emergencia tipo bala sylvania con autonomía de 120 min 4,5w, led verde y 170lm de intensidad. Diam 9cm | UND | 308320 | 302271.2 | 266000 | 292197.0667
17.51 | Planos récord de obra civil, 1 planta arquitectónica acotada, con niveles alturas y amoblada. 1 planta de cielo rasos con distribución de luminarias y localización de cajas de inspección y elementos de aires acondicionados, 1 corte longitudinal, 1 corte trasversal, áreas desde 150 m2 a 500m2 | UND | 601690 | 578542.8 | 514900 | 565044.2667
17.52 | Planos récord de obra eléctrica. 1 planta red de iluminación, 1 planta red normal y regulada, 1 planta red de datos, 1 diagrama de circuitos, 1 diagrama unifilar , 1 cuadro de cargas, documentación del ing residente electricista para obtención de la certificación retie. Matricula y certificación de cumplimento de reglamentación retie, área de cav 150 m2 a hasta 500 m2 | UND | 599490 | 593550.1 | 593550 | 595530.0333
17.53 | Planos récord de obra aa. 1 planta de localización de ductos, equipos, rejillas difusoras, y redes área de cav 150 m2 a hasta 500 m2 | UND | 479790 | 494624.9 | 450110 | 474841.6333
17.54 | Tramite y obtención de certificación retilap para espacios comerciales adecuados, incluye validación de diseños. | UND | 4937090 | 4488261.8 | 4757560 | 4727637.2667
17.55 | Tramite y obtención de certificación retie para espacios comerciales adecuados, incluye validación de diseños. | UND | 4064170 | 4671455.8 | 4905030 | 4546885.2667
RESPONSABLES:
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DEL INGENIERO CIVIL RESPONSABLE
| REPRESENTANTE LEGAL | INGENIERO CIVIL
| OFERENTE | OFERENTE
| NOMBRE DEL CONSORCIO U OFERENTE | NOMBRE DEL CONSORCIO U OFERENTE
NOTA 1:La modalidad de pago del (os) contrato (s) de obra será por precios unitarios fijos que se establezcan en la propuesta del anexo 3 y FORMATO No 2 " OFERTA ECONOMICA"1, así mismo se pagarán los precios unitarios de las actividades que requieran ser adicionados, presentando su respectivo APU, para ser aprobado por el supervisor del contrato teniendo como base los valores establecido en la revista CONSTRUDATA más reciente o mediante un estudio de mercado que se realizará con mínimo dos proveedores para aprobación por parte del supervisor del contrato NOTA 2: Se aclara que en los anteriores valores estaimados por la entidad esta incluido el AIU, en tal sentido los propoentnes deben tener en cuenta que en los valores ofertados se entienden incluidos